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[bookmark: _Toc528316113][bookmark: _Toc168827264][bookmark: _Toc386561037][bookmark: _Toc413776440]Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию простроенных и реконструированных источников тепловой энергии
С момента предыдущей актуализации изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками. 
Существенных изменений в перспективных топливных балансах, по сравнению с базовой версией схемы, настоящая разработка (актуализация) схемы теплоснабжения не предусматривает. 

[bookmark: _Toc528316114][bookmark: _Toc168827265]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа
[bookmark: _Toc413776516]Прогноз перспективных топливных балансов на период 2026-2044 гг. выполнен на основании:
- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии;
- с учетом фактических значения потерь тепловой энергии за базовый период;
- изменения показателей перспективного спроса на тепловую энергию и мощность с учетом эффектов, достигаемых при реализации мероприятий, рекомендованных схемой теплоснабжения.
При расчете удельных расходов топлива на КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ применяется «физический» (тепловой) метод распределения затрат топлива между тепловой и электрической энергией.
Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего и зимнего и периода определены по нагрузке на коллекторах.
Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 36 °С.
Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.
Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc126140399][bookmark: _Toc204689761]Таблица 2.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит», ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» и ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»
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	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2238,4
	2209,7
	2115,0
	2129,1
	2042,6
	2150,8
	2046,4
	2099,6
	2099,6
	2107,0
	2106,7
	2099,2
	2093,1
	2087,5
	2082,1
	2076,7
	2071,5
	2066,4
	2061,4
	2056,5
	2051,7
	2046,9
	2042,3
	2036,1

	Отпуск тепловой энергии, в том числе:
	тыс. Гкал
	2151,8
	2122,7
	2027,5
	2042,3
	1961,1
	2064,1
	1961,1
	2012,0
	2012,1
	2019,2
	2018,9
	2011,8
	2005,8
	2000,5
	1995,3
	1990,2
	1985,2
	1980,3
	1975,5
	1970,8
	1966,1
	1961,6
	1957,2
	1951,3

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	14,8
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	554,2
	505,1
	557,1
	554,6
	558,3
	587,9
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4
	559,4

	1) на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	553,8
	488,6
	544,6
	535,6
	553,3
	582,5
	554,3
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,4
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3
	554,3

	2) в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	0,4
	16,5
	12,5
	19,0
	5,1
	5,3
	5,1
	5,0
	5,0
	4,9
	4,9
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	Отпуск ЭЭ с шин
	тыс. МВт-ч
	411,9
	362,5
	415,9
	409,4
	422,2
	444,6
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0
	423,0

	Затрачено условного топлива всего, в том числе:
	тыс. т у.т.
	478,1
	484,1
	465,6
	483,8
	454,0
	478,0
	454,8
	466,6
	466,6
	468,3
	468,2
	466,6
	465,2
	463,9
	462,7
	461,6
	460,4
	459,3
	458,1
	457,1
	456,0
	454,9
	453,9
	452,5

	1) на выработку электрической энергии
	тыс. т у.т.
	138,1
	125,2
	143,6
	143,5
	144,7
	152,3
	144,9
	148,7
	148,7
	149,2
	149,2
	148,7
	148,2
	147,8
	147,5
	147,1
	146,7
	146,3
	146,0
	145,6
	145,3
	145,0
	144,6
	144,2

	2) на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	340,0
	359,0
	322,0
	340,4
	309,3
	325,7
	309,9
	317,9
	317,9
	319,1
	319,0
	317,9
	316,9
	316,1
	315,3
	314,5
	313,7
	312,9
	312,1
	311,4
	310,7
	310,0
	309,3
	308,3

	УРУТ на выработку электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	249,21
	247,85
	257,71
	258,69
	259,11
	259,11
	259,11
	265,83
	265,83
	266,78
	266,74
	265,79
	265,01
	264,31
	263,62
	262,94
	262,28
	261,63
	261,00
	260,38
	259,77
	259,17
	258,58
	257,80

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	151,89
	162,44
	152,25
	159,86
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	335,29
	345,38
	345,22
	350,44
	342,64
	342,64
	342,64
	351,54
	351,54
	352,80
	352,75
	351,49
	350,46
	349,52
	348,61
	347,72
	346,85
	345,99
	345,15
	344,33
	343,52
	342,73
	341,95
	340,92

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	158,01
	169,10
	158,83
	166,65
	157,72
	157,78
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01
	158,01

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	3130,9
	3165,4
	3227,9
	3435,0
	3262,8
	3316,0
	3303,4
	3520,0
	3519,6
	3523,8
	3524,1
	3576,2
	3573,7
	3567,9
	3562,2
	3556,6
	3551,2
	3551,0
	3545,7
	3540,6
	3535,6
	3530,7
	3525,1
	3522,0

	Отпуск тепловой энергии, в том числе:
	тыс. Гкал
	3125,2
	3081,0
	3124,3
	3309,6
	3180,7
	3227,0
	3215,1
	3425,9
	3425,5
	3429,6
	3429,9
	3480,7
	3478,2
	3472,5
	3467,0
	3461,6
	3456,3
	3456,1
	3451,0
	3446,0
	3441,1
	3436,3
	3430,9
	3427,9

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	3,1
	5,7
	5,0
	5,3
	5,6
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	3153,2
	3273,1
	3176,5
	3148,7
	2734,5
	2779,2
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6
	2768,6

	1) на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	1259,5
	1268,4
	1293,4
	1277,4
	1202,1
	1221,7
	1217,1
	1318,8
	1318,6
	1320,4
	1320,5
	1341,9
	1340,9
	1338,6
	1336,3
	1334,1
	1331,9
	1331,8
	1329,7
	1327,6
	1325,6
	1323,5
	1321,3
	1320,0

	2) в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	1893,7
	2004,7
	1883,1
	1871,2
	1532,4
	1557,4
	1551,5
	1449,7
	1449,9
	1448,2
	1448,0
	1426,6
	1427,7
	1430,0
	1432,2
	1434,5
	1436,7
	1436,8
	1438,9
	1441,0
	1443,0
	1445,0
	1447,3
	1448,6

	Отпуск ЭЭ с шин
	тыс. МВт-ч
	2669,3
	2796,7
	2697,2
	2659,2
	2296,0
	2333,5
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6
	2324,6

	Затрачено условного топлива всего, в том числе:
	тыс. т у.т.
	1620,2
	1551,7
	1517,9
	1530,3
	1376,6
	1460,3
	1469,8
	1566,2
	1566,0
	1567,9
	1568,0
	1591,2
	1590,1
	1587,5
	1585,0
	1582,5
	1580,1
	1580,0
	1577,7
	1575,4
	1573,2
	1571,0
	1568,5
	1567,1

	1) на выработку электрической энергии
	тыс. т у.т.
	1084,4
	1028,2
	990,2
	972,4
	842,3
	917,3
	928,9
	989,8
	989,7
	990,9
	991,0
	1005,7
	1004,9
	1003,3
	1001,7
	1000,1
	998,6
	998,5
	997,1
	995,6
	994,2
	992,8
	991,3
	990,4

	2) на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	535,8
	523,6
	527,7
	558,0
	534,3
	543,0
	540,9
	576,4
	576,3
	577,0
	577,0
	585,6
	585,2
	584,2
	583,3
	582,4
	581,5
	581,4
	580,6
	579,8
	578,9
	578,1
	577,2
	576,7

	УРУТ на выработку электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	343,92
	314,12
	311,73
	308,82
	308,02
	330,06
	335,53
	357,53
	357,49
	357,91
	357,95
	363,24
	362,98
	362,39
	361,81
	361,25
	360,70
	360,67
	360,14
	359,62
	359,11
	358,61
	358,05
	357,73

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	171,13
	165,40
	163,48
	162,44
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74
	163,74

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	406,26
	367,63
	367,12
	365,65
	366,85
	393,10
	399,60
	425,81
	425,76
	426,26
	426,31
	432,61
	432,30
	431,60
	430,91
	430,24
	429,58
	429,56
	428,92
	428,30
	427,70
	427,10
	426,43
	426,05

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	171,44
	169,93
	168,90
	168,59
	167,97
	168,26
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24
	168,24

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»

	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1161,9
	1300,5
	1272,2
	1350,3
	1304,1
	1267,6
	1264,2
	1203,8
	1202,7
	1222,6
	1229,0
	1226,9
	1225,0
	1223,2
	1221,4
	1219,7
	1218,1
	1216,5
	1214,8
	1213,3
	1211,7
	1210,2
	1208,7
	1207,2

	Отпуск тепловой энергии, в том числе:
	тыс. Гкал
	1070,2
	1211,1
	1184,7
	1257,3
	1304,1
	1267,6
	1264,2
	1203,8
	1202,7
	1222,6
	1229,0
	1226,9
	1225,0
	1223,2
	1221,4
	1219,7
	1218,1
	1216,5
	1214,8
	1213,3
	1211,7
	1210,2
	1208,7
	1207,2

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	15,9
	15,4
	17,0
	18,5
	14,7
	18,5
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	222,7
	115,6
	149,4
	151,6
	154,1
	149,8
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4

	1) на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	221,0
	115,6
	149,4
	151,6
	154,1
	149,8
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4
	149,4

	2) в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск ЭЭ с шин
	тыс. МВт-ч
	168,5
	70,3
	102,4
	104,5
	107,9
	104,9
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6

	Затрачено условного топлива всего, в том числе:
	тыс. т у.т.
	233,4
	224,3
	219,0
	238,0
	223,3
	242,9
	242,2
	230,6
	230,4
	234,2
	235,5
	235,1
	234,7
	234,4
	234,0
	233,7
	233,4
	233,1
	232,8
	232,4
	232,1
	231,9
	231,6
	231,3

	1) на выработку электрической энергии
	тыс. т у.т.
	43,8
	21,4
	26,6
	30,1
	26,8
	51,9
	51,7784
	49,3
	49,3
	50,1
	50,3
	50,3
	50,2
	50,1
	50,0
	50,0
	49,9
	49,8
	49,8
	49,7
	49,6
	49,6
	49,5
	49,4

	2) на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	189,5
	203,0
	192,4
	207,9
	196,4
	190,9
	190,4
	181,3
	181,2
	184,2
	185,1
	184,8
	184,5
	184,3
	184,0
	183,7
	183,5
	183,2
	183,0
	182,8
	182,5
	182,3
	182,1
	181,8

	УРУТ на выработку электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	196,86
	184,78
	178,23
	198,30
	174,13
	346,69
	346,69
	330,13
	329,83
	335,30
	337,04
	336,45
	335,95
	335,45
	334,97
	334,50
	334,05
	333,60
	333,16
	332,73
	332,30
	331,88
	331,46
	331,05

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	163,13
	156,08
	151,23
	153,99
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	260,25
	303,85
	260,05
	287,73
	248,56
	494,89
	494,89
	471,25
	470,82
	478,63
	481,12
	480,28
	479,56
	478,85
	478,15
	477,49
	476,84
	476,21
	475,58
	474,96
	474,35
	473,75
	473,15
	472,57

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	177,10
	167,60
	162,40
	165,39
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63
	150,63

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	ИТОГО по МО

	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	6531,3
	6675,7
	6615,1
	6914,4
	6609,5
	6734,4
	6614,0
	6823,3
	6821,8
	6853,4
	6859,9
	6902,3
	6891,8
	6878,6
	6865,7
	6853,1
	6840,8
	6833,8
	6822,0
	6810,4
	6799,0
	6787,8
	6776,1
	6765,3

	Отпуск тепловой энергии, в том числе:
	тыс. Гкал
	6347,2
	6414,8
	6336,5
	6609,2
	6445,9
	6558,7
	6440,4
	6641,8
	6640,3
	6671,5
	6677,9
	6719,3
	6709,0
	6696,2
	6683,7
	6671,5
	6659,6
	6652,8
	6641,3
	6630,0
	6619,0
	6608,1
	6596,8
	6586,3

	хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	34,0
	36,1
	37,0
	38,8
	35,3
	39,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	3930,1
	3893,8
	3883,0
	3854,8
	3446,9
	3516,8
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3
	3477,3

	1) на тепловом потреблении
	тыс. МВт-ч
	2034,4
	1872,6
	1987,4
	1964,6
	1909,4
	1954,0
	1920,7
	2022,6
	2022,4
	2024,1
	2024,3
	2045,7
	2044,7
	2042,3
	2040,0
	2037,8
	2035,6
	2035,5
	2033,3
	2031,3
	2029,2
	2027,2
	2024,9
	2023,6

	2) в конденсационном режиме
	тыс. МВт-ч
	1895,7
	2021,2
	1895,6
	1890,2
	1537,5
	1562,8
	1556,6
	1454,7
	1454,9
	1453,1
	1453,0
	1431,6
	1432,6
	1435,0
	1437,2
	1439,5
	1441,7
	1441,8
	1443,9
	1446,0
	1448,1
	1450,1
	1452,4
	1453,7

	Отпуск ЭЭ с шин
	тыс. МВт-ч
	3249,7
	3229,5
	3215,5
	3173,1
	2826,2
	2883,0
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2
	2852,2

	Затрачено условного топлива всего, в том числе:
	тыс. т у.т.
	2331,7
	2260,2
	2202,5
	2252,1
	2053,8
	2181,1
	2166,8
	2263,5
	2263,1
	2270,4
	2271,7
	2292,8
	2290,0
	2285,8
	2281,7
	2277,8
	2273,9
	2272,3
	2268,6
	2264,9
	2261,3
	2257,7
	2254,0
	2250,9

	1) на выработку электрической энергии
	тыс. т у.т.
	1266,4
	1174,7
	1160,4
	1145,9
	1013,8
	1121,5
	1125,6
	1187,8
	1187,7
	1190,2
	1190,5
	1204,6
	1203,3
	1201,2
	1199,2
	1197,2
	1195,2
	1194,7
	1192,8
	1191,0
	1189,2
	1187,4
	1185,4
	1184,1

	2) на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	1065,3
	1085,5
	1042,1
	1106,3
	1040,0
	1059,6
	1041,2
	1075,6
	1075,4
	1080,2
	1081,2
	1088,3
	1086,6
	1084,6
	1082,5
	1080,6
	1078,6
	1077,6
	1075,7
	1073,9
	1072,1
	1070,4
	1068,5
	1066,9

	УРУТ на выработку электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	322,23
	301,69
	298,84
	297,26
	294,11
	318,91
	323,71
	341,60
	341,55
	342,28
	342,38
	346,41
	346,06
	345,46
	344,87
	344,29
	343,72
	343,58
	343,04
	342,50
	341,98
	341,47
	340,91
	340,51

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	163,11
	162,61
	157,53
	159,99
	157,35
	157,34
	157,43
	157,64
	157,64
	157,62
	157,61
	157,67
	157,67
	157,67
	157,68
	157,68
	157,68
	157,68
	157,69
	157,69
	157,69
	157,69
	157,69
	157,70

	УРУТ на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт-ч
	389,70
	363,75
	360,88
	361,13
	358,71
	389,02
	394,65
	416,46
	416,41
	417,29
	417,41
	422,33
	421,90
	421,16
	420,44
	419,74
	419,05
	418,87
	418,21
	417,56
	416,93
	416,30
	415,62
	415,14

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	167,84
	169,22
	164,46
	167,38
	161,34
	161,56
	161,67
	161,95
	161,95
	161,92
	161,91
	161,96
	161,97
	161,97
	161,97
	161,97
	161,97
	161,98
	161,98
	161,98
	161,98
	161,98
	161,98
	161,98

	Причина изменения*
	-
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Ф
	Т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


* - Ф – факт, Т – тариф, П – план

[bookmark: _Toc80665811][bookmark: _Toc126140401][bookmark: _Toc204689762]Таблица 2.2 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на КТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит», т
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тыс. м3/ч (т)
	160,1
	174,8
	158,2
	176,1
	147,5
	147,7
	151,6
	157,6
	158,2
	159,6
	160,3
	160,4
	160,3
	160,2
	160,1
	160,0
	159,9
	159,8
	159,7
	159,7
	159,6
	159,5
	159,4
	159,3

	Максимальный часовой расход топлива в летний период, тыс. м3/ч (т)
	26,1
	25,5
	27,2
	23,3
	17,6
	17,6
	18,9
	20,2
	20,4
	20,8
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,8


[bookmark: _Toc126140402][bookmark: _Toc204689763]
Таблица 2.3 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ЗСТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», т
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тыс. м3/ч (т)
	512,5
	486,7
	469,2
	462,5
	453,4
	466,7
	470,4
	488,3
	489,3
	490,8
	492,2
	503,2
	503,0
	502,6
	502,2
	501,8
	501,3
	501,6
	501,2
	500,9
	500,5
	500,1
	499,7
	499,5

	Максимальный часовой расход топлива в летний период, тыс. м3/ч (т)
	258,2
	237,5
	247,9
	180,9
	181,6
	190,1
	191,9
	202,1
	202,3
	202,8
	202,8
	207,3
	207,1
	206,9
	206,6
	206,4
	206,1
	206,2
	206,0
	205,7
	205,5
	205,3
	205,0
	204,9


[bookmark: _Toc204689764]
Таблица 2.4 – Таблица П45.2. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ЦТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. м3 природного газа в час
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тыс. м3/ч (т)
	50,8
	49,2
	41,2
	45,4
	45,4
	49,1
	50,6
	51,7
	52,0
	54,1
	54,8
	54,8
	54,8
	54,8
	54,8
	54,8
	54,8
	54,8
	54,8
	54,8
	54,7
	54,7
	54,7
	54,7

	Максимальный часовой расход топлива в летний период, тыс. м3/ч (т)
	9,4
	8,0
	6,9
	7,3
	7,3
	8,4
	8,6
	8,9
	9,0
	9,6
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8





[bookmark: _Toc126140404][bookmark: _Toc204689765]Таблица 2.5 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, Гкал
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	48351,6
	45837,5
	47174,6
	47707,7
	53410,3
	47496,2
	47496,2
	47496,2
	47431,0
	47379,6
	47361,6
	47343,7
	47325,7
	47307,7
	47289,7
	47271,8
	47253,8
	47235,8
	47217,9
	47199,9
	47181,9
	47164,0
	47146,0
	47128,0

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	15373,6
	11158,7
	12847,9
	12283,2
	12404,5
	15611,8
	15611,8
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3
	12399,3

	Всего природный газ
	газ
	63725,2
	56996,2
	60022,5
	59990,9
	65814,7
	63108,0
	63108,0
	59895,5
	59830,3
	59778,9
	59760,9
	59742,9
	59725,0
	59707,0
	59689,0
	59671,1
	59653,1
	59635,1
	59617,2
	59599,2
	59581,2
	59563,2
	59545,3
	59527,3

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	63725,2
	56996,2
	60022,5
	59990,9
	65814,7
	63108,0
	63108,0
	59895,5
	59830,3
	59778,9
	59760,9
	59742,9
	59725,0
	59707,0
	59689,0
	59671,1
	59653,1
	59635,1
	59617,2
	59599,2
	59581,2
	59563,2
	59545,3
	59527,3

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	78530,3
	79503,8
	73909,4
	75914,6
	74476,8
	68016,0
	74868,0
	67340,7
	66933,2
	66764,1
	68071,6
	67991,9
	67912,2
	67832,7
	67753,1
	67673,7
	67594,3
	67515,0
	67435,7
	67356,5
	67277,4
	67198,3
	67119,2
	67040,2

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	уголь
	84860,0
	80671,7
	79797,1
	80447,6
	75898,7
	71260,0
	78724,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	151489,2
	152233,2
	147714,6
	154133,4
	148151,4
	134452,0
	150096,0
	161365,4
	161046,5
	160734,0
	165471,3
	184444,1
	184189,1
	183934,4
	183679,9
	183425,7
	183171,7
	182917,9
	182664,3
	182410,9
	182157,7
	181779,2
	181703,0
	181626,8

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	114874,1
	113111,6
	104939,4
	98228,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	429753,6
	425520,3
	406360,5
	408723,7
	298526,9
	273728,0
	303688,0
	228706,1
	227979,8
	227498,1
	233542,9
	252435,9
	252101,3
	251767,0
	251433,1
	251099,4
	250766,0
	250432,9
	250100,0
	249767,4
	249435,1
	248977,5
	248822,2
	248667,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	429753,6
	425520,3
	406360,5
	408723,7
	298526,9
	273728,0
	303688,0
	228706,1
	227979,8
	227498,1
	233542,9
	252435,9
	252101,3
	251767,0
	251433,1
	251099,4
	250766,0
	250432,9
	250100,0
	249767,4
	249435,1
	248977,5
	248822,2
	248667,0

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	41399,5
	41789,1
	36999,9
	36910,8
	34970,8
	34566,0
	36452,0
	35230,9
	35069,8
	34918,2
	34667,0
	34425,7
	34302,1
	34181,6
	34064,0
	33949,3
	33837,3
	33722,0
	33677,7
	33675,6
	33675,6
	33675,6
	33675,6
	33675,6

	11
	Котельная №19
	уголь
	615,4
	689,6
	647,2
	671,8
	923,7
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0
	1230,0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	284,4
	323,8
	308,8
	322,5
	150,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	уголь
	983,1
	1035,2
	1011,9
	1047,0
	949,1
	960,0
	960,0
	959,6
	958,2
	956,8
	954,6
	952,5
	951,4
	950,4
	949,4
	948,4
	947,5
	946,6
	945,7
	944,8
	944,0
	943,1
	942,3
	941,6

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	3704,7
	3417,3
	3280,8
	3340,0
	3434,8
	2989,0
	3357,0
	3355,4
	3344,8
	3334,0
	3320,3
	3306,9
	3297,6
	3297,0
	3297,0
	3297,0
	3297,0
	3297,0
	3297,0
	3297,0
	3297,0
	3297,0
	3297,0
	3297,0

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	8153,4
	8429,6
	7994,6
	8184,9
	7246,8
	7330,0
	7835,0
	7411,9
	7409,7
	7517,7
	7514,3
	7511,0
	7509,3
	7507,7
	7506,1
	7504,5
	7503,0
	7501,5
	7500,1
	7498,7
	7497,3
	7496,0
	7494,6
	7493,3

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	6969,9
	7397,3
	7157,8
	7473,1
	7032,7
	6567,0
	7238,0
	11288,5
	11014,5
	10670,9
	10721,6
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7
	10766,7

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	595,8
	631,6
	587,4
	601,3
	533,0
	544,0
	576,0
	674,8
	674,8
	674,8
	674,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	17055,2
	16526,0
	15860,3
	15990,4
	15408,1
	14431,0
	15762,0
	16975,6
	16865,9
	16753,4
	16536,6
	16484,2
	16457,6
	16431,7
	16406,4
	16381,7
	16357,7
	16334,2
	16311,3
	16288,9
	16267,0
	16245,6
	16224,7
	16204,3

	19
	Котельная №6
	уголь
	1633,1
	1260,8
	1269,2
	1359,7
	1266,9
	1199,0
	1337,0
	1257,0
	1255,4
	1253,7
	1251,4
	1249,2
	1247,8
	1246,3
	1244,9
	1243,5
	1242,2
	1240,8
	1239,5
	1238,1
	1236,8
	1235,5
	1234,2
	1233,4

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	6074,4
	6390,3
	6810,3
	7371,9
	6216,0
	5996,0
	6726,0
	6723,4
	6706,6
	6689,6
	6667,9
	6646,7
	6632,1
	6617,6
	6596,5
	6590,8
	6585,1
	6580,1
	6580,1
	6580,1
	6580,1
	6580,1
	6580,1
	6580,1

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	2382,1
	2617,2
	2265,3
	2335,3
	2256,2
	2136,0
	2280,0
	3192,8
	3183,4
	3173,7
	3160,2
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1
	3171,1

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	3310,4
	3222,8
	2812,3
	2951,3
	2859,8
	2673,0
	2882,0
	3822,9
	3813,2
	3807,7
	3799,3
	3791,1
	3787,1
	3783,1
	3779,3
	3775,5
	3771,9
	3768,3
	3764,8
	3761,4
	3758,1
	3754,8
	3751,7
	3748,6

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	2105,3
	2048,3
	2020,7
	1970,5
	2109,8
	1936,0
	1936,0
	2137,9
	2126,0
	2113,8
	2095,3
	2077,6
	2068,4
	2059,4
	2050,7
	2042,1
	2033,7
	2025,6
	2017,6
	2009,8
	2002,1
	1994,6
	1987,3
	1980,1

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	729,3
	699,4
	668,1
	683,3
	635,6
	619,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0
	669,0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	778,6
	697,4
	718,7
	814,6
	772,0
	716,0
	716,0
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1
	779,1

	26
	Котельная школы №1
	уголь
	628,5
	706,8
	794,5
	926,4
	842,4
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0
	852,0

	27
	Котельная школы №23
	уголь
	579,3
	511,2
	583,2
	661,5
	646,3
	695,0
	695,0
	694,5
	692,8
	691,0
	688,3
	685,6
	684,3
	683,1
	681,9
	680,7
	679,5
	678,7
	678,7
	678,7
	678,7
	678,7
	678,7
	678,7

	28
	Котельная школы №37
	уголь
	895,1
	637,8
	505,1
	745,7
	642,2
	931,0
	931,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0
	632,0

	29
	Котельная школы №43
	уголь
	765,1
	740,8
	744,1
	883,4
	785,2
	863,0
	863,0
	862,7
	861,6
	860,5
	858,8
	857,2
	856,4
	855,6
	854,8
	854,1
	853,4
	852,7
	852,0
	851,3
	850,7
	850,0
	849,4
	848,8

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	уголь
	287,0
	276,7
	358,1
	250,6
	228,4
	269,0
	269,0
	268,1
	265,1
	262,1
	257,3
	252,8
	250,6
	248,4
	246,3
	244,2
	242,2
	240,2
	238,3
	236,4
	234,6
	232,8
	231,1
	229,4

	31
	Котельная школы №16
	уголь
	552,9
	565,1
	574,2
	687,4
	567,9
	648,0
	648,0
	647,7
	646,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	ЭЭ
	97,7
	109,1
	111,3
	121,4
	123,5
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	2157,1
	2111,0
	1919,0
	2133,9
	1877,4
	1854,0
	2008,0
	1360,6
	1355,3
	1349,8
	1341,2
	1333,1
	1329,0
	1325,1
	1321,3
	1317,5
	1313,9
	1310,4
	1306,9
	1303,5
	1300,3
	1297,1
	1293,9
	1290,9

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ЭЭ
	219,0
	294,6
	293,6
	303,7
	285,9
	585,0
	585,0
	585,0
	585,0
	585,0
	585,0
	585,0
	585,0
	584,9
	584,9
	584,9
	584,9
	584,9
	584,9
	584,9
	584,9
	584,9
	584,9
	584,9

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	102639,4
	102724,9
	95891,4
	98317,3
	92355,2
	90004,0
	96222,0
	101026,5
	100406,2
	99189,8
	98671,2
	97673,5
	97473,5
	97286,9
	97098,4
	96929,3
	96764,2
	96598,0
	96509,6
	96464,4
	96422,2
	96381,0
	96340,7
	96301,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	316,7
	403,6
	404,9
	425,1
	409,3
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	676,9
	676,9
	676,9
	676,9
	676,9
	676,9
	676,9
	676,9
	676,9
	676,9
	676,9

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	102956,1
	103128,5
	96296,4
	98742,4
	92764,5
	90681,0
	96899,0
	101703,5
	101083,2
	99866,8
	99348,1
	98350,5
	98150,5
	97963,8
	97775,3
	97606,3
	97441,1
	97274,9
	97186,5
	97141,3
	97099,1
	97057,9
	97017,6
	96978,6

	ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	уголь
	131464,2
	138037,4
	144939,3
	152186,2
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	131464,2
	138037,4
	144939,3
	152186,2
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	131464,2
	138037,4
	144939,3
	152186,2
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8
	124276,8

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	2481,2
	1052,0
	1104,6
	1134,3
	1134,3
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6
	1100,6

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	28177,8
	22184,0
	24067,0
	24724,1
	24724,1
	23607,6
	23607,6
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5
	24626,5

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	1277,9
	2177,4
	1529,0
	1556,5
	1556,5
	1678,2
	1678,2
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5
	1556,5

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	6333,6
	3073,0
	3494,0
	3701,7
	3701,7
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5
	3420,5

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	38270,4
	28486,4
	30194,6
	31116,6
	31116,6
	29806,9
	29806,9
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	38270,4
	28486,4
	30194,6
	31116,6
	31116,6
	29806,9
	29806,9
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2
	30704,2

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	29804,7
	31294,9
	32859,6
	34502,6
	28175,2
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	29804,7
	31294,9
	32859,6
	34502,6
	28175,2
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	29804,7
	31294,9
	32859,6
	34502,6
	28175,2
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0
	28564,0

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	728,4
	812,1
	854,4
	897,1
	732,6
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	728,4
	812,1
	854,4
	897,1
	732,6
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	728,4
	812,1
	854,4
	897,1
	732,6
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1
	667,1

	ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11250,7
	24392,6
	24392,6
	24392,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6
	26681,6

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31434,6
	62869,3
	94303,9
	133844,6
	166681,4
	206447,9
	240140,8
	248246,9
	248422,1
	248422,1
	248422,1
	248422,1

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35992,1
	71984,2
	114772,2
	121530,4
	121705,6

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31656,7
	67019,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11250,7
	24392,6
	24392,6
	24392,6
	26681,6
	26681,6
	58116,2
	89550,9
	120985,5
	160526,2
	193363,0
	233129,5
	266822,4
	310920,5
	347087,9
	389875,9
	428290,8
	463828,3

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11250,7
	24392,6
	24392,6
	24392,6
	26681,6
	26681,6
	58116,2
	89550,9
	120985,5
	160526,2
	193363,0
	233129,5
	266822,4
	310920,5
	347087,9
	389875,9
	428290,8
	463828,3



[bookmark: _Toc204689766]Таблица 2.6 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, кг у.т./Гкал
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	155,4
	151,7
	144,5
	141,5
	138,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2
	156,2

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	154,6
	159,1
	156,6
	159,9
	156,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8
	155,8

	Всего природный газ
	газ
	155,2
	153,2
	147,1
	145,3
	141,7
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	155,2
	153,2
	147,1
	145,3
	141,7
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	189,6
	192,4
	188,9
	187,1
	186,9
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	уголь
	199,3
	200,2
	197,3
	205,9
	198,9
	197,6
	197,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	184,5
	184,5
	185,8
	181,6
	186,3
	187,1
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	209,0
	210,9
	216,9
	215,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	194,9
	195,9
	196,7
	195,6
	189,7
	190,3
	190,4
	187,8
	187,8
	187,8
	187,8
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	194,9
	195,9
	196,7
	195,6
	189,7
	190,3
	190,4
	187,8
	187,8
	187,8
	187,8
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7
	187,7

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	197,4
	198,9
	207,4
	200,9
	202,4
	221,4
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0

	11
	Котельная №19
	уголь
	290,9
	240,7
	228,7
	231,6
	230,4
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	344,6
	315,0
	294,7
	291,3
	298,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	уголь
	270,6
	265,7
	274,7
	271,8
	266,0
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3
	231,3

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	226,7
	216,5
	208,8
	208,4
	211,7
	210,8
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9
	210,9

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	191,5
	187,2
	185,1
	184,8
	185,5
	199,0
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3
	199,3

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	194,4
	192,5
	191,1
	190,1
	188,7
	195,9
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2
	196,2

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	292,1
	280,2
	263,9
	260,8
	259,7
	220,5
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	220,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	196,7
	200,2
	200,6
	199,5
	194,7
	194,8
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6
	209,6

	19
	Котельная №6
	уголь
	267,0
	258,6
	271,0
	267,8
	264,9
	240,4
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	146,5
	191,5
	182,5
	176,2
	181,5
	197,4
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7
	212,7

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	260,3
	260,6
	267,5
	270,1
	268,7
	251,5
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3
	251,3

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	235,6
	227,1
	240,0
	243,2
	242,1
	259,0
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8
	259,8

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	215,6
	227,5
	225,2
	223,7
	229,7
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1
	211,1

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	256,4
	260,2
	257,4
	255,7
	247,1
	342,0
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6
	343,6

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	242,7
	242,3
	232,4
	228,5
	226,2
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9
	218,9

	26
	Котельная школы №1
	уголь
	326,2
	304,2
	287,0
	283,0
	280,5
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2

	27
	Котельная школы №23
	уголь
	272,7
	268,0
	270,9
	269,8
	255,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2
	217,2

	28
	Котельная школы №37
	уголь
	214,5
	207,0
	209,9
	210,1
	210,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4
	217,4

	29
	Котельная школы №43
	уголь
	278,4
	297,0
	303,7
	299,7
	285,2
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	уголь
	250,9
	271,1
	256,9
	272,4
	262,1
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3

	31
	Котельная школы №16
	уголь
	329,2
	323,8
	313,5
	307,0
	308,6
	217,3
	217,3
	217,3
	217,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	ЭЭ
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8
	145,8

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	192,9
	193,3
	189,7
	189,4
	191,0
	191,9
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2
	192,2

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ЭЭ
	192,7
	150,7
	154,2
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	204,6
	206,7
	209,4
	206,3
	206,3
	213,6
	216,4
	216,4
	216,5
	216,5
	216,5
	216,5
	216,5
	216,5
	216,5
	216,5
	216,5
	216,4
	216,4
	216,4
	216,4
	216,5
	216,5
	216,5

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	178,2
	149,3
	151,9
	151,4
	151,2
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5
	152,5

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	204,5
	206,5
	209,1
	206,1
	206,1
	213,1
	216,0
	216,0
	216,0
	216,1
	216,1
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0
	216,0

	ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	уголь
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0
	198,0

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	217,6
	228,1
	228,1
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8
	202,8

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	177,4
	227,7
	197,7
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8
	190,8

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	193,9
	165,3
	235,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4
	191,4

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	220,2
	232,7
	204,6
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7
	197,7

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	187,6
	223,5
	201,5
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	187,6
	223,5
	201,5
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1
	192,1

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	211,1
	211,1
	211,3
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	211,1
	211,1
	211,3
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	211,1
	211,1
	211,3
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	211,1
	211,1
	211,3
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	211,1
	211,1
	211,3
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	211,1
	211,1
	211,3
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5
	211,5

	ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,3
	155,3

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3



[bookmark: _Toc204689767][bookmark: _Hlk168830815]Таблица 2.7 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, т.у.т
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива, т у.т.

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	7515,1
	6953,9
	6817,7
	6750,6
	7380,6
	7416,9
	7416,9
	7416,9
	7406,8
	7398,7
	7395,9
	7393,1
	7390,3
	7387,5
	7384,7
	7381,9
	7379,1
	7376,3
	7373,5
	7370,7
	7367,9
	7365,1
	7362,2
	7359,4

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	2376,9
	1775,4
	2012,1
	1964,2
	1944,8
	2432,3
	2432,3
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8
	1931,8

	Всего природный газ
	газ
	9891,9
	8729,3
	8829,8
	8714,7
	9325,4
	9849,2
	9849,2
	9348,7
	9338,5
	9330,5
	9327,7
	9324,9
	9322,1
	9319,3
	9316,5
	9313,7
	9310,9
	9308,1
	9305,3
	9302,5
	9299,6
	9296,8
	9294,0
	9291,2

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	9891,9
	8729,3
	8829,8
	8714,7
	9325,4
	9849,2
	9849,2
	9348,7
	9338,5
	9330,5
	9327,7
	9324,9
	9322,1
	9319,3
	9316,5
	9313,7
	9310,9
	9308,1
	9305,3
	9302,5
	9299,6
	9296,8
	9294,0
	9291,2

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	14889,0
	15293,0
	13964,0
	14201,6
	13916,3
	12852,5
	14146,5
	12724,2
	12647,2
	12615,2
	12862,3
	12847,2
	12832,2
	12817,1
	12802,1
	12787,1
	12772,1
	12757,1
	12742,1
	12727,2
	12712,2
	12697,3
	12682,3
	12667,4

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	уголь
	16910,0
	16151,0
	15747,0
	16561,5
	15095,6
	14078,3
	15554,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	27948,0
	28084,0
	27445,0
	27996,7
	27605,1
	25162,6
	28106,8
	30217,1
	30157,4
	30098,8
	30985,9
	34538,8
	34491,0
	34443,3
	34395,7
	34348,1
	34300,5
	34253,0
	34205,5
	34158,0
	34110,6
	34039,7
	34025,5
	34011,2

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	24004,0
	23852,0
	22763,0
	21181,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	83751,0
	83380,0
	79919,0
	79940,8
	56617,0
	52093,5
	57807,3
	42941,3
	42804,6
	42714,1
	43848,2
	47386,0
	47323,2
	47260,5
	47197,8
	47135,2
	47072,6
	47010,1
	46947,6
	46885,2
	46822,8
	46737,0
	46707,8
	46678,6

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	83751,0
	83380,0
	79919,0
	79940,8
	56617,0
	52093,5
	57807,3
	42941,3
	42804,6
	42714,1
	43848,2
	47386,0
	47323,2
	47260,5
	47197,8
	47135,2
	47072,6
	47010,1
	46947,6
	46885,2
	46822,8
	46737,0
	46707,8
	46678,6

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	8173,0
	8311,0
	7674,0
	7415,6
	7078,2
	7652,1
	8017,7
	7749,1
	7713,7
	7680,3
	7625,1
	7572,0
	7544,8
	7518,3
	7492,4
	7467,2
	7442,6
	7417,2
	7407,5
	7407,0
	7407,0
	7407,0
	7407,0
	7407,0

	11
	Котельная №19
	уголь
	179,0
	166,0
	148,0
	155,6
	212,8
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3
	267,3

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	98,0
	102,0
	91,0
	94,0
	44,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	уголь
	266,0
	275,0
	278,0
	284,6
	252,5
	222,0
	222,0
	221,9
	221,6
	221,3
	220,8
	220,3
	220,0
	219,8
	219,6
	219,4
	219,1
	218,9
	218,7
	218,5
	218,3
	218,1
	217,9
	217,8

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	840,0
	740,0
	685,0
	696,1
	727,0
	630,2
	707,9
	707,6
	705,4
	703,1
	700,2
	697,4
	695,4
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3
	695,3

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	1561,0
	1578,0
	1480,0
	1512,6
	1344,3
	1458,5
	1561,6
	1477,2
	1476,8
	1498,3
	1497,6
	1497,0
	1496,6
	1496,3
	1496,0
	1495,7
	1495,4
	1495,1
	1494,8
	1494,5
	1494,3
	1494,0
	1493,7
	1493,5

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	1355,0
	1424,0
	1368,0
	1421,0
	1327,2
	1286,6
	1419,8
	2214,3
	2160,6
	2093,2
	2103,1
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0
	2112,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	174,0
	177,0
	155,0
	156,8
	138,4
	120,0
	127,2
	149,1
	149,1
	149,1
	149,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	3355,0
	3308,0
	3182,0
	3190,8
	2999,4
	2810,5
	3304,0
	3558,4
	3535,4
	3511,8
	3466,4
	3455,4
	3449,8
	3444,4
	3439,1
	3433,9
	3428,9
	3423,9
	3419,1
	3414,4
	3409,8
	3405,4
	3401,0
	3396,7

	19
	Котельная №6
	уголь
	436,0
	326,0
	344,0
	364,2
	335,7
	288,3
	321,0
	301,8
	301,4
	301,0
	300,5
	299,9
	299,6
	299,3
	298,9
	298,6
	298,2
	297,9
	297,6
	297,3
	297,0
	296,7
	296,3
	296,2

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	890,0
	1224,0
	1243,0
	1298,7
	1128,4
	1183,9
	1430,9
	1430,4
	1426,8
	1423,2
	1418,6
	1414,0
	1410,9
	1407,8
	1403,4
	1402,1
	1400,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9
	1399,9

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	620,0
	682,0
	606,0
	630,9
	606,2
	537,3
	573,1
	802,5
	800,1
	797,7
	794,3
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1
	797,1

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	780,0
	732,0
	675,0
	717,8
	692,3
	692,4
	748,9
	993,4
	990,9
	989,4
	987,2
	985,1
	984,1
	983,0
	982,0
	981,1
	980,1
	979,2
	978,3
	977,4
	976,5
	975,7
	974,9
	974,1

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	454,0
	466,0
	455,0
	440,8
	484,5
	408,8
	408,8
	451,4
	448,9
	446,3
	442,4
	438,6
	436,7
	434,8
	433,0
	431,1
	429,4
	427,7
	426,0
	424,3
	422,7
	421,1
	419,6
	418,1

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	187,0
	182,0
	172,0
	174,7
	157,1
	211,7
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	189,0
	169,0
	167,0
	186,1
	174,7
	156,7
	156,7
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5

	26
	Котельная школы №1
	уголь
	205,0
	215,0
	228,0
	262,2
	236,3
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0

	27
	Котельная школы №23
	уголь
	158,0
	137,0
	158,0
	178,5
	164,9
	150,9
	150,9
	150,8
	150,4
	150,1
	149,5
	148,9
	148,6
	148,3
	148,1
	147,8
	147,6
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4

	28
	Котельная школы №37
	уголь
	192,0
	132,0
	106,0
	156,7
	135,1
	202,4
	202,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4
	137,4

	29
	Котельная школы №43
	уголь
	213,0
	220,0
	226,0
	264,7
	224,0
	205,3
	205,3
	205,2
	205,0
	204,7
	204,3
	203,9
	203,7
	203,5
	203,4
	203,2
	203,0
	202,8
	202,7
	202,5
	202,4
	202,2
	202,1
	201,9

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	уголь
	72,0
	75,0
	92,0
	68,3
	59,9
	58,5
	58,5
	58,3
	57,6
	57,0
	55,9
	54,9
	54,5
	54,0
	53,5
	53,1
	52,6
	52,2
	51,8
	51,4
	51,0
	50,6
	50,2
	49,9

	31
	Котельная школы №16
	уголь
	182,0
	183,0
	180,0
	211,1
	175,2
	140,8
	140,8
	140,8
	140,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	ЭЭ
	14,2
	15,9
	16,2
	17,7
	18,0
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	416,0
	408,0
	364,0
	404,2
	358,7
	355,8
	385,9
	261,5
	260,5
	259,4
	257,8
	256,2
	255,4
	254,7
	253,9
	253,2
	252,5
	251,8
	251,2
	250,5
	249,9
	249,3
	248,7
	248,1

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ЭЭ
	42,2
	44,4
	45,3
	46,6
	43,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,9
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8
	89,8

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	20995,0
	21232,0
	20077,0
	20285,8
	19057,4
	19224,8
	20825,6
	21863,8
	21734,8
	21475,9
	21362,8
	21142,9
	21099,4
	21058,7
	21017,7
	20980,8
	20944,8
	20908,5
	20889,3
	20879,6
	20870,6
	20861,8
	20853,1
	20844,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	56,4
	60,3
	61,5
	64,3
	61,9
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,3
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	21051,4
	21292,3
	20138,5
	20350,1
	19119,3
	19328,1
	20928,8
	21967,0
	21838,0
	21579,2
	21466,1
	21246,1
	21202,6
	21161,9
	21120,9
	21084,1
	21048,0
	21011,8
	20992,6
	20982,9
	20973,8
	20965,0
	20956,4
	20948,0

	ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	уголь
	26029,9
	27331,4
	28698,0
	30132,9
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	26029,9
	27331,4
	28698,0
	30132,9
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	26029,9
	27331,4
	28698,0
	30132,9
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8
	24606,8

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	539,9
	240,0
	252,0
	230,1
	230,1
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	4998,1
	5052,0
	4757,5
	4718,3
	4718,3
	4505,2
	4505,2
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6
	4699,6

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	247,8
	360,0
	360,0
	297,9
	297,9
	321,1
	321,1
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9
	297,9

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	1394,6
	715,0
	715,0
	731,9
	731,9
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3
	676,3

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	7180,5
	6367,0
	6084,5
	5978,0
	5978,0
	5725,8
	5725,8
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	7180,5
	6367,0
	6084,5
	5978,0
	5978,0
	5725,8
	5725,8
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0
	5897,0

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	6290,6
	6605,1
	6943,0
	7297,9
	5959,5
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	6290,6
	6605,1
	6943,0
	7297,9
	5959,5
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	6290,6
	6605,1
	6943,0
	7297,9
	5959,5
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8
	6041,8

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	153,7
	171,4
	180,5
	189,7
	154,9
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	153,7
	171,4
	180,5
	189,7
	154,9
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	153,7
	171,4
	180,5
	189,7
	154,9
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1
	141,1

	ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1747,0
	3787,7
	3787,7
	3787,7
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1
	4143,1

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4881,2
	9762,3
	14643,5
	20783,3
	25882,2
	32057,1
	37288,9
	38547,7
	38574,9
	38574,9
	38574,9
	38574,9

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5588,8
	11177,7
	17821,8
	18871,2
	18898,4

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4915,6
	10406,7

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1747,0
	3787,7
	3787,7
	3787,7
	4143,1
	4143,1
	9024,3
	13905,4
	18786,6
	24926,4
	30025,3
	36200,2
	41432,0
	48279,6
	53895,6
	60539,7
	66504,8
	72023,0

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1747,0
	3787,7
	3787,7
	3787,7
	4143,1
	4143,1
	9024,3
	13905,4
	18786,6
	24926,4
	30025,3
	36200,2
	41432,0
	48279,6
	53895,6
	60539,7
	66504,8
	72023,0


[bookmark: _Toc204689768]Таблица 2.8 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3/т. натурального топлива
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, тыс. м3/т натурального топлива

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	6304,6
	5850,8
	5758,2
	5726,7
	6288,0
	6238,0
	6238,0
	6238,0
	6229,4
	6222,6
	6220,3
	6217,9
	6215,6
	6213,2
	6210,8
	6208,5
	6206,1
	6203,8
	6201,4
	6199,0
	6196,7
	6194,3
	6192,0
	6189,6

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	1994,0
	1493,8
	1699,4
	1666,2
	1656,9
	2045,7
	2045,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7
	1624,7

	Всего природный газ
	газ
	8298,6
	7344,6
	7457,6
	7392,9
	7944,9
	8283,6
	8283,6
	7862,7
	7854,1
	7847,4
	7845,0
	7842,6
	7840,3
	7837,9
	7835,6
	7833,2
	7830,8
	7828,5
	7826,1
	7823,8
	7821,4
	7819,0
	7816,7
	7814,3

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	8298,6
	7344,6
	7457,6
	7392,9
	7944,9
	8283,6
	8283,6
	7862,7
	7854,1
	7847,4
	7845,0
	7842,6
	7840,3
	7837,9
	7835,6
	7833,2
	7830,8
	7828,5
	7826,1
	7823,8
	7821,4
	7819,0
	7816,7
	7814,3

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	20385,0
	21263,3
	19433,0
	19624,3
	19069,4
	17611,8
	19384,9
	17435,9
	17330,4
	17286,6
	17625,2
	17604,5
	17583,9
	17563,3
	17542,7
	17522,1
	17501,6
	17481,1
	17460,5
	17440,0
	17419,5
	17399,0
	17378,6
	17358,1

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	уголь
	23678,0
	22812,9
	22088,0
	23430,3
	21371,2
	19930,9
	22020,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	375767,0
	38248,9
	37439,0
	37995,2
	37597,8
	34271,2
	38281,1
	41155,3
	41074,0
	40994,3
	42202,5
	47041,4
	46976,3
	46911,4
	46846,5
	46781,6
	46716,8
	46652,1
	46587,4
	46522,8
	46458,2
	46361,7
	46342,3
	46322,8

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	34205,0
	34509,4
	33060,0
	29813,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	454035,0
	116834,4
	112020,0
	110863,1
	78038,4
	71813,9
	79686,1
	58591,2
	58404,4
	58280,9
	59827,6
	64645,9
	64560,2
	64474,7
	64389,2
	64303,8
	64218,4
	64133,2
	64048,0
	63962,8
	63877,8
	63760,7
	63720,8
	63681,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	454035,0
	116834,4
	112020,0
	110863,1
	78038,4
	71813,9
	79686,1
	58591,2
	58404,4
	58280,9
	59827,6
	64645,9
	64560,2
	64474,7
	64389,2
	64303,8
	64218,4
	64133,2
	64048,0
	63962,8
	63877,8
	63760,7
	63720,8
	63681,0

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	11716,0
	11915,6
	11481,0
	10779,1
	10032,2
	10845,6
	11363,8
	10983,1
	10932,9
	10885,6
	10807,3
	10732,1
	10693,5
	10656,0
	10619,3
	10583,6
	10548,7
	10512,7
	10498,9
	10498,2
	10498,2
	10498,2
	10498,2
	10498,2

	11
	Котельная №19
	уголь
	248,0
	240,1
	221,0
	225,7
	293,9
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	134,0
	145,8
	127,0
	133,0
	61,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	уголь
	365,0
	384,4
	409,0
	403,9
	347,5
	305,5
	305,5
	305,4
	305,0
	304,5
	303,8
	303,1
	302,8
	302,5
	302,2
	301,9
	301,6
	301,3
	301,0
	300,7
	300,4
	300,2
	299,9
	299,7

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	1170,0
	1032,9
	960,0
	974,4
	987,5
	856,0
	961,7
	961,2
	958,2
	955,1
	951,1
	947,3
	944,6
	944,5
	944,5
	944,5
	944,5
	944,5
	944,5
	944,5
	944,5
	944,5
	944,5
	944,5

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	2170,0
	2228,0
	2050,0
	2124,7
	1805,6
	1959,0
	2097,4
	1984,2
	1983,6
	2012,5
	2011,6
	2010,7
	2010,3
	2009,8
	2009,4
	2009,0
	2008,6
	2008,2
	2007,8
	2007,4
	2007,0
	2006,7
	2006,3
	2006,0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	1865,0
	2012,8
	1926,0
	1993,5
	1784,1
	1729,5
	1908,6
	2976,7
	2904,5
	2813,9
	2827,3
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1
	2839,1

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	243,0
	250,5
	217,0
	221,0
	186,8
	161,9
	171,7
	201,2
	201,2
	201,2
	201,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	4635,0
	4658,1
	4579,0
	4492,9
	3885,2
	3640,5
	4279,8
	4609,3
	4579,5
	4549,0
	4490,1
	4475,9
	4468,6
	4461,6
	4454,7
	4448,0
	4441,5
	4435,1
	4428,9
	4422,8
	4416,9
	4411,1
	4405,4
	4399,9

	19
	Котельная №6
	уголь
	598,0
	460,4
	493,0
	511,7
	457,6
	393,0
	437,6
	411,5
	410,9
	410,3
	409,6
	408,9
	408,4
	408,0
	407,5
	407,0
	406,6
	406,1
	405,7
	405,3
	404,8
	404,4
	404,0
	403,7

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	1205,0
	1698,7
	1734,0
	1797,9
	1482,6
	1555,5
	1880,0
	1879,3
	1874,6
	1869,9
	1863,8
	1857,9
	1853,8
	1849,7
	1843,8
	1842,2
	1840,6
	1839,3
	1839,3
	1839,3
	1839,3
	1839,3
	1839,3
	1839,3

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	863,0
	957,4
	878,0
	901,2
	817,4
	724,5
	772,7
	1082,1
	1078,9
	1075,6
	1071,0
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7
	1074,7

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	1088,0
	1030,8
	980,0
	1014,8
	939,4
	939,5
	1016,1
	1347,9
	1344,5
	1342,5
	1339,5
	1336,7
	1335,2
	1333,9
	1332,5
	1331,2
	1329,9
	1328,6
	1327,4
	1326,2
	1325,0
	1323,9
	1322,8
	1321,7

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	641,0
	661,4
	660,0
	616,8
	665,8
	561,7
	561,7
	620,2
	616,8
	613,2
	607,9
	602,7
	600,1
	597,5
	594,9
	592,4
	590,0
	587,6
	585,3
	583,1
	580,8
	578,7
	576,5
	574,5

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	264,0
	261,9
	247,0
	243,0
	213,3
	287,6
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2
	312,2

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	264,0
	237,7
	237,0
	253,8
	232,9
	209,0
	209,0
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4
	227,4

	26
	Котельная школы №1
	уголь
	285,0
	299,5
	323,0
	372,8
	316,3
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8
	247,8

	27
	Котельная школы №23
	уголь
	219,0
	193,2
	225,0
	247,5
	217,0
	198,5
	198,5
	198,4
	197,9
	197,4
	196,6
	195,9
	195,5
	195,1
	194,8
	194,4
	194,1
	193,9
	193,9
	193,9
	193,9
	193,9
	193,9
	193,9

	28
	Котельная школы №37
	уголь
	267,0
	184,2
	148,0
	210,7
	184,2
	275,9
	275,9
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3
	187,3

	29
	Котельная школы №43
	уголь
	298,0
	318,1
	339,0
	366,0
	293,5
	269,0
	269,0
	268,9
	268,6
	268,2
	267,7
	267,2
	267,0
	266,7
	266,5
	266,2
	266,0
	265,8
	265,6
	265,4
	265,2
	265,0
	264,8
	264,6

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	уголь
	98,0
	105,2
	129,0
	95,0
	81,2
	79,2
	79,2
	79,0
	78,1
	77,2
	75,8
	74,5
	73,8
	73,2
	72,5
	71,9
	71,3
	70,8
	70,2
	69,6
	69,1
	68,6
	68,1
	67,6

	31
	Котельная школы №16
	уголь
	249,0
	258,6
	251,0
	296,4
	237,7
	191,0
	191,0
	190,9
	190,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	ЭЭ
	115,9
	129,4
	132,0
	144,1
	146,5
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2
	109,2

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	577,0
	571,4
	513,0
	558,0
	483,9
	480,0
	520,6
	352,8
	351,4
	349,9
	347,7
	345,6
	344,6
	343,5
	342,5
	341,6
	340,6
	339,7
	338,8
	337,9
	337,1
	336,3
	335,5
	334,7

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ЭЭ
	343,5
	361,2
	368,7
	379,6
	357,4
	731,4
	731,4
	731,4
	731,4
	731,4
	731,3
	731,3
	731,3
	731,3
	731,3
	731,3
	731,3
	731,3
	731,3
	731,2
	731,2
	731,2
	731,2
	731,2

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	29462,0
	30106,4
	29127,0
	28833,4
	26006,8
	26279,3
	28429,2
	29795,9
	29620,9
	29270,0
	29116,0
	28816,1
	28755,9
	28699,6
	28642,9
	28591,7
	28541,7
	28491,3
	28465,0
	28452,0
	28440,0
	28428,3
	28416,8
	28405,8

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	459,4
	490,6
	500,7
	523,7
	503,9
	840,5
	840,5
	840,5
	840,5
	840,5
	840,5
	840,5
	840,5
	840,5
	840,5
	840,4
	840,4
	840,4
	840,4
	840,4
	840,4
	840,4
	840,4
	840,4

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	29921,4
	30597,0
	29627,7
	29357,1
	26510,7
	27119,9
	29269,7
	30636,4
	30461,5
	30110,5
	29956,5
	29656,6
	29596,4
	29540,1
	29483,4
	29432,1
	29382,1
	29331,7
	29305,4
	29292,4
	29280,4
	29268,7
	29257,2
	29246,1

	ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	уголь
	35657,4
	38277,4
	40191,2
	42202,9
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	35657,4
	38277,4
	40191,2
	42202,9
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	35657,4
	38277,4
	40191,2
	42202,9
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6
	32499,6

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	740,0
	286,0
	300,3
	298,0
	298,0
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2
	289,2

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	6846,8
	6016,0
	6075,0
	6111,7
	6111,7
	5835,7
	5835,7
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6
	6087,6

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	339,5
	514,0
	486,0
	487,5
	487,5
	525,6
	525,6
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5
	487,5

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	1910,0
	852,0
	913,0
	948,0
	948,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0
	876,0

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	9836,3
	7668,0
	7774,3
	7845,2
	7845,2
	7526,5
	7526,5
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	9836,3
	7668,0
	7774,3
	7845,2
	7845,2
	7526,5
	7526,5
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2
	7740,2

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	8617,2
	7870,7
	8273,4
	8696,8
	7871,1
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	8617,2
	7870,7
	8273,4
	8696,8
	7871,1
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	8617,2
	7870,7
	8273,4
	8696,8
	7871,1
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7
	7979,7

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	210,6
	204,2
	215,1
	226,1
	204,6
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего уголь
	уголь
	210,6
	204,2
	215,1
	226,1
	204,6
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	210,6
	204,2
	215,1
	226,1
	204,6
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3
	186,3

	ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1493,2
	3237,3
	3237,3
	3237,3
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1
	3541,1

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4171,9
	8343,9
	12515,8
	17763,5
	22121,5
	27399,3
	31870,9
	32946,7
	32970,0
	32970,0
	32970,0
	32970,0

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4776,8
	9553,6
	15232,3
	16129,2
	16152,5

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4201,4
	8894,6

	Всего природный газ
	газ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1493,2
	3237,3
	3237,3
	3237,3
	3541,1
	3541,1
	7713,0
	11885,0
	16056,9
	21304,6
	25662,7
	30940,4
	35412,0
	41264,6
	46064,6
	51743,4
	56841,7
	61558,1

	Всего уголь
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего мазут
	мазут
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ДТ
	дт
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего СУГ
	суг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего торф
	торф
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего дрова
	дрова
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1493,2
	3237,3
	3237,3
	3237,3
	3541,1
	3541,1
	7713,0
	11885,0
	16056,9
	21304,6
	25662,7
	30940,4
	35412,0
	41264,6
	46064,6
	51743,4
	56841,7
	61558,1



[bookmark: _Toc204689769]Таблица 2.9 – Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, (зимний период), тыс. м3/тонн натурального топлива
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива (зимний период), тыс. м3/т натурального топлива

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	0,779
	0,762
	0,729
	0,717
	0,703
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784
	0,784

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	0,614
	0,633
	0,587
	0,642
	0,593
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582

	Всего природный газ
	газ
	1,392
	1,396
	1,316
	1,359
	1,296
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366

	Всего уголь
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	1,392
	1,396
	1,316
	1,359
	1,296
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	6,152
	5,961
	5,410
	5,411
	5,284
	5,260
	5,192
	5,299
	5,266
	5,257
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352
	5,352

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	уголь
	6,074
	5,562
	5,045
	5,583
	4,639
	4,596
	4,634
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	84,039
	9,588
	9,055
	9,462
	8,025
	8,213
	9,427
	11,405
	11,394
	11,384
	12,004
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388
	14,388

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	10,836
	10,367
	9,872
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	107,101
	31,479
	29,382
	20,456
	17,948
	18,068
	19,253
	16,704
	16,660
	16,641
	17,356
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	107,101
	31,479
	29,382
	20,456
	17,948
	18,068
	19,253
	16,704
	16,660
	16,641
	17,356
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740
	19,740

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	2,485
	2,635
	2,691
	2,608
	2,101
	2,280
	2,254
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249
	2,249

	11
	Котельная №19
	уголь
	0,089
	0,097
	0,076
	0,011
	0,067
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	0,038
	0,036
	0,033
	0,041
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная УПК
	уголь
	0,119
	0,108
	0,124
	0,126
	0,105
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	0,240
	0,230
	0,212
	0,248
	0,247
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	0,777
	0,618
	0,661
	0,634
	0,548
	0,566
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	0,589
	0,650
	0,664
	0,578
	0,535
	0,544
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	0,069
	0,071
	0,059
	0,065
	0,060
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	1,239
	1,215
	1,189
	1,213
	0,662
	0,648
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042
	1,042

	19
	Котельная №6
	уголь
	0,209
	0,135
	0,147
	0,153
	0,107
	0,097
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	0,321
	0,431
	0,438
	0,457
	0,399
	0,434
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	0,254
	0,260
	0,230
	0,253
	0,231
	0,217
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	0,250
	0,345
	0,249
	0,270
	0,258
	0,266
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	0,125
	0,142
	0,165
	0,161
	0,141
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	0,098
	0,075
	0,053
	0,061
	0,047
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	0,237
	0,239
	0,047
	0,055
	0,049
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	26
	Котельная школы №1
	уголь
	0,091
	0,102
	0,085
	0,088
	0,065
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	27
	Котельная школы №23
	уголь
	0,053
	0,060
	0,064
	0,068
	0,048
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	28
	Котельная школы №37
	уголь
	0,087
	0,217
	0,114
	0,200
	0,052
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	29
	Котельная школы №43
	уголь
	0,090
	0,103
	0,100
	0,096
	0,070
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	уголь
	0,066
	0,073
	0,070
	0,074
	0,069
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	31
	Котельная школы №16
	уголь
	0,068
	0,082
	0,083
	0,081
	0,082
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	Котельная детского сада №123
	ЭЭ
	0,036
	0,036
	0,045
	0,050
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	0,292
	0,125
	0,115
	0,129
	0,094
	0,081
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ЭЭ
	0,125
	0,135
	0,142
	0,145
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	7,882
	8,049
	7,669
	7,671
	6,038
	6,145
	6,558
	6,553
	6,553
	6,495
	6,495
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,161
	0,170
	0,187
	0,195
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	8,043
	8,219
	7,857
	7,865
	6,244
	6,351
	6,764
	6,759
	6,759
	6,701
	6,701
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650
	6,650

	ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	уголь
	9,621
	8,250
	7,764
	7,765
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	9,621
	8,250
	7,764
	7,765
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	9,621
	8,250
	7,764
	7,765
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322
	7,322

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	0,233
	0,147
	0,139
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	2,112
	1,966
	1,722
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	0,207
	0,139
	0,249
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	0,591
	0,480
	0,426
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	3,142
	2,732
	2,537
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	3,142
	2,732
	2,537
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001
	3,001

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	1,142
	0,933
	0,936
	0,937
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	1,142
	0,933
	0,936
	0,937
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	1,142
	0,933
	0,936
	0,937
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	0,025
	0,022
	0,022
	0,022
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	0,025
	0,022
	0,022
	0,022
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,025
	0,022
	0,022
	0,022
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,392
	0,872
	0,872
	0,872
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,051
	2,102
	3,153
	4,595
	5,714
	7,167
	8,331
	8,722
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,203
	2,407
	3,938
	4,266
	4,274

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,058
	2,296

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,392
	0,872
	0,872
	0,872
	0,970
	0,970
	2,021
	3,072
	4,123
	5,565
	6,684
	8,137
	9,301
	10,895
	12,107
	13,638
	15,024
	16,270

	Всего уголь
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,392
	0,872
	0,872
	0,872
	0,970
	0,970
	2,021
	3,072
	4,123
	5,565
	6,684
	8,137
	9,301
	10,895
	12,107
	13,638
	15,024
	16,270


[bookmark: _Toc204689770]Таблица 2.10 – Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, (летний период), тыс. м3/тонн натурального топлива
	N котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива (летний период), тыс. м3/т натурального топлива

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	газ
	0,183
	0,179
	0,170
	0,169
	0,166
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	4
	Котельная кв. 24
	газ
	0,291
	0,300
	0,278
	0,304
	0,281
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Всего природный газ
	газ
	0,474
	0,479
	0,447
	0,473
	0,446
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	Всего уголь
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,474
	0,479
	0,447
	0,473
	0,446
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	уголь
	0,724
	0,693
	0,631
	0,647
	0,623
	0,614
	0,602
	0,629
	0,622
	0,620
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	уголь
	0,622
	0,557
	0,458
	0,516
	0,404
	0,403
	0,408
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Зыряновская районная котельная
	уголь
	10,220
	1,196
	1,123
	1,203
	0,978
	1,040
	1,363
	1,887
	1,885
	1,883
	2,055
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713
	2,713

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	уголь
	0,980
	0,915
	0,849
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	12,546
	3,361
	3,062
	2,366
	2,005
	2,057
	2,373
	2,517
	2,507
	2,503
	2,700
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	12,546
	3,361
	3,062
	2,366
	2,005
	2,057
	2,373
	2,517
	2,507
	2,503
	2,700
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359

	ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	уголь
	0,218
	0,237
	0,233
	0,229
	0,167
	0,180
	0,178
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	11
	Котельная №19
	уголь
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	уголь
	0,009
	0,009
	0,008
	0,010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная УПК
	уголь
	0,004
	0,004
	0,005
	0,005
	0,004
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	уголь
	0,025
	0,018
	0,015
	0,020
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	уголь
	0,016
	0,011
	0,012
	0,011
	0,010
	0,007
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	уголь
	0,019
	0,019
	0,021
	0,017
	0,016
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная пос. Листвяги
	уголь
	0,383
	0,372
	0,363
	0,373
	0,163
	0,161
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	19
	Котельная №6
	уголь
	0,007
	0,004
	0,004
	0,004
	0,002
	0,002
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	уголь
	0,052
	0,069
	0,072
	0,089
	0,077
	0,083
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	0,022
	0,022
	0,019
	0,021
	0,019
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	уголь
	0,016
	0,022
	0,018
	0,020
	0,019
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	уголь
	0,003
	0,006
	0,009
	0,010
	0,006
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	24
	Котельная «РТРС»
	уголь
	0,007
	0,007
	0,004
	0,005
	0,004
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	уголь
	0,061
	0,061
	0,011
	0,013
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	26
	Котельная школы №1
	уголь
	0,009
	0,008
	0,007
	0,007
	0,005
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	27
	Котельная школы №23
	уголь
	0,004
	0,004
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	28
	Котельная школы №37
	уголь
	0,009
	0,023
	0,011
	0,040
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	29
	Котельная школы №43
	уголь
	0,004
	0,004
	0,006
	0,006
	0,004
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	уголь
	0,006
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	31
	Котельная школы №16
	уголь
	0,005
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	Котельная детского сада №123
	ЭЭ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	Котельная ст. Полосухино
	уголь
	0,021
	0,008
	0,007
	0,008
	0,005
	0,003
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	ЭЭ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	0,901
	0,921
	0,840
	0,902
	0,557
	0,562
	0,589
	0,588
	0,588
	0,584
	0,584
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,901
	0,921
	0,840
	0,902
	0,557
	0,562
	0,589
	0,588
	0,588
	0,584
	0,584
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего уголь
	уголь
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	0,207
	0,207
	0,207
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,321
	0,642
	0,963
	1,290
	1,613
	1,944
	2,295
	2,301
	2,301
	2,301
	2,301
	2,301

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,368
	0,735
	1,109
	1,127
	1,128

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,323
	0,649

	Всего природный газ
	газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	0,207
	0,207
	0,207
	0,212
	0,212
	0,533
	0,854
	1,175
	1,502
	1,825
	2,155
	2,506
	2,880
	3,248
	3,621
	3,963
	4,290

	Всего уголь
	уголь
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего мазут
	мазут
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ДТ
	дт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего СУГ
	суг
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего ЭЭ
	ээ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего торф
	торф
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего дрова
	дрова
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	0,207
	0,207
	0,207
	0,212
	0,212
	0,533
	0,854
	1,175
	1,502
	1,825
	2,155
	2,506
	2,880
	3,248
	3,621
	3,963
	4,290





[bookmark: _Toc126140637][bookmark: _Toc204689771]Таблица 2.11 – Таблица П45.11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. м3/тонн натурального топлива/тыс. кВтч
	N ЕТО
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, тыс. м3, тонн натурального топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	01
	Уголь, в том числе:
	640655
	673919
	614072
	643699
	577148
	607711
	578222
	593235
	593239
	595352
	595267
	593148
	591404
	589831
	588292
	586786
	585311
	583866
	582450
	581062
	579701
	578365
	577055
	575314

	
	каменный
	640655
	673919
	614072
	643699
	577148
	607711
	578222
	593235
	593239
	595352
	595267
	593148
	591404
	589831
	588292
	586786
	585311
	583866
	582450
	581062
	579701
	578365
	577055
	575314

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	3035
	12287
	11323
	1254
	1320
	1256
	1289
	1289
	1293
	1293
	1288
	1285
	1281
	1278
	1275
	1271
	1268
	1265
	1262
	1259
	1256
	1254
	1250

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	692
	815
	805
	1342
	688
	724
	689
	707
	707
	709
	709
	707
	705
	703
	701
	699
	697
	696
	694
	692
	691
	689
	688
	686

	
	мазут
	692
	815
	805
	1342
	688
	724
	689
	707
	707
	709
	709
	707
	705
	703
	701
	699
	697
	696
	694
	692
	691
	689
	688
	686

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	02
	Уголь, в том числе:
	1926382
	1898622
	1788073
	1843136
	1645206
	1748001
	1657510
	1766211
	1765996
	1768090
	1768272
	1794422
	1793140
	1790228
	1787379
	1784591
	1781861
	1781747
	1779125
	1776555
	1774035
	1771562
	1768782
	1767222

	
	каменный
	1926382
	1898622
	1788073
	1843136
	1645206
	1748001
	1657510
	1766211
	1765996
	1768090
	1768272
	1794422
	1793140
	1790228
	1787379
	1784591
	1781861
	1781747
	1779125
	1776555
	1774035
	1771562
	1768782
	1767222

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	2034603
	1572438
	1482953
	1043413
	1006568
	1118827
	1321366
	1407058
	1406879
	1408531
	1408673
	1429386
	1428368
	1426059
	1423800
	1421589
	1419424
	1419331
	1417252
	1415213
	1413214
	1411253
	1409048
	1407810

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	348
	38
	48
	106
	58
	1246
	1246
	1328
	1328
	1329
	1329
	1349
	1348
	1346
	1344
	1342
	1339
	1339
	1337
	1335
	1334
	1332
	1330
	1328

	
	мазут
	348
	38
	48
	106
	58
	1246
	1246
	1328
	1328
	1329
	1329
	1349
	1348
	1346
	1344
	1342
	1339
	1339
	1337
	1335
	1334
	1332
	1330
	1328

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	03
	Уголь, в том числе:
	1253
	0
	0
	665
	18401
	1128
	1125
	1071
	1070
	1088
	1094
	1092
	1090
	1088
	1087
	1085
	1084
	1082
	1081
	1080
	1078
	1077
	1075
	1074

	
	каменный
	1253
	0
	0
	665
	18401
	1128
	1125
	1071
	1070
	1088
	1094
	1092
	1090
	1088
	1087
	1085
	1084
	1082
	1081
	1080
	1078
	1077
	1075
	1074

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	194580
	188770
	184956
	201237
	177204
	203970
	203424
	193707
	193533
	196741
	197766
	197420
	197123
	196832
	196546
	196275
	196008
	195746
	195487
	195233
	194982
	194735
	194491
	194251

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	318
	0
	0
	154
	286
	287
	286
	272
	272
	276
	278
	277
	277
	276
	276
	276
	275
	275
	275
	274
	274
	274
	273
	273

	
	мазут
	318
	0
	0
	154
	286
	287
	286
	272
	272
	276
	278
	277
	277
	276
	276
	276
	275
	275
	275
	274
	274
	274
	273
	273

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Уголь, в том числе:
	454035
	116834
	112020
	110863
	78038
	71814
	79686
	58591
	58404
	58281
	59828
	64646
	64560
	64475
	64389
	64304
	64218
	64133
	64048
	63963
	63878
	63761
	63721
	63681

	
	каменный
	454035
	116834
	112020
	110863
	78038
	71814
	79686
	58591
	58404
	58281
	59828
	64646
	64560
	64475
	64389
	64304
	64218
	64133
	64048
	63963
	63878
	63761
	63721
	63681

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	04
	Уголь, в том числе:
	29462
	30106
	29127
	28833
	26007
	26279
	28429
	29796
	29621
	29270
	29116
	28816
	28756
	28700
	28643
	28592
	28542
	28491
	28465
	28452
	28440
	28428
	28417
	28406

	
	каменный
	29462
	30106
	29127
	28833
	26007
	26279
	28429
	29796
	29621
	29270
	29116
	28816
	28756
	28700
	28643
	28592
	28542
	28491
	28465
	28452
	28440
	28428
	28417
	28406

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	459
	491
	501
	524
	504
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	05
	Уголь, в том числе:
	35657
	38277
	40191
	42203
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500

	
	каменный
	35657
	38277
	40191
	42203
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500
	32500

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	06
	Уголь, в том числе:
	9836
	7668
	7774
	7845
	7845
	7526
	7526
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740

	
	каменный
	9836
	7668
	7774
	7845
	7845
	7526
	7526
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	07
	Уголь, в том числе:
	8617
	7871
	8273
	8697
	7871
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980

	
	каменный
	8617
	7871
	8273
	8697
	7871
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980
	7980

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	09
	Уголь, в том числе:
	211
	204
	215
	226
	205
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186

	
	каменный
	211
	204
	215
	226
	205
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186
	186

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ХХ
	Уголь, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	каменный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1493
	3237
	3237
	3237
	3541
	3541
	7713
	11885
	16057
	21305
	25663
	30940
	35412
	41265
	46065
	51743
	56842
	61558

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	Уголь, в том числе:
	3106109
	2773502
	2599746
	2686168
	2393221
	2503125
	2393164
	2497310
	2496736
	2500487
	2501982
	2530530
	2527356
	2522728
	2518196
	2513763
	2509422
	2507726
	2503575
	2499517
	2495537
	2491599
	2487455
	2484102

	
	каменный
	3106109
	2773502
	2599746
	2686168
	2393221
	2503125
	2393164
	2497310
	2496736
	2500487
	2501982
	2530530
	2527356
	2522728
	2518196
	2513763
	2509422
	2507726
	2503575
	2499517
	2495537
	2491599
	2487455
	2484102

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	2229183
	1764243
	1680196
	1255973
	1185026
	1324117
	1527539
	1605291
	1604937
	1609803
	1611273
	1631636
	1634489
	1636058
	1637681
	1640443
	1642366
	1647285
	1649416
	1652973
	1655520
	1658988
	1661635
	1664869

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	1358
	853
	853
	1602
	1031
	2257
	2221
	2307
	2306
	2315
	2316
	2333
	2330
	2325
	2321
	2316
	2312
	2310
	2306
	2302
	2298
	2294
	2290
	2287

	
	мазут
	1358
	853
	853
	1602
	1031
	2257
	2221
	2307
	2306
	2315
	2316
	2333
	2330
	2325
	2321
	2316
	2312
	2310
	2306
	2302
	2298
	2294
	2290
	2287

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	459
	491
	501
	524
	504
	841
	841
	841
	841
	841
	841
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc126140638][bookmark: _Toc204689772]Таблица 2.12 – Таблица П45.12. Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии, т.у.т.
	N ЕТО
	Вид топлива
	Расход условного топлива, тонн условного топлива

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	01
	Уголь, в том числе:
	477119
	479395
	449940
	468579
	451542
	475453
	452382
	464127
	464130
	465783
	465717
	464060
	462695
	461464
	460260
	459082
	457928
	456797
	455690
	454604
	453539
	452494
	451468
	450107

	
	каменный
	477119
	479395
	449940
	468579
	451542
	475453
	452382
	464127
	464130
	465783
	465717
	464060
	462695
	461464
	460260
	459082
	457928
	456797
	455690
	454604
	453539
	452494
	451468
	450107

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	3609
	14520
	13352
	1465
	1543
	1468
	1506
	1506
	1511
	1511
	1506
	1501
	1497
	1493
	1490
	1486
	1482
	1479
	1475
	1472
	1468
	1465
	1460

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	978
	1144
	1123
	1879
	967
	1018
	968
	994
	994
	997
	997
	993
	991
	988
	985
	983
	980
	978
	976
	973
	971
	969
	967
	964

	
	мазут
	978
	1144
	1123
	1879
	967
	1018
	968
	994
	994
	997
	997
	993
	991
	988
	985
	983
	980
	978
	976
	973
	971
	969
	967
	964

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	02
	Уголь, в том числе:
	1271079
	1271645
	1199319
	1239480
	1086929
	1165644
	1118595
	1191953
	1191808
	1193222
	1193345
	1210992
	1210127
	1208162
	1206239
	1204357
	1202515
	1202438
	1200669
	1198934
	1197233
	1195565
	1193688
	1192636

	
	каменный
	1271079
	1271645
	1199319
	1239480
	1086929
	1165644
	1118595
	1191953
	1191808
	1193222
	1193345
	1210992
	1210127
	1208162
	1206239
	1204357
	1202515
	1202438
	1200669
	1198934
	1197233
	1195565
	1193688
	1192636

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	358550
	288766
	327333
	299416
	298870
	302712
	359310
	381728
	381672
	382106
	382141
	387652
	387379
	386762
	386158
	385568
	384989
	384963
	384407
	383862
	383328
	382804
	382215
	381883

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	494
	54
	68
	151
	82
	1769
	1769
	1885
	1885
	1887
	1887
	1915
	1914
	1911
	1908
	1905
	1902
	1902
	1899
	1896
	1893
	1891
	1888
	1886

	
	мазут
	494
	54
	68
	151
	82
	1769
	1769
	1885
	1885
	1887
	1887
	1915
	1914
	1911
	1908
	1905
	1902
	1902
	1899
	1896
	1893
	1891
	1888
	1886

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	03
	Уголь, в том числе:
	1040
	0
	0
	464
	14756
	936
	933
	889
	888
	903
	908
	906
	905
	903
	902
	901
	899
	898
	897
	896
	895
	894
	893
	891

	
	каменный
	1040
	0
	0
	464
	14756
	936
	933
	889
	888
	903
	908
	906
	905
	903
	902
	901
	899
	898
	897
	896
	895
	894
	893
	891

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	231892
	224335
	219037
	237321
	208107
	241512
	240865
	229359
	229153
	232952
	234165
	233756
	233405
	233060
	232721
	232400
	232084
	231773
	231467
	231166
	230869
	230577
	230288
	230004

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	448
	0
	0
	218
	404
	403
	402
	383
	382
	389
	391
	390
	389
	389
	388
	388
	387
	387
	386
	386
	385
	385
	384
	384

	
	мазут
	448
	0
	0
	218
	404
	403
	402
	383
	382
	389
	391
	390
	389
	389
	388
	388
	387
	387
	386
	386
	385
	385
	384
	384

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Уголь, в том числе:
	83751
	83380
	79919
	79941
	56617
	52093
	57807
	42941
	42805
	42714
	43848
	47386
	47323
	47260
	47198
	47135
	47073
	47010
	46948
	46885
	46823
	46737
	46708
	46679

	
	каменный
	83751
	83380
	79919
	79941
	56617
	52093
	57807
	42941
	42805
	42714
	43848
	47386
	47323
	47260
	47198
	47135
	47073
	47010
	46948
	46885
	46823
	46737
	46708
	46679

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	04
	Уголь, в том числе:
	20995
	21232
	20077
	20286
	19057
	19225
	20826
	21864
	21735
	21476
	21363
	21143
	21099
	21059
	21018
	20981
	20945
	20909
	20889
	20880
	20871
	20862
	20853
	20845

	
	каменный
	20995
	21232
	20077
	20286
	19057
	19225
	20826
	21864
	21735
	21476
	21363
	21143
	21099
	21059
	21018
	20981
	20945
	20909
	20889
	20880
	20871
	20862
	20853
	20845

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	56
	60
	62
	64
	62
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	05
	Уголь, в том числе:
	26030
	27331
	28698
	30133
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607

	
	каменный
	26030
	27331
	28698
	30133
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607
	24607

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	06
	Уголь, в том числе:
	7180
	6367
	6085
	5978
	5978
	5726
	5726
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897

	
	каменный
	7180
	6367
	6085
	5978
	5978
	5726
	5726
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897
	5897

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	07
	Уголь, в том числе:
	6291
	6605
	6943
	7298
	5960
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042

	
	каменный
	6291
	6605
	6943
	7298
	5960
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042
	6042

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	09
	Уголь, в том числе:
	154
	171
	181
	190
	155
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141

	
	каменный
	154
	171
	181
	190
	155
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141
	141

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ХХ
	Уголь, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	каменный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1747
	3788
	3788
	3788
	4143
	4143
	9024
	13905
	18787
	24926
	30025
	36200
	41432
	48280
	53896
	60540
	66505
	72023

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	Уголь, в том числе:
	1893639
	1896127
	1791161
	1852348
	1665600
	1749867
	1687059
	1758461
	1758052
	1760785
	1761867
	1781173
	1778835
	1775535
	1772303
	1769143
	1766046
	1764739
	1761779
	1758885
	1756047
	1753238
	1750297
	1747843

	
	каменный
	1893639
	1896127
	1791161
	1852348
	1665600
	1749867
	1687059
	1758461
	1758052
	1760785
	1761867
	1781173
	1778835
	1775535
	1772303
	1769143
	1766046
	1764739
	1761779
	1758885
	1756047
	1753238
	1750297
	1747843

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	590442
	516710
	560890
	550089
	508442
	545767
	603390
	616381
	616119
	620357
	621961
	627056
	631309
	635224
	639159
	644384
	648585
	654418
	658785
	664783
	669564
	675389
	680473
	685370

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	1920
	1198
	1191
	2248
	1453
	3190
	3139
	3261
	3261
	3273
	3275
	3299
	3294
	3287
	3281
	3275
	3269
	3266
	3261
	3255
	3250
	3244
	3239
	3233

	
	мазут
	1920
	1198
	1191
	2248
	1453
	3190
	3139
	3261
	3261
	3273
	3275
	3299
	3294
	3287
	3281
	3275
	3269
	3266
	3261
	3255
	3250
	3244
	3239
	3233

	
	диз. топливо
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Электроэнергия
	56
	60
	62
	64
	62
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103

	
	Местные виды топлива, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc528316119][bookmark: _Toc168827266]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях рассчитывается в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» (утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 августа 2013 года №469) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).
Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) создается на электростанциях для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. За основу расчета НЭЗТ для стандартной группы электростанций принимаются среднесуточные расходы угля, мазута, торфа, дизельного топлива в январе и апреле планируемого года на электростанциях или котельных, необходимые для выполнения производственной программы выработки электрической и тепловой энергии планируемого года.
Расчетный размер неснижаемого нормативного запаса топлива для котельных (ННЗТ) определен по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.
Информация об ограничениях подачи газа из-за резкого снижения температуры наружного воздуха отсутствует. Поэтому дополнительный объем резервного топлива (угля или мазута) на замещение ограничения подачи газа в расчете не предусмотрен.
Результаты расчётов ОНЗТ по источникам тепловой энергий представлены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc38784700][bookmark: _Toc115182979][bookmark: _Toc204689773]Таблица 3.1 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Кузнецкой ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива
	[bookmark: _Toc115182980]Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878
	22,878

	
	мазут
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	НЭЗТ
	уголь
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487
	11,487

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	уголь
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365
	34,365

	
	мазут
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230


[bookmark: _Toc204689774]Таблица 3.2 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Западно-Сибирской ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», тыс. тонн натурального топлива
	[bookmark: _Toc115182981]Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803
	49,803

	
	мазут
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282
	0,282

	НЭЗТ
	уголь
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225
	79,225

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	уголь
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028
	129,028

	
	мазут
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384


[bookmark: _Toc204689775]Таблица 3.3 – Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на Центральной ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит», тыс. тонн натурального топлива
	[bookmark: _Toc115182982]Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	
	мазут
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	мазут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451
	1,451

	
	мазут
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681

	ОНЗТ
	уголь
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031
	4,031

	
	мазут
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841
	1,841


[bookmark: _Toc204689776]Таблица 3.4 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» в зоне деятельности ЕТО 04 ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0
	2124,0

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0
	6828,0

	ОНЗТ
	уголь
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0
	8953,0


[bookmark: _Toc115182983][bookmark: _Toc204689777]Таблица 3.5 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт», тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	ДТ
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1

	НЗВТ
	ДТ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	ДТ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОНЗТ
	ДТ
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1


[bookmark: _Toc115182984][bookmark: _Toc204689778]Таблица 3.6 – Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» в зоне деятельности ЕТО 10 ООО «ЭнергоТранзит», тонн натурального топлива
	Показатель
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	ННЗТ
	уголь
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0
	8288,0

	НЗВТ
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НЭЗТ
	уголь
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0
	26642,0

	ОНЗТ
	уголь
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0
	34930,0




[bookmark: _Toc528316120][bookmark: _Toc168827267]Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 
Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии до и после проведения запланированных в Схеме теплоснабжения мероприятий, представлены в таблице 4.1.
Как показано в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории г. Новокузнецка экономически нецелесообразно, и на перспективу не планируется.


[bookmark: _Toc512708774][bookmark: _Toc520969290][bookmark: _Toc523756419][bookmark: _Toc126140643][bookmark: _Toc204689779][bookmark: Вид_топлива]Таблица 4.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецка
	[bookmark: _Hlk168831017]№ котельной
	Наименование источника
	Адрес
	Эксплуатирующая организация
	Существующее положение
	Перспективное положение

	
	
	
	
	Основное топливо
	Резервное/ аварийное топливо
	Основное топливо
	Резервное/ аварийное топливо

	1
	КТЭЦ
	ул. Новороссийская, 35
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	мазут / газ
	уголь
	мазут / газ

	2
	ЗСТЭЦ
	Северное шоссе, 23
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	уголь
	мазут / газ
	уголь
	мазут / газ

	3
	Новоильинская газовая котельная
	пр. Авиаторов 56а, квартал № 13
	МП «ГУЖКХ»
	газ
	дт
	газ
	дт

	4
	Котельная кв. 24
	ул. Авиаторов, 1-В
	МП «ГУЖКХ»
	газ
	дт
	газ
	дт

	5
	ЦТЭЦ
	ул. Коммунальная, 25
	ООО «ЭнергоТранзит»
	газ
	мазут / уголь
	газ
	мазут / уголь

	6
	Абашевская районная котельная
	Ордж. р-н ул. Кавказская, 26
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	Ордж. р-н ул. Слесарная, 12
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	8
	Зыряновская районная котельная
	Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	-
	-

	10
	Котельная пос. Притомский
	Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	11
	Котельная №19
	Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	Ордж. р-н ул. Фесковская, 99
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	13
	Котельная УПК
	Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	пос. Таргай
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	Центр. р-н ул. Земнухова, 43
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	Центр. р-н проезд Дагестанский, 14
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	Центр. р-н ул. Пинская, 43а
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	18
	Котельная пос. Листвяги
	Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	19
	Котельная №6
	Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	24
	Котельная «РТРС»
	Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	д. Есаулка
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	26
	Котельная школы №1
	Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	27
	Котельная школы №23
	Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	28
	Котельная школы №37
	Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	29
	Котельная школы №43
	Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	пос. Бунгур
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	31
	Котельная школы №16
	Центр. р-н ул. Громовой, 61
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	32
	Котельная детского сада №123
	Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЭЭ
	-
	ЭЭ
	-

	33
	Котельная ст. Полосухино
	ул. Станционная, ст. Полосухинская
	ООО «ЭнергоТранзит»
	уголь
	-
	уголь
	-

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	Кузн. р-н ул. Водопадная, 19
	ООО «ЭнергоТранзит»
	ЭЭ
	-
	ЭЭ
	-

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	ш. Космическое, 16
	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	уголь
	-
	уголь
	-

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	в районе ст. Новокузнецк-Восточный
	ОАО «РЖД»
	уголь
	-
	уголь
	-

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	ул. 375 км, 2А
	ОАО «РЖД»
	уголь
	-
	уголь
	-

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	пос. Абагур-Лесной
	ОАО «РЖД»
	уголь
	-
	уголь
	-

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	ул. Стальского, 9
	ОАО «РЖД»
	уголь
	-
	уголь
	-

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	ул. Селекционная, 11
	ООО ТК «Садовая»
	уголь
	-
	уголь
	-

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	ул. Ливинская, 38
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	уголь
	-
	уголь
	-

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	-
	-
	-
	-
	газ
	дизельное топливо*

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	-
	-
	-
	-
	газ
	дизельное топливо*

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	-
	-
	-
	-
	газ
	дизельное топливо*

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	-
	-
	-
	-
	газ
	дизельное топливо*


* - Наличие необходимости резервного и аварийного топлива уточняется при проектировании. (Согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки» необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливается с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями)


[bookmark: _Toc22572877][bookmark: _Toc168827268]Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 
Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику на перспективу Схемы теплоснабжения, представлены в таблице 5.1. 


[bookmark: _Toc22572868][bookmark: _Toc11428225][bookmark: _Toc126140644][bookmark: _Toc204689780][bookmark: Доля_топлива]Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	уголь
	%
	99,80%
	99,02%
	96,64%
	96,85%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%
	99,46%

	1.2.
	мазут
	%
	0,20%
	0,24%
	0,24%
	0,39%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%
	0,21%

	1.3.
	газ
	%
	0,00%
	0,75%
	3,12%
	2,76%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%
	0,32%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5213
	4979
	5129
	5096
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477
	5477

	2.2.
	мазут
	ккал/кг
	9893
	9826
	9765
	9801
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839
	9839

	2.3.
	газ
	ккал/м3
	-
	-
	8272
	8254
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180
	8180

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	уголь
	%
	78,45%
	81,95%
	79,01%
	80,99%
	78,96%
	79,82%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%
	76,10%

	1.2.
	мазут
	%
	0,03%
	0,00%
	0,00%
	0,01%
	0,01%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,12%

	1.3.
	газ
	%
	21,52%
	18,05%
	20,98%
	19,00%
	21,03%
	20,06%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%
	23,78%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4619
	4688
	4695
	4707
	4625
	4668
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724
	4724

	2.2.
	мазут
	ккал/кг
	9937
	9947
	9917
	9972
	9897
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938
	9938

	2.3.
	газ
	ккал/м3
	1204
	1252
	1511
	1964
	2030
	1846
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863
	1863

	ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	8344
	8320
	8288
	8252
	8216
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	8344
	8320
	8288
	8252
	8216
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323

	Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	8344
	8320
	8288
	8252
	8216
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	8344
	8320
	8288
	8252
	8216
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323
	8323

	Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	8342
	8319
	8290
	8255
	8221
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	8342
	8319
	8290
	8255
	8221
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288
	8288

	Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5113
	5035
	5030
	5066
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5113
	5035
	5030
	5066
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108
	5108

	Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4999
	4956
	4990
	4948
	4944
	4944
	4944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4999
	4956
	4990
	4948
	4944
	4944
	4944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	521
	5140
	5131
	5158
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	521
	5140
	5131
	5158
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140
	5140

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4912
	4838
	4820
	4973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4912
	4838
	4820
	4973
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4883
	4882
	4679
	4816
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4883
	4882
	4679
	4816
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939
	4939

	Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5052
	4840
	4688
	4825
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5052
	4840
	4688
	4825
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069
	5069

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5119
	4897
	5016
	4945
	5110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5119
	4897
	5016
	4945
	5110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5101
	5008
	4758
	4931
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5101
	5008
	4758
	4931
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087
	5087

	Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5026
	5015
	4995
	5001
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5026
	5015
	4995
	5001
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153
	5153

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5035
	4958
	5054
	4983
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5035
	4958
	5054
	4983
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212
	5212

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5086
	4952
	4972
	4990
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5086
	4952
	4972
	4990
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207
	5207

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5012
	4946
	5000
	4967
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5012
	4946
	5000
	4967
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	5186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5067
	4971
	4864
	4971
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5067
	4971
	4864
	4971
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5104
	4957
	4884
	4982
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5104
	4957
	4884
	4982
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135
	5135

	Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5170
	5044
	5018
	5057
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5170
	5044
	5018
	5057
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328
	5328

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5029
	4986
	4831
	4900
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5029
	4986
	4831
	4900
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5018
	4971
	4821
	4951
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5018
	4971
	4821
	4951
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159
	5159

	Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4958
	4932
	4826
	5003
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4958
	4932
	4826
	5003
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094
	5094

	Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	4958
	4865
	4874
	5034
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	4958
	4865
	4874
	5034
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154
	5154

	Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5011
	4978
	4932
	5134
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5011
	4978
	4932
	5134
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250
	5250

	Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5035
	5026
	4941
	4923
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5035
	5026
	4941
	4923
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228
	5228

	Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5050
	4964
	4916
	5049
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5050
	4964
	4916
	5049
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322
	5322

	Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5034
	5017
	5014
	5206
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5034
	5017
	5014
	5206
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133
	5133

	Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5003
	4842
	4667
	5063
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5003
	4842
	4667
	5063
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342
	5342

	Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5143
	4990
	4992
	5028
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5143
	4990
	4992
	5028
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165
	5165

	Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5116
	4954
	5020
	4985
	5160
	5160
	5160
	5160
	5160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5116
	4954
	5020
	4985
	5160
	5160
	5160
	5160
	5160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	электроэнергия
	%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	860
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	электроэнергия
	ккал/тыс.кВт*ч
	-
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5047
	4998
	4967
	5071
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5047
	4998
	4967
	5071
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189
	5189

	Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	электроэнергия
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	2.1.
	электроэнергия
	ккал/тыс.кВт*ч
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	4998
	4998
	4998
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	4998
	4998
	4998
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5107
	5874
	5874
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5107
	5874
	5874
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	5878
	5482
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	5878
	5482
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	4903
	5185
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	4903
	5185
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277
	4277

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5111
	5874
	5482
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5111
	5874
	5482
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404
	5404

	Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	5874
	5874
	5874
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	5874
	5874
	5874
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	уголь
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/кг
	5110
	5874
	5874
	5874
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	2.1.
	уголь
	ккал/кг
	5110
	5874
	5874
	5874
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190
	8190
	8190
	8190

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1.
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.1.
	природный газ
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	низшая теплота сгорания топлива
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190

	2.1.
	природный газ
	ккал/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8190
	8190



[bookmark: _Toc22572878][bookmark: _Toc168827269]Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе
[bookmark: _Hlk168831064]Основным топливом ТЭЦ и котельных на территории городского округа является уголь различных марок. На его долю приходится ~75% перспективного расхода. Резервное топливо мазут на Кузнецких ТЭЦ и дизельное топливо на котельных, имеющих резервное топливо, в топливном балансе не учитывается.


[bookmark: _Toc22572879][bookmark: _Toc168827270]Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа
[bookmark: _Hlk168831076]Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения г. Новокузнецка является использование природного газа в качестве основного топливо, что фактически затруднено для существующих источников тепловой энергии ввиду низкого уровня газификации. Таким образом, для существующих источников тепловой энергии изменение вида основного топлива на перспективу не предполагается. Для новых источников тепловой энергии в качестве основного топлива предусмотрен природный газ.
Потребителями, для которых в перспективе не предусмотрено присоединение к централизованным системам теплоснабжения, предполагается применение индивидуальных газовых (при наличии возможности), твердотопливных или электрических котлов.
Применение местных и альтернативных видов топлива предусматривается в объемах, определяемых металлургическим производством.
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