Схема теплоснабжения

города Новокузнецка

на период до 2044 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы

Глава 2. Приложение 3

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за за базовый период - 2025 год

(таблица П33.1 МУ)

- Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за базовый период актуализации (таблица П33.1 МУ)

| № п/п | Название объекта | Адресная привязка | Планировочный район | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/ч |  | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя | максимальная | с учетом средней ГВС | с учетом максимальной ГВС |
| 1 | Объекты, заявитель - ОАО "НГАП" | шоссе Кондомское, 6А корпуса 3, 6, 16, 20, 21 | Центральный | 42:30:0210071 | Индивидуальное теплоснабжение | ТК | 2025 | 0,339 | 0,094 | 0,226 | 0,433 | 0,565 |
| 2 | Музей Кочуры, Культурно-выставочный центр с молодежным центром | пересечение ул. Косыгина и пр. Архитекторов | Новоильинский | 42:30:0605055 | Индивидуальное теплоснабжение | ТК | 2025 | 1,475 | 0,000 | 0,000 | 1,475 | 1,475 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13) | Новоильинский | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | ТК | 2025 | 0,497 | 0,202 | 0,485 | 0,699 | 0,982 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12) | Новоильинский | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | ТК | 2025 | 0,638 | 0,259 | 0,622 | 0,897 | 1,260 |
| 5 | Строительство общеобразовательной школы № 43 | Жасминная, 29 | Куйбышевский | 42:30:0206038 | Котельная школы №43 | ТК | 2025 | 0,006 | 0,003 | 0,007 | 0,009 | 0,013 |
| 6 | Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. | Суворова, 7 пом 3 | Центральный | 42:30:0302016 | ЦТЭЦ | ТК | 2025 | 0,115 | 0,007 | 0,017 | 0,122 | 0,132 |
| 7 | ИЖД (Рожкова В.П.) | Горноспасательная, 23 | Куйбышевский | 42:30:0202012 | Куйбышевская центральная котельная | ТК | 2025 | 0,010 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
| 8 | Административно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес Центр") | ул. Кутузова, 41 | Центральный | 42:30:0302050 | КТЭЦ | ТК | 2025 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
| 9 | Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания | ул. Димитрова (42:30:0202008:370) | Куйбышевский | 42:30:0202008 | Куйбышевская центральная котельная | ТК | 2025 | 0,100 | 0,044 | 0,106 | 0,144 | 0,206 |
| 10 | Нежилое здание- магазин (заявитель - ФЛ) | ул. Обнорского, 37а | Кузнецкий | 42:30:0102034 | КТЭЦ | ТК | 2025 | 0,302 | 0,172 | 0,413 | 0,474 | 0,715 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. | ул. Боровая, 50 | Новокузнецкий | 42:09:2509001 | Котельная ОРК «Таргай» | ТК | 2025 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |
| 12 | Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. | ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2, 3 | Центральный | 42:30:0303090 | ЦТЭЦ | ТК | 2025 | 3,203 | 0,092 | 0,221 | 3,295 | 3,424 |
| 13 | ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания | ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5 | Орджоникидзевский | 42:30:0505015 | Байдаевская центральная котельная №2 | ТК | 2025 | 0,288 | 0,016 | 0,038 | 0,304 | 0,326 |
| 14 | МБУ "КООСС НМО", объект капитального строительства | пр. Строителей, 1А корпус 1, корпус 2 | Центральный | 42:30:0000000 | ЦТЭЦ | ТК | 2025 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,049 |
| 15 | Рябкин Д.В., индивидуальный жилой дом | пер. Шумный, 8 | Куйбышевский | 42:30:0228006 | Котельная пос. Листвяги | ТК | 2025 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,023 |
| 16 | Сорокина Наталья Владимировна, 1/2 часть жилого дома, состоящая из трех жилых комнат | ул. Поссоветская, 10-2 | Куйбышевский | 42:30:0228009 | Котельная пос. Листвяги | ТК | 2025 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 17 | Население | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н ул.Тушинская,74 | Куйбышевский | 42:30:0207003 | Котельная ТЧ-15 ст.Новокузнецк-Сортировочный | ТК | 2025 | 0,291 |  |  | 0,291 | 0,291 |
| 18 | Население | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н ул.Тушинская,70 | Куйбышевский | 42:30:0207003 | Котельная ТЧ-15 ст.Новокузнецк-Сортировочный | ТК | 2025 | 0,127 |  |  | 0,127 | 0,127 |
| 19 | Население | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н ул.Тушинская,69 | Куйбышевский | 42:30:0207003 | Котельная ТЧ-15 ст.Новокузнецк-Сортировочный | ТК | 2025 | 0,236 |  |  | 0,236 | 0,236 |
| 20 | Население | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н ул.Тушинская,69а | Куйбышевский | 42:30:0207003 | Котельная ТЧ-15 ст.Новокузнецк-Сортировочный | ТК | 2025 | 0,196 |  |  | 0,196 | 0,196 |
| 21 | Прочие | г. Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул. 375км | Куйбышевский | 42:30:0204001 | Котельная ТЧ-15 ст.Новокузнецк-Сортировочный | ТК | 2025 | 0,812 |  |  | 0,812 | 0,812 |
| 22 | Поликлиника | Новокузнецк (г.) Куйбышевский (р-н) Стальского (ул.) 1 | Куйбышевский | 42:30:0225009 | Котельная поликлиники ст.Новокузнецк-Пассажирский, Точилино | ТК | 2025 | 0,495 |  |  | 0,495 | 0,495 |
| 23 | Население | ул. Кандалепская 1(22кв.) | Центральный | 42:09:0402001 | Котельная ПМС-2 ст. Абагур-Лесной | ТК | 2025 | 0,158 |  |  | 0,158 | 0,158 |
| 24 | Население | ул. Кандалепская 3(22кв.) | Центральный | 42:09:0402001 | Котельная ПМС-2 ст. Абагур-Лесной | ТК | 2025 | 0,154 |  |  | 0,154 | 0,154 |
| 25 | Прочие | ст.Н-Восточный ул. Вокзальная | Куйбышевский | 42:30:0207051 | Котельная (У) ТЧ, ст.Новокузнецк-Восточный | ТК | 2025 | 0,036 |  |  | 0,036 | 0,036 |
| 26 | ООО "Строй-Сфера"/встроенное нежилое помещение | ул. Спартака, 14Б-43 | Центральный (ЦТЭЦ) | 42:30:0301004 | ЦТЭЦ | К-2 | 20.02.2025 | 0,015 |  | 0,005 | 0,015 | 0,020 |
| 27 | ООО "Водоканал"/канализационная насосная станция №504 (устройство вентиляции) | ул. О. Дундича, 3 | Орджоникидзевский (к. п. Притомский) | 42:30:0502058 | Притомский | ТК-5 | 05.06.2025 | 0,018 |  | 0,000 | 0,018 | 0,018 |
| 28 | Погосян М.С./нежилое помещение | ул. Пирогова, 1 помещение 1 | Центральный (ЦТЭЦ) | 42:30:0301011 | ЦТЭЦ | К-1 | 24.04.2025 | 0,049 |  | 0,026 | 0,049 | 0,075 |
| 29 | Зиновьева Олеся Сергеевна/нежилое здание (магазин) общ. площадью 780,32 м2 | ул. Кирова, 2б | Центральный (ЦТЭЦ) | 42:30:0302015:20 | ЦТЭЦ | ТК-20 | 04.02.2025 | 0,144 |  |  | 0,144 | 0,144 |
| 30 | ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" имени Косилова Анатолия Викторовича/многоквартирный жилой дом | №18 В,Г (стр) | Новоильинский (ЗСТЭЦ) | 42:30:0602050:59 | газовая котельная квартала 24 | УТ-28 | 04.12.2025 | 0,183 |  | 0,197 | 0,183 | 0,380 |
| 31 | ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" имени Косилова Анатолия Викторовича/многоквартирный жилой дом | №18 (блок секции А,Б) микрорайон 24 | Новоильинский (ЗСТЭЦ) | 42:30:0602050:60 | газовая котельная квартала 24 | УТ-24 | 27.11.2025 | 0,184 |  | 0,197 | 0,184 | 0,381 |
| 32 | Пронин В.Ю./нежилое здание гаража | ул. Разведчиков, 19А | Орджоникидзевский (БЦК) | 42:30:0506036:616 | БЦК | ТК-18 | 19.11.2025 | 0,018 |  |  | 0,018 | 0,018 |
| 33 | ООО "ГидроТехМаркет"/нежилое здание площадью 46,9 кв.м. | ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5 | Орджоникидзевский (БЦК) | 42:30:0505015:23 | БЦК | УТ-1 | 23.12.2025 | 0,288 |  | 0,038 | 0,288 | 0,326 |
| 34 | Министерство строительства Кузбасса/поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену | ул. Орджоникидзе, 32А | Центральный (ЦТЭЦ) | 42:30:0301031:21 | ЦТЭЦ | УТ-1 и К-1 | 23.10.2025 | 0,510 |  | 0,176 | 0,510 | 0,686 |
| 35 | ООО "Специализированный застройщик "Новый квартал"/многоквартирный жилой дом | пр. Строителей корпус 1 | Центральный (ЦТЭЦ) | 42:30:0000000:5069 | ЦТЭЦ | УТ-5 | 04.03.2025 | 0,486 |  | 0,395 | 0,486 | 0,880 |
| 36 | ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" имени Косилова Анатолия Викторовича/многоквартирный жилой дом | ул. Разведчиков, 21 | Орджоникидзевский (БЦК) | 42:30:0506004:336 | БЦК | ТК-23 | 15.07.2025 | 0,200 |  | 0,211 | 0,200 | 0,411 |
| 37 | ООО "СЗ "Новый квартал"/многоквартирный жилой дом | пр. Строителей корпус 2 | Центральный (ЦТЭЦ) | 42:30:0000000:5069 | ЦТЭЦ | УТ-3 | 19.12.2025 | 0,534 |  | 0,395 | 0,534 | 0,929 |
| 38 | ООО "Торговый дом "Домостроительный комбинат"/многоквартирный жилой дом | №20 пер. Шахтостроительный | Орджоникидзевский (ЗРК) | 42:30:0505020:852 | ЗРК | ТК-90 | 30.09.2025 | 0,100 |  | 0,103 | 0,100 | 0,203 |
| 39 | ООО "Новокузнецкая домостроительная компания" имени Косилова Анатолия Викторовича/многоквартирный жилой дом | ул. Пархоменко, 92 (блок-секции А,Б) | Орджоникидзевский (ЗРК) | 42:30:0505020:854 | ЗРК | ТК87 и ТК-86 | 27.11.2025 | 0,200 |  | 0,290 | 0,200 | 0,490 |
| 40 | ООО "ПБ Меркурий"/объект капитального строительства | ул. Щорса, 5А, корп. 7А | Куйбышевский (ЦТЭЦ) | 42:30:0207049:1543 | ЦТЭЦ | ТК | 02.09.2025 | 0,260 |  |  | 0,260 | 0,260 |
| 41 | НО "Фонд РЖС Кузбасса"/МКД № 13 (блок-секции а-б) | г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7 | Новоильинский (ЗСТЭЦ) | 42:30:0601007:22 | ЗС ТЭЦ | УТ-2 | 19.12.2025 | 0,193 |  | 0,152 | 0,193 | 0,345 |
| 42 | ООО "УК "СОЮЗ"/МКД "39/2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | г. Новокузнецк, квартал 68, МКД "39/2" | Центральный (КузТЭЦ) | 42:30:0301068:5121 | КузТЭЦ | УТ-1 | 06.02.2025 | 0,916 | 0,165 | 0,395 | 1,081 | 1,311 |
| 43 | ИП Сукиасян Г.Е./Здание офиса | г. Новокузнецк, ул. Грдины, 35 | Центральный (КузТЭЦ) | 42:30:0302071:54 | КузТЭЦ | УТ-6 | 19.02.2025 | 0,090 |  |  | 0,090 | 0,090 |
| 44 | ООО "НДСК" им. А.В. Косилова/ Многоквартирный жилой дом | г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 103 | Новоильинский (ЗСТЭЦ) | 42:30:0605055:4545 | ЗС ТЭЦ | ТК-V-36 | 23.06.2025 | 0,110 | 0,047 | 0,113 | 0,157 | 0,223 |
| 45 | Бурдин Н.Ю,/Нежилое здание | г. Новокузнецк, Северное шоссе, 25 корп. 20 | Заводской (ЗСТЭЦ) | 42:30:0410070:1606 | ЗС ТЭЦ | НО-V-21а | 29.01.2025 | 0,095 |  |  | 0,095 | 0,095 |
| 46 | ООО "НК - Гидропривод"/Объект незавершенного строительства | г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 22Б | Центральный (КузТЭЦ) | 42:30:0302051:72 | КузТЭЦ | К-28 | 19.02.2025 | 0,075 |  |  | 0,075 | 0,075 |
| 47 | Нуриев Маис нуру оглы, Ибрагимов Адил Сарханг оглы /Автомойка | г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 86Г | Заводской (ЗСТЭЦ) | 42:30:0412017:111 | ЗС ТЭЦ | ТК-IV-33 | 31.01.2025 | 0,034 |  |  | 0,034 | 0,034 |
| 48 | Мирошина А.Н./ Нежилое здание | г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 37а | Центральный (КузТЭЦ) | 42:30:0301068:139 | КузТЭЦ | УТ-1 | 19.11.2025 | 0,206 |  |  | 0,206 | 0,206 |
| 49 | ООО "Кузбасс-3"/Торговый центр | г. Новокузнецк, ул. Тореза | Центральный (КузТЭЦ) | 42:30:0412021:896 | ЗС ТЭЦ | ТК-III-18 | 01.09.2025 | 0,730 |  |  | 0,730 | 0,730 |
| 50 | ООО "Специализированный застройщик Фонд РЖС"/МКД № 12 (блок-секции а-б) | г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7 | Новоильинский (ЗСТЭЦ) | 42:30:0601007:11 | ЗС ТЭЦ | УТ-3 | 26.08.2025 | 0,193 | 0,070 | 0,170 | 0,263 | 0,363 |
| 51 | ООО "Специализированный застройщик Фонд РЖС"/МКД № 12 (блок-секции в-г) | г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7 | Новоильинский (ЗСТЭЦ) | 42:30:0601007:11 | ЗС ТЭЦ | УТ-3 | 26.08.2025 | 0,193 | 0,070 | 0,170 | 0,263 | 0,363 |
| 52 | ООО "Специализированный застройщик Фонд РЖС"/МКД № 12 (блок-секции д-е) | г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7 | Новоильинский (ЗСТЭЦ) | 42:30:0601007:11 | ЗС ТЭЦ | УТ-4 | 19.12.2025 | 0,193 | 0,070 | 0,170 | 0,263 | 0,363 |
| 53 | ООО "Специализированный застройщик Фонд РЖС"/МКД № 12 (блок-секции ж-и) | г. Новокузнецк, квартал "В" микрорайона 7 | Новоильинский (ЗСТЭЦ) | 42:30:0601007:11 | ЗС ТЭЦ | УТ-5 | 19.12.2025 | 0,193 | 0,070 | 0,170 | 0,263 | 0,363 |
| 54 | ООО "СК Фемели"/Офисное здание | г. Новокузнецк, квартал 13А, пр. Ферросплавный, 44 | Кузнецкий (КузТЭЦ) | 42:30:0104071:69 | КузТЭЦ | ТК-15 | 20.11.2025 | 0,060 |  |  | 0,060 | 0,060 |
| 55 | ГБУЗ "КДКБ"/Здание инфекционного отделения № 2 | г. Новокузнецк, ул. Петракова, 65 | Кузнецкий (КузТЭЦ) | 42:30:0102028:11 | КузТЭЦ | К-29-7 | 11.12.2025 | 0,129 |  |  | 0,129 | 0,129 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 16,435 | 1,384 | 5,513 | 17,819 | 21,948 |