Схема теплоснабжения города новокузнецка до 2030 года

актуализация

Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Приложение 2. Состав группы проектов №6 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

Санкт-Петербург

2016

Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт энергетики и транспортных систем

Научно-исследовательская лаборатория «Промышленная теплоэнергетика»

Схема теплоснабжения города новокузнецка до 2030 года

актуализация

Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Приложение 2. Состав группы проектов №6 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

| Заведующий НИЛ «ПТЭ» |  |  | О.В. Деревянко |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель заведующего НИЛ «ПТЭ» |  |  | Я.А. Владимиров |

Санкт-Петербург

2016

Таблица 1 - Состав группы проектов №6 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

| Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Реконструкция/Строительство | Вид сетей | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НО-I-2 -НО-I-3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 108,85 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-3 -НО-I-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 52,4 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-4 -НО-I-5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 33 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-5 -НО-I-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 48,2 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-6 -НО-I-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 149 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-7 -НО-I-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 61 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-8 -ТК-I-1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 33 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-1' -НО-I-2' | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 53 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-2' -НО-I-3' | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 43,4 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-3' -НО-I-4' | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 57 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-4' -НО-I-5' | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 33 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-5' -НО-I-6' | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 27,5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-6' -ЗКПД-2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 37 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-1 - НО-I-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 44,9 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-9 - ТК-I-2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 4 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-2 - ТК-I-3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 60 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-3 - ТК-I-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 22,3 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-4 - НО-I-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 145,3 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-11 - НО-I-12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 151,2 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-12 - ТК-I-5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 155,2 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-5 - ТК-I-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 157 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-6 - ТК-I-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 166 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-7 - НО-I-16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 188 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-16 - ТК-I-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 129 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-8 - НО-I-18 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 134,3 | Надземная | 2019 | 2020 |
| НО-I-18 - ТК-I-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 60 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-9 - ТК-I-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 104,25 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-I-I0 - НО-I-21 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 125,8 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-I-21 - НО-I-22 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 90 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-I-22 - НО-I-23 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 74 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-I-23 - НО-I-24 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 77 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-I-24 - ТК-I-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 126 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-I-11 - ТК-I-12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 128 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-I-I2 - НО-I-27 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 166 | Надземная | 2022 | 2023 |
| НО-I-27 - НО-I-28 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 148 | Надземная | 2022 | 2023 |
| НО-I-28 - НО-I-29 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 145 | Надземная | 2021 | 2022 |
| НО-I-29 - ТК-I-13 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 163 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-I-I3 - НО-I-31 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 109 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-I-31 - ТК-I-14 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 102,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| перемычка ТК-I-8 демонтирована | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 38 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-I-8- ТК-IV-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 177,5 | Надземная | 2022 | 2023 |
| ТК-IV-11- ТК-IV-11а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 112 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК-IV-11а - НО-IV-3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 92,5 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО-IV-3 - НО-IV-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 106 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО-IV-4 - НО-IV-5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 106 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО-IV-5 - НО-IV-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 106 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО-IV-6 - НО-IV-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 106 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО-IV-7 - НО-IV-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 155 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО-IV-8 - НО-IV-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 35 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО-IV-9 - НО-IV-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 61,5 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО-IV-10 - ТК-IV-12а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 137,5 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК-IV-12а - НО-IV-12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 76 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК-IV-12- ТК-IV-13 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 140 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-IV-13- ТК-IV-14 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 140 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-IV-14- ТК-IV-15 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 125 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-IV-15- ТК-IV-16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 125 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-16- ТК-IV-17 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 130 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-17- ТК-IV-18 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 130 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-18- ТК-IV-19 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 127 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-19- ТК-IV-20 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 34 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-20- ТК-IV-21 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 129 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-21- ТК-IV-21а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 130 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-21а- ТК-IV-22 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 130 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-22- ТК-IV-22а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 131 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-22а- ТК-IV-23 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 130 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-23- ТК-IV-23а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 130 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-23а- ТК-IV-24 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 130 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-24- ТК-IV-25 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 129 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-25- ТК-IV-26 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 128 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-26- ТК-IV-26а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 98 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-26а- ТК-IV-27 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 98 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-27- ТК-IV-28 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 66 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-28- ТК-IV-28а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 31 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-28а- ТК-IV-29 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 64 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-29- ТК-IV-29а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 104 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-29а- ТК-IV-30 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 80 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-30- ТК-IV-30а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 110 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-30а- ТК-IV-31 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 110 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-31- ТК-IV-32 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 141 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-32- ТК-IV-33 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 112 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-33- ТК-IV-34 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 60 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-34-ТК-IV-35 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 96 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-35-ТК-IV-36 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 103 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-36-ТК-IV-37 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 71 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-37-ТК-IV-38 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 163 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-38-ТК-IV-39 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 88 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-39-ТК-IV-39а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 90 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-39а-ТК-IV-40 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 8 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-40-ТК-III-41 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 108 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-41-ТК-III-42 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 75 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-42-ТК-III-43 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 66 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-IV-43-ТК-III-25 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 65 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-I-14-НО-II-2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 161,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-II-4-ТК-II-5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 160 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-II-5-ТК-II-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 93 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-II-6-ТК-II-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 70 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-II-7-ТК-II-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 32 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-II-8-ТК-II-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 30 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-II-9-ТК-II-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-II-10-ТК-II-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 150 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-II-12-ТК-II-13 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 160 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-II-13-ТК-II-14 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 130 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-II-14-ТК-II-15 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 130 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-II-16-ТК-II-17 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 160 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-I-13- ТК-3/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 50 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-3/1- ТК-3/2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 102 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-3/2- ТК-3/3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 63 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-3/3- ТК-3/6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 58 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-3/6- ТК-3/7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 69 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-II-12-ТК-6/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 37 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/1-ТК-6/2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/2-ТК-6/3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 54 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/3-ТК-6/4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 74 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/4-ТК-6/4а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 37 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/4а-ТК-6/5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/5-ТК-6/6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/6-ТК-6/7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,089 | 0,089 | 49 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-II-16-ТК-6/10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 38 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/10-ТК-6/11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6/11-ТК-6/12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 53 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-I-14-ТК-III-1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-III-2-ТК-III-3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 114 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-III-3-ТК-III-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 145 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-III-4-ТК-III-5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 56 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-III-5-ТК-III-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 120 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-III-6-ТК-III-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 166 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-III-7-ТК-III-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 60 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК-III-8-ТК-III-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 213 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК-III-9-ТК-III-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 156 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-III-17-ТК-III-18 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 132 | Канальная | 2030 | 2031 |
| ТК-III-5-ТК-8/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 47 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8/1-ТК-8/2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 79 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8/2-ТК-8/3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 68 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/3-ТК-8/4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 47 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/4-ТК-8/5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 69 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/5-ТК-8/6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 68 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/6-ТК-8/7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 69 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/7-ТК-8/8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 68 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/8-ТК-8/9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 68 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/9-ТК-8/10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 36 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/10-ТК-8/11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 70 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-8/15-ТК-8/16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 117 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-8/16-ТК-8/17 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 39 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-8/16-ТК-8/18а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 84 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-8/18а-ТК-8/18 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 52 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-8/18-ТК-8/19 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 81 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-8/19-ТК-8/20 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-8/24-ТК-8/25 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 79 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8/25-ТК-8/26 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 49 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8/25-ТК-8/27 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 56 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8/27-ТК-8/28 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 69 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8/28-ТК-8/29 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 46 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8/29-ТК-8/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 26 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13/1-ТК-13/2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 20 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13/2-ТК-13/3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 67 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13/3-ТК-13/4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 78 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13/4-ТК-13/5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 103 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13/5-ТК-13/6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 58 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13/6-ТК-13/7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 72 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13/7-ТК-13/8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 290 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-10/1-ТК-10/2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 61,1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/2-ТК-10/3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 82,6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/3-ТК-10/4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 84 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/4-ТК-10/5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 54,2 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/5-ТК-10/6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 84,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/6-ТК-10/7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 105 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/7-ТК-10/8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 164 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/8-ТК-10/8а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 173 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/8а-ТК-10/9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 108 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/9-ТК-10/9а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 77,6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/9а-ТК-10/16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 105,3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/16-ТК-10/17 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 98,3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10/8-ТК-13а/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 158 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/1-ТК-13а/2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 98 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/2-ТК-13а2а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 82 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/2а-ТК-13а3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 103 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/3-ТК-13а/4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 58 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/4-ТК-13а/4а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 69 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/4а-ТК-13а/6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 65 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/6-ТК-13а/7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 47 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/7-ТК-13а/8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 104 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-13а/8-ТК-13а/9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 69 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-III-16-СК-11/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 19 | Канальная | 2017 | 2018 |
| СК-11/1-СК-11/2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 15 | Канальная | 2017 | 2018 |
| СК-11/2-ТК-11/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 30 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11/1-ТК-11/3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 122 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11/3-ТК-11/4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 85 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11/4-ТК-11/5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 255 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11/5-ТК-11/7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11/9-ТК-11/10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 150 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-III-19 -ТК-16/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 90 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-16/1 - ж.д №26 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 95 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-16/7 - ТК-16/8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 64 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-16/8 - ТК-16/9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 46 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-16/9 - ТК-16/11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 52 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ж.д №78- ж.д№ 80 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 102 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-17/5-ТК-17/6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 85 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-17/6-ТК-17/7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 142 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-III-25-ТК-18/1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 98 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-18/1-ТК-18/2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 168 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-18/2-ТК-18/3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-18/3-ТК-18/4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,273 | 0,273 | 111 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-IV-37-ТК-18/36 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 133 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-18/36-ТК-18/37 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 62 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-18/37-ТК-18/38 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 65 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-IV-37-ТК-18/39 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 62 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-IV-38-ТК-18/32 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 55 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-18/32-ТК-18/33 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-18/33-ТК-18/34 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 80 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-18/33-ТК-18/35 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 93 | Канальная | 2017 | 2018 |
| НО-V-3-НО-V-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,22 | 1,22 | 153 | Надземная | 2022 | 2023 |
| НО-V-4-НО-V-5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,22 | 1,22 | 136 | Надземная | 2022 | 2023 |
| НО-V-5-НО-V-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,22 | 1,22 | 180,5 | Надземная | 2022 | 2023 |
| НО-V-6 - НЩО-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-6 - НЩО-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НЩО-7 - НО-V-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НЩО-7 - НО-V-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-8 - НО-V-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 155 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-8 - НО-V-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 155 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-9 - НО-V-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 154 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-9 - НО-V-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 154 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-10 - НО-V-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 201,6 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-10 - НО-V-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 201,6 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-11 - НО-V-12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 132 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-11 - НО-V-12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 132 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-12 - НО-V-13 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 132 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-12 - НО-V-13 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 132 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-13-НО-V-14 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 187,3 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-13-НО-V-14 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 187,3 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-14-НО-V-15 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 85,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-14-НО-V-15 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 85,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-15-НО-V-16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 246,3 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-15-НО-V-16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 246,3 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-16-НО-V-17 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 91 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-16-НО-V-17 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 91 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-17-НО-V-18 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 106 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-17-НО-V-18 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 106 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-18-НО-V-19 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 121 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-18-НО-V-19 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 121 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-19-НО-V-20 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 94,2 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-19-НО-V-20 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 94,2 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-20-НО-V-21 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 138 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-20-НО-V-21 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 138 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-21-НО-V-22 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 138 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-21-НО-V-22 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 138 | Надземная | 2020 | 2021 |
| НО-V-22-НО-V-23 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 138 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО-V-22-НО-V-23 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 138 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО-V-23-НО-V-24 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 138 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО-V-23-НО-V-24 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 138 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО-V-24-КСЗ-2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 108,1 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО-V-24-КСЗ-2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 108,1 | Надземная | 2030 | 2031 |
| КСЗ-2 - НО-V-25 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 5 | Надземная | 2030 | 2031 |
| КСЗ-2 - НО-V-25 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 5 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО-V-25 - НО-V-26 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 173 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-25 - НО-V-26 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 173 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-26 - НО-V-27 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 140 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-26 - НО-V-27 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 140 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-27 - НО-V-28 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-27 - НО-V-28 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-28 - НО-V-29 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-28 - НО-V-29 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-29 - НО-V-30 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-29 - НО-V-30 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-30 - НО-V-31 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-30 - НО-V-31 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-31 - НО-V-32 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-31 - НО-V-32 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-32 - НО-V-33 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-32 - НО-V-33 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 147 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-33 - НО-V-34 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 45 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-33 - НО-V-34 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 45 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-34 - НО-V-35 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 134 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-34 - НО-V-35 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 134 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-35 - НО-V-36 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 126 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-35 - НО-V-36 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 126 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-36 - НО-V-37 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 126 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-36 - НО-V-37 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 126 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-37 - НО-V-38 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 140 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-37 - НО-V-38 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 140 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО-V-38 - НО-V-39 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 133 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО-V-38 - НО-V-39 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 133 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО-V-39 - КСЗ-3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 123 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО-V-39 - КСЗ-3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 123 | Надземная | 2018 | 2019 |
| КСЗ-3- НО-V-40 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 35 | Канальная | 2018 | 2019 |
| КСЗ-3- НО-V-40 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 35 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-40- ТК-V-1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 154 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-40- ТК-V-1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 154 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-1- ТК-V-2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 150 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-1- ТК-V-2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 150 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-2- ТК-V-3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 150 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-2- ТК-V-3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 150 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-3- ПНС-16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 75 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-3- ПНС-16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 75 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ПНС-16 - ТК-V-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 75 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ПНС-16 - ТК-V-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 75 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-4- ТК-V-5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 153 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-4- ТК-V-5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 153 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-5- ТК-V-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-5- ТК-V-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-6- ТК-V-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-6- ТК-V-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-7- НО-V-48 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-7- НО-V-48 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-48- ТК-V-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-48- ТК-V-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 114 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-8- КСЗ-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 55 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-8- КСЗ-4 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 55 | Канальная | 2018 | 2019 |
| КСЗ-4- НО-V-50 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 60,7 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-50-НО-V-51 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 590 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО-V-51-ТК-V-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 39 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-9-ТК-V-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 45 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-10-НО-V-53 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 48,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-53-ТК-V-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 67 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-11-НО-V-55 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 71,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-55-ТК-V-12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 86 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-12-НО-V-57 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 98 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-57-ТК-V-13 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 98 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-13-НО-V-59 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 81 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-59-ТК-V-14 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 112,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-14-ТК-V-15 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 62,3 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-15-НО-V-62 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 121 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-62-ТК-V-16 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 81,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-16-ТК-V-17 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 68 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-17-НО-V-65 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 185,6 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-65-ТК-V-18 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 88 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-19-НО-V-67 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 140 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-67-ТК-V-19 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 69 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-19-КСЗ-6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 135 | Канальная | 2027 | 2028 |
| КСЗ-6- НО-V-70 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 46,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-70- ТК-V-20 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 65 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-20- НО-V-72 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110,1 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-72- ТК-V-21 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110,1 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-21- НО-V-74 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110,1 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-74- ТК-V-22 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-22- ТК-V-23 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-23- КСЗ-7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 18 | Канальная | 2027 | 2028 |
| КСЗ-7- ТК-V-24 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 172 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-24 - НО-V-79 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-79 - ТК-V-25 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-25 - НО-V-81 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-81 - ТК-V-26 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-26 - НО-V-83 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-83 - ТК-V-27 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-27 - КСЗ-8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 99,7 | Канальная | 2027 | 2028 |
| КСЗ-8- ТК-V-27а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-13- НО-V-13а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 9 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-13а- НО-V-14а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 61,7 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-14а- НО-V-15а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 68,3 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-15а- НО-V-16а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 41,5 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-16а- НО-V-17а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 92,5 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-17а- Угла 1 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 7 | Надземная | 2025 | 2026 |
| Угол1-НО-V-18а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 33 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-18а-НО-V-19а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 67 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-19а-НО-V-20а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 48,5 | Надземная | 2025 | 2026 |
| НО-V-20а-НО-V-21а | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 161,5 | Надземная | 2025 | 2026 |
| КСЗ-8- ТК-V-28 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-28 - НО-V-87 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-87 - ТК-V-29 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-29 - ТК-V-30 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-30 - ТК-V-31 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-31 - ТК-V-32 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-32 - ТК-V-33 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-33 - ТК-V-34 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-34 - ТК-V-35 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-35 - КСЗ-9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 81,6 | Канальная | 2027 | 2028 |
| КСЗ-7- ТК-V-36 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 97,8 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-36 - НО-V-98 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 53,8 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-98 - НО-V-99 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 67 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-99 - НО-V-100 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 30 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-100 - ТК-V-37 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 61,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-37 - НО-V-102 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 39 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-102 - НО-V-103 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 31 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-103 - ТК-V-38 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 103 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-38 - КСЗ-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 105 | Канальная | 2027 | 2028 |
| КСЗ-10 - НО-V-106 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 95,2 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-106 - ТК-V-39 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 87,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-39 - ТК-V-40 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 105 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-40 - ТК-V-41 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 78 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-41 - ТК-V-42 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 51 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-42 - КСЗ-12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 92,9 | Канальная | 2019 | 2020 |
| КСЗ-10- ТК-V-43 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 73,1 | Надземная | 2026 | 2027 |
| ТК-V-43 - НО-V-113 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 63,8 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-113 - НО-V-114 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 2,9 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-114 - ТК-V-44 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 44,75 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-45 - ТК-V-46 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 143 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-46 - ТК-V-47 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 109 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-47 - ТК-V-48 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 144 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-48 - ТК-V-49 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 120 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-49 - ТК-V-50 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 53 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-50 - КСЗ-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 93 | Канальная | 2027 | 2028 |
| КСЗ-6 - ТК-V-51 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 199 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-51 - НО-V-124 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 78 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-124 - НО-V-125 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 126,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-125 - ТК-V-52 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 119 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-52 - ТК-V-53 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 92 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-53 - КСЗ-11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 81 | Канальная | 2027 | 2028 |
| КСЗ-11 - ТК-V-54 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 67,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-55 - НО-V-131 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 67,6 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-131 - ТК-V-55 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 95,4 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-55 - НО-V-133 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 132 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-133 - ТК-V-56 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 132,8 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-56 - прох.канал №2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 20,2 | Канальная | 2027 | 2028 |
| прох.канал №2 - прох.канал №3 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 70,75 | Канальная | 2027 | 2028 |
| прох.канал №3 - ТК-V-57 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 88,9 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-57 - ТК-V-58 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 112,7 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-58 - НО-V-138 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 151,6 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-138 - ТК-V-59 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 151,6 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-59 - НО-V-140 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 263,2 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО-V-140 - ТК-V-60 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 263,2 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-V-60 - прох.канал №5 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 107,1 | Канальная | 2027 | 2028 |
| прох.канал №5 - КСЗ-12 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 94 | Канальная | 2027 | 2028 |
| КСЗ-12 - ТК-V-61 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 96 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-61 - НО-V-145 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 88,9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-145 - ТК-V-62 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 116,2 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-62 - НО-V-147 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 117,8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-V-147 - ТК-V-63 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 115,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-V-63 - прох.канал №6 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 127,3 | Канальная | 2018 | 2019 |
| прох.канал №6 - ТК-V-64 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 39,4 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-V-64 - КСЗ-13 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 79 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-V-65 - ТК-V-153 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 95,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| НО-V-153 - ТК-V-66 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 98 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-V-66 - НО-V-155 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 107 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-V-155 - ТК-V-67 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 105 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-V-67 - ТК-V-68 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 55 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-V-68 - ТК-V-69 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 44 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-V-69 - КСЗ-14 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 5,7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| КСЗ-14 - прох.канал.№7 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 12 | Канальная | 2019 | 2020 |
| прох.канал.№7 - прох.канал.№8 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 38,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| прох.канал.№8 - прох.канал.№9 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 55,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| прх.канал № - ТК-V-70 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 30 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-V-70 - ТК-V-71 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 89 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-V-73 - прох.канал №10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 17 | Канальная | 2019 | 2020 |
| прох.канал.№10 - прох.канал.№11 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 37,1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| прох.канал №11 - ТК-V-72 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 36,6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-V-72 - ТК-V-73 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 112,4 | Канальная | 2019 | 2020 |
| КСЗ-13- ТК-V-74 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,377 | 0,377 | 77 | Канальная | 2018 | 2019 |
| НО-I-1 -НО-I-2 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 71,15 | Надземная | 2019 | 2020 |
| задвижка - Кол.1 (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 1530 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Кол.№1 -но3 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 104 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но3 - но4 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 84 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но4 - но5 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 202,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но5 - но6 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 178 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но6 - но7 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 202 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но7 - но8 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 197 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но8 - но9 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 182,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но9 - но10 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 193,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но10 - но11 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 187,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но11 - но12 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 185,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но12 - но13 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 133,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но13 - но14 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 175 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но14 - но15 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 173,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но15 - но16 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 175,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но16 - но17 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 171,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но17 - но18 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 143,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но18 - но19 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 151,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но19 - но20 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 162,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но20 - но21 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 145,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но21 - но22 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 176,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но22 - но23 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 173,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но23 - но24 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 148,7 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но24 - но25 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 114,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но25 - но26 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 65 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но26 - но27 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 133 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но27 - но28 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 121,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО28 - врезка ж.д. (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 10 | Надземная | 2018 | 2019 |
| врезка этус- сизоно29 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 139 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но29 - но30 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 145 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но30 - но31 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 158 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но31 - но32 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 230 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но32 - но33 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 176 | Надземная | 2018 | 2019 |
| но33 - но34 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 77,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| но34 - но35 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 152,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| но35 - но36 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 120,9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| но36 - но37 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 133,2 | Канальная | 2018 | 2019 |
| но37 - КСЗ-2 (1-тр) (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 18 | Канальная | 2018 | 2019 |
| КСЗ-2 - ТК20(ул.Дружбы) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 474 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК20(ул.Дружбы) - ТК16(ул.Дружбы) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 385,2 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК16(ул.Дружбы) - ПНС-11 (ул.Дружбы) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 48,1 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ПНС-11(ул.Дружбы) - ПНС-11 (ул.Дружбы) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 24 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ПНС-11(ул.Дружбы) - ТК15(ул.Дружбы) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 66 | Надземная | 2031 | 2032 |
| ТК15(ул.Дружбы) - ТК14(ул.Дружбы) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 105,5 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК4(ул.Дружбы) - ТК3(ул.Дружбы) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 86 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК2(ул.Дружбы) - ТК1(ул.Дружбы) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 157,4 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК15 - ТК14 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 100 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК14 - ТК13 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 78 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК13 - ТК12 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 158,7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК12 - ТК11 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 185 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК11 - ТК10 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 71,3 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК10 - ТК9 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 78 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК9 - ТК8 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 119,6 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК8 - ТК7 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 53 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК7 - ТК6 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 47 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК5 - ТК4 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 37,6 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК2 - ТК1 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 122,1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК1 - Узел"Б" Кирова (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 77,1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| Узел"Б" Кирова - ТК17 Кирова (Тепломагистраль № 4) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 45 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК2 - ТК3 Тольятти (Тепломагистраль № 5) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 91 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК3 - ТК4 Тольятти (Тепломагистраль № 5) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 126,3 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК4 - ТК5 Тольятти (Тепломагистраль № 5) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 89,1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК5 - ТК6 Тольятти (Тепломагистраль № 5) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 189 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК6 Тольятти - ТК6 Циолковского (Тепломагистраль № 5) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 72,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК9 пр.Октябрьский - ТК1 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 40,9 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК1 ул.Циолковского - ТК2 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 95 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК2 ул.Циолковского - ТК3 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 94 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК3 ул.Циолковского - ТК4 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 74 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК4 ул.Циолковского - ТК5 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 154 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК5 ул.Циолковского - ТК6 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 100,2 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК12 Октябрьский - ТК1 кв.58-59(Тепломагистраль №9) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 126,9 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК1 - ТК2 кв.58-59(Тепломагистраль №9) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 129 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК2 кв.58-59 - ТК3 кв.58-59 (Тепломагистраль №9) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 147,6 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК3 кв.58-59 - ТК4 кв.58-59 (Тепломагистраль №9) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 137 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК4 кв.58-59 - ТК1 Кузнецова (Тепломагистраль №9) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 182,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК3 - ТК4 Кузнецова (Тепломагистраль № 7) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 21 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК4 - ТК5 Кузнецова (Тепломагистраль № 7) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 86,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК5 Кузнецова - ТК6 Кузнецова (Тепломагистраль № 7) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 40 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК5 Октябрьский - ТК1 Сеченова (Тепломагистраль № 8) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 184 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК1 Сеченова - ТК2 Сеченова (Тепломагистраль № 8) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 72,5 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК2 Сеченова - ТК3 Сеченова (Тепломагистраль № 8) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 82,5 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК3 Сеченова - ТК4 Сеченова (Тепломагистраль № 8) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 47,5 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК4 Сеченова - ТК6 Сеченова (Тепломагистраль № 8) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 268 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК6 - ТК7 Сеченова (Тепломагистраль № 8) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 16,2 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК7 - ТК8 Сеченова (Тепломагистраль № 8) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,377 | 0,377 | 54,1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК8 - ТК10 Сеченова (Тепломагистраль № 8) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,377 | 0,377 | 271,8 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК11 Октябрьский - К1 кв.58-59 (квартальная № 11) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 29 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К1 кв.58-59 - К2 кв.58-59 (квартальная № 11) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 46 | Канальная | 2017 | 2018 |
| БУ3 - НО1 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 139 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО1 (л.ХФЗ) - НО3 | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 169,9 | Надземная | 2029 | 2030 |
| НО3 - НО4 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 10,5 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО4 - НО5 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 91 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО5 - НО6 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 59 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО6 - НО7 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО6 - НО7 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО7 - НО8 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО7 - НО8 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО9 - НО10 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО9 - НО10 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО10 - НО11 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО10 - НО11 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО11 - НО12 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 46 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО11 - НО12 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 84 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО12 - НО13 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО12 - НО13 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО13 -НО14 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО13 -НО14 (л.ХФЗ) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 70 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО96 - НО1(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 71,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО1- НО2(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 198 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО2 - НО3(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 162 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО3 - НО4(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 88 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО4 - НО5(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 201 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО5 - НО6(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 40,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО6 - ТК4(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 26 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-4 - ТК5(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 57 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5 - ТК6(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 80,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК6 - ТК7(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 72 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-7 - ТК8(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 125,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК8 - ТК9(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 199 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК9 - ТК10(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 142 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК10 - ТК11(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 64 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК11 - ТК12(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 22,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК12 - ТК13(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 94 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК13 - ТК14(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК14 - ТК15(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-15 - ТК16(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-16 - ТК17(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК17 - ТК18(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 110,3 | Канальная | 2030 | 2031 |
| ТК18 - ТК19(2Ду-800) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 0,82 | 118,3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| БУ2 - НО1(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 491,6 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО1 - НО2(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 57,7 | Надземная | 2031 | 2032 |
| НО2 - НО3(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 95 | Надземная | 2024 | 2025 |
| НО3 - НО4(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 95 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО4 - НО5(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 103 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО5 - НО7(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 120 | Надземная | 2017 | 2018 |
| НО11 - НО12(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 145 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО12 - НО13(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 120 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО13 - НО14(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 120 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО14 - НО15(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 97 | Надземная | 2023 | 2024 |
| НО15 - НО16(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 120 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО16 - НО17(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 120 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО17 - НО18(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 120 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО18 - НО19(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 100 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО19 - НО20 (КСЗ-1)(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 120 | Надземная | 2018 | 2019 |
| НО24(ПНС-15) - НО24а (2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 172 | Надземная | 2030 | 2031 |
| НО24а - ТК47(2Ду-600) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 50 | Канальная | 2030 | 2031 |
| ТК47(2Ду-600) - ТК46(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 23 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК46(ул. Обнорского) - ТК46а(Метелкина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 61 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК46а(Метелкина) - ТК27(Метелкина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 173,3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК27(Метелкина) - ТК29(Метелкина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 27,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК29(Метелкина) - ТК30(Метелкина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 105,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК30(Метелкина) - ТК32(Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 88 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК47 (2Ду-600) - ТК48а(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 99 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК48а (ул. Обнорского) - ТК49(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 142,5 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК49 (ул. Обнорского) - ТК50 (ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,529 | 0,529 | 115,5 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК50 (ул. Обнорского) - ТК51 (ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 101 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК51 (ул. Обнорского) - ТК52 (ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 89,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК52 (ул. Обнорского) - ТК53 (ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 87 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК53 (ул. Обнорского) - ТК54 (ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 164 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК54 (ул. Обнорского) - ТК55 (ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 120 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК55 (ул. Обнорского) - ТК56 (ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 148 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК56(ул. Обнорского) - ТК57(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 50 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК57(ул. Обнорского) - ТК58(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 93 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК58(ул. Обнорского) - ТК59(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 116 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК59(ул. Обнорского) - ТК60(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,426 | 116 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК32(ул. Ленина) - ТК33(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 63 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК33(ул. Ленина) - ТК34(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 240,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК34(ул. Ленина) - ТК35(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 253 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК35(ул. Ленина) - ТК36(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 120,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК36(ул. Ленина) - ТК37(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 115,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК37(ул. Ленина) - ТК38(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 73 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК38(ул. Ленина) - ТК39(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 217,5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК39(ул. Ленина) - ТК39а(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 20 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК39а(ул. Ленина) - ТК56а(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 65 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК56а - ТК56(ул. Обнорского) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 32 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК32(ул. Ленина) - ТК40(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 99 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК40(ул. Ленина) - НО41(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 198,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| НО41(ул. Ленина) - ТК42(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 115 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК42(ул. Ленина) - ТК43(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 47,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК43(ул. Ленина) - ТК44А(ул. Ленина) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,325 | 0,325 | 94 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ж.д.34 Ленина(кв.12) - к12-1(кв.12) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 19 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК35(ул.Ленина) - к17-1 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 23 | Канальная | 2017 | 2018 |
| к17-1 (кв.17) - к17-2 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 30,6 | Канальная | 2031 | 2032 |
| к17-2 (кв.17) - к17-3 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 46 | Канальная | 2031 | 2032 |
| к17-3 (кв.17) - к17-4 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 39 | Канальная | 2025 | 2026 |
| к17-4 (кв.17) - к17-5 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 65 | Канальная | 2018 | 2019 |
| к17-5 (кв.17) - к17-5а (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 85 | Канальная | 2023 | 2024 |
| к17-5а (кв.17) - к17-6 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 86 | Надземная | 2025 | 2026 |
| к17-7 (кв.17) - к17-8 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2017 | 2018 |
| к17-8 (кв.17) - к17-9 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 20 | Канальная | 2017 | 2018 |
| к17-9(кв.17) - к17-9а (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 80 | Канальная | 2021 | 2022 |
| к17-9а (кв.17)- к17-10 (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 76 | Канальная | 2019 | 2020 |
| к17-10 - к17-10а (кв.17) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2017 | 2018 |
| к16-2(кв.16) - к16-3(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 40 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к16-4(кв.16) - к16-5(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 49,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| к16-5(кв.16) - к16-6(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 58 | Канальная | 2023 | 2024 |
| к16-2(кв.16) - к16-8(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 47 | Канальная | 2019 | 2020 |
| к16-8(кв.16) - к16-9(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 22 | Канальная | 2019 | 2020 |
| к16-9(кв.16) - к16-10(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 42 | Канальная | 2019 | 2020 |
| к16-10(кв.16) - к16-11(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 32,7 | Канальная | 2018 | 2019 |
| к16-11(кв.16) - к16-12(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 83 | Надземная | 2026 | 2027 |
| к16-12(кв.16) - к16-13(кв.16) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 87 | Надземная | 2026 | 2027 |
| ТК33(ул.Ленина) - к22-1(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 31 | Канальная | 2018 | 2019 |
| к22-1(кв.22) - к22-2(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2021 | 2022 |
| к22-2(кв.22) - к22-4(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 27,7 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к22-4(кв.22) - к22-5(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к22-5(кв.22) - к22-6(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 28 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к22-6(кв.22) - к22-7(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к22-7(кв.22) - к22-8(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 24 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к22-8(кв.22) - к22-9(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК34(ул.Ленина) - к22-11(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 16 | Канальная | 2018 | 2019 |
| к22-11(кв.22) - к22-12(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к22-12(кв.22) - к22-13(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 29 | Канальная | 2017 | 2018 |
| к22-13(кв.22) - к22-15(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 34 | Канальная | 2025 | 2026 |
| к22-15(кв.22) - к22-16(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 2018 | 2019 |
| к22-16(кв.22) - к22-17(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 34 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к22-17(кв.22) - к22-18(кв.22) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| к21-1(кв.21) - к21-2(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к21-2(кв.21) - к21-3(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 63 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к21-3(кв.21) - к21-4(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 28 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к21-4(кв.21) - к21-5(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2027 | 2028 |
| к21-5(кв.21) - к21-6(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 63 | Канальная | 2018 | 2019 |
| к21-7(кв.21) - к21-8(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 9,3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| к21-8(кв.21) - к21-9(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 31,25 | Канальная | 2028 | 2029 |
| к21-9(кв.21) - к21-10(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 37 | Канальная | 2028 | 2029 |
| к21-10(кв.21) - к21-11(кв.21) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 31,5 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК30(ул.Ленина) - к31-3(кв.31) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 40 | Канальная | 2017 | 2018 |
| к31-3(кв.31) - к31-2(кв.31) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 53 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к31-2(кв.31) - к31-2а(кв.31) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 29,7 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к31-2а(кв.31) - к31-1(кв.31) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2029 | 2030 |
| к31-1(кв.31) - к31-1а(кв.31) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 87 | Канальная | 2018 | 2019 |
| к31-4(кв.31) - к31-5(кв.31) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 22 | Канальная | 2026 | 2027 |
| к31-6 - к31-7(кв.31) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,133 | 0,133 | 45 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК26(2Ду-300) - ТК45а(кв.23) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 56 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК45а(кв.23) - ТК45(кв.23) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 64 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК45(кв.23) - К23-16(кв.23) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 80 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК45(кв.23) - К23-1(кв.23) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 31 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К23-1(кв.23) - К23-3(кв.23) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 24 | Канальная | 2025 | 2026 |
| К23-3(кв.23) - К23-4(кв.23) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК40(ул.Ленина) - к29-1(кв.29) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 55 | Канальная | 2029 | 2030 |
| к29-1(кв.29) - к29-3(кв.29) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2019 | 2020 |
| к29-3(кв.29) - к29-4(кв.29) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 70,5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| к29-4(кв.29) - ж/д79(кв.29) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 70 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК42(ул.Ленина) - ХХХ(кв.30) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ХХХ(кв.30) - к30-1(кв.30) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК54(ул.Обнорского) - к10-13-1(кв.10-13) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,219 | 0,219 | 36 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к10-13-1(кв.10-13) - к10-13-3(кв.10-13) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 24 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к10-13-3(кв.10-13) - к10-13-4(кв.10-13) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 33 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к10-13-4(кв.10-13) - к10-13-5(кв.10-13) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 40 | Канальная | 2022 | 2023 |
| к10-13-5(кв.10-13) - к10-13-7(кв.10-13) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 58 | Канальная | 2018 | 2019 |
| к10-13-7(кв.10-13) - к10-13-8(кв.10-13) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,159 | 0,159 | 91 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ВК - задвижка (Тепломагистраль № I) | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 300 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК26 - ТК-пл.№17,18 | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,529 | 1536,77 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-но в ст-во - ЦТП Байдеевка | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,529 | 927,66 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-12 - Ст-во пл№20 | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,529 | 149,58 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК13 а/17б - Квартал 15 прирост | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,133 | 334 | Канальная | 2017 | 2018 |
| На кот№58 - Во кл.58 | ЦТЭЦ | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,159 | 963,48 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК14 Куйбышева - К-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,426 | 556,22 | Канальная | 2018 | 2019 |
| К-1 - 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,426 | 165,65 | Канальная | 2018 | 2019 |
| 1 - 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,426 | 138,71 | Канальная | 2019 | 2020 |
| 2 - 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,426 | 231,06 | Канальная | 2019 | 2020 |
| 3 - ТК Переездная | ЦТЭЦ | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,426 | 22,73 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК Переездная - ЦТП Куйбышево | ЦТЭЦ | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,426 | 1018,56 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-19 - М-он Пребрежный | ЗРК | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,529 | 1425 | Канальная | 2022 | 2023 |
| РК Листвяги - прирост | Листвяги | МП ССК | Строительство | Внутриквартальная | 0 | 0,377 | 508 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Подающий тр-д БУ-2 - НО-7 | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,72 | 500 | Канальная | 2016 | 2017 |
| Коллекторная №1 - КС3 подающий | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 1,02 | 1,02 | 180 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Коллекторная №1 - КС3 два обр тр-да | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,72 | 0,72 | 180 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Коллекторная №1 - КС3 | КТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,63 | 0,63 | 180 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-25 - ЦТП Байдаевская | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,529 | 490 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стр-во ЦТП Байдаевская с узлом смешения | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |
| ЦТП Байдаевская - ТК-10 | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,529 | 280 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-10 - ТК-9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,529 | 84 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Строительство ПНС в районе ТК-7 ул. Народная | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 |
| Строительство ПНС в районе НО-105 | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 |
| Реконструкция ПНС-15 | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |
| ТК-III-9 - ТК-III-10 | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,426 | 0,529 | 210 | Канальная | 2017 | 2018 |
| КС3-2 - НЩО-6 подающий тр-д | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,72 | 2627 | Канальная | 2019 | 2020 |
| КС3-4 - ТК-V-13 подающий тр-д | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Реконструкция | Магистральная | 0,82 | 1,02 | 1204 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ПНС-16 - КС3-4 обратный тр-д | ЗС ТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,72 | 739 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП-1 Земнухова 37 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-1 Земнухова 37 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5,34 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 37 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-2 Земнухова 37 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,56 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на Земнухова 42 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Земнухова 42 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 5,68 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Врезка в сторону Левашова, 13а - ТК-3/1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 12 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Земнухова 38 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 6,3 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-3/1 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-1 Земнухова 30 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 0,98 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-1 Земнухова 30 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 30 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-2 Земнухова 30 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,02 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на Земнухова 28 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Земнухова 28 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,39 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 26 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-1 Земнухова 26 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,56 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на Осьмухина 25 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Осьмухина 25 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5,11 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-б/№2 - стена Осьмухина 28 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 12 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Осьмухина 28 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,75 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена Земнухова 19 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,68 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на Громовой 111 - стена Громовой 111 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 31 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на Орлова 25 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Орлова 25 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5,93 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| врезка В - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Орлова 29 - разветвление Орлова 29 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,09 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на Орлова 33 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-2 Орлова 33 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,89 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-1 Орлова 33 - стена-1 Орлова 33 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-1 Орлова 33 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1,29 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| врезка - | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-1 Орлова 35 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,86 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-10 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-2 Орлова 35 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,67 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена-3 Орлова 35 - ЖД ИТП-3 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,26 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-10 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Орлова 32 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,49 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| врезка 10/1 - стена Орлова 32 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-1 Орлова 37 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 0,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5,35 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-2 Орлова 37 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-2 Орлова 37 - ЖД ИТП-3 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,57 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-4 Орлова 37 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-3 Орлова 37 - ЖД ИТП-4 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5,58 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| врезка 2 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Орлова 41 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,6 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| врезка - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Орлова 43 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,07 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| врезка - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-1 Орлова 38 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,52 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| врезка 4 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Орлова 45 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена Орлова 40 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,19 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 40 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 0,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-4 Левашева 40 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 0,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| стена-3 Левашева 40 - ЖД ИТП-3 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,14 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 38 - стена-1 Левашева 38 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| стена-1 Левашева 38 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 3,8 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 38 - стена-2 Левашева 38 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| стена-2 Левашева 38 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,44 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 36 - стена-1 Левашева 36 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| стена-1 Левашева 36 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,86 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на Земнухова 31 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена-1Земнухова 31 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,46 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на Земнухова 56 - ответвление на Земнухова 81 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 24 | Надземная | 2022 | 2023 |
| разветвление Орлова 29 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,04 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| разветвление Орлова 29 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,09 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на Земнухова 81 - стена Гараж Земнухова 80а | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Надземная | 2022 | 2023 |
| разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,88 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 40 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 0,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 40 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 0,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| стена-1Земнухова 31 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 16,32 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена-2 Земнухова 31 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,16 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена-1 Орлова 38 - стена-1 Орлова 38 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 7,98 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| стена-1 Орлова 38 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,89 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 36 - ответвление на ИТП-2 Левашева 36 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 5,71 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена-3 Левашева 36 - ЖД ИТП-3 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,14 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| стена-1 Орлова 37 - разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,76 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| - ответвление на АБК Земнухова 80а | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 74 | Надземная | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП-1 Земнухова 37 - стена-1 Земнухова 37 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 37 - стена-2 Земнухова 37 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена Земнухова 38 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-3 - стена-1Земнухова 31 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 7 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена-1 Земнухова 30 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4,29 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена-2 Земнухова 30 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена Земнухова 28 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-2 Земнухова 26 - стена-1 Земнухова 26 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-б/№2 - стена Осьмухина 25 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Орлова 25 - стена Орлова 25 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена Орлова 29 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена-2 Орлова 33 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-10 - стена-2 Орлова 35 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена-1 Орлова 37 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена-2 Орлова 37 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена-3 Орлова 37 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-10 - врезка 10/1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена Орлова 41 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена-1 Орлова 38 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 6 | Надземная | 2017 | 2018 |
| задвижка - стена Орлова 43 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена Орлова 45 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ответвление на Орлова 40 - задвижка | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - стена Орлова 40 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 13 | Надземная | 2018 | 2019 |
| задвижка - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 0,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-1 Левашева 40 - Стена-1 Левашова, 40 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 40 - Стена-2 Левашова, 40 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 40ответвление на ИТП-4 Левашева 4 - стена-3 Левашева 40 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-10/2 - СК | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 63 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-13а - Ответвление на Осьмухина 58 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 96 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Осьмухина 58 - Стена Осьмухина 58 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 40 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Осьмухина 58 - Ответвление на Осьмухина 56 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 12 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Осьмухина 56 - Стена Осьмухина 56 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 12 | Надземная | 2018 | 2019 |
| К-13а - Ответвление на Кузбасская 52 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Кузбасская 52 - Стена Кузбасская 52 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 11 | Канальная | 2018 | 2019 |
| - | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Кузбасская 50 - Стена Кузбасская 50 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Кузбасская 52 - Ответвление на Кузбасская 53 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 30 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Кузбасская 53 - Ответвление на Кузбасская 50 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 35 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Кузбасскую 48 - Стена Кузбасская 48 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Кузбасская 50 - Ответвление на Кузбасская 51 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 35 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Кузбасская 51 - Ответвление на Кузбасскую 48 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 45 | Канальная | 2018 | 2019 |
| СК - Смена типа прокладки | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 54 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Смена типа прокладки - К-13а | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 86 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Кузбасскую 48 - Стена Кузбасская 49 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП-2 Левашева 36 - стена-2 Левашева 36 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| стена-2 Левашева 36 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,86 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 36 - стена-3 Левашева 36 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| стена-3 Левашева 38 - ЖД ИТП-3 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,44 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на ИТП-3 Левашева 38 - стена-3 Левашева 38 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Стена-1 Левашова, 40 - ЖД ИТП-1 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,14 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена-2 Левашова, 40 - ЖД ИТП-2 | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,14 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| УТ-1 - Стена здания Пожарного депо | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8,7 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Стена здания Пожарного депо - Пожарное депо | Абагур Лесной-1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ТК-3/1 - ТК-3/2 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 57 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-3/2 - стена Дагестанский 11 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Южная 8 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,36 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена Южная 8а - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,93 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена Южная 6 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,25 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| врезка 5 - стена Южная 6 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-9б - задвижка | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена Камчатская 11 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,46 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| врезка 2 - задвижка | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Камчатская 5 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,99 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-10/1 - задвижка | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена Камчатская 7 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,36 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-10/2 - задвижка | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Камчатская 3 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,84 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-11/1а - задвижка | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Азотная 8 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-11/1 - задвижка | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена Азотная 6 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,13 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-11/2а - задвижка | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Азотная 6а - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 2,73 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-11/2 - задвижка | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена Азотная 4 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 2,7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на Кузбасская 52 - стена Кузбасская 52 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 11 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Кузбасская 52 - ЖД ИТП | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,01 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-10/3 - стена Камчатская 3 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 - ТК-1 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Надземная | 2022 | 2023 |
| смена типа прокладки - Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Надземная | 2022 | 2023 |
| врезка 6 - стена Южная 8 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 4 - стена Южная 8а | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-6/4 - ТК-6/5 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 32 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-9б - стена Камчатская 11 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ответвление на Камчатская 7 - стена Камчатская 7 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ответвление на ж.д. №5 Камчатская - стена Камчатская 5 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| задвижка - ТК-10/3 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Канальная | 2019 | 2020 |
| задвижка - стена Азотная 8 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-11/1 - стена Азотная 6 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Надземная | 2019 | 2020 |
| задвижка - стена Азотная 6а | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-11/2 - стена Азотная 4 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-7/1а - ТК-7/1 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 36 | Надземная | 2022 | 2023 |
| ТК-9 - врезка 5 | Абагур Лесной-2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Т1 - Т2 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Т2 - стена ИТП Гараж | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Т2 - Т3 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Т3 - стена ЖД ИТП Пинская 43 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Т3 - смена диаметра | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 69 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Т4 - стена ЖД ИТП Пинская 37 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 18,2 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Т4 - стена ЖД ИТП Пинская 36 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 5 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Т4 - Т5 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 51 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Т5 - стена ЖД ИТП Пинская 41 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 2 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Т5 - Т6 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 36 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Т6 - стена ЖД ИТП Пинская 39 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 2 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Т6 - ответвление на ж.д. Пинская 40 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 36 | Надземная | 2022 | 2023 |
| смена диаметра - Т4 | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15,5 | Надземная | 2022 | 2023 |
| ответвление на ж.д. Пинская 40 - Наружная стена ж.д. №40 Пионская | Абагур Лесной-3 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 2 | Надземная | 2022 | 2023 |
| ТК-22 - №1 (ТК-22) | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-19 - №1 (ТК-19) | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-30 - №1 (ТК-30) | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-46 - №1 (ТК-46) | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-30 ГВС - №1 ГВС (ТК-30) | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Прибор учета ГВС День Шахтера 14 - Поликлиника ГВС | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10,07 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-22 ГВС - №1 ГВС (ТК-22) | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Прибор учета День Шахтера 14 - Поликлиника ИТП | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10,15 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Прибор учета День Шахтера 2 - Больница ИТП | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,45 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ограждение Абашевского водозабора - Абашевский водозабор ИТП | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9,39 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| смена вида прокладки - ограждение Абашевского водозабора | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| стена Маркшейдерская 19 - АБК ИТП | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 0,7 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-22 - Прибор учета День Шахтера 2 | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-22 ГВС - Прибор учета ГВС День Шахтера 2 | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-19 - Врезка в теплотрассу | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 28 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-30 - Прибор учета День Шахтера 14 | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-30 ГВС - Прибор учета ГВС День Шахтера 14 | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 22 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-46 - смена вида прокладки | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 92 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Врезка в теплотрассу - Стена хозблока | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Врезка в теплотрассу - Прибор учета День Шахтера 15а | АРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| БЦК-2 - стена котельная БЦК-2 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 8,73 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| т.А - врезка на Кузнецкпогрузтранс | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 3 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-1 - ТК-2 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 155 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - ТК-3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 99 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-4 - ТК-5 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 211 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5 - ТК-6 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-6 - ТК-7 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 52 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-7 - ТК-8 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 64 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-8 - ТК-9 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 40 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-9 - ТК-10 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 88 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - ТК-11 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 49 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - ТК-12 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 135 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-12 - ТК-13 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 79 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-13 - ТК-14 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 100 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-14 - ТК-15 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 36 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-15 - перемычка в ТК-16 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 111 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-16 - ТК-16а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 107 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-17 - ТК-18а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-18 - ТК-19 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 55 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-19 - стена Разведчиков 17 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-19 - стена ГВС Разведчиков 17 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 4 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-18 - врезка | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 24 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка - ТК-21 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-21 - стена Разведчиков 19 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11,5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-21 - стена ГВС Разведчиков 19 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 11,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка - ТК-22 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 71 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-22 - ТК-23 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 31 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-23 - стена Магнитогорский пер 10 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-23 - стена ГВС Магнитогорский пер 10 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 8 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-23 - стена Разведчиков 21 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-24 - №1 (ТК-24) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-24 - стена ГВС Разведчиков 21 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-24 - ТК-25 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 22 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-25 - №1 (ТК-25) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-25 - №1 ГВС (ТК-25) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-26 - №1 (ТК-26) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-27 - стена Разведчиков 40 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Разведчиков 40 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-27 - №1 (ТК-27) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена- Разведчиков 38 - ответвление на строящийся склад | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-26 - стена Разведчиков 42 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 66 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Разведчиков 42 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-16а - ТК-28 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-28 - №1 (ТК-28) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-29 - №2 (ТК-29) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Разведчиков 44 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-29 - №1 (ТК-29) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Разведчиков 48 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-16 - ТК-30 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-30 - стена Разведчиков 50 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 61 | Надземная | 2020 | 2021 |
| стена Разведчиков 50 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-30 - №1 (ТК-30) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Разведчиков 52 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-15 - стена-1 Братьев Гаденовых 8 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Братьев Гаденовых 8 - ответвление на Братьев Гаденовых 8 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Братьев Гаденовых 8 - стена-2 Братьев Гаденовых 8 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 53 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Братьев Гаденовых 8 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Братьев Гаденовых 8 - ТК-40 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-40 - №1 (ТК-40) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Братьев Гаденовых 9 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-14 - ТК-41 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 108 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-41 - ТК-42 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 87 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-13 - ТК-43а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 76 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-43а - перемычка в ТК-43 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-43 - №1 (ТК-43) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Разведчиков 54 - ответвление на Магазин Разведчиков 54 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 0,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-43а - стена Разведчиков 56 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Разведчиков 56 - смена диаметра | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-43а - стена Разведчиков 58 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Разведчиков 58 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-12 - врезка | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка - стена Разведчиков 64 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Разведчиков 64 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| врезка - ТК-102 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-102 - №1 (ТК-102) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Разведчиков 66 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-103 - стена Разведчиков 62 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-103 - №2 (ТК-103) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-103 - стена ГВС Разведчиков 62 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-103 - №2 ГВС (ТК-103) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11 - стена Разведчиков 68 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 67,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Разведчиков 68 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - Прибор учета Мурманская 24 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 132 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-9 - ТК-99 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-100 - №1 (ТК-100) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - стена ГВС Мурманская 26 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 10 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-8 - стена Мурманская 30 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-8 - стена ГВС Мурманская 30 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-7 - стена ГВС Мурманская 30а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-7 - стена Мурманская 30а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-5 - ТК-85 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-85 - ТК-86 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 27 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-86 - №1 (ТК-86) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-86 - №1 ГВС (ТК-86) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-85 - №1 ГВС (ТК-85) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 32 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-85 - №1 (ТК-85) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-86 - ТК-87 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 55 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-87 - №1 (ТК-87) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - №1 ГВС (ТК-87) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - ТК-88 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 74,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-88 - №1 (ТК-88) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-88 - №1 ГВС (ТК-88) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-4 - ТК-74 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-74 - ТК-75 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-75 - №1 (ТК-75) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-75 - №1 ГВС (ТК-75) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-75 - ТК-76 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 91,5 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-76 - №1 (ТК-76) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-76 - №1 ГВС (ТК-76) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-76 - перемычка в ТК-77 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-77 - №1 (ТК-77) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-77 - №1 ГВС (ТК-77) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-77 - ТК-78 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 41 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-3 - ТК-79 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-79 - №1 (ТК-79) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-79а - №1 (ТК-79а) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-79 - №1 ГВС (ТК-76) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-79а - №1 ГВС (ТК-79а) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-2 - ТК-44 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 53 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-44 - ТК-45 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 16,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-45 - №2 (ТК-45) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-46 - ТК-47 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-47 - №1 (ТК-47) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-47 - №1 ГВС (ТК-47) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-44 - №1 (ТК-44) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-59 - №1 (ТК-59) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-59 - №1 ГВС (ТК-59) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-59 - ТК-60 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 38,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-60 - №1 (ТК-60) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-60 - №1 ГВС (ТК-60) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-45 - №1 (ТК-45) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-49 - №1 (ТК-49) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-49 - ответвление на ТК-52 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на ТК-52 - ТК-51 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-51 - №1 (ТК-51) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-51 - №1 ГВС (ТК-51) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-52 - №1 (ТК-52) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-52 - №1 ГВС (ТК-52) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-49 - ТК-49а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-49а - ТК-55а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 37 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-49а - №1 (ТК-49а) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-53 - №1 (ТК-53) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-55 - №1 (ТК-55) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-55 - №2 (ТК-55) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 79 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-56 - смена диаметра | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-57 - №1 (ТК-57) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-57 - №1 ГВС (ТК-57) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-4 - ТК-71 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 36 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-71 - ТК-72а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-70 - ТК-62 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 69 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-62а - стена Мурманская 47 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| стена Мурманская 47 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ТК-62 - №1 (ТК-62) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-62 - №2 (ТК-62) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-61 - №1 (ТК-61) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-61 - №1 ГВС (ТК-61) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-63 - №2 (ТК-63) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Мурманская 49/2 - Разветвление | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-63 - №1 (ТК-63) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Мурманская 49/3 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-64 - ТК-65 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 71 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-65 - №1 (ТК-65) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-66 - №2 (ТК-66) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Прибор учета Мурманская 47/3 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-66 - №1 (ТК-66) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-67 - №2 (ТК-67) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена-1 Мурманская 47/4 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-67 - №1 (ТК-67) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-68 - №1 (ТК-68) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Мурманская 47/5 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-68 - ТК-69 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 58,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-69 - №2 (ТК-69) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| стена Мурманская 47/7 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| ТК-69 - №1 (ТК-69) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| стена Мурманская 47/6 - смена диаметра | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 13 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| ТК-71 - ТК-70 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 41 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-72а - ТК-72 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 33 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-72 - перемычка в ТК-73 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-72 - №1 (ТК-72) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-73 - №1 (ТК-73) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-71 - стена Контора МУЖЭП-20 Мурманская 43 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-6 - ТК-80 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 53 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-80 - ТК-83 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-83 - №1 (ТК-83) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-83 - №1 ГВС (ТК-83) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-83 - ТК-84 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 58 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-84 - №1 (ТК-84) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-84 - №1 ГВС (ТК-84) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-80 - №1 (ТК-80) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-81 - №1 (ТК-81) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-81 - №1 ГВС (ТК-81) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-81 - ТК-82 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 69 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-82 - №1 (ТК-82) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-82 - №1 ГВС (ТК-82) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-9 - ТК-89 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 71,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-89 - ТК-90 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 11,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-89 - №1 (ТК-89) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-91 - №1 (ТК-91) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-91 - №1 ГВС (ТК-91) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-89 - №2 (ТК-89) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-92 - №1 (ТК-92) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-40а - ТК-40б | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 177 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-40б - врезка 3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 128 | Надземная | 2020 | 2021 |
| врезка 3 - ТК-40в | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 60 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-40в - ТК-39 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 108 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-39 - №1 (ТК-39) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-37 - ответвление на Рубцовская 20 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-36 - ТК-35 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 36,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-37 - №1 (ТК-37) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Врезка 5 - врезка 6 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 41,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| врезка 6 - ТК-38 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-38 - №1 (ТК-38) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-38 - №1 ГВС (ТК-38) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-36 - №1 (ТК-36) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Братьев Гаденовых 11 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 58 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-35 - №3 (ТК-35) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Черняховского 3 - ответвление на Черняховского 3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Черняховского 3 - стена-2 Черняховского 3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Черняховского 3 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Черняховского 3 - стена-1 Братьев Гаденовых 12 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 49,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Братьев Гаденовых 12 - ответвление на Бр. Гаденовых 12 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Бр. Гаденовых 12 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Бр. Гаденовых 12 - смена диаметра | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Братьев Гаденовых 12 - стена Братьев Гаденовых 10 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-35 - №1 (ТК-35) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-34 - №1 (ТК-34) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Черняховского 1 - ЖД ИТП-1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-34 - ТК-33 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 110 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-33 - №1 (ТК-33) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-2 Черняховского 1 - ЖД ИТП-2 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-33 - №2 (ТК-33) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-33 - ТК-32 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 88 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-32 - №1 (ТК-32) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Герцена 7 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-32 - ТК-31 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 92 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-31 - стена Разведчиков 46а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 72,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Разведчиков 46а - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-31 - стена-1 Герцена 5 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 70,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Герцена 5 - ответвление на Герцена 5 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Герцена 5 - стена-2 Герцена 5 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Герцена 5 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Герцена 5 - стена Герцена 3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 108 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-35 - №2 (ТК-35) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-35а - стена Братьев Гаденовых 10а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 41 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 Мурманская 47/4 - стена-2 Мурманская 47/4 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена-2 Мурманская 47/4 - стена ВНС Мурманская 47 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 54 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-90 - врезка 1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 70 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка 1 - врезка 2 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка 2 - ТК-95 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 44 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-95 - ТК-96 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-95 - №1 (ТК-95) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-95 - №1 ГВС (ТК-95) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-96 - №1 (ТК-96) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Разведчиков 76 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 37 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-96 - №2 (ТК-96) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена вида 1 - смена вида 2 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 37 | Надземная | 2025 | 2026 |
| смена вида 2 - УТ-1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2025 | 2026 |
| стена Разведчиков 80 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| врезка 1 - ТК-94 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-94 - №1 (ТК-94) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-94 - №1 ГВС (ТК-94) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка 2 - ТК-93 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 4 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-93 - №1 (ТК-93) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-95 - №2 (ТК-95) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-98 - стена-2 Колыванская 19 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-99 - №1 (ТК-99) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-40а - врезка 7 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка 7 - Прибор учета Мурманская 13 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка 7 - ТК-104 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 38,1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-104 - Прибор учета Мурманская 13 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 60,1 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-104 - врезка 8 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 106 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка 8 - Прибор учета Мурманская 13 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-18 - смена типа прокладки | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 80 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ответвление на Рубцовская 14 - Врезка 5 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| УТ-1 (По запросу ГП от 19.06.15) - врезка 7 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| врезка 7 - ТК-37 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Рубцовская 20 - ответвление на Черняховского 16а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 50,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-55а - ТК-55 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 85 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на строящийся склад - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| врезка на Кузнецкпогрузтранс - Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 8 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская - ТК-1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 10 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская - смена типа прокладки | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 130 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Забор - т.А | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,63 | 0,63 | 20 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-3 - ТК-3а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 44 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-3а - ТК-4 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 134 | Канальная | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - ТК-57 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| смена диаметра - ТК-97 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена Герцена 3 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| врезка 8 - стена-2 Мурманская 13 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10,8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на Черняховского 16а - ТК-36 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 38 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-79 - ТК-79а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-18а - ТК-18 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 114 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка на Кузнецкпогрузтранс - Врезка на Эстакадную 15 корп. 8,9 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 1 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена котельная БЦК-2 - Забор | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 14 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-24 - стена Разведчиков 21 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-25 - стена Разведчиков 23 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-25 - стена ГВС Разведчиков 23 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-26 - ТК-27 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-27 - ТК-27а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-28 - ТК-29 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 33 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-29 - стена Разведчиков 48 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-29 - стена Разведчиков 44 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-30 - стена Разведчиков 52 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 70 | Канальная | 2020 | 2021 |
| №1 (ТК-31) - ТК-31 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-32 - стена Герцена 7 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-33 - стена-2 Черняховского 1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-33 - Прибор учета Разведчиков 46 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 106 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-34 - стена-1 Черняховского 1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-35 - стена-1 Черняховского 3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-35 - ТК-35а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 135 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-35 - ТК-34 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 55 | Канальная | 2020 | 2021 |
| №1 (ТК-36) - стена Братьев Гаденовых 11 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 145 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-37 - ответвление на Рубцовская 14 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-38 - стена Рубцовская 1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-38 - стена ГВС Рубцовская 1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-39 - УТ-1 (По запросу ГП от 19.06.15) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 47 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-40 - стена Братьев Гаденовых 9 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 47,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| №1 (ТК-42) - ТК-42 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-43 - стена Разведчиков 54 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-44 - ТК-59 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-45 - ТК-46 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-45 - ТК-49 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 103 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-47 - стена Слесарная 1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-47 - стена ГВС Слесарная 1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-49а - ТК-53 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 51 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-51 - стена ГВС Слесарная 5 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-51 - стена Слесарная 5 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-52 - стена ГВС Слесарная 3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-52 - стена Слесарная 3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| №1 (ТК-53) - стена Прачечная Тульская 40 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 76,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-55 - Прибор учета Тульская 27а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 54 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-55 - ТК-56а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-57 - стена Осинники 38а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-57 - стена ГВС Осинники 38а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-59 - стена Мурманская 53 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-59 - стена ГВС Мурманская 53 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-60 - стена Мурманская 51 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-60 - стена ГВС Мурманская 51 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 7 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-61 - стена Мурманская 49 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-61 - стена ГВС Мурманская 49 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 7,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-62 - ТК-64 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 30,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-62а - ТК-61 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-63 - стена Мурманская 49/3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 24 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-63 - стена Мурманская 49/2 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-64 - ТК-63 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 91 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-65 - ТК-66 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 88 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-66 - Прибор учета Мурманская 47/3 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-66 - ТК-67 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 57 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-67 - стена-1 Мурманская 47/4 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-67 - ТК-68 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-68 - стена Мурманская 47/5 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 34 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-69 - стена Мурманская 47/7 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-69 - стена Мурманская 47/6 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 4 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-72 - стена База МУЖЭП-20 Воронежская 58а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 55 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-73 - стена Мурманская 41 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-75 - стена Мурманская 42 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-75 - стена ГВС Мурманская 42 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-76 - стена Мурманская 44 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 35,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-76 - стена ГВС Мурманская 44 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 35,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-77 - стена Мурманская 46 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-77 - стена ГВС Мурманская 46 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-79 - Прибор учета Мурманская 50 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-79 - Прибор учета ГВС Мурманская 50 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-79а - стена Мурманская 48 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 24 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-79а - стена ГВС Мурманская 48 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 24 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-80 - ТК-81 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-81 - стена Мурманская 35 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Канальная | 2019 | 2020 |
| №1 ГВС (ТК-81) - стена ГВС Мурманская 35 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-82 - стена Мурманская 33 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-82 ГВС - стена ГВС Мурманская 33 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-83 - стена Мурманская 37 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-83 ГВС - стена ГВС Мурманская 37 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-84 - стена Мурманская 39 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-84 - стена ГВС Мурманская 39 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 14 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-85 - стена Мурманская 32 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 32 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-85 - стена ГВС Мурманская 32 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 32 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-86 - Прибор учета Мурманская 34 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 5,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-86 - Прибор учета ГВС Мурманская 34 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - стена Мурманская 36 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - стена ГВС Мурманская 36 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 10 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-88 - стена Мурманская 38 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8,5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-88 - стена ГВС Мурманская 38 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 8,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-89 - ТК-91 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-89 - ТК-92 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-91 - стена ГВС Мурманская 31 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-91 - стена Мурманская 31 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-92 - стена ДС №278 Мурманская 29 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-93 - смена диаметра | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 44 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-94 - стена Разведчиков 72 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-94 - стена ГВС Разведчиков 72 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-95 - стена Прачечная Мурманская 29а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-95 - стена Разведчиков 74 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-95 - стена ГВС Разведчиков 74 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2019 | 2020 |
| №1 (ТК-96) - стена Разведчиков 76 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-96 - смена вида 1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 170 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-99 - стена Поликлиника Мурманская 28 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-100 - стена Мурманская 26 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-102 - стена Разведчиков 66 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2019 | 2020 |
| №2 (ТК-102) - №1 (ТК-103) | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 18 | Канальная | 2019 | 2020 |
| №2 ГВС (ТК-103) - стена ГВС Разведчиков 60 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 32,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| №2 (ТК-103) - стена Разведчиков 60 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 32,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| №1 (ТК-103) - ТК-103 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на Магазин Разведчиков 54 - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 0,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Врезка на Эстакадную 15 корп. 8,9 - Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 2 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена котельная БЦК-2 - Забор | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 14 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена-2 бойлерной - Забор | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 51,08 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Забор - стена котельная БЦК-2 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,63 | 0,63 | 14 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Забор - т.А | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 21,84 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская - ТК-1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 10 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-7 - Стена ГВС ж.д. №30а Мурманская | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| УТ-1 - стена Разведчиков 80 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-56а - ТК-56 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 54 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Разветвление - ЖД ИТП-1 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| смена типа прокладки - ТК-20 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 30 | Надземная | 2023 | 2024 |
| перемычка в ТК-73 - ТК-73 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| перемычка в ТК-77 - ТК-77 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 0,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| перемычка в ТК-16 - ТК-16 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - стена Мурманская 26 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-59 - стена ГВС Мурманская 53 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 15 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-83 - стена ГВС Мурманская 37 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена типа прокладки - смена типа прокладки | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| смена типа прокладки - ТК-40а | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 68 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Разветвление - ЖД ИТП-2 | БЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 37 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-65 - УТ-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-66 - ТК-67 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-67 - стена-1 Пржевальского 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-48 - ответвление на ЖД ИТП Финский 15 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 107 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ЗРК - стена котельная ЗРК (1 оч.) | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 26,88 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ЗРК - стена котельная ЗРК (2 оч.) | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 9,11 | Транзит подвалом | 2026 | 2027 |
| врезка 1 - врезка 3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 97 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 3 - ТК-4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 149 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-4 - ТК-5 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 157 | Надземная | 2024 | 2025 |
| ТК-5 - смена типа прокладки | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 73 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 7 - ТК-8 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 77 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 14 - ответвление на Магазин Новаторов 14 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-1 Новаторов 10 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-9 - ТК-10 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 43 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 12 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена Зыряновская 72а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,64 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Прибор учета Зыряновская 74а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4,57 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-12 - ТК-13 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 48 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена Зыряновская 70б - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,23 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-13 - ТК-14 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Канальная | 2028 | 2029 |
| Прибор учета Зыряновская 68а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,69 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-16 - ТК-17 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Прибор учета Зыряновская 72 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,67 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-17 - ТК-18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 63 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена Зыряновская 70 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,56 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-14 - УТ-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Зыряновская 74 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-55 - ТК-15 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-55 - ТК-56 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 30 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-56 - Прибор учета Зыряновская 75 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Прибор учета Зыряновская 75 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4,79 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-34 - ТК-55 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 38 | Канальная | 2018 | 2019 |
| врезка на Гараж Дузенко 7/7 - Прибор учета Гараж Дузенко 7/7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Надземная | 2022 | 2023 |
| Прибор учета Гараж Дузенко 7/7 - Гараж ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,98 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| врезка на Гараж Дузенко 7/7 - Прибор учета Прачечная Дузнеко 7/3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 28 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Прибор учета Прачечная Дузнеко 7/3 - Прачечная ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,26 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-74 - ТК-126 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 59 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-126 - ТК-127 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 99,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-127 - стена Пищеблок Дузенко 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Пищеблок Дузенко 7 - Пищеблок ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5,39 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-127 - Прибор учета Терапевт. корпус Дузенко 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Прибор учета Терапевт. корпус Дузенко 7 - Терапевтический корпус ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,76 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Дузенко 5 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,94 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-72 - Прибор учета Хирург. корпус Дузенко 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена Дузенко 10 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 4 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-69 - ТК-70 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 78 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-70 - стена-1 Дузенко 12 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-1 Дузенко 12 - ответвление на ИТП Дузенко 12 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Дузенко 12 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Дузенко 12 - стена-2 Дузенко 12 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-2 Дузенко 12 - Прибор учета Дузенко 14а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 54 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-71 - стена Новаторов 3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 3 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 70 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-71 - стена-1 Дузенко 8 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Дузенко 8 - ответвление на ИТП Дузенко 8 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Дузенко 8 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Дузенко 8 - стена-2 Дузенко 8 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Дузенко 8 - стена-1 Дузенко 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Дузенко 6 - ответвление на ИТП Дузенко 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Дузенко 6 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Дузенко 6 - стена-2 Дузенко 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 52 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Дузенко 6 - стена Новаторов 5 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-64 - ТК-65 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 134 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-65 - стена Пржевальского 13 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 13 - т.А | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 Пржевальского 7 - ответвление на ИТП Пржевальского 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Пржевальского 7 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Пржевальского 7 - стена-2 Пржевальского 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Пржевальского 7 - стена Пржевальского 11 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 11 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-31 - стена Новаторов 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 6 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 51 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-31 - ТК-32 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 126 | Канальная | 2026 | 2027 |
| стена Новаторов 6а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-32 - ТК-33 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 191 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-33 - ТК-33а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-33а - ТК-34 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 105 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-58 - Прибор учета Зыряновская 68б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Прибор учета Зыряновская 68б - Поликлиника ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5,42 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-58 - ТК-59 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-59 - ТК-61 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-61 - стена Зыряновская 68в | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Зыряновская 68в - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,91 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-61 - ТК-62 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 103 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-62 - стена Зыряновская 78а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Зыряновская 78а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,71 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-6 - врезка 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 64 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-30 - стена Новаторов 8 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 8 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-30 - стена Новаторов 10 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 10 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-34 - врезка | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 94 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-35 - ТК-43 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 13 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Зыряновская 78 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-43 - ТК-43а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 60 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-43а - ТК-44 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Зыряновская 80 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4,56 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-44 - ТК-45 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 70 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-45 - стена Дузенко 26 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Дузенко 26 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-45 - стена Дузенко 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Дузенко 24 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП Финский 15 - ответвление на Строит полигон Емельяновская 1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка - ТК-36 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 70 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-36 - ТК-37 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 58 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-3 Дузенко 20 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена Дузенко 22 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-1 Дузенко 20 - ответвление на ИТП-1 Дузенко 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-1 Дузенко 20 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,55 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-1 Дузенко 20 - стена-2 Дузенко 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Дузенко 20 - стена-1 Дузенко 18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 61 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 Дузенко 18 - ответвление на ИТП Дузеко 18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 48 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Дузеко 18 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Дузеко 18 - задвижка в подвале Дузенко 18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 51 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Дузеко 18 - стена-2 Дузенко 18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Дузенко 18 - стена Дузенко 16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Дузенко 16 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-3 Дузенко 18 - стена-1 Дузенко 18б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 29 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-1 Новаторов 11 - ответвление на ИТП Новаторов 11 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Новаторов 11 - стена-2 Новаторов 11 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Новаторов 11 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Новаторов 11 - ТК-21 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 54 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-21 - стена Новаторов 9 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 9 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 29 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-21 - стена Новаторов 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 7 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-22 - стена-1 Новаторов 13 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Новаторов 13 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-22 - ТК-23 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 69 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-23 - ТК-24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-24 - Прибор учета Новаторов 7а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 41 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Новаторов 15 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-25 - ТК-26 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 67 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-26 - ТК-27 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 39 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Пржевальского 1 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-27 - ТК-28 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК-28 - ТК-29 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-29 - стена Пржевальского 3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-29 - стена Пржевальского 9 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 9 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена котельная ЗРК (1 оч.) - Прибор учета 1 оч. котельная ЗРК | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 6 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Прибор учета 1 оч. котельная ЗРК - врезка 1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 310 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена котельная ЗРК (2 оч.) - Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 3 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК - Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 5 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Разветвление на Барабинскую и ТК-97 - смена диаметра | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,529 | 0,529 | 344 | Надземная | 2020 | 2021 |
| стена Радищева 34 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Дузенко 5а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Радищева 36 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-122 - ТК-123 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 77 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-123 - ТК-124 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Радищева 32 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-124 - стена Пржевальского 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 24 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-97 - ТК-98 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 80 | Надземная | 2026 | 2027 |
| ТК-121 - стена Кирпичная 52 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Кирпичная 52 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4,08 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-121 - стена Радищева 1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Радищева 1 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,72 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-98 - ТК-99 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 202 | Надземная | 2026 | 2027 |
| ТК-99 - стена Гараж Радищева 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-99 - ТК-100 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 55 | Надземная | 2026 | 2027 |
| стена Радищева 26 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-100 - стена Школа №64 Радищева 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-100 - стена Теплица Радищева 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 83 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-100 - ТК-101 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 91 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-101 - стена Пржевальского 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 20 - ответвление на ИТП Пржевальского 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Пржевальского 20 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Пржевальского 20 - смена диаметра | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 22 - ответвление на ИТП Пржевальского 22 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-101 - ТК-102 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 65 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-102 - Прибор учета Пржевальского 18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-102 - ТК-103 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 120 | Надземная | 2022 | 2023 |
| ТК-103 - ТК-118 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-118 - стена Пржевалського 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Пржевалського 24 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-118 - ТК-119 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-119 - стена Пржевальского 16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-119 - стена Пржевальского 10 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-119 - ТК-120 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 64 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-120 - стена Пржевальского 12 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Пржевальского 12 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-120 - стена Пржевальского 8 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 8 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-117 - стена-2 Радищева 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-2 Радищева 20 - ответвление на ИТП-3 Радищева 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-3 Радищева 20 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-3 Радищева 20 - ответвление на ИТП-4 Радищева 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 38 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-4 Радищева 20 - ЖД ИТП-3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-103 - ответвление на Кирпичная 7а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-104 - ТК-117 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 205 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-105 - ТК-106 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-106 - ТК-107 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 49 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-107 - ТК-108 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 27,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-107 - стена Пржевальского 4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-108 - стена-1 Пржевальского 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-109 - стена-1 Зыряновская 92 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена-1 Зыряновская 92 - смена диаметра Зыряновская 92 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 92 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 92 - стена-2 Зыряновская 92 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| стена-2 Зыряновская 92 - стена Зыряновская 94 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена Зыряновская 94 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ТК-114 - Прибор учета Радищева 8 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 41 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Прибор учета Радищева 8 - ДС ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,35 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-114 - ТК-115 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 43 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-115 - стена-1 Радищева 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 Радищева 6 - ответвление на ИТП-2 Радищева 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-2 Радищева 6 - ответвление на ИТП-1 Радищева 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 71 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Радищева 6 - стена Радищева 2а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Радищева 2а - ответвление на ИТП Радищева 2а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Радищева 2а - стена Радищева 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена Радищева 2 - ответвление на ИТП-2 Радищева 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-2 Радищева 2 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-2 Радищева 2 - ответвление на ИТП-1 Радищева 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 45 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-114 - ТК-116 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 90 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-116 - стена Радищева 10 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Радищева 10 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Радищева 16 - ответвление на ИТП Радищева 16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 37,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Радищева 16 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Радищева 16 - стена Радищева 18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена Радищева 18 - ответвление на ИТП Радищева 18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Радищева 18 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7,71 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Радищева 18 - стена-1 Радищева 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-1 Радищева 20 - ответвление на ИТП-2 Радищева 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Барабинскую и ТК-97 - смена типа прокладки | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 22 | Канальная | 2026 | 2027 |
| поворот на ул. Барабинская - УТ-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 0,5 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-75а - ТК-76 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 45,5 | Канальная | 2026 | 2027 |
| стена Пархоменко 92 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,52 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-86 - ТК-87 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Шахтостроительный 14а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 3,88 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена Шахтостроительный 14 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,41 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - ТК-88 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-89 - ТК-90 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 107 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-91 - стена Шахтостроительный 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Шахтостроительный 20 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,65 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-92 - стена Шахтостроительная 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Шахтостроительная 24 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,35 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-76 - ТК-93 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 110 | Канальная | 2026 | 2027 |
| стена Пархоменко 74 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-94 - ТК-95 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 13 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Пархоменко 73 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-94 - стена-2 Дузенко 39 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 54 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена-2 Дузенко 39 - ответвление на ИТП Дузенко 39 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП Дузенко 39 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| стена-1 Дузенко 39 - ответвление на ИТП Дузенко 39 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| стена-1 Дузенко 39 - ТК-41 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-41 - ТК-42 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-42 - стена Дузенко 41 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена Дузенко 41 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ТК-42 - стена Дузенко 41а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена Дузенко 41а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| стена Дузенко 45 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 24 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ТК-40 - ТК-41 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 58 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Дузенко 35 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| ТК-39 - ТК-40 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 25 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Дузенко 33а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена-2 Дузенко 37 - ТК-39 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 25 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП Дузенко 37 - стена-2 Дузенко 37 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 4 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП Дузенко 37 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-1 Дузенко 37 - ответвление на ИТП Дузенко 37 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 7 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ТК-37 - ТК-38 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 69 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-38а - ТК-50 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 153 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 Зыряновская 58 - ответвление на ИТП Зыряновская 58 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 58 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 58 - стена-3 Зыряновская 58 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| стена-3 Зыряновская 58 - стена-1 Зыряновская 60 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена-1 Зыряновская 60 - ответвление на ИТП-1 Зыряновская 60 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП-1 Зыряновская 60 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП-1 Зыряновская 60 - стена-2 Зыряновская 60 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 58 - стена-2 Зыряновская 58 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-1 Зыряновская 56 - ответвление на ИТП Зыряновская 56 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 56 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 56 - стена-2 Зыряновская 56 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-2 Зыряновская 56 - стена Зыряновская 54 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-50 - ТК-51 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 88 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-51 - ТК-52 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 Зыряновская 46 - ответвление на ИТП Зыряновская 46 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 46 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 46 - стена-2 Зыряновская 46 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-1 Зыряновская 48 - ответвление на ИТП Зыряновская 48 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 48 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 48 - стена-2 Зыряновская 48 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Зыряновская 48 - стена-1 Зыряновская 50 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 50 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 50 - стена-2 Зыряновская 50 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Зыряновская 50 - стена Зыряновская 52 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-76 - УТ-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 35 | Канальная | 2025 | 2026 |
| разветвление на ТК-78 и ТК-79 - ТК-79 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 20 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-79 - стена Дузенко 29 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена Дузенко 29 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-79 - ТК-80 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 57 | Канальная | 2025 | 2026 |
| стена Дузенко 25 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| ТК-80 - ТК-81 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Дузенко 27 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена Пархоменко 65 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| т.А - т.Б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 110 | Надземная | 2027 | 2028 |
| т.Б - ТК-8 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 161 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-8 - ТК-7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 73,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7 - ТК-9 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 89 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-9 - ТК-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-1 - ТК-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (Скоростная 42) - П1; О2 (Скоростная 42) | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 57 | Надземная | 2021 | 2022 |
| стена Скоростная 42 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3,3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-2 - ТК-3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-3 - ТК-4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-4 - стена Скоростная 42а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Скоростная 42а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5,88 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-4 - ТК-5а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5а - Прибор учета Спальный корпус Уютная 28 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5а - ТК-5 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5 - ТК-6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-6 - Прибор учета Мед. корпус Уютная 28 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5 - ТК-5/1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 18 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5/1 - стена Уютная 26 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Уютная 26 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,81 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/1 - ТК-5/2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5/2 - стена-1 Уютная 19 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 Уютная 19 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,24 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/2 - ТК-5/3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5/3 - стена-2 Уютная 19 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-2 Уютная 19 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,54 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/3 - ТК-5/4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5/4 - стена Уютная 17 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Уютная 17 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,64 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/4 - стена Уютная 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Уютная 24 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,58 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-6 - ТК-10 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-1 - стена Скоростная 39 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30 | Надземная | 2021 | 2022 |
| стена Скоростная 39 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,64 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1 - ответвление на Чулымская 1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 100 | Бесканальная | 2028 | 2029 |
| ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) - ТК-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 45 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-1 - стена Фурманова 2а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 24 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена Фурманова 2а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3,89 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ТК-1 - ТК-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 44 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - стена Фурманова 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена Фурманова 2 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3,7 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ТК-2 - стена Фурманова 4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена Фурманова 4 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,95 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Разветвление на Барабинскую и ТК-97 - ТК-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 5 | Надземная | 2027 | 2028 |
| т.А - Врезка 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Врезка 2 - Прибор учета СРЦ №1 Скоростная 43 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Врезка 2 - Врезка 3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Врезка 4 - стена Скоростная 43 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Врезка 4 - Врезка 5 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26 | Надземная | 2017 | 2018 |
| т.Б - смена типа прокладки | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 621 | Надземная | 2027 | 2028 |
| стена Доватора 1 - Приход ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3,11 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ТК-19 - Прибор учета Зыряновская 99 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 195 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК-110 - врезка 111 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 87 | Канальная | 2020 | 2021 |
| врезка 111 - ТК-112 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 230 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-112 - Прибор учета Монтажная 35 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-115 - смена типа прокладки | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 190 | Канальная | 2019 | 2020 |
| смена типа прокладки - У4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 430 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-115а - стена Топографический 16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 49 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Топографический 16 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,49 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| смена типа прокладки - ТК-6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 9 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-73 - стена ГВС Дузенко 5 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена ГВС Дузенко 5 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена Новаторов 5 - смена диаметра | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на Теплицы Дузенко 14а - Школа №60 ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,82 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на Теплицы Дузенко 14а - стена-2 Дузенко 14а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 62,22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Дузенко 14а - стена Теплица Дузенко 14а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Теплица Дузенко 14а - Гараж ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4,65 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 5 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 47 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 3 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Гараж Дузенко 18б - ТК-57 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-57 - стена-2 Дузенко 18б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка - ТК-35 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-1 Зыряновская 50 - ответвление на ИТП Зыряновская 50 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена Зыряновская 52 - ответвление на ИТП Зыряновская 52 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Зыряновская 46 - стена-1 Зыряновская 48 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 52 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Зыряновская 58 - стена-1 Зыряновская 56 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена Зыряновская 54 - ответвление на ИТП Зыряновская 54 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 19 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ИТП Зыряновская 54 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-2 Зыряновская 60 - стена-3 Зыряновская 60 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена-3 Зыряновская 60 - ответвление на ИТП-2 Зыряновская 60 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП-2 Зыряновская 60 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Прибор учета ГВС Зыоряновская 74а - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,06 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Прибор учета ГВС Зыряновская 68а - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Зыряновская 70б - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,08 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Зыряновская 72а - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,56 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Прибор учета ГВС Зыряновская 72 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,47 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| стена ГВС Зыряновская 70 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,95 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-60 - стена Зыряновская 68/1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-59 - ответвление на Прачечная Зыряновская 68/1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ответвление на Прачечная Зыряновская 68/1 - ТК-60 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ответвление на Прачечная Зыряновская 68/1 - стена Зыряновская 68/1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Зыряновская 68/1 - Прачечная ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,41 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-61 - стена ГВС Зыряновская 68в | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Зыряновская 68в - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,36 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-62 - стена ГВС Зыряновская 78а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Зыряновская 78а - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,48 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-56 - Прибор учета ГВС Зыряновская 75 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Прибор учета ГВС Зыряновская 75 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5,48 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| смена типа прокладки - ТК-1а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 73 | Надземная | 2026 | 2027 |
| стена Пархоменко 71 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-95 - стена Пархоменко 73 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Дузенко 21 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-86 - стена ГВС Пархоменко 92 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Пархоменко 92 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,39 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - стена ГВС Шахтостроительный 14а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 20 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Шахтостроительный 14а - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 3,89 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - стена ГВС Шахтостроительный 14 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Шахтостроительный 14 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,27 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-88 - ТК-89 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 55 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-91 - стена ГВС Шахтостроительный 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Шахтостроительный 20 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,28 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-91 - стена Шахтостроительный 22 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 22 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Шахтостроительный 22 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,68 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-91 - стена ГВС Шахтостроительный 22 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 22 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Шахтостроительный 22 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,69 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-92 - стена ГВС Шахтостроительная 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Шахтостроительная 24 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4,51 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| смена диаметра - ТК-97 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 160 | Надземная | 2024 | 2025 |
| стена Пржевальского 26 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-121 - стена ГВС Кирпичная 52 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена ГВС Кирпичная 52 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3,46 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-121 - стена ГВС Радищева 1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена ГВС Радищева 1 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,57 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Пржевальского 22 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| смена диаметра - стена Пржевальского 22 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 16 - Ответвление на ИТП-1 Пржевальского 16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена Пржевальского 10 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 Пржевальского 6 - ответвление на ИТП Пржевальского 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-109 - ответвление на ГВС Монтажная 21, 23 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 64 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Пржевальского 4 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 Пржевальского 2 - ответвление на Магазин Пржевальского 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-1 Пржевальского 2 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-1 Пржевальского 2 - ответвление на ИТП-2 Пржевальского 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-2 Пржевальского 2 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена Радищева 4 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 25 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Зыряновская 90 - стена Слесарка Зыряновская 90а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 12,5 | Канальная | 2026 | 2027 |
| стена Слесарка Зыряновская 90а - Слесарка ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,48 | Транзит подвалом | 2026 | 2027 |
| ответвление на Слесарка Зыряновская 90а - стена-2 Зыряновская 90 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 7,5 | Транзит подвалом | 2026 | 2027 |
| стена-1 Зыряновская 90 - ответвление на Слесарка Зыряновская 90а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Транзит подвалом | 2026 | 2027 |
| ответвление на Слесарка Зыряновская 90а - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16 | Транзит подвалом | 2026 | 2027 |
| ответвление на ИТП-2 Радищева 6 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-1 Радищева 2 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-2 Радищева 20 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| УТ-1 - ТК-75 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 77 | Канальная | 2026 | 2027 |
| врезка на Гараж Дузенко 7/7 - смена диаметра | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Канальная | 2017 | 2018 |
| смена диаметра - ТК-74 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-127 - Прибор учета ГВС Терапевт. корпус Дузенко 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Прибор учета ГВС Терапевт. корпус Дузенко 7 - Терапевтический корпус ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4,36 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-127 - стена ГВС Пищеблок Дузенко 7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена ГВС Пищеблок Дузенко 7 - Пищеблок ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,56 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-126 - стена Хоспис Дузенко 7/9 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 51,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена Хоспис Дузенко 7/9 - Хоспис ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,66 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-126 - стена Аптечный склад Дузенко 7/6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 24 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-126 - стена ГВС Аптечный склад Дузенко 7/6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 24 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена ГВС Аптечный склад Дузенко 7/6 - Аптечный склад ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,45 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| стена Аптечный склад Дузенко 7/6 - Аптечный склад ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,63 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| врезка на Гараж Дузенко 7/7 - стена ГВС Гараж Дузенко 7/7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Надземная | 2022 | 2023 |
| стена ГВС Гараж Дузенко 7/7 - Гараж ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| врезка на Гараж Дузенко 7/7 - Прибор учета ГВС Прачечная Дузнеко 7/3 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Прибор учета ГВС Прачечная Дузнеко 7/3 - Прачечная ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,91 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-72 - Прибор учета Дузенко 7/1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Прибор учета Дузенко 7/1 - Гараж ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,56 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-72 - Прибор учета Хоз. часть Дузенко 7/4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Прибор учета Хоз. часть Дузенко 7/4 - Хоз. часть ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1,85 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-72 - стена ГВС Склад Дузенко 7/4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена ГВС Склад Дузенко 7/4 - Склад ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1,59 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-58 - Прибор учета ГВС Зыряновская 68б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Прибор учета ГВС Зыряновская 68б - Поликлиника ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6,65 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-89 - стена Шахтостроительный 16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Шахтостроительный 16 - ДС ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4,47 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-89 - стена ГВС Шахтостроительный 16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена ГВС Шахтостроительный 16 - ДС ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3,82 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ИТП Пржевальского 6 - Прибор учета Пржевальского 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Пржевальского 6 - стена-2 Пржевальского 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Пржевальского 6 - стена Пржевальского 6а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 22,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Пржевальского 6а - ВНС ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,88 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-1 Радищева 2 - стена-2 Радищева 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-1 Радищева 2 - стена-3 Радищева 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 11,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-3 Радищева 6 - стена Радищева 2б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 24,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Радищева 2б - ВНС ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 2,75 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-9 - ТК-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| смена типа прокладки - стена Доватора 1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-3 - стена Скоростная 44 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Скоростная 44 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5,78 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/1 - стена ГВС Уютная 26 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена ГВС Уютная 26 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,09 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/2 - стена-1 ГВС Уютная19 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 ГВС Уютная19 - ЖД ГВС-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,23 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/3 - стена-2 ГВС Уютная 19 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-2 ГВС Уютная 19 - ЖД ГВС-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,49 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/4 - стена ГВС Уютная 17 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена ГВС Уютная 17 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,85 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5/4 - стена ГВС Уютная 24 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена ГВС Уютная 24 - ЖД ГВС | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,37 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Барабинская 26 - УТ-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 30 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ответвление на ИТП Барабинская 30 - ответвление на Барабинская 32 и 34 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 22 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ответвление на Барабинская 32 и 34 - УТ-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 90 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ответвление на ИТП Барабинская 25а - ответвление на ИТП Барабинская 26 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 19 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ответвление на Строит полигон Емельяновская 1 - ТК-49 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на Кирпичная 7а - ТК-104 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 107 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на ГВС Монтажная 21, 23 - ТК-109а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 65,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| УТ-1 - разветвление на ТК-78 и ТК-79 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 116 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ответвление на Магазин Пржевальского 2 - ответвление на ИТП-1 Пржевальского 2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-10 - стена Уютная 30 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13,75 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Чулымская 1 - ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 260 | Бесканальная | 2028 | 2029 |
| ответвление на Магазин Новаторов 14 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| УТ-1 - ТК-15 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Прибор учета Пржевальского 6 - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3,12 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-33 - ТК-63 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 108 | Канальная | 2019 | 2020 |
| задвижка в подвале Дузенко 18 - стена-3 Дузенко 18 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1 - смена типа прокладки | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 95 | Надземная | 2027 | 2028 |
| смена типа прокладки - ТК-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 38 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-2 - т.А | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1110 | Надземная | 2027 | 2028 |
| ТК-1 - стена ГВС Скоростная 39 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-2 - стена ГВС Скоростная 42 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 56 | Надземная | 2021 | 2022 |
| смена диаметра Зыряновская 92 - ответвление на ИТП Зыряновская 92 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| врезка 1 - врезка на Гараж Дузенко 7/7 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 24 | Канальная | 2022 | 2023 |
| врезка 3 - ТК-72 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Надземная | 2017 | 2018 |
| врезка 3 - ТК-73 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 97 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка 7 - стена-1 Новаторов 11 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 36 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-33а - ответвление на Гараж Дузенко 18б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 66 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-97 - ТК-122 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-98 - ТК-121 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 62 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-1а - поворот на ул. Барабинская | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 146 | Надземная | 2026 | 2027 |
| ТК-4 - ТК-71 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 38 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-4 - ТК-69 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 49 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-5 - ТК-64 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 59,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5 - ТК-31 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,377 | 0,377 | 42 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-8 - ТК-19 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 61 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-8 - ТК-9 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 50 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-9 - стена-1 Новаторов 10 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-9 - стена Новаторов 14 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - стена Новаторов 12 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - ТК-11 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 71 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - ТК-12 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 29 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - ТК-16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-12 - Прибор учета Зыряновская 74а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-12 - Прибор учета ГВС Зыоряновская 74а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13 - стена Зыряновская 70б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13 - стена ГВС Зыряновская 70б | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-14 - Прибор учета Зыряновская 68а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-14 - Прибор учета ГВС Зыряновская 68а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-15 - стена Зыряновская 74 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-16 - стена Зыряновская 72а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-16 - стена ГВС Зыряновская 72а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-17 - Прибор учета ГВС Зыряновская 72 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-17 - Прибор учета Зыряновская 72 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-18 - стена Зыряновская 70 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-18 - стена ГВС Зыряновская 70 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2018 | 2019 |
| врезка 111 - Стена Монтажная 29 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 54 | Канальная | 2028 | 2029 |
| Стена Монтажная 29 - Молитвенный дом ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,5 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| ТК-50 - стена-1 Зыряновская 58 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-52 - стена-1 Зыряновская 46 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-38 - стена-1 Дузенко 37 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 15 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-39 - стена Дузенко 33а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-40 - стена Дузенко 35 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-42 - стена Дузенко 45 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 52 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-94 - стена Пархоменко 74 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-93 - ТК-94 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 87 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-75 - стена Пархоменко 65 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-75 - ТК-86 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 51 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-86 - стена Пархоменко 92 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-86 - стена Пархоменко 90 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - стена Шахтостроительный 14 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-87 - стена Шахтостроительный 14а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 20 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-113 - стена-1 Зыряновская 90 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-113 - стена Радищева 4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-108 - ТК-113 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-105 - ТК-114 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 125 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-104 - ТК-105 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 79 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-105 - стена-1 Пржевальского 6 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-116 - стена Радищева 16 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 40,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-108 - ТК-109 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 72 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-25 - Прибор учета Новаторов 15 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-26 - стена Пржевальского 5 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-27 - стена Пржевальского 1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-24 - ТК-25 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 128 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-24 - стена-1 Новаторов 15 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-32 - стена Новаторов 6а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 29 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-44 - стена Зыряновская 80 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-49 - стена Емельяновская 1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-43а - ТК-48 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 70 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-43 - стена Зыряновская 78 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-36 - стена-1 Дузенко 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-37 - стена-3 Дузенко 20 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-37 - стена Дузенко 22 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-38 - ТК-38а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 90 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-93 - стена Пархоменко 71 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-75 - ТК-75а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 113 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-81 - стена Дузенко 27 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-81 - стена Дузенко 21 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-80 - стена Дузенко 25 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-6 - ТК-30 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-73 - стена Дузенко 5 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-69 - стена Новаторов 4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-69 - стена Дузенко 10 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-21 - ТК-22 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 44 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-100 - стена Радищева 26 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-124 - стена Пржевальского 26 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-124 - стена Радищева 32 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-122 - ТК-125 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-125 - стена Радищева 34 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-125 - стена Радищева 36 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-125 - стена Дузенко 5а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП-1 Пржевальского 16 - ЖД ИТП-2 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП-1 Пржевальского 16 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП-1 Радищева 2 - ЖД ИТП-1 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5а - Стена Уютная 28 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5 - Стена Уютная 28 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Врезка 3 - Врезка 4 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 93 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Врезка 5 - стена Скоростная 43 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 9 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Врезка 5 - Стена Скоростная 43 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| УТ-2 - ответвление на ИТП Барабинская 25а | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 23,5 | Канальная | 2026 | 2027 |
| УТ-1 - ответвление на ИТП Барабинская 30 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 14 | Канальная | 2026 | 2027 |
| УТ-1 - ТК-66 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 65 | Канальная | 2020 | 2021 |
| т.А - ЖД ИТП | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-2 - П5; О6 (Скоростная 42) | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2 - П5; О6 (Скоростная 42 ГВС) | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П1; О2 (Скоростная 42) - стена Скоростная 42 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2021 | 2022 |
| П1; О2 (Скоростная 42 ГВС) - стена ГВС Скоростная 42 | ЗРК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Надземная | 2021 | 2022 |
| К-3а-41-56 - Стена Циолковского 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3а-41-56 - К-4-41-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 73 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4-41-56 - Стена Циолковского 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4-41-56 - К-5-41-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 74,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5-41-56 - Стена Циолковского 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 5 - Стена Циолковского 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Транспортную 45 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 15 - Стена Циолковского 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 28 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 60 - Стена Кутузова 58 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Кутузова 50 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Разветвление на Металлургов 14 и Кутузова 10 - Стена Металлургов 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 26 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Кутузова 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на Кутузова 10 - Стена Кутузова 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 54 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Кутузова - Ответвление на ИТП-2 Кутузова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП-2 Кутузова - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП-2 Кутузова - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Кутузова 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Кутузова 16 - Стена Кутузова 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Бардина 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Бардина 15 - Стена Бардина 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Бардина 13 и Бардина 11 - Стена Бардина 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Бардина 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Бардина 13 и Бардина 11 - Ответвление на ИТП Бардина 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 14 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бардина 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бардина 11 - Стена Бардина 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бардина 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Разветвление на Бардина 5 и Бардина 7 - Ответвление на ИТП Бардина 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Бардина 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Металлургов 10 и Бардина 5 - Стена Металлургов 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Металлургов 10 и Металлургов 6 - Стена Металлургов 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Разветвление на Металлургов 10 и Бардина 5 - Ответвление на ИТП Металлургов 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Металлургов 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Металлургов 10 - Стена Металлургов 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 37 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Кутузова 8 - Ответвление на ИТП Кутузова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Бардина 13 - Стена Бардина 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена Бардина 7 - Разветвление на Бардина 5 и Бардина 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 29 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Бардина 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 2 - Стена Металлургов 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 2 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Металлургов 2 - ответвление на Магазин Металлургов 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 87 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Магазин ИТП Металлургов 2 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 2 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена Металлургов 6 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 4 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 72 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 8 - Разветвление на Металлургов 10 и Металлургов 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 12 - Стена Металлургов 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 14 - Стена Металлургов 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 77 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Разветвление на Металлургов 14 и Кутузова 10 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 26 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-23 Металлургов - Стена Металлургов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 15 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 15 - Стена Металлургов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 93 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-8-23-5 - УТ-1 (вновь проектируемая) | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 82 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7-23-5 - Стена Кутузова 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7-23-5 - ТК-6-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 28 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-6-23-5 - Стена Курако 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 60 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-6-23-5 - ТК-5-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 53 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5-23-5 - Стена Курако 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4-23-5 - ТК-5-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4-23-5 - Стена Курако 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 8 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 8 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 77 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-3-23-5 - ТК-4-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 155 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-23-5 - Стена Курако 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-23-5 - ТК-3-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 96 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-23-5 - Стена Курако 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-23-5 - ТК-2-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 1 - Стена Металлургов 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 1 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 3 - Стена Металлургов 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 63 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП ДС - Стена Металлургов 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП ДС - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 9 - Стена Металлургов 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 47 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| врезка на ДС - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 18 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 13 - Стена Металлургов 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 12 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Кутузова 6а - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 11 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 15 - Стена Металлургов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 38 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 15 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-3-3-3 - Стена Суворова 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-3-3 - Стена Курако 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Суворова 2 - Ответвление на ИТП Курако 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-3 Суворова - ТК-1-3-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 52 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-3-3 - ТК-3-3-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 52 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-3-3 - ТК-2-3-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 58 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-3-3 - Стена Курако 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 16 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 16 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 16 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 16 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 65 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 16 - ЖД ИТП-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 16 - Стена Курако 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 73 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 1 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-1-3-3 - ТК-4-3-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 65 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4-3-3 - Стена Суворова 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-3-3 - ТК-5-3-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 64 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5-3-3 - Смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 81 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-6-3-3 - Стена Суворова 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-3-3 - смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 30 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7-3-3 - ТК-8-3-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-8-3-3 - Стена Кутузова 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 3 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 3 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 60 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-7 Суворова - ТК-1-7-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 56 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-7-2 - ТК-9-7-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 68 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-7-2 - ТК-2-7-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 37 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-7-2 - Стена Суворова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-7-2 - ТК-3-7-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 87 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-7-2 - Стена Кулакова 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-7-2 - ТК-4-7-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 32 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4-7-2 - ТК-5-7-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5-7-2 - Стена Кулакова 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-7-2 - ТК-6-7-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 63 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-6-7-2 - Стена Кутузова 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-7-2 - Врезка №1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7-7-2 - ТК-8-7-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 63 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-8-7-2 - Стена Металлургов 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8-7-2 - Стена Металлургов 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-22-1 - ТК-5-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-22-1 - Стена Хитарова 46 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 16 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 46 - Стена Хитарова 46 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 44 - Стена Хитарова 44 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 42 - Стена Хитарова 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 40 - Стена Хитарова 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 40 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 44 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 46 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-10-22-1 - Стена Хитарова 48 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 48 - Стена Хитарова 48 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 50 - Стена Хитарова 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление ЖД ИТП Хитарова 52 - Стена Хитарова 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 54 - Стена Хитарова 54 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 48 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 50 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление ЖД ИТП Хитарова 52 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 54 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-22 Хитарова - ТК-9-22-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 53 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-III перемычка - К-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 37 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-2 - Стена Энтузиастов 57 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 57 - Стена Энтузиастов 57 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 59 - Стена Энтузиастов 59 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 8,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 61 - Стена Энтузиастов 63 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 63 - Стена Энтузиастов 63 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 57 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 59 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 61 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 63 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1-III перемычка - Стена Энтузиастов 53 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 53 - Стена Энтузиастов 53 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 51 - Стена Энтузиастов 51 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 49 - Стена Энтузиастов 49 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 47 - Стена Энтузиастов 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 45 - ЖД ОБЩ ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 47 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 49 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 51 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 53 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-19 Хитарова - ТК-8-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8-19-1 - Стена Металлургов 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-19 Хитарова - Смена года прокладки | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-19-1 - стена Металлургов 34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-19-1 - ТК-2-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 37 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-19-1 - Стена Металлургов 34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-19-1 - ТК-3-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 94,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-19-1 - стена Пионерский 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-19-1 - стена Пионерский 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-19-1 - ТК-5-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-19-1 - ТК-6-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-19-1 - ТК-7-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 59 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-19-1 - Стена Пионерский 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 113 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2-III перемычка - ТК-1-III перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 75 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кирова 25 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-17 Кирова - Стена Кирова 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2 Спартака - Стена Энтузиастов 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-19 Кирова - Смена года прокладки | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-19-1 - Стена Кирова 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 27 - Стена Кирова 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 29 - Стена Кирова 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 29 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1-19-1 - ТК-2-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-19-1 - Стена Энтузиастов 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-16 Кирова - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 23а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 23а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 23а - Стена Кирова 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 29 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-2 Кирова 21а - Ответвление на Магазин ИТП Кирова 21а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-3 Кирова 21а - ЖД ОБЩ ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-2 Кирова 21а - ЖД ОБЩ ИТП-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на Магазин ИТП Кирова 21а - Стена Кирова 21а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-4-15-1 (заасфальтирована) - Стена Металлургов 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Бесканальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 24 - Стена Бардина 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 24 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 20 - Стена Бардина 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 57 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 20 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-8-37-7а - Стена Кутузова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 18 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 18 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Кутузова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Кутузова 18 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-9-37-7а - Стена Кутузова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-9-37-7а - Стена Кутузова 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 14,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 24 - Стена Кутузова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 24 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-10-37-7а - Стена Кутузова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-10-37-7а - Стена Кутузова 38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 40 - Стена Кутузова 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 40 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-11-37-7а - Стена Кутузова 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-11-37-7а - Стена Кутузова 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 42 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 42 - Стена Кутузова 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 36 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 36 - Стена Кутузова 36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-12-37-7а - Стена Кутузова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-12-37-7а - Стена Кутузова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 38 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 18 - Стена Бардина 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Кутузова 28 и К-13-37-7а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Кутузова 28 и К-13-37-7а - ответвление в сторону К-13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-13-37-7а - К-14-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 62 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-14-37-7а - К-15-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-15-37-7а - Стена Кутузова 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на Бардина 22 - Стена Бардина 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 25 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-7-37-7а - Стена Бардина 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 26 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-6-37-7а - К-7-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 30 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-5-37-7а - К-6-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 102 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4-37-7а - К-5-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 52 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Бардина 12а - Ответвление на ЖД ИТП Бардина 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 28 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 12 - Стена Бардина 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 31,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 13 - Ответвление на ИТП-2 Транспортная 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 37 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП-2 Транспортная 17 - Стена Транспортная 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП-1 Транспортная 17 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 40 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 11 - Стена Транспортная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 2,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Транспортная 9 и Транспортная 23 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 54 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 9 - Стена Транспортная 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Транспортная 9 и Транспортная 23 - Стена Транспортная 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 23 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-10-Сеченова - К-11-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 18 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-16-37-7а - Стена Бардина 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 38 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-37-7а - К-3-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 28 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-37-7а - К-2-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 48,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-37 Курако - К-1-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 75 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-38 Курако - Стена Транспортная 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-39 Курако - Стена Транспортная 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Кирова 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 36 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-1 - ТК-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 22 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - К-2-2-16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП ЖД Кирова 16 - Стена Кирова 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-2-2-16 - Стена Библиотечный 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-2-16 - Стена Библиотечный 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 26,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2 - К-1-2-16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-2-16 - К-2-2-16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-2-16 - Ответвление на ИТП Кирова 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4 - ТК-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 38 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5 - Стена Библиотечный 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5 - Стена 25 лет Октября 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 69 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7 - ТК-8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 37 | Надземная | 2024 | 2025 |
| ТК-8 - Стена 25 лет Октября 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 130 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8 - ТК-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 20 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-9 - Стена Суворова 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9 - ТК-10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 110 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - Стена Суворова 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 8,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Суворова 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Суворова 5 - Ответвление на ЖД ИТП Суворова 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 16 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - ТК-11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 121 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 25 - Смена диаметра Металлургов 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление в сторону ЖД ИТП-1; 2 Металлургов 25 - Ответвление в сторону ИТП №4 ж.д. №25 пр. Металлургов | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Вершинин - Стена-3 арки ж.д. №25 пр. Металлургов | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 27 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-11 - Стена Суворова 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-11 - К-1-11-16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-1-11-16 - Стена Коммунаров 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-11 Кирова - ТК-1-11-16 II-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 58 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-1-11-16 II-ая перемычка - Стена Кирова 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 22 - Стена Кирова 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 24 - Стена Кирова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 26 - Ответвление на Магазин ИТП Кирова 26а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 28 - Ответвление на Павильон ИТП Кирова 28а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 28 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 26 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 24 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1-11-16 II-ая перемычка - ТК-2-11-16 II-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2-11-16 II-ая перемычка - ТК-3-11-16 II-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 53 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-3-11-16 II-ая перемычка - Стена Воровского 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Воровского 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Воровского 7 - Стена Воровского 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Воровского 9 - Стена Воровского 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Воровского 11 - Стена Воровского 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Воровского 13 - Стена Воровского 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Воровского 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Воровского 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Воровского 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1 II-ая перемычка - ТК-11 Кирова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 39 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2 II-ая перемычка - ТК-1 II-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-1 II-ая перемычка - Стена Кирова 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на УСО ИТП Кирова 11 - Стена Кирова 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 13 - Стена Кирова 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 15 - Стена Кирова 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 73 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-4 II-ая перемычка - ТК-3 II-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 89 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-4 II-ая перемычка - Стена Энтузиастов 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 33 - Стена Энтузиастов 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 35 - Стена Энтузиастов 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 37 - Стена Энтузиастов 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 39 - Стена Энтузиастов 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 33 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 35 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 37 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 39 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-15 Хитарова - ТК-4 II-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 37 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-12 Хитарова - К-1-12-20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-1-12-20 - Стена Энтузиастов 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 27 - Стена Энтузиастов 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-1-12-20 - Стена Энтузиастов 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 29 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 25 - Стена Энтузиастов 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 23 - Стена Энтузиастов 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 23 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-9 Кирова - Стена Кирова 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-7 Кирова - Стена Кирова 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-3 II-ая перемычка - ТК-2 II-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 14 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2 II-ая перемычка - К-1а-2-17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-2-17 - Стена Металлургов 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 100 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 73 - Стена Кирова 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-1-2-17 - К-2-2-17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 37 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-2-17 - Стена Энтузиастов 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-15 Хитарова - ТК-1-15-19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-15-19 - Стена Хитарова 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Д/с ИТП Хитарова 29 - Стена Хитарова 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 26 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1-15-19 - Стена Хитарова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 28 - Стена Хитарова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 28 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1-17-18 - Стена Хитарова 34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 34 - Стена Хитарова 34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-1-17-18 - Стена Металлургов 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-17-18 - ТК-2-17-18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-17-18 - Стена Пионерский 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 28,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 24 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 24 - Стена Пионерский 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1-15-19 - ТК-2-15-19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-15-19 - Стена Пионерский 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-11 Хитарова - ТК-1-11-19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-11-19 - ТК-2-11-19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 51 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-11-19 - Стена Пионерский 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 14 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-2-11-19 - Стена 25 лет Октября 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-11-19 - Стена 25 лет Октября 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 22,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-11-19 - Стена Хитарова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 18 - Стена Хитарова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 20 - Стена Хитарова 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 20 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-2-11-19 - ТК-3-11-19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 78 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-11-19 - Стена Пионерский 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-11-19 - ТК-4-11-19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 124 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4-11-19 - Стена Пионерский 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4 Кирова - ТК-1 I-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 13 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-1 I-ая перемычка - Стена Кирова 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-1 I-ая перемычка - ТК-2 I-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2 I-ая перемычка - Стена Энтузиастов 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 66 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2 I-ая перемычка - ТК-3 I-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-3 I-ая перемычка - К-1-3-21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-3-21 - Стена Энтузиастов 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ответвление на ИТП Энтузиастов 6 - Стена Энтузиастов 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-3 Хитарова - ТК-1а-3-23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1а-3-23 - Стена Энтузиастов 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 5 - Стена Энтузиастов 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1а-3-23 - Стена Энтузиастов 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 37 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-4 Хитарова - К-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1 - Стена Хитарова 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6 Хитарова - ТК-4 I-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 55 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-4 I-ая перемычка - Стена Энтузиастов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 15 - Стена Энтузиастов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 17 - Стена Энтузиастов 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 17 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-4 I-ая перемычка - Стена Энтузиастов 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 13 - Ответвление на ИТП Магазин | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 11 - Стена Энтузиастов 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 11 - Общежитие ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-2-9-22 - Забор Пионерский 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 58 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-9-22 - Стена 25 лет Октября 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-9 Хитарова - ТК-1-9-22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-5-22 - ТК-2-5-22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 77 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5 Хитарова - ТК-1а-5-22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 35,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1 Хитарова - К-1-1-23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-1-23 - Стена Пионерский 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 51 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена Пионерский 4 - ЖД ОБЩ ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1 Хитарова - Стена Курако 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 65 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3 Хитарова - Стена Хитарова 6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Гараж ИТП Хитарова 6а - Стена Хитарова 6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-2-3-23 - Стена Пионерский 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-3-23 - К-6-3-29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-6-3-29 - К-1-3-29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 41,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-3-29 - Стена Пионерский 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена Пионерский 1 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-1-3-29 - К-2-3-29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 75 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-3-29 - К-3-3-29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 44 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3-3-29 - Стена Казарновского 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3-3-29 - Стена Казарновского 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-3-29 - К-4-3-29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 125 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4-3-29 - Стена Казарновского 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 4 - Стена Казарновского 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-4-3-29 - К-5-3-29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 61 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-5-3-29 - Стена-1 Казарновского 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-1-23 - Стена Курако 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 76 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-4-27 - ТК-4-4-27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 36 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-4-27 - ТК-3-4-27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 33 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-8-25 - ТК-4-8-25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 33,9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-8-25 - Задвижка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-8-25 - ТК-5-8-25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 35,1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-8-25 - ТК-3-8-25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 74,2 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-4-27 - ТК-2-4-27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-1-4-27 - ТК-5-4-27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-4-27 - ТК-6-4-27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-4-27 - ТК-7-4-27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6 Пирогова - ТК-5 Пирогова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 235 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5 Пирогова - ТК-4 Пирогова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 161 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 25 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 25 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 57 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-1-6-24 - К-2-6-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3-6-24 - К-4-6-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 96 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-8-24 - ТК-8-8-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 72 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-8-24 - ТК-6-8-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-8п-24 - ТК-5-8-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 104 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-8-24 - ТК-4-8п-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-8-24 - ТК-2-8-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 38 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-8-24 - ТК-3-8-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 62,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-8-24 - Стена Металлургов 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-8-24 - ТК-4-8л-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 38 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-8л-24 - Стена Металлургов 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 10/Суворова 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 10/Суворова 2 - Ответвление на Кафе ИТП Пирогова 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-3 Пирогова - Точка опуска в канал (ТК-4') | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 165 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Ушинского 1 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Ушинского 1 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 14 - Стена Пирогова 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-1-1-26 - Стена Пирогова 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-1-26 - К-2-1-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 88 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-1-26 - К-3-1-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3-1-26 - К-4-1-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-10-8-26 - ТК-11-8-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9а-8-26 - Прибор учета | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2-4-26 - ТК-3-4-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 76 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-4-26 - ТК-2-4-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 51 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-4-26 - ТК-4-4-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-4-26 - ТК-4' | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 43 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-20-26 - К-2-20-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 31,75 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 4 - Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 30 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 30 - Стена Орджоникидзе 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 32 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 32 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 50 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1-14-32 - К-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1 - Стена Металлургов 36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-14-32 - Стена Пионерский 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-6-14-32 - Стена Пионерский 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 21 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 25 - Стена Пионерский 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-10-14-32 - Стена Пионерский 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 47 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-3-14-32 - ТК-4-14-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 90 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4-14-32 - ТК-5-14-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 46 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4-14-32 - Стена Металлургов 38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 30 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5-14-32 - Стена Металлургов 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5-14-32 - ТК-7-14-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 85 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-14-32 - К-8-14-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 27 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-14-32 - Стена Орджоникидзе 36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-8-14-32 - К-9-14-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 74,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-9-14-32 - Стена Орджоникидзе 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 40 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 40 - Стена Орджоникидзе 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-6 Спартака - К-1-6-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 69 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7 Спартака - ТК-6 Спартака | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 67 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-7-32 - ТК-7 Спартака | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 41 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-6-32 - Стена Пионерский 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-6-32 - Стена Пионерский 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 57,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-7-32 - ТК-1-7-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 58 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-7-32 - ТК-2-7-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 43,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3а-7-32 - ТК-3-7-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 2 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-7-32 - К-5-7-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 54 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5-7-32 - Стена Орджоникидзе 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5-7-32 - Стена Орджоникидзе 48 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-7-32 - К-4-7-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4-7-32 - Стена Орджоникидзе 46 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7-19-1 - Стена Пионерский 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3 Невского - ТК-4 Невского | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 59 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4 Невского - ТК-5 Невского | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 49 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-5 Невского - К-2-5-8а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-5-8а - Стена Невского 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5 Невского - ТК-6 Невского | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 76 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-6 Невского - ТК-7 Невского | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 61 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-3 Невского - Стена Курако 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 41 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 31 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 31 - Стена Курако 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 29 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 29 - Стена Курако 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 27 - Ответвление на Д/с ИТП Курако 25а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на Д/с ИТП Курако 25а - Стена Курако 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 25 - Ответвление на Прокуратура Курако 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 25 - Ответвление на ИТП Курако 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 71 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-7 Невского - ТК-8 Невского | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 85 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3 Мичурина - К-1-3-8а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 63 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-30-6а или К-1а - Стена Курако 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 21 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление - Ответвление на ЖД ИТП Курако 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 15 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 17 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 15 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 15 - Разветвление на Курако 11 и К-3-30-6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Курако 11 и К-3-30-6а - Стена Курако 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-3-30-6а - Стена Курако 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 30 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Курако 11 и К-3-30-6а - Стена Курако 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 11 - смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-2-30-6а - Стена Курако 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 17 - Стена Курако 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 7 - Стена Курако 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 3 - т.Б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на кафе ИТП - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-7 Мичурина - К-1-7-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 66 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-7-9 - Стена Мичурина 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-7-9 - Стена Мичурина 15а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 15а - Стена Мичурина 15а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 17 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 17 - Стена Мичурина 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-4-7-9 - К-3-7-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 69 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4-7-9 - Стена Лазо 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 95,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 2 - Стена Лазо 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-4-7-9 - К-5-7-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5-7-9 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5-7-9 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 73 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4-7-9 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-6-9 - Стена Воробьева 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-6-9 - ТК-4-6-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 48,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-6-9 - Стена Воробьева 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-6-9 - ТК-5-6-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-6-9 - Стена Воробьева 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-6-9 - Стена Воробьева 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 47 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-13-10 - Стена Мичурина 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 93 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Мичурина 31 и Мичурина 33 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Мичурина 31 и Мичурина 33 - Стена Мичурина 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 33 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 33 - Стена Мичурина 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 54,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 31 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 31 - Стена Мичурина 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-2-13-10 - Стена Мичурина 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-13-10 - Стена Мичурина 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 61 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 37 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 37 - Стена Мичурина 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 14 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 39 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 39 - Стена Мичурина 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 24 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 20 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 20 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 18 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 6,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 18 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на Школа ИТП Сибиряков-Гвардейцев 16 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 37 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 14 - Стена Лазо 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 3 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 14 - Стена Лазо 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 1 - Стена Лазо 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 1 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 5 - Стена Лазо 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 7 - Стена Лазо 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ТК-1-13-9 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 26 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 23 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Мичурина 27 и ТК-1-13-10 - Стена Мичурина 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Мичурина 27 и ТК-1-13-10 - Стена Мичурина 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 25 - Разветвление на Мичурина 27 и ТК-1-13-10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 25 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на Мичурина 25 и Мичурина 23 - Стена Мичурина 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-14 Лазо - Стена Мичурина 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 34 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Разветвление на Мичурина 25 и Мичурина 23 - Ответвление на ТК-1-13-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 31 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена Мичурина 23 - Ответвление на ТК-1-13-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-11 Куйбышева - К-1-11-11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 65,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-11-11 - Стена Глинки 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 84,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4-7-11 - Стена Глинки 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4-7-11 - Стена Глинки 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 11 - Стена Глинки 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 9 - Стена Глинки 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 7 - Стена Глинки 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-1-7-11 - К-4-7-11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 41 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-7-11 - К-2-7-11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 82 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-7-11 - К-3-7-11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 75 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3-7-11 - К-4б-7-11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3-7-11 - Стена Куйбышева 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-7-11 - Стена Куйбышева 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-7-11 - Стена Куйбышева 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7 Лазо - К-1-7-11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 65 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-9 Лазо - Стена Глинки 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 10 - Стена Глинки 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 8 - Стена Глинки 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 6 - Стена Глинки 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-6-12-11 - Стена Мичурина 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-12 Лазо - К-6-12-11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 66 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7 Лазо - Стена Куйбышева 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 53,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-10 Лазо - Стена Лазо 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 60 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-11 Лазо - К-1-11-12а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7 Мичурина - Н.О. 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 7 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 14 - Ответвление на ИТП Мичурина 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-2-7-12а - Стена Мичурина 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1 - Стена Воробьева 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Воробьева 15 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-4 Куйбышева - К-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Воробьева 15 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 8 - Стена Мичурина 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1-7-12а - Стена Мичурина 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 18,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-7-12а - Стена Воробьева 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 51 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-2-12 - Стена Лазо 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2 Лазо - ТК-2-2-12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 5,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-2-12 - Стена Лазо 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 81 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 45 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 45 - Стена Курако 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1-4-12 - Стена Курако 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 41 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 41 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 41 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1-4-12 - Стена Куйбышева 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-4 Куйбышева - ТК-1-4-12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 87 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4 Мичурина - К-1-4-13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 72,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-4-13 - Стена Воробьева 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-26-15 - Стена Кирова 2а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4-26-15 - ТК-5-26-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Надземная | 2021 | 2022 |
| К-4-26-15 - Стена Курако 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3-26-15 - К-4-26-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 104 | Надземная | 2021 | 2022 |
| К-3-26-15 - Стена Курако 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 24 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-26-15 - К-3-26-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 105 | Надземная | 2021 | 2022 |
| К-2-26-15 - Стена Курако 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 24 | Канальная | 2021 | 2022 |
| т. А врезка на Курако 20 - К-2-26-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-26 Курако - К-1-26-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 54 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-26-15 - т. А врезка на Курако 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Надземная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 20 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 20 - врезка на ИТП Банк | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 50 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| т. А врезка на Курако 20 - смена вида | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Надземная | 2020 | 2021 |
| К-1-26-15 - К-7-26-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Надземная | 2021 | 2022 |
| К-6-26-15 - Стена 25 лет Октября 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 63 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-5-15 - К-2-5-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 41 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-2-5-15 - Стена Кирова 10а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-5-15 - Стена Кирова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 21 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 8 - Стена Кирова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-3-5-15 - Стена Кирова 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 6 - Стена Кирова 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 4/Кирова 4а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 4/Кирова 4а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-3-5-15 - Стена Кирова 6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-12 Куйбышева - Стена Куйбышева 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Куйбышева 18 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Куйбышева 18 - Стена Куйбышева 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-1-12-34 - Стена Рыночный 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 21 - Стена Строителей 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Пирогова 24 - ЖД ОБЩ ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 21 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Пирогова 24 - Стена Пирогова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 26 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 26 - Стена Пирогова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-2-20-35 - Стена Пирогова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 31 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 31 - Стена Строителей 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 33 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Строителей 41 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-3-2-35 - ТК-4-2-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 86,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-2-35 - Стена Буркацкого 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 22 - Стена Буркацкого 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 35 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-11-2-35 - Стена Буркацкого 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 14,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-6-2-35 - ТК-7-2-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8-2-35 - ТК-10-2-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-5-36а - Стена Фестивальная 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 11 - Стена Фестивальная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 13 - Стена Фестивальная 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 15 - Стена Фестивальная 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 17 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 17 - Стена Фестивальная 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 19 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 3а - Стена Фестивальная 3а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 3а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-6-5-36а - ТК-7-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31,2 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-5-36а - Стена Фестивальная 3а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Ермака 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-4-5-36а - ТК-5-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 57,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-5-36а - ТК-3-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-7-36а - ТК-10-7-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 27,3 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 8 - Стена Вологодского 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 10 - Стена Вологодского 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-4-6-36 - К-5-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 89 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 4 - ответвление на Офис Фестивальная 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 59 - Стена Строителей 59 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-6-6-36 - К-7-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-9-6-36 - К-10-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 74 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-10-6-36 - К-11-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 65 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-6-36 - ТК-2-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 43 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-6-36 - ТК-3-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 65,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-7-36б - К-13-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 91 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 16 - Стена Фестивальная 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-19а-7-36б - К-19-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 61 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-18-7-36б - К-17а-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 112,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-17а-7-36б - К-17-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-17-7-36б - Стена Строителей 65 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-17б-7-36б - Стена Строителей 69 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-26-37,38 - ТК-5-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 55 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-26-37,38 - ТК-8-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 63,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-11-26-37,38 - ТК-12-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 66 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-12-26-37,38 - ТК-13-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-13-26-37,38 - ТК-15-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 65 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-15-26-37,38 - ТК-16-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-17-26-37,38 - ТК-18-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 95 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 25 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 25 - Стена Покрышкина 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 27 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-1 Спартака - К-1-1-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-1-39 - К-2-1-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-1-39 - Стена Спартака 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-1-39 - К-4-1-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4-1-39 - К-5-1-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-5-1-39 - Стена Кирова 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-1-39 - К-3-1-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 70 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3-1-39 - Стена Спартака 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3 Спартака - К-1'-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 42 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-3-39 - Стена Спартака 14а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-3-39 - К-2-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 56 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1-3-39 - К-1а-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 97 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1а-3-39 - Стена Пионерский 34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1а-3-39 - Стена Спартака 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-3-39 - К-2а-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 89 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2а-3-39 - стена КНС №107 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2а-3-39 - К-3-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 46 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3-3-39 - Стена Кирова 37а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 37а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 37а - Стена Кирова 37а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 64 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 35а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 35а - Стена Кирова 35а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-3а-3-39 - Стена Кирова 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3а-3-39 - К-3г-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3г-3-39 - К-3б-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3б-3-39 - Стена Кирова 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3-3-39 - К-4-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 40 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4-3-39 - Стена Кирова 39а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4-3-39 - К-5-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 45,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-5-3-39 - Стена Кирова 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-5-3-39 - К-6-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 54,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-6-3-39 - Стена Кирова 43 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-6-3-39 - Стена Пионерский 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3-3-39 - К-3в-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-6 Спартака - К-1-6-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-6-39 - Стена Спартака 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-6-39 - К-1а-6-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 24 | Канальная | 2020 | 2021 |
| точка разветвления Т.А - Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 52 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-6-6-39 - К-7-6-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7-6-39 - Стена Орджоникидзе 54 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7-6-39 - Стена Орджоникидзе 54а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Канальная | 2020 | 2021 |
| точка разветвления Т.А - Стена Орджоникидзе 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| точка разветвления Т.А - Стена Орджоникидзе 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Спартака 24 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Спартака 24 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-5 Спартака - К-1а-5-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 63 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-17 Кирова - ТК-1-17-40а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-17-40а - ТК-2'-17-40а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2'-17-40а - ТК-2-17-40а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-17-40а - ТК-8-17-40а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 29 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-17-40а - ТК-3-17-40а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-17-40а - ТК-4-17-40а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-4-17-40а - Стена Металлургов 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-8-17-40а - Стена Металлургов 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-19 Кирова - ТК-1а-19-40а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1а-19-40а - Задвижка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-42-41-56 - Стена Транспортная 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 18,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 31 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-42-41-56 - Стена Транспортная 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 2 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 33 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 33 - Стена Транспортная 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 39 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на Диспетчерскую ИТП Транспортная 8 - ответвление на Вокзальная 111, 113 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 43 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 31 - Стена Транспортная 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 26 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 35 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 35 - Ответвление на К-3-41-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на К-3-41-56 - Стена Транспортная 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| К-6-41-56 - Стена Циолковского 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6-41-56 - Стена Циолковского 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 53,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-41 Курако - ТК-42-41-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 109 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-10-Сеченова - К-1-10-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 109 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-10-56 - Стена Кутузова 48 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-10-56 - Стена-1 Кутузова 46 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 46 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 46 - Ответвление на Школа ИТП Кутузова 44а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Школа ИТП Кутузова 44а - Стена-2 Кутузова 46 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-1-10-56 - К-2-10-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 109 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-10-56 - Стена Кутузова 56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-10-56 - Стена Кутузова 58 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 58 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 58 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 60 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Циолковского 21 (т.А) - Стена Циолковского 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 25 - врезка на ИТП Вершинин | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-3-19-1 - ТК-4-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 80 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3-17-18 - Стена Металлургов 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1а-6-8а - Стена Ростовская 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1 - К-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2 - К-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3 - К-4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 43 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4 - К-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1 - Стена Ростовская 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3 - Стена Ростовская 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4 - Стена Ростовская 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5 - Стена Ростовская 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2 - К-6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 75 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6 - Стена Черноморская 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6 - К-6' | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6' - Стена Черноморская 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-6' - К-7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7 - Стена Черноморская 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7 - Стена Черноморская 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 51 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-1'-6-8а - Стена Невского 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1'-6-8а - К-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2 - Стена Невского 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2 - К-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4 - К-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5 - Стена Невского 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4 - Стена Ростовская 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 31 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5 - К-6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6 - Стена Невского 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6 - К-7' | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4'' - К-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 75 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-5 - Стена Мичурина 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на АДС Ростовская 8а - К-4'' | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31 | Надземная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-2-26-37,38 - ТК-3-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-26-37,38 - ТК-4-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 67 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-17 Хитарова - ТК-1-17-18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 55 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-18 Хитарова - стена Металлургов 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 49 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-19 Хитарова - ТК-20 Хитарова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 49 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-20 Хитарова - ТК-21 Хитарова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 73 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-21 Хитарова - ТК-22 Хитарова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 71 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на на ЖД ИТП Кирова 5 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на на ЖД ИТП Кирова 5 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-5 Кирова - Стена Кирова 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 27 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 65 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кирова 10 - Стена Кирова 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-18 Кирова - Стена Кирова 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-8 Мичурина - Стена Мичурина 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6 Мичурина - ТК-1-6-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 60,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-6-9 - ТК-2-6-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-6-9 - Стена Воробьева 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-6-9 - ТК-3-6-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Н.О. 1 - Стена Мичурина 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-6 Лазо - ТК-1-6-33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 72,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-6-33 - Стена Куйбышева 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1-6-33 - ТК-2-6-33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 73 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-6-33 - Стена Куйбышева 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2-6-33 - ТК-3-6-33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 91 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-6-33 - Стена Куйбышева 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3-6-33 - Стена Куйбышева 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 75 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7 Лазо - Опуск | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 38 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 15 - Стена Глинки 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 17 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 17 - Стена Глинки 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 19 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2,25 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Глинки 19 - Стена Глинки 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 0,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1 Пирогова - ТК-2 Пирогова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 66 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-8 Кирова - ТК-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2 - ответвление на ИТП ЖД Кирова 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 14 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-3 - ТК-4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 57 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5 - ТК-6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 39 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-6 - смена вида прокладки | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 10 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - ТК-12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-12 - Стена Металлургов 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3 I-ая перемычка - ТК-4 I-ая перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 95 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-7 1-ая Горбольница - стена Левого крыла ГБ №1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-7 1-ая Горбольница - стена Правого крыла ГБ №1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-22 Хитарова - ТК-1-III перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 37 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2 Пирогова - ТК-3 Пирогова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 117 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-1 Кирова 21а - ЖД ОБЩ ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-1 Кирова 21а - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-3 Кирова 21а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-3 Кирова 21а - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-2 Кирова 21а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена Хитарова 38 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-9-7-2 - Стена Металлургов 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-3-8а - К-2-3-8а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 46 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2-3-8а - Стена Воробьева 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 2 - Стена Металлургов 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 13 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Разветвление на ИТП Металлургов 15 - Стена арки Металлургов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Разветвление на ИТП Металлургов 15 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 50 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1-23-7 - Стена Кутузова 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ИТП Кутузова - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 14 - Стена Кутузова 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 14 - ЖД ИТП-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ИТП Кутузова 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Разветвление на Бардина 5 и Бардина 7 - Стена Бардина 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 49 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бардина 3 - Стена Бардина 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43,2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бардина 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| К-8-37-7а - К-18-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 133 | Канальная | 2022 | 2023 |
| К-18-37-7а - К-9-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 85,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Ответвление на Бардина 22 - Стена Бардина 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-41 Курако - Стена Транспортная 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 15а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 25 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 29 - Стена Энтузиастов 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 31 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 34 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 19 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1-9-22 - ТК-2-9-22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 25 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 42 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-18/9-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/9-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/8-8-ДОЗ - К-18/9-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/7-8-ДОЗ - К-18/8-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 111 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/7-8-ДОЗ - К-18/10-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/10-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/10-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/6-8-ДОЗ - К-18/7-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 69,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/6-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/6-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 2а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 80 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/5-8-ДОЗ - К-18/6-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 66,6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/4-8-ДОЗ - К-18/5-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-18/4-8-ДОЗ - смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 77,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/10а-8-ДОЗ - К-18/2-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-18/2-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП ДОЗ 16/Доз 17 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП ДОЗ 16/Доз 17 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-18/2-8-ДОЗ - К-18/1-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 56,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/1-8-ДОЗ - К-18/11-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/11-8-ДОЗ - К-18/14-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 1 - т.А (переход диаметра) | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-18/1-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/1-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-10 ДОЗ - ТК-10а ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 81 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-15 ДОЗ - ТК-16 ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 109 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Транспортную 45 - Стена Транспортная 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 7 - П1; О2 (Циолковского 9) | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 43 - Стена Транспортная 43 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-2а-41-56 - К-3а-41-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 72 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Кутузова 50 - Разветвление на Циолковского 17 и К-1а-10-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Разветвление на Циолковского 17 и К-1а-10-56 - Стена Кутузова 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 60 - Стена Кутузова 58 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 19 - Ответвление на ЖД ИТП Циолковского 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Циолковского 21 (т.А) - П1; О2 (Стена Циолковского 19) | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 60 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Кирова 25 - Стена Кирова 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Смена вида прокладки - ТК-4-15-1 (заасфальтирована) | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Бесканальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 3 - Стена Энтузиастов 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1 - Стена Кирова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Курако 23 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ИТП Металлургов 23 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-1а-5-39 - К-1-5-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Курако 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на Санаторий ИТП Кутузова 36 - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 17 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Пионерский 33 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП кофейни - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Кирова 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 11 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-16 ДОЗ - ТК-18/3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 179 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Ушинского 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-18/2-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Металлургов 2 - Ответвление на Магазин ИТП Металлургов 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 31 - Стена Мичурина 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-35 Курако - Стена Металлургов 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 10 | Канальная | 2022 | 2023 |
| К-1-11-12а - Стена Лазо 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 40 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кирова 26 - Стена Кирова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 28 - Стена Металлургов 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-1-1-23 - Стена Курако 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 24 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена Энтузиастов 15 - Стена Энтузиастов 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ИТП Спартака 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-1а-5-22 - ТК-1-5-22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 10 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-2-30-6а - Стена Курако 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-1-20-35 - Стена Строителей 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-2-12 - Стена Лазо 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 27 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 32 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Лазо 32 - Стена Курако 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 37,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 47 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Курако 47 - Стена Курако 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Строителей 57 - смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-19-7-36б - К-18-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 57 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-16-7-36б - Стена Строителей 71 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Кутузова 6а - Стена Металлургов 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| К-1а-6-39 - К-2-6-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 36 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Спартака 26 - Стена Орджоникидзе 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-6-39 - Стена Спартака 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Орджоникидзе 52 - Стена Орджоникидзе 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 49 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Орджоникидзе 52 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 52 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Орджоникидзе 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Курако 9 - ЖД , школа ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Ростовская 4 - К-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-3-8а - Стена Воробьева 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Канальная | 2022 | 2023 |
| К-4б-7-11 - Стена Куйбышева 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Орджоникидзе 42 - ТК-3а-7-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 26 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1'-3-39 - К-1-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 47,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| К-1'-3-39 - Стена Спартака 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Смена вида - ТК-1 Пирогова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 97 | Надземная | 2020 | 2021 |
| стена Металлургов 32 - смена вида | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 7,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Металлургов 32 - ТК-19 Хитарова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 14 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Металлургов 34 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Отвтеление на Магазин Металлургов 34 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Пионерский 28 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Пионерский 28 - ответвление на калорифер бар "Соха" | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Пионерский 30 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Пионерский 32 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Металлургов 32 - Ответвление на Аптека Металлургов 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Хитарова 46 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 46 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Хитарова 44 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 44 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 42 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 40 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 48 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 48 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Хитарова 50 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20,3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 52 - Ответвление ЖД ИТП Хитарова 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 54 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 54 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 56 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 12 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 53 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 53 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 51 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 51 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 49 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 49 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 47 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 45 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 57 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 57 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 59 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 59 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 61 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 61 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 12 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 61 - Стена Энтузиастов 61 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 0,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 63 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 63 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 65 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 27 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 29 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 31 - ответвление на Магазин Кирова 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 28 - Санаторий ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 32 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Кирова 25 - Ответвление на Офис ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 23 - ЖД ОБЩ ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 21а - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-1 Кирова 21а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 30 - Ответвление на ИТП Магазин | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кирова 25 - ТК-2-III перемычка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 71 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 25 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кирова 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Суворова 8 - Теплосчетчик | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 17 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 17 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 23 - Ответвление на ИТП Металлургов 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 3 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Курако 16 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Курако 16 - Стена Кутузова 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 1 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Суворова 6 - задвижка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Суворова 4 - Ответвление на ИТП Суворова 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Суворова 2 - ЖД ИТП-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Курако 31 - Ответвление на ИТП Невского 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 29 - Стена Курако 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 27 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 27 - Стена Курако 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 25 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Воробьева 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Воробьева 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Невского 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Черноморская 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Ростовская 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Черноморская 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 15 - ТК-8-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 1 - ТК-1-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 8 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 0,2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 12 - Ответвление на ИТП Курако 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Кутузова 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 15 - Разветвление на ИТП Металлургов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 15 - Стена Металлургов 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 10 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 13 - Ответвление на ИТП Кутузова 6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 4 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 3 - Стена Металлургов 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 1 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Кутузова 6а - Отвтетвление на ИТП Кутузова 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 15 - Ответвление | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 15 - Стена Курако 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 11 - разветвление | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 11 - ТК-2-30-6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 62 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 7 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 7 - ТК-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 3 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 3 - Стена Курако 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 1 - Ответвление на кафе ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 15 - Стена Курако 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 17 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 43 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 15 - К-3-30-6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 34 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Курако 9 - Ответвление на ИТП Курако 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 14 - Разветвление на Металлургов 14 и Кутузова 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 14 - Стена Кутузова 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 10 - Ответвление на ИТП Металлургов 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 10 - ТК-1-23-7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 75 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 14 - Ответвление на ИТП Кутузова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Кутузова 14 - Стена Кутузова 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35,2 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 16 - Ответвление на ИТП Кутузова 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 16 - Стена Бардина 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 15 - Ответвление на ИТП Бардина 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 38 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 15 - Стена Бардина 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 11 - Разветвление на Бардина 13 и Бардина 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 11 - Стена Бардина 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 9 - Ответвление на ИТП Бардина 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 9 - Ответвление на ИТП Бардина 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 29,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 7 - Стена Бардина 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 7 - Ответвление на ИТП Бардина 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 21 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 3 - Стена Бардина 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 3 - Ответвление на ИТП Бардина 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 2 - Стена Бардина 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 2 - Ответвление на ИТП Металлургов 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 6 - Стена Металлургов 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 6 - Стена Металлургов 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 2 - Стена Металлургов 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 4 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 8 - Стена Металлургов 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Разветвление на Металлургов 10 и Металлургов 6 - Ответвление на Магазин Металлургов 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 8 - Разветвление на Металлургов 10 и Металлургов 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 69 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 12 - Стена Металлургов 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 12 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 14 - Стена Металлургов 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 8 - Стена Металлургов 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 61 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 10 - Разветвление на Металлургов 10 и Бардина 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 7 - Стена Бардина 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 21 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 5 - Ответвление на ИТП Бардина 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 5 - Ответвление на ИТП Бардина 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 54 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 10 - Стена Бардина 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 19 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Металлургов 10 - Стена Кутузова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Кутузова 8 - Ответвление на ИТП Кутузова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Кутузова 8 - Ответвление на ИТП Кутузова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 13 - Стена Кутузова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 13 - Ответвление на ИТП Бардина 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 38 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 11 - Стена Бардина 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 4 - Отвтевление на ИТП Магазин "Шанхай" | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Бардина 12 - Ответвление на ИТП Бардина 12а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Бардина 12 - Стена Транспортная 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 24,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 13 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 22 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 11 - Ответвление на ИТП-1 Транспортная 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 11 - Стена Транспортная 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 36,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 9 - Разветвление на Транспортная 9 и Транспортная 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 9 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 9 - Стена Транспортная 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 25 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 25 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 25 - Стена Транспортная 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 25 - Стена Транспортная 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Транспортная 27 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Транспортная 27 - Смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 11,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Транспортная 21 - Стена Транспортная 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 11,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспотрная 21 - Стена Транспортная 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 45 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспотрная 21 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Транспортная 21 - Ответвление на ЖД ИТП Транспотрная 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 10 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Транспортная 23 - Стена Транспортная 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 10 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 23 - Стена Транспортная 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Транспортная 23 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Транспортная 9 - Стена Транспортная 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 9 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Транспортная 7 - Ответвление на Транспортная 5а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Транспортная 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 20 - Ответвление на ЖД ИТП Бардина 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 20 - Стена Бардина 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 24 - Ответвление на ЖД ИТП Бардина 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 24 - К-8-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 13 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 18 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 18 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Кутузова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 37 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 14,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 24 - К-9-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 24 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 38 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 40 - К-10-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 40 - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 42 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 42 - Стена Кутузова 36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 36 - Ответвление на Санаторий ИТП Кутузова 36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 26 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 36 - К-12-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 21 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 26 - ЖД ОБЩ ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 50 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 28 - ответвление в сторону К-13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 28 - К-13-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 30 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кутузова 28 - Разветвление на Кутузова 28 и К-13-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 35 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 18 - Стена Кутузова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 25 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 18 - Ответвление на ЖД ИТП Бардина 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 8 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 18 - Стена Бардина 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 40 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Бардина 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Воробьева 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Воробьева 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Воробьева 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Воробьева 1 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Лазо 2 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 2 - К-4-7-9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 66 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 15а - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 15а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 15а - Стена Мичурина 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 41 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 17 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 17 - Стена Мичурина 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 19 - смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| УТ-1 (ТК-14') - Стена Мичурина 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Воробьева 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 23 - Разветвление на Мичурина 25 и Мичурина 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 23 - Стена Лазо 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 7 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 23 - Стена Мичурина 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 25 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 19 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 31 - Разветвление на Мичурина 31 и Мичурина 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 37 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 30 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 37 - Стена Мичурина 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 18 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 39 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 15 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 39 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 13 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 22 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 46,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 22 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 4 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 16 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 34 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 16 - Ответвление на Школа ИТП Сибиряков-Гвардейцев 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 30 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 3 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 33 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 3 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 3 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Сибиряков-Гвардейцев 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 1 - Стена Лазо 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 1 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 19 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 5 - Стена Лазо 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 5 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 28 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 7 - Стена Лазо 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 35 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 31 - ТК-2-13-10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 48 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 33 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 25 - Стена Мичурина 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 27 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 9 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Глинки 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Глинки 11 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 11 - Стена Глинки 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 9 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 9 - Стена Глинки 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 7 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 7 - Стена Глинки 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 10 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Глинки 10 - Стена Глинки 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 72,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 8 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 8 - Стена Глинки 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 33,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 6 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 6 - Стена Глинки 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 33,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Куйбышева 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Глинки 15 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 15 - Стена Глинки 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 29 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 17 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 17 - Стена Глинки 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 29 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 19 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 19 - Стена Глинки 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 29 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Глинки 21 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Лазо 14 - Милиция ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 18 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 14 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 14 - ТК-2-7-12а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 87 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 8 - Ответвление на ИТП Мичурина 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 8 - ТК-1-7-12а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 54 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Мичурина 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Воробьева 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Воробьева 15 - Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 1 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Воробьева 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Курако 41 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 2 - Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 28 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Лазо 32 - Ответвление на Магазин ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 47 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 47 - Стена Курако 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 45 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 45 - Стена Курако 43 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 18 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 43 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 45 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Воробьева 14 - Смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кирова 10 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кирова 10 - К-1-5-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 27 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Кирова 10а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кирова 8 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 8 - К-3-5-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 6а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 6 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 6 - Стена Кирова 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 4 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 4/Кирова 4а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 31 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена 25 лет Октября 1 - Ответвление на ИТП 25 лет Октября 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Курако 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 24 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 26 - т.А | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кирова 2а - т.Б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Кирова 18 - Ответвление на ИТП Кирова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кирова 12 - Ответвление на ИТП Кирова 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Библиотечный 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Библиотечный 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кирова 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Библиотечный 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена 25 лет Октября 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена 25 лет Октября 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 58 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Суворова 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Суворова 7 - Ответвление на ИТП Суворова 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Коммунаров 2 - Прибор учета | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Металлургов 25 - Ответвление в сторону ЖД ИТП-1; 2 Металлургов 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кирова 22 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 22 - Стена Кирова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 24 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 24 - Стена Кирова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 26 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Магазин ИТП Кирова 26а - Стена Кирова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 28 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Павильон ИТП Кирова 28а - Стена Кирова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Металлургов 29 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Воровского 7 - Ответвление на ЖД ИТП Воровского 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Воровского 7 - Стена Воровского 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Воровского 9 - Ответвление на ЖД ИТП Воровского 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Воровского 9 - Стена Воровского 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Воровского 11 - Ответвление на ЖД ИТП Воровского 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Воровского 11 - Стена Воровского 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Воровского 13 - Ответвление на ЖД ИТП Воровского 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Воровского 11 - Стена Металлургов 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Металлургов 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Суворова 5 - Ответвление на ЖД ИТП Суворова 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-5 Суворова - Стена Суворова 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 7,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 11 - Ответвление на УСО ИТП Кирова 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 11 - Стена Кирова 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 13 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 13 - Стена Кирова 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 15 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 15 - Стена Кирова 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 17 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 73 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 17 - Стена Металлургов 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Металлургов 31 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Металлургов 31 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 60 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 33 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 33 - Стена Энтузиастов 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 35 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 35 - Стена Энтузиастов 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 37 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 37 - Стена Энтузиастов 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 39 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 39 - Стена Металлургов 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 33 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Металлургов 33 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 25 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 25 - Стена Энтузиастов 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 23 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 23 - Стена Энтузиастов 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Энтузиастов 10 - Магазин ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Энтузиастов 27 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 27 - Стена Энтузиастов 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 29 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 29 - Стена Энтузиастов 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 31 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 7 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 7 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 34 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 34 - Стена Хитарова 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 29 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 35 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пионерский 24 - Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пионерский 24 - К-3-17-18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Металлургов 37 - смена диаметра | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 68 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Хитарова 28 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 28 - Стена Хитарова 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 30 - Офисы ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 29 - Ответвление на Д/с ИТП Хитарова 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 29 - Стена Хитарова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 26 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Пионерский 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена 25 лет Октября 12 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Хитарова 18 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 18 - Стена Хитарова 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 20 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 20 - Стена Хитарова 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена 25 лет Октября 12 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Пионерский 14 - Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 9 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пионерский 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пионерский 18 - ответвление на ИТП Музей | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кирова 5 - Ответвление на Магазин Кирова 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 58 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 6 - ответвление на ИТП Энтузиастов 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Энтузиастов 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 30 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 30 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 28 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Курако 28 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 12 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Энтузиастов 3 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 3 - К-4-3-23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 5 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 5 - Стена Энтузиастов 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Хитарова 6а - Ответвление на Гараж ИТП Хитарова 6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Хитарова 6а - ТК-2-3-23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Пионерский 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Казарновского 1 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Казарновского 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Казарновского 4 - Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Казарновского 4 - Стена Казарновского 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 12 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Казарновского 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,25 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Энтузиастов 15 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 17 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 17 - Стена Энтузиастов 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 13 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 13 - Стена Энтузиастов 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 41 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 11 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 11 - Стена Энтузиастов 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 9 - АБК ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена 25 лет Октября 21 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Пирогова 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 17 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 17 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 19 - Ответвление на ИТП Орджоникидзе 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 4а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 2 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 10/Суворова 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 1 - Ответвление на ЖД ИТП Ушинского 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 45 - ответвление на Магазин Металлургов 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 45 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 6 - Ответвление на ИТП Ушинского 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 43 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 41 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 41 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 25 - Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 27 - ЖД ЖСК ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 8а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Пирогова 14 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Пирогова 14 - К-5-1-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 57 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Пирогова 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пирогова 20 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 20 - Ответвление на ИТП Строителей 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 22 - Ответление на ИТП Строителей 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Металлургов 49 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 47 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 47 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 51 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 53 - ответвление на ИТП Магазин | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 53 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 48 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 48 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 46 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 52 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 50 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 50 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 54 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 56 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 56 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 9 - Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Пирогова 2 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Орджоникидзе 34 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Орджоникидзе 30 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 0,25 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Орджоникидзе 30 - Стена Орджоникидзе 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Орджоникидзе 32 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 69 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Металлургов 39 - Ответвление на ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Магазин Металлургов 39 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Металлургов 36 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пионерский 21 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пионерский 25 - Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 49 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пионерский 25 - К-10-14-32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Пионерский 27 - Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Металлургов 38 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Металлургов 40 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Орджоникидзе 36 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 40 - Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 50 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 48 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Орджоникидзе 46 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 42 - Стена Орджоникидзе 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 47 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Пионерский 31 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Пионерский 33 - Ответвление на ИТП Пионерский 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Куйбышева 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 18 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Куйбышева 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Куйбышева 18 - К-1-12-34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Рыночный 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Куйбышева 18 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 31 - Разветвление на Строителей 31 и Строителей 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 2 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 31 - Стена Строителей 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 14 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 33 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 33 - Стена Строителей 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 41 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Строителей 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 31 - Стена Строителей 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 14,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 21 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 21 - Стена Пирогова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Пирогова 24 - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Пирогова 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пирогова 24 - Стена Пирогова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Пирогова 26 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена Пирогова 26 - К-2-20-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Строителей 45 - ЖД ОБЩ ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Буркацкого 28 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 52 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 39 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Буркацкого 24 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Буркацкого 22 - Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Буркацкого 22 - ТК-5-2-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 39 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Буркацкого 20 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Буркацкого 16 - Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Буркацкого 16 - ТК-6-2-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 35 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 35 - Стена Строителей 37 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 37 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Буркацкого 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Буркацкого 14 - Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 25 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 29 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 23 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Буркацкого 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Буркацкого 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Пирогова 28 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 13 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 13 - Стена Фестивальная 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30,6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 15 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 15 - Стена Фестивальная 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30,6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 17 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 17 - ТК-8-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Ермака 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 11 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 11 - Стена Фестивальная 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 9 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 9 - К-1-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 13,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Ермака 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 17,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Ермака 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2,25 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ермака 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Ермака 10 - Ответвление на ЖД ИТП Ермака 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ермака 10 - ТК-6-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Ермака 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ермака 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2,25 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 3а - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 3а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 3а - Стена Вологодского 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 29 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Вологодского 8 - Ответвление на Вологодского 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Вологодского 8 - Стена Вологодского 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Вологодского 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 25,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Вологодского 8 - Стена Вологодского 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Вологодского 10 - Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Вологодского 10 - Стена Ермака 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Ермака 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 19 - ТК-9-7-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Ермака 24 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Ермака 26 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 21 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 6 - Стена Фестивальная 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 28 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 6 - Стена Фестивальная 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 16 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 4 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 30 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 59 - Стена Строителей 57 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 57 - К-6-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 57 - ЖД, ОБЩ ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 53 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 49 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 47 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 63 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 61 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 61 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 61 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 65 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 69 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 12 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 16 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Фестивальная 16 - Стена Фестивальная 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Фестивальная 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Строителей 71 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 71 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 38 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 67 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 40 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 13 - Ответвление на Магазин ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 15 - Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 15 - Стена Покрышкина 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 17 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Малышей 2 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 52 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 54 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 32,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 19 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 21 - Разветвление на узлы Покрышкина 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Малышей 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 25 - Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 24 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 25 - Стена Покрышкина 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 23 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Покрышкина 27 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 64 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Строителей 62 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 37 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Филиппова 7 - Ответвление на Магазин Филиппова 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-9а-8-ДОЗ - ТК-10 ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 182 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-14 ДОЗ - ТК-15 ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 123 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 2 - Ответвленение на ГВС ЖД | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 8 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 9 - АБК ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 5 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 16 - Ответвление на ЖД ИТП ДОЗ 16/Доз 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена ДОЗ 15 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-18/14-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 53 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кирова 33 - врезка на ИТП Кофейня | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Спартака 12 - Ответвление на ИТП Спартака 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Спартака 14 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Спартака 16 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Пионерский 34 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Спартака 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Спартака 14а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 37а - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 37а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 37а - Стена Кирова 35а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 35а - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 35а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 35а - К-3а-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 29,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 37 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 39 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 37,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 39а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 41 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Кирова 43 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Спартака 20 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Спартака 26 - Отв. на ЖД Спартака 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 52 - точка разветвления Т.А | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Спартака 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 52 - Стена Спартака 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 52 - Стена Спартака 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Спартака 24 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Спартака 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 52 - К-6-6-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 54 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 54а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Транспортная 33 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 30 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Транспортная 33 - Стена Транспортная 43 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 21,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Транспортная 43 - Ответвление на Диспетчерскую ИТП Транспортная 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Транспортная 43 - К-2а-41-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 51 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 1 - Ответвление на Магазин Циолковского 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 1 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 11 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 11 - Ответвление на ИТП Циолковского 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Транспортная 31 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 44 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Транспортная 31 - Стена Транспортная 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 11,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Транспортная 35 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 32,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Транспортная 35 - Стена Транспортная 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Транспортная 41 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 41 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 41 - Стена Транспортная 41 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Транспортная 41 - Стена Транспортная 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Транспортная 45 - Ответвление на ИТП Транспортную 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Транспортная 45 - Стена Циолковского 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 51,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 5 - Ответвление на ИТП Циолковского 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 5 - К-6-41-56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 3 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 7 - Ответвление на ИТП Циолковского 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 7 - Стена-1 Циолковского 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 48 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 60,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена-1 Кутузова 46 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 46 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена-2 Кутузова 46 - Стена Кутузова 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 50 - Ответвление на Кутузова 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 58 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 58 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 56 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 58 - Стена Кутузова 60 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 60 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 18 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 58 - Стена Циолковского 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 19 - Стена Циолковского 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 21 - Ответвление на Ресторан Циолковского 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 19 - Стена Циолковского 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Циолковского 19 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Циолковского 19 - Ответвление на Циолковского 21 (т.А) | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 15 - Ответвление на ИТП Циолковского 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Циолковского 15 - Стена-1 Циолковского 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Кулакова 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 44 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кулакова 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 45 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Кутузова 5 - Теплосчетчик | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Ушинского 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Энтузиастов 53 - Стена Энтузиастов 51 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ИТП Магазин - Стена Энтузиастов 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ИТП Суворова 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Кирова 14 - Стена Кирова 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Мичурина 8 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 38 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ИТП Невского 6 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ИТП Мичурина 14 - Стена Мичурина 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ИТП Суворова 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Отвтетвление на ИТП Кутузова 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ИТП 25 лет Октября 1 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 22 - Центр ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Строителей 20 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Опуск - К-1-1-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 53 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-1-26 - Стена Пирогова 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Хитарова 46 - Стена Хитарова 44 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 44 - Стена Хитарова 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32,2 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 42 - Стена Хитарова 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 40 - Стена Хитарова 38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 48 - Стена Хитарова 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 50 - Стена Хитарова 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 52 - Стена Хитарова 54 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ИТП Орджоникидзе 19 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Энтузиастов 63 - Стена Энтузиастов 65 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 59 - Стена Энтузиастов 61 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 57 - Стена Энтузиастов 59 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Отдельная 5 - Т.А | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8,7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответление на ИТП Строителей 22 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| К-8-14-32 - Стена Орджоникидзе 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 27 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Орджоникидзе 42 - Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 50 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Металлургов 16 - Ответвление на Кутузова 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 11 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-15а - Стена Вокзальная 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-15/2 - стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 31 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ИТП Карбышева 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-15а ГВС - Стена ГВС Вокзальная 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-15/2 ГВС - стена ЖД ГВС-1 Вокзальная 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-15/4 - стена ЖД ИТП-3 Вокзальная 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ИТП-3 Вокзальная 33 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-2 ЖД Вокзальная 33 - стена ЖД ИТП Карбышева 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 46 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-15/5 - стена ЖД ИТП Вокзальная 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ИТП Вокзальная 35 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ГВС-2 Вокзальная 33 - стена ЖД ГВС Карбышева 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 46 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-15/4 ГВС - стена ЖД ГВС-3 Вокзальная 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-15/5 ГВС - стена ЖД ГВС Вокзальная 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-9 - стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 11 - стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 11 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 11 - стена ЖД ИТП Вокзальная 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ИТП Вокзальная 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-9 ГВС - стена ЖД ГВС-1 Вокзальная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ГВС-1 Вокзальная 11 - стена ЖД ГВС-2 Вокзальная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД ГВС-2 Вокзальная 11 - стена ЖД ГВС Вокзальная 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 18 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-7' - Стена Черноморская 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Ростовская 4 - К-1'-6-8а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 83 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Стена Ростовская 4 - К-1'-6-8а* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 83 | Надземная | 2020 | 2021 |
| К-1'-6-8а* - Стена Невского 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1'-6-8а* - К-2* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2* - Стена Невского 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2* - К-3* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4* - Стена Ростовская 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 31 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4* - К-5* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5* - Стена Невского 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5* - К-6* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 57 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-6* - Стена Невского 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6* - К-7* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Канальная | 2023 | 2024 |
| К-7* - Стена Черноморская 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Ростовская 4 - Ответвление на АДС Ростовская 8а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Надземная | 2024 | 2025 |
| Стена Ростовская 4 - К-4* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 85 | Надземная | 2024 | 2025 |
| К-4* - К-5* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 75 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5* - Стена Мичурина 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 18 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена Ростовская 4 - К-1* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1* - Стена Ростовская 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1* - К-2* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2* - К-6* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 75 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6* - Стена Черноморская 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6* - К-6' * | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-6' * - К-7* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7* - Стена Черноморская 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7* - Стена Черноморская 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 51 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2* - К-3* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-3* - Стена Ростовская 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3* - К-4* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 43 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4* - Стена Ростовская 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4* - К-5* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5* - Стена Ростовская 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 1 - Стена Воробьева 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Воробьева 15 - К-2-4-12а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Курако 20 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Циолковского 13 - Стена-2 Циолковского 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Отвтевление на ИТП Магазин "Шанхай" - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| К-1 - Стена-1 Металлургов 36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена-1 Металлургов 36 - Кабинет ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена-1 Казарновского 5 - Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Разветвление на узлы Покрышкина 21 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Разветвление на узлы Покрышкина 21 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-13 Куйбышева - Стена Куйбышева 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-4' - ТК-5-4-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 47 | Канальная | 2020 | 2021 |
| УТ-1 (вновь проектируемая) - ТК-7-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 110 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ИТП Магазин - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Магазин ИТП - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на Магазин ИТП - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-34 Курако - ТК-1-23-5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 41 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 23 - Стена Мичурина 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на Транспортная 5а - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление в сторону ЖД ИТП-1; 2 Металлургов 25 - Ответвление на ИТП банка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 76 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| врезка на ИТП Кофейня - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| врезка на ИТП Банк - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Смена диаметра Металлургов 25 - Стена-1 арки ж.д. №25 пр. Металлургов | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 57 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Офис ИТП - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 40 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-1 - К-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3 - Стена Курако 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена-2 Циолковского 9 - Ответвление на ИТП Циолковского 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-40 Курако - Стена Транспортная 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Курако 29 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-8 Невского - Стена Черноморская 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-3 - К-4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3* - К-4* | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Ростовская 4 - Стена Ростовская 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 70 | Канальная | 2020 | 2021 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Мичурина 25 - ТК-1-13-10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Опуск - Стена Глинки 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Н.О. 1 - Стена Мичурина 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ответвление на ИТП Энтузиастов 6 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Энтузиастов 6 - Стена Энтузиастов 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2024 | 2025 |
| смена вида - стена Металлургов 32 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена вида - Стена Курако 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7-26-15 - К-6-26-15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Надземная | 2024 | 2025 |
| смена диаметра - ТК-7-3-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 85 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Металлургов 13 - Стена Кутузова 6а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Металлургов 13 - Стена Металлургов 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 6 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Металлургов 9 - врезка на ДС | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 30 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Металлургов 9 - Стена Металлургов 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 10 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Металлургов 5 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 7 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Металлургов 5 - Стена Металлургов 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Металлургов 3 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ИТП ЖД Кирова 16 - ТК-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| смена вида прокладки - ТК-7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 23 | Надземная | 2019 | 2020 |
| К-1а-2-17 - К-1-2-17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 67 | Канальная | 2024 | 2025 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Хитарова 54 - Стена Хитарова 56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 51 - Стена Энтузиастов 49 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 49 - Стена Энтузиастов 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Энтузиастов 47 - Стена Энтузиастов 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 27 - Стена Кирова 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 32 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 29 - Стена Кирова 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 29 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Кирова 21а - Смена вида прокладки | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30 | Надземная | 2020 | 2021 |
| К-3-1-39 - К-1'-3-39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 41 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-18/3 - Стена ПНС ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 124 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18/10а-8-ДОЗ - К-18/10-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 143 | Канальная | 2020 | 2021 |
| смена диаметра - К-18/10а-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| т.А (переход диаметра) - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Магазин Кирова 31 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на Магазин Металлургов 2 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3,4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Мичурина 9 - Ответвление на Магазин | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на Магазин Металлургов 45 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ДС ИТП - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ИТП Магазин - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Черноморская 6 - Стена Черноморская 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 41,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Черноморская 6 - Стена Черноморская 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 41,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| смена диаметра - Стена Строителей 57 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на вентиляцию ООО Росто - Офисы ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-2-37-7а - Стена Бардина 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-3-37-7а - К-4-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 48,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-3-37-7а - К-16-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-4-37-7а - Стена Бардина 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-4-37-7а - Стена Бардина 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-16-37-7а - Стена Бардина 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 25 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-6-37-7а - К-6а-37-7а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-6а-37-7а - Стена Бардина 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 106,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-7-37-7а - Стена Бардина 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 29 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5 Кирова - Стена Кирова 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-7 Фестивальная - ТК-3-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8 Фестивальная - ТК-9 ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 210,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 4 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-4 Пирогова - К-1-4-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3 Пирогова - ТК-1-3-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 37 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1 Пирогова - Опуск | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| К-5-1-26 - Стена Пирогова 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-5-1-26 - Стена Пирогова 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-4-1-26 - Стена Строителей 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-3-1-26 - Стена Строителей 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-1-3-24 - Стена Ушинского 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-3-24 - Стена Ушинского 1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 24 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-4-24 - К-3-4-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 29 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-4-24 - К-5-4-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-4-24 - К-2-4-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-4-24 - Стена Орджоникидзе 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-4-24 - Стена Орджоникидзе 17 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Бесканальная | 2020 | 2021 |
| К-5-4-24 - Стена Пирогова 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3-4-24 - Стена Орджоникидзе 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3-4-24 - К-4-4-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 92 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4-4-24 - Стена Ушинского 4а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1 - Прибор учета | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-1-6-24 - Стена Орджоникидзе 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-6-24 - К-3-6-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 34 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3-6-24 - Стена Орджоникидзе 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-4-6-24 - Стена Ушинского 8а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-11 Металлургов - ТК-6 Пирогова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 93 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-16 Орджоникидзе - Стена Металлургов 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-16 Орджоникидзе - Стена Металлургов 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-14 Орджоникидзе - Стена Орджоникидзе 30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-14 Орджоникидзе - К-1-14-30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 27 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-1-14-30 - К-2-14-30 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 51 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-2-14-30 - Стена Орджоникидзе 32а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2-14-30 - Стена Орджоникидзе 34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 79,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-1-14-30 - Стена Пирогова 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-1-20-26 - Теплосчетчик | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-20 Строителей - ТК-1-20-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 26 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Разветвление на Строителей 31 и Строителей 21 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Разветвление на Строителей 31 и Строителей 21 - Стена Строителей 31 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 24 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 33 - Стена Строителей 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Строителей 41 - ЖД ИТП-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 51 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-18 Строителей - Смена вида | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 3 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-4-26 - Стена Металлургов 53 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-4-26 - Стена Металлургов 53 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-4-26 - Стена Металлургов 51 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-4-26 - Стена Металлургов 49 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-4-26 - Теплосчетчик | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-3-4-26 - Стена Металлургов 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-4-26 - Стена Металлургов 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-12-8-26 - Стена Ушинского 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-11-8-26 - Стена Ушинского 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-8-26 - ТК-12-8-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 37,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-8-26 - ТК-10-8-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 120 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4 Металлургов - ТК-1-4-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4 Металлургов - ТК-1-4-27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 73,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8-8-24 - Стена Ушинского 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-8-24 - Стена Ушинского 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-8-24 - ТК-7-8-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 82,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-8-24 - ТК-9-8-26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 82 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-8-24 - Стена Ушинского 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-8п-24 - Стена Металлургов 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-8п-24 - Стена Металлургов 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-8-24 - Стена Металлургов 43 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8 Металлургов - ТК-1-8-24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 39 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8 Металлургов - ТК-1-8-25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 72,9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-8-25 - Стена Металлургов 48 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-8-25 - Стена Металлургов 48 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-8-25 - Стена Металлургов 46 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-8-25 - Стена Покрышкина 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-8-25 - Стена Покрышкина 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-8-25 - Стена Металлургов 42 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 130 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-1-4-27 - Стена Покрышкина 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 31,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-4-27 - Стена Металлургов 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-4-27 - Стена Покрышкина 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 40 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-4-27 - Стена Металлургов 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-4-27 - Стена Металлургов 50 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-4-27 - Стена Металлургов 54 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-4-27 - Стена Покрышкина 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-4-27 - Стена Металлургов 56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-4-27 - Стена Металлургов 56 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-26 Строителей - ТК-1-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 93 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-26-37,38 - Стена Строителей 38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-26-37,38 - ТК-6-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 68 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-26-37,38 - ТК-2-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 45,8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-26-37,38 - Стена Строителей 40 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-26-37,38 - ТК-7-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 60 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-26-37,38 - Стена Покрышкина 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 48,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-26-37,38 - Стена Покрышкина 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 15 - Стена Покрышкина 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 47 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-5-26-37,38 - Стена Малышей 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8-26-37,38 - ТК-9-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 52 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8-26-37,38 - ТК-11-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-8-26-37,38 - ТК-10-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 120,9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-26-37,38 - Стена Строителей 54 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-26-37,38 - Стена Строителей 52 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-10-26-37,38 - Стена Покрышкина 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-10-26-37,38 - Стена Покрышкина 19 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-11-26-37,38 - Стена Малышей 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-15-26-37,38 - ТК-17-26-37,38 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-18-26-37,38 - Стена Покрышкина 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-18-26-37,38 - Стена Покрышкина 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-16-26-37,38 - Стена Строителей 64 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 51 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-16-26-37,38 - Стена Строителей 62 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 27 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-16-26-37,38 - Стена Филиппова 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 70 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1 Фестивальная - Стена Строителей 47 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-1 Фестивальная - Стена Строителей 45 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 Фестивальная - Стена Фестивальная 2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-2-35 - Стена Буркацкого 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-4-2-35 - Стена Строителей 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 42 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4-2-35 - ТК-12-2-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 36,2 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-12-2-35 - Стена Буркацкого 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5-2-35 - Стена Буркацкого 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-2-35 - Стена Буркацкого 20 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 16 - Стена Буркацкого 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-6-2-35 - ТК-11-2-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6-2-35 - Стена Строителей 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 45 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-11-2-35 - Стена Буркацкого 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Строителей 35 - Стена Строителей 35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-7-2-35 - ТК-8-2-35 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 71,8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-2-35 - Стена Строителей 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 27 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-9-2-35 - Стена Строителей 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-9-2-35 - Стена Строителей 29 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-8-2-35 - Стена Строителей 23 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 31 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-10-2-35 - Стена Буркацкого 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-10-2-35 - Стена Буркацкого 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5 Фестивальная - ТК-1-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 36 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-5-36а - ТК-2-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 61,9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-5-36а - Стена Фестивальная 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-5-36а - Стена Фестивальная 13 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-5-36а - ТК-4-5-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-5-36а - Стена Ермака 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-4-5-36а - Стена Ермака 18 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-5-5-36а - Стена Ермака 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5-5-36а - Стена Ермака 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50,25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Ермака 10 - Стена Ермака 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-6-5-36а - Стена Ермака 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-7-5-36а - Стена Ермака 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 9 - Стена Фестивальная 9 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Вологодского 6 - Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на Вологодского 6 - Стена Вологодского 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-8-5-36а - Стена Ермака 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 48,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-8-5-36а - ТК-9-7-36а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 59 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-9-7-36а - Стена Ермака 24 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 45 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-10-7-36а - Стена Ермака 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-10-7-36а - Стена Фестивальная 21 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 52 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-6 Фестивальная - ТК-1-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 60,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1-6-36 - К-4-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-1-6-36 - Стена Строителей 59 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2-6-36 - Стена Фестивальная 10 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 12 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-4-6-36 - Стена Фестивальная 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 4 - Стена Фестивальная 4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| К-5-6-36 - Стена Фестивальная 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-5-6-36 - Стена Фестивальная 6 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7-6-36 - Стена Строителей 57 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-7-6-36 - К-9-6-36 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 54,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-9-6-36 - Стена Строителей 53 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-11-6-36 - Стена Строителей 49 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 18 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-7-36б - К-19а-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 77 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3-7-36б - К-12-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 29 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-19а-7-36б - Стена Строителей 63 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18-7-36б - Стена Строителей 61 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-18-7-36б - Стена Строителей 61 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-17-7-36б - К-17б-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-7-36б - Стена Фестивальная 12 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-13-7-36б - Стена Фестивальная 14 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-13-7-36б - К-14-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 54 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-14-7-36б - Стена Фестивальная 16 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-14-7-36б - К-15-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 102,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-15-7-36б - Стена Строителей 71 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-15-7-36б - К-16-7-36б | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-9-8-36б - Стена Строителей 75 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-1-6-41,42 - стена КНС 105 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 28 | Канальная | 2024 | 2025 |
| т.Б - Стена Курако 3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Прибор учета - ответвление на вентиляцию ООО Росто | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Кафе ИТП Пирогова 10 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Аптека Металлургов 32 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 34 - Отвтеление на Магазин Металлургов 34 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Вокзальная 111, 113 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 43 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 19 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Магазин Металлургов 8 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на Магазин Циолковского 1 - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Смена диаметра - ТК-6-3-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 12 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Смена года прокладки - ТК-1-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Смена года прокладки - ТК-1-19-1 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Мичурина 13 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена арки Металлургов 15 - Стена арки Металлургов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена арки Металлургов 15 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Смена диаметра - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Ресторан Циолковского 21 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена Металлургов 39 - Ответвление на Магазин Металлургов 39 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена ПНС ДОЗ - К-18/4-8-ДОЗ | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 49 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на Магазин Кирова 5 - Ответвление на на ЖД ИТП Кирова 5 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Точка опуска в канал (ТК-4') - ТК-4 Пирогова | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 2 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Пирогова 18 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена-1 арки ж.д. №25 пр. Металлургов - Стена-2 арки ж.д. №25 пр. Металлургов | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-2 арки ж.д. №25 пр. Металлургов - Ответвление на ИТП кофейни | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 26,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП банка - Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление в сторону ИТП №4 ж.д. №25 пр. Металлургов - ЖД ИТП-3 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление в сторону ИТП №4 ж.д. №25 пр. Металлургов - Ответвление на ИТП Вершинин | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена-3 арки ж.д. №25 пр. Металлургов - Стена-4 арки ж.д. №25 пр. Металлургов | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-4 арки ж.д. №25 пр. Металлургов - ЖД ИТП-4 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 38 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление в сторону Карбышева, 4 - стена-2 ЖД Вокзальная 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление в сторону Карбышева, 4 ГВС - стена ЖД ГВС-2 Вокзальная 33 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 5 - Ответвление на ИТП ДС | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 15 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 15 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление - задвижка | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на Прокуратура Курако 25 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ИТП Бардина 7 - Стена Бардина 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 8 - Стена Металлургов 8 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Смена диаметра - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 27 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление в сторону К-13 - Стена Кутузова 28 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Бардина 18 - Ответвление на Бардина 22 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 42 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Т.А - Стена Переездная 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8,7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на Магазин - Ответвление на Кафе | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на Магазин Филиппова 7 - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Отв. на ЖД Спартака 26 - Стена Спартака 26 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| смена диаметра - Стена Курако 11 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Задвижка - ТК-2-8-25 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Задвижка - ТК-1-19-40а | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П1; О2 (Циолковского 9) - Стена Циолковского 7 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на калорифер бар "Соха" - ЖД ИТП-2 | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 0,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ИТП Музей - ЖД ИТП | ЦТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| НО-200 - НО-105 подающий тр-д | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,72 | 1350 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ЦТП Байдаевская - ТК-10 | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,426 | 280 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Строительство ЦТП "Зыряновская" с узлом смешения | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 |
| ЦТП Зыряновская - ТК-109а | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,63 | 310 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-109а - ТК-8 | КТЭЦ | АО МТСК | Строительство | Магистральная | 0 | 0,529 | 627 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на ИТП Ленина 33 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Ответвление на ИТП Ленина 33 - Стена-2 Ленина 33 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 25 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ИТП Ленина 34 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-12-1 - К-12-4 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 68,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-4 - Стена Ленина 32 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 62,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-4 - К-12-5 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-5 - УТ-1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| УТ-1 - Стена Обнорского 3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 8,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| УТ-1 - Стена Обнорского 5 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Надземная | 2017 | 2018 |
| К-12-1 - К-12-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 38 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-2 - К-12-3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-3 - Стена Обнорского 9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-3 - Стена Обнорского 7а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-12-2 - Стена Ленина 30 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-16-1 - Стена Ленина 47 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-2 - Стена Ленина 45 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 38 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| К-16-8 - Стена-1 Ленина 43 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-9 - Стена-2 Ленина 43 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-16-10 - Стена Смирнова 9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-11 - смена вида | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 30 | Надземная | 2017 | 2018 |
| К-16-13 - Стена Петракова 40 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 41 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-13 - смена вида | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 45 | Надземная | 2017 | 2018 |
| К-16-4 - Стена Ленина 51 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 40 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-5 - Стена Ленина 49 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Ответвление на Аптека Ленина 49 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Разветвление на Ленина 49 - ЖД ИТП-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| К-16-6 - Стена Чекалина 4 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-7 - Стена Петракова 44 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 22 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-7 - К-16-7а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-7а - Стена Петракова 42а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-16-7а - Стена Петракова 42 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-17-7 - Стена Ленина 40 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-17-8 - К-17-8а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-17-9а - Стена Смирнова 1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-17-10а - Стена Обнорского 11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-17-10 - Стена Обнорского 11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-17-2 - Стена Ленина 42 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-17-3 - Стена-1 Ленина 44 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-17-4 - Стена-2 Ленина 44 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-17-5 - Стена Чекалина 14 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стена Чекалина 14 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| К-17-5а - Стена Челюскина 16 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-17-5 - Стена Чекалина 12 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 58 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-17-6 - Стена-1 Обнорского 17 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 59 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Обнорского 17 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Обнорского 17 - Стена-2 Обнорского 17 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 38 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Обнорского 15 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Обнорского 15 - Стена-2 Обнорского 15 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-21-7 - Стена Ленина 53 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-8 - К-21-8* | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 46 | Канальная | 2023 | 2024 |
| К-21-8* - Стена Ленина 57 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2024 | 2025 |
| К-21-10 - Стена Ленина 59 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-11 - К-21-12 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-12 - Стена Петракова 48 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-12 - К-21-13 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 43 | Канальная | 2023 | 2024 |
| К-21-13 - Стена Петракова 46 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-11 - К-21-14 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 53 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-14 - Стена Петракова 50 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 50 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-1 - Стена Ленина 67 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-2 - К-21-2* | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 48 | Канальная | 2023 | 2024 |
| К-21-2* - Стена Ленина 65 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| К-21-4 - К-21-4а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-5 - Стена Петракова 52 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 35 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-21-6 - Стена Петракова 63 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-11 - Стена Ленина 48 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-12 - Стена Ленина 46 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-13 - Стена Чекалина 9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-15 - Стена Чекалина 11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-16 - Стена Бугарева 1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-18 - Стена Бугарева 3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-18 - Стена Бугарева 5 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 40 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-17 - Стена Шестакова 11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 42 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-1 - Стена Ленина 54 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-1 - Стена Ленина 52 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 57 | Канальная | 2025 | 2026 |
| К-22-4 - Стена Шестакова 16 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-2 - К-22-2а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-2а - Стена Метелкина 10 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-2а - К-22-3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-3 - Стена Метелкина 12 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-6 - Стена Бугарева 9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 17 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-7 - Стена Бугарева 11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-22-8 - Стена Бугарева 7 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-24-4 - Стена Обнорского 78 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 36 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-30-1 - Стена Ленина 87 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 26 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-30-1 - Стена-1 Петракова 72 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 68а - Стена-3 Петракова 72 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Ответвление на ИТП Петракова 68а - Ответвление на ИТП Петракова 72 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 65 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 72 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 72 - Стена-2 Петракова 72 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 70а - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 70 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 70 - Стена Петракова 70 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 68 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 68 - Стена-2 Петракова 68 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-30-2 - Стена Петракова 74 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 33 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-30-2 - К-30-3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2023 | 2024 |
| К-30-3 - Стена Ленина 89 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-30-3 - Стена-1 Ленина 91 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Ленина 91 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Ленина 91 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 78 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 78 - Стена-2 Петракова 78 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 32 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-29-1 - К-29-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-29-2 - Стена Ленина 71 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-29-2 - Стена-1 Метелкина 3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 84 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Метелкина 3 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Метелкина 3 - Стена-2 Метелкина 3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Метелкина 1 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Ленина 79 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Ленина 79 - Стена-2 Ленина 79 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 66 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 66 - Стена-2 Петракова 66 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Петракова 64 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-31-2 - Стена Ленина 56 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-31-1в - Стена Ленина 68 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-31-4 - Стена Метелкина 9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 45 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-31-5 - Стена Бугарева 15 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-31-7 - Стена Бугарева 21 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 21 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 21 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 107 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-3 - Стена Петракова (Поликлина №2) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3 - К-5 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 66 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-5 - Стена Петракова (хирургический корпус) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2017 | 2018 |
| К-34-1 - Стена-1 Бугарева 20 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 62 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 20а - Ответвление на ИТП Бугарева 20 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 20 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 20а - Стена-3 Бугарева 20 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 20 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 20 - Стена-2 Бугарева 20 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 22а - Ответвление на ИТП Бугарева 22 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 22 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 22 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 24 - Ответвление на ИТП Бугарева 24а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 24 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 24 - Стена-2 Бугарева 24 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 26 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 26 - Стена-2 Бугарева 26 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-42 - Стена-1 Ленина 70 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Ленина 70 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП Ленина 70 - Стена-2 Ленина 70 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-32-1б - Стена Бульварный 2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-32-1б - К-32-1а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 75 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-32-1а - Стена Бульварный 4 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 27 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-32-1а - Стена Бугарева 23 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 60 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-32-1 - Стена Ленина 74 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-32-4 - Стена Ленина 76 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП учебного корпуса - Стена-1 Обнорского 92 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| К-13а-3 - Стена Обнорского 90а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-17 - К-13а-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-13а-2 - Стена-1 Обнорского 100 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 38 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-1 Обнорского 100 - ответвление на ИТП ж.д. №100 Обнорского | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Разветвление на ж.д. №104 и №96 Обнорского - Стена-3 Обнорского 100 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-17 - К-13а-1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-13а-1 - Стена Обнорского 15а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-13а-1 - Стена Обнорского 13а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-13а-1 - Стена Обнорского 98 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 69 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-15 - К-15' | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 4 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Ответвление на ИТП Ленина 81 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-1 - ТК-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 26 | Надземная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - Стена Ленинградская 42 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-1 - ТК-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 59 | Надземная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - ТК-3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 28 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - смена вида | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 46 | Надземная | 2017 | 2018 |
| смена вида - смена вида 2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5 - ТК-5а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5а - Стена Электролизная 39 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5а - ТК-6 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-6 - ТК-6а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-6а - Стена Ленинградская 38 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 22 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6 - ТК-10 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-10 - Стена Электролизная 37 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-10 - ТК-11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - Стена Электролизная 35 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 45 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11 - Стена Ленинградская 36 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 45 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-5 - смена вида | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 76 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-14 - Точка "1" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 29 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Узел А - смена вида прокладки | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 32,5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-20 - Стена Ленина 153 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-20 - ТК-21 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 37 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-21 - Стена Ленина 151 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-21 - Точка "3" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Точка "3" - Стена Ленина 149 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 5 | Надземная | 2017 | 2018 |
| Точка "3" - Точка "4" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Точка "4" - Стена Ленина 147 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 10 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Точка "4" - ТК-22 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-22 - Стена Ленина 145 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 10 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-22 - Точка "5" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 45 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-14 - ТК-15 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 62 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-15 - Стена Ленинградская 34 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-15 - ТК-16 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-16 - ТК-17 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17 - ТК-18 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 29 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6а - ТК-7 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 66 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-7 - Стена Ленинградская 43 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-7 - ТК-9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-9 - Стена Ленинградская 41 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-9 - Стена Ленинградская 39 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 45 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-7 - ТК-8 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 40 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-8 - Стена Алюминиевая 42 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8 - ТК-8а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2029 | 2030 |
| ТК-8а - Стена Алюминиевая 40 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-8а - Стена Алюминиевая 38 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 47 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-2 - смена вида | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 53 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-4 - Стена Алюминиевая 48 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-4 - Точка "27" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Точка "27" - Стена Алюминиевая 46 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Точка "27" - ТК-5 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 43 | Канальная | 2017 | 2018 |
| П5; О6 (ТК-6) - ТК-6 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6 - Стена Алюминиевая 39 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 27 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-6 - ТК-7 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 26 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-7 - Стена Алюминиевая 37 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-7 - Точка "28" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 48 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Точка "28" - Стена Алюминиевая 35 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Точка "28" - смена вида | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-9 - Стена Алюминиевая 33 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-9 - Точка "29" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 37 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Точка "29" - Стена Алюминиевая 31 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Точка "29" - Стена Алюминиевая 29 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 39 | Канальная | 2017 | 2018 |
| вр.ТК-15 - смена вида | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 80 | Надземная | 2018 | 2019 |
| вр. ТК-14 - Ответвление на Ленинградская 44 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-13 - вр. ТК-14 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 110 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-16 - Смена типа прокладки | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 64 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-17 - Смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Точка "1" - Стена Левитана 34 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Точка "1" - Точка "2" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 33,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Точка "2" - Стена Левитана 32 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Точка "2" - Смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-17 - вр. ТК-18 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 60 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-18 - Врезка на Молодежная 36 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 64 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-18 - Точка "4" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 64 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Точка "4" - Стена Левитана 16 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 28 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Точка "4" - Стена Левитана 18 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-19 - Стена Анодная 24 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 52 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-19 - Точка "5" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 72,5 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-23 - ТК-26 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 47 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-25 - ТК-24 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 98 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Точка "5" - Стена Ленина 143а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Врезка на Молодежная 36 - Стена Левитана 24 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 38 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Точка "5" - Точка "6" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 128 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Точка "6" - Молодежная 29 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Надземная | 2018 | 2019 |
| К-30 - К-26 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 135 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-26 - К-25 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 86 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-25 - К-24 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 156 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-24 - К-23 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 70 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-23 - К-23* | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 66 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-9 - К-8 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 68 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-10 - К-9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 272 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-15 - К-16 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 97 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-16 - К-19 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 100 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-19 - К-17 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 42 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-15 - К-14' | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-14 - К-13 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 67 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-13 - К-12 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 90 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-13 - К-11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 180 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-9 - К-9' | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 80 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-9' - Стена Батюшкова 3а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Батюшкова 3а - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Ленина 33 - Ответвление на ИТП Ленина 33 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 41 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена-2 Ленина 33 - Стена Ленина 35 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стена Ленина 35 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-39а - Стена Ленина 33 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 135 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Разветвление Ленина 33 - Ответвление на ИТП Ленина 33 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 14 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Ленина 33 - Разветвление Ленина 33 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2,89 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Стена Обнорского 3 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Обнорского 5 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 30 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Обнорского 9 - ответвление на магазин | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Обнорского 13а - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Обнорского 15а - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Обнорского 98 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-3 Обнорского 100 - Стена Обнорского 104 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Обнорского 104 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Обнорского 92 - К-13а-3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 118 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Ленина 47 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена-1 Ленина 43 - ЖД ИТП-1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена-2 Ленина 43 - ЖД ИТП-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Смирнова 9 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 29 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 36 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| К-16-3 - Стена Ленина 51а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 51 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 51 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 49 - Ответвление на Аптека Ленина 49 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Чекалина 4 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 44 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 45 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 40 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 42 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена-1 Ленина 44 - ЖД ИТП-1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Ленина 44 - ЖД ИТП-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Чекалина 12 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7,5 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Стена-1 Обнорского 17 - Ответвление на ИТП Обнорского 17 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Обнорского 17 - Стена-1 Обнорского 15 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Обнорского 15 - Ответвление на ИТП Обнорского 15 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Обнорского 15 - К-17-11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 13 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Обнорского 11 - ЖД ИТП-1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Обнорского 11 - ЖД ИТП-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Чекалина 10 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 53 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 48 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 46 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 50 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 57 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 59 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 67 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 65 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| К-21-4а - Стена Петракова 54 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 48 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 54 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 52 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 63 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 71 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 8,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Ленина 52 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Стена Шестакова 16 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,5 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Бугарева 11 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Бугарева 7 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Ленина 48 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Ленина 46 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Чекалина 9 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Чекалина 11 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Бугарева 3 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Бугарева 5 - Клуб ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Ленина 54 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Обнорского 78 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Смена типа прокладки (точка "А") - К-3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 28 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена-1 Метелкина 3 - Ответвление на ИТП Метелкина 3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Метелкина 3 - Стена-1 Метелкина 1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Метелкина 1 - Ответвление на ИТП Метелкина 1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Метелкина 1 - Стена Петракова 62 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Петракова 62 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 50 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Ленина 79 - Стена-1 Петракова 66 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Петракова 66 - Ответвление на ИТП Петракова 66 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Петракова 66 - Стена-1 Петракова 64 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 18 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Петракова 64 - Ответвление на ИТП Петракова 64 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 40 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-3 Петракова 72 - Стена Петракова 68а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена-1 Петракова 72 - Ответвление на ИТП Петракова 68а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Петракова 72 - Стена-1 Петракова 70 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Петракова 70 - Ответвление на ИТП Петракова 70а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Петракова 70 - Стена-1 Петракова 68 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Смена диаметра - Стена Петракова 70 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Петракова 68 - Ответвление на ИТП Петракова 68 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Петракова 68 - Стена Ленина 83 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Ленина 83 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 30 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Петракова 74 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 35 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Ленина 89 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Ленина 87 - Магазин ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Ленина 91 - Ответвление на ИТП Ленина 91 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Ленина 91 - Стена-1 Петракова 78 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Петракова 78 - Ответвление на ИТП Петракова 78 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Петракова 78 - Стена Петракова 76 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 18 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Петракова 76 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 60 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Метелкина 9 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Бугарева 15 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Ленина 56 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-31-1 - К-31-1в | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Ленина 68 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Бугарева 21 - Ответвление на ИТП Бугарева 21 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Ленина 70 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 31 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Ленина 70 - К-32-1б | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Бульварный 2 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Бульварный 4 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Бугарева 23 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 14 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Ленина 74 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 37 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ИТП-2 Курбатова 1 - ЖД ИТП-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-11 - К-10 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 66 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Врезка на Ленинградская, 45 - ТК-4 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 53 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-24 - ТК-23 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена-1 Бугарева 20 - смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Бугарева 20 - Стена-1 Бугарева 22 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-3 Бугарева 20 - Стена-1 Бугарева 20а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Бугарева 20а - Ответвление на ИТП Бугарева 20 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Бугарева 22 - Ответвление на ИТП Бугарева 22а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Бугарева 22 - Стена-1 Бугарева 24 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Бугарева 24 - Ответвление на ИТП Бугарева 24а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Бугарева 24 - Стена-1 Бугарева 26 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Бугарева 26 - Смена диаметра | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Бугарева 26 - Стена Бугарева 28 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 Бугарева 26 - Ответвление на ИТП Бугарева 26 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 29 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Бугарева 28 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 27 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 ПНС-1 - ТК-1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Надземная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - Стена Ленина 40 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-4 - ТК-4а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 62,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-4а - ТК-4б | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 91,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-4б - Стена Ленина 158 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена вида - смена вида 2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Точка "1" - Узел А | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 32,5 | Надземная | 2024 | 2025 |
| Точка "1" - Точка "2" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 25 | Надземная | 2024 | 2025 |
| ТК-14 - Стена Ленинградская 34 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-5 - Стена Алюминевая 44 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 18 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-17 - Точка "1" | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Смена диаметра - Стена Левитана 30 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 40,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Смена диаметра - ТК-18 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Надземная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на Аптека Ленина 49 - Разветвление на Ленина 49 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Ленина 32 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 23 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена Петракова 38 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 40 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Петракова 42 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Челюскина 16 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена Смирнова 1 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| К-17-8а - Стена Чекалина 10 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 45 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена Бугарева 1 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена Ленина 76 - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Смена типа прокладки - ТК-17 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 38 | Канальная | 2018 | 2019 |
| К-14' - Стена Сеченова 22 (прачечная) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-14' - Стена Столярной мастерской Сеченова 16 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-14 - Стена Сеченова 18f | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-13 - Стена Курбатова 3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-10 - Стена Бардина 34 (Гинекология) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-17 - К-18 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 113 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-16 - Стена Бардина 30 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-15 - Стена Бардина 30 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-8 - К-15 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 87 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Бардина 30 Луч. диагностика - Стена Бардина 30 (Лучевая диагностика) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 28 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-24 - Ответвление на Бардина 30 Луч. диагностика | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-25 - Стена Бардина 30/1 (Блок 3а) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 31 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Бардина 30 Луч. диагностика - Стена Бардина 30 (Фабрика кухня) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-9 - Стена Бардина 32 (Терапевтический корпус) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-7 Сеченова - К-30 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 38 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-19 - Стена Перехода Хир. корпуса | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 87 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-14' - К-14 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 97 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Смена диаметра - К-11 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 13 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ИТП-1 Курбатова 1 - ЖД ИТП-1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ИТП-3 Курбатова 1 - ЖД ИТП-3 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-11 - Стена Курбатова 1 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Ленинградская 44 - вр.ТК-15 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 159 | Надземная | 2018 | 2019 |
| подъем на поверхность точка А - ТК-18 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП ж.д. №100 Обнорского - Разветвление на ж.д. №104 и №96 Обнорского | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена вида - Стена Петракова 36 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена вида - Стена Петракова 38 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 12 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена диаметра - Ответвление на ИТП Бугарева 20а | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ИТП Бугарева 24а - Ответвление на ИТП Бугарева 24 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| К-23* - К-8 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 52 | Канальная | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - Ответвление на ИТП Петракова 70 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - Стена-2 Ленина 91 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена диаметра - Ответвление на ИТП Ленина 70 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена вида - ТК-16 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 31 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена вида - Врезка на Ленинградская, 45 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена вида - смена вида-2 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Надземная | 2018 | 2019 |
| смена вида-2 - ТК-9 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28 | Канальная | 2018 | 2019 |
| смена вида 2 - ТК-5 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Надземная | 2018 | 2019 |
| смена вида 2 - ТК-14 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Надземная | 2018 | 2019 |
| смена вида прокладки - ТК-20 | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ограждение - стена здания | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на кафе "Шафран" - ограждение | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-4 - П5; О6 (ТК-6) | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ответвление на магазин - ЖД ИТП | КТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена ЖД М.Тореза, 17 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 15 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 15 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 11) - смена диаметра Сов. Армии, 13 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на Комплекс ИТП Сов. Армии, 17 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1,5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| П5; О6 (М.Тореза, 13) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 29 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Климасенко, 8 - П5; О6 (Климасенко, 8) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 36 - стена-2 ЖД Горьковская, 36 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| П3; О4 (ИТП Сов.Армии, 8) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 43,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 10 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 36 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 8 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 8 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 6 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 6 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 6 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| П3; О4 (ИТП Сов. Армии, 4) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 4 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 4 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| П3; О4 (Горьковская, 38) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 38 - стена-2 ЖД Горьковская, 38 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 40 - стена-2 ЖД Горьковская, 40 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-5/1 - стена-1 ЖД Горьковская, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Канальная | 2022 | 2023 |
| П5; О6 (Горьковская, 44) - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| разветвление по ЖД Горьковская, 44 - стена-2 ЖД Горьковская, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 44 - стена-3 ЖД Горьковская, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 45) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 45 - Смена диаметра | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ТК-5/2 - стена-1 ЖД Горьковская, 48 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Канальная | 2022 | 2023 |
| разветвление по ЖД Горьковская, 48 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 48 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 48 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 48 - стена-3 ЖД Горьковская, 48 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 49) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 49 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛСКМ, 49 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 62 - ТК-5/6 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 62 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 62 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 62 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| УТ-1 - смена диаметра | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 2,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| П3; О4 (Горьковская, 60) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 54 - П3; О4 (Горьковская, 52) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| П5; О6 (ИТП Горьковская, 52) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 14 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 52 - стена-2 ЖД Горьковская, 52 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| П3; О4 (Горьковская, 56а) - Стена Горьковская, 56 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| УТ-1 - УТ-2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 64 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 58 - ответвление на Магазин 40 лет ВЛКСМ, 58а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 58 - стена-2 ЖД Горьковская, 58 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 63) - Стена 40 лет ВЛКСМ, 63 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| УТ-3 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 53 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| П3; О4 (ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 54 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-6/9 - ТК-6/8 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 56 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-6/8 - ТК-6/8а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 53 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена ЖД Чекистов, 5 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 54,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 30 - П5; О6 (Горьковская, 30) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 30 - П3; О4 (Сов. Армии, 9) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 9 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 7 - П5; О6 (Сов. Армии, 7) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 9 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 10 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 7 - стена -2 ЖД Сов. Армии, 7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 5 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 3 - П5; О6 (Сов. Армии, 3) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 5 - П3; О4 (Сов. Армии, 5) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 3 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 1 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 1 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 33) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 33 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 33 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 33 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 62 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| П3; О4 (ТК-1/5) - ТК-1/2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-1/2 - ТК-1/3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-1/3 - ТК-1/3а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 96 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-1/3а - ТК-1/4 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-1/6 - ТК-1/7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-1/8б - П5; О6 (Горьковская, 4в) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-1/9 - ТК-1/10 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 55 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-1/12 - ТК-1/13 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 34 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 23 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛСКМ, 23 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 22 - стена-2 ЖД Горьковская, 22 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-1/14 - стена-1 ЖД Горьковская, 22 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 23 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 22 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16,5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 19 - П1; О2 (ТК-1/11) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 19 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 19 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 20 - ответвление нв ЖД ИТП Горьковская, 20 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 19 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление нв ЖД ИТП Горьковская, 20 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 18 - П3; О4 (Горьковская, 18) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 28 - стена-2 ЖД Горьковская, 28 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 26 - стена-2 ЖД Горьковская, 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 26 - П3; О4 (Горьковская, 26) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 28 - П3; О4 (Гоьковская, 28) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 18 - П1; О2 (Горьковская, 18) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1/11 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 15 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 15 - ответвление на ДС №64 40 лет ВЛКСМ, 13а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 15 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ДС №64 40 лет ВЛКСМ, 13а - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 15 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 13 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 13 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 11) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-4/7 - П3 О6 (Первостроителей, 13) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ТК-4/16 - стена Поликлиника №1 Горьковская, 23 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 19 - стена-2 ЖД Горьковская, 19 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 19 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 33 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-2/6 - ТК-2/7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2/7 - ТК-2/8 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2/8 - ТК-2/9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена ЖД Горьковская, 3 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена ЖД Ижевский, 10 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-2/7а - ТК-2/7б | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2/9 - ТК-2/10 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2019 | 2020 |
| П5; О6 (Сов. Армии, 34) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ТК-9/1 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 36 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 36 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 36 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 24 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| разветвление по ЖД ИТП Сов. Армии, 24 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 24 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 18 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ТК-9/5 - ТК-9/6 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2027 | 2028 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 44) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 46) - стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 62) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 60) - стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 58) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 58 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| разветление-1 по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - разветление-2 по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| разветление-2 по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8,5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 50 - стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 50) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 13 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 44) - ответвление на ТК-IV-25 Кузбассэнерго | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| стена-3 ЖД М.Тореза, 55 - ТК-9/8 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 2027 | 2028 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 68) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 - стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| стена-1 ЖД М.Тореза, 51 - ответвление на ЖД М.Тореза, 51 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5,5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| П5; О6 (ИТП М.Тореза, 51) - ответвление на Магазин М.Тореза, 45 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на Магазин М.Тореза, 45 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на Магазин М.Тореза, 45 - стена-2 ЖД М.Тореза, 51 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 1,5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД М.Тореза, 49 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД М.Тореза, 49 - стена-2 ЖД М.Тореза, 49 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 6 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на Гараж М.Тореза, 39а/1 - ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 47 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 47 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 59 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 59 - стена-2 ЖД М.Тореза, 59 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 57 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 57 - стена-2 ЖД М.Тореза, 57 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| разветвление по ЖД ИТП М.Тореза, 55 - ответвление на Бухгалтерия М.Тореза, 47а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на Бухгалтерия М.Тореза, 47а - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| разветвление по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 68 - ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД М.Тореза, 43 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД М.Тореза, 43 - стена-2 ЖД М.Тореза, 43 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 11 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 41 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 12/40 - 1-2 (подвал ЖД Сов. Армии, 14) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на ИТП Сов. Армии 14 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ответвление на ЖД ИТП-2 М.Тореза, 24а - ЖД ИТП-2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД ИТП-2 М.Тореза, 24а - ЖД ИТП-1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 74 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ТК-9/8 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на Магазин 40 лет ВЛКСМ, 58а - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 2 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на Магазин ИТП Сов. Армии, 2а - стена-2 ЖД Сов. Армии, 2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена ЖД Сов. Армии, 17 - ответвление на Комплекс ИТП Сов. Армии, 17 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на Цех Сов. Армии, 33а - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2027 | 2028 |
| ответвление на Кафе ИТП 40 лет ВЛКСМ, 9/1 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 7а - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена ЖД Ижевский, 4 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 19 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена ЖД Горьковская, 2 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена ЖД Горьковская, 8 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена ЖД Горьковская, 10 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена ЖД Горьковская, 12 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена Лечебный корпус Горьковская, 14 - Лечебный корпус ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 18 - стена-2 ЖД Горьковская, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 18 - стена-1 ЖД Горьковская, 20 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление нв ЖД ИТП Горьковская, 20 - стена-2 ЖД Горьковская, 20 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 12,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 20 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 19 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 19 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 19 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 24 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 15 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 15 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 33 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 15 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 13 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 13 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 13 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена-2 ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 13 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 11 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 11 - ответвление на Кафе ИТП 40 лет ВЛКСМ, 9/1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-3 ЖД Горьковская, 18 - П1; О2 (ТК-1/14) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-4 ЖД Горьковская, 18 - ТК-1/14 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на ЖД ИТП-2 Горьковская, 18 - стена-4 ЖД Горьковская, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ЖД ИТП-2 Горьковская, 18 - ЖД ИТП-2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 22 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 22 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 22 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 23 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 23 - Ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 23 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛСКМ, 23 - ТК-1/12 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 25 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 28 - П1; О2 (Горьковская, 28) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 28 - стена-1 ЖД Горьковская, 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 37 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 26 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 26 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 29 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 60,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 29 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 30 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 30 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 30 - стена-1 Военкомат Сов. Армии 9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Военкомат Сов. Армии 9 - ответвление на Военкомат ИТП Сов. Армии, 9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 12,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Военкомат ИТП Сов. Армии, 9 - стена-2 Военкомат Сов. Армии, 9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 12,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Военкомат Сов. Армии, 9 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена -2 ЖД Сов. Армии, 7 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 5 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 27 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 5 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 3 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 3 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 1 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 1 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 33 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 19 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 33 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 33 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 33 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 31 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена ЖД Горьковская, 4в - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 7 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена ЖД Ижевский, 12 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Осн. строение, спортзал Ижевский, 14 - Осн. строение, зрительный зал ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена Кинозал Ижевский, 14 - Спортивный зал ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена ЖД Горьковская, 5 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 19 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 19 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 19 - стена ЖД Первостроителей, 3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 40,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена ЖД Первостроителей, 3 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена ЖД Первостроителей, 5 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена ЖД Первостроителей, 7 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена ЖД Первостроителей, 9 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| П3; О4 (ИТП Горьковская, 36) - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 36 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 42 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 36 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 10 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 10 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 10 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 14 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 10 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 8 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 8 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 8 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 8 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 6 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 6 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 6 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 6 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 4 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 4 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 4 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 4 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 2 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 2 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 35 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 35 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 38 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 38 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 38 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 38 - стена-1 ЖД Горьковская, 40 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 40 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 40 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена ЖД Горьковская, 46 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 12 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 44 - ТК-5/2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 44 - перемычка в подвале ЖД Горьк., 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена-3 ЖД Горьковская, 44 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 45 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 45 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 45 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 45 - ТК-5/4 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 41 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 48 - разветвление по ЖД Горьковская, 48 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена-3 ЖД Горьковская, 48 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 49 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 49 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 49 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛСКМ, 49 - ТК-5/5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 51 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 54 - Ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 30 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 54 - стена-1 ЖД Горьковская, 52 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 52 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 52 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 52 - Стена 40 лет ВЛКСМ, 55 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 55,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена 40 лет ВЛКСМ, 55 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 29,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 57 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 45 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 57 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 63 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 43 | Канальная | 2023 | 2024 |
| УТ-2 - УТ-3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 65,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена-2 ЖД Горьковская, 58 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 63 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 62 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 58 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 58 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 5,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| П5; О6 (УТ-1) - УТ-1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| Стена-2 Горьковская, 56 - стена-1 ЖД Горьковская, 58 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 62 - стена-2 ЖД Горьковская, 62 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 65 - ТСЖ ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 61 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 31 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Горьковская, 37 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 31 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Горьковская, 47 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 48 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Горьковская, 45 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 45 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Горьковская, 49 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 31,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Горьковская, 41 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 8,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Чекистов, 9 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 31 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Чекистов, 11 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 41 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Чекистов, 7 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| стена ЖД Чекистов, 3 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 32,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД Чекистов, 1 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-2 ЖД Клименко, 3 - стена ЖД М.Тореза, 24а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена ЖД М.Тореза, 24а - ответвление на ЖД ИТП-2 М.Тореза, 24а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 - разветвление по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 68 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 - ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 18 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена ЖД М.Тореза, 59а - ответвление на Магазин Тореза 59а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД М.Тореза, 55 - разветвление по ЖД ИТП М.Тореза, 55 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 8,5 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД М.Тореза, 57 - стена-1 ЖД М.Тореза, 55 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 34 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД М.Тореза, 57 - ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 57 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6,5 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД М.Тореза, 59 - стена-1 ЖД М.Тореза, 57 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 37 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД М.Тореза, 59 - ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 59 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6,5 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД М.Тореза, 51 - стена-1 ЖД М.Тореза, 49 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 37 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД М.Тореза, 49 - ответвление на ЖД М.Тореза, 49 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 6 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД М.Тореза, 49 - стена-1 ЖД М.Тореза, 47 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 38 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД М.Тореза, 47 - ответвление на Гараж М.Тореза, 39а/1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 12 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД М.Тореза, 47 - стена ДС М.Тореза, 39а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 61 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-3 ЖД М.Тореза, 47 - стена-1 ЖД М.Тореза, 43 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 31,5 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 Гараж М.Тореза, 39а - ответвление на Гараж ИТП М.Тореза, 39а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 Гараж М.Тореза, 39а - стена ДС М.Тореза, 39а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена ДС М.Тореза, 39а - ДС ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД М.Тореза, 43 - ответвление на ЖД М.Тореза, 43 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 30 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД М.Тореза, 43 - стена-1 ЖД М.Тореза, 41 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 37 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД М.Тореза, 41 - ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 41 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 12 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД М.Тореза, 41 - стена ЖД М.Тореза, 39 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 39 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена ЖД М.Тореза, 37 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 21 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 24 - разветвление по ЖД ИТП Сов. Армии, 24 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2,5 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 26 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 26 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 24 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 34 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 34 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 34 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 36 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 36 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 36 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 34 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 18 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 18 - ТК-9/5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 56 | Канальная | 2028 | 2029 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 - П1; О2 (40 лет ВЛКСМ, 50) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2028 | 2029 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10,5 | Транзит подвалом | 2029 | 2030 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 46 - ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 46 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2029 | 2030 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50 - П1; О2 (40 лет ВЛКСМ, 50) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Транзит подвалом | 2029 | 2030 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 61 | Канальная | 2029 | 2030 |
| стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 48 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25,5 | Канальная | 2029 | 2030 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 48) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 18 | Транзит подвалом | 2029 | 2030 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 54 - разветление-1 по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 3,5 | Транзит подвалом | 2029 | 2030 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 54 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 66,5 | Канальная | 2029 | 2030 |
| стена-3 40 лет ВЛКСМ, 54 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 52 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2029 | 2030 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 52 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Транзит подвалом | 2029 | 2030 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 58 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Транзит подвалом | 2029 | 2030 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 67,5 | Канальная | 2029 | 2030 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 56 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2029 | 2030 |
| стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 56 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2030 | 2031 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 60 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 68 | Канальная | 2030 | 2031 |
| стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 60 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26,5 | Канальная | 2030 | 2031 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11,5 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена ЖД Сов. Армии, 12/40 - ответвление на ЖД Сов. Армии, 12/40 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 14 - стена ЖД Сов. Армии, 12/40 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 74 | Канальная | 2024 | 2025 |
| смена диаметра - стена-1 ЖД Горьковская, 62 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 15 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 15 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 15 - стена -1 Адм. здание Сов. Армии, 13 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена -1 Адм. здание Сов. Армии, 13 - ответвление на Адм. здание ИТП Сов. Армии, 13 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена -2 Адм. здание Сов. Армии, 13 - стена ЖД Сов. Армии, 11 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 31,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена ЖД Сов. Армии, 11 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД Сов. Армии, 19 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД Сов. Армии, 23 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена ЖД Сов. Армии, 25 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена ЖД Сов. Армии, 29 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена-1 ЖД Сов. Армии, 33 - ответвление на Цех Сов. Армии, 33а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена ЖД Сов. Армии, 31 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5,5 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена Отделение полиции М.Тореза, 21 - Отделение полиции ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД М.Тореза, 19 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена Гостиница Тореза, 15 - Гостиница "Кузнечанка" ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена ЖД М.Тореза, 9 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД М.Тореза, 7 - смена диаметра | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД М.Тореза, 5 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД М.Тореза, 3 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 18 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| стена-2 ЖД Климасенко, 6 - стена-1 ЖД Климасенко, 8 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ответвление на Гараж ИТП М.Тореза, 39а - стена-2 Гараж М.Тореза, 39а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 2 - ответвление на Магазин ИТП Сов. Армии, 2а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| смена диаметра - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| смена диаметра Сов. Армии, 13 - стена -2 Адм. здание Сов. Армии, 13 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (ИТП Сов. Армии, 26) - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 46 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26 | Канальная | 2030 | 2031 |
| ответвление на ТК-IV-25 Кузбассэнерго - перемычка в ж.д. 40 лет ВЛКСМ,50 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| стена-2 ЖД Сов. Армии, 24 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 51,5 | Канальная | 2030 | 2031 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 35 - Ответвление на ИТП Горьковская 35 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на Магазин 40 лет ВЛКСМ, 33а - стена-2 ЖД Сов. Армии, 1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-2/7б - стена Осн. строение, спортзал Ижевский, 14 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Магазин Тореза 59а - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 62) - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 56 | Канальная | 2030 | 2031 |
| П5; О6 (М.Тореза, 59а) - стена ЖД М.Тореза, 59а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 47 | Канальная | 2030 | 2031 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 14) - стена-1 ЖД Сов. Армии, 14 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-9/6 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 87 | Канальная | 2030 | 2031 |
| ответвление на ЖД Сов. Армии, 12/40 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 46 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 7 | Транзит подвалом | 2030 | 2031 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 7) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 7а) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 7а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 83 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П3; О4 (Ижевский, 4) - стена ЖД Ижевский, 4 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П3; О4 (Горьковская, 2) - стена ЖД Горьковская, 2 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П7; О8 (Горьковская, 10) - стена ЖД Горьковская, 10 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 22 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П3; О4 (Горьковская, 8) - стена ЖД Горьковская, 8 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П3; О4 (Горьковская, 12) - стена ЖД Горьковская, 12 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1/10 - стена Лечебный корпус Горьковская, 14 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-1/1 - ответвление на перемычку | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 25) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 25 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 37 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П3; О4 (Горьковская, 46) - стена ЖД Горьковская, 46 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 39 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5/3 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 41 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 40,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (ТК-5/3) - ТК-5/3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 51) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 51 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 65) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 65 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 61) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 61 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 82 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (Горьковская, 41) - стена ЖД Горьковская, 41 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 59 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (Горьковская, 49) - стена ЖД Горьковская, 49 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (ТК-2/6) - ТК-2/6 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 31,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П3; О4 (Ижевский, 12) - стена ЖД Ижевский, 12 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П7; О8 (Ижевский, 10) - стена ЖД Ижевский, 10 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 36 | Канальная | 2020 | 2021 |
| П3; О4 (ТК-2/7а) - ТК-2/7а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 63 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (Горьковская, 5) - стена ЖД Горьковская, 5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2/9 - стена ЖД Горьковская, 3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (Ижевский, 14) - стена Кинозал Ижевский, 14 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 84 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П7; О8 (УТ-1) - УТ-1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 40,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (Горьковская, 37) - стена ЖД Горьковская, 37 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (Горьковская, 47) - стена ЖД Горьковская, 47 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (ЖД Горьковская, 45) - стена ЖД Горьковская, 45 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П7; О8 (Горьковская, 54) - стена-1 ЖД Горьковская, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 16,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П7; О8 (Горьковская, 30) - стена-1 ЖД Горьковская, 30 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (ТК-4/7) - ТК-4/7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 65 | Канальная | 2030 | 2031 |
| П9; О10 (Гоьковская, 28) - стена-1 ЖД Горьковская, 28 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (Горьковская, 19) - стена-1 ЖД Горьковская, 19 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 28,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П7); О8 (ТК-1/14) - стена-3 ЖД Горьковская, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П7; О8 (Горьковская, 18) - стена-1 ЖД Горьковская, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (ТК-1/1) - ответвление на перемычку | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 62 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (ТК- 2/1) - ТК- 2/1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 57 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (ТК-6/9) - ТК-6/9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 37 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П7; О8 (ТК-5/1) - П1; О2 (ТК-5/1) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П7; О8 (Горьковская, 36) - стена-1 ЖД Горьковская, 38 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 14,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П9; О10 (Горьковская, 36) - стена-1 ЖД Горьковская, 36 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 16 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (Чекистов, 1) - стена ЖД Чекистов, 1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (Чекистов, 3) - стена ЖД Чекистов, 3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (Чекистов, 5) - стена ЖД Чекистов, 5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (Чекистов, 7) - стена ЖД Чекистов, 7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 10,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (Чекистов, 9) - стена ЖД Чекистов, 9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 33 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (Чекистов, 11) - стена ЖД Чекистов, 11 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (Первостроителей, 5) - стена ЖД Первостроителей, 5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (Первостроителей, 7) - стена ЖД Первостроителей, 7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 29 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (М.Тореза, 3) - стена ЖД М.Тореза, 3 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (М.Тореза, 5) - стена ЖД М.Тореза, 5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (М.Тореза, 7) - стена ЖД М.Тореза, 7 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (М.Тореза, 9) - стена ЖД М.Тореза, 9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (М.Тореза, 15) - стена Гостиница Тореза, 15 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2030 | 2031 |
| П5; О6 (М.Тореза, 17) - стена ЖД М.Тореза, 17 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5; О6 (М.Тореза, 19) - стена ЖД М.Тореза, 19 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18,5 | Канальная | 2030 | 2031 |
| П7; О8 (М.Тореза, 21) - стена Отделение полиции М.Тореза, 21 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 17 | Канальная | 2030 | 2031 |
| П7; О8 (Сов. Армии, 31) - стена ЖД Сов. Армии, 31 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 57 | Канальная | 2031 | 2032 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 29) - стена ЖД Сов. Армии, 29 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 2031 | 2032 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 33) - стена-1 ЖД Сов. Армии, 33 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (Сов. Армии, 27) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П7; О8 (Сов. Армии, 25) - стена ЖД Сов. Армии, 25 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 48 | Канальная | 2031 | 2032 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 23) - стена ЖД Сов. Армии, 23 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 37 | Канальная | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (Сов. Армии, 21) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П7; О8 (Сов. Армии, 19) - стена ЖД Сов. Армии, 19 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 63 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 17) - стена ЖД Сов. Армии, 17 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 38 | Канальная | 2031 | 2032 |
| 1-2 (ТК-8/13) - стена-1 ЖД Сов. Армии, 15 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16,5 | Бесканальная | 2024 | 2025 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 18) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Канальная | 2024 | 2025 |
| П5 (Первостроителей, 9); О6 (Первостроителей, 9) - стена ЖД Первостроителей, 9 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (ТК-9/1) - преемычка в ТК-9/1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 22 | Канальная | 2031 | 2032 |
| 1-2 (ТК-III-17) - УТ-1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2031 | 2032 |
| 1-2 (ТК-III-18) - стена-1 ЖД М.Тореза, 59 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 30 | Канальная | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 52) - стена-3 40 лет ВЛКСМ, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 54) - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (Сов. Армии, 18) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (Сов. Армии 12/40) - стена-2 ЖД Сов. Армии, 14 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26 - смена диаметра Сов. Армии 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (Сов. Армии, 36) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (ТК-9/8) - стена-3 ЖД М.Тореза, 55 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 37 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (М.Тореза, 39а) - стена-2 ЖД М.Тореза, 47 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П3; О4 (М.Тореза, 43) - стена-3 ЖД М.Тореза, 47 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 19 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (М.Тореза, 39) - стена-2 ЖД М.Тореза, 41 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П5; О6 (М.Тореза, 37) - стена-3 ЖД Сов. Армии, 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 49 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 24) - стена-2 ЖД Сов. Армии, 26 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| Смена диаметра - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 45 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33,5 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-6/13 - Стена Горьковская 35 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 24 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 35 - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 59 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена Горьковская 35 - Ответвление на ИТП Горьковская 35 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| УТ-1 - стена-1 ЖД М.Тореза, 51 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10,5 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-1/6 - П3; О4 (Ижевский, 4) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1/7 - П3; О4 (Горьковская, 2) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1/4 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 7) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1/9 - П7; О8 (Горьковская, 10) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1/9 - П3; О4 (Горьковская, 8) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1/13 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 25) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК- 2/1 - П5; О6 (ТК-2/6) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2/6 - П3; О4 (Ижевский, 12) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2/7 - П7; О8 (Ижевский, 10) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2/7 - П3; О4 (ТК-2/7а) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2/8 - П3; О4 (Горьковская, 5) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2/7а - П5; О6 (Ижевский, 14) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3 О6 (Первостроителей, 13) - ТК-4/16 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-6/8а - П3; О4 (Горьковская, 33) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-6/11а - П3; О4 (Горьковская, 49) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-6/11а - П5; О6 (Горьковская, 41) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| П1; О2 (ТК-5/1) - ТК-5/1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-5/2 - П3; О4 (Горьковская, 46) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-5/5 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 51) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5/6 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 65) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-5/6 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 61) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| П5; О6 (Горьковская, 4в) - стена ЖД Горьковская, 4в | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 41 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-1/1 - П3; О4 (ТК-1/5) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П1; О2 (Горьковская, 18) - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (Горьковская, 18) - ЖД ИТП-1 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П1; О2 (ТК-1/11) - ТК-1/11 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 11) - Стена-2 ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 13 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П1; О2 (ТК-1/14) - ответвление на ЖД ИТП-2 Горьковская, 18 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П1; О2 (Горьковская, 28) - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 28 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (Гоьковская, 28) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 38 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (Горьковская, 26) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 9) - стена-2 ЖД Горьковская, 30 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (Горьковская, 30) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 34 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (Сов. Армии, 7) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (Сов. Армии, 3) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 34 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| П3; О4 (Сов. Армии, 5) - стена-2 ЖД Сов. Армии, 5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 33) - ответвление на Магазин 40 лет ВЛКСМ, 33а | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 4 - П3; О4 (ИТП Сов. Армии, 4) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 8 - П3; О4 (ИТП Сов.Армии, 8) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-1 ЖД Горьковская, 36 - П3; О4 (ИТП Горьковская, 36) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| разветвление по ЖД Горьковская, 44 - П5; О6 (Горьковская, 44) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 45 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 45) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 49 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 49) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 0,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 38 - П3; О4 (Горьковская, 38) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,3 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| УТ-1 - П3; О4 (Горьковская, 60) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-1 - П3; О4 (Горьковская, 56а) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-3 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 63) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59 - П3; О4 (ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| П3; О4 (Горьковская, 52) - стена-2 ЖД Горьковская, 54 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 52 - П5; О6 (ИТП Горьковская, 52) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 13 - П5; О6 (М.Тореза, 13) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| П5; О6 (Климасенко, 8) - ЖД ИТП | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 27 - П5; О6 (Сов. Армии, 27) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 21 - П5; О6 (Сов. Армии, 21) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ответвление на Адм. здание ИТП Сов. Армии, 13 - П3; О4 (Сов. Армии, 11) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 36 - П5; О6 (Сов. Армии, 36) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 34 - П5; О6 (Сов. Армии, 34) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26 - П5; О6 (ИТП Сов. Армии, 26) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26 - П3; О4 (Сов. Армии, 24) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-5/4 - П5; О6 (ТК-5/3) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-9/5 - П3; О4 (Сов. Армии, 14) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 12/40 - П5; О6 (Сов. Армии 12/40) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 44 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 44) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 44 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 46) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| П1; О2 (40 лет ВЛКСМ, 50) - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ТК-9/7 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 62) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 62) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 60) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 58 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 58) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 58 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 56) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| разветление-2 по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 52) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| разветление-1 по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 54) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 50 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 50) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 50 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 44) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| П1; О2 (40 лет ВЛКСМ, 50) - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 50 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 48 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 48) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 68) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ТК-9/8 - П5; О6 (М.Тореза, 59а) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2031 | 2032 |
| разветвление по ЖД ИТП М.Тореза, 55 - П5; О6 (ТК-9/8) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД М.Тореза, 51 - П5; О6 (ИТП М.Тореза, 51) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 47 - П3; О4 (М.Тореза, 43) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на Гараж М.Тореза, 39а/1 - П5; О6 (М.Тореза, 39а) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 41 - П5; О6 (М.Тореза, 39) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2031 | 2032 |
| разветвление по ЖД ИТП Тореза, 76 - П5; О6 (М.Тореза, 80) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2026 | 2027 |
| перемычка в подвале ЖД Горьк., 44 - разветвление по ЖД Горьковская, 44 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Канальная | 2026 | 2027 |
| перемычка в ж.д. 40 лет ВЛКСМ,50 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Канальная | 2031 | 2032 |
| преемычка в ТК-9/1 - П1; О2 (ТК-9/1) | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Канальная | 2031 | 2032 |
| ответвление на перемычку - ТК-1/5 | ЗС ТЭЦ | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 41 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Котельная №6 - стена Котельной №6 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4,97 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-1 - Задвижка | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 1 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-1 - ТК-2 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 54 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - Задвижка | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| стена Читинский 7 - ответвление на Магазин Читинск | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7,41 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на Магазин Читинск - АБК ИТП | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8,46 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ответвление на Магазин Читинск - Задвижка | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16,33 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-2 - ТК 2/1 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК 2/1 - СК-1 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Канальная | 2017 | 2018 |
| СК-1 - ТК-3 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-3 - ТК-4 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-4 - Задвижка | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| стена Читинский 3а - ДС ИТП | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4,66 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-4 - ТК-5 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5 - Задвижка | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена Читинский 3 - ЖД-ввод | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-5 - ТК-6 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Задвижка - ТК-6 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 40 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-7 - ТК | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 30,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Читинский 12 - ЖД-ввод | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,13 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-6 - Задвижка | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена Читинский 5 - ЖД-ввод | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,09 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| стена Котельной №6 - Прибор учета Взлет | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Прибор учета Взлет - ТК-1 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-7 - Задвижка | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Задвижка - стена Читинский 5 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 42 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Задвижка - стена Читинский 3 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Задвижка - стена Читинский 3а | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 82 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Задвижка - стена Читинский 7 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20,08 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Задвижка - Прибор учета ООО "Арт-Профиль" | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 7 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Задвижка - Магазин ИТП | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 15,33 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК - стена Читинский 12 | Котельная №6 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| К-1 - К-8 | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 80 | Канальная | 2027 | 2028 |
| К-1 - К-2 | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-2 - Ответвление | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление - Стена Столовая | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 22 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-2 - К-3 | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 58 | Канальная | 2020 | 2021 |
| К-3 - т.А | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 253 | Канальная | 2021 | 2022 |
| т.А - Смена диаметра | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 8 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Смена вида прокладки - К-6 | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Смена вида прокладки - К-7 | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 64 | Надземная | 2021 | 2022 |
| К-7 - Прибор учета Жасминаая 31 | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-7 - К-7' | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 145 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-7' - Стена Очистных сооружений | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-7' - Стена Насосной | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| т.Б - Смена диаметра | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| т.А - К-5 | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК - стена АБК | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-4 - К-4' | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-5 - ТК | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 50 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-8 - Стена СП Металлург | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2021 | 2022 |
| К-8 - ПНС ИТП | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 13 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Котельная №32 - К-1 | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 77 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Садопарковая, 32 - общежитие ИТП | Котельная №32 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-5' -ТК-5 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 16 | Надземная | 2023 | 2024 |
| ТК-11 -стена-1 В. Соломиной 30 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 11 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена-1 В. Соломиной 30 -Ответвление на В. Соломиной 30 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 44 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Ответвление на В. Соломиной 30 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Ответвление на В. Соломиной 30 -Стена-2 В. Соломиной 30 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43,5 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена-2 В. Соломиной 30 -Стена В. Соломиной 32 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стена В. Соломиной 32 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42,5 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-11 -ТК-11/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 32 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11/1 -Стена В. Соломиной 28 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стена В. Соломиной 28 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-11/1 -Стена-1 В. Соломиной 26 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 7 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Ответвление на В. Соломиной 26 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Ответвление на В. Соломиной 26 -Стена-2 В. Соломиной 26 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена-2 В. Соломиной 26 -ТК-11/2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-11/2 -Стена В. Соломиной 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стена В. Соломиной 22 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8,5 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-10/1 -Стена-1 В. Соломиной 34 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стена-1 В. Соломиной 34 -Ответвление на В. Соломиной 34 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 29 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Ответвление на В. Соломиной 34 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Ответвление на В. Соломиной 34 -Стена-2 В. Соломиной 34 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| Стена-2 В. Соломиной 34 -Стена В. Соломиной 24 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стена В. Соломиной 24 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-9 -Стена В. Соломиной 41 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Стена В. Соломиной 41 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2017 | 2018 |
| ТК-10/1 -Смена вида прокладки | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Смена вида прокладки -Врезка 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 153 | Надземная | 2023 | 2024 |
| Врезка 1 -ТК-10/2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 41 | Надземная | 2018 | 2019 |
| ТК-10/2 -Задвижка (ТК-10/2) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Врезка 1 -Врезка 2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 117 | Надземная | 2023 | 2024 |
| Врезка 2 -т. А | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 65 | Надземная | 2023 | 2024 |
| врезка на Горноспасательная 7 -Задвижка | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-5 -Задвижка 3-4 (ТК-5) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-5 -Задвижка 1-2 (ТК-5) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-4 -Задвижка 5-6 (ТК-4) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена-2 В. Соломиной 20 -ТК-13' | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-13' -ТК-13'' | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 76 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-13'' -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11,5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-13 -ТК-13/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/1 -Стена-1 В. Соломиной 31 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 6 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена-1 В. Соломиной 31 -Стена-2 В. Соломиной 31 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| Стена-2 В. Соломиной 31 -ТК-13/2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/2 -Стена-3 В. Соломиной 31 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена-3 В. Соломиной 31 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 8 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-13/2 -ТК-13/3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 59 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/3 -ТК-13/4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,133 | 0,133 | 47 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/4 -Стена В. Соломиной 35 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена В. Соломиной 35 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-13/4 -ТК-13/5 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 67 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/5 -Стена-1 В. Соломиной 37 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/5 -ТК-13/6 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/6 -Стена В. Соломиной 39 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена В. Соломиной 39 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-13/5 -Стена В. Соломиной 33 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена В. Соломиной 33 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-13/3 -ТК-13/7 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/7 -Стена В. Соломиной 27 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 10 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена В. Соломиной 27 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-13/7 -ТК-13/8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 52 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/8 -Стена В. Соломиной 25 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена В. Соломиной 25 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-13/8 -ТК-13/9 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 54 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-13/9 -Стена В. Соломиной 23 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена В. Соломиной 23 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-16 -Стена В. Соломиной 10а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 46 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Ответвление на В. Соломиной 12а -Стена-2 В. Соломиной 12а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена-2 В. Соломиной 12а -Стена В. Соломиной 8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 41 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-17 -Стена В. Соломиной 6 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 15,5 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена В. Соломиной 6 -Ответвление на В. Соломиной 8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 14 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-18 -ТК-18/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-18/1 -Стена В. Соломиной 2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена В. Соломиной 2 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ТК-18/1 -Стена В. Соломиной 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 2 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена В. Соломиной 4 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 6 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ТК-17/1 -Стена В. Соломиной 17 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена В. Соломиной 17 -Смена диаметр В. Соломиной 17 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 17 -ЖД ИТП-2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 17 -ЖД ИТП-1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-17/2 -Стена-1 В. Соломиной 19 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 В. Соломиной 19 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-17/3 -ТК-17/4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 64 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-17/4 -Стена В. Соломиной 15 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена В. Соломиной 15 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-17/4 -ТК-17/5 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 48 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-17/5 -ТК-17/6 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 66 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-17/6 -Стена В. Соломиной 11 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена В. Соломиной 11 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-17/6 -Стена В. Соломиной 7 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 45 | Канальная | 2019 | 2020 |
| разветвление В. Соломиной 7 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-17/4 -Стена В. Соломиной 9 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 58 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена В. Соломиной 9 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-17/3 -ТК-17/7 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 71 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-17/7 -Стена Челюскина 52 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 8 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Челюскина 52 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 32,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ТК-17/7 -ТК-17/8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-17/8 -Стена-1 В. Соломиной 15а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 75 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-2 В. Соломиной 15а -Стена Хозблока В. Соломиной 15а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 43 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-17/8 -Стена Челюскина 48 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 63 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 48 -ЖД ИТП-2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1,5 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ТК-17/9 -ТК-17/8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 49 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-17/9 -Стена Челюскина 50 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Челюскина 50 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ТК-17/10 -ТК-17/9 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 48 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-17/10 -Стена-1 Челюскина 46а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена-1 Челюскина 46а -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| УТ-3 (ТК-10а) -ТК-17/10 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 2023 | 2024 |
| УТ-4 -Стена Челюскина 42а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Канальная | 2023 | 2024 |
| Стена Челюскина 42а -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| УТ-4 -Стена Челюскина 44 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Челюскина 44 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 9 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| УТ-5 -Стена Челюскина 54 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Челюскина 54 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| УТ-7 (ТК-23/12) -Стена Челюскина 49 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| УТ-7 (ТК-23/12) -Стена-2 Челюскина 51 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 37 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-2 Челюскина 51 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| УТ-8 (ТК-23/11) -Стена Челюскина 47 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| УТ-9 (ТК-23/10) -Стена Челюскина 51а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Челюскина 51а -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| УТ-10 (ТК-23/13) -Стена Челюскина 45 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена Челюскина 45 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| УТ-11 (ТК-23/14) -Стена Челюскина 43 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-19/1 -Стена-1 В. Соломиной 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 8 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Стена-1 В. Соломиной 3 -Смена диаметра В. Соломиной, 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 В. Соломиной 3 -ЖД ИТП-1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 В. Соломиной 3 -Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 50 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 3 -ЖД ИТП-2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 3 -Смена диаметра В. Соломиной 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Смена диаметра В. Соломиной 3 -ЖД ИТП-3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на ЖД ИТП-3 В. Соломиной 3 -Стена-2 В. Соломиной 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Стена-2 В. Соломиной 3 -ТК-19/2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 29 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-19/2 -Стена-1 Челюскина 46 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-1 Челюскина 46 -Ответвление на ЖД ИТП-1 Челюскина 46 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 21 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Челюскина 46 -ЖД ИТП-1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-1 Челюскина 46 -Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 46 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 46 -ЖД ИТП-2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 46 -ЖД ИТП-3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 22 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| врезка на ВНС В. Соломиной 1 -Стена ВНС В . Соломиной 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-21 -ТК-21/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-21/1 -Стена-1 К. Маркса 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-1 К. Маркса 22 -Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 22 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 22 -Стена-2 К. Маркса 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена-2 К. Маркса 22 -Стена К. Маркса 20 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена К. Маркса 20 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 4,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-21 -Стена В. Соломиной 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена В. Соломиной 1 -ответвление на Магазин В. Соломиной 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-22 -УТ-1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена К. Маркса 12 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 43 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-21/1 -ТК-21/3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 73 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-21/3 -стена-1 К. Маркса 16 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 52 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-21/3 -Стена К. Маркса 18 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена К. Маркса 18 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 К. Маркса 16 -Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 16 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 16 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 16 -стена-2 К. Маркса 16 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена К. Маркса 14 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-23 -ТК-23а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-23а -ТК-23б | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-23/1 -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-24 -Стена К. Маркса 8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 27 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-25 -ТК-25/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 31 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-25/1 -Стена К. Маркса 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена К. Маркса 4 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-23/2 -Стена Трестовский 2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 88 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Трестовский 2 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-23/3 -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-23/3 -ТК-23/8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-23/8 -Стена-1 Трестовский 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена-1 Трестовский 4 -Ответвление на ЖД ИТП Трестовский 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Трестовский 4 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Ответвление на ЖД ИТП Трестовский 4 -Стена-2 Трестовский 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| Стена-2 Трестовский 4 -Стена Трестовский 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Трестовский 1 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-23/4 -Стена Челюскина 40 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 26,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена Челюскина 40 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-23/4 -Стена-1 Трестовский 12 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена-1 Трестовский 12 -ЖД ИТП-2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 18 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-23/4 -ТК-23/5 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-23/5 -Стена Трестовский 10 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 11 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Трестовский 10 -ответвление на МБЛПУ | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-23/5 -Стена-2 Трестовский 12 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-2 Трестовский 12 -ЖД ИТП-1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-23/5 -ТК-23/6 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-23/9 -ТК-23/4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 113 | Канальная | 2024 | 2025 |
| УТ-9 (ТК-23/10) -ТК-23/9 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 23 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-26/5 -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 27,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-26/6 -Стена 1 Мая 10а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена 1 Мая 10а -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-26/6 -Стена 1 Мая 8а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Стена 1 Мая 8а -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-26/4 -Стена-1 К. Маркса 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-1 К. Маркса 1 -Ответвление на ИТП-1 К. Маркса 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП-1 К. Маркса 1 -ЖД ИТП-1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Ответвление на ИТП-1 К. Маркса 1 -Стена-2 К. Маркса 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5,5 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена-2 К. Маркса 1 -ТК-26/10 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-26/10 -Стена-3 К. Маркса 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-3 К. Маркса 1 -ЖД ИТП-2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-26/10 -ТК-26/11 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 17 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-26/11 -Стена 1 Мая 6а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-26/11 -Стена 1 Мая 6 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 44 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена 1 Мая 6 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| Стена 1 Мая 6а -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-26/8 -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-26/4 -ТК-26/7 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 73 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-26/7 -ТК-26/9 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-26/9 -Стена К. Маркса 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена К. Маркса 3 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 31 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-26/7 -ТК-26/8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-53/1 -Задвижка | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-53/1 -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 8 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-55 -Задвижка (ТК-55) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена Челюскина 7 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 28 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-70/1 -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 16 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-70 -ТК-70/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Стена-3 Грудничк. корпус -Стена Поликлиника | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 55 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-67 -Задвижка (ТК-67) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66 -Задвижка 1-2 (ТК-66) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Врезка в Роддом -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Врезка в Роддом -ТК-66/3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-66/3 -Стена Димитрова 31а/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 25 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-66/3 -ТК-66/3а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 50 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66/3а -ТК-66/4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 31 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66/4 -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 33 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-66/4 -Врезка на прачечную Димитрова 31/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66 -Задвижка 3-4 (ТК-66) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-66/2 -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-65 -Задвижка 1-2 (ТК-65) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-65 -Задвижка 3-4 (ТК-65) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5 ГВС -ТК-6 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 16 | Надземная | 2025 | 2026 |
| ТК-9 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 41 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 19 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-10 ГВС -ТК-10/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 227 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-10/1 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 34 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена-1 ГВС В. Соломиной 34 -Ответвление на ГВС В. Соломиной 34 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 29 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ГВС В. Соломиной 34 -Стена-2 ГВС В. Соломиной 34 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена-2 ГВС В. Соломиной 34 -Стена ГВС В. Соломиной 24 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 40 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-10/1 ГВС -Смена вида прокладки ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 34 | Канальная | 2025 | 2026 |
| Смена вида прокладки ГВС -Врезка 1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 153 | Надземная | 2025 | 2026 |
| Врезка 1 ГВС -ТК-10/2 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 41 | Надземная | 2021 | 2022 |
| ТК-10/2 ГВС -Задвижка (ТК-10/2 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| врезка ГВС на Горноспасательная 7 -Задвижка | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-5 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5 ГВС -Задвижка 1-2 (ТК-5 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-4 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Врезка 1 ГВС -Врезка 2 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 117 | Надземная | 2025 | 2026 |
| ТК-11 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 30 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена-1 ГВС В. Соломиной 30 -Ответвление на ГВС В. Соломиной 30 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 44 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ГВС В. Соломиной 30 -Стена-2 ГВС В. Соломиной 30 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 43,5 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена-2 ГВС В. Соломиной 30 -Стена ГВС В. Соломиной 32 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-11/1 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 26 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена-1 ГВС В. Соломиной 26 -Ответвление на ЖД ГВС В. Соломиной 26 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-11/1 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 28 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ГВС В. Соломиной 26 -Стена-2 В. Соломиной 26 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена-2 В. Соломиной 26 -ТК-11/2 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-11/2 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена-2 ГВС В. Соломиной 20 -ТК-13' ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-13' ГВС -ТК-13'' ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 76 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-13'' ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 11,5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-13 ГВС -ТК-13/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-13/1 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 31 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена-1 ГВС В. Соломиной 31 -Стена-2 ГВС В. Соломиной 31 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена-2 ГВС В. Соломиной 31 -ТК-13/2 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/2 ГВС -Стена-3 ГВС В. Соломиной 31 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/2 ГВС -ТК-13/3 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 59 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/3 ГВС -ТК-13/7 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/7 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 27 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/7 ГВС -ТК-13/8 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 52 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/8 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 25 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/8 ГВС -ТК-13/9 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 54 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/9 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 23 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/3 ГВС -ТК-13/4 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 46 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/4 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 35 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/4 ГВС -ТК-13/5 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 68 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/5 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 37 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/5 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 33 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/5 ГВС -ТК-13/6 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 44 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-13/6 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 39 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-11 ГВС -ТК-11/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ГВС В. Соломиной 12а -Стена-2 ГВС В. Соломиной 12а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 55 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена-2 ГВС В. Соломиной 12а -Стена ГВС В. Соломиной 8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 41 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-16 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 10а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 46 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 6 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15,5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена ГВС В. Соломиной 6 -Ответвление на ГВС В. Соломиной 8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-18 ГВС -ТК-18/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 44 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-18/1 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 2 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-18/1 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17 ГВС -ТК-17/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 47 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/1 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 17 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/1 ГВС -ТК-17/2 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 34 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/2 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 19 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/2 ГВС -ТК-17/3 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 24 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/3 ГВС -ТК-17/7 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 71 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17/7 ГВС -Стена ГВС Челюскина 52 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17/7 ГВС -ТК-17/8 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 45 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17/8 ГВС -Стена ГВС Челюскина 48 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 56 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17/8 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 15а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 75 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/9 ГВС -Стена ГВС Челюскина 50 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 16 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17/9 ГВС -ТК-17/10 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17/10 ГВС -Стена-1 ГВС Челюскина 46а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-3 ГВС (ТК-10а ГВС) -ТК-17/10 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17/8 ГВС -ТК-17/9 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 49 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-17/3 ГВС -ТК-17/4 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 64 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/4 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 9 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 58 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/4 ГВС -ТК-17/5 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/4 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 15 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/5 ГВС -ТК-17/6 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 66 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/6 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 11 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-17/6 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 7 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 45 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-70 ГВС -ТК-70/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 56 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-70/1 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 16 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-67 ГВС -Задвижка (ТК-67) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-68 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 112 | Надземная | 2025 | 2026 |
| Стена-3 ГВС Грудничк. корпус -Стена ГВС Поликлиника | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-66 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-66/2 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 9 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-65 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-65 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-65 ГВС -Задвижка 1-2 (ТК-65 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 1 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66 ГВС -Задвижка 1-2 (ТК-66 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Врезка ГВС в Роддом -ТК-66/3 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-66/3 ГВС -Стена ГВС Димитрова 31а/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 25 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-66/3 ГВС -ТК-66/3а ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 50 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66/3а ГВС -ТК-66/4 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 31 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66/4 ГВС -Врезка на прачечную ГВС Димитрова 31/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 11 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-66/4 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 34 | Канальная | 2024 | 2025 |
| Врезка ГВС в Роддом -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-21 ГВС -ТК-21/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-21/1 ГВС -ТК-21/3 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 73 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-21/3 ГВС -стена-1 ГВС К. Маркса 16 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 52 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-21/3 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 18 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 ГВС К. Маркса 16 -Ответвление на ЖД ГВС К. Маркса 16 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 49 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ГВС К. Маркса 16 -стена-1 ГВС К. Маркса 16 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 49 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-21 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 44 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-21/1 ГВС -Стена-1 ГВС К. Маркса 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Стена-1 ГВС К. Маркса 22 -Ответвление на ЖД ГВС К. Маркса 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Ответвление на ЖД ГВС К. Маркса 22 -Стена-2 ГВС К. Маркса 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| Стена-2 ГВС К. Маркса 22 -Стена ГВС К. Маркса 20 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-22 ГВС -УТ-1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 56 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-23 ГВС -ТК-23/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 14 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/1 ГВС -ТК-23б ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-24 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 8 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 27 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23 ГВС -ТК-23/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 75 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/1 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 6 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-23/1 ГВС -ТК-23/2 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 89 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/2 ГВС -Стена ГВС Трестовский 2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 88 | Канальная | 2025 | 2026 |
| П3; О4 (ТК-23/3 ГВС) -ТК-23/3 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 81 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/3 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 16 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-23/3 ГВС -ТК-23/4 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 61 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/4 ГВС -ТК-23/5 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/5 ГВС -Стена ГВС Трестовский 10 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 11 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-23/5 ГВС -ТК-23/6 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 33 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/5 ГВС -Стена-2 ГВС Трестовский 12 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-23/3 ГВС -ТК-23/8 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/8 ГВС -Стена-1 ГВС Трестовский 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2025 | 2026 |
| Стена-1 ГВС Трестовский 4 -Ответвление на ЖД ГВС Трестовский 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 18 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Ответвление на ЖД ГВС Трестовский 4 -Стена-2 ГВС Трестовский 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 9 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Стена-2 ГВС Трестовский 4 -Стена ГВС Трестовский 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/4 ГВС -Стена-1 ГВС Трестовский 12 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 42 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/4 ГВС -Стена ГВС Челюскина 40 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 26,5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-23/9 ГВС -ТК-23/4 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 113 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-9 ГВС (ТК-23/10 ГВС) -ТК-23/9 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-9 ГВС -УТ-1 ГВС (ТК-9а ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 40 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| УТ-1 ГВС (ТК-9а ГВС) -УТ-2 ГВС (ТК-9б ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 468 | Надземная | 2027 | 2028 |
| УТ-3 ГВС (ТК-10а ГВС) -УТ-4 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 71 | Надземная | 2027 | 2028 |
| УТ-4 ГВС -Стена ГВС Челюскина 44 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-4 ГВС -Стена ГВС Челюскина 42а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 21 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-4 ГВС -УТ-5 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 87 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| УТ-5 ГВС -Стена ГВС Челюскина 54 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-5 ГВС -УТ-6 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 73 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| УТ-6 ГВС -УТ-7 ГВС (ТК-23/12 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 57 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| УТ-7 ГВС (ТК-23/12 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 49 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2021 | 2022 |
| УТ-7 ГВС (ТК-23/12 ГВС) -УТ-8 ГВС (ТК-23/11 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 53 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| УТ-8 ГВС (ТК-23/11 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 47 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2022 | 2023 |
| УТ-7 ГВС (ТК-23/12 ГВС) -Стена-2 ГВС Челюскина 51 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 37 | Канальная | 2019 | 2020 |
| УТ-8 ГВС (ТК-23/11 ГВС) -УТ-9 ГВС (ТК-23/10 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 36 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| УТ-9 ГВС (ТК-23/10 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 51а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28 | Канальная | 2019 | 2020 |
| УТ-9 ГВС (ТК-23/10 ГВС) -УТ-10 ГВС (ТК-23/13 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| УТ-10 ГВС (ТК-23/13 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 45 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| УТ-10 ГВС (ТК-23/13 ГВС) -УТ-11 ГВС (ТК-23/14 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 39 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| УТ-11 ГВС (ТК-23/14 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 43 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2022 | 2023 |
| УТ-11 ГВС (ТК-23/14 ГВС) -ТК-41 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 77 | Бесканальная | 2027 | 2028 |
| ТК-25 ГВС -ТК-25/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 31 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-25/1 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 4 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26 ГВС -ТК-26/1с ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 10 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/1с ГВС -ТК-26/2с ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 14 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/2с ГВС -ТК-26/3с ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 19 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/3с ГВС -ТК-26/4 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 53 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/4 ГВС -Стена-1 ГВС К. Маркса 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 13 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена-1 ГВС К. Маркса 1 -Ответвление на ГВС-1 К. Маркса 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ГВС-1 К. Маркса 1 -Стена-2 ГВС К. Маркса 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена-2 ГВС К. Маркса 1 -ТК-26/10 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/10 ГВС -Стена-2 ГВС К. Маркса 1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 25 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/10 ГВС -ТК-26/11 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 17 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/11 ГВС -Стена ГВС 1 Мая 6 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 44 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/11 ГВС -Стена ГВС 1 Мая 6а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/4 ГВС -ТК-26/5 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 38 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/5 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 27,5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-26/4 ГВС -ТК-26/7 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 73 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-26/7 ГВС -ТК-26/9 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 35 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/9 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/7 ГВС -ТК-26/9 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 36 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/9 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-26/5 ГВС -ТК-26/6 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 53 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-26/6 ГВС -Стена ГВС 1 Мая 8а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-26/6 ГВС -Стена ГВС 1 Мая 10а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 46 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-41/2 ГВС -Задвижка (ТК-41/2 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-53/1 ГВС -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9,5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-53/1 ГВС -Задвижка | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-55 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-55 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-17/6 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 33 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена Челюскина 48 -Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 48 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 39,5 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 48 -Смена диаметра Челюскина 48 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 27 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Стена-1 ГВС Челюскина 46а -Ответвление на ЖД ГВС Челюскина 46а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 35 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Ответвление на ЖД ГВС Челюскина 46а -Стена-2 ГВС Челюскина 46а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Транзит подвалом | 2025 | 2026 |
| Стена-2 ГВС Челюскина 46а -Стена-1 ГВС Челюскина 46 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-6 -Стена ВНС Челюскина 42 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12,5 | Канальная | 2025 | 2026 |
| Ответвление на ИТП В. Соломиной 37 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Ответвление на ИТП В. Соломиной 37 -Стена-2 В. Соломиной 37 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена-2 В. Соломиной 37 -Стена ВНС В. Соломиной 35а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 2022 | 2023 |
| ТК-21/3 -Стена ВНС К. Маркса 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Канальная | 2025 | 2026 |
| ТК-21/3 -Стена КНС К. Маркса 22 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 48 | Канальная | 2025 | 2026 |
| УТ-2 ГВС (ТК-9б ГВС) -УТ-3 ГВС (ТК-10а ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 132 | Надземная | 2027 | 2028 |
| Стена-2 Грудничк. корпус -Стена-2 Главный корпус | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 2025 | 2026 |
| Стена-2 ГВС Грудничк. корпус -Стена-2 ГВС Главный корпус | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 35 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-66/1 -ТК-66/2 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 72 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-66/1 ГВС -ТК-66/2 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 72 | Канальная | 2018 | 2019 |
| УТ-1 -Стена К. Маркса 12 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 21 | Канальная | 2022 | 2023 |
| УТ-1 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 12 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 21 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена-1 В. Соломиной 26 -Ответвление на В. Соломиной 26 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 45 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| стена-2 К. Маркса 16 -Стена К. Маркса 14 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| стена-1 ГВС К. Маркса 16 -Стена ГВС К. Маркса 14 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 5 | Канальная | 2022 | 2023 |
| врезка на ВНС К. Маркса 10а -Стена-2 К. Маркса 10а | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,045 | 0,045 | 6 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ответвление на Магазин В. Соломиной 1 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Задвижка 3-4 (ТК-55 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 7 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Задвижка (ТК-55) -Стена Челюскина 7 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Задвижка (ТК-41/2 ГВС) -Стена ГВс Челюскина 41 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 67 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Задвижка 1-2 (ТК-65) -Стена Гаража | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Задвижка 1-2 (ТК-65 ГВС) -Стена ГВС Гаража | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Задвижка 1-2 (ТК-66) -Врезка в Роддом | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 37,7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Задвижка 1-2 (ТК-66 ГВС) -Врезка ГВС в Роддом | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 37,6 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Задвижка 3-4 (ТК-66) -ТК-66/1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Задвижка 3-4 (ТК-66 ГВС) -ТК-66/1 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 44 | Канальная | 2018 | 2019 |
| Задвижка (ТК-67) -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Задвижка (ТК-67) -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Задвижка 3-4 (ТК-65) -Прибор учета | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 18 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Задвижка 3-4 (ТК-65 ГВС) -Прибор учета ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 16 | Канальная | 2021 | 2022 |
| Задвижка -Стена Челюскина 14 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 64 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Задвижка -Стена ГВС Челюскина 14 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 64 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Задвижка 3-4 (ТК-5) -ТК-6 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 23 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Задвижка 3-4 (ТК-5 ГВС) -ТК-6 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 23 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Задвижка 3-4 (ТК-4 ГВС) -ТК-3 ГВС | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Задвижка (ТК-10/2) -Стена Горноспасательная 21 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Задвижка (ТК-10/2 ГВС) -Стена ГВС Горноспасательная 21 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 15 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Ответвление на В. Соломиной 8 -ЖД ИТП | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 22 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Врезка 2 ГВС -т. А | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 65 | Надземная | 2026 | 2027 |
| Врезка на прачечную Димитрова 31/1 -Стена Слесарка | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Канальная | 2026 | 2027 |
| Врезка на прачечную ГВС Димитрова 31/1 -Стена ГВС Слесарка | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 4 | Канальная | 2026 | 2027 |
| ТК-19/1 -Стена В. Соломиной 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 4 | Канальная | 2022 | 2023 |
| Стена В. Соломиной 3 -Стена-2 В. Соломиной 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 87 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Смена диаметра В. Соломиной, 3 -Ответвление на ЖД ИТП-1 В. Соломиной 3 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Смена диаметра Челюскина 48 -ЖД ИТП-1 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 33 | Транзит подвалом | 2026 | 2027 |
| Смена диаметр В. Соломиной 17 -Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 17 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| Стена В. Соломиной 7 -разветвление В. Соломиной 7 | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 0,5 | Транзит подвалом | 2022 | 2023 |
| ТК-23/2 ГВС -П3; О4 (ТК-23/3 ГВС) | КЦК | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2026 | 2027 |
| т.Б - врезка 1 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 118 | Надземная | 2018 | 2019 |
| врезка 1 - врезка 2 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 101 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 2 - врезка 3 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 35 | Надземная | 2017 | 2018 |
| врезка 3 - врезка 4 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 66 | Надземная | 2017 | 2018 |
| врезка 4 - врезка 5 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 93 | Надземная | 2017 | 2018 |
| врезка 5 - врезка 6 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 43 | Надземная | 2020 | 2021 |
| врезка 6 - врезка 7 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Надземная | 2018 | 2019 |
| врезка 7 - врезка 8 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 38 | Надземная | 2018 | 2019 |
| врезка 8 - стена Серпуховская 47 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4,5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 8 - Прибор учета | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 31 | Канальная | 2019 | 2020 |
| врезка 7 - стена Серпуховская 49 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7,5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 6 - стена Серпуховская 51 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 8 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 5 - стена Серпуховская 53 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 15 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 5 - стена Суданская 46 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 82 | Бесканальная | 2019 | 2020 |
| т.А - ответвление на Суданская | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 122 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ответвление на Суданская - ответвление на Каирская 51а | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 48 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-2 - ответвление на Каирская 29 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 180 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-3 - ТК-4 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 52 | Надземная | 2017 | 2018 |
| ТК-4 - ТК-5 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 34 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5 - стена-1 Кубинская 23 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 12 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-4 - ТК-9 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 69 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - стена Луговая 4 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 9 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Луговая 4 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-10 - ТК-11 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - стена Луговая 2 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 12 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - Прибор учета | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 70 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-10 - ТК-12 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 40 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-12 - стена Луговая 1 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена Луговая 1 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-12 - ТК-1 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 114,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-1 - стена Луговая 3 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 3 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Луговая 3 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-1 - смена типа прокладки | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 57 | Канальная | 2027 | 2028 |
| ответвление на Луговая 6 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-11 - стена-1 Экскаваторная 5 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 130 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-1 Экскаваторная 5 - ответвление на ИТП Экскаваторн | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Экскаваторн - стена-2 Экскаваторная 5 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 11 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Экскаваторн - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-2 Экскаваторная 5 - стена-1 Экскаваторная 7 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-1 Экскаваторная 7 - ответвление на ИТП Экскаваторн | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Экскаваторн - стена-2 Экскаваторная 7 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Экскаваторн - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-2 Экскаваторная 7 - стена Экскаваторная 9 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 24 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Экскаваторная 9 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 2 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-1 Кубинская 23 - ответвление на ИТП Кубинская 23 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 14 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Кубинская 23 - стена-2 Кубинская 23 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 14 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на ИТП Кубинская 23 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-2 Кубинская 23 - ТК-6 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-6 - ТК-7 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2028 | 2029 |
| ТК-7 - стена Кубинская 21 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Кубинская 21 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-7 - ТК-8 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-8 - стена Кубинская 19 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена Кубинская 19 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| т.Б - ТК-21 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 150 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-21 - т.В | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 59 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-21б - ответвление на Каирская 5 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 58 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Каирская 5 - т.А | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 127 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Врезка на пер. Шумный - ответвление на Учительская 1 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 126,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Учительская 1 - ТК-22 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 40,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-22 - Задвижка 3-4 (ТК-22) | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-25 - ТК-26 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-26 - ТК-27 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 37 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-27 - стена Учительская 11 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-26 - стена Учительская 9 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 6 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-24 - ТК-25 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 17 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-24 - стена Учительская 7 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 12 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-25 - ТК-28 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 86 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-28 - ТК-29 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Надземная | 2019 | 2020 |
| ТК-29 - ТК-30 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 27 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-30 - стена Шушталепская 17 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 4 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-30 - ТК-31 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 46 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-31 - стена Шушталепская 19 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-31 - ТК-32 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 39 | Надземная | 2026 | 2027 |
| ТК-32 - стена Шушталепская 21 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-28 - ТК-33 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 81 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-33 - ТК-34 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 88 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-33 - ответвление на Поссоветская 18 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 46 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Поссоветская 18 - стена Поссоветская 18 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-34 - ответвление на Железноводская | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 65 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Железноводская - ответвление на Железноводская | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 24 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Железноводская - ответвление на Железноводская | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Железноводская - ответвление на Железноводская | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 23 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Железноводская - стена Железноводская 10 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Железноводская - стена Железноводская 12 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Железноводская - стена Железноводская 11 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Железноводская - стена Железноводская 13 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 7 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3 - ТК-18 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 132 | Канальная | 2023 | 2024 |
| ТК-18 - Задвижка (ТК-18) | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-37 - Задвижка (ТК-37) | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Кубинская 25 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-18 - ТК-19 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 41 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-19 - Задвижка (ТК-19) | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 1 | Канальная | 2024 | 2025 |
| стена Кубинская 29 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 3 | Транзит подвалом | 2024 | 2025 |
| ТК-20 - стена Кубинская 35 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 2023 | 2024 |
| стена Кубинская 35 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 2 | Транзит подвалом | 2023 | 2024 |
| ТК-20 - стена Кубинская 37 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 28 | Канальная | 2018 | 2019 |
| стена Кубинская 37 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 20 | Транзит подвалом | 2018 | 2019 |
| ТК-9 - ТК-10 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,273 | 0,273 | 122 | Канальная | 2019 | 2020 |
| смена типа прокладки - стена-1 Луговая 6 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 25,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| стена Луговая 2 - ЖД ИТП | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 84 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-19 - ТК-20 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 105 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-35 - Задвижка (ТК-35) | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-23 - ТК-24 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 63 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-22 - Задвижка 1-2 (ТК-22) | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-25 - Прибор учета | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 41 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена-2 Хозблока Ливинская 3а/ - стена Поликлиника Ливинская 3а | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена-2 Хозблока Ливинская 3а/ - стена Больница Ливинская 3а | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 67 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ответвление на Суданская 29 - ТК-3 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 255 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Луговая 6 - ответвление на Луговая 6 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на Каирская 29 - ответвление на Суданская 29 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 20 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Каирская 51а - т.А | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 13 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-35 - ТК-36 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 93 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-22 - стена Учительская 3 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 49 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-22 - ТК-23 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 148 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-19 - стена Кубинская 29 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 29 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-18 - ТК-35 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 94 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-37 - стена Кубинская 25 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 19 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-35 - ТК-37 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 53 | Канальная | 2019 | 2020 |
| т.А - УТ-1 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 50 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-21а - ТК-21б | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 25 | Надземная | 2020 | 2021 |
| т.В - т.С | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 6 | Бесканальная | 2020 | 2021 |
| т.С - ТК-21а | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 109 | Надземная | 2020 | 2021 |
| УТ-1 - ТК-2 | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 83 | Канальная | 2020 | 2021 |
| т.А - Врезка на пер. Шумный | Листвяги | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,219 | 0,219 | 90 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Котельная п. Притомский - стена-1 котельная Притомский | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 13,03 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-1 котельная Притомский - ответвление на Промзону | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 1 | Надземная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Угольный склад - стена-2 Угольный склад | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 18 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| врезка 3 - проходная ТК | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 42,75 | Надземная | 2020 | 2021 |
| стена-2 Угольный склад - врезка 1 | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 197 | Надземная | 2020 | 2021 |
| врезка 1 - врезка 2 | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 723 | Надземная | 2019 | 2020 |
| врезка 2 - врезка 3 | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 490 | Надземная | 2017 | 2018 |
| проходная ТК - КСЗ-1 (УТ-1) | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 376,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| КСЗ-1 (УТ-1) - стена-1 ЦТП | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,325 | 0,325 | 2 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Промзону - стена-1 Угольный склад | Притомская | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,426 | 0,426 | 32 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-2 - ТК-4 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 56,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 ГВС - ТК-4 ГВС | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 56,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-4 - ТК-5 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 42,5 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-4 ГВС - ТК-5 ГВС | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 42,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-2 - ТК-3 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 48 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 ГВС - ТК-3 ГВС | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 48 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 котельной - ТК-2 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 85 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Стена-2 котельной - ТК-2 ГВС | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 85 | Канальная | 2020 | 2021 |
| ТК-3 - стена Лесогорная 1 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 39 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3 ГВС - стена ГВС Лесогорная 1 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 39 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3 - стена Лесогорная 5 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-3 ГВС - стена ГВС Лесогорная 5 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2 - стена Лесогорная 7 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-2 ГВС - стена ГВС Лесогорная 7 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4 - стена Лесогорная 3 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-4 ГВС - стена ГВС Лесогорная 3 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5 ГВС - стена ГВС Лесогорная 9 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,032 | 0,032 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5 - стена Лесогорная 9 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 10 | Канальная | 2021 | 2022 |
| ТК-5 - стена Лесогорная 6 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 46 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-5 ГВС - стена ГВС Лесогорная 6 | Разъезд абагуровский 1 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 46 | Канальная | 2024 | 2025 |
| ТК-2 - стена-1 Бабушкина 2 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-2 - Врезка на Бабушкина 2а | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 20 | Надземная | 2018 | 2019 |
| дорога - СК | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 52 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-2 ГВС - дорога ГВС | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 60 | Надземная | 2018 | 2019 |
| СК - ТК-5 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 74 | Канальная | 2018 | 2019 |
| СК ГВС - ТК-5 ГВС | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 74 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-5 - Задвижка | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная | 2018 | 2019 |
| ТК-5 ГВС - Задвижка | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2020 | 2021 |
| стена-1 Спортивная 5а - Ответвление на Спортивная 2 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ТК-5 - стена-1 Спортивная 9 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 14 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-5 ГВС - стена-1 ГВС Спортивная 9 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 14 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-1 Спортивная 9 - ответвление на Спортивная 9 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 15 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на Спортивная 9 - стена-2 Спортивная 9 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 6 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ответвление на Спортивная 9 - ЖД ИТП | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-1 ГВС Спортивная 9 - ответвление на ГВС Спортивная 9 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 15 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-2 Спортивная 9 - ТК-6 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена-2 ГВС Спортивная 9 - ТК-6 ГВС | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 25 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-6 - стена Спортивная 13 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| ТК-6 ГВС - стена ГВС Спортивная 13 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 7 | Канальная | 2019 | 2020 |
| стена Спортивная 13 - ЖД ИТП | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 3 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| ТК-6 - Задвижка | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Канальная |  | 2019 |
| ТК-6 ГВС - Задвижка | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-1 Спортивная 15 - ответвление на Спортивная 15 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на Спортивная 15 - стена-2 Спортивная 15 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 26 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ответвление на Спортивная 15 - ЖД ИТП | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 2 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-1 ГВС Спортивная 15 - ответвление на ГВС Спортивная 15 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 30 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| стена-2 Спортивная 15 - стена Спортивная 17 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена-2 ГВС Спортивная 15 - стена ГВС Спортивная 17 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Канальная | 2021 | 2022 |
| стена Спортивная 17 - ЖД ИТП | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 4 | Транзит подвалом | 2021 | 2022 |
| ТК-1 - Задвижка | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ТК-1 - Задвижка | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 1 | Канальная | 2017 | 2018 |
| стена-1 Спортивная 10 - ответвление на Спортивная 10 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 20 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| Ответвление на Спортивная 2 - ЖД ИТП | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ГВС Спортивная 9 - стена-2 ГВС Спортивная 9 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,089 | 0,089 | 6 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| ответвление на ГВС Спортивная 15 - стена-2 ГВС Спортивная 15 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 26 | Транзит подвалом | 2020 | 2021 |
| стена-3 котельная - Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ответвление на Спортивная 10 - ЖД ИТП | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 4 | Транзит подвалом | 2019 | 2020 |
| стена-1 котельная - Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| стена-3 ГВС котельная - Прибор учета ГВС Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 0,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| ТК-2 ГВС - стена ГВС Бабушкина 2 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 16 | Канальная | 2017 | 2018 |
| Врезка на Бабушкина 2а - стена Бабушкина 2а | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 14,5 | Канальная | 2017 | 2018 |
| ответвление на Спортивная 11б - ТК-1 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 76,5 | Надземная | 2019 | 2020 |
| Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 - ответвление на Спортивная 11б | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 1,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 - смена типа прокладки | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| Прибор учета ГВС Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 - смена типа прокладки ГВС | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 0,5 | Надземная | 2020 | 2021 |
| смена типа прокладки - ТК-2 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,159 | 0,159 | 0,5 | Канальная | 2027 | 2028 |
| смена типа прокладки ГВС - ТК-2 ГВС | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 0,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Задвижка - стена Спортивная 11 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,057 | 0,057 | 3,5 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Задвижка - стена-1 Спортивная 10 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 40 | Канальная | 2019 | 2020 |
| Задвижка - стена-1 Спортивная 5а | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Задвижка - стена ГВС Спортивная 5а | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 32 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Задвижка - стена-1 Спортивная 15 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,108 | 0,108 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |
| Задвижка - стена-1 ГВС Спортивная 15 | Разъезд абагуровский 2 | МП ССК | Реконструкция | Внутриквартальная | 0,076 | 0,076 | 11,5 | Канальная | 2020 | 2021 |