
[image: ]




СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ


КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОСТАВ ГРУППЫ ПРОЕКТОВ №6 «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА»





Санкт-Петербург
2016

4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт энергетики и транспортных систем 
Научно-исследовательская лаборатория «Промышленная теплоэнергетика»





СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОСТАВ ГРУППЫ ПРОЕКТОВ №6 «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА»

	
	
	
	

	Заведующий НИЛ «ПТЭ»
	
	
	
О.В. Деревянко

	Заместитель заведующего НИЛ «ПТЭ»
	
	
	
Я.А. Владимиров








Санкт-Петербург
2016
Таблица 1 - Состав группы проектов №6 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»
	Участок
	Принадлежность к источнику
	Наименование компании
	Реконструкция/Строительство
	Вид сетей
	Существующий диаметр, м
	Перспективный диаметр, м
	Протяжённость, м
	Тип прокладки
	Дата реализации ПИР и ПСД, год
	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год

	НО-I-2 -НО-I-3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	108,85
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-3 -НО-I-4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	52,4
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-4 -НО-I-5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	33
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-5 -НО-I-6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	48,2
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-6 -НО-I-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	149
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-7 -НО-I-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	61
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-8 -ТК-I-1
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	33
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-1' -НО-I-2'
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	53
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-2' -НО-I-3'
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	43,4
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-3' -НО-I-4'
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	57
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-4' -НО-I-5'
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	33
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-5' -НО-I-6'
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	27,5
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-6' -ЗКПД-2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	37
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-1  - НО-I-9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	44,9
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-9  - ТК-I-2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	4
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-2  - ТК-I-3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	60
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-I-3  - ТК-I-4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	22,3
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-4  - НО-I-11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	145,3
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-11  - НО-I-12
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	151,2
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-12  - ТК-I-5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	155,2
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-5  - ТК-I-6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	157
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-6  - ТК-I-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	166
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-7  - НО-I-16
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	188
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-16  - ТК-I-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	129
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-8  - НО-I-18
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	134,3
	Надземная
	2019
	2020

	НО-I-18  - ТК-I-9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	60
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-9  - ТК-I-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	104,25
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-I-I0  - НО-I-21
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	125,8
	Надземная
	2020
	2021

	НО-I-21  - НО-I-22
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	90
	Надземная
	2020
	2021

	НО-I-22  - НО-I-23
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	74
	Надземная
	2020
	2021

	НО-I-23  - НО-I-24
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	77
	Надземная
	2020
	2021

	НО-I-24  - ТК-I-11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	126
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-I-11  - ТК-I-12
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	128
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-I-I2  - НО-I-27
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	166
	Надземная
	2022
	2023

	НО-I-27  - НО-I-28
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	148
	Надземная
	2022
	2023

	НО-I-28  - НО-I-29
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	145
	Надземная
	2021
	2022

	НО-I-29  - ТК-I-13
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	163
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-I-I3  - НО-I-31
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	109
	Надземная
	2020
	2021

	НО-I-31  - ТК-I-14
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	102,5
	Надземная
	2020
	2021

	перемычка ТК-I-8 демонтирована
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	38
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-I-8- ТК-IV-11 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	177,5
	Надземная
	2022
	2023

	ТК-IV-11- ТК-IV-11а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	112
	Надземная
	2023
	2024

	ТК-IV-11а - НО-IV-3 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	92,5
	Надземная
	2023
	2024

	НО-IV-3 - НО-IV-4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	106
	Надземная
	2023
	2024

	НО-IV-4 - НО-IV-5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	106
	Надземная
	2023
	2024

	НО-IV-5 - НО-IV-6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	106
	Надземная
	2023
	2024

	НО-IV-6 - НО-IV-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	106
	Надземная
	2023
	2024

	НО-IV-7 - НО-IV-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	155
	Надземная
	2023
	2024

	НО-IV-8 - НО-IV-9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	35
	Надземная
	2023
	2024

	НО-IV-9 - НО-IV-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	61,5
	Надземная
	2023
	2024

	НО-IV-10 - ТК-IV-12а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	137,5
	Надземная
	2023
	2024

	ТК-IV-12а - НО-IV-12
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	76
	Надземная
	2023
	2024

	ТК-IV-12- ТК-IV-13 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	140
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-IV-13- ТК-IV-14
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	140
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-IV-14- ТК-IV-15
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	125
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-IV-15- ТК-IV-16
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	125
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-16- ТК-IV-17
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	130
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-17- ТК-IV-18
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	130
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-18- ТК-IV-19
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	127
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-19- ТК-IV-20
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	34
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-20- ТК-IV-21
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	129
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-21- ТК-IV-21а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	130
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-21а- ТК-IV-22
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	130
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-22- ТК-IV-22а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	131
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-22а- ТК-IV-23
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	130
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-23- ТК-IV-23а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	130
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-23а- ТК-IV-24
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	130
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-24- ТК-IV-25
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	129
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-25- ТК-IV-26
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	128
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-26- ТК-IV-26а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	98
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-26а- ТК-IV-27
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	98
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-27- ТК-IV-28
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	66
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-28- ТК-IV-28а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	31
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-28а- ТК-IV-29 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	64
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-29- ТК-IV-29а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	104
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-29а- ТК-IV-30 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	80
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-30- ТК-IV-30а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	110
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-30а- ТК-IV-31 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	110
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-31- ТК-IV-32 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	141
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-32- ТК-IV-33 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	112
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-33- ТК-IV-34 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	60
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-34-ТК-IV-35
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	96
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-35-ТК-IV-36
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	103
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-36-ТК-IV-37
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	71
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-37-ТК-IV-38
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	163
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-38-ТК-IV-39
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	88
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-39-ТК-IV-39а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	90
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-39а-ТК-IV-40
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	8
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-40-ТК-III-41 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	108
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-41-ТК-III-42
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	75
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-42-ТК-III-43
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	66
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-IV-43-ТК-III-25
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	65
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-I-14-НО-II-2 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	161,5
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-II-4-ТК-II-5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	160
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-II-5-ТК-II-6 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	93
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-II-6-ТК-II-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	70
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-II-7-ТК-II-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	32
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-II-8-ТК-II-9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	30
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-II-9-ТК-II-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-II-10-ТК-II-11 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	150
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-II-12-ТК-II-13
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	160
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-II-13-ТК-II-14
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	130
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-II-14-ТК-II-15
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	130
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-II-16-ТК-II-17 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	160
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-I-13- ТК-3/1
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	50
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-3/1- ТК-3/2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	102
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-3/2- ТК-3/3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	63
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-3/3- ТК-3/6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	58
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-3/6- ТК-3/7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	69
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-II-12-ТК-6/1 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	37
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/1-ТК-6/2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/2-ТК-6/3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	54
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/3-ТК-6/4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	74
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/4-ТК-6/4а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	37
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/4а-ТК-6/5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	60
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/5-ТК-6/6 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	50
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/6-ТК-6/7 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,089
	49
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-II-16-ТК-6/10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	38
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/10-ТК-6/11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6/11-ТК-6/12 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	53
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-I-14-ТК-III-1 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-III-2-ТК-III-3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	114
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-III-3-ТК-III-4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	145
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-III-4-ТК-III-5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	56
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-III-5-ТК-III-6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	120
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-III-6-ТК-III-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	166
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-III-7-ТК-III-8 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	60
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК-III-8-ТК-III-9 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	213
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК-III-9-ТК-III-10 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	156
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-III-17-ТК-III-18 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	132
	Канальная 
	2030
	2031

	ТК-III-5-ТК-8/1
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	47
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8/1-ТК-8/2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	79
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8/2-ТК-8/3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	68
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/3-ТК-8/4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	47
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/4-ТК-8/5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	69
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/5-ТК-8/6 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	68
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/6-ТК-8/7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	69
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/7-ТК-8/8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	68
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/8-ТК-8/9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	68
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/9-ТК-8/10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	36
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/10-ТК-8/11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	70
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-8/15-ТК-8/16
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	117
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-8/16-ТК-8/17
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	39
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-8/16-ТК-8/18а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	84
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-8/18а-ТК-8/18
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	52
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-8/18-ТК-8/19
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	81
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-8/19-ТК-8/20
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	80
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-8/24-ТК-8/25
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	79
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8/25-ТК-8/26 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	49
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8/25-ТК-8/27 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	56
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8/27-ТК-8/28
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	69
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8/28-ТК-8/29
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	46
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8/29-ТК-8/1 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	26
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13/1-ТК-13/2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	20
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13/2-ТК-13/3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	67
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13/3-ТК-13/4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	78
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13/4-ТК-13/5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	103
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13/5-ТК-13/6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	58
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13/6-ТК-13/7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	72
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13/7-ТК-13/8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	290
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-10/1-ТК-10/2 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	61,1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/2-ТК-10/3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	82,6
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/3-ТК-10/4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	84
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/4-ТК-10/5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	54,2
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/5-ТК-10/6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	84,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/6-ТК-10/7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	105
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/7-ТК-10/8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	164
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/8-ТК-10/8а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	173
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/8а-ТК-10/9 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	108
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/9-ТК-10/9а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	77,6
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/9а-ТК-10/16
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	105,3
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/16-ТК-10/17 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	98,3
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10/8-ТК-13а/1
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	158
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-13а/1-ТК-13а/2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	98
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-13а/2-ТК-13а2а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	82
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13а/2а-ТК-13а3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	103
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13а/3-ТК-13а/4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	58
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13а/4-ТК-13а/4а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	69
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13а/4а-ТК-13а/6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	65
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13а/6-ТК-13а/7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	47
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13а/7-ТК-13а/8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	104
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-13а/8-ТК-13а/9 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	69
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-III-16-СК-11/1 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	19
	Канальная 
	2017
	2018

	СК-11/1-СК-11/2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	15
	Канальная 
	2017
	2018

	СК-11/2-ТК-11/1
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	30
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11/1-ТК-11/3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	122
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11/3-ТК-11/4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	85
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11/4-ТК-11/5 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	255
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11/5-ТК-11/7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	35
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11/9-ТК-11/10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	150
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-III-19 -ТК-16/1 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	90
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-16/1 -  ж.д №26  
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	95
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-16/7 - ТК-16/8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	64
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-16/8 - ТК-16/9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	46
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-16/9 - ТК-16/11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	52
	Канальная 
	2017
	2018

	ж.д №78- ж.д№ 80 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	102
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-17/5-ТК-17/6 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	85
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-17/6-ТК-17/7 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	142
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-III-25-ТК-18/1  
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	98
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-18/1-ТК-18/2 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	168
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-18/2-ТК-18/3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-18/3-ТК-18/4 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,273
	111
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-IV-37-ТК-18/36 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	133
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-18/36-ТК-18/37
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	62
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-18/37-ТК-18/38
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	65
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-IV-37-ТК-18/39 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	62
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-IV-38-ТК-18/32 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	55
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-18/32-ТК-18/33 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	60
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-18/33-ТК-18/34
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	80
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-18/33-ТК-18/35 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	93
	Канальная 
	2017
	2018

	НО-V-3-НО-V-4 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,22
	1,22
	153
	Надземная
	2022
	2023

	НО-V-4-НО-V-5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,22
	1,22
	136
	Надземная
	2022
	2023

	НО-V-5-НО-V-6 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,22
	1,22
	180,5
	Надземная
	2022
	2023

	НО-V-6 - НЩО-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-6 - НЩО-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Надземная
	2020
	2021

	НЩО-7 - НО-V-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147,5
	Надземная
	2020
	2021

	НЩО-7 - НО-V-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147,5
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-8 - НО-V-9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	155
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-8 - НО-V-9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	155
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-9 - НО-V-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	154
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-9 - НО-V-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	154
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-10 - НО-V-11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	201,6
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-10 - НО-V-11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	201,6
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-11 - НО-V-12
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	132
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-11 - НО-V-12
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	132
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-12 - НО-V-13
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	132
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-12 - НО-V-13
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	132
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-13-НО-V-14 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	187,3
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-13-НО-V-14 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	187,3
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-14-НО-V-15 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	85,5
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-14-НО-V-15 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	85,5
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-15-НО-V-16 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	246,3
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-15-НО-V-16 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	246,3
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-16-НО-V-17
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	91
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-16-НО-V-17
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	91
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-17-НО-V-18
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	106
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-17-НО-V-18
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	106
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-18-НО-V-19
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	121
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-18-НО-V-19
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	121
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-19-НО-V-20
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	94,2
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-19-НО-V-20
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	94,2
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-20-НО-V-21
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	138
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-20-НО-V-21
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	138
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-21-НО-V-22
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	138
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-21-НО-V-22
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	138
	Надземная
	2020
	2021

	НО-V-22-НО-V-23
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	138
	Надземная
	2030
	2031

	НО-V-22-НО-V-23
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	138
	Надземная
	2030
	2031

	НО-V-23-НО-V-24
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	138
	Надземная
	2030
	2031

	НО-V-23-НО-V-24
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	138
	Надземная
	2030
	2031

	НО-V-24-КСЗ-2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	108,1
	Надземная
	2030
	2031

	НО-V-24-КСЗ-2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	108,1
	Надземная
	2030
	2031

	КСЗ-2 -  НО-V-25
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	5
	Надземная
	2030
	2031

	КСЗ-2 -  НО-V-25
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	5
	Надземная
	2030
	2031

	НО-V-25 - НО-V-26
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	173
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-25 - НО-V-26
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	173
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-26 - НО-V-27
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	140
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-26 - НО-V-27
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	140
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-27 - НО-V-28
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-27 - НО-V-28
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-28 - НО-V-29
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-28 - НО-V-29
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-29 - НО-V-30
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-29 - НО-V-30
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-30 - НО-V-31
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-30 - НО-V-31
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-31 - НО-V-32
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-31 - НО-V-32
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-32 - НО-V-33
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-32 - НО-V-33
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	147
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-33 - НО-V-34
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	45
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-33 - НО-V-34
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	45
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-34 - НО-V-35
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	134
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-34 - НО-V-35
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	134
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-35 - НО-V-36
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	126
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-35 - НО-V-36
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	126
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-36 - НО-V-37
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	126
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-36 - НО-V-37
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	126
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-37 - НО-V-38
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	140
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-37 - НО-V-38
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	140
	Надземная
	2017
	2018

	НО-V-38 - НО-V-39
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	133
	Надземная
	2018
	2019

	НО-V-38 - НО-V-39
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	133
	Надземная
	2018
	2019

	НО-V-39 - КСЗ-3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	123
	Надземная
	2018
	2019

	НО-V-39 - КСЗ-3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	123
	Надземная
	2018
	2019

	КСЗ-3- НО-V-40 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	35
	Канальная 
	2018
	2019

	КСЗ-3- НО-V-40 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	35
	Канальная 
	2018
	2019

	НО-V-40- ТК-V-1
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	154
	Канальная 
	2018
	2019

	НО-V-40- ТК-V-1
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	154
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-1- ТК-V-2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	150
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-1- ТК-V-2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	150
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-2- ТК-V-3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	150
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-2- ТК-V-3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	150
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-3- ПНС-16
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	75
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-3- ПНС-16
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	75
	Канальная 
	2018
	2019

	ПНС-16 - ТК-V-4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	75
	Канальная 
	2018
	2019

	ПНС-16 - ТК-V-4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	75
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-4- ТК-V-5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	153
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-4- ТК-V-5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	153
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-5- ТК-V-6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-5- ТК-V-6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-6- ТК-V-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-6- ТК-V-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-7- НО-V-48
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-7- НО-V-48
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Канальная 
	2018
	2019

	НО-V-48- ТК-V-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Канальная 
	2018
	2019

	НО-V-48- ТК-V-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	114
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-8- КСЗ-4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	55
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-V-8- КСЗ-4
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	55
	Канальная 
	2018
	2019

	КСЗ-4- НО-V-50 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	60,7
	Канальная 
	2018
	2019

	 НО-V-50-НО-V-51 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	590
	Надземная
	2018
	2019

	 НО-V-51-ТК-V-9 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	39
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-9-ТК-V-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	45
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-10-НО-V-53
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	48,5
	Канальная 
	2018
	2019

	 НО-V-53-ТК-V-11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	67
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-11-НО-V-55
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	71,5
	Канальная 
	2018
	2019

	 НО-V-55-ТК-V-12
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	86
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-12-НО-V-57 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	98
	Канальная 
	2018
	2019

	 НО-V-57-ТК-V-13 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	98
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-13-НО-V-59 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	81
	Канальная 
	2018
	2019

	 НО-V-59-ТК-V-14
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	112,5
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-14-ТК-V-15
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	62,3
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-15-НО-V-62 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	121
	Канальная 
	2018
	2019

	 НО-V-62-ТК-V-16 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	81,5
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-16-ТК-V-17
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	68
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-17-НО-V-65 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	185,6
	Надземная
	2025
	2026

	 НО-V-65-ТК-V-18 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	88
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-19-НО-V-67
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	140
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-67-ТК-V-19
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	69
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-19-КСЗ-6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	135
	Канальная 
	2027
	2028

	 КСЗ-6- НО-V-70
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	46,5
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-70- ТК-V-20
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	65
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-20- НО-V-72
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110,1
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-72- ТК-V-21
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110,1
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-21- НО-V-74
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110,1
	Канальная 
	2027
	2028

	НО-V-74- ТК-V-22
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК-V-22- ТК-V-23
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК-V-23- КСЗ-7
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	18
	Канальная 
	2027
	2028

	 КСЗ-7- ТК-V-24 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	172
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-24 - НО-V-79 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-79 - ТК-V-25
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-25 - НО-V-81
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-81 - ТК-V-26
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-26 - НО-V-83
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-83 - ТК-V-27
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-27 - КСЗ-8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	99,7
	Канальная 
	2027
	2028

	 КСЗ-8- ТК-V-27а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-13- НО-V-13а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	9
	Надземная
	2025
	2026

	 НО-V-13а- НО-V-14а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	61,7
	Надземная
	2025
	2026

	 НО-V-14а- НО-V-15а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	68,3
	Надземная
	2025
	2026

	 НО-V-15а- НО-V-16а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	41,5
	Надземная
	2025
	2026

	 НО-V-16а- НО-V-17а
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	92,5
	Надземная
	2025
	2026

	 НО-V-17а- Угла 1
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	7
	Надземная
	2025
	2026

	  Угол1-НО-V-18а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	33
	Надземная
	2025
	2026

	  НО-V-18а-НО-V-19а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	67
	Надземная
	2025
	2026

	  НО-V-19а-НО-V-20а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	48,5
	Надземная
	2025
	2026

	  НО-V-20а-НО-V-21а 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	161,5
	Надземная
	2025
	2026

	 КСЗ-8- ТК-V-28 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-28 - НО-V-87 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-87 - ТК-V-29
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-29 - ТК-V-30
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-30 - ТК-V-31
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,3
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-31 - ТК-V-32
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-32 - ТК-V-33
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-33 - ТК-V-34
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-34 - ТК-V-35
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-35 - КСЗ-9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	81,6
	Канальная 
	2027
	2028

	 КСЗ-7- ТК-V-36 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	97,8
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-36 - НО-V-98
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	53,8
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-98 - НО-V-99
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	67
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-99 - НО-V-100
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	30
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-100 - ТК-V-37
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	61,5
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-37 - НО-V-102
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	39
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-102 - НО-V-103
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	31
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-103 - ТК-V-38
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	103
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-38 - КСЗ-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	105
	Канальная 
	2027
	2028

	КСЗ-10 - НО-V-106
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	95,2
	Канальная 
	2027
	2028

	НО-V-106 - ТК-V-39
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	87,5
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК-V-39 - ТК-V-40
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	105
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК-V-40 - ТК-V-41
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	78
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК-V-41 - ТК-V-42
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	51
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-42 - КСЗ-12 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	92,9
	Канальная 
	2019
	2020

	 КСЗ-10- ТК-V-43
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	73,1
	Надземная
	2026
	2027

	 ТК-V-43 - НО-V-113
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	63,8
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-113 - НО-V-114
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	2,9
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-114 - ТК-V-44
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	44,75
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-45 - ТК-V-46
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	143
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-46 - ТК-V-47
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	109
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-47 - ТК-V-48
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	144
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-48 - ТК-V-49
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	120
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-49 - ТК-V-50
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	53
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-50 - КСЗ-11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	93
	Канальная 
	2027
	2028

	 КСЗ-6 - ТК-V-51 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	199
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-51 - НО-V-124
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	78
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-124 - НО-V-125
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	126,5
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-125 - ТК-V-52
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	119
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-52 - ТК-V-53
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	92
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-53 - КСЗ-11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	81
	Канальная 
	2027
	2028

	 КСЗ-11 - ТК-V-54
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	67,5
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-55 - НО-V-131
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	67,6
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-131 - ТК-V-55
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	95,4
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-55 - НО-V-133
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	132
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-133 - ТК-V-56
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	132,8
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-56 - прох.канал №2
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	20,2
	Канальная 
	2027
	2028

	 прох.канал №2 - прох.канал №3
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	70,75
	Канальная 
	2027
	2028

	прох.канал №3 - ТК-V-57
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	88,9
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-57 - ТК-V-58
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	112,7
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-58 - НО-V-138
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	151,6
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-138 - ТК-V-59
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	151,6
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-59 - НО-V-140
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	263,2
	Канальная 
	2027
	2028

	 НО-V-140 - ТК-V-60
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	263,2
	Канальная 
	2027
	2028

	 ТК-V-60 - прох.канал №5
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	107,1
	Канальная 
	2027
	2028

	 прох.канал №5 - КСЗ-12 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	94
	Канальная 
	2027
	2028

	 КСЗ-12 - ТК-V-61
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	96
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-61 - НО-V-145
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	88,9
	Канальная 
	2018
	2019

	 НО-V-145 - ТК-V-62
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	116,2
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-62 - НО-V-147
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	117,8
	Канальная 
	2018
	2019

	 НО-V-147 - ТК-V-63
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	115,5
	Канальная 
	2018
	2019

	 ТК-V-63 - прох.канал №6
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	127,3
	Канальная 
	2018
	2019

	прох.канал №6 - ТК-V-64 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	39,4
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-V-64 - КСЗ-13 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	79
	Канальная 
	2031
	2032

	 ТК-V-65 - ТК-V-153
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	95,5
	Канальная 
	2019
	2020

	 НО-V-153 - ТК-V-66
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	98
	Канальная 
	2019
	2020

	 ТК-V-66 - НО-V-155
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	107
	Канальная 
	2019
	2020

	 ТК-V-155 - ТК-V-67
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	105
	Канальная 
	2019
	2020

	 ТК-V-67 - ТК-V-68
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	55
	Канальная 
	2019
	2020

	 ТК-V-68 -  ТК-V-69
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	44
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-V-69 - КСЗ-14
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	5,7
	Канальная 
	2019
	2020

	 КСЗ-14 - прох.канал.№7 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	12
	Канальная 
	2019
	2020

	 прох.канал.№7 - прох.канал.№8
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	38,5
	Канальная 
	2019
	2020

	 прох.канал.№8 - прох.канал.№9
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	55,5
	Канальная 
	2019
	2020

	 прх.канал № - ТК-V-70 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	30
	Канальная 
	2019
	2020

	 ТК-V-70 - ТК-V-71
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	89
	Канальная 
	2019
	2020

	 ТК-V-73 - прох.канал №10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	17
	Канальная 
	2019
	2020

	 прох.канал.№10 - прох.канал.№11
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	37,1
	Канальная 
	2019
	2020

	 прох.канал №11 - ТК-V-72 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	36,6
	Канальная 
	2019
	2020

	 ТК-V-72 - ТК-V-73
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	112,4
	Канальная 
	2019
	2020

	 КСЗ-13- ТК-V-74 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,377
	0,377
	77
	Канальная 
	2018
	2019

	НО-I-1 -НО-I-2 
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	71,15
	Надземная
	2019
	2020

	задвижка - Кол.1 (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	1530
	Надземная
	2018
	2019

	Кол.№1 -но3  (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	104
	Надземная
	2018
	2019

	но3  - но4 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	84
	Надземная
	2018
	2019

	но4  - но5 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	202,5
	Надземная
	2018
	2019

	но5  - но6 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	178
	Надземная
	2018
	2019

	но6  - но7 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	202
	Надземная
	2018
	2019

	но7  - но8 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	197
	Надземная
	2018
	2019

	но8  - но9 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	182,5
	Надземная
	2018
	2019

	но9  - но10 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	193,5
	Надземная
	2018
	2019

	но10  - но11 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	187,5
	Надземная
	2018
	2019

	но11  - но12 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	185,5
	Надземная
	2018
	2019

	но12  - но13 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	133,5
	Надземная
	2018
	2019

	но13  - но14 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	175
	Надземная
	2018
	2019

	но14  - но15 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	173,5
	Надземная
	2018
	2019

	но15  - но16 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	175,5
	Надземная
	2018
	2019

	но16  - но17 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	171,5
	Надземная
	2018
	2019

	но17  - но18 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	143,5
	Надземная
	2018
	2019

	но18  - но19 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	151,5
	Надземная
	2018
	2019

	но19  - но20 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	162,5
	Надземная
	2018
	2019

	но20  - но21 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	145,5
	Надземная
	2018
	2019

	но21  - но22 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	176,5
	Надземная
	2018
	2019

	но22  - но23 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	173,5
	Надземная
	2018
	2019

	но23  - но24 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	148,7
	Надземная
	2018
	2019

	но24  - но25 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	114,5
	Надземная
	2018
	2019

	но25  - но26 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	65
	Надземная
	2018
	2019

	но26  - но27 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	133
	Надземная
	2018
	2019

	но27  - но28 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	121,5
	Надземная
	2018
	2019

	НО28  - врезка ж.д. (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	10
	Надземная
	2018
	2019

	врезка этус- сизоно29 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	139
	Надземная
	2018
	2019

	но29 - но30 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	145
	Надземная
	2018
	2019

	но30 - но31 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	158
	Надземная
	2018
	2019

	но31 - но32 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	230
	Надземная
	2018
	2019

	но32 - но33 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	176
	Надземная
	2018
	2019

	но33 - но34 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	77,5
	Канальная 
	2018
	2019

	но34 - но35 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	152,5
	Канальная 
	2018
	2019

	но35 - но36 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	120,9
	Канальная 
	2018
	2019

	но36 - но37 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	133,2
	Канальная 
	2018
	2019

	но37 - КСЗ-2 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	18
	Канальная 
	2018
	2019

	КСЗ-2 - ТК20(ул.Дружбы) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	474
	Надземная
	2018
	2019

	ТК20(ул.Дружбы) - ТК16(ул.Дружбы) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	385,2
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК16(ул.Дружбы) - ПНС-11 (ул.Дружбы) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	48,1
	Канальная 
	2027
	2028

	ПНС-11(ул.Дружбы) - ПНС-11 (ул.Дружбы) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	24
	Канальная 
	2027
	2028

	ПНС-11(ул.Дружбы) - ТК15(ул.Дружбы)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	66
	Надземная
	2031
	2032

	ТК15(ул.Дружбы) - ТК14(ул.Дружбы) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	105,5
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК4(ул.Дружбы) - ТК3(ул.Дружбы) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	86
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК2(ул.Дружбы) - ТК1(ул.Дружбы)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	157,4
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК15 - ТК14 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	100
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК14 - ТК13 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	78
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК13 - ТК12 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	158,7
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК12 - ТК11 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	185
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК11 - ТК10 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	71,3
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК10 - ТК9 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	78
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК9 - ТК8 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	119,6
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК8 - ТК7 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	53
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК7 - ТК6 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	47
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК5 - ТК4 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	37,6
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК2 - ТК1 пр.Октябрьский (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	122,1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК1 - Узел"Б" Кирова (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	77,1
	Канальная 
	2025
	2026

	 Узел"Б" Кирова - ТК17 Кирова (Тепломагистраль № 4) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	45
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК2 - ТК3 Тольятти (Тепломагистраль № 5) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	91
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК3 - ТК4 Тольятти (Тепломагистраль № 5) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	126,3
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК4 - ТК5 Тольятти (Тепломагистраль № 5) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	89,1
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК5 - ТК6 Тольятти (Тепломагистраль № 5) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	189
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК6 Тольятти - ТК6 Циолковского (Тепломагистраль № 5) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	72,5
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК9 пр.Октябрьский - ТК1 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	40,9
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК1 ул.Циолковского - ТК2 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	95
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК2 ул.Циолковского - ТК3 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	94
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК3 ул.Циолковского - ТК4 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	74
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК4 ул.Циолковского - ТК5 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	154
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК5 ул.Циолковского - ТК6 ул.Циолковского (Тепломагистраль № 6) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	100,2
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК12 Октябрьский - ТК1 кв.58-59(Тепломагистраль №9) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	126,9
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК1 - ТК2 кв.58-59(Тепломагистраль №9) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	129
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК2 кв.58-59 - ТК3 кв.58-59 (Тепломагистраль №9) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	147,6
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК3 кв.58-59 - ТК4 кв.58-59 (Тепломагистраль №9) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	137
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК4 кв.58-59 - ТК1 Кузнецова (Тепломагистраль №9) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	182,5
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК3 - ТК4 Кузнецова (Тепломагистраль № 7) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	21
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК4 - ТК5 Кузнецова (Тепломагистраль № 7) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	86,5
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК5 Кузнецова - ТК6 Кузнецова (Тепломагистраль № 7) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	40
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК5 Октябрьский - ТК1 Сеченова (Тепломагистраль № 8) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	184
	Надземная
	2023
	2024

	ТК1 Сеченова - ТК2 Сеченова (Тепломагистраль № 8) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	72,5
	Надземная
	2023
	2024

	ТК2 Сеченова - ТК3 Сеченова (Тепломагистраль № 8) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	82,5
	Надземная
	2023
	2024

	ТК3 Сеченова - ТК4 Сеченова (Тепломагистраль № 8) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	47,5
	Надземная
	2023
	2024

	ТК4 Сеченова - ТК6 Сеченова (Тепломагистраль № 8) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	268
	Надземная
	2023
	2024

	ТК6 - ТК7 Сеченова (Тепломагистраль № 8) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	16,2
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК7 - ТК8 Сеченова (Тепломагистраль № 8) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,377
	0,377
	54,1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК8 - ТК10 Сеченова (Тепломагистраль № 8) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,377
	0,377
	271,8
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК11 Октябрьский - К1 кв.58-59 (квартальная  № 11) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	29
	Канальная 
	2017
	2018

	К1 кв.58-59 - К2 кв.58-59 (квартальная  № 11) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	46
	Канальная 
	2017
	2018

	БУ3 - НО1 (л.ХФЗ) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	139
	Надземная
	2017
	2018

	 НО1 (л.ХФЗ)  - НО3
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	169,9
	Надземная
	2029
	2030

	 НО3 - НО4 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	10,5
	Надземная
	2030
	2031

	НО4 - НО5 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	91
	Надземная
	2030
	2031

	НО5 - НО6 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	59
	Надземная
	2030
	2031

	НО6 - НО7 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО6 - НО7 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО7 - НО8 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО7 - НО8 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО9 - НО10 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО9 - НО10 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО10 - НО11 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО10 - НО11 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО11 - НО12 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	46
	Надземная
	2030
	2031

	НО11 - НО12 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	84
	Надземная
	2030
	2031

	НО12 - НО13 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО12 - НО13 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2030
	2031

	НО13 -НО14 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2017
	2018

	НО13 -НО14 (л.ХФЗ)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	70
	Надземная
	2017
	2018

	НО96 - НО1(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	71,5
	Надземная
	2017
	2018

	НО1- НО2(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	198
	Надземная
	2017
	2018

	НО2 - НО3(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	162
	Надземная
	2017
	2018

	НО3 - НО4(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	88
	Надземная
	2017
	2018

	НО4 - НО5(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	201
	Надземная
	2017
	2018

	НО5 - НО6(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	40,5
	Надземная
	2017
	2018

	НО6 - ТК4(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	26
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-4 - ТК5(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	57
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5 - ТК6(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	80,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК6 - ТК7(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	72
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-7 - ТК8(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	125,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК8 - ТК9(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	199
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК9 - ТК10(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	142
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК10 - ТК11(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	64
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК11 - ТК12(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	22,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК12 - ТК13(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	94
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК13 - ТК14(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК14 - ТК15(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-15 - ТК16(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-16 - ТК17(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК17 - ТК18(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	110,3
	Канальная 
	2030
	2031

	ТК18 - ТК19(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	118,3
	Канальная 
	2017
	2018

	БУ2 - НО1(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	491,6
	Надземная
	2017
	2018

	НО1 - НО2(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	57,7
	Надземная
	2031
	2032

	НО2 - НО3(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	95
	Надземная
	2024
	2025

	НО3 - НО4(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	95
	Надземная
	2017
	2018

	НО4 - НО5(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	103
	Надземная
	2017
	2018

	НО5 - НО7(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	120
	Надземная
	2017
	2018

	НО11 - НО12(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	145
	Надземная
	2018
	2019

	НО12 - НО13(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	120
	Надземная
	2018
	2019

	НО13 - НО14(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	120
	Надземная
	2023
	2024

	НО14 - НО15(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	97
	Надземная
	2023
	2024

	НО15 - НО16(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	120
	Надземная
	2018
	2019

	НО16 - НО17(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	120
	Надземная
	2018
	2019

	НО17 - НО18(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	120
	Надземная
	2018
	2019

	НО18 - НО19(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	100
	Надземная
	2018
	2019

	НО19 - НО20 (КСЗ-1)(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	120
	Надземная
	2018
	2019

	НО24(ПНС-15) - НО24а (2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	172
	Надземная
	2030
	2031

	НО24а - ТК47(2Ду-600) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	50
	Канальная 
	2030
	2031

	ТК47(2Ду-600) - ТК46(ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	23
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК46(ул. Обнорского) - ТК46а(Метелкина)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	61
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК46а(Метелкина) - ТК27(Метелкина)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	173,3
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК27(Метелкина) - ТК29(Метелкина)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	27,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК29(Метелкина) - ТК30(Метелкина)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	105,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК30(Метелкина) - ТК32(Ленина)
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	88
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК47 (2Ду-600) - ТК48а(ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	99
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК48а (ул. Обнорского) - ТК49(ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	142,5
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК49 (ул. Обнорского) - ТК50 (ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,529
	115,5
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК50 (ул. Обнорского) - ТК51 (ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	101
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК51 (ул. Обнорского) - ТК52 (ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	89,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК52 (ул. Обнорского) - ТК53 (ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	87
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК53 (ул. Обнорского) - ТК54 (ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	164
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК54 (ул. Обнорского) - ТК55 (ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	120
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК55 (ул. Обнорского) - ТК56 (ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	148
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК56(ул. Обнорского)  - ТК57(ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	50
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК57(ул. Обнорского)  - ТК58(ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	93
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК58(ул. Обнорского)  - ТК59(ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	116
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК59(ул. Обнорского)  - ТК60(ул. Обнорского) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,426
	116
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК32(ул. Ленина)  - ТК33(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	63
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК33(ул. Ленина)  - ТК34(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	240,5
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК34(ул. Ленина)  - ТК35(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	253
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК35(ул. Ленина)  - ТК36(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	120,5
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК36(ул. Ленина)  - ТК37(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	115,5
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК37(ул. Ленина)  - ТК38(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	73
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК38(ул. Ленина)  - ТК39(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	217,5
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК39(ул. Ленина)  - ТК39а(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	20
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК39а(ул. Ленина)  - ТК56а(ул. Обнорского)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	65
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК56а  - ТК56(ул. Обнорского)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	32
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК32(ул. Ленина)  - ТК40(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	99
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК40(ул. Ленина)  - НО41(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	198,5
	Канальная 
	2027
	2028

	НО41(ул. Ленина)  - ТК42(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	115
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК42(ул. Ленина)  - ТК43(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	47,5
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК43(ул. Ленина)  - ТК44А(ул. Ленина)  
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,325
	94
	Канальная 
	2023
	2024

	ж.д.34 Ленина(кв.12) - к12-1(кв.12) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	19
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК35(ул.Ленина) - к17-1 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	23
	Канальная 
	2017
	2018

	к17-1 (кв.17)  - к17-2 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	30,6
	Канальная 
	2031
	2032

	к17-2 (кв.17)  - к17-3 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	46
	Канальная 
	2031
	2032

	к17-3 (кв.17)  - к17-4 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	39
	Канальная 
	2025
	2026

	к17-4 (кв.17)  - к17-5 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	65
	Канальная 
	2018
	2019

	к17-5 (кв.17)  - к17-5а (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	85
	Канальная 
	2023
	2024

	к17-5а (кв.17)  - к17-6 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	86
	Надземная
	2025
	2026

	к17-7 (кв.17)  - к17-8 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	60
	Канальная 
	2017
	2018

	к17-8 (кв.17) - к17-9 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	20
	Канальная 
	2017
	2018

	к17-9(кв.17) - к17-9а (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	80
	Канальная 
	2021
	2022

	к17-9а (кв.17)- к17-10 (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	76
	Канальная 
	2019
	2020

	к17-10 - к17-10а (кв.17) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2017
	2018

	к16-2(кв.16) - к16-3(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	40
	Канальная 
	2027
	2028

	к16-4(кв.16) - к16-5(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	49,5
	Канальная 
	2019
	2020

	к16-5(кв.16) - к16-6(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	58
	Канальная 
	2023
	2024

	к16-2(кв.16) - к16-8(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	47
	Канальная 
	2019
	2020

	к16-8(кв.16) - к16-9(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	22
	Канальная 
	2019
	2020

	к16-9(кв.16) - к16-10(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	42
	Канальная 
	2019
	2020

	к16-10(кв.16) - к16-11(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	32,7
	Канальная 
	2018
	2019

	к16-11(кв.16) - к16-12(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	83
	Надземная
	2026
	2027

	к16-12(кв.16) - к16-13(кв.16) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	87
	Надземная
	2026
	2027

	ТК33(ул.Ленина) - к22-1(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	31
	Канальная 
	2018
	2019

	к22-1(кв.22) - к22-2(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2021
	2022

	к22-2(кв.22) - к22-4(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	27,7
	Канальная 
	2027
	2028

	к22-4(кв.22) - к22-5(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2027
	2028

	к22-5(кв.22) - к22-6(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	28
	Канальная 
	2027
	2028

	к22-6(кв.22) - к22-7(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2027
	2028

	к22-7(кв.22) - к22-8(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	24
	Канальная 
	2022
	2023

	к22-8(кв.22) - к22-9(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	32
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК34(ул.Ленина) - к22-11(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	16
	Канальная 
	2018
	2019

	к22-11(кв.22) - к22-12(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2022
	2023

	к22-12(кв.22) - к22-13(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	29
	Канальная 
	2017
	2018

	к22-13(кв.22) - к22-15(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	34
	Канальная 
	2025
	2026

	к22-15(кв.22) - к22-16(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	26
	Канальная 
	2018
	2019

	к22-16(кв.22) - к22-17(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	34
	Канальная 
	2022
	2023

	к22-17(кв.22) - к22-18(кв.22) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	к21-1(кв.21) - к21-2(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2027
	2028

	к21-2(кв.21) - к21-3(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	63
	Канальная 
	2027
	2028

	к21-3(кв.21) - к21-4(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	28
	Канальная 
	2027
	2028

	к21-4(кв.21) - к21-5(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2027
	2028

	к21-5(кв.21) - к21-6(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	63
	Канальная 
	2018
	2019

	к21-7(кв.21) - к21-8(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	9,3
	Канальная 
	2017
	2018

	к21-8(кв.21) - к21-9(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	31,25
	Канальная 
	2028
	2029

	к21-9(кв.21) - к21-10(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	37
	Канальная 
	2028
	2029

	к21-10(кв.21) - к21-11(кв.21) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	31,5
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК30(ул.Ленина) - к31-3(кв.31) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	40
	Канальная 
	2017
	2018

	к31-3(кв.31) - к31-2(кв.31) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	53
	Канальная 
	2022
	2023

	к31-2(кв.31) - к31-2а(кв.31) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	29,7
	Канальная 
	2022
	2023

	к31-2а(кв.31) - к31-1(кв.31) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2029
	2030

	к31-1(кв.31) - к31-1а(кв.31) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	87
	Канальная 
	2018
	2019

	к31-4(кв.31) - к31-5(кв.31) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	22
	Канальная 
	2026
	2027

	к31-6 - к31-7(кв.31) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,133
	45
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК26(2Ду-300) - ТК45а(кв.23) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	56
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК45а(кв.23) - ТК45(кв.23) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	64
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК45(кв.23) - К23-16(кв.23) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	80
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК45(кв.23) - К23-1(кв.23) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	31
	Канальная 
	2021
	2022

	К23-1(кв.23) - К23-3(кв.23) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	24
	Канальная 
	2025
	2026

	К23-3(кв.23) - К23-4(кв.23) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК40(ул.Ленина) - к29-1(кв.29) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	55
	Канальная 
	2029
	2030

	к29-1(кв.29) - к29-3(кв.29) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	50
	Канальная 
	2019
	2020

	к29-3(кв.29) - к29-4(кв.29) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	70,5
	Надземная
	2019
	2020

	к29-4(кв.29) - ж/д79(кв.29) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	70
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК42(ул.Ленина) - ХХХ(кв.30) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	35
	Канальная 
	2026
	2027

	ХХХ(кв.30) - к30-1(кв.30) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК54(ул.Обнорского) - к10-13-1(кв.10-13) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,219
	36
	Канальная 
	2022
	2023

	к10-13-1(кв.10-13) - к10-13-3(кв.10-13) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	24
	Канальная 
	2022
	2023

	к10-13-3(кв.10-13) - к10-13-4(кв.10-13) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	33
	Канальная 
	2022
	2023

	к10-13-4(кв.10-13) - к10-13-5(кв.10-13) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	40
	Канальная 
	2022
	2023

	к10-13-5(кв.10-13) - к10-13-7(кв.10-13) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	58
	Канальная 
	2018
	2019

	к10-13-7(кв.10-13) - к10-13-8(кв.10-13) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,159
	91
	Канальная 
	2021
	2022

	ВК - задвижка (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	300
	Надземная
	2018
	2019

	ТК26 - ТК-пл.№17,18
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	1536,77
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-но в ст-во - ЦТП Байдеевка
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	927,66
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-12 - Ст-во пл№20
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	149,58
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК13 а/17б - Квартал 15 прирост
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,133
	334
	Канальная 
	2017
	2018

	На кот№58 - Во кл.58
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,159
	963,48
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК14 Куйбышева - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,426
	556,22
	Канальная 
	2018
	2019

	К-1 - 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,426
	165,65
	Канальная 
	2018
	2019

	1 - 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,426
	138,71
	Канальная 
	2019
	2020

	2 - 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,426
	231,06
	Канальная 
	2019
	2020

	3 - ТК Переездная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,426
	22,73
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК Переездная - ЦТП Куйбышево
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,426
	1018,56
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-19 - М-он Пребрежный
	ЗРК
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,529
	1425
	Канальная 
	2022
	2023

	РК Листвяги - прирост
	Листвяги
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,377
	508
	Канальная 
	2021
	2022

	Подающий тр-д БУ-2 - НО-7
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,72
	500
	Канальная 
	2016
	2017

	Коллекторная №1 - КС3 подающий
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	180
	Надземная
	2020
	2021

	Коллекторная №1 - КС3 два обр тр-да
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	180
	Надземная
	2018
	2019

	Коллекторная №1 - КС3
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	180
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-25 - ЦТП Байдаевская
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	490
	Канальная 
	2017
	2018

	Стр-во ЦТП Байдаевская с узлом смешения
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	0
	0
	0
	0
	0
	2017
	2018

	ЦТП Байдаевская - ТК-10
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	280
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-10 - ТК-9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	84
	Канальная 
	2017
	2018

	Строительство ПНС в районе ТК-7 ул. Народная
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	0
	0
	0
	0
	0
	2021
	2022

	Строительство ПНС в районе НО-105
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	0
	0
	0
	0
	0
	2020
	2021

	Реконструкция ПНС-15
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	0
	0
	0
	0
	0
	2017
	2018

	ТК-III-9 - ТК-III-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	210
	Канальная 
	2017
	2018

	КС3-2 - НЩО-6 подающий тр-д
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,72
	2627
	Канальная 
	2019
	2020

	КС3-4 - ТК-V-13 подающий тр-д
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	1,02
	1204
	Канальная 
	2021
	2022

	ПНС-16 - КС3-4 обратный тр-д
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,72
	739
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на ИТП-1 Земнухова 37 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-1 Земнухова 37 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5,34
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-2 Земнухова 37 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-2 Земнухова 37 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,56
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на Земнухова 42 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Земнухова 42 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	5,68
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Врезка в сторону Левашова, 13а - ТК-3/1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	12
	Надземная
	2018
	2019

	стена Земнухова 38 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	6,3
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-3/1 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-1 Земнухова 30 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	0,98
	Надземная
	2018
	2019

	стена-1 Земнухова 30 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-2 Земнухова 30 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-2 Земнухова 30 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,02
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на Земнухова 28 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Земнухова 28 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,39
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-2 Земнухова 26 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-1 Земнухова 26 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,56
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на Осьмухина 25 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Осьмухина 25 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5,11
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-б/№2 - стена Осьмухина 28
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	12
	Надземная
	2018
	2019

	стена Осьмухина 28 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,75
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена Земнухова 19 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,68
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на Громовой 111 - стена Громовой 111
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	31
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на Орлова 25 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Орлова 25 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5,93
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	врезка В - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Орлова 29 - разветвление Орлова 29
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,09
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на Орлова 33 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-2 Орлова 33 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,89
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-1 Орлова 33 - стена-1 Орлова 33
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2
	Надземная
	2018
	2019

	стена-1 Орлова 33 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1,29
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	врезка - 
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2
	Надземная
	2018
	2019

	стена-1 Орлова 35 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,86
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-10 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-2 Орлова 35 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,67
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена-3 Орлова 35 - ЖД ИТП-3
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,26
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-10 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Орлова 32 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,49
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	врезка 10/1 - стена Орлова 32
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3
	Надземная
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-1 Орлова 37 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	0,5
	Надземная
	2018
	2019

	разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5,35
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-2 Орлова 37 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-2 Орлова 37 - ЖД ИТП-3
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,57
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-4 Орлова 37 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-3 Орлова 37 - ЖД ИТП-4
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5,58
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	врезка 2 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Орлова 41 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,6
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	врезка - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Орлова 43 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,07
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	врезка - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-1 Орлова 38 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,52
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	врезка 4 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Орлова 45 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена Орлова 40 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,19
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-1 Левашева 40 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	0,5
	Надземная
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-4 Левашева 40 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	0,5
	Надземная
	2017
	2018

	стена-3 Левашева 40 - ЖД ИТП-3
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,14
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-1 Левашева 38 - стена-1 Левашева 38
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	стена-1 Левашева 38 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	3,8
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-2 Левашева 38 - стена-2 Левашева 38
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	стена-2 Левашева 38 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,44
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-1 Левашева 36 - стена-1 Левашева 36
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	стена-1 Левашева 36 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,86
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на Земнухова 31 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена-1Земнухова 31 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,46
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на Земнухова 56 - ответвление на Земнухова 81
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	24
	Надземная
	2022
	2023

	разветвление Орлова 29 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,04
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	разветвление Орлова 29 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,09
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на Земнухова 81 - стена Гараж Земнухова 80а
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Надземная
	2022
	2023

	разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,88
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-2 Левашева 40 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	0,5
	Надземная
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-3 Левашева 40 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	0,5
	Надземная
	2017
	2018

	стена-1Земнухова 31 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	16,32
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена-2 Земнухова 31 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,16
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена-1 Орлова 38 - стена-1 Орлова 38
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	7,98
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	стена-1 Орлова 38 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,89
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-1 Левашева 36 - ответвление на ИТП-2 Левашева 36
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	5,71
	Канальная 
	2017
	2018

	стена-3 Левашева 36 - ЖД ИТП-3
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,14
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	стена-1 Орлова 37 - разветвление на ИТП-1,2 Орлова 37
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,76
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	 - ответвление на АБК Земнухова 80а
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	74
	Надземная
	2022
	2023

	ответвление на ИТП-1 Земнухова 37 - стена-1 Земнухова 37
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Надземная
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-2 Земнухова 37 - стена-2 Земнухова 37
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена Земнухова 38
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-3 - стена-1Земнухова 31
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	7
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена-1 Земнухова 30
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4,29
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена-2 Земнухова 30
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена Земнухова 28
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-2 Земнухова 26 - стена-1 Земнухова 26
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-б/№2 - стена Осьмухина 25
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2018
	2019

	Ответвление на Орлова 25 - стена Орлова 25
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена Орлова 29
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена-2 Орлова 33
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-10 - стена-2 Орлова 35
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена-1 Орлова 37
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена-2 Орлова 37
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена-3 Орлова 37
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-10 - врезка 10/1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	задвижка - стена Орлова 41
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена-1 Орлова 38
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	6
	Надземная
	2017
	2018

	задвижка - стена Орлова 43
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена Орлова 45
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2
	Надземная
	2018
	2019

	ответвление на Орлова 40 - задвижка
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - стена Орлова 40
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	13
	Надземная
	2018
	2019

	задвижка - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	0,5
	Надземная
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-1 Левашева 40 - Стена-1 Левашова, 40
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-2 Левашева 40 - Стена-2 Левашова, 40
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-3 Левашева 40ответвление на ИТП-4 Левашева 4 - стена-3 Левашева 40
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-10/2 - СК
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	63
	Канальная 
	2019
	2020

	К-13а - Ответвление на Осьмухина 58
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	96
	Надземная
	2018
	2019

	Ответвление на Осьмухина 58 - Стена Осьмухина 58
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	40
	Надземная
	2018
	2019

	Ответвление на Осьмухина 58 - Ответвление на Осьмухина 56
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	12
	Надземная
	2018
	2019

	Ответвление на Осьмухина 56 - Стена Осьмухина 56
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	12
	Надземная
	2018
	2019

	К-13а - Ответвление на Кузбасская 52
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на Кузбасская 52 - Стена Кузбасская 52
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	11
	Канальная 
	2018
	2019

	 - 
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на Кузбасская 50 - Стена Кузбасская 50
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на Кузбасская 52 - Ответвление на Кузбасская 53
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	30
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на Кузбасская 53 - Ответвление на Кузбасская 50
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	35
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на Кузбасскую 48 - Стена Кузбасская 48
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на Кузбасская 50 - Ответвление на Кузбасская 51
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	35
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на Кузбасская 51 - Ответвление на Кузбасскую 48
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	45
	Канальная 
	2018
	2019

	СК - Смена типа прокладки
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	54
	Канальная 
	2019
	2020

	Смена типа прокладки - К-13а
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	86
	Надземная
	2019
	2020

	Ответвление на Кузбасскую 48 - Стена Кузбасская 49
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Канальная 
	2018
	2019

	ответвление на ИТП-2 Левашева 36 - стена-2 Левашева 36
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	стена-2 Левашева 36 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,86
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-3 Левашева 36 - стена-3 Левашева 36
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	стена-3 Левашева 38 - ЖД ИТП-3
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,44
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на ИТП-3 Левашева 38 - стена-3 Левашева 38
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Надземная
	2017
	2018

	Стена-1 Левашова, 40 - ЖД ИТП-1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,14
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена-2 Левашова, 40 - ЖД ИТП-2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,14
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	УТ-1 - Стена здания Пожарного депо
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8,7
	Надземная
	2022
	2023

	Стена здания Пожарного депо - Пожарное депо
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ТК-3/1 - ТК-3/2
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	57
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-3/2 - стена Дагестанский 11
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Южная 8 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,36
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена Южная 8а - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,93
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена Южная 6 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,25
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	врезка 5 - стена Южная 6
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-9б - задвижка
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Надземная
	2019
	2020

	стена Камчатская 11 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,46
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	врезка 2 - задвижка
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Надземная
	2018
	2019

	стена Камчатская 5 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,99
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-10/1 - задвижка
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Надземная
	2019
	2020

	стена Камчатская 7 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,36
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-10/2 - задвижка
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Камчатская 3 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,84
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-11/1а - задвижка
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Азотная 8 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-11/1 - задвижка
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Надземная
	2019
	2020

	стена Азотная 6 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,13
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-11/2а - задвижка
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Азотная 6а - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	2,73
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-11/2 - задвижка
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Надземная
	2019
	2020

	стена Азотная 4 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	2,7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на Кузбасская 52 - стена Кузбасская 52
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	11
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Кузбасская 52 - ЖД ИТП
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,01
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-10/3 - стена Камчатская 3
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Надземная
	2019
	2020

	Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 - ТК-1
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Надземная
	2022
	2023

	смена типа прокладки - Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Надземная
	2022
	2023

	врезка 6 - стена Южная 8
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 4 - стена Южная 8а
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-6/4 - ТК-6/5
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	32
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-9б - стена Камчатская 11
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Надземная
	2019
	2020

	ответвление на Камчатская 7 - стена Камчатская 7
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Надземная
	2019
	2020

	ответвление на ж.д. №5 Камчатская - стена Камчатская 5
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Надземная
	2019
	2020

	задвижка - ТК-10/3
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Канальная 
	2019
	2020

	задвижка - стена Азотная 8
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-11/1 - стена Азотная 6
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Надземная
	2019
	2020

	задвижка - стена Азотная 6а
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-11/2 - стена Азотная 4
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-7/1а - ТК-7/1
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	36
	Надземная
	2022
	2023

	ТК-9 - врезка 5
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Надземная
	2019
	2020

	Т1 - Т2
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Надземная
	2017
	2018

	Т2 - стена ИТП Гараж
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Надземная
	2022
	2023

	Т2 - Т3
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Надземная
	2017
	2018

	Т3 - стена ЖД ИТП Пинская 43
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Надземная
	2022
	2023

	Т3 - смена диаметра
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	69
	Надземная
	2022
	2023

	Т4 - стена ЖД ИТП Пинская 37
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	18,2
	Надземная
	2022
	2023

	Т4 - стена ЖД ИТП Пинская 36
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	5
	Надземная
	2022
	2023

	Т4 - Т5
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	51
	Надземная
	2022
	2023

	Т5 - стена ЖД ИТП Пинская 41
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	2
	Надземная
	2022
	2023

	Т5 - Т6
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	36
	Надземная
	2017
	2018

	Т6 - стена ЖД ИТП Пинская 39
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	2
	Надземная
	2022
	2023

	Т6 - ответвление на ж.д. Пинская 40
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	36
	Надземная
	2022
	2023

	смена диаметра - Т4
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15,5
	Надземная
	2022
	2023

	ответвление на ж.д. Пинская 40 - Наружная стена ж.д. №40 Пионская
	Абагур Лесной-3
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	2
	Надземная
	2022
	2023

	ТК-22 - №1 (ТК-22)
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-19 - №1 (ТК-19)
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-30 - №1 (ТК-30)
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-46 - №1 (ТК-46)
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-30 ГВС - №1 ГВС (ТК-30)
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	Прибор учета ГВС День Шахтера 14 - Поликлиника ГВС
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10,07
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-22 ГВС - №1 ГВС (ТК-22)
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	Прибор учета День Шахтера 14 - Поликлиника ИТП
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10,15
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Прибор учета День Шахтера 2 - Больница ИТП
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,45
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ограждение Абашевского водозабора - Абашевский водозабор ИТП
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9,39
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	смена вида прокладки - ограждение Абашевского водозабора
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18,5
	Надземная
	2018
	2019

	стена Маркшейдерская 19 - АБК ИТП
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	0,7
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-22 - Прибор учета День Шахтера 2
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-22 ГВС - Прибор учета ГВС День Шахтера 2
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-19 - Врезка в теплотрассу
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	28
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-30 - Прибор учета День Шахтера 14
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-30 ГВС - Прибор учета ГВС День Шахтера 14
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	22
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-46 - смена вида прокладки
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	92
	Канальная 
	2018
	2019

	Врезка в теплотрассу - Стена хозблока
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Канальная 
	2019
	2020

	Врезка в теплотрассу - Прибор учета День Шахтера 15а
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	БЦК-2 - стена котельная БЦК-2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	8,73
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	т.А - врезка на Кузнецкпогрузтранс
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	3
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-1 - ТК-2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	155
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 - ТК-3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	99
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-4 - ТК-5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	211
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5 - ТК-6
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-6 - ТК-7
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	52
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-7 - ТК-8
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	64
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-8 - ТК-9
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	40
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-9 - ТК-10
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	88
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10 - ТК-11
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	49
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-11 - ТК-12
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	135
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-12 - ТК-13
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	79
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-13 - ТК-14
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	100
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-14 - ТК-15
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	36
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-15 - перемычка в ТК-16
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	111
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-16 - ТК-16а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	107
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-17 - ТК-18а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-18 - ТК-19
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	55
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-19 - стена Разведчиков 17
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-19 - стена ГВС Разведчиков 17
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	4
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-18 - врезка
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	24
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка - ТК-21
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-21 - стена Разведчиков 19
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11,5
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-21 - стена ГВС Разведчиков 19
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	11,5
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка - ТК-22
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	71
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-22 - ТК-23
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	31
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-23 - стена Магнитогорский пер 10
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-23 - стена ГВС Магнитогорский пер 10
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	8
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-23 - стена Разведчиков 21
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-24 - №1 (ТК-24)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-24 - стена ГВС Разведчиков 21
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-24 - ТК-25
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	22
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-25 - №1 (ТК-25)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-25 - №1 ГВС (ТК-25)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-26 - №1 (ТК-26)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-27 - стена Разведчиков 40
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Разведчиков 40 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-27 - №1 (ТК-27)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена- Разведчиков 38 - ответвление на строящийся склад
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-26 - стена Разведчиков 42
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	66
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Разведчиков 42 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-16а - ТК-28
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-28 - №1 (ТК-28)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-29 - №2 (ТК-29)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Разведчиков 44 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-29 - №1 (ТК-29)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Разведчиков 48 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-16 - ТК-30
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-30 - стена Разведчиков 50
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	61
	Надземная
	2020
	2021

	стена Разведчиков 50 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-30 - №1 (ТК-30)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Разведчиков 52 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-15 - стена-1 Братьев Гаденовых 8
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Братьев Гаденовых 8 - ответвление на Братьев Гаденовых 8
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Братьев Гаденовых 8 - стена-2 Братьев Гаденовых 8
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	53
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Братьев Гаденовых 8 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Братьев Гаденовых 8 - ТК-40
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-40 - №1 (ТК-40)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Братьев Гаденовых 9 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-14 - ТК-41
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	108
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-41 - ТК-42
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	87
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-13 - ТК-43а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	76
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-43а - перемычка в ТК-43
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-43 - №1 (ТК-43)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Разведчиков 54 - ответвление на Магазин Разведчиков 54
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	0,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-43а - стена Разведчиков 56
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Разведчиков 56 - смена диаметра
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-43а - стена Разведчиков 58
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Разведчиков 58 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-12 - врезка
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка - стена Разведчиков 64
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49,5
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Разведчиков 64 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	врезка - ТК-102
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-102 - №1 (ТК-102)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Разведчиков 66 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-103 - стена Разведчиков 62
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-103 - №2 (ТК-103)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-103 - стена ГВС Разведчиков 62
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-103 - №2 ГВС (ТК-103)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11 - стена Разведчиков 68
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	67,5
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Разведчиков 68 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-11 - Прибор учета Мурманская 24
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	132
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-9 - ТК-99
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-100 - №1 (ТК-100)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10 - стена ГВС Мурманская 26
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	10
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-8 - стена Мурманская 30
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-8 - стена ГВС Мурманская 30
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-7 - стена ГВС Мурманская 30а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-7 - стена Мурманская 30а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-5 - ТК-85
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-85 - ТК-86
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	27
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-86 - №1 (ТК-86)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-86 - №1 ГВС (ТК-86)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-85 - №1 ГВС (ТК-85)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	32
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-85 - №1 (ТК-85)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-86 - ТК-87
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	55
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-87 - №1 (ТК-87)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-87 - №1 ГВС (ТК-87)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-87 - ТК-88
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	74,5
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-88 - №1 (ТК-88)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-88 - №1 ГВС (ТК-88)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-4 - ТК-74
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-74 - ТК-75
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-75 - №1 (ТК-75)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-75 - №1 ГВС (ТК-75)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-75 - ТК-76
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	91,5
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-76 - №1 (ТК-76)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-76 - №1 ГВС (ТК-76)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-76 - перемычка в ТК-77
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-77 - №1 (ТК-77)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-77 - №1 ГВС (ТК-77)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-77 - ТК-78
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	41
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-3 - ТК-79
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-79 - №1 (ТК-79)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-79а - №1 (ТК-79а)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-79 - №1 ГВС (ТК-76)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-79а - №1 ГВС (ТК-79а)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-2 - ТК-44
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	53
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-44 - ТК-45
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	16,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-45 - №2 (ТК-45)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-46 - ТК-47
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-47 - №1 (ТК-47)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-47 - №1 ГВС (ТК-47)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-44 - №1 (ТК-44)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-59 - №1 (ТК-59)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-59 - №1 ГВС (ТК-59)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-59 - ТК-60
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	38,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-60 - №1 (ТК-60)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-60 - №1 ГВС (ТК-60)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-45 - №1 (ТК-45)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-49 - №1 (ТК-49)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-49 - ответвление на ТК-52
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на ТК-52 - ТК-51
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-51 - №1 (ТК-51)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-51 - №1 ГВС (ТК-51)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-52 - №1 (ТК-52)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-52 - №1 ГВС (ТК-52)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-49 - ТК-49а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-49а - ТК-55а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	37
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-49а - №1 (ТК-49а)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-53 - №1 (ТК-53)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-55 - №1 (ТК-55)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-55 - №2 (ТК-55)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	79
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-56 - смена диаметра
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-57 - №1 (ТК-57)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-57 - №1 ГВС (ТК-57)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-4 - ТК-71
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	36
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-71 - ТК-72а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-70 - ТК-62
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	69
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-62а - стена Мурманская 47
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,5
	Канальная 
	2027
	2028

	стена Мурманская 47 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ТК-62 - №1 (ТК-62)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-62 - №2 (ТК-62)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-61 - №1 (ТК-61)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-61 - №1 ГВС (ТК-61)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-63 - №2 (ТК-63)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Мурманская 49/2 - Разветвление
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-63 - №1 (ТК-63)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Мурманская 49/3 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-64 - ТК-65
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	71
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-65 - №1 (ТК-65)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-66 - №2 (ТК-66)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	Прибор учета Мурманская 47/3 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-66 - №1 (ТК-66)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-67 - №2 (ТК-67)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	стена-1 Мурманская 47/4 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-67 - №1 (ТК-67)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-68 - №1 (ТК-68)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Мурманская 47/5 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-68 - ТК-69
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	58,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-69 - №2 (ТК-69)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	стена Мурманская 47/7 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	ТК-69 - №1 (ТК-69)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	стена Мурманская 47/6 - смена диаметра
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	13
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	ТК-71 - ТК-70
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	41
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-72а - ТК-72
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	33
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-72 - перемычка в ТК-73
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-72 - №1 (ТК-72)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-73 - №1 (ТК-73)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-71 - стена Контора МУЖЭП-20 Мурманская 43
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-6 - ТК-80
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	53
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-80 - ТК-83
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-83 - №1 (ТК-83)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-83 - №1 ГВС (ТК-83)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-83 - ТК-84
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	58
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-84 - №1 (ТК-84)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-84 - №1 ГВС (ТК-84)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-80 - №1 (ТК-80)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-81 - №1 (ТК-81)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-81 - №1 ГВС (ТК-81)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-81 - ТК-82
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	69
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-82 - №1 (ТК-82)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-82 - №1 ГВС (ТК-82)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-9 - ТК-89
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	71,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-89 - ТК-90
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	11,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-89 - №1 (ТК-89)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-91 - №1 (ТК-91)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-91 - №1 ГВС (ТК-91)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-89 - №2 (ТК-89)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-92 - №1 (ТК-92)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-40а - ТК-40б
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	177
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-40б - врезка 3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	128
	Надземная
	2020
	2021

	врезка 3 - ТК-40в
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	60
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-40в - ТК-39
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	108
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-39 - №1 (ТК-39)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-37 - ответвление на Рубцовская 20
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-36 - ТК-35
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	36,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-37 - №1 (ТК-37)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	Врезка 5 - врезка 6
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	41,5
	Канальная 
	2020
	2021

	врезка 6 - ТК-38
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-38 - №1 (ТК-38)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-38 - №1 ГВС (ТК-38)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-36 - №1 (ТК-36)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Братьев Гаденовых 11 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	58
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-35 - №3 (ТК-35)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Черняховского 3 - ответвление на Черняховского 3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Черняховского 3 - стена-2 Черняховского 3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Черняховского 3 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Черняховского 3 - стена-1 Братьев Гаденовых 12
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	49,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Братьев Гаденовых 12 - ответвление на Бр. Гаденовых 12
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Бр. Гаденовых 12 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Бр. Гаденовых 12 - смена диаметра
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Братьев Гаденовых 12 - стена Братьев Гаденовых 10
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-35 - №1 (ТК-35)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-34 - №1 (ТК-34)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Черняховского 1 - ЖД ИТП-1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-34 - ТК-33
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	110
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-33 - №1 (ТК-33)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-2 Черняховского 1 - ЖД ИТП-2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-33 - №2 (ТК-33)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-33 - ТК-32
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	88
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-32 - №1 (ТК-32)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Герцена 7 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-32 - ТК-31
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	92
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-31 - стена Разведчиков 46а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	72,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Разведчиков 46а - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-31 - стена-1 Герцена 5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	70,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Герцена 5 - ответвление на Герцена 5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Герцена 5 - стена-2 Герцена 5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Герцена 5 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Герцена 5 - стена Герцена 3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	108
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-35 - №2 (ТК-35)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-35а - стена Братьев Гаденовых 10а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	41
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 Мурманская 47/4 - стена-2 Мурманская 47/4
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена-2 Мурманская 47/4 - стена ВНС Мурманская 47
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	54
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-90 - врезка 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	70
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка 1 - врезка 2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка 2 - ТК-95
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	44
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-95 - ТК-96
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-95 - №1 (ТК-95)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-95 - №1 ГВС (ТК-95)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-96 - №1 (ТК-96)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Разведчиков 76 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	37
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-96 - №2 (ТК-96)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	смена вида 1 - смена вида 2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	37
	Надземная
	2025
	2026

	смена вида 2 - УТ-1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2025
	2026

	стена Разведчиков 80 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	врезка 1 - ТК-94
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-94 - №1 (ТК-94)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-94 - №1 ГВС (ТК-94)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка 2 - ТК-93
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	4
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-93 - №1 (ТК-93)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-95 - №2 (ТК-95)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-98 - стена-2 Колыванская 19
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-99 - №1 (ТК-99)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-40а - врезка 7
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка 7 - Прибор учета Мурманская 13
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,6
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка 7 - ТК-104
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	38,1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-104 - Прибор учета Мурманская 13
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	60,1
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-104 - врезка 8
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	106
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка 8 - Прибор учета Мурманская 13
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-18 - смена типа прокладки
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	80
	Канальная 
	2023
	2024

	ответвление на Рубцовская 14 - Врезка 5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23,5
	Канальная 
	2020
	2021

	УТ-1 (По запросу ГП от 19.06.15) - врезка 7
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	врезка 7 - ТК-37
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Рубцовская 20 - ответвление на Черняховского 16а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	50,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-55а - ТК-55
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	85
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на строящийся склад - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	врезка на Кузнецкпогрузтранс - Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	8
	Надземная
	2020
	2021

	Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская - ТК-1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	10
	Надземная
	2019
	2020

	Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская - смена типа прокладки
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	130
	Надземная
	2020
	2021

	Забор - т.А
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,63
	0,63
	20
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-3 - ТК-3а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	44
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-3а - ТК-4
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	134
	Канальная 
	2019
	2020

	смена диаметра - ТК-57
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39,5
	Канальная 
	2024
	2025

	смена диаметра - ТК-97
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2024
	2025

	стена Герцена 3 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	врезка 8 - стена-2 Мурманская 13
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10,8
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на Черняховского 16а - ТК-36
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	38
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-79 - ТК-79а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-18а - ТК-18
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	114
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка на Кузнецкпогрузтранс - Врезка на Эстакадную 15 корп. 8,9
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	1
	Надземная
	2019
	2020

	стена котельная БЦК-2 - Забор
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	14
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-24 - стена Разведчиков 21
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-25 - стена Разведчиков 23
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-25 - стена ГВС Разведчиков 23
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-26 - ТК-27
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-27 - ТК-27а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-28 - ТК-29
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	33
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-29 - стена Разведчиков 48
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-29 - стена Разведчиков 44
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-30 - стена Разведчиков 52
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	70
	Канальная 
	2020
	2021

	№1 (ТК-31) - ТК-31
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-32 - стена Герцена 7
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-33 - стена-2 Черняховского 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-33 - Прибор учета Разведчиков 46
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	106
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-34 - стена-1 Черняховского 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-35 - стена-1 Черняховского 3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-35 - ТК-35а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	135
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-35 - ТК-34
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	55
	Канальная 
	2020
	2021

	№1 (ТК-36) - стена Братьев Гаденовых 11
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	145
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-37 - ответвление на Рубцовская 14
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-38 - стена Рубцовская 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-38 - стена ГВС Рубцовская 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-39 - УТ-1 (По запросу ГП от 19.06.15)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	47
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-40 - стена Братьев Гаденовых 9
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	47,5
	Канальная 
	2020
	2021

	№1 (ТК-42) - ТК-42
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-43 - стена Разведчиков 54
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-44 - ТК-59
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-45 - ТК-46
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-45 - ТК-49
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	103
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-47 - стена Слесарная 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-47 - стена ГВС Слесарная 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-49а - ТК-53
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	51
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-51 - стена ГВС Слесарная 5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-51 - стена Слесарная 5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-52 - стена ГВС Слесарная 3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-52 - стена Слесарная 3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	№1 (ТК-53) - стена Прачечная Тульская 40
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	76,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-55 - Прибор учета Тульская 27а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	54
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-55 - ТК-56а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-57 - стена Осинники 38а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-57 - стена ГВС Осинники 38а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-59 - стена Мурманская 53
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-59 - стена ГВС Мурманская 53
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-60 - стена Мурманская 51
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-60 - стена ГВС Мурманская 51
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	7
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-61 - стена Мурманская 49
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-61 - стена ГВС Мурманская 49
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	7,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-62 - ТК-64
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	30,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-62а - ТК-61
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-63 - стена Мурманская 49/3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	24
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-63 - стена Мурманская 49/2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-64 - ТК-63
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	91
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-65 - ТК-66
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	88
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-66 - Прибор учета Мурманская 47/3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-66 - ТК-67
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	57
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-67 - стена-1 Мурманская 47/4
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-67 - ТК-68
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-68 - стена Мурманская 47/5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	34
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-69 - стена Мурманская 47/7
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-69 - стена Мурманская 47/6
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	4
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-72 - стена База МУЖЭП-20 Воронежская 58а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	55
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-73 - стена Мурманская 41
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-75 - стена Мурманская 42
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-75 - стена ГВС Мурманская 42
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-76 - стена Мурманская 44
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	35,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-76 - стена ГВС Мурманская 44
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	35,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-77 - стена Мурманская 46
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-77 - стена ГВС Мурманская 46
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-79 - Прибор учета Мурманская 50
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-79 - Прибор учета ГВС Мурманская 50
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-79а - стена Мурманская 48
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	24
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-79а - стена ГВС Мурманская 48
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	24
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-80 - ТК-81
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-81 - стена Мурманская 35
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Канальная 
	2019
	2020

	№1 ГВС (ТК-81) - стена ГВС Мурманская 35
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-82 - стена Мурманская 33
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-82 ГВС - стена ГВС Мурманская 33
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-83 - стена Мурманская 37
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-83 ГВС - стена ГВС Мурманская 37
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-84 - стена Мурманская 39
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-84 - стена ГВС Мурманская 39
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	14
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-85 - стена Мурманская 32
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	32
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-85 - стена ГВС Мурманская 32
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	32
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-86 - Прибор учета Мурманская 34
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	5,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-86 - Прибор учета ГВС Мурманская 34
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-87 - стена Мурманская 36
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-87 - стена ГВС Мурманская 36
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	10
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-88 - стена Мурманская 38
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8,5
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-88 - стена ГВС Мурманская 38
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	8,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-89 - ТК-91
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-89 - ТК-92
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-91 - стена ГВС Мурманская 31
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-91 - стена Мурманская 31
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-92 - стена ДС №278 Мурманская 29
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-93 - смена диаметра
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	44
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-94 - стена Разведчиков 72
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-94 - стена ГВС Разведчиков 72
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-95 - стена Прачечная Мурманская 29а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-95 - стена Разведчиков 74
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-95 - стена ГВС Разведчиков 74
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2019
	2020

	№1 (ТК-96) - стена Разведчиков 76
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-96 - смена вида 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	170
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-99 - стена Поликлиника Мурманская 28
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-100 - стена Мурманская 26
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-102 - стена Разведчиков 66
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2019
	2020

	№2 (ТК-102) - №1 (ТК-103)
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	18
	Канальная 
	2019
	2020

	№2 ГВС (ТК-103) - стена ГВС Разведчиков 60
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	32,5
	Канальная 
	2017
	2018

	№2 (ТК-103) - стена Разведчиков 60
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	32,5
	Канальная 
	2017
	2018

	№1 (ТК-103) - ТК-103
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на Магазин Разведчиков 54 - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	0,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Врезка на Эстакадную 15 корп. 8,9 - Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	2
	Надземная
	2019
	2020

	стена котельная БЦК-2 - Забор
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	14
	Надземная
	2019
	2020

	стена-2 бойлерной - Забор
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	51,08
	Надземная
	2019
	2020

	Забор - стена котельная БЦК-2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,63
	0,63
	14
	Надземная
	2019
	2020

	Забор - т.А
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	21,84
	Надземная
	2019
	2020

	Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская - ТК-1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	10
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-7 - Стена ГВС ж.д. №30а Мурманская
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	УТ-1 - стена Разведчиков 80
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-56а - ТК-56
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	54
	Канальная 
	2019
	2020

	Разветвление - ЖД ИТП-1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	смена типа прокладки - ТК-20
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	30
	Надземная
	2023
	2024

	перемычка в ТК-73 - ТК-73
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	перемычка в ТК-77 - ТК-77
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	0,5
	Канальная 
	2019
	2020

	перемычка в ТК-16 - ТК-16
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	смена диаметра - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-10 - стена Мурманская 26
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-59 - стена ГВС Мурманская 53
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	15
	Канальная 
	2018
	2019

	смена диаметра - ЖД ИТП
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-83 - стена ГВС Мурманская 37
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	смена типа прокладки - смена типа прокладки
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	смена типа прокладки - ТК-40а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	68
	Надземная
	2020
	2021

	Разветвление - ЖД ИТП-2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	37
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-65 - УТ-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-66 - ТК-67
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-67 - стена-1 Пржевальского 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-48 - ответвление на ЖД ИТП Финский 15
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	107
	Канальная 
	2019
	2020

	ЗРК - стена котельная ЗРК (1 оч.)
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	26,88
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ЗРК - стена котельная ЗРК (2 оч.)
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	9,11
	Транзит подвалом
	2026
	2027

	врезка 1 - врезка 3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	97
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 3 - ТК-4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	149
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-4 - ТК-5
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	157
	Надземная
	2024
	2025

	ТК-5 - смена типа прокладки
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	73
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 7 - ТК-8
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	77
	Надземная
	2019
	2020

	стена Новаторов 14 - ответвление на Магазин Новаторов 14
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-1 Новаторов 10 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-9 - ТК-10
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	43
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Новаторов 12 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена Зыряновская 72а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,64
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Прибор учета Зыряновская 74а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4,57
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-12 - ТК-13
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	48
	Канальная 
	2028
	2029

	стена Зыряновская 70б - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,23
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-13 - ТК-14
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Канальная 
	2028
	2029

	Прибор учета Зыряновская 68а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,69
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-16 - ТК-17
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30
	Канальная 
	2021
	2022

	Прибор учета Зыряновская 72 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,67
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-17 - ТК-18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	63
	Канальная 
	2017
	2018

	стена Зыряновская 70 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,56
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-14 - УТ-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Зыряновская 74 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-55 - ТК-15
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-55 - ТК-56
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	30
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-56 - Прибор учета Зыряновская 75
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Канальная 
	2018
	2019

	Прибор учета Зыряновская 75 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4,79
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-34 - ТК-55
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	38
	Канальная 
	2018
	2019

	врезка на Гараж Дузенко 7/7 - Прибор учета Гараж Дузенко 7/7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Надземная
	2022
	2023

	Прибор учета Гараж Дузенко 7/7 - Гараж ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,98
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	врезка на Гараж Дузенко 7/7 - Прибор учета Прачечная Дузнеко 7/3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	28
	Надземная
	2017
	2018

	Прибор учета Прачечная Дузнеко 7/3 - Прачечная ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,26
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-74 - ТК-126
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	59
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-126 - ТК-127
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	99,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-127 - стена Пищеблок Дузенко 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Пищеблок Дузенко 7 - Пищеблок ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5,39
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-127 - Прибор учета Терапевт. корпус Дузенко 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Канальная 
	2020
	2021

	Прибор учета Терапевт. корпус Дузенко 7 - Терапевтический корпус ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,76
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Дузенко 5 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,94
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-72 - Прибор учета Хирург. корпус Дузенко 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2017
	2018

	стена Дузенко 10 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена Новаторов 4 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-69 - ТК-70
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	78
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-70 - стена-1 Дузенко 12
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-1 Дузенко 12 - ответвление на ИТП Дузенко 12
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Дузенко 12 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Дузенко 12 - стена-2 Дузенко 12
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-2 Дузенко 12 - Прибор учета Дузенко 14а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	54
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-71 - стена Новаторов 3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Новаторов 3 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	70
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-71 - стена-1 Дузенко 8
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Дузенко 8 - ответвление на ИТП Дузенко 8
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Дузенко 8 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Дузенко 8 - стена-2 Дузенко 8
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Дузенко 8 - стена-1 Дузенко 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Дузенко 6 - ответвление на ИТП Дузенко 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Дузенко 6 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Дузенко 6 - стена-2 Дузенко 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	52
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Дузенко 6 - стена Новаторов 5
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-64 - ТК-65
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	134
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-65 - стена Пржевальского 13
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Пржевальского 13 - т.А
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 Пржевальского 7 - ответвление на ИТП Пржевальского 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Пржевальского 7 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Пржевальского 7 - стена-2 Пржевальского 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Пржевальского 7 - стена Пржевальского 11
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Пржевальского 11 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-31 - стена Новаторов 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Новаторов 6 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	51
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-31 - ТК-32
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	126
	Канальная 
	2026
	2027

	стена Новаторов 6а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-32 - ТК-33
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	191
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-33 - ТК-33а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-33а - ТК-34
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	105
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-58 - Прибор учета Зыряновская 68б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Надземная
	2018
	2019

	Прибор учета Зыряновская 68б - Поликлиника ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5,42
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-58 - ТК-59
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-59 - ТК-61
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-61 - стена Зыряновская 68в
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Зыряновская 68в - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,91
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-61 - ТК-62
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	103
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-62 - стена Зыряновская 78а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Зыряновская 78а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,71
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-6 - врезка 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	64
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-30 - стена Новаторов 8
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Новаторов 8 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-30 - стена Новаторов 10
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Новаторов 10 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-34 - врезка
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	94
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-35 - ТК-43
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	13
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Зыряновская 78 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-43 - ТК-43а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	60
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-43а - ТК-44
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Зыряновская 80 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4,56
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-44 - ТК-45
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	70
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-45 - стена Дузенко 26
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Дузенко 26 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-45 - стена Дузенко 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Дузенко 24 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП Финский 15 - ответвление на Строит полигон Емельяновская 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка - ТК-36
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	70
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-36 - ТК-37
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	58
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-3 Дузенко 20 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена Дузенко 22 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-1 Дузенко 20 - ответвление на ИТП-1 Дузенко 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-1 Дузенко 20 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,55
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-1 Дузенко 20 - стена-2 Дузенко 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Дузенко 20 - стена-1 Дузенко 18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	61
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 Дузенко 18 - ответвление на ИТП Дузеко 18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	48
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Дузеко 18 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Дузеко 18 - задвижка в подвале Дузенко 18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	51
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Дузеко 18 - стена-2 Дузенко 18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Дузенко 18 - стена Дузенко 16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Дузенко 16 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-3 Дузенко 18 - стена-1 Дузенко 18б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	29
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-1 Новаторов 11 - ответвление на ИТП Новаторов 11
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Новаторов 11 - стена-2 Новаторов 11
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Новаторов 11 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Новаторов 11 - ТК-21
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	54
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-21 - стена Новаторов 9
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Новаторов 9 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	29
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-21 - стена Новаторов 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Новаторов 7 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-22 - стена-1 Новаторов 13
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Новаторов 13 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-22 - ТК-23
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	69
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-23 - ТК-24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-24 - Прибор учета Новаторов 7а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	41
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Новаторов 15 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-25 - ТК-26
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	67
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-26 - ТК-27
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	39
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Пржевальского 1 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-27 - ТК-28
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК-28 - ТК-29
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-29 - стена Пржевальского 3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-29 - стена Пржевальского 9
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Пржевальского 9 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена котельная ЗРК (1 оч.) - Прибор учета 1 оч. котельная ЗРК
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	6
	Надземная
	2019
	2020

	Прибор учета 1 оч. котельная ЗРК - врезка 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	310
	Надземная
	2019
	2020

	стена котельная ЗРК (2 оч.) - Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	3
	Канальная 
	2026
	2027

	Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК - Разветвление на Барабинскую и ТК-97
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	5
	Канальная 
	2026
	2027

	Разветвление на Барабинскую и ТК-97 - смена диаметра
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,529
	0,529
	344
	Надземная
	2020
	2021

	стена Радищева 34 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Дузенко 5а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Радищева 36 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-122 - ТК-123
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	77
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-123 - ТК-124
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Радищева 32 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-124 - стена Пржевальского 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Пржевальского 24 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-97 - ТК-98
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	80
	Надземная
	2026
	2027

	ТК-121 - стена Кирпичная 52
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Кирпичная 52 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4,08
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-121 - стена Радищева 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Радищева 1 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,72
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-98 - ТК-99
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	202
	Надземная
	2026
	2027

	ТК-99 - стена Гараж Радищева 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-99 - ТК-100
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	55
	Надземная
	2026
	2027

	стена Радищева 26 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-100 - стена Школа №64 Радищева 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-100 - стена Теплица Радищева 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	83
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-100 - ТК-101
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	91
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-101 - стена Пржевальского 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Пржевальского 20 - ответвление на ИТП Пржевальского 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Пржевальского 20 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Пржевальского 20 - смена диаметра
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Пржевальского 22 - ответвление на ИТП Пржевальского 22
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-101 - ТК-102
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	65
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-102 - Прибор учета Пржевальского 18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-102 - ТК-103
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	120
	Надземная
	2022
	2023

	ТК-103 - ТК-118
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-118 - стена Пржевалського 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Пржевалського 24 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-118 - ТК-119
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-119 - стена Пржевальского 16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-119 - стена Пржевальского 10
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-119 - ТК-120
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	64
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-120 - стена Пржевальского 12
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Пржевальского 12 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-120 - стена Пржевальского 8
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Пржевальского 8 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-117 - стена-2 Радищева 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-2 Радищева 20 - ответвление на ИТП-3 Радищева 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-3 Радищева 20 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-3 Радищева 20 - ответвление на ИТП-4 Радищева 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	38
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-4 Радищева 20 - ЖД ИТП-3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-103 - ответвление на Кирпичная 7а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-104 - ТК-117
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	205
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-105 - ТК-106
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-106 - ТК-107
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	49
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-107 - ТК-108
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	27,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-107 - стена Пржевальского 4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-108 - стена-1 Пржевальского 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-109 - стена-1 Зыряновская 92
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18,5
	Канальная 
	2022
	2023

	стена-1 Зыряновская 92 - смена диаметра Зыряновская 92
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ИТП Зыряновская 92 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ИТП Зыряновская 92 - стена-2 Зыряновская 92
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	стена-2 Зыряновская 92 - стена Зыряновская 94
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2022
	2023

	стена Зыряновская 94 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ТК-114 - Прибор учета Радищева 8
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	41
	Канальная 
	2021
	2022

	Прибор учета Радищева 8 - ДС ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,35
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-114 - ТК-115
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	43
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-115 - стена-1 Радищева 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 Радищева 6 - ответвление на ИТП-2 Радищева 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-2 Радищева 6 - ответвление на ИТП-1 Радищева 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	71
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Радищева 6 - стена Радищева 2а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11,5
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Радищева 2а - ответвление на ИТП Радищева 2а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Радищева 2а - стена Радищева 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена Радищева 2 - ответвление на ИТП-2 Радищева 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-2 Радищева 2 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-2 Радищева 2 - ответвление на ИТП-1 Радищева 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	45
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-114 - ТК-116
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	90
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-116 - стена Радищева 10
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Радищева 10 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Радищева 16 - ответвление на ИТП Радищева 16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	37,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Радищева 16 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Радищева 16 - стена Радищева 18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена Радищева 18 - ответвление на ИТП Радищева 18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Радищева 18 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7,71
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Радищева 18 - стена-1 Радищева 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-1 Радищева 20 - ответвление на ИТП-2 Радищева 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Барабинскую и ТК-97 - смена типа прокладки
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	22
	Канальная 
	2026
	2027

	поворот на ул. Барабинская - УТ-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	0,5
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-75а - ТК-76
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	45,5
	Канальная 
	2026
	2027

	стена Пархоменко 92 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,52
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-86 - ТК-87
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Шахтостроительный 14а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	3,88
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена Шахтостроительный 14 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,41
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-87 - ТК-88
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-89 - ТК-90
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	107
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-91 - стена Шахтостроительный 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Шахтостроительный 20 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,65
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-92 - стена Шахтостроительная 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Шахтостроительная 24 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,35
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-76 - ТК-93
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	110
	Канальная 
	2026
	2027

	стена Пархоменко 74 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-94 - ТК-95
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	13
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Пархоменко 73 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-94 - стена-2 Дузенко 39
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	54
	Канальная 
	2022
	2023

	стена-2 Дузенко 39 - ответвление на ИТП Дузенко 39
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ИТП Дузенко 39 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	стена-1 Дузенко 39 - ответвление на ИТП Дузенко 39
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	стена-1 Дузенко 39 - ТК-41
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-41 - ТК-42
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-42 - стена Дузенко 41
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2022
	2023

	стена Дузенко 41 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ТК-42 - стена Дузенко 41а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Канальная 
	2022
	2023

	стена Дузенко 41а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	стена Дузенко 45 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	24
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ТК-40 - ТК-41
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	58
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Дузенко 35 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	ТК-39 - ТК-40
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	25
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Дузенко 33а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2024
	2025

	стена-2 Дузенко 37 - ТК-39
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	25
	Канальная 
	2022
	2023

	ответвление на ИТП Дузенко 37 - стена-2 Дузенко 37
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	4
	Канальная 
	2022
	2023

	ответвление на ИТП Дузенко 37 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-1 Дузенко 37 - ответвление на ИТП Дузенко 37
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	7
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ТК-37 - ТК-38
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	69
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-38а - ТК-50
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	153
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 Зыряновская 58 - ответвление на ИТП Зыряновская 58
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ИТП Зыряновская 58 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ИТП Зыряновская 58 - стена-3 Зыряновская 58
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	стена-3 Зыряновская 58 - стена-1 Зыряновская 60
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22,5
	Канальная 
	2022
	2023

	стена-1 Зыряновская 60 - ответвление на ИТП-1 Зыряновская 60
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ИТП-1 Зыряновская 60 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ИТП-1 Зыряновская 60 - стена-2 Зыряновская 60
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ИТП Зыряновская 58 - стена-2 Зыряновская 58
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-1 Зыряновская 56 - ответвление на ИТП Зыряновская 56
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ИТП Зыряновская 56 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ИТП Зыряновская 56 - стена-2 Зыряновская 56
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-2 Зыряновская 56 - стена Зыряновская 54
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-50 - ТК-51
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	88
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-51 - ТК-52
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 Зыряновская 46 - ответвление на ИТП Зыряновская 46
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Зыряновская 46 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Зыряновская 46 - стена-2 Зыряновская 46
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-1 Зыряновская 48 - ответвление на ИТП Зыряновская 48
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Зыряновская 48 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Зыряновская 48 - стена-2 Зыряновская 48
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Зыряновская 48 - стена-1 Зыряновская 50
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Канальная 
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Зыряновская 50 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Зыряновская 50 - стена-2 Зыряновская 50
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Зыряновская 50 - стена Зыряновская 52
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-76 - УТ-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	35
	Канальная 
	2025
	2026

	разветвление на ТК-78 и ТК-79 - ТК-79
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	20
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-79 - стена Дузенко 29
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	стена Дузенко 29 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-79 - ТК-80
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	57
	Канальная 
	2025
	2026

	стена Дузенко 25 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	ТК-80 - ТК-81
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Дузенко 27 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена Пархоменко 65 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	т.А - т.Б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	110
	Надземная
	2027
	2028

	т.Б - ТК-8
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	161
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-8 - ТК-7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	73,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7 - ТК-9
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	89
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-9 - ТК-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-1 - ТК-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (Скоростная 42) - П1; О2 (Скоростная 42)
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	57
	Надземная
	2021
	2022

	стена Скоростная 42 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3,3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-2 - ТК-3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-3 - ТК-4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-4 - стена Скоростная 42а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Скоростная 42а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5,88
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-4 - ТК-5а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5а - Прибор учета Спальный корпус Уютная 28
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5а - ТК-5
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5 - ТК-6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-6 - Прибор учета Мед. корпус Уютная 28
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5 - ТК-5/1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	18
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5/1 - стена Уютная 26
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Уютная 26 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,81
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/1 - ТК-5/2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5/2 - стена-1 Уютная 19
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 Уютная 19 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,24
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/2 - ТК-5/3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5/3 - стена-2 Уютная 19
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-2 Уютная 19 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,54
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/3 - ТК-5/4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5/4 - стена Уютная 17
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Уютная 17 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,64
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/4 - стена Уютная 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Уютная 24 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,58
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-6 - ТК-10
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-1 - стена Скоростная 39
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30
	Надземная
	2021
	2022

	стена Скоростная 39 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,64
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1 - ответвление на Чулымская 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	100
	Бесканальная
	2028
	2029

	ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) - ТК-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	45
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-1 - стена Фурманова 2а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	24
	Канальная 
	2023
	2024

	стена Фурманова 2а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3,89
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ТК-1 - ТК-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	44
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 - стена Фурманова 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Канальная 
	2023
	2024

	стена Фурманова 2 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3,7
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ТК-2 - стена Фурманова 4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Канальная 
	2023
	2024

	стена Фурманова 4 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,95
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Разветвление на Барабинскую и ТК-97 - ТК-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	5
	Надземная
	2027
	2028

	т.А - Врезка 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2017
	2018

	Врезка 2 - Прибор учета СРЦ №1 Скоростная 43
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Канальная 
	2017
	2018

	Врезка 2 - Врезка 3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Надземная
	2017
	2018

	Врезка 4 - стена Скоростная 43
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3
	Надземная
	2017
	2018

	Врезка 4 - Врезка 5
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26
	Надземная
	2017
	2018

	т.Б - смена типа прокладки
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	621
	Надземная
	2027
	2028

	стена Доватора 1 - Приход ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3,11
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ТК-19 - Прибор учета Зыряновская 99
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	195
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК-110 - врезка 111
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	87
	Канальная 
	2020
	2021

	врезка 111 - ТК-112
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	230
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-112 - Прибор учета Монтажная 35
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-115 - смена типа прокладки
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	190
	Канальная 
	2019
	2020

	смена типа прокладки - У4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	430
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-115а - стена Топографический 16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	49
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Топографический 16 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,49
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	смена типа прокладки - ТК-6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	9
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-73 - стена ГВС Дузенко 5
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	стена ГВС Дузенко 5 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена Новаторов 5 - смена диаметра
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	смена диаметра - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на Теплицы Дузенко 14а - Школа №60 ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,82
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на Теплицы Дузенко 14а - стена-2 Дузенко 14а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	62,22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Дузенко 14а - стена Теплица Дузенко 14а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Теплица Дузенко 14а - Гараж ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4,65
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Пржевальского 5 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	47
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Пржевальского 3 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Гараж Дузенко 18б - ТК-57
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-57 - стена-2 Дузенко 18б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Надземная
	2019
	2020

	врезка - ТК-35
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-1 Зыряновская 50 - ответвление на ИТП Зыряновская 50
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена Зыряновская 52 - ответвление на ИТП Зыряновская 52
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Зыряновская 46 - стена-1 Зыряновская 48
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Зыряновская 52 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Зыряновская 58 - стена-1 Зыряновская 56
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2024
	2025

	стена Зыряновская 54 - ответвление на ИТП Зыряновская 54
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	19
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ИТП Зыряновская 54 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-2 Зыряновская 60 - стена-3 Зыряновская 60
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Канальная 
	2022
	2023

	стена-3 Зыряновская 60 - ответвление на ИТП-2 Зыряновская 60
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ИТП-2 Зыряновская 60 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Прибор учета ГВС Зыоряновская 74а - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,06
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Прибор учета ГВС Зыряновская 68а - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена ГВС Зыряновская 70б - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,08
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена ГВС Зыряновская 72а - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,56
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Прибор учета ГВС Зыряновская 72 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,47
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	стена ГВС Зыряновская 70 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,95
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-60 - стена Зыряновская 68/1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-59 - ответвление на Прачечная Зыряновская 68/1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2018
	2019

	ответвление на Прачечная Зыряновская 68/1 - ТК-60
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2018
	2019

	ответвление на Прачечная Зыряновская 68/1 - стена Зыряновская 68/1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Зыряновская 68/1 - Прачечная ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,41
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-61 - стена ГВС Зыряновская 68в
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Зыряновская 68в - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,36
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-62 - стена ГВС Зыряновская 78а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Зыряновская 78а - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,48
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-56 - Прибор учета ГВС Зыряновская 75
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Канальная 
	2018
	2019

	Прибор учета ГВС Зыряновская 75 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5,48
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	смена типа прокладки - ТК-1а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	73
	Надземная
	2026
	2027

	стена Пархоменко 71 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-95 - стена Пархоменко 73
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Дузенко 21 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-86 - стена ГВС Пархоменко 92
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Пархоменко 92 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,39
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-87 - стена ГВС Шахтостроительный 14а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	20
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Шахтостроительный 14а - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	3,89
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-87 - стена ГВС Шахтостроительный 14
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Шахтостроительный 14 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,27
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-88 - ТК-89
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	55
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-91 - стена ГВС Шахтостроительный 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Шахтостроительный 20 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,28
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-91 - стена Шахтостроительный 22
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	22
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Шахтостроительный 22 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,68
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-91 - стена ГВС Шахтостроительный 22
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	22
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Шахтостроительный 22 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,69
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-92 - стена ГВС Шахтостроительная 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Шахтостроительная 24 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4,51
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	смена диаметра - ТК-97
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	160
	Надземная
	2024
	2025

	стена Пржевальского 26 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-121 - стена ГВС Кирпичная 52
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	стена ГВС Кирпичная 52 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3,46
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-121 - стена ГВС Радищева 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	стена ГВС Радищева 1 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,57
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Пржевальского 22 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	смена диаметра - стена Пржевальского 22
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Пржевальского 16 - Ответвление на ИТП-1 Пржевальского 16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена Пржевальского 10 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 Пржевальского 6 - ответвление на ИТП Пржевальского 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-109 - ответвление на ГВС Монтажная 21, 23
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	64
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Пржевальского 4 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 Пржевальского 2 - ответвление на Магазин Пржевальского 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-1 Пржевальского 2 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-1 Пржевальского 2 - ответвление на ИТП-2 Пржевальского 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-2 Пржевальского 2 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена Радищева 4 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	25
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Зыряновская 90 - стена Слесарка Зыряновская 90а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	12,5
	Канальная 
	2026
	2027

	стена Слесарка Зыряновская 90а - Слесарка ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,48
	Транзит подвалом
	2026
	2027

	ответвление на Слесарка Зыряновская 90а - стена-2 Зыряновская 90
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	7,5
	Транзит подвалом
	2026
	2027

	стена-1 Зыряновская 90 - ответвление на Слесарка Зыряновская 90а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Транзит подвалом
	2026
	2027

	ответвление на Слесарка Зыряновская 90а - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16
	Транзит подвалом
	2026
	2027

	ответвление на ИТП-2 Радищева 6 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-1 Радищева 2 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-2 Радищева 20 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	УТ-1 - ТК-75
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	77
	Канальная 
	2026
	2027

	врезка на Гараж Дузенко 7/7 - смена диаметра
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Канальная 
	2017
	2018

	смена диаметра - ТК-74
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-127 - Прибор учета ГВС Терапевт. корпус Дузенко 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Канальная 
	2020
	2021

	Прибор учета ГВС Терапевт. корпус Дузенко 7 - Терапевтический корпус ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4,36
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-127 - стена ГВС Пищеблок Дузенко 7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	стена ГВС Пищеблок Дузенко 7 - Пищеблок ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,56
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-126 - стена Хоспис Дузенко 7/9
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	51,5
	Канальная 
	2017
	2018

	стена Хоспис Дузенко 7/9 - Хоспис ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,66
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-126 - стена Аптечный склад Дузенко 7/6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	24
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-126 - стена ГВС Аптечный склад Дузенко 7/6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	24
	Канальная 
	2017
	2018

	стена ГВС Аптечный склад Дузенко 7/6 - Аптечный склад ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,45
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	стена Аптечный склад Дузенко 7/6 - Аптечный склад ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,63
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	врезка на Гараж Дузенко 7/7 - стена ГВС Гараж Дузенко 7/7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Надземная
	2022
	2023

	стена ГВС Гараж Дузенко 7/7 - Гараж ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	врезка на Гараж Дузенко 7/7 - Прибор учета ГВС Прачечная Дузнеко 7/3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Надземная
	2017
	2018

	Прибор учета ГВС Прачечная Дузнеко 7/3 - Прачечная ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,91
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-72 - Прибор учета Дузенко 7/1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2017
	2018

	Прибор учета Дузенко 7/1 - Гараж ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,56
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-72 - Прибор учета Хоз. часть Дузенко 7/4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2017
	2018

	Прибор учета Хоз. часть Дузенко 7/4 - Хоз. часть ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1,85
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-72 - стена ГВС Склад Дузенко 7/4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2017
	2018

	стена ГВС Склад Дузенко 7/4 - Склад ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1,59
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-58 - Прибор учета ГВС Зыряновская 68б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Надземная
	2018
	2019

	Прибор учета ГВС Зыряновская 68б - Поликлиника ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6,65
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-89 - стена Шахтостроительный 16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Шахтостроительный 16 - ДС ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4,47
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-89 - стена ГВС Шахтостроительный 16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Канальная 
	2018
	2019

	стена ГВС Шахтостроительный 16 - ДС ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3,82
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ИТП Пржевальского 6 - Прибор учета Пржевальского 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Пржевальского 6 - стена-2 Пржевальского 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Пржевальского 6 - стена Пржевальского 6а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	22,5
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Пржевальского 6а - ВНС ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,88
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-1 Радищева 2 - стена-2 Радищева 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-1 Радищева 2 - стена-3 Радищева 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	11,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-3 Радищева 6 - стена Радищева 2б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	24,5
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Радищева 2б - ВНС ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	2,75
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-9 - ТК-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14,5
	Канальная 
	2017
	2018

	смена типа прокладки - стена Доватора 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32,5
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК-3 - стена Скоростная 44
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Скоростная 44 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5,78
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/1 - стена ГВС Уютная 26
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2021
	2022

	стена ГВС Уютная 26 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,09
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/2 - стена-1 ГВС Уютная19
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 ГВС Уютная19 - ЖД ГВС-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,23
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/3 - стена-2 ГВС Уютная 19
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-2 ГВС Уютная 19 - ЖД ГВС-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,49
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/4 - стена ГВС Уютная 17
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2021
	2022

	стена ГВС Уютная 17 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,85
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5/4 - стена ГВС Уютная 24
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2021
	2022

	стена ГВС Уютная 24 - ЖД ГВС
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,37
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Барабинская 26 - УТ-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	30
	Канальная 
	2026
	2027

	ответвление на ИТП Барабинская 30 - ответвление на Барабинская 32 и 34
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	22
	Канальная 
	2026
	2027

	ответвление на Барабинская 32 и 34 - УТ-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	90
	Канальная 
	2026
	2027

	ответвление на ИТП Барабинская 25а - ответвление на ИТП Барабинская 26
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	19
	Канальная 
	2026
	2027

	ответвление на Строит полигон Емельяновская 1 - ТК-49
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на Кирпичная 7а - ТК-104
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	107
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на ГВС Монтажная 21, 23 - ТК-109а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	65,5
	Канальная 
	2020
	2021

	УТ-1 - разветвление на ТК-78 и ТК-79
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	116
	Канальная 
	2025
	2026

	ответвление на Магазин Пржевальского 2 - ответвление на ИТП-1 Пржевальского 2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-10 - стена Уютная 30
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13,75
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Чулымская 1 - ТК-3а (ТК у кот. ВГСО)
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	260
	Бесканальная
	2028
	2029

	ответвление на Магазин Новаторов 14 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	УТ-1 - ТК-15
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2019
	2020

	Прибор учета Пржевальского 6 - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3,12
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-33 - ТК-63
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	108
	Канальная 
	2019
	2020

	задвижка в подвале Дузенко 18 - стена-3 Дузенко 18
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1 - смена типа прокладки
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	95
	Надземная
	2027
	2028

	смена типа прокладки - ТК-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	38
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК-2 - т.А
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1110
	Надземная
	2027
	2028

	ТК-1 - стена ГВС Скоростная 39
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-2 - стена ГВС Скоростная 42
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	56
	Надземная
	2021
	2022

	смена диаметра Зыряновская 92 - ответвление на ИТП Зыряновская 92
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	врезка 1 - врезка на Гараж Дузенко 7/7
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	24
	Канальная 
	2022
	2023

	врезка 3 - ТК-72
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Надземная
	2017
	2018

	врезка 3 - ТК-73
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	97
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка 7 - стена-1 Новаторов 11
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	36
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-33а - ответвление на Гараж Дузенко 18б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	66
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-97 - ТК-122
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-98 - ТК-121
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	62
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-1а - поворот на ул. Барабинская
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	146
	Надземная
	2026
	2027

	ТК-4 - ТК-71
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	38
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-4 - ТК-69
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	49
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-5 - ТК-64
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	59,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5 - ТК-31
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,377
	0,377
	42
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-8 - ТК-19
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	61
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-8 - ТК-9
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	50
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-9 - стена-1 Новаторов 10
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-9 - стена Новаторов 14
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10 - стена Новаторов 12
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-10 - ТК-11
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	71
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-11 - ТК-12
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	29
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-11 - ТК-16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-12 - Прибор учета Зыряновская 74а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-12 - Прибор учета ГВС Зыоряновская 74а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13 - стена Зыряновская 70б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13 - стена ГВС Зыряновская 70б
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-14 - Прибор учета Зыряновская 68а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-14 - Прибор учета ГВС Зыряновская 68а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-15 - стена Зыряновская 74
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-16 - стена Зыряновская 72а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-16 - стена ГВС Зыряновская 72а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-17 - Прибор учета ГВС Зыряновская 72
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-17 - Прибор учета Зыряновская 72
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-18 - стена Зыряновская 70
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-18 - стена ГВС Зыряновская 70
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2018
	2019

	врезка 111 - Стена Монтажная 29
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	54
	Канальная 
	2028
	2029

	Стена Монтажная 29 - Молитвенный дом ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,5
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	ТК-50 - стена-1 Зыряновская 58
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-52 - стена-1 Зыряновская 46
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-38 - стена-1 Дузенко 37
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	15
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-39 - стена Дузенко 33а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-40 - стена Дузенко 35
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-42 - стена Дузенко 45
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	52
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-94 - стена Пархоменко 74
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21,5
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-93 - ТК-94
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	87
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-75 - стена Пархоменко 65
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-75 - ТК-86
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	51
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-86 - стена Пархоменко 92
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-86 - стена Пархоменко 90
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-87 - стена Шахтостроительный 14
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-87 - стена Шахтостроительный 14а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	20
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-113 - стена-1 Зыряновская 90
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-113 - стена Радищева 4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-108 - ТК-113
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-105 - ТК-114
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	125
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-104 - ТК-105
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	79
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-105 - стена-1 Пржевальского 6
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-116 - стена Радищева 16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	40,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-108 - ТК-109
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	72
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-25 - Прибор учета Новаторов 15
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-26 - стена Пржевальского 5
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-27 - стена Пржевальского 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-24 - ТК-25
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	128
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-24 - стена-1 Новаторов 15
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-32 - стена Новаторов 6а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	29
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-44 - стена Зыряновская 80
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-49 - стена Емельяновская 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-43а - ТК-48
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	70
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-43 - стена Зыряновская 78
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-36 - стена-1 Дузенко 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-37 - стена-3 Дузенко 20
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-37 - стена Дузенко 22
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-38 - ТК-38а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	90
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-93 - стена Пархоменко 71
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-75 - ТК-75а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	113
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-81 - стена Дузенко 27
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-81 - стена Дузенко 21
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-80 - стена Дузенко 25
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-6 - ТК-30
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-73 - стена Дузенко 5
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-69 - стена Новаторов 4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-69 - стена Дузенко 10
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-21 - ТК-22
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	44
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-100 - стена Радищева 26
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-124 - стена Пржевальского 26
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-124 - стена Радищева 32
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-122 - ТК-125
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-125 - стена Радищева 34
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-125 - стена Радищева 36
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-125 - стена Дузенко 5а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП-1 Пржевальского 16 - ЖД ИТП-2
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП-1 Пржевальского 16 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ИТП-1 Радищева 2 - ЖД ИТП-1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5а - Стена Уютная 28
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	3
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5 - Стена Уютная 28
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	30
	Канальная 
	2017
	2018

	Врезка 3 - Врезка 4
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	93
	Надземная
	2017
	2018

	Врезка 5 - стена Скоростная 43
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	9
	Надземная
	2017
	2018

	Врезка 5 - Стена Скоростная 43
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Надземная
	2017
	2018

	УТ-2 - ответвление на ИТП Барабинская 25а
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	23,5
	Канальная 
	2026
	2027

	УТ-1 - ответвление на ИТП Барабинская 30
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	14
	Канальная 
	2026
	2027

	УТ-1 - ТК-66
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	65
	Канальная 
	2020
	2021

	т.А - ЖД ИТП
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-2 - П5; О6 (Скоростная 42)
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2 - П5; О6 (Скоростная 42 ГВС)
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	П1; О2 (Скоростная 42) - стена Скоростная 42
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2021
	2022

	П1; О2 (Скоростная 42 ГВС) - стена ГВС Скоростная 42
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Надземная
	2021
	2022

	К-3а-41-56 - Стена Циолковского 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3а-41-56 - К-4-41-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	73
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4-41-56 - Стена Циолковского 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4-41-56 - К-5-41-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	74,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5-41-56 - Стена Циолковского 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 5 - Стена Циолковского 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на  ИТП Транспортную 45 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 15 - Стена Циолковского 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	28
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 60 - Стена Кутузова 58
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на  Кутузова 50 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Разветвление на Металлургов 14 и Кутузова 10 - Стена Металлургов 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	26
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на  Кутузова 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на  Кутузова 10 - Стена Кутузова 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	54
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Кутузова - Ответвление на ИТП-2 Кутузова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП-2 Кутузова - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП-2 Кутузова - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Кутузова 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Кутузова 16 - Стена Кутузова 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Бардина 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Бардина 15 - Стена Бардина 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Бардина 13 и Бардина 11 - Стена Бардина 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Бардина 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Бардина 13 и Бардина 11 - Ответвление на ИТП Бардина 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бардина 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бардина 11 - Стена Бардина 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бардина 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Разветвление на Бардина 5 и Бардина 7 - Ответвление на ИТП Бардина 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Бардина 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Металлургов 10 и Бардина 5 - Стена Металлургов 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Металлургов 10 и Металлургов 6 - Стена Металлургов 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Разветвление на Металлургов 10 и Бардина 5 - Ответвление на ИТП Металлургов 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Металлургов 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Металлургов 10 - Стена Металлургов 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	37
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Кутузова 8 - Ответвление на ИТП Кутузова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Бардина 13 - Стена Бардина 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена Бардина 7 - Разветвление на Бардина 5 и Бардина 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	29
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Бардина 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 2 - Стена Металлургов 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 2 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Металлургов 2 - ответвление на Магазин Металлургов 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	87
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Магазин ИТП Металлургов 2 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 2 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена Металлургов 6 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 4 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	72
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 8 - Разветвление на Металлургов 10 и Металлургов 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 12 - Стена Металлургов 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 14 - Стена Металлургов 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	77
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Разветвление на Металлургов 14 и Кутузова 10 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	26
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-23 Металлургов - Стена Металлургов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 15 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 15 - Стена Металлургов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	93
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-8-23-5 - УТ-1 (вновь проектируемая)
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	82
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7-23-5 - Стена Кутузова 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7-23-5 - ТК-6-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	28
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-6-23-5 - Стена Курако 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	60
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-6-23-5 - ТК-5-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	53
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5-23-5 - Стена Курако 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4-23-5 - ТК-5-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	60
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4-23-5 - Стена Курако 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 8 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 8 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	77
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-3-23-5 - ТК-4-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	155
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-23-5 - Стена Курако 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-23-5 - ТК-3-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	96
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-23-5 - Стена Курако 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-23-5 - ТК-2-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 1 - Стена Металлургов 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 1 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 3 - Стена Металлургов 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	63
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП ДС - Стена Металлургов 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП ДС - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 9 - Стена Металлургов 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	47
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	врезка на ДС - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	18
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 13 - Стена Металлургов 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	12
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Кутузова 6а - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	11
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 15 - Стена Металлургов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	38
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 15 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-3-3-3 - Стена Суворова 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-3-3 - Стена Курако 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Суворова 2 - Ответвление на ИТП Курако 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-3 Суворова - ТК-1-3-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	52
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-3-3 - ТК-3-3-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	52
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-3-3 - ТК-2-3-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	58
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-3-3 - Стена Курако 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 16 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 16 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 16 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 16 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	65
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 16 - ЖД ИТП-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 16 - Стена Курако 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	73
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 1 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-1-3-3 - ТК-4-3-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	65
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4-3-3 - Стена Суворова 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-3-3 - ТК-5-3-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	64
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5-3-3 - Смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	81
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-6-3-3 - Стена Суворова 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-3-3 - смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	30
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7-3-3 - ТК-8-3-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-8-3-3 - Стена Кутузова 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 3 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 3 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	60
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-7 Суворова - ТК-1-7-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	56
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-7-2 - ТК-9-7-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	68
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-7-2 - ТК-2-7-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	37
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-7-2 - Стена Суворова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-7-2 - ТК-3-7-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	87
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-7-2 - Стена Кулакова 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-7-2 - ТК-4-7-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	32
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4-7-2 - ТК-5-7-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5-7-2 - Стена Кулакова 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-7-2 - ТК-6-7-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	63
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-6-7-2 - Стена Кутузова 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-7-2 - Врезка №1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	60
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7-7-2 - ТК-8-7-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	63
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-8-7-2 - Стена Металлургов 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8-7-2 - Стена Металлургов 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-22-1 - ТК-5-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-22-1 - Стена Хитарова 46
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	16
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 46 - Стена Хитарова 46
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 44 - Стена Хитарова 44
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 42 - Стена Хитарова 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 40 - Стена Хитарова 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 40 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 44 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 46 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-10-22-1 - Стена Хитарова 48
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 48 - Стена Хитарова 48
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 50 - Стена Хитарова 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление ЖД ИТП Хитарова 52 - Стена Хитарова 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 54 - Стена Хитарова 54
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 48 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 50 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление ЖД ИТП Хитарова 52 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 54 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-22 Хитарова - ТК-9-22-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	53
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-III перемычка - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	37
	Канальная 
	2019
	2020

	К-2 - Стена Энтузиастов 57
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 57 - Стена Энтузиастов 57
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 59 - Стена Энтузиастов 59
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	8,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 61 - Стена Энтузиастов 63
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 63 - Стена Энтузиастов 63
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 57 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 59 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 61 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 63 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1-III перемычка - Стена Энтузиастов 53
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 53 - Стена Энтузиастов 53
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 51 - Стена Энтузиастов 51
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 49 - Стена Энтузиастов 49
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 47 - Стена Энтузиастов 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 45 - ЖД ОБЩ ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 47 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 49 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 51 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 53 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-19 Хитарова - ТК-8-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8-19-1 - Стена Металлургов 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-19 Хитарова - Смена года прокладки
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-19-1 - стена Металлургов 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-19-1 - ТК-2-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	37
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-19-1 - Стена Металлургов 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-19-1 - ТК-3-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	94,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-19-1 - стена Пионерский 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-19-1 - стена Пионерский 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-19-1 - ТК-5-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-19-1 - ТК-6-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-19-1 - ТК-7-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	59
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-19-1 - Стена Пионерский 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	113
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2-III перемычка - ТК-1-III перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	75
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кирова 25 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-17 Кирова - Стена Кирова 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2 Спартака - Стена Энтузиастов 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-19 Кирова - Смена года прокладки
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-19-1 - Стена Кирова 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 27 - Стена Кирова 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 29 - Стена Кирова 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 29 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1-19-1 - ТК-2-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-19-1 - Стена Энтузиастов 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-16 Кирова - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 23а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 23а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 23а - Стена Кирова 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	29
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-2 Кирова 21а - Ответвление на Магазин ИТП Кирова 21а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-3 Кирова 21а - ЖД ОБЩ ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-2 Кирова 21а - ЖД ОБЩ ИТП-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на Магазин ИТП Кирова 21а - Стена Кирова 21а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-4-15-1 (заасфальтирована) - Стена Металлургов 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Бесканальная
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 24 - Стена Бардина 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 24 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 20 - Стена Бардина 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	57
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 20 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-8-37-7а - Стена Кутузова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 18 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 18 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Кутузова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Кутузова 18 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-9-37-7а - Стена Кутузова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2021
	2022

	К-9-37-7а - Стена Кутузова 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	14,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 24 - Стена Кутузова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 24 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-10-37-7а - Стена Кутузова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18
	Канальная 
	2021
	2022

	К-10-37-7а - Стена Кутузова 38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 40 - Стена Кутузова 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 40 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-11-37-7а - Стена Кутузова 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	К-11-37-7а - Стена Кутузова 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 42 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 42 - Стена Кутузова 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 36 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 36 - Стена Кутузова 36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-12-37-7а - Стена Кутузова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Канальная 
	2021
	2022

	К-12-37-7а - Стена Кутузова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	38
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 18 - Стена Бардина 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Кутузова 28 и К-13-37-7а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Кутузова 28 и К-13-37-7а - ответвление в сторону К-13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-13-37-7а - К-14-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	62
	Канальная 
	2021
	2022

	К-14-37-7а - К-15-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-15-37-7а - Стена Кутузова 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на Бардина 22 - Стена Бардина 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	25
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-7-37-7а - Стена Бардина 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	26
	Канальная 
	2021
	2022

	К-6-37-7а - К-7-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	30
	Канальная 
	2021
	2022

	К-5-37-7а - К-6-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	102
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4-37-7а - К-5-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	52
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Бардина 12а - Ответвление на ЖД ИТП Бардина 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	28
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 12 - Стена Бардина 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	31,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 13 - Ответвление на ИТП-2 Транспортная 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	37
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП-2 Транспортная 17 - Стена Транспортная 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП-1 Транспортная 17 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	40
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 11 - Стена Транспортная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	2,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Транспортная 9 и Транспортная 23 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	54
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 9 - Стена Транспортная 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Транспортная 9 и Транспортная 23 - Стена Транспортная 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 23 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-10-Сеченова - К-11-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	18
	Канальная 
	2021
	2022

	К-16-37-7а - Стена Бардина 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	38
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-37-7а - К-3-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	28
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-37-7а - К-2-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	48,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-37 Курако - К-1-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	75
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-38 Курако - Стена Транспортная 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-39 Курако - Стена Транспортная 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Кирова 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	36
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-1 - ТК-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	22
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 - К-2-2-16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на ИТП ЖД Кирова 16 - Стена Кирова 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3,5
	Канальная 
	2019
	2020

	К-2-2-16 - Стена Библиотечный 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-2-16 - Стена Библиотечный 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	26,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2 - К-1-2-16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-2-16 - К-2-2-16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-2-16 - Ответвление на ИТП Кирова 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4 - ТК-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	38
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5 - Стена Библиотечный 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5 - Стена 25 лет Октября 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	69
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7 - ТК-8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	37
	Надземная
	2024
	2025

	ТК-8 - Стена 25 лет Октября 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	130
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8 - ТК-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	20
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-9 - Стена Суворова 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9 - ТК-10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	110
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-10 - Стена Суворова 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	8,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Суворова 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Суворова 5 - Ответвление на ЖД ИТП Суворова 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	16
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-10 - ТК-11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	121
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 25 - Смена диаметра Металлургов 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление в сторону ЖД ИТП-1; 2 Металлургов 25 - Ответвление в сторону ИТП №4 ж.д. №25 пр. Металлургов
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Вершинин - Стена-3 арки ж.д. №25 пр. Металлургов
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	27
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-11 - Стена Суворова 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-11 - К-1-11-16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10,5
	Канальная 
	2019
	2020

	К-1-11-16 - Стена Коммунаров 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-11 Кирова - ТК-1-11-16  II-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	58
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-1-11-16  II-ая перемычка - Стена Кирова 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 22 - Стена Кирова 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 24 - Стена Кирова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 26 - Ответвление на Магазин ИТП Кирова 26а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 28 - Ответвление на Павильон ИТП Кирова 28а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 28 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 26 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 24 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1-11-16  II-ая перемычка - ТК-2-11-16 II-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2-11-16 II-ая перемычка - ТК-3-11-16 II-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	53
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-3-11-16 II-ая перемычка - Стена Воровского 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Воровского 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Воровского 7 - Стена Воровского 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Воровского 9 - Стена Воровского 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Воровского 11 - Стена Воровского 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Воровского 13 - Стена Воровского 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Воровского 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Воровского 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Воровского 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1 II-ая перемычка - ТК-11 Кирова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	39
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2 II-ая перемычка - ТК-1 II-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-1 II-ая перемычка - Стена Кирова 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на УСО ИТП Кирова 11 - Стена Кирова 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 13 - Стена Кирова 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 15 - Стена Кирова 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 73 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-4 II-ая перемычка - ТК-3 II-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	89
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-4 II-ая перемычка - Стена Энтузиастов 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 33 - Стена Энтузиастов 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 35 - Стена Энтузиастов 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 37 - Стена Энтузиастов 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 39 - Стена Энтузиастов 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 33 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 35 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 37 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 39 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-15 Хитарова - ТК-4 II-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	37
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-12 Хитарова - К-1-12-20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2019
	2020

	К-1-12-20 - Стена Энтузиастов 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 27 - Стена Энтузиастов 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-1-12-20 - Стена Энтузиастов 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 29 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 25 - Стена Энтузиастов 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 23 - Стена Энтузиастов 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 23 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-9 Кирова - Стена Кирова 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-7 Кирова - Стена Кирова 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-3 II-ая перемычка - ТК-2 II-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	14
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2 II-ая перемычка - К-1а-2-17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-2-17 - Стена Металлургов 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	100
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 73 - Стена Кирова 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-1-2-17 - К-2-2-17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	37
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-2-17 - Стена Энтузиастов 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-15 Хитарова - ТК-1-15-19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-15-19 - Стена Хитарова 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на Д/с ИТП Хитарова 29 - Стена Хитарова 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 26 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1-15-19 - Стена Хитарова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 28 - Стена Хитарова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 28 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1-17-18 - Стена Хитарова 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 34 - Стена Хитарова 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-1-17-18 - Стена Металлургов 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-17-18 - ТК-2-17-18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-17-18 - Стена Пионерский 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	28,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 24 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 24 - Стена Пионерский 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1-15-19 - ТК-2-15-19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-15-19 - Стена Пионерский 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-11 Хитарова - ТК-1-11-19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-11-19 - ТК-2-11-19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	51
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-11-19 - Стена Пионерский 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	14
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-2-11-19 - Стена 25 лет Октября 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-11-19 - Стена 25 лет Октября 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	22,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-11-19 - Стена Хитарова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 18 - Стена Хитарова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 20 - Стена Хитарова 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 20 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-2-11-19 - ТК-3-11-19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	78
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-11-19 - Стена Пионерский 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-11-19 - ТК-4-11-19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	124
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4-11-19 - Стена Пионерский 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4 Кирова - ТК-1 I-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	13
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-1 I-ая перемычка - Стена Кирова 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-1 I-ая перемычка - ТК-2 I-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2 I-ая перемычка - Стена Энтузиастов 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	66
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2 I-ая перемычка - ТК-3 I-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-3 I-ая перемычка - К-1-3-21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-3-21 - Стена Энтузиастов 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2021
	2022

	ответвление на ИТП Энтузиастов 6 - Стена Энтузиастов 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-3 Хитарова - ТК-1а-3-23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1а-3-23 - Стена Энтузиастов 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 5 - Стена Энтузиастов 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1а-3-23 - Стена Энтузиастов 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	37
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-4 Хитарова - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1 - Стена Хитарова 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6 Хитарова - ТК-4 I-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	55
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-4 I-ая перемычка - Стена Энтузиастов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 15 - Стена Энтузиастов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 17 - Стена Энтузиастов 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 17 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-4 I-ая перемычка - Стена Энтузиастов 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 13 - Ответвление на ИТП Магазин
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 11 - Стена Энтузиастов 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 11 - Общежитие ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-2-9-22 - Забор Пионерский 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	58
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-9-22 - Стена 25 лет Октября 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-9 Хитарова - ТК-1-9-22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-5-22 - ТК-2-5-22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	77
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5 Хитарова - ТК-1а-5-22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	35,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1 Хитарова - К-1-1-23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-1-23 - Стена Пионерский 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	51
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена Пионерский 4 - ЖД ОБЩ ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1 Хитарова - Стена Курако 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	65
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3 Хитарова - Стена Хитарова 6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на Гараж ИТП Хитарова 6а - Стена Хитарова 6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-2-3-23 - Стена Пионерский 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-3-23 - К-6-3-29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	100
	Канальная 
	2021
	2022

	К-6-3-29 - К-1-3-29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	41,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-3-29 - Стена Пионерский 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена Пионерский 1 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-1-3-29 - К-2-3-29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	75
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-3-29 - К-3-3-29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	44
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3-3-29 - Стена Казарновского 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3-3-29 - Стена Казарновского 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-3-29 - К-4-3-29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	125
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4-3-29 - Стена Казарновского 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 4 - Стена Казарновского 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-4-3-29 - К-5-3-29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	61
	Канальная 
	2021
	2022

	К-5-3-29 - Стена-1 Казарновского 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-1-23 - Стена Курако 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	76
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-4-27 - ТК-4-4-27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	36
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-4-27 - ТК-3-4-27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	33
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-8-25 - ТК-4-8-25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	33,9
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-8-25 - Задвижка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-8-25 - ТК-5-8-25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	35,1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-8-25 - ТК-3-8-25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	74,2
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-4-27 - ТК-2-4-27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-1-4-27 - ТК-5-4-27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-4-27 - ТК-6-4-27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-4-27 - ТК-7-4-27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6 Пирогова - ТК-5 Пирогова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	235
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5 Пирогова - ТК-4 Пирогова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	161
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 25 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 25 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	57
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-1-6-24 - К-2-6-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3-6-24 - К-4-6-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	96
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-8-24 - ТК-8-8-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	72
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-8-24 - ТК-6-8-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-8п-24 - ТК-5-8-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	104
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-8-24 - ТК-4-8п-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-8-24 - ТК-2-8-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	38
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-8-24 - ТК-3-8-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	62,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-8-24 - Стена Металлургов 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-8-24 - ТК-4-8л-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	38
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-8л-24 - Стена Металлургов 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 10/Суворова 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 10/Суворова 2 - Ответвление на Кафе ИТП Пирогова 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-3 Пирогова - Точка опуска в канал (ТК-4')
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	165
	Надземная
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Ушинского 1 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Ушинского 1 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 14 - Стена Пирогова 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-1-1-26 - Стена Пирогова 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-1-26 - К-2-1-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	88
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-1-26 - К-3-1-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3-1-26 - К-4-1-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-10-8-26 - ТК-11-8-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9а-8-26 - Прибор учета
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2-4-26 - ТК-3-4-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	76
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-4-26 - ТК-2-4-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	51
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-4-26 - ТК-4-4-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-4-26 - ТК-4'
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	43
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-20-26 - К-2-20-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	31,75
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 4 - Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 30 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 30 - Стена Орджоникидзе 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 32 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 32 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	50
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1-14-32 - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1 - Стена Металлургов 36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-14-32 - Стена Пионерский 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-6-14-32 - Стена Пионерский 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	21
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 25 - Стена Пионерский 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-10-14-32 - Стена Пионерский 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	47
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-3-14-32 - ТК-4-14-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	90
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4-14-32 - ТК-5-14-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	46
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4-14-32 - Стена Металлургов 38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	30
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5-14-32 - Стена Металлургов 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5-14-32 - ТК-7-14-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	85
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-14-32 - К-8-14-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	27
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-14-32 - Стена Орджоникидзе 36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	К-8-14-32 - К-9-14-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	74,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-9-14-32 - Стена Орджоникидзе 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 40 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 40 - Стена Орджоникидзе 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-6 Спартака - К-1-6-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	69
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7 Спартака - ТК-6 Спартака
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	67
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-7-32 - ТК-7 Спартака
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	41
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-6-32 - Стена Пионерский 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-6-32 - Стена Пионерский 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	57,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-7-32 - ТК-1-7-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	58
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-7-32 - ТК-2-7-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	43,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3а-7-32 - ТК-3-7-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	2
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-7-32 - К-5-7-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	54
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5-7-32 - Стена Орджоникидзе 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5-7-32 - Стена Орджоникидзе 48
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-7-32 - К-4-7-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4-7-32 - Стена Орджоникидзе 46
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7-19-1 - Стена Пионерский 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3 Невского - ТК-4 Невского
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	59
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4 Невского - ТК-5 Невского
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	49
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-5 Невского - К-2-5-8а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-5-8а - Стена Невского 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5 Невского - ТК-6 Невского
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	76
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-6 Невского - ТК-7 Невского
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	61
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-3 Невского - Стена Курако 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	41
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 31 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 31 - Стена Курако 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 29 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 29 - Стена Курако 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 27 - Ответвление на Д/с ИТП Курако 25а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на Д/с ИТП Курако 25а - Стена Курако 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 25 - Ответвление на Прокуратура Курако 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 25 - Ответвление на ИТП Курако 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	71
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-7 Невского - ТК-8 Невского
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	85
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3 Мичурина - К-1-3-8а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	63
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-30-6а или К-1а - Стена Курако 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	21
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление - Ответвление на ЖД ИТП Курако 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 15 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 17 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 15 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 15 - Разветвление на Курако 11 и К-3-30-6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Курако 11 и К-3-30-6а - Стена Курако 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-3-30-6а - Стена Курако 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	30
	Канальная 
	2021
	2022

	Разветвление на Курако 11 и К-3-30-6а - Стена Курако 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 11 - смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-2-30-6а - Стена Курако 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 17 - Стена Курако 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 7 - Стена Курако 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 3 - т.Б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на кафе ИТП - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-7 Мичурина - К-1-7-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	66
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-7-9 - Стена Мичурина 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-7-9 - Стена Мичурина 15а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 15а - Стена Мичурина 15а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 17 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 17 - Стена Мичурина 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-4-7-9 - К-3-7-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	69
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4-7-9 - Стена Лазо 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	95,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 2 - Стена Лазо 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-4-7-9 - К-5-7-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5-7-9 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5-7-9 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	73
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4-7-9 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-6-9 - Стена Воробьева 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-6-9 - ТК-4-6-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	48,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-6-9 - Стена Воробьева 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-6-9 - ТК-5-6-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-6-9 - Стена Воробьева 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-6-9 - Стена Воробьева 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	47
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-13-10 - Стена Мичурина 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	93
	Канальная 
	2021
	2022

	Разветвление на Мичурина 31 и Мичурина 33 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Мичурина 31 и Мичурина 33 - Стена Мичурина 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 33 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 33 - Стена Мичурина 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	54,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 31 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 31 - Стена Мичурина 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-2-13-10 - Стена Мичурина 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-13-10 - Стена Мичурина 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	61
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 37 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 37 - Стена Мичурина 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	14
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 39 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 39 - Стена Мичурина 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	24
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 20 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 20 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 18 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	6,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 18 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на Школа ИТП Сибиряков-Гвардейцев 16 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	37
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 14 - Стена Лазо 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 3 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 14 - Стена Лазо 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 1 - Стена Лазо 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 1 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 5 - Стена Лазо 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 7 - Стена Лазо 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ТК-1-13-9 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	26
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 23 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Мичурина 27 и ТК-1-13-10 - Стена Мичурина 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Мичурина 27 и ТК-1-13-10 - Стена Мичурина 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 25 - Разветвление на Мичурина 27 и ТК-1-13-10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 25 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на Мичурина 25 и Мичурина 23 - Стена Мичурина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-14 Лазо - Стена Мичурина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	34
	Канальная 
	2019
	2020

	Разветвление на Мичурина 25 и Мичурина 23 - Ответвление на ТК-1-13-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	31
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена Мичурина 23 - Ответвление на ТК-1-13-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-11 Куйбышева - К-1-11-11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	65,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-11-11 - Стена Глинки 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	84,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4-7-11 - Стена Глинки 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4-7-11 - Стена Глинки 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 11 - Стена Глинки 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 9 - Стена Глинки 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 7 - Стена Глинки 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-1-7-11 - К-4-7-11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	41
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-7-11 - К-2-7-11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	82
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-7-11 - К-3-7-11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	75
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3-7-11 - К-4б-7-11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3-7-11 - Стена Куйбышева 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-7-11 - Стена Куйбышева 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-7-11 - Стена Куйбышева 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7 Лазо - К-1-7-11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	65
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-9 Лазо - Стена Глинки 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 10 - Стена Глинки 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 8 - Стена Глинки 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 6 - Стена Глинки 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-6-12-11 - Стена Мичурина 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-12 Лазо - К-6-12-11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	66
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7 Лазо - Стена Куйбышева 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	53,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-10 Лазо - Стена Лазо 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	60
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-11 Лазо - К-1-11-12а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7 Мичурина - Н.О. 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	7
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 14 - Ответвление на ИТП Мичурина 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-2-7-12а - Стена Мичурина 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1 - Стена Воробьева 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Воробьева 15 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-4 Куйбышева - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Воробьева 15 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 8 - Стена Мичурина 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1-7-12а - Стена Мичурина 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	18,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-7-12а - Стена Воробьева 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	51
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-2-12 - Стена Лазо 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2 Лазо - ТК-2-2-12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	5,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-2-12 - Стена Лазо 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	81
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 45 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 45 - Стена Курако 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1-4-12 - Стена Курако 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 41 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 41 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	41
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1-4-12 - Стена Куйбышева 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-4 Куйбышева - ТК-1-4-12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	87
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4 Мичурина - К-1-4-13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	72,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-4-13 - Стена Воробьева 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-26-15 - Стена Кирова 2а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4-26-15 - ТК-5-26-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Надземная
	2021
	2022

	К-4-26-15 - Стена Курако 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3-26-15 - К-4-26-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	104
	Надземная
	2021
	2022

	К-3-26-15 - Стена Курако 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	24
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-26-15 - К-3-26-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	105
	Надземная
	2021
	2022

	К-2-26-15 - Стена Курако 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	24
	Канальная 
	2021
	2022

	т. А врезка на Курако 20 - К-2-26-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-26 Курако - К-1-26-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	54
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-26-15 - т. А врезка на Курако 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Надземная
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 20 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 20 - врезка на ИТП Банк
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	50
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	т. А врезка на Курако 20 - смена вида
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Надземная
	2020
	2021

	К-1-26-15 - К-7-26-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Надземная
	2021
	2022

	К-6-26-15 - Стена 25 лет Октября 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	63
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-5-15 - К-2-5-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	41
	Канальная 
	2019
	2020

	К-2-5-15 - Стена Кирова 10а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-5-15 - Стена Кирова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	21
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 8 - Стена Кирова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-3-5-15 - Стена Кирова 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 6 - Стена Кирова 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 4/Кирова 4а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 4/Кирова 4а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-3-5-15 - Стена Кирова 6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-12 Куйбышева - Стена Куйбышева 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Куйбышева 18 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Куйбышева 18 - Стена Куйбышева 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-1-12-34 - Стена Рыночный 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 21 - Стена Строителей 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Пирогова 24 - ЖД ОБЩ ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 21 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Пирогова 24 - Стена Пирогова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 26 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 26 - Стена Пирогова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-2-20-35 - Стена Пирогова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 31 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 31 - Стена Строителей 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 33 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Строителей 41 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-3-2-35 - ТК-4-2-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	86,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-2-35 - Стена Буркацкого 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 22 - Стена Буркацкого 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 35 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-11-2-35 - Стена Буркацкого 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-6-2-35 - ТК-7-2-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8-2-35 - ТК-10-2-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-5-36а - Стена Фестивальная 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 11 - Стена Фестивальная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 13 - Стена Фестивальная 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 15 - Стена Фестивальная 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 17 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 17 - Стена Фестивальная 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 19 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 3а - Стена Фестивальная 3а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 3а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-6-5-36а - ТК-7-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31,2
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-5-36а - Стена Фестивальная 3а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Ермака 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-4-5-36а - ТК-5-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	57,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-5-36а - ТК-3-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-7-36а - ТК-10-7-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	27,3
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 8 - Стена Вологодского 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 10 - Стена Вологодского 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-4-6-36 - К-5-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	89
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 4 - ответвление на Офис Фестивальная 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 59 - Стена Строителей 59
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-6-6-36 - К-7-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	К-9-6-36 - К-10-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	74
	Канальная 
	2020
	2021

	К-10-6-36 - К-11-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	65
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-6-36 - ТК-2-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	43
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-6-36 - ТК-3-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	65,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-7-36б - К-13-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	91
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 16 - Стена Фестивальная 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-19а-7-36б - К-19-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 61 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-18-7-36б - К-17а-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	112,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-17а-7-36б - К-17-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-17-7-36б - Стена Строителей 65
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-17б-7-36б - Стена Строителей 69
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-26-37,38 - ТК-5-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	55
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-26-37,38 - ТК-8-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	63,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-11-26-37,38 - ТК-12-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	66
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-12-26-37,38 - ТК-13-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-13-26-37,38 - ТК-15-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	65
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-15-26-37,38 - ТК-16-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-17-26-37,38 - ТК-18-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	95
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 25 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 25 - Стена Покрышкина 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	27
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-1 Спартака - К-1-1-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-1-39 - К-2-1-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-1-39 - Стена Спартака 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-1-39 - К-4-1-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4-1-39 - К-5-1-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2021
	2022

	К-5-1-39 - Стена Кирова 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-1-39 - К-3-1-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	70
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3-1-39 - Стена Спартака 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3 Спартака - К-1'-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	42
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-3-39 - Стена Спартака 14а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-3-39 - К-2-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	56
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1-3-39 - К-1а-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	97
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1а-3-39 - Стена Пионерский 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1а-3-39 - Стена Спартака 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-3-39 - К-2а-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	89
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2а-3-39 - стена КНС №107
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2а-3-39 - К-3-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	46
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3-3-39 - Стена Кирова 37а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 37а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 37а - Стена Кирова 37а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	64
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 35а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 35а - Стена Кирова 35а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-3а-3-39 - Стена Кирова 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3а-3-39 - К-3г-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3г-3-39 - К-3б-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3б-3-39 - Стена Кирова 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3-3-39 - К-4-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	40
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4-3-39 - Стена Кирова 39а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4-3-39 - К-5-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	45,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-5-3-39 - Стена Кирова 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Канальная 
	2021
	2022

	К-5-3-39 - К-6-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	54,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-6-3-39 - Стена Кирова 43
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Канальная 
	2021
	2022

	К-6-3-39 - Стена Пионерский 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3-3-39 - К-3в-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-6 Спартака - К-1-6-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-6-39 - Стена Спартака 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-6-39 - К-1а-6-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	24
	Канальная 
	2020
	2021

	точка разветвления Т.А - Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 52 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-6-6-39 - К-7-6-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7-6-39 - Стена Орджоникидзе 54
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7-6-39 - Стена Орджоникидзе 54а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Канальная 
	2020
	2021

	точка разветвления Т.А - Стена Орджоникидзе 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	точка разветвления Т.А - Стена Орджоникидзе 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Спартака 24 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Спартака 24 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-5 Спартака - К-1а-5-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	63
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-17 Кирова - ТК-1-17-40а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-17-40а - ТК-2'-17-40а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2'-17-40а - ТК-2-17-40а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-17-40а - ТК-8-17-40а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	29
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-17-40а - ТК-3-17-40а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-17-40а - ТК-4-17-40а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-4-17-40а - Стена Металлургов 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-8-17-40а - Стена Металлургов 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-19 Кирова - ТК-1а-19-40а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1а-19-40а - Задвижка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-42-41-56 - Стена Транспортная 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	18,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 31 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-42-41-56 - Стена Транспортная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	2
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 33 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 33 - Стена Транспортная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	39
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на Диспетчерскую ИТП Транспортная 8 - ответвление на Вокзальная 111, 113
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 43 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 31 - Стена Транспортная 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	26
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 35 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 35 - Ответвление на К-3-41-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на К-3-41-56 - Стена Транспортная 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	К-6-41-56 - Стена Циолковского 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6-41-56 - Стена Циолковского 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	53,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-41 Курако - ТК-42-41-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	109
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-10-Сеченова - К-1-10-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	109
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-10-56 - Стена Кутузова 48
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-10-56 - Стена-1 Кутузова 46
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 46 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 46 - Ответвление на Школа ИТП Кутузова 44а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Школа ИТП Кутузова 44а - Стена-2 Кутузова 46
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-1-10-56 - К-2-10-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	109
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-10-56 - Стена Кутузова 56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-10-56 - Стена Кутузова 58
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 58 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 58 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 60
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Циолковского 21 (т.А) - Стена Циолковского 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 25 - врезка на ИТП Вершинин
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-3-19-1 - ТК-4-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	80
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3-17-18 - Стена Металлургов 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1а-6-8а - Стена Ростовская 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1 - К-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2 - К-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3 - К-4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	43
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4 - К-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1 - Стена Ростовская 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3 - Стена Ростовская 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4 - Стена Ростовская 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5 - Стена Ростовская 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2 - К-6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	75
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6 - Стена Черноморская 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6 - К-6'
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6' - Стена Черноморская 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	К-6' - К-7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7 - Стена Черноморская 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7 - Стена Черноморская 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	51
	Канальная 
	2021
	2022

	К-1'-6-8а - Стена Невского 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1'-6-8а - К-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2 - Стена Невского 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2 - К-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4 - К-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5 - Стена Невского 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4 - Стена Ростовская 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	31
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5 - К-6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6 - Стена Невского 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6 - К-7'
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4'' - К-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	75
	Канальная 
	2021
	2022

	К-5 - Стена Мичурина 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на АДС Ростовская 8а - К-4''
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31
	Надземная
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-2-26-37,38 - ТК-3-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-26-37,38 - ТК-4-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	67
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-17 Хитарова - ТК-1-17-18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	55
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-18 Хитарова - стена Металлургов 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	49
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-19 Хитарова - ТК-20 Хитарова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	49
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-20 Хитарова - ТК-21 Хитарова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	73
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-21 Хитарова - ТК-22 Хитарова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	71
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на на ЖД ИТП Кирова 5 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на на ЖД ИТП Кирова 5 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-5 Кирова - Стена Кирова 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	27
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	65
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Кирова 10 - Стена Кирова 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-18 Кирова - Стена Кирова 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-8 Мичурина - Стена Мичурина 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6 Мичурина - ТК-1-6-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	60,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-6-9 - ТК-2-6-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-6-9 - Стена Воробьева 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-6-9 - ТК-3-6-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Канальная 
	2020
	2021

	Н.О. 1 - Стена Мичурина 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-6 Лазо - ТК-1-6-33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	72,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-6-33 - Стена Куйбышева 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1-6-33 - ТК-2-6-33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	73
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-6-33 - Стена Куйбышева 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10,5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2-6-33 - ТК-3-6-33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	91
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-6-33 - Стена Куйбышева 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3-6-33 - Стена Куйбышева 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	75
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7 Лазо - Опуск
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	38
	Надземная
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 15 - Стена Глинки 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 17 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 17 - Стена Глинки 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 19 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2,25
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Глинки 19 - Стена Глинки 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	0,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1 Пирогова - ТК-2 Пирогова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	66
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-8 Кирова - ТК-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2 - ответвление на ИТП ЖД Кирова 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	14
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-3 - ТК-4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	57
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5 - ТК-6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	39
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-6 - смена вида прокладки
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	10
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-11 - ТК-12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-12 - Стена Металлургов 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3 I-ая перемычка - ТК-4 I-ая перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	95
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-7 1-ая Горбольница - стена Левого крыла ГБ №1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-7 1-ая Горбольница - стена Правого крыла ГБ №1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-22 Хитарова - ТК-1-III перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	37
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2 Пирогова - ТК-3 Пирогова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	117
	Надземная
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-1 Кирова 21а - ЖД ОБЩ ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-1 Кирова 21а - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-3 Кирова 21а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-3 Кирова 21а - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-2 Кирова 21а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена Хитарова 38 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-9-7-2 - Стена Металлургов 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-3-8а - К-2-3-8а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	46
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2-3-8а - Стена Воробьева 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 2 - Стена Металлургов 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	13
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Разветвление на ИТП Металлургов 15 - Стена арки Металлургов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Разветвление на ИТП Металлургов 15 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	50
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1-23-7 - Стена Кутузова 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ИТП Кутузова - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 14 - Стена Кутузова 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 14 - ЖД ИТП-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ИТП Кутузова 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Разветвление на Бардина 5 и Бардина 7 - Стена Бардина 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	49
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бардина 3 - Стена Бардина 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43,2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бардина 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	К-8-37-7а - К-18-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	133
	Канальная 
	2022
	2023

	К-18-37-7а - К-9-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	85,5
	Канальная 
	2022
	2023

	Ответвление на Бардина 22 - Стена Бардина 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-41 Курако - Стена Транспортная 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Канальная 
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 15а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 25 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 29 - Стена Энтузиастов 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 31 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 34 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 19 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1-9-22 - ТК-2-9-22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43,5
	Канальная 
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 25 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 42 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-18/9-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/9-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/8-8-ДОЗ - К-18/9-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/7-8-ДОЗ - К-18/8-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	111
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/7-8-ДОЗ - К-18/10-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/10-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/10-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/6-8-ДОЗ - К-18/7-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	69,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/6-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/6-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 2а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	80
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/5-8-ДОЗ - К-18/6-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	66,6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/4-8-ДОЗ - К-18/5-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	К-18/4-8-ДОЗ - смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	77,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/10а-8-ДОЗ - К-18/2-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15,5
	Канальная 
	2021
	2022

	К-18/2-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП ДОЗ 16/Доз 17 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП ДОЗ 16/Доз 17 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-18/2-8-ДОЗ - К-18/1-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	56,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/1-8-ДОЗ - К-18/11-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/11-8-ДОЗ - К-18/14-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 1 - т.А (переход диаметра)
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-18/1-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/1-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-10 ДОЗ - ТК-10а ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	81
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-15 ДОЗ - ТК-16 ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	109
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на  ИТП Транспортную 45 - Стена Транспортная 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 7 - П1; О2 (Циолковского 9)
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 43 - Стена Транспортная 43
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-2а-41-56 - К-3а-41-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	72
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на  Кутузова 50 - Разветвление на Циолковского 17 и К-1а-10-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Разветвление на Циолковского 17 и К-1а-10-56 - Стена Кутузова 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 60 - Стена Кутузова 58
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 19 - Ответвление на ЖД ИТП Циолковского 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Циолковского 21 (т.А) - П1; О2 (Стена Циолковского 19)
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	60
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Кирова 25 - Стена Кирова 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Смена вида прокладки - ТК-4-15-1 (заасфальтирована)
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Бесканальная
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 3 - Стена Энтузиастов 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1 - Стена Кирова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Курако 23 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ИТП Металлургов 23 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-1а-5-39 - К-1-5-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Курако 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на Санаторий ИТП Кутузова 36 - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 17 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Пионерский 33 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП кофейни - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Кирова 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 11 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-16 ДОЗ - ТК-18/3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	179
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Ушинского 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-18/2-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Металлургов 2 - Ответвление на Магазин ИТП Металлургов 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 31 - Стена Мичурина 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-35 Курако - Стена Металлургов 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	10
	Канальная 
	2022
	2023

	К-1-11-12а - Стена Лазо 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	40
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кирова 26 - Стена Кирова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 28 - Стена Металлургов 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	К-1-1-23 - Стена Курако 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	24
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена Энтузиастов 15 - Стена Энтузиастов 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ИТП Спартака 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-1а-5-22 - ТК-1-5-22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	10
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-2-30-6а - Стена Курако 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-1-20-35 - Стена Строителей 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-2-12 - Стена Лазо 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	27
	Канальная 
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 32 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Лазо 32 - Стена Курако 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	37,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 47 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 47 - Стена Курако 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Строителей 57 - смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-19-7-36б - К-18-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	57
	Канальная 
	2020
	2021

	К-16-7-36б - Стена Строителей 71
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Кутузова 6а - Стена Металлургов 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	К-1а-6-39 - К-2-6-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	36
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Спартака 26 - Стена Орджоникидзе 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-6-39 - Стена Спартака 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Орджоникидзе 52 - Стена Орджоникидзе 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	49
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Орджоникидзе 52 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 52 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Орджоникидзе 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Курако 9 - ЖД , школа ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Ростовская 4 - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-3-8а - Стена Воробьева 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Канальная 
	2022
	2023

	К-4б-7-11 - Стена Куйбышева 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Орджоникидзе 42 - ТК-3а-7-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	26
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1'-3-39 - К-1-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	47,5
	Канальная 
	2022
	2023

	К-1'-3-39 - Стена Спартака 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2022
	2023

	Смена вида - ТК-1 Пирогова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	97
	Надземная
	2020
	2021

	стена Металлургов 32 - смена вида
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	7,5
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Металлургов 32 - ТК-19 Хитарова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	14
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Металлургов 34 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Отвтеление на Магазин Металлургов 34 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Пионерский 28 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Пионерский 28 - ответвление на калорифер бар "Соха"
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Пионерский 30 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Пионерский 32 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Металлургов 32 - Ответвление на Аптека Металлургов 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Хитарова 46 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 46
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Хитарова 44 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 44
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 42 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 40 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 48 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 48
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Хитарова 50 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20,3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 52 - Ответвление ЖД ИТП Хитарова 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 54 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 54
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 56 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	12
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 53 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 53
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 51 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 51
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 49 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 49
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 47 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 45 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 57 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 57
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 59 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 59
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 61 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 61
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	12
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 61 - Стена Энтузиастов 61
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	0,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 63 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 63
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 65 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 27 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 29 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 31 - ответвление на Магазин Кирова 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 28 - Санаторий ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 32 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Кирова 25 - Ответвление на Офис ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 23 - ЖД ОБЩ ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 21а - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП-1 Кирова 21а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 30 - Ответвление на ИТП Магазин
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кирова 25 - ТК-2-III перемычка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	71
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 25 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кирова 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Суворова 8 - Теплосчетчик
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 17 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 17 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 23 - Ответвление на ИТП Металлургов 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кутузова 3 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Курако 16 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Курако 16 - Стена Кутузова 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кутузова 1 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Суворова 6 - задвижка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Суворова 4 - Ответвление на ИТП Суворова 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Суворова 2 - ЖД ИТП-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Курако 31 - Ответвление на ИТП Невского 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 29 - Стена Курако 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 27 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 27 - Стена Курако 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 25 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Воробьева 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Воробьева 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Невского 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Черноморская 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Ростовская 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Черноморская 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 15 - ТК-8-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Металлургов 1 - ТК-1-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 8 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	0,2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 12 - Ответвление на ИТП Курако 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Кутузова 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 15 - Разветвление на ИТП Металлургов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 15 - Стена Металлургов 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	10
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Металлургов 13 - Ответвление на ИТП Кутузова 6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	4
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 3 - Стена Металлургов 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Металлургов 1 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Кутузова 6а - Отвтетвление на ИТП Кутузова 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 15 - Ответвление
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 15 - Стена Курако 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 11 - разветвление
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 11 - ТК-2-30-6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	62
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 7 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 7 - ТК-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 3 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 3 - Стена Курако 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 1 - Ответвление на кафе ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 15 - Стена Курако 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 17 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	43
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 15 - К-3-30-6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	34
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Курако 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Курако 9 - Ответвление на ИТП Курако 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 14 - Разветвление на Металлургов 14 и Кутузова 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 14 - Стена Кутузова 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кутузова 10 - Ответвление на ИТП Металлургов 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кутузова 10 - ТК-1-23-7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	75
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кутузова 14 - Ответвление на ИТП Кутузова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Кутузова 14 - Стена Кутузова 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35,2
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кутузова 16 - Ответвление на ИТП Кутузова 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кутузова 16 - Стена Бардина 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Бардина 15 - Ответвление на ИТП Бардина 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	38
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Бардина 15 - Стена Бардина 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Бардина 11 - Разветвление на Бардина 13 и Бардина 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Бардина 11 - Стена Бардина 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Бардина 9 - Ответвление на ИТП Бардина 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Бардина 9 - Ответвление на ИТП Бардина 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	29,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Бардина 7 - Стена Бардина 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Бардина 7 - Ответвление на ИТП Бардина 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	21
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Бардина 3 - Стена Бардина 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Бардина 3 - Ответвление на ИТП Бардина 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 2 - Стена Бардина 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Металлургов 2 - Ответвление на ИТП Металлургов 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 6 - Стена Металлургов 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 6 - Стена Металлургов 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 2 - Стена Металлургов 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Металлургов 4 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 8 - Стена Металлургов 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	Разветвление на Металлургов 10 и Металлургов 6 - Ответвление на Магазин Металлургов 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 8 - Разветвление на Металлургов 10 и Металлургов 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	69
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 12 - Стена Металлургов 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Металлургов 12 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 14 - Стена Металлургов 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Металлургов 8 - Стена Металлургов 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	61
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Металлургов 10 - Разветвление на Металлургов 10 и Бардина 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Бардина 7 - Стена Бардина 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	21
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Бардина 5 - Ответвление на ИТП Бардина 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Бардина 5 - Ответвление на ИТП Бардина 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	54
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Металлургов 10 - Стена Бардина 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	19
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Металлургов 10 - Стена Кутузова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Кутузова 8 - Ответвление на ИТП Кутузова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Кутузова 8 - Ответвление на ИТП Кутузова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Бардина 13 - Стена Кутузова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Бардина 13 - Ответвление на ИТП Бардина 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	38
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Бардина 11 - Стена Бардина 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Бардина 4 - Отвтевление на ИТП Магазин "Шанхай"
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Бардина 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Бардина 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Бардина 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Бардина 12 - Ответвление на ИТП Бардина 12а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Бардина 12 - Стена Транспортная 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	24,5
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Транспортная 13 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	22
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Транспортная 11 - Ответвление на ИТП-1 Транспортная 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Транспортная 11 - Стена Транспортная 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	36,5
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Транспортная 9 - Разветвление на Транспортная 9 и Транспортная 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	9
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Транспортная 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Транспортная 9 - Стена Транспортная 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Транспортная 25 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Транспортная 25 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 25 - Стена Транспортная 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена Транспортная 25 - Стена Транспортная 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Транспортная 27 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Транспортная 27 - Смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	11,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Транспортная 21 - Стена Транспортная 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	11,5
	Канальная 
	2023
	2024

	Ответвление на ЖД ИТП Транспотрная 21 - Стена Транспортная 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	45
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Ответвление на ЖД ИТП Транспотрная 21 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Транспортная 21 - Ответвление на ЖД ИТП Транспотрная 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	10
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Транспортная 23 - Стена Транспортная 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	10
	Канальная 
	2023
	2024

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 23 - Стена Транспортная 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Транспортная 23 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Транспортная 9 - Стена Транспортная 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	9
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Транспортная 7 - Ответвление на Транспортная 5а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Транспортная 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Бардина 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Бардина 20 - Ответвление на ЖД ИТП Бардина 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Бардина 20 - Стена Бардина 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5,5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Бардина 24 - Ответвление на ЖД ИТП Бардина 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Бардина 24 - К-8-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	13
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Кутузова 18 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Кутузова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 18 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Кутузова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	37
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	14,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 24 - К-9-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11,5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Кутузова 24 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 38 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 40 - К-10-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Кутузова 40 - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Кутузова 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 42 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 42 - Стена Кутузова 36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Кутузова 36 - Ответвление на Санаторий ИТП Кутузова 36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	26
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 36 - К-12-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	21
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Кутузова 26 - ЖД ОБЩ ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	50
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 28 - ответвление в сторону К-13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 28 - К-13-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Кутузова 30 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кутузова 28 - Разветвление на Кутузова 28 и К-13-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	35
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Бардина 18 - Стена Кутузова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	25
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Бардина 18 - Ответвление на ЖД ИТП Бардина 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	8
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Бардина 18 - Стена Бардина 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	40
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Бардина 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Воробьева 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Воробьева 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Воробьева 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Воробьева 1 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Лазо 2 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 2 - К-4-7-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	66
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 15а - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 15а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 15а - Стена Мичурина 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	41
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Мичурина 17 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 17 - Стена Мичурина 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Мичурина 19 - смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	УТ-1 (ТК-14') - Стена Мичурина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Воробьева 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 23 - Разветвление на Мичурина 25 и Мичурина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 23 - Стена Лазо 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Лазо 7 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 23 - Стена Мичурина 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Мичурина 25 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	19
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 31 - Разветвление на Мичурина 31 и Мичурина 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 37 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	30
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 37 - Стена Мичурина 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	18
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Мичурина 39 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	15
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 39 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	13
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 22 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	46,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 22 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 20 - Ответвление на ЖД ИТП Сибиряков-Гвардейцев 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	4
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 16 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	34
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 16 - Ответвление на Школа ИТП Сибиряков-Гвардейцев 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	30
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 3 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	33
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Лазо 3 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 3 - Стена Сибиряков-Гвардейцев 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Сибиряков-Гвардейцев 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 1 - Стена Лазо 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Лазо 1 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	19
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 5 - Стена Лазо 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Лазо 5 - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	28
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 7 - Стена Лазо 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Мичурина 35 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 31 - ТК-2-13-10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	48
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Мичурина 33 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 25 - Стена Мичурина 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Мичурина 27 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Глинки 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Глинки 11 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 11 - Стена Глинки 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 9 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 9 - Стена Глинки 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 7 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 7 - Стена Глинки 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 10 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Глинки 10 - Стена Глинки 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	72,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 8 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 8 - Стена Глинки 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	33,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 6 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 6 - Стена Глинки 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	33,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Куйбышева 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Глинки 15 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 15 - Стена Глинки 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	29
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 17 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 17 - Стена Глинки 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	29
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 19 - Ответвление на ЖД ИТП Глинки 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Глинки 19 - Стена Глинки 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	29
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Глинки 21 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Лазо 14 - Милиция ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 18 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 14 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 14 - ТК-2-7-12а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	87
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Мичурина 8 - Ответвление на ИТП Мичурина 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Мичурина 8 - ТК-1-7-12а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	54
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Мичурина 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Воробьева 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Воробьева 15 - Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 1 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Воробьева 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Курако 41 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 2 - Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 28 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Лазо 32 - Ответвление на Магазин ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Курако 47 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Курако 47 - Стена Курако 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Курако 45 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Курако 45 - Стена Курако 43
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	18
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Курако 43 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	45
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Воробьева 14 - Смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кирова 10 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кирова 10 - К-1-5-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	27
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Кирова 10а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кирова 8 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 8 - К-3-5-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 6а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 6 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 6 - Стена Кирова 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 4 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 4/Кирова 4а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	31
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена 25 лет Октября 1 - Ответвление на ИТП 25 лет Октября 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Курако 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Курако 24 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Курако 26 - т.А
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кирова 2а - т.Б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Кирова 18 - Ответвление на ИТП Кирова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кирова 12 - Ответвление на ИТП Кирова 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Библиотечный 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Библиотечный 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кирова 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Библиотечный 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена 25 лет Октября 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена 25 лет Октября 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	58
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Суворова 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Суворова 7 - Ответвление на ИТП Суворова 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Коммунаров 2 - Прибор учета
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Металлургов 25 - Ответвление в сторону ЖД ИТП-1; 2 Металлургов 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кирова 22 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 22 - Стена Кирова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 24 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 24 - Стена Кирова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 26 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на Магазин ИТП Кирова 26а - Стена Кирова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 28 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на Павильон ИТП Кирова 28а - Стена Кирова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Металлургов 29 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Воровского 7 - Ответвление на ЖД ИТП Воровского 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Воровского 7 - Стена Воровского 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Воровского 9 - Ответвление на ЖД ИТП Воровского 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Воровского 9 - Стена Воровского 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Воровского 11 - Ответвление на ЖД ИТП Воровского 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Воровского 11 - Стена Воровского 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Воровского 13 - Ответвление на ЖД ИТП Воровского 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Воровского 11 - Стена Металлургов 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Металлургов 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Суворова 5 - Ответвление на ЖД ИТП Суворова 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-5 Суворова - Стена Суворова 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	7,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 11 - Ответвление на УСО ИТП Кирова 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 11 - Стена Кирова 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 13 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 13 - Стена Кирова 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 15 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 15 - Стена Кирова 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 17 - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 73
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 17 - Стена Металлургов 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Металлургов 31 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Металлургов 31 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	60
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 33 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 33 - Стена Энтузиастов 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 35 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 35 - Стена Энтузиастов 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 37 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 37 - Стена Энтузиастов 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 39 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 39 - Стена Металлургов 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	33
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Металлургов 33 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 25 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 25 - Стена Энтузиастов 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 23 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 23 - Стена Энтузиастов 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Энтузиастов 10 - Магазин ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Энтузиастов 27 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 27 - Стена Энтузиастов 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 29 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 29 - Стена Энтузиастов 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 31 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 7 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 7 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 34 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 34 - Стена Хитарова 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	29
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Металлургов 35 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пионерский 24 - Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пионерский 24 - К-3-17-18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21,5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Металлургов 37 - смена диаметра
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	68
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Хитарова 28 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 28 - Стена Хитарова 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 30 - Офисы ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 29 - Ответвление на Д/с ИТП Хитарова 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 29 - Стена Хитарова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 26 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Пионерский 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена 25 лет Октября 12 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Хитарова 18 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 18 - Стена Хитарова 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 20 - Ответвление на ЖД ИТП Хитарова 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 20 - Стена Хитарова 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена 25 лет Октября 12 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Пионерский 14 - Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	9
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пионерский 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пионерский 18 - ответвление на ИТП Музей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кирова 5 - Ответвление на Магазин Кирова 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Кирова 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	58
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 6 - ответвление на ИТП Энтузиастов 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Энтузиастов 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Курако 30 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Курако 30 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	28
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Курако 28 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	12
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Энтузиастов 3 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 3 - К-4-3-23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 5 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 5 - Стена Энтузиастов 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Хитарова 6а - Ответвление на Гараж ИТП Хитарова 6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Хитарова 6а - ТК-2-3-23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Пионерский 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Казарновского 1 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Казарновского 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Казарновского 4 - Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Казарновского 4 - Стена Казарновского 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	12
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Казарновского 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,25
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Энтузиастов 15 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 17 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 17 - Стена Энтузиастов 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 13 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 13 - Стена Энтузиастов 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	41
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 11 - Ответвление на ЖД ИТП Энтузиастов 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 11 - Стена Энтузиастов 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 9 - АБК ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена 25 лет Октября 21 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Пирогова 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 17 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 17 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 19 - Ответвление на ИТП Орджоникидзе 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 4а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 2 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 10/Суворова 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 1 - Ответвление на ЖД ИТП Ушинского 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 45 - ответвление на Магазин Металлургов 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 45 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 6 - Ответвление на ИТП Ушинского 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 43 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 41 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 41 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 25 - Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 27 - ЖД ЖСК ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 8а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Пирогова 14 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Пирогова 14 - К-5-1-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	57
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Пирогова 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пирогова 20 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Строителей 20 - Ответвление на ИТП Строителей 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Строителей 22 - Ответление на ИТП Строителей 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Металлургов 49 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 47 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 47 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 51 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 53 - ответвление на ИТП Магазин
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 53 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 48 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 48 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 46 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 52 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 50 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 50 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 54 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 56 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 56 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 9 - Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Пирогова 2 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Орджоникидзе 34 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Орджоникидзе 30 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	0,25
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Орджоникидзе 30 - Стена Орджоникидзе 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Орджоникидзе 32 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Орджоникидзе 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	69
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Металлургов 39 - Ответвление на ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Магазин Металлургов 39 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Металлургов 36 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пионерский 21 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пионерский 25 - Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	49
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пионерский 25 - К-10-14-32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17,5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Пионерский 27 - Ответвление на ЖД ИТП Пионерский 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Металлургов 38 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Металлургов 40 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Орджоникидзе 36 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 40 - Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 50 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 48 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Орджоникидзе 46 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 42 - Стена Орджоникидзе 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	47
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Пионерский 31 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Пионерский 33 - Ответвление на ИТП Пионерский 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Куйбышева 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 18 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Куйбышева 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Куйбышева 18 - К-1-12-34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Рыночный 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Куйбышева 18 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Строителей 31 - Разветвление на Строителей 31 и Строителей 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	2
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Строителей 31 - Стена Строителей 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Строителей 33 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Строителей 33 - Стена Строителей 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13,5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Строителей 41 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Строителей 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Строителей 31 - Стена Строителей 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14,5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Строителей 21 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Строителей 21 - Стена Пирогова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Пирогова 24 - Ответвление на ЖД ОБЩ ИТП Пирогова 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пирогова 24 - Стена Пирогова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Пирогова 26 - Ответвление на ЖД ИТП Пирогова 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена Пирогова 26 - К-2-20-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Строителей 45 - ЖД ОБЩ ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Буркацкого 28 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	52
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 39 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Буркацкого 24 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Буркацкого 22 - Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Буркацкого 22 - ТК-5-2-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	39
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Буркацкого 20 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Буркацкого 16 - Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Буркацкого 16 - ТК-6-2-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Строителей 35 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 35 - Стена Строителей 37
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Строителей 37 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Буркацкого 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Буркацкого 14 - Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 25 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 29 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 23 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Буркацкого 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Буркацкого 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Пирогова 28 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 13 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 13 - Стена Фестивальная 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30,6
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 15 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 15 - Стена Фестивальная 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30,6
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 17 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 17 - ТК-8-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Ермака 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 11 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 11 - Стена Фестивальная 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 9 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 9 - К-1-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	13,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Ермака 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	17,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Ермака 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2,25
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ермака 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Ермака 10 - Ответвление на ЖД ИТП Ермака 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ермака 10 - ТК-6-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Ермака 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ермака 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2,25
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 3а - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 3а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 3а - Стена Вологодского 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	29
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Вологодского 8 - Ответвление на Вологодского 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Вологодского 8 - Стена Вологодского 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Вологодского 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	25,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Вологодского 8 - Стена Вологодского 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Вологодского 10 - Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Вологодского 10 - Стена Ермака 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Ермака 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 19 - ТК-9-7-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Ермака 24 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Ермака 26 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 21 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 6 - Стена Фестивальная 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	28
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 6 - Стена Фестивальная 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	16
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 4 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	30
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 59 - Стена Строителей 57
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Строителей 57 - К-6-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Строителей 57 - ЖД, ОБЩ ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 53 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 49 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 47 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 63 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 61 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 61 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 61
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 65 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 69 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 12 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 16 - Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Фестивальная 16 - Стена Фестивальная 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Фестивальная 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Строителей 71 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 71 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 38 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	67
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 40 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 13 - Ответвление на Магазин ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 15 - Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 15 - Стена Покрышкина 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 17 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Малышей 2 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 52 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 54 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	32,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 19 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 21 - Разветвление на узлы Покрышкина 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Малышей 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 25 - Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	24
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 25 - Стена Покрышкина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 23 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Покрышкина 27 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 64 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Строителей 62 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	37
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Филиппова 7 - Ответвление на Магазин Филиппова 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-9а-8-ДОЗ - ТК-10 ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	182
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-14 ДОЗ - ТК-15 ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	123
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 2 - Ответвленение на ГВС ЖД
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 9 - АБК ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 5 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 16 - Ответвление на ЖД ИТП ДОЗ 16/Доз 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена ДОЗ 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-18/14-8-ДОЗ - Стена ДОЗ 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	53
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кирова 33 - врезка на ИТП Кофейня
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Спартака 12 - Ответвление на ИТП Спартака 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Спартака 14 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Спартака 16 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Пионерский 34 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Спартака 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Спартака 14а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Кирова 37а - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 37а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Кирова 37а - Стена Кирова 35а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Кирова 35а - Ответвление на ЖД ИТП Кирова 35а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Кирова 35а - К-3а-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	29,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Кирова 37 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Кирова 39 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	37,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Кирова 39а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Кирова 41 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Кирова 43 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Спартака 20 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Спартака 26 - Отв. на ЖД Спартака 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 52 - точка разветвления Т.А
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Спартака 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 52 - Стена Спартака 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 52 - Стена Спартака 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Спартака 24 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Спартака 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 52 - К-6-6-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 54 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 54а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Транспортная 33 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	30
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Транспортная 33 - Стена Транспортная 43
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	21,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Транспортная 43 - Ответвление на Диспетчерскую ИТП Транспортная 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Транспортная 43 - К-2а-41-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	51
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Циолковского 1 - Ответвление на Магазин Циолковского 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 1 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 11 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 11 - Ответвление на ИТП Циолковского 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Транспортная 31 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	44
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Транспортная 31 - Стена Транспортная 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	11,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Транспортная 35 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	32,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Транспортная 35 - Стена Транспортная 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Транспортная 41 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 41 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 41 - Стена Транспортная 41
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Транспортная 41 - Стена Транспортная 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Транспортная 45 - Ответвление на  ИТП Транспортную 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Транспортная 45 - Стена Циолковского 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	51,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Циолковского 5 - Ответвление на ИТП Циолковского 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 5 - К-6-41-56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Циолковского 3 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 7 - Ответвление на ИТП Циолковского 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 7 - Стена-1 Циолковского 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кутузова 48 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	60,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена-1 Кутузова 46 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 46
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена-2 Кутузова 46 - Стена Кутузова 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кутузова 50 - Ответвление на  Кутузова 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кутузова 58 - Ответвление на ЖД ИТП Кутузова 58
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кутузова 56 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кутузова 58 - Стена Кутузова 60
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кутузова 60 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	18
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кутузова 58 - Стена Циолковского 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Циолковского 19 - Стена Циолковского 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Циолковского 21 - Ответвление на Ресторан Циолковского 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 19 - Стена Циолковского 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Циолковского 19 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Циолковского 19 - Ответвление на Циолковского 21 (т.А)
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 15 - Ответвление на ИТП Циолковского 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Циолковского 15 - Стена-1 Циолковского 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Кулакова 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	44
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кулакова 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	45
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Кутузова 5 - Теплосчетчик
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Ушинского 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Энтузиастов 53 - Стена Энтузиастов 51
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-1 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ИТП Магазин - Стена Энтузиастов 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ИТП Суворова 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Кирова 14 - Стена Кирова 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Мичурина 8 - Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	38
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ИТП Невского 6 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ИТП Мичурина 14 - Стена Мичурина 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ИТП Суворова 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Отвтетвление на ИТП Кутузова 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ИТП 25 лет Октября 1 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 22 - Центр ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Строителей 20 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Опуск - К-1-1-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	53
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-1-26 - Стена Пирогова 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Хитарова 46 - Стена Хитарова 44
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 44 - Стена Хитарова 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32,2
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 42 - Стена Хитарова 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 40 - Стена Хитарова 38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 48 - Стена Хитарова 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 50 - Стена Хитарова 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,8
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Хитарова 52 - Стена Хитарова 54
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ИТП Орджоникидзе 19 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Энтузиастов 63 - Стена Энтузиастов 65
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 59 - Стена Энтузиастов 61
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 57 - Стена Энтузиастов 59
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,8
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Отдельная 5 - Т.А
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8,7
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответление на ИТП Строителей 22 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	К-8-14-32 - Стена Орджоникидзе 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	27
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Орджоникидзе 42 - Ответвление на ЖД ИТП Орджоникидзе 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	50
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Металлургов 16 - Ответвление на  Кутузова 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	11
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-15а - Стена Вокзальная 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-15/2 - стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Канальная 
	2024
	2025

	стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 31 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД ИТП Карбышева 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-15а ГВС - Стена ГВС Вокзальная 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-15/2 ГВС - стена ЖД ГВС-1 Вокзальная 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-15/4 - стена ЖД ИТП-3 Вокзальная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	стена ЖД ИТП-3 Вокзальная 33 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-2 ЖД Вокзальная 33 - стена ЖД ИТП Карбышева 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	46
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-15/5 - стена ЖД ИТП Вокзальная 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	стена ЖД ИТП Вокзальная 35 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД ГВС-2 Вокзальная 33 - стена ЖД ГВС Карбышева 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	46
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-15/4 ГВС - стена ЖД ГВС-3 Вокзальная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-15/5 ГВС - стена ЖД ГВС Вокзальная 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-9 - стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 11 - стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 11 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 11 - стена ЖД ИТП Вокзальная 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Канальная 
	2024
	2025

	стена ЖД ИТП Вокзальная 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-9 ГВС - стена ЖД ГВС-1 Вокзальная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	стена ЖД ГВС-1 Вокзальная 11 - стена ЖД ГВС-2 Вокзальная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД ГВС-2 Вокзальная 11 - стена ЖД ГВС Вокзальная 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	18
	Канальная 
	2024
	2025

	К-7' - Стена Черноморская 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Ростовская 4 - К-1'-6-8а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	83
	Надземная
	2020
	2021

	Стена Ростовская 4 - К-1'-6-8а*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	83
	Надземная
	2020
	2021

	К-1'-6-8а* - Стена Невского 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1'-6-8а* - К-2*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2* - Стена Невского 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2* - К-3*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4* - Стена Ростовская 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	31
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4* - К-5*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5* - Стена Невского 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5* - К-6*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	57
	Канальная 
	2021
	2022

	К-6* - Стена Невского 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6* - К-7*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Канальная 
	2023
	2024

	К-7* - Стена Черноморская 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Ростовская 4 - Ответвление на АДС Ростовская 8а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Надземная
	2024
	2025

	Стена Ростовская 4 - К-4*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	85
	Надземная
	2024
	2025

	К-4* - К-5*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	75
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5* - Стена Мичурина 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	18
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена Ростовская 4 - К-1*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1* - Стена Ростовская 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1* - К-2*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2* - К-6*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	75
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6* - Стена Черноморская 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6* - К-6' *
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	К-6' * - К-7*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7* - Стена Черноморская 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7* - Стена Черноморская 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	51
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2* - К-3*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2021
	2022

	К-3* - Стена Ростовская 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3* - К-4*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	43
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4* - Стена Ростовская 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4* - К-5*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5* - Стена Ростовская 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Куйбышева 1 - Стена Воробьева 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Воробьева 15 - К-2-4-12а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Курако 20 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Циолковского 13 - Стена-2 Циолковского 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Отвтевление на ИТП Магазин "Шанхай" - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	К-1 - Стена-1 Металлургов 36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена-1 Металлургов 36 - Кабинет ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена-1 Казарновского 5 - Ответвление на ЖД ИТП Казарновского 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Разветвление на узлы Покрышкина 21 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Разветвление на узлы Покрышкина 21 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-13 Куйбышева - Стена Куйбышева 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31,5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-4' - ТК-5-4-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	47
	Канальная 
	2020
	2021

	УТ-1 (вновь проектируемая) - ТК-7-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	110
	Канальная 
	2024
	2025

	Ответвление на ИТП Магазин - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Магазин ИТП - Ответвление на ЖД ИТП Лазо 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на Магазин ИТП - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-34 Курако - ТК-1-23-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	41
	Канальная 
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Мичурина 23 - Стена Мичурина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на Транспортная 5а - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление в сторону ЖД ИТП-1; 2 Металлургов 25 - Ответвление на ИТП банка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	76
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	врезка на ИТП Кофейня - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	врезка на ИТП Банк - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Смена диаметра Металлургов 25 - Стена-1 арки ж.д. №25 пр. Металлургов
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	57
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Офис ИТП - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	40
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-1 - К-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3 - Стена Курако 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена-2 Циолковского 9 - Ответвление на ИТП Циолковского 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-40 Курако - Стена Транспортная 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Курако 29 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-8 Невского - Стена Черноморская 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2024
	2025

	К-3 - К-4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3* - К-4*
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Ростовская 4 - Стена Ростовская 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	70
	Канальная 
	2020
	2021

	смена диаметра - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Мичурина 25 - ТК-1-13-10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43
	Канальная 
	2024
	2025

	Опуск - Стена Глинки 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Н.О. 1 - Стена Мичурина 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Канальная 
	2024
	2025

	ответвление на ИТП Энтузиастов 6 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Энтузиастов 6 - Стена Энтузиастов 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2024
	2025

	смена вида - стена Металлургов 32
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена вида - Стена Курако 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7-26-15 - К-6-26-15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Надземная
	2024
	2025

	смена диаметра - ТК-7-3-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	85
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Металлургов 13 - Стена Кутузова 6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Металлургов 13 - Стена Металлургов 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	6
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Металлургов 9 - врезка на ДС
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	30
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Металлургов 9 - Стена Металлургов 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	10
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Металлургов 5 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	7
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Металлургов 5 - Стена Металлургов 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Металлургов 3 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ИТП ЖД Кирова 16 - ТК-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	смена вида прокладки - ТК-7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	23
	Надземная
	2019
	2020

	К-1а-2-17 - К-1-2-17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	67
	Канальная 
	2024
	2025

	смена диаметра - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Хитарова 54 - Стена Хитарова 56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 51 - Стена Энтузиастов 49
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 49 - Стена Энтузиастов 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Энтузиастов 47 - Стена Энтузиастов 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 27 - Стена Кирова 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	32
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 29 - Стена Кирова 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	29
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Кирова 21а - Смена вида прокладки
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30
	Надземная
	2020
	2021

	К-3-1-39 - К-1'-3-39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	41
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-18/3 - Стена ПНС ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	124
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18/10а-8-ДОЗ - К-18/10-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	143
	Канальная 
	2020
	2021

	смена диаметра - К-18/10а-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4,5
	Канальная 
	2021
	2022

	т.А (переход диаметра) - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Магазин Кирова 31 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на Магазин Металлургов 2 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3,4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Мичурина 9 - Ответвление на Магазин
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на Магазин Металлургов 45 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ДС ИТП - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ИТП Магазин - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Черноморская 6 - Стена Черноморская 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	41,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Черноморская 6 - Стена Черноморская 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	41,5
	Канальная 
	2020
	2021

	смена диаметра - Стена Строителей 57
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на вентиляцию ООО Росто - Офисы ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-2-37-7а - Стена Бардина 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9,5
	Канальная 
	2024
	2025

	К-3-37-7а - К-4-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	48,5
	Канальная 
	2024
	2025

	К-3-37-7а - К-16-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2024
	2025

	К-4-37-7а - Стена Бардина 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9,5
	Канальная 
	2024
	2025

	К-4-37-7а - Стена Бардина 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	К-16-37-7а - Стена Бардина 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	25
	Канальная 
	2024
	2025

	К-6-37-7а - К-6а-37-7а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2024
	2025

	К-6а-37-7а - Стена Бардина 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	106,5
	Канальная 
	2024
	2025

	К-7-37-7а - Стена Бардина 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	29
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5 Кирова - Стена Кирова 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-7 Фестивальная - ТК-3-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8 Фестивальная - ТК-9 ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	210,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-4 Пирогова - К-1-4-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3 Пирогова - ТК-1-3-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	37
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1 Пирогова - Опуск
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4,5
	Надземная
	2020
	2021

	К-5-1-26 - Стена Пирогова 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Канальная 
	2024
	2025

	К-5-1-26 - Стена Пирогова 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2024
	2025

	К-4-1-26 - Стена Строителей 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Канальная 
	2024
	2025

	К-3-1-26 - Стена Строителей 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-1-3-24 - Стена Ушинского 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-3-24 - Стена Ушинского 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	24
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-4-24 - К-3-4-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	29
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-4-24 - К-5-4-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-4-24 - К-2-4-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-4-24 - Стена Орджоникидзе 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-4-24 - Стена Орджоникидзе 17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Бесканальная
	2020
	2021

	К-5-4-24 - Стена Пирогова 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3-4-24 - Стена Орджоникидзе 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3-4-24 - К-4-4-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	92
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4-4-24 - Стена Ушинского 4а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1 - Прибор учета
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2024
	2025

	К-1-6-24 - Стена Орджоникидзе 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-6-24 - К-3-6-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	34
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3-6-24 - Стена Орджоникидзе 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	К-4-6-24 - Стена Ушинского 8а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-11 Металлургов - ТК-6 Пирогова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	93
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-16 Орджоникидзе - Стена Металлургов 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-16 Орджоникидзе - Стена Металлургов 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-14 Орджоникидзе - Стена Орджоникидзе 30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-14 Орджоникидзе - К-1-14-30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	27
	Канальная 
	2024
	2025

	К-1-14-30 - К-2-14-30
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	51
	Канальная 
	2024
	2025

	К-2-14-30 - Стена Орджоникидзе 32а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2-14-30 - Стена Орджоникидзе 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	79,5
	Канальная 
	2024
	2025

	К-1-14-30 - Стена Пирогова 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2024
	2025

	К-1-20-26 - Теплосчетчик
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-20 Строителей - ТК-1-20-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	26
	Канальная 
	2020
	2021

	Разветвление на Строителей 31 и Строителей 21 - Ответвление на ЖД ИТП Строителей 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Разветвление на Строителей 31 и Строителей 21 - Стена Строителей 31
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	24
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 33 - Стена Строителей 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Строителей 41 - ЖД ИТП-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	51
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-18 Строителей - Смена вида
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	3
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-4-26 - Стена Металлургов 53
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-4-26 - Стена Металлургов 53
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-4-26 - Стена Металлургов 51
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-4-26 - Стена Металлургов 49
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-4-26 - Теплосчетчик
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-3-4-26 - Стена Металлургов 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-4-26 - Стена Металлургов 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-12-8-26 - Стена Ушинского 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-11-8-26 - Стена Ушинского 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-8-26 - ТК-12-8-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	37,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-8-26 - ТК-10-8-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	120
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4 Металлургов - ТК-1-4-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4 Металлургов - ТК-1-4-27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	73,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8-8-24 - Стена Ушинского 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-8-24 - Стена Ушинского 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-8-24 - ТК-7-8-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	82,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-8-24 - ТК-9-8-26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	82
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-8-24 - Стена Ушинского 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-8п-24 - Стена Металлургов 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-8п-24 - Стена Металлургов 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-8-24 - Стена Металлургов 43
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8 Металлургов - ТК-1-8-24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	39
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8 Металлургов - ТК-1-8-25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	72,9
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-8-25 - Стена Металлургов 48
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-8-25 - Стена Металлургов 48
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-8-25 - Стена Металлургов 46
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-8-25 - Стена Покрышкина 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-8-25 - Стена Покрышкина 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-8-25 - Стена Металлургов 42
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	130
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-1-4-27 - Стена Покрышкина 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	31,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-4-27 - Стена Металлургов 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-4-27 - Стена Покрышкина 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	40
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-4-27 - Стена Металлургов 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-4-27 - Стена Металлургов 50
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-4-27 - Стена Металлургов 54
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-4-27 - Стена Покрышкина 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-4-27 - Стена Металлургов 56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-4-27 - Стена Металлургов 56
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-26 Строителей - ТК-1-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	93
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-26-37,38 - Стена Строителей 38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-26-37,38 - ТК-6-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	68
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-26-37,38 - ТК-2-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	45,8
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-26-37,38 - Стена Строителей 40
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-26-37,38 - ТК-7-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	60
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-26-37,38 - Стена Покрышкина 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	48,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-26-37,38 - Стена Покрышкина 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Покрышкина 15 - Стена Покрышкина 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	47
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-5-26-37,38 - Стена Малышей 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8-26-37,38 - ТК-9-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	52
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8-26-37,38 - ТК-11-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-8-26-37,38 - ТК-10-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	120,9
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-26-37,38 - Стена Строителей 54
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-26-37,38 - Стена Строителей 52
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-10-26-37,38 - Стена Покрышкина 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-10-26-37,38 - Стена Покрышкина 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-11-26-37,38 - Стена Малышей 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-15-26-37,38 - ТК-17-26-37,38
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-18-26-37,38 - Стена Покрышкина 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-18-26-37,38 - Стена Покрышкина 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-16-26-37,38 - Стена Строителей 64
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	51
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-16-26-37,38 - Стена Строителей 62
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	27
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-16-26-37,38 - Стена Филиппова 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	70
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1 Фестивальная - Стена Строителей 47
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-1 Фестивальная - Стена Строителей 45
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 Фестивальная - Стена Фестивальная 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-2-35 - Стена Буркацкого 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-4-2-35 - Стена Строителей 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	42
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4-2-35 - ТК-12-2-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	36,2
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-12-2-35 - Стена Буркацкого 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5-2-35 - Стена Буркацкого 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-2-35 - Стена Буркацкого 20
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43
	Канальная 
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Буркацкого 16 - Стена Буркацкого 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-6-2-35 - ТК-11-2-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6-2-35 - Стена Строителей 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	45
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-11-2-35 - Стена Буркацкого 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Строителей 35 - Стена Строителей 35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-7-2-35 - ТК-8-2-35
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	71,8
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-2-35 - Стена Строителей 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	27
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-9-2-35 - Стена Строителей 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-9-2-35 - Стена Строителей 29
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-8-2-35 - Стена Строителей 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	31
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-10-2-35 - Стена Буркацкого 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-10-2-35 - Стена Буркацкого 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5 Фестивальная - ТК-1-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	36
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-5-36а - ТК-2-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	61,9
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-5-36а - Стена Фестивальная 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-5-36а - Стена Фестивальная 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-5-36а - ТК-4-5-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-5-36а - Стена Ермака 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-4-5-36а - Стена Ермака 18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-5-5-36а - Стена Ермака 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5-5-36а - Стена Ермака 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50,25
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Ермака 10 - Стена Ермака 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-6-5-36а - Стена Ермака 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-7-5-36а - Стена Ермака 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 9 - Стена Фестивальная 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Вологодского 6 - Ответвление на ЖД ИТП Вологодского 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на Вологодского 6 - Стена Вологодского 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-8-5-36а - Стена Ермака 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	48,5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-8-5-36а - ТК-9-7-36а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	59
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-9-7-36а - Стена Ермака 24
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	45
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-10-7-36а - Стена Ермака 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-10-7-36а - Стена Фестивальная 21
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	52
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-6 Фестивальная - ТК-1-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	60,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1-6-36 - К-4-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-1-6-36 - Стена Строителей 59
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2-6-36 - Стена Фестивальная 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	12
	Канальная 
	2024
	2025

	К-4-6-36 - Стена Фестивальная 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Канальная 
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Фестивальная 4 - Стена Фестивальная 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	К-5-6-36 - Стена Фестивальная 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	К-5-6-36 - Стена Фестивальная 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7-6-36 - Стена Строителей 57
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-7-6-36 - К-9-6-36
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	54,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-9-6-36 - Стена Строителей 53
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	К-11-6-36 - Стена Строителей 49
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	18
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-7-36б - К-19а-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	77
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3-7-36б - К-12-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	29
	Канальная 
	2020
	2021

	К-19а-7-36б - Стена Строителей 63
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18-7-36б - Стена Строителей 61
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	К-18-7-36б - Стена Строителей 61
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	К-17-7-36б - К-17б-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-7-36б - Стена Фестивальная 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12,5
	Канальная 
	2024
	2025

	К-13-7-36б - Стена Фестивальная 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2024
	2025

	К-13-7-36б - К-14-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	54
	Канальная 
	2020
	2021

	К-14-7-36б - Стена Фестивальная 16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	К-14-7-36б - К-15-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	102,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-15-7-36б - Стена Строителей 71
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2020
	2021

	К-15-7-36б - К-16-7-36б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-9-8-36б - Стена Строителей 75
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-1-6-41,42 - стена КНС 105
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	28
	Канальная 
	2024
	2025

	т.Б - Стена Курако 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Прибор учета - ответвление на вентиляцию ООО Росто
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на Кафе ИТП Пирогова 10 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Аптека Металлургов 32 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 34 - Отвтеление на Магазин Металлургов 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Вокзальная 111, 113 - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 43
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	19
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на Магазин Металлургов 8 - Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на Магазин Циолковского 1 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Смена диаметра - ТК-6-3-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	12
	Канальная 
	2024
	2025

	Смена года прокладки - ТК-1-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Смена года прокладки - ТК-1-19-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на Мичурина 13 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена арки Металлургов 15 - Стена арки Металлургов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена арки Металлургов 15 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Металлургов 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Смена диаметра - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на Ресторан Циолковского 21 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена Металлургов 39 - Ответвление на Магазин Металлургов 39
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена ПНС ДОЗ - К-18/4-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	49
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на Магазин Кирова 5 - Ответвление на на ЖД ИТП Кирова 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Точка опуска в канал (ТК-4') - ТК-4 Пирогова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	2
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Пирогова 18 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена-1 арки ж.д. №25 пр. Металлургов - Стена-2 арки ж.д. №25 пр. Металлургов
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-2 арки ж.д. №25 пр. Металлургов - Ответвление на ИТП кофейни
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	26,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП банка - Ответвление на ЖД ИТП-2 Металлургов 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление в сторону ИТП №4 ж.д. №25 пр. Металлургов - ЖД ИТП-3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление в сторону ИТП №4 ж.д. №25 пр. Металлургов - Ответвление на ИТП Вершинин
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена-3 арки ж.д. №25 пр. Металлургов - Стена-4 арки ж.д. №25 пр. Металлургов
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-4 арки ж.д. №25 пр. Металлургов - ЖД ИТП-4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	38
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление в сторону Карбышева, 4 - стена-2 ЖД Вокзальная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление в сторону Карбышева, 4 ГВС - стена ЖД ГВС-2 Вокзальная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 5 - Ответвление на ИТП ДС
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 15 - Ответвление на ЖД ИТП-2 Курако 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление - задвижка
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на Прокуратура Курако 25 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ИТП Бардина 7 - Стена Бардина 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Металлургов 8 - Стена Металлургов 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Смена диаметра - Ответвление на ЖД ИТП Транспортная 27
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление в сторону К-13 - Стена Кутузова 28
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Бардина 18 - Ответвление на Бардина 22
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	42
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Т.А - Стена Переездная 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8,7
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на Магазин - Ответвление на Кафе
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на Магазин Филиппова 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Отв. на ЖД Спартака 26 - Стена Спартака 26
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	смена диаметра - Стена Курако 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Задвижка - ТК-2-8-25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	Задвижка - ТК-1-19-40а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Канальная 
	2020
	2021

	П1; О2 (Циолковского 9) - Стена Циолковского 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на калорифер бар "Соха" - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	0,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ИТП Музей - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	НО-200 - НО-105 подающий тр-д
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,72
	1350
	Надземная
	2018
	2019

	ЦТП Байдаевская - ТК-10
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,426
	280
	Канальная 
	2017
	2018

	Строительство ЦТП "Зыряновская" с узлом смешения
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0
	0
	0
	2018
	2019

	ЦТП Зыряновская - ТК-109а
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,63
	310
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-109а - ТК-8
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	627
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на ИТП Ленина 33 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Ответвление на ИТП Ленина 33 - Стена-2 Ленина 33
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	25
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ИТП Ленина 34 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-12-1 - К-12-4
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	68,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-4 - Стена Ленина 32
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	62,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-4 - К-12-5
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-5 - УТ-1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22,5
	Канальная 
	2020
	2021

	УТ-1 - Стена Обнорского 3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	8,5
	Надземная
	2020
	2021

	УТ-1 - Стена Обнорского 5
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Надземная
	2017
	2018

	К-12-1 - К-12-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	38
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-2 - К-12-3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-3 - Стена Обнорского 9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-3 - Стена Обнорского 7а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	К-12-2 - Стена Ленина 30
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	К-16-1 - Стена Ленина 47
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-2 - Стена Ленина 45
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	38
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	К-16-8 - Стена-1 Ленина 43
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-9 - Стена-2 Ленина 43
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2024
	2025

	К-16-10 - Стена Смирнова 9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-11 - смена вида
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	30
	Надземная
	2017
	2018

	К-16-13 - Стена Петракова 40
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	41
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-13 - смена вида
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	45
	Надземная
	2017
	2018

	К-16-4 - Стена Ленина 51
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	40
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-5 - Стена Ленина 49
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2017
	2018

	Ответвление на Аптека Ленина 49 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Разветвление на Ленина 49 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	К-16-6 - Стена Чекалина 4
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-7 - Стена Петракова 44
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	22
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-7 - К-16-7а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-7а - Стена Петракова 42а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2017
	2018

	К-16-7а - Стена Петракова 42
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	30
	Канальная 
	2017
	2018

	К-17-7 - Стена Ленина 40
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15,5
	Канальная 
	2017
	2018

	К-17-8 - К-17-8а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2017
	2018

	К-17-9а - Стена Смирнова 1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9,5
	Канальная 
	2017
	2018

	К-17-10а - Стена Обнорского 11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2017
	2018

	К-17-10 - Стена Обнорского 11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Канальная 
	2017
	2018

	К-17-2 - Стена Ленина 42
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Канальная 
	2017
	2018

	К-17-3 - Стена-1 Ленина 44
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9,5
	Канальная 
	2020
	2021

	К-17-4 - Стена-2 Ленина 44
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	К-17-5 - Стена Чекалина 14
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2017
	2018

	Стена Чекалина 14 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	К-17-5а - Стена Челюскина 16
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2017
	2018

	К-17-5 - Стена Чекалина 12
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	58
	Канальная 
	2024
	2025

	К-17-6 - Стена-1 Обнорского 17
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	59
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Обнорского 17 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Обнорского 17 - Стена-2 Обнорского 17
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	38
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Обнорского 15 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Обнорского 15 - Стена-2 Обнорского 15
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-21-7 - Стена Ленина 53
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-8 - К-21-8*
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	46
	Канальная 
	2023
	2024

	К-21-8* - Стена Ленина 57
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2024
	2025

	К-21-10 - Стена Ленина 59
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-11 - К-21-12
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-12 - Стена Петракова 48
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-12 - К-21-13
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	43
	Канальная 
	2023
	2024

	К-21-13 - Стена Петракова 46
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-11 - К-21-14
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	53
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-14 - Стена Петракова 50
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	50
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-1 - Стена Ленина 67
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-2 - К-21-2*
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	48
	Канальная 
	2023
	2024

	К-21-2* - Стена Ленина 65
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2025
	2026

	К-21-4 - К-21-4а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-5 - Стена Петракова 52
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	35
	Канальная 
	2017
	2018

	К-21-6 - Стена Петракова 63
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-11 - Стена Ленина 48
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-12 - Стена Ленина 46
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-13 - Стена Чекалина 9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-15 - Стена Чекалина 11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-16 - Стена Бугарева 1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-18 - Стена Бугарева 3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-18 - Стена Бугарева 5
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	40
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-17 - Стена Шестакова 11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	42
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-1 - Стена Ленина 54
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-1 - Стена Ленина 52
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	57
	Канальная 
	2025
	2026

	К-22-4 - Стена Шестакова 16
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-2 - К-22-2а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-2а - Стена Метелкина 10
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-2а - К-22-3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-3 - Стена Метелкина 12
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-6 - Стена Бугарева 9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	17
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-7 - Стена Бугарева 11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2017
	2018

	К-22-8 - Стена Бугарева 7
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2017
	2018

	К-24-4 - Стена Обнорского 78
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	36
	Канальная 
	2017
	2018

	К-30-1 - Стена Ленина 87
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	26
	Канальная 
	2020
	2021

	К-30-1 - Стена-1 Петракова 72
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 68а - Стена-3 Петракова 72
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Ответвление на ИТП Петракова 68а - Ответвление на ИТП Петракова 72
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	65
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 72 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 72 - Стена-2 Петракова 72
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 70а - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 70 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 70 - Стена Петракова 70
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 68 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 68 - Стена-2 Петракова 68
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-30-2 - Стена Петракова 74
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	33
	Канальная 
	2017
	2018

	К-30-2 - К-30-3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Канальная 
	2023
	2024

	К-30-3 - Стена Ленина 89
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	К-30-3 - Стена-1 Ленина 91
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Ленина 91 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Ленина 91 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 78 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 78 - Стена-2 Петракова 78
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	32
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-29-1 - К-29-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	К-29-2 - Стена Ленина 71
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	К-29-2 - Стена-1 Метелкина 3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	84
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Метелкина 3 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Метелкина 3 - Стена-2 Метелкина 3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Метелкина 1 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Ленина 79 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Ленина 79 - Стена-2 Ленина 79
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 66 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 66 - Стена-2 Петракова 66
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Петракова 64 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-31-2 - Стена Ленина 56
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Канальная 
	2020
	2021

	К-31-1в - Стена Ленина 68
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	К-31-4 - Стена Метелкина 9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	45
	Канальная 
	2020
	2021

	К-31-5 - Стена Бугарева 15
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	К-31-7 - Стена Бугарева 21
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 21 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 21 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	107
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-3 - Стена Петракова (Поликлина №2)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3 - К-5
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	66
	Канальная 
	2017
	2018

	К-5 - Стена Петракова (хирургический корпус)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2017
	2018

	К-34-1 - Стена-1 Бугарева 20
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	62
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 20а - Ответвление на ИТП Бугарева 20
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 20 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 20а - Стена-3 Бугарева 20
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 20 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 20 - Стена-2 Бугарева 20
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 22а - Ответвление на ИТП Бугарева 22
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 22 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 22 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 24 - Ответвление на ИТП Бугарева 24а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 24 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 24 - Стена-2 Бугарева 24
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 26 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Бугарева 26 - Стена-2 Бугарева 26
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-42 - Стена-1 Ленина 70
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Ленина 70 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП Ленина 70 - Стена-2 Ленина 70
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-32-1б - Стена Бульварный 2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28
	Канальная 
	2020
	2021

	К-32-1б - К-32-1а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	75
	Канальная 
	2020
	2021

	К-32-1а - Стена Бульварный 4
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	27
	Канальная 
	2020
	2021

	К-32-1а - Стена Бугарева 23
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	60
	Канальная 
	2020
	2021

	К-32-1 - Стена Ленина 74
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	К-32-4 - Стена Ленина 76
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП учебного корпуса - Стена-1 Обнорского 92
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	К-13а-3 - Стена Обнорского 90а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-17 - К-13а-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	К-13а-2 - Стена-1 Обнорского 100
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	38
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-1 Обнорского 100 - ответвление на ИТП ж.д. №100 Обнорского
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Разветвление на ж.д. №104 и №96 Обнорского - Стена-3 Обнорского 100
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-17 - К-13а-1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	К-13а-1 - Стена Обнорского 15а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	К-13а-1 - Стена Обнорского 13а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	К-13а-1 - Стена Обнорского 98
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	69
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-15 - К-15'
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	4
	Канальная 
	2017
	2018

	Ответвление на ИТП Ленина 81 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-1 - ТК-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	26
	Надземная
	2024
	2025

	ТК-2 - Стена Ленинградская 42
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-1 - ТК-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	59
	Надземная
	2024
	2025

	ТК-2 - ТК-3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	28
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 - смена вида
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	46
	Надземная
	2017
	2018

	смена вида - смена вида 2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5 - ТК-5а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5а - Стена Электролизная 39
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5а - ТК-6
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-6 - ТК-6а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-6а - Стена Ленинградская 38
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	22
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6 - ТК-10
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-10 - Стена Электролизная 37
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-10 - ТК-11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-11 - Стена Электролизная 35
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	45
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11 - Стена Ленинградская 36
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	45
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-5 - смена вида
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	76
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-14 - Точка "1"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	29
	Канальная 
	2017
	2018

	Узел А - смена вида прокладки
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	32,5
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-20 - Стена Ленина 153
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-20 - ТК-21
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	37
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-21 - Стена Ленина 151
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	5
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-21 - Точка "3"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Канальная 
	2024
	2025

	Точка "3" - Стена Ленина 149
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	5
	Надземная
	2017
	2018

	Точка "3" - Точка "4"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2024
	2025

	Точка "4" - Стена Ленина 147
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	10
	Канальная 
	2017
	2018

	Точка "4" - ТК-22
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-22 - Стена Ленина 145
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	10
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-22 - Точка "5"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	45
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-14 - ТК-15
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	62
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-15 - Стена Ленинградская 34
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-15 - ТК-16
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-16 - ТК-17
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17 - ТК-18
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	29
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6а - ТК-7
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	66
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-7 - Стена Ленинградская 43
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-7 - ТК-9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-9 - Стена Ленинградская 41
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-9 - Стена Ленинградская 39
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	45
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-7 - ТК-8
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	40
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-8 - Стена Алюминиевая 42
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8 - ТК-8а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2029
	2030

	ТК-8а - Стена Алюминиевая 40
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-8а - Стена Алюминиевая 38
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	47
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-2 - смена вида
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	53
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-4 - Стена Алюминиевая 48
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-4 - Точка "27"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2017
	2018

	Точка "27" - Стена Алюминиевая 46
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Канальная 
	2017
	2018

	Точка "27" - ТК-5
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	43
	Канальная 
	2017
	2018

	П5; О6 (ТК-6) - ТК-6
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6 - Стена Алюминиевая 39
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	27
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-6 - ТК-7
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	26
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-7 - Стена Алюминиевая 37
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-7 - Точка "28"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	48
	Канальная 
	2024
	2025

	Точка "28" - Стена Алюминиевая 35
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Канальная 
	2017
	2018

	Точка "28" - смена вида
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-9 - Стена Алюминиевая 33
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-9 - Точка "29"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	37
	Канальная 
	2017
	2018

	Точка "29" - Стена Алюминиевая 31
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Канальная 
	2017
	2018

	Точка "29" - Стена Алюминиевая 29
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	39
	Канальная 
	2017
	2018

	вр.ТК-15 - смена вида
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	80
	Надземная
	2018
	2019

	вр. ТК-14 - Ответвление на Ленинградская 44
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-13 - вр. ТК-14
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	110
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-16 - Смена типа прокладки
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	64
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-17 - Смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3,5
	Канальная 
	2018
	2019

	Точка "1" - Стена Левитана 34
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Канальная 
	2018
	2019

	Точка "1" - Точка "2"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	33,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Точка "2" - Стена Левитана 32
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12,5
	Канальная 
	2018
	2019

	Точка "2" - Смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-17 - вр. ТК-18
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	60
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-18 - Врезка на Молодежная 36
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	64
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-18 - Точка "4"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	64
	Канальная 
	2018
	2019

	Точка "4" - Стена Левитана 16
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	28
	Канальная 
	2018
	2019

	Точка "4" - Стена Левитана 18
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-19 - Стена Анодная 24
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	52
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-19 - Точка "5"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	72,5
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-23 - ТК-26
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	47
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-25 - ТК-24
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	98
	Канальная 
	2018
	2019

	Точка "5" - Стена Ленина 143а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Канальная 
	2018
	2019

	Врезка на Молодежная 36 - Стена Левитана 24
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	38
	Надземная
	2018
	2019

	Точка "5" - Точка "6"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	128
	Надземная
	2018
	2019

	Точка "6" - Молодежная 29
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Надземная
	2018
	2019

	К-30 - К-26
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	135
	Канальная 
	2020
	2021

	К-26 - К-25
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	86
	Канальная 
	2020
	2021

	К-25 - К-24
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	156
	Канальная 
	2020
	2021

	К-24 - К-23
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	70
	Канальная 
	2020
	2021

	К-23 - К-23*
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	66
	Канальная 
	2020
	2021

	К-9 - К-8
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	68
	Канальная 
	2020
	2021

	К-10 - К-9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	272
	Канальная 
	2020
	2021

	К-15 - К-16
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	97
	Канальная 
	2019
	2020

	К-16 - К-19
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	100
	Канальная 
	2019
	2020

	К-19 - К-17
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	42
	Канальная 
	2019
	2020

	К-15 - К-14'
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	К-14 - К-13
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	67
	Канальная 
	2019
	2020

	К-13 - К-12
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	90
	Канальная 
	2019
	2020

	К-13 - К-11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	180
	Канальная 
	2019
	2020

	К-9 - К-9'
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	80
	Канальная 
	2019
	2020

	К-9' - Стена Батюшкова 3а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Батюшкова 3а - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-1 Ленина 33 - Ответвление на ИТП Ленина 33
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	41
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена-2 Ленина 33 - Стена Ленина 35
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2017
	2018

	Стена Ленина 35 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-39а - Стена Ленина 33
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	135
	Канальная 
	2024
	2025

	Разветвление Ленина 33 - Ответвление на ИТП Ленина 33
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	14
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Ленина 33 - Разветвление Ленина 33
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2,89
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Стена Обнорского 3 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Обнорского 5 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 30 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Обнорского 9 - ответвление на магазин
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Обнорского 13а - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Обнорского 15а - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Обнорского 98 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-3 Обнорского 100 - Стена Обнорского 104
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Обнорского 104 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-1 Обнорского 92 - К-13а-3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	118
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Ленина 47 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена-1 Ленина 43 - ЖД ИТП-1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена-2 Ленина 43 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Смирнова 9 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	29
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Петракова 36 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	К-16-3 - Стена Ленина 51а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	51
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена Ленина 51 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 49 - Ответвление на Аптека Ленина 49
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Чекалина 4 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Петракова 44 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 45 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 40 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 42 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена-1 Ленина 44 - ЖД ИТП-1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Ленина 44 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Чекалина 12 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7,5
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Стена-1 Обнорского 17 - Ответвление на ИТП Обнорского 17
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Обнорского 17 - Стена-1 Обнорского 15
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Обнорского 15 - Ответвление на ИТП Обнорского 15
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Обнорского 15 - К-17-11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	13
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Обнорского 11 - ЖД ИТП-1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Обнорского 11 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Чекалина 10 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 53 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Петракова 48 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Петракова 46 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,5
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена Петракова 50 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 57 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 59 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 67 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 65 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	К-21-4а - Стена Петракова 54
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	48
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена Петракова 54 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Петракова 52 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Петракова 63 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 71 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	8,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Ленина 52 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Стена Шестакова 16 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,5
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Бугарева 11 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Бугарева 7 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Ленина 48 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Ленина 46 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Чекалина 9 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Чекалина 11 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Бугарева 3 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Бугарева 5 - Клуб ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Ленина 54 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Обнорского 78 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Смена типа прокладки (точка "А") - К-3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	28
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена-1 Метелкина 3 - Ответвление на ИТП Метелкина 3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Метелкина 3 - Стена-1 Метелкина 1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Метелкина 1 - Ответвление на ИТП Метелкина 1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Метелкина 1 - Стена Петракова 62
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Петракова 62 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	50
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Ленина 79 - Стена-1 Петракова 66
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Петракова 66 - Ответвление на ИТП Петракова 66
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Петракова 66 - Стена-1 Петракова 64
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	18
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Петракова 64 - Ответвление на ИТП Петракова 64
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	40
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-3 Петракова 72 - Стена Петракова 68а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена-1 Петракова 72 - Ответвление на ИТП Петракова 68а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Петракова 72 - Стена-1 Петракова 70
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Петракова 70 - Ответвление на ИТП Петракова 70а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Петракова 70 - Стена-1 Петракова 68
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	Смена диаметра - Стена Петракова 70
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-1 Петракова 68 - Ответвление на ИТП Петракова 68
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Петракова 68 - Стена Ленина 83
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Ленина 83 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	30
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Петракова 74 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	35
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Ленина 89 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Ленина 87 - Магазин ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-1 Ленина 91 - Ответвление на ИТП Ленина 91
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Ленина 91 - Стена-1 Петракова 78
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Петракова 78 - Ответвление на ИТП Петракова 78
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Петракова 78 - Стена Петракова 76
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	18
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Петракова 76 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	60
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Метелкина 9 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Бугарева 15 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Ленина 56 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-31-1 - К-31-1в
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Ленина 68 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Бугарева 21 - Ответвление на ИТП Бугарева 21
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-1 Ленина 70 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	31
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Ленина 70 - К-32-1б
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Бульварный 2 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Бульварный 4 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Бугарева 23 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	14
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Ленина 74 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	37
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ИТП-2 Курбатова 1 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-11 - К-10
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	66
	Канальная 
	2019
	2020

	Врезка на Ленинградская, 45 - ТК-4
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	53
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-24 - ТК-23
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена-1 Бугарева 20 - смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Бугарева 20 - Стена-1 Бугарева 22
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-3 Бугарева 20 - Стена-1 Бугарева 20а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Бугарева 20а - Ответвление на ИТП Бугарева 20
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-1 Бугарева 22 - Ответвление на ИТП Бугарева 22а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Бугарева 22 - Стена-1 Бугарева 24
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Бугарева 24 - Ответвление на ИТП Бугарева 24а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Бугарева 24 - Стена-1 Бугарева 26
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Бугарева 26 - Смена диаметра
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 Бугарева 26 - Стена Бугарева 28
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 Бугарева 26 - Ответвление на ИТП Бугарева 26
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	29
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Бугарева 28 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	27
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 ПНС-1 - ТК-1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Надземная
	2024
	2025

	ТК-2 - Стена Ленина 40
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-4 - ТК-4а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	62,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-4а - ТК-4б
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	91,5
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-4б - Стена Ленина 158
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16
	Канальная 
	2018
	2019

	смена вида - смена вида 2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Канальная 
	2017
	2018

	Точка "1" - Узел А
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	32,5
	Надземная
	2024
	2025

	Точка "1" - Точка "2"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	25
	Надземная
	2024
	2025

	ТК-14 - Стена Ленинградская 34
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	30
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-5 - Стена Алюминевая 44
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	18
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-17 - Точка "1"
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2018
	2019

	Смена диаметра - Стена Левитана 30
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	40,5
	Канальная 
	2018
	2019

	Смена диаметра - ТК-18
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Надземная
	2018
	2019

	Ответвление на Аптека Ленина 49 - Разветвление на Ленина 49
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Ленина 32 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	23
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена Петракова 38 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Петракова 40 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Петракова 42 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Челюскина 16 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена Смирнова 1 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	К-17-8а - Стена Чекалина 10
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	45
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена Бугарева 1 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена Ленина 76 - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Смена типа прокладки - ТК-17
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	38
	Канальная 
	2018
	2019

	К-14' - Стена Сеченова 22 (прачечная)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	К-14' - Стена Столярной мастерской Сеченова 16
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	К-14 - Стена Сеченова 18f
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	6
	Канальная 
	2019
	2020

	К-13 - Стена Курбатова 3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2019
	2020

	К-10 - Стена Бардина 34 (Гинекология)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Канальная 
	2019
	2020

	К-17 - К-18
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	113
	Канальная 
	2019
	2020

	К-16 - Стена Бардина 30
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2019
	2020

	К-15 - Стена Бардина 30
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2019
	2020

	К-8 - К-15
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	87
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на Бардина 30 Луч. диагностика - Стена Бардина 30 (Лучевая диагностика)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	28
	Канальная 
	2019
	2020

	К-24 - Ответвление на Бардина 30 Луч. диагностика
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	К-25 - Стена Бардина 30/1 (Блок 3а)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	31
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на Бардина 30 Луч. диагностика - Стена Бардина 30 (Фабрика кухня)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2019
	2020

	К-9 - Стена Бардина 32 (Терапевтический корпус)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-7 Сеченова - К-30
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	38
	Канальная 
	2019
	2020

	К-19 - Стена Перехода Хир. корпуса
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	87
	Канальная 
	2019
	2020

	К-14' - К-14
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	97
	Канальная 
	2019
	2020

	Смена диаметра - К-11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	13
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на ИТП-1 Курбатова 1 - ЖД ИТП-1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ИТП-3 Курбатова 1 - ЖД ИТП-3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-11 - Стена Курбатова 1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2019
	2020

	Ответвление на Ленинградская 44 - вр.ТК-15
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	159
	Надземная
	2018
	2019

	подъем на поверхность точка А - ТК-18
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	смена диаметра - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП ж.д. №100 Обнорского - Разветвление на ж.д. №104 и №96 Обнорского
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена диаметра - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена вида - Стена Петракова 36
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Канальная 
	2018
	2019

	смена вида - Стена Петракова 38
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	12
	Канальная 
	2018
	2019

	смена диаметра - Ответвление на ИТП Бугарева 20а
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ИТП Бугарева 24а - Ответвление на ИТП Бугарева 24
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена диаметра - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	К-23* - К-8
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	52
	Канальная 
	2019
	2020

	смена диаметра - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена диаметра - Ответвление на ИТП Петракова 70
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена диаметра - Стена-2 Ленина 91
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена диаметра - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена диаметра - Ответвление на ИТП Ленина 70
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена вида - ТК-16
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	31
	Канальная 
	2018
	2019

	смена вида - Врезка на Ленинградская, 45
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33
	Канальная 
	2018
	2019

	смена вида - смена вида-2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Надземная
	2018
	2019

	смена вида-2 - ТК-9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28
	Канальная 
	2018
	2019

	смена вида 2 - ТК-5
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Надземная
	2018
	2019

	смена вида 2 - ТК-14
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Надземная
	2018
	2019

	смена вида прокладки - ТК-20
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Канальная 
	2018
	2019

	ограждение - стена здания
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на кафе "Шафран" - ограждение
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-4 - П5; О6 (ТК-6)
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ответвление на магазин - ЖД ИТП
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Канальная 
	2019
	2020

	стена ЖД М.Тореза, 17 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 15 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 15
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	П3; О4 (Сов. Армии, 11) - смена диаметра Сов. Армии, 13
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на Комплекс ИТП Сов. Армии, 17 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1,5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	П5; О6 (М.Тореза, 13) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	29
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Климасенко, 8 - П5; О6 (Климасенко, 8)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 36 - стена-2 ЖД Горьковская, 36
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	П3; О4 (ИТП Сов.Армии, 8) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	43,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 10 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 36 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 8 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 6 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 6 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 6
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	П3; О4 (ИТП Сов. Армии, 4) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 4 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	П3; О4 (Горьковская, 38) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 38 - стена-2 ЖД Горьковская, 38
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 40 - стена-2 ЖД Горьковская, 40
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-5/1 - стена-1 ЖД Горьковская, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Канальная 
	2022
	2023

	П5; О6 (Горьковская, 44) - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	разветвление по ЖД Горьковская, 44 - стена-2 ЖД Горьковская, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 44 - стена-3 ЖД Горьковская, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 45) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 45 - Смена диаметра
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ТК-5/2 - стена-1 ЖД Горьковская, 48
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Канальная 
	2022
	2023

	разветвление по ЖД Горьковская, 48 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 48
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 48 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 48 - стена-3 ЖД Горьковская, 48
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 49) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 49 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛСКМ, 49
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена-2 ЖД Горьковская, 62 - ТК-5/6
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Канальная 
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 62 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	стена-1 ЖД Горьковская, 62 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 62
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	УТ-1 - смена диаметра
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	2,5
	Канальная 
	2022
	2023

	П3; О4 (Горьковская, 60) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 54 - П3; О4 (Горьковская, 52)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	П5; О6 (ИТП Горьковская, 52) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	14
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 52 - стена-2 ЖД Горьковская, 52
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	П3; О4 (Горьковская, 56а) - Стена Горьковская, 56
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	УТ-1 - УТ-2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	64
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 58 - ответвление на Магазин 40 лет ВЛКСМ, 58а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 58 - стена-2 ЖД Горьковская, 58
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 63) - Стена 40 лет ВЛКСМ, 63
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	УТ-3 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	53
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	П3; О4 (ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 54 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-6/9 - ТК-6/8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	56
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-6/8 - ТК-6/8а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	53
	Канальная 
	2022
	2023

	стена ЖД Чекистов, 5 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	54,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 30 - П5; О6 (Горьковская, 30)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 30 - П3; О4 (Сов. Армии, 9)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	9
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 7 - П5; О6 (Сов. Армии, 7)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена-1 ЖД  Сов. Армии, 9 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	10
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 7 - стена -2 ЖД Сов. Армии, 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 5 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 3 - П5; О6 (Сов. Армии, 3)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 5 - П3; О4 (Сов. Армии, 5)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 3 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 1 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 1 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 33)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 33 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 33 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 33
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	62
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	П3; О4 (ТК-1/5) - ТК-1/2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-1/2 - ТК-1/3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-1/3 - ТК-1/3а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	96
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-1/3а - ТК-1/4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-1/6 - ТК-1/7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-1/8б - П5; О6 (Горьковская, 4в)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-1/9 - ТК-1/10
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	55
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-1/12 - ТК-1/13
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	34
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 23 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛСКМ, 23
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 22 - стена-2 ЖД  Горьковская, 22
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-1/14 - стена-1 ЖД Горьковская, 22
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	Ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 23 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 22 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16,5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 19 - П1; О2 (ТК-1/11)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 19 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-1 ЖД Горьковская, 20 - ответвление нв ЖД ИТП Горьковская, 20
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 19 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление нв ЖД ИТП Горьковская, 20 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 18 - П3; О4 (Горьковская, 18)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 28 - стена-2 ЖД Горьковская, 28
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 26 - стена-2 ЖД Горьковская, 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 26 - П3; О4 (Горьковская, 26)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 28 - П3; О4 (Гоьковская, 28)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-1 ЖД Горьковская, 18 - П1; О2 (Горьковская, 18)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1/11 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 15
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 15 - ответвление на ДС №64 40 лет ВЛКСМ, 13а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 15 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ДС №64 40 лет ВЛКСМ, 13а - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 15
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 13 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 13 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 11)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-4/7 - П3 О6 (Первостроителей, 13)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2027
	2028

	ТК-4/16 - стена Поликлиника №1 Горьковская, 23
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Канальная 
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 19 - стена-2 ЖД Горьковская, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 19 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	33
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-2/6 - ТК-2/7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2/7 - ТК-2/8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2/8 - ТК-2/9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31
	Канальная 
	2019
	2020

	стена ЖД Горьковская, 3 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена ЖД Ижевский, 10 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-2/7а - ТК-2/7б
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2/9 - ТК-2/10
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2019
	2020

	П5; О6 (Сов. Армии, 34) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ТК-9/1 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 36
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 36 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 36
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП  Сов. Армии, 24 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	разветвление по ЖД ИТП Сов. Армии, 24 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 24
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 18 - стена-2 ЖД Сов. Армии, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ТК-9/5 - ТК-9/6
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2027
	2028

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 44) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 46) - стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 62) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 60) - стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 58) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 58 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	разветление-1 по ЖД  ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - разветление-2 по ЖД  ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	разветление-2 по ЖД  ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8,5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 50 - стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 50) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	13
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 44) - ответвление на ТК-IV-25 Кузбассэнерго
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	стена-3 ЖД М.Тореза, 55 - ТК-9/8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Канальная 
	2027
	2028

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 68) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 - стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	стена-1 ЖД М.Тореза, 51 - ответвление на ЖД М.Тореза, 51
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5,5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	П5; О6 (ИТП М.Тореза, 51) - ответвление на Магазин М.Тореза, 45
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на Магазин М.Тореза, 45 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на Магазин М.Тореза, 45 - стена-2 ЖД М.Тореза, 51
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	1,5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД М.Тореза, 49 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД М.Тореза, 49 - стена-2 ЖД М.Тореза, 49
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	6
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на Гараж М.Тореза, 39а/1 - ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 47
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 47 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 59 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 59 - стена-2 ЖД М.Тореза, 59
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП  М.Тореза, 57 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП  М.Тореза, 57 - стена-2 ЖД М.Тореза, 57
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	разветвление по ЖД ИТП М.Тореза, 55 - ответвление на Бухгалтерия М.Тореза, 47а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на Бухгалтерия М.Тореза, 47а - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	разветвление по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 68 - ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД М.Тореза, 43 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД М.Тореза, 43 - стена-2 ЖД М.Тореза, 43
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	11
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 41 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 12/40 - 1-2 (подвал ЖД Сов. Армии, 14)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на ИТП Сов. Армии 14 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ответвление на ЖД ИТП-2 М.Тореза, 24а - ЖД ИТП-2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД ИТП-2 М.Тореза, 24а - ЖД ИТП-1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	74
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ТК-9/8 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35,5
	Канальная 
	2027
	2028

	ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на Магазин 40 лет ВЛКСМ, 58а - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 2 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на Магазин ИТП Сов. Армии, 2а - стена-2 ЖД Сов. Армии, 2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена ЖД Сов. Армии, 17 - ответвление на Комплекс ИТП Сов. Армии, 17
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на Цех Сов. Армии, 33а - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2027
	2028

	ответвление на Кафе  ИТП 40 лет ВЛКСМ, 9/1 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 7а - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена ЖД Ижевский, 4 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	19
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена ЖД Горьковская, 2 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена ЖД Горьковская, 8 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена ЖД  Горьковская, 10 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена ЖД  Горьковская, 12 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена Лечебный корпус Горьковская, 14 - Лечебный корпус ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 18 - стена-2 ЖД Горьковская, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-2 ЖД Горьковская, 18 - стена-1 ЖД Горьковская, 20
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление нв ЖД ИТП Горьковская, 20 - стена-2 ЖД Горьковская, 20
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	12,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-2 ЖД Горьковская, 20 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 19 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	24
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 15 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 15
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	33
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 15 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 13
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 13 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 13
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена-2 ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 13 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 11
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 11 - ответвление на Кафе  ИТП 40 лет ВЛКСМ, 9/1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-3 ЖД Горьковская, 18 - П1; О2 (ТК-1/14)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-4 ЖД Горьковская, 18 - ТК-1/14
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на ЖД ИТП-2 Горьковская, 18 - стена-4 ЖД Горьковская, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ЖД ИТП-2 Горьковская, 18 - ЖД ИТП-2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Горьковская, 22 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 22
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД  Горьковская, 22 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 23
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 23 - Ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 23
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛСКМ, 23 - ТК-1/12
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	стена ЖД  40 лет ВЛКСМ, 25 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Горьковская, 28 - П1; О2 (Горьковская, 28)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Горьковская, 28 - стена-1 ЖД  Горьковская, 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	37
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД  Горьковская, 26 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Горьковская, 26 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 29
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	60,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 29 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Горьковская, 30 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 30
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Горьковская, 30 - стена-1 Военкомат Сов. Армии 9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Военкомат Сов. Армии 9 - ответвление на Военкомат ИТП Сов. Армии, 9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	12,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Военкомат ИТП Сов. Армии, 9 - стена-2 Военкомат Сов. Армии, 9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	12,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Военкомат Сов. Армии, 9 - стена-1 ЖД  Сов. Армии, 9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	стена -2 ЖД Сов. Армии, 7 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 5 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	27
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 5 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 3 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 3 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 1 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 1 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 33
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	19
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 33 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 33
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 33 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 31
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	стена ЖД Горьковская, 4в - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 7 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена ЖД Ижевский, 12 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Осн. строение, спортзал Ижевский, 14 - Осн. строение, зрительный зал ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена Кинозал Ижевский, 14 - Спортивный зал ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена ЖД Горьковская, 5 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Горьковская, 19 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Горьковская, 19 - стена ЖД Первостроителей, 3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	40,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена ЖД Первостроителей, 3 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена ЖД Первостроителей, 5 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена ЖД Первостроителей, 7 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена ЖД Первостроителей, 9 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	П3; О4 (ИТП Горьковская, 36) - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 36
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	42
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Горьковская, 36 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 10
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 10 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 10
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 10 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 8 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 8 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 6
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 6 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 6
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 6 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 4 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 4 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 2 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 2 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 35
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 35 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	38
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Горьковская, 38 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 38
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Горьковская, 38 - стена-1 ЖД Горьковская, 40
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Горьковская, 40 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 40
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена ЖД Горьковская, 46 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	12
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена-2 ЖД Горьковская, 44 - ТК-5/2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Канальная 
	2023
	2024

	стена-1 ЖД Горьковская, 44 - перемычка в подвале ЖД Горьк., 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена-3 ЖД Горьковская, 44 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 45
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Канальная 
	2023
	2024

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 45 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 45
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 45 - ТК-5/4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15,5
	Канальная 
	2023
	2024

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 41 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена-1 ЖД Горьковская, 48 - разветвление по ЖД Горьковская, 48
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена-3 ЖД Горьковская, 48 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 49
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15,5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 49 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 49
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛСКМ, 49 - ТК-5/5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 51 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 ЖД Горьковская, 54 - Ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	30
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД Горьковская, 54 - стена-1 ЖД Горьковская, 52
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42,5
	Канальная 
	2023
	2024

	стена-1 ЖД Горьковская, 52 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 52
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена-2 ЖД Горьковская, 52 - Стена 40 лет ВЛКСМ, 55
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	55,5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена 40 лет ВЛКСМ, 55 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	29,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 57 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	45
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 57
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 63 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 59
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	43
	Канальная 
	2023
	2024

	УТ-2 - УТ-3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	65,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена-2 ЖД Горьковская, 58 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 63
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	62
	Канальная 
	2023
	2024

	стена-1 ЖД Горьковская, 58 - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 58
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	5,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	П5; О6 (УТ-1) - УТ-1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	Стена-2 Горьковская, 56 - стена-1 ЖД Горьковская, 58
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43,5
	Канальная 
	2023
	2024

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 62 - стена-2 ЖД Горьковская, 62
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 65 - ТСЖ ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 61 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	31
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Горьковская, 37 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	31
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Горьковская, 47 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	48
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Горьковская, 45 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	45
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Горьковская, 49 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	31,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Горьковская, 41 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	8,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Чекистов, 9 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	31
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Чекистов, 11 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	41
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Чекистов, 7 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	стена ЖД Чекистов, 3 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	32,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД Чекистов, 1 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-2 ЖД Клименко, 3 - стена ЖД М.Тореза, 24а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43
	Канальная 
	2028
	2029

	стена ЖД М.Тореза, 24а - ответвление на ЖД ИТП-2 М.Тореза, 24а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 - разветвление по ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 68
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70 - ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 70
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	18
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена ЖД М.Тореза, 59а - ответвление на Магазин Тореза 59а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-1 ЖД М.Тореза, 55 - разветвление по ЖД ИТП М.Тореза, 55
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	8,5
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД М.Тореза, 57 - стена-1 ЖД М.Тореза, 55
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	34
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 ЖД М.Тореза, 57 - ответвление на ЖД ИТП  М.Тореза, 57
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6,5
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД М.Тореза, 59 - стена-1 ЖД М.Тореза, 57
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	37
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 ЖД М.Тореза, 59 - ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 59
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6,5
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД М.Тореза, 51 - стена-1 ЖД М.Тореза, 49
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	37
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 ЖД М.Тореза, 49 - ответвление на ЖД М.Тореза, 49
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	6
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД М.Тореза, 49 - стена-1 ЖД М.Тореза, 47
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	38
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 ЖД М.Тореза, 47 - ответвление на Гараж М.Тореза, 39а/1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	12
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД М.Тореза, 47 - стена  ДС М.Тореза, 39а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	61
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-3 ЖД М.Тореза, 47 - стена-1 ЖД М.Тореза, 43
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	31,5
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 Гараж М.Тореза, 39а - ответвление на Гараж ИТП  М.Тореза, 39а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 Гараж М.Тореза, 39а - стена  ДС М.Тореза, 39а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Канальная 
	2028
	2029

	стена  ДС М.Тореза, 39а - ДС ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-1 ЖД М.Тореза, 43 - ответвление на ЖД М.Тореза, 43
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	30
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД М.Тореза, 43 - стена-1 ЖД М.Тореза, 41
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	37
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 ЖД М.Тореза, 41 - ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 41
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	12
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД М.Тореза, 41 - стена  ЖД М.Тореза, 39
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	39
	Канальная 
	2028
	2029

	стена ЖД М.Тореза, 37 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	21
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 24 - разветвление по ЖД ИТП Сов. Армии, 24
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2,5
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 26 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 26 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 24
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 34 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 34 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 34
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 36 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 36
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 36 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 34
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 18 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 18 - ТК-9/5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	56
	Канальная 
	2028
	2029

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 - П1; О2 (40 лет ВЛКСМ, 50)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2028
	2029

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10,5
	Транзит подвалом
	2029
	2030

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 46 - ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 46
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2029
	2030

	стена-1 ЖД  40 лет ВЛКСМ, 50 - П1; О2 (40 лет ВЛКСМ, 50)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Транзит подвалом
	2029
	2030

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	61
	Канальная 
	2029
	2030

	стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 48
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25,5
	Канальная 
	2029
	2030

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 48) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	18
	Транзит подвалом
	2029
	2030

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 54 - разветление-1 по ЖД  ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	3,5
	Транзит подвалом
	2029
	2030

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 54 - стена-1 ЖД  40 лет ВЛКСМ, 50
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	66,5
	Канальная 
	2029
	2030

	стена-3  40 лет ВЛКСМ, 54 - стена ЖД  40 лет ВЛКСМ, 52
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2029
	2030

	стена ЖД  40 лет ВЛКСМ, 52 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Транзит подвалом
	2029
	2030

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58 - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 58
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Транзит подвалом
	2029
	2030

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	67,5
	Канальная 
	2029
	2030

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 56 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2029
	2030

	стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 56
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2030
	2031

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 60 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 58
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	68
	Канальная 
	2030
	2031

	стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 60
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26,5
	Канальная 
	2030
	2031

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11,5
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена ЖД Сов. Армии, 12/40 - ответвление на ЖД Сов. Армии, 12/40
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 14 - стена ЖД Сов. Армии, 12/40
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	74
	Канальная 
	2024
	2025

	смена диаметра - стена-1 ЖД Горьковская, 62
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2024
	2025

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 15 - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 15
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 15 - стена -1 Адм. здание Сов. Армии, 13
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Канальная 
	2024
	2025

	стена -1 Адм. здание Сов. Армии, 13 - ответвление на Адм. здание ИТП Сов. Армии, 13
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена -2 Адм. здание Сов. Армии, 13 - стена ЖД Сов. Армии, 11
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	31,5
	Канальная 
	2024
	2025

	стена ЖД Сов. Армии, 11 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД Сов. Армии, 19 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД Сов. Армии, 23 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена ЖД Сов. Армии, 25 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена ЖД Сов. Армии, 29 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена-1 ЖД Сов. Армии, 33 - ответвление на Цех Сов. Армии, 33а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена ЖД Сов. Армии, 31 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5,5
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена Отделение полиции М.Тореза, 21 - Отделение полиции ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД М.Тореза, 19 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена Гостиница  Тореза, 15 - Гостиница "Кузнечанка" ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена ЖД М.Тореза, 9 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД М.Тореза, 7 - смена диаметра
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД М.Тореза, 5 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД М.Тореза, 3 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 18 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	стена-2 ЖД Климасенко, 6 - стена-1 ЖД Климасенко, 8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2024
	2025

	ответвление на Гараж ИТП  М.Тореза, 39а - стена-2 Гараж М.Тореза, 39а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 2 - ответвление на Магазин ИТП Сов. Армии, 2а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	смена диаметра - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	смена диаметра Сов. Армии, 13 - стена -2 Адм. здание Сов. Армии, 13
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	П5; О6 (ИТП Сов. Армии, 26) - ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена-3 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 46
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26
	Канальная 
	2030
	2031

	ответвление на ТК-IV-25 Кузбассэнерго - перемычка в ж.д. 40 лет ВЛКСМ,50
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	стена-2 ЖД Сов. Армии, 24 - стена-1 ЖД Сов. Армии, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	51,5
	Канальная 
	2030
	2031

	стена-1 ЖД Горьковская, 35 - Ответвление на ИТП Горьковская 35
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на Магазин 40 лет ВЛКСМ, 33а - стена-2 ЖД Сов. Армии, 1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-2/7б - стена Осн. строение, спортзал Ижевский, 14
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Магазин Тореза 59а - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 62) - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	56
	Канальная 
	2030
	2031

	П5; О6 (М.Тореза, 59а) - стена ЖД М.Тореза, 59а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	47
	Канальная 
	2030
	2031

	П3; О4 (Сов. Армии, 14) - стена-1 ЖД Сов. Армии, 14
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-9/6 - стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	87
	Канальная 
	2030
	2031

	ответвление на ЖД Сов. Армии, 12/40 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 46 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	7
	Транзит подвалом
	2030
	2031

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 7) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 7а) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 7а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	83
	Канальная 
	2020
	2021

	П3; О4 (Ижевский, 4) - стена ЖД Ижевский, 4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	П3; О4 (Горьковская, 2) - стена ЖД Горьковская, 2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Канальная 
	2020
	2021

	П7; О8 (Горьковская, 10) - стена ЖД  Горьковская, 10
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	22
	Канальная 
	2020
	2021

	П3; О4 (Горьковская, 8) - стена ЖД Горьковская, 8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	П3; О4 (Горьковская, 12) - стена ЖД  Горьковская, 12
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1/10 - стена Лечебный корпус Горьковская, 14
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-1/1 - ответвление на перемычку
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 25) - стена ЖД  40 лет ВЛКСМ, 25
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	37
	Канальная 
	2020
	2021

	П3; О4 (Горьковская, 46) - стена ЖД Горьковская, 46
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	39
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5/3 - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 41
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	40,5
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (ТК-5/3) - ТК-5/3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 51) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 51
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 65) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 65
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2024
	2025

	П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 61) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 61
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	82
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (Горьковская, 41) - стена ЖД Горьковская, 41
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	59
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (Горьковская, 49) - стена ЖД Горьковская, 49
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4,5
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (ТК-2/6) - ТК-2/6
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	31,5
	Канальная 
	2020
	2021

	П3; О4 (Ижевский, 12) - стена ЖД Ижевский, 12
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	П7; О8 (Ижевский, 10) - стена ЖД Ижевский, 10
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	36
	Канальная 
	2020
	2021

	П3; О4 (ТК-2/7а) - ТК-2/7а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	63
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (Горьковская, 5) - стена ЖД Горьковская, 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2/9 - стена ЖД Горьковская, 3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26
	Канальная 
	2021
	2022

	П5; О6 (Ижевский, 14) - стена Кинозал Ижевский, 14
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	84
	Канальная 
	2021
	2022

	П7; О8 (УТ-1) - УТ-1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	40,5
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (Горьковская, 37) - стена ЖД Горьковская, 37
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (Горьковская, 47) - стена ЖД Горьковская, 47
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (ЖД Горьковская, 45) - стена ЖД Горьковская, 45
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Канальная 
	2024
	2025

	П7; О8 (Горьковская, 54) - стена-1 ЖД Горьковская, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	16,5
	Канальная 
	2021
	2022

	П7; О8 (Горьковская, 30) - стена-1 ЖД Горьковская, 30
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (ТК-4/7) - ТК-4/7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	65
	Канальная 
	2030
	2031

	П9; О10 (Гоьковская, 28) - стена-1 ЖД Горьковская, 28
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2,5
	Канальная 
	2021
	2022

	П5; О6 (Горьковская, 19) - стена-1 ЖД Горьковская, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	28,5
	Канальная 
	2021
	2022

	П7); О8 (ТК-1/14) - стена-3 ЖД Горьковская, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	П7; О8 (Горьковская, 18) - стена-1 ЖД Горьковская, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	П5; О6 (ТК-1/1) - ответвление на перемычку
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	62
	Канальная 
	2021
	2022

	П5; О6 (ТК- 2/1) - ТК- 2/1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	57
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (ТК-6/9) - ТК-6/9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	37
	Канальная 
	2024
	2025

	П7; О8 (ТК-5/1) - П1; О2 (ТК-5/1)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50
	Канальная 
	2024
	2025

	П7; О8 (Горьковская, 36) - стена-1 ЖД Горьковская, 38
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14,5
	Канальная 
	2021
	2022

	П9; О10 (Горьковская, 36) - стена-1 ЖД Горьковская, 36
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	16
	Канальная 
	2021
	2022

	П5; О6 (Чекистов, 1) - стена ЖД Чекистов, 1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (Чекистов, 3) - стена ЖД Чекистов, 3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (Чекистов, 5) - стена ЖД Чекистов, 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (Чекистов, 7) - стена ЖД Чекистов, 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	10,5
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (Чекистов, 9) - стена ЖД Чекистов, 9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	33
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (Чекистов, 11) - стена ЖД Чекистов, 11
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (Первостроителей, 5) - стена ЖД Первостроителей, 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Канальная 
	2021
	2022

	П5; О6 (Первостроителей, 7) - стена ЖД Первостроителей, 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	29
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (М.Тореза, 3) - стена ЖД М.Тореза, 3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (М.Тореза, 5) - стена ЖД М.Тореза, 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11,5
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (М.Тореза, 7) - стена ЖД М.Тореза, 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11,5
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (М.Тореза, 9) - стена ЖД М.Тореза, 9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (М.Тореза, 15) - стена Гостиница  Тореза, 15
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2030
	2031

	П5; О6 (М.Тореза, 17) - стена ЖД М.Тореза, 17
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2024
	2025

	П5; О6 (М.Тореза, 19) - стена ЖД М.Тореза, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18,5
	Канальная 
	2030
	2031

	П7; О8 (М.Тореза, 21) - стена Отделение полиции М.Тореза, 21
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	17
	Канальная 
	2030
	2031

	П7; О8 (Сов. Армии, 31) - стена ЖД Сов. Армии, 31
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	57
	Канальная 
	2031
	2032

	П3; О4 (Сов. Армии, 29) - стена ЖД Сов. Армии, 29
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Канальная 
	2031
	2032

	П3; О4 (Сов. Армии, 33) - стена-1 ЖД Сов. Армии, 33
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2031
	2032

	П5; О6 (Сов. Армии, 27) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2,5
	Канальная 
	2024
	2025

	П7; О8 (Сов. Армии, 25) - стена ЖД Сов. Армии, 25
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	48
	Канальная 
	2031
	2032

	П3; О4 (Сов. Армии, 23) - стена ЖД Сов. Армии, 23
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	37
	Канальная 
	2031
	2032

	П5; О6 (Сов. Армии, 21) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Канальная 
	2024
	2025

	П7; О8 (Сов. Армии, 19) - стена ЖД Сов. Армии, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	63
	Канальная 
	2024
	2025

	П3; О4 (Сов. Армии, 17) - стена ЖД Сов. Армии, 17
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	38
	Канальная 
	2031
	2032

	1-2 (ТК-8/13) - стена-1 ЖД Сов. Армии, 15
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16,5
	Бесканальная
	2024
	2025

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 18) - стена ЖД 40 лет ВЛКСМ, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Канальная 
	2024
	2025

	П5 (Первостроителей, 9); О6 (Первостроителей, 9) - стена ЖД Первостроителей, 9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (ТК-9/1) - преемычка в ТК-9/1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	22
	Канальная 
	2031
	2032

	1-2 (ТК-III-17) - УТ-1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2031
	2032

	1-2 (ТК-III-18) - стена-1 ЖД М.Тореза, 59
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	30
	Канальная 
	2031
	2032

	П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 52) - стена-3  40 лет ВЛКСМ, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 54) - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П5; О6 (Сов. Армии, 18) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П5; О6 (Сов. Армии 12/40) - стена-2 ЖД Сов. Армии, 14
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26 - смена диаметра Сов. Армии 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П5; О6 (Сов. Армии, 36) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П5; О6 (ТК-9/8) - стена-3 ЖД М.Тореза, 55
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	37
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П5; О6 (М.Тореза, 39а) - стена-2 ЖД М.Тореза, 47
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П3; О4 (М.Тореза, 43) - стена-3 ЖД М.Тореза, 47
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	19
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П5; О6 (М.Тореза, 39) - стена-2 ЖД М.Тореза, 41
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П5; О6 (М.Тореза, 37) - стена-3  ЖД Сов. Армии, 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	49
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	П3; О4 (Сов. Армии, 24) - стена-2 ЖД Сов. Армии, 26
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	Смена диаметра - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 45
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33,5
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-6/13 - Стена Горьковская 35
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	24
	Канальная 
	2024
	2025

	стена-1 ЖД Горьковская, 35 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	59
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена Горьковская 35 - Ответвление на ИТП Горьковская 35
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	УТ-1 - стена-1 ЖД М.Тореза, 51
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10,5
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-1/6 - П3; О4 (Ижевский, 4)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1/7 - П3; О4 (Горьковская, 2)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1/4 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 7)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1/9 - П7; О8 (Горьковская, 10)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1/9 - П3; О4 (Горьковская, 8)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1/13 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 25)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК- 2/1 - П5; О6 (ТК-2/6)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2/6 - П3; О4 (Ижевский, 12)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2/7 - П7; О8 (Ижевский, 10)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2/7 - П3; О4 (ТК-2/7а)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2/8 - П3; О4 (Горьковская, 5)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2/7а - П5; О6 (Ижевский, 14)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	П3 О6 (Первостроителей, 13) - ТК-4/16
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-6/8а - П3; О4 (Горьковская, 33)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-6/11а - П3; О4 (Горьковская, 49)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-6/11а - П5; О6 (Горьковская, 41)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	П1; О2 (ТК-5/1) - ТК-5/1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-5/2 - П3; О4 (Горьковская, 46)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-5/5 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 51)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5/6 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 65)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-5/6 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 61)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	П5; О6 (Горьковская, 4в) - стена ЖД Горьковская, 4в
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	41
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-1/1 - П3; О4 (ТК-1/5)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	П1; О2 (Горьковская, 18) - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (Горьковская, 18) - ЖД ИТП-1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	П1; О2 (ТК-1/11) - ТК-1/11
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Канальная 
	2021
	2022

	П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 11) - Стена-2 ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ 13
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2021
	2022

	П1; О2 (ТК-1/14) - ответвление на ЖД ИТП-2 Горьковская, 18
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	П1; О2 (Горьковская, 28) - ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 28
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (Гоьковская, 28) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	38
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (Горьковская, 26) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	П3; О4 (Сов. Армии, 9) - стена-2 ЖД Горьковская, 30
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	П5; О6 (Горьковская, 30) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	34
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	П5; О6 (Сов. Армии, 7) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	П5; О6 (Сов. Армии, 3) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	34
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	П3; О4 (Сов. Армии, 5) - стена-2 ЖД Сов. Армии, 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 33) - ответвление на Магазин 40 лет ВЛКСМ, 33а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 4 - П3; О4 (ИТП Сов. Армии, 4)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 8 - П3; О4 (ИТП Сов.Армии, 8)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-1 ЖД Горьковская, 36 - П3; О4 (ИТП Горьковская, 36)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	разветвление по ЖД Горьковская, 44 - П5; О6 (Горьковская, 44)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 45 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 45)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 49 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 49)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	0,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 38 - П3; О4 (Горьковская, 38)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,3
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	УТ-1 - П3; О4 (Горьковская, 60)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-1 - П3; О4 (Горьковская, 56а)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-3 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 63)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59 - П3; О4 (ИТП 40 лет ВЛКСМ, 59)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	П3; О4 (Горьковская, 52) - стена-2 ЖД Горьковская, 54
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на ЖД ИТП Горьковская, 52 - П5; О6 (ИТП Горьковская, 52)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 13 - П5; О6 (М.Тореза, 13)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	П5; О6 (Климасенко, 8) - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 27 - П5; О6 (Сов. Армии, 27)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 21 - П5; О6 (Сов. Армии, 21)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ответвление на Адм. здание ИТП Сов. Армии, 13 - П3; О4 (Сов. Армии, 11)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 36 - П5; О6 (Сов. Армии, 36)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 34 - П5; О6 (Сов. Армии, 34)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26 - П5; О6 (ИТП Сов. Армии, 26)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 26 - П3; О4 (Сов. Армии, 24)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-5/4 - П5; О6 (ТК-5/3)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-9/5 - П3; О4 (Сов. Армии, 14)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2026
	2027

	ответвление на ЖД ИТП Сов. Армии, 12/40 - П5; О6 (Сов. Армии 12/40)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2026
	2027

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 44 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 44)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 44 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 46)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	П1; О2 (40 лет ВЛКСМ, 50) - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	ТК-9/7 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 62)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 62)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 62 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 60)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 58 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 58)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 58 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 56)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	разветление-2 по ЖД  ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - П5; О6 (40 лет ВЛКСМ, 52)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	разветление-1 по ЖД  ИТП 40 лет ВЛКСМ, 54 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 54)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 50 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 50)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 50 - П7; О8 (40 лет ВЛКСМ, 44)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	П1; О2 (40 лет ВЛКСМ, 50) - ответвление на ЖД ИТП 40 лет ВЛКСМ, 50
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	стена-1 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 48 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 48)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД 40 лет ВЛКСМ, 68 - П3; О4 (40 лет ВЛКСМ, 68)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ТК-9/8 - П5; О6 (М.Тореза, 59а)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2031
	2032

	разветвление по ЖД ИТП М.Тореза, 55 - П5; О6 (ТК-9/8)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД М.Тореза, 51 - П5; О6 (ИТП М.Тореза, 51)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 47 - П3; О4 (М.Тореза, 43)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на Гараж М.Тореза, 39а/1 - П5; О6 (М.Тореза, 39а)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	ответвление на ЖД ИТП М.Тореза, 41 - П5; О6 (М.Тореза, 39)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2031
	2032

	разветвление по ЖД ИТП Тореза, 76 - П5; О6 (М.Тореза, 80)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2026
	2027

	перемычка в подвале ЖД Горьк., 44 - разветвление по ЖД Горьковская, 44
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Канальная 
	2026
	2027

	перемычка в ж.д. 40 лет ВЛКСМ,50 - стена-2 ЖД 40 лет ВЛКСМ, 50
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Канальная 
	2031
	2032

	преемычка в ТК-9/1 - П1; О2 (ТК-9/1)
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Канальная 
	2031
	2032

	ответвление на перемычку - ТК-1/5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	41
	Канальная 
	2021
	2022

	Котельная №6 - стена Котельной №6
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4,97
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-1 - Задвижка
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	1
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-1 - ТК-2
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	54
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 - Задвижка
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	стена Читинский 7 - ответвление на Магазин Читинск
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7,41
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на Магазин Читинск - АБК ИТП
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8,46
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ответвление на Магазин Читинск - Задвижка
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16,33
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-2 - ТК 2/1
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50
	Надземная
	2017
	2018

	ТК 2/1 - СК-1
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Канальная 
	2017
	2018

	СК-1 - ТК-3
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-3 - ТК-4
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-4 - Задвижка
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	стена Читинский 3а - ДС ИТП
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4,66
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-4 - ТК-5
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5 - Задвижка
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена Читинский 3 - ЖД-ввод
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-5 - ТК-6
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2019
	2020

	Задвижка - ТК-6
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	40
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-7 - ТК
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	30,5
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Читинский 12 - ЖД-ввод
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,13
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-6 - Задвижка
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена Читинский 5 - ЖД-ввод
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,09
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	стена Котельной №6 - Прибор учета Взлет
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2,5
	Канальная 
	2018
	2019

	Прибор учета Взлет - ТК-1
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-7 - Задвижка
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Задвижка - стена Читинский 5
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	42
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Задвижка - стена Читинский 3
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Задвижка - стена Читинский 3а
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	82
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Задвижка - стена Читинский 7
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20,08
	Канальная 
	2019
	2020

	Задвижка - Прибор учета ООО "Арт-Профиль"
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	7
	Надземная
	2019
	2020

	Задвижка - Магазин ИТП
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	15,33
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК - стена Читинский 12
	Котельная №6
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2,5
	Канальная 
	2019
	2020

	К-1 - К-8
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	80
	Канальная 
	2027
	2028

	К-1 - К-2
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	К-2 - Ответвление
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление - Стена Столовая
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	22
	Канальная 
	2021
	2022

	К-2 - К-3
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	58
	Канальная 
	2020
	2021

	К-3 - т.А
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	253
	Канальная 
	2021
	2022

	т.А - Смена диаметра
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	8
	Канальная 
	2021
	2022

	Смена вида прокладки - К-6
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26
	Канальная 
	2021
	2022

	Смена вида прокладки - К-7
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	64
	Надземная
	2021
	2022

	К-7 - Прибор учета Жасминаая 31
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28
	Канальная 
	2021
	2022

	К-7 - К-7'
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	145
	Канальная 
	2021
	2022

	К-7' - Стена Очистных сооружений
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16
	Канальная 
	2021
	2022

	К-7' - Стена Насосной
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2021
	2022

	т.Б - Смена диаметра
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	т.А - К-5
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК - стена АБК
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Канальная 
	2021
	2022

	К-4 - К-4'
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42
	Канальная 
	2021
	2022

	К-5 - ТК
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	50
	Канальная 
	2021
	2022

	К-8 - Стена СП Металлург
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Канальная 
	2021
	2022

	К-8 - ПНС ИТП
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	13
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Котельная №32 - К-1
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	77
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Садопарковая, 32 - общежитие ИТП
	Котельная №32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-5' -ТК-5
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	16
	Надземная
	2023
	2024

	ТК-11 -стена-1 В. Соломиной 30
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	11
	Канальная 
	2017
	2018

	стена-1 В. Соломиной 30 -Ответвление на В. Соломиной 30
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	44
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Ответвление на В. Соломиной 30 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Ответвление на В. Соломиной 30 -Стена-2 В. Соломиной 30
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43,5
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена-2 В. Соломиной 30 -Стена В. Соломиной 32
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2017
	2018

	Стена В. Соломиной 32 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42,5
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-11 -ТК-11/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	32
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11/1 -Стена В. Соломиной 28
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2017
	2018

	Стена В. Соломиной 28 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-11/1 -Стена-1 В. Соломиной 26
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	7
	Канальная 
	2017
	2018

	Ответвление на В. Соломиной 26 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Ответвление на В. Соломиной 26 -Стена-2 В. Соломиной 26
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена-2 В. Соломиной 26 -ТК-11/2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-11/2 -Стена В. Соломиной 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2017
	2018

	Стена В. Соломиной 22 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8,5
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-10/1 -Стена-1 В. Соломиной 34
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2017
	2018

	Стена-1 В. Соломиной 34 -Ответвление на В. Соломиной 34
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	29
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Ответвление на В. Соломиной 34 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Ответвление на В. Соломиной 34 -Стена-2 В. Соломиной 34
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	Стена-2 В. Соломиной 34 -Стена В. Соломиной 24
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2017
	2018

	Стена В. Соломиной 24 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-9 -Стена В. Соломиной 41
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2017
	2018

	Стена В. Соломиной 41 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2017
	2018

	ТК-10/1 -Смена вида прокладки
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Канальная 
	2023
	2024

	Смена вида прокладки -Врезка 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	153
	Надземная
	2023
	2024

	Врезка 1 -ТК-10/2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	41
	Надземная
	2018
	2019

	ТК-10/2 -Задвижка (ТК-10/2)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2023
	2024

	Врезка 1 -Врезка 2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	117
	Надземная
	2023
	2024

	Врезка 2 -т. А
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	65
	Надземная
	2023
	2024

	врезка на Горноспасательная 7 -Задвижка
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-5 -Задвижка 3-4 (ТК-5)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-5 -Задвижка 1-2 (ТК-5)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-4 -Задвижка 5-6 (ТК-4)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена-2 В. Соломиной 20 -ТК-13'
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-13' -ТК-13''
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	76
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-13'' -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11,5
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-13 -ТК-13/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/1 -Стена-1 В. Соломиной 31
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	6
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена-1 В. Соломиной 31 -Стена-2 В. Соломиной 31
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	Стена-2 В. Соломиной 31 -ТК-13/2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/2 -Стена-3 В. Соломиной 31
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена-3 В. Соломиной 31 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	8
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-13/2 -ТК-13/3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	59
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/3 -ТК-13/4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,133
	47
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/4 -Стена В. Соломиной 35
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена В. Соломиной 35 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-13/4 -ТК-13/5
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	67
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/5 -Стена-1 В. Соломиной 37
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/5 -ТК-13/6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/6 -Стена В. Соломиной 39
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена В. Соломиной 39 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-13/5 -Стена В. Соломиной 33
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена В. Соломиной 33 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-13/3 -ТК-13/7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/7 -Стена В. Соломиной 27
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	10
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена В. Соломиной 27 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-13/7 -ТК-13/8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	52
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/8 -Стена В. Соломиной 25
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена В. Соломиной 25 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-13/8 -ТК-13/9
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	54
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-13/9 -Стена В. Соломиной 23
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена В. Соломиной 23 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-16 -Стена В. Соломиной 10а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	46
	Канальная 
	2023
	2024

	Ответвление на В. Соломиной 12а -Стена-2 В. Соломиной 12а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена-2 В. Соломиной 12а -Стена В. Соломиной 8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	41
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-17 -Стена В. Соломиной 6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	15,5
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена В. Соломиной 6 -Ответвление на В. Соломиной 8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-18 -ТК-18/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-18/1 -Стена В. Соломиной 2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена В. Соломиной 2 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ТК-18/1 -Стена В. Соломиной 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	2
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена В. Соломиной 4 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	6
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ТК-17/1 -Стена В. Соломиной 17
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена В. Соломиной 17 -Смена диаметр В. Соломиной 17
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 17 -ЖД ИТП-2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 17 -ЖД ИТП-1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-17/2 -Стена-1 В. Соломиной 19
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 В. Соломиной 19 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-17/3 -ТК-17/4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	64
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-17/4 -Стена В. Соломиной 15
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена В. Соломиной 15 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-17/4 -ТК-17/5
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	48
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-17/5 -ТК-17/6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	66
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-17/6 -Стена В. Соломиной 11
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена В. Соломиной 11 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-17/6 -Стена  В. Соломиной 7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	45
	Канальная 
	2019
	2020

	разветвление  В. Соломиной 7 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-17/4 -Стена В. Соломиной 9
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	58
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена В. Соломиной 9 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-17/3 -ТК-17/7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	71
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-17/7 -Стена Челюскина 52
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	8
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Челюскина 52 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	32,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ТК-17/7 -ТК-17/8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-17/8 -Стена-1 В. Соломиной 15а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	75
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-2 В. Соломиной 15а -Стена Хозблока В. Соломиной 15а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	43
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-17/8 -Стена Челюскина 48
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	63
	Канальная 
	2023
	2024

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 48 -ЖД ИТП-2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ТК-17/9 -ТК-17/8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	49
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-17/9 -Стена Челюскина 50
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Челюскина 50 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ТК-17/10 -ТК-17/9
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	48
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-17/10 -Стена-1 Челюскина 46а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена-1 Челюскина 46а -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	УТ-3 (ТК-10а) -ТК-17/10
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	30
	Канальная 
	2023
	2024

	УТ-4 -Стена Челюскина 42а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Канальная 
	2023
	2024

	Стена Челюскина 42а -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	УТ-4 -Стена Челюскина 44
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Челюскина 44 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	9
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	УТ-5 -Стена Челюскина 54
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Челюскина 54 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	УТ-7 (ТК-23/12) -Стена Челюскина 49
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	УТ-7 (ТК-23/12) -Стена-2 Челюскина 51
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	37
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-2 Челюскина 51 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	УТ-8 (ТК-23/11) -Стена Челюскина 47
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	УТ-9 (ТК-23/10) -Стена Челюскина 51а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Челюскина 51а -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	УТ-10 (ТК-23/13) -Стена Челюскина 45
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена Челюскина 45 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	УТ-11 (ТК-23/14) -Стена Челюскина 43
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-19/1 -Стена-1 В. Соломиной 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	8
	Канальная 
	2019
	2020

	Стена-1 В. Соломиной 3 -Смена диаметра В. Соломиной, 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-1 В. Соломиной 3 -ЖД ИТП-1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-1 В. Соломиной 3 -Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	50
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 3 -ЖД ИТП-2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 3 -Смена диаметра В. Соломиной 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Смена диаметра В. Соломиной 3 -ЖД ИТП-3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на ЖД ИТП-3 В. Соломиной 3 -Стена-2 В. Соломиной 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Стена-2 В. Соломиной 3 -ТК-19/2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	29
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-19/2 -Стена-1 Челюскина 46
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-1 Челюскина 46 -Ответвление на ЖД ИТП-1 Челюскина 46
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	21
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Челюскина 46 -ЖД ИТП-1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Челюскина 46 -Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 46
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 46 -ЖД ИТП-2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 46 -ЖД ИТП-3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	22
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	врезка на ВНС В. Соломиной 1 -Стена ВНС В . Соломиной 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-21 -ТК-21/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-21/1 -Стена-1 К. Маркса 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-1 К. Маркса 22 -Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 22 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 22 -Стена-2 К. Маркса 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена-2 К. Маркса 22 -Стена К. Маркса 20
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена К. Маркса 20 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	4,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-21 -Стена В. Соломиной 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена В. Соломиной 1 -ответвление на Магазин В. Соломиной 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-22 -УТ-1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена К. Маркса 12 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	43
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-21/1 -ТК-21/3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	73
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-21/3 -стена-1 К. Маркса 16
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	52
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-21/3 -Стена К. Маркса 18
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена К. Маркса 18 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 К. Маркса 16 -Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 16
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 16 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ЖД ИТП К. Маркса 16 -стена-2 К. Маркса 16
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена К. Маркса 14 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-23 -ТК-23а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-23а -ТК-23б
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-23/1 -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-24 -Стена К. Маркса 8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	27
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-25 -ТК-25/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	31
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-25/1 -Стена К. Маркса 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена К. Маркса 4 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-23/2 -Стена Трестовский 2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	88
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Трестовский 2 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-23/3 -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-23/3 -ТК-23/8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-23/8 -Стена-1 Трестовский 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена-1 Трестовский 4 -Ответвление на ЖД ИТП Трестовский 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Трестовский 4 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Ответвление на ЖД ИТП Трестовский 4 -Стена-2 Трестовский 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	Стена-2 Трестовский 4 -Стена Трестовский 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Трестовский 1 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-23/4 -Стена Челюскина 40
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	26,5
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена Челюскина 40 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-23/4 -Стена-1 Трестовский 12
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена-1 Трестовский 12 -ЖД ИТП-2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	18
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-23/4 -ТК-23/5
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-23/5 -Стена Трестовский 10
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	11
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Трестовский 10 -ответвление на МБЛПУ
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-23/5 -Стена-2 Трестовский 12
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-2 Трестовский 12 -ЖД ИТП-1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-23/5 -ТК-23/6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-23/9 -ТК-23/4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	113
	Канальная 
	2024
	2025

	УТ-9 (ТК-23/10) -ТК-23/9
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	23
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-26/5 -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	27,5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-26/6 -Стена 1 Мая 10а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена 1 Мая 10а -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-26/6 -Стена 1 Мая 8а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2024
	2025

	Стена 1 Мая 8а -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-26/4 -Стена-1 К. Маркса 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-1 К. Маркса 1 -Ответвление на ИТП-1 К. Маркса 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП-1 К. Маркса 1 -ЖД ИТП-1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Ответвление на ИТП-1 К. Маркса 1 -Стена-2 К. Маркса 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5,5
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена-2 К. Маркса 1 -ТК-26/10
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-26/10 -Стена-3 К. Маркса 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-3 К. Маркса 1 -ЖД ИТП-2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-26/10 -ТК-26/11
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	17
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-26/11 -Стена 1 Мая 6а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-26/11 -Стена 1 Мая 6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	44
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена 1 Мая 6 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	Стена 1 Мая 6а -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-26/8 -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-26/4 -ТК-26/7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	73
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-26/7 -ТК-26/9
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-26/9 -Стена К. Маркса 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена К. Маркса 3 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	31
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-26/7 -ТК-26/8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-53/1 -Задвижка
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-53/1 -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	8
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-55 -Задвижка (ТК-55)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена Челюскина 7 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	28
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-70/1 -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	16
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-70 -ТК-70/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56
	Канальная 
	2018
	2019

	Стена-3 Грудничк. корпус -Стена Поликлиника
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	55
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-67 -Задвижка (ТК-67)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66 -Задвижка 1-2 (ТК-66)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	Врезка в Роддом -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Канальная 
	2019
	2020

	Врезка в Роддом -ТК-66/3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-66/3 -Стена Димитрова 31а/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	25
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-66/3 -ТК-66/3а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	50
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66/3а -ТК-66/4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	31
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66/4 -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	33
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-66/4 -Врезка на прачечную Димитрова 31/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66 -Задвижка 3-4 (ТК-66)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-66/2 -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	9
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-65 -Задвижка 1-2 (ТК-65)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-65 -Задвижка 3-4 (ТК-65)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5 ГВС -ТК-6 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	16
	Надземная
	2025
	2026

	ТК-9 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 41
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	19
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-10 ГВС -ТК-10/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	227
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-10/1 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 34
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена-1 ГВС В. Соломиной 34 -Ответвление на ГВС В. Соломиной 34
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	29
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ГВС В. Соломиной 34 -Стена-2 ГВС В. Соломиной 34
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена-2 ГВС В. Соломиной 34 -Стена ГВС В. Соломиной 24
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	40
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-10/1 ГВС -Смена вида прокладки ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	34
	Канальная 
	2025
	2026

	Смена вида прокладки ГВС -Врезка 1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	153
	Надземная
	2025
	2026

	Врезка 1 ГВС -ТК-10/2 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	41
	Надземная
	2021
	2022

	ТК-10/2 ГВС -Задвижка (ТК-10/2 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	врезка ГВС на Горноспасательная 7 -Задвижка
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-5 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5 ГВС -Задвижка 1-2 (ТК-5 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-4 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2021
	2022

	Врезка 1 ГВС -Врезка 2 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	117
	Надземная
	2025
	2026

	ТК-11 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 30
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена-1 ГВС В. Соломиной 30 -Ответвление на ГВС В. Соломиной 30
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	44
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ГВС В. Соломиной 30 -Стена-2 ГВС В. Соломиной 30
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	43,5
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена-2 ГВС В. Соломиной 30 -Стена ГВС В. Соломиной 32
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-11/1 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 26
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена-1 ГВС В. Соломиной 26 -Ответвление на ЖД ГВС В. Соломиной 26
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-11/1 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 28
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ГВС В. Соломиной 26 -Стена-2 В. Соломиной 26
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена-2 В. Соломиной 26 -ТК-11/2 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-11/2 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена-2 ГВС В. Соломиной 20 -ТК-13' ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-13' ГВС -ТК-13'' ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	76
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-13'' ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	11,5
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-13 ГВС -ТК-13/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-13/1 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 31
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена-1 ГВС В. Соломиной 31 -Стена-2 ГВС В. Соломиной 31
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена-2 ГВС В. Соломиной 31 -ТК-13/2 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/2 ГВС -Стена-3 ГВС В. Соломиной 31
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/2 ГВС -ТК-13/3 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	59
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/3 ГВС -ТК-13/7 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/7 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 27
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/7 ГВС -ТК-13/8 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	52
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/8 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 25
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/8 ГВС -ТК-13/9 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	54
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/9 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 23
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/3 ГВС -ТК-13/4 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	46
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/4 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 35
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/4 ГВС -ТК-13/5 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	68
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/5 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 37
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	30
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/5 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 33
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/5 ГВС -ТК-13/6 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	44
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-13/6 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 39
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-11 ГВС -ТК-11/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Канальная 
	2021
	2022

	Ответвление на ГВС В. Соломиной 12а -Стена-2 ГВС В. Соломиной 12а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	55
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена-2 ГВС В. Соломиной 12а -Стена ГВС В. Соломиной 8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	41
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-16 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 10а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	46
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15,5
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена ГВС В. Соломиной 6 -Ответвление на ГВС В. Соломиной 8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-18 ГВС -ТК-18/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	44
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-18/1 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	2
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-18/1 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17 ГВС -ТК-17/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	47
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/1 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 17
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/1 ГВС -ТК-17/2 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	34
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/2 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 19
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/2 ГВС -ТК-17/3 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	24
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/3 ГВС -ТК-17/7 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	71
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17/7 ГВС -Стена ГВС Челюскина 52
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17/7 ГВС -ТК-17/8 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	45
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17/8 ГВС -Стена ГВС Челюскина 48
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	56
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17/8 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 15а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	75
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/9 ГВС -Стена ГВС Челюскина 50
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	16
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17/9 ГВС -ТК-17/10 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17/10 ГВС -Стена-1 ГВС Челюскина 46а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-3 ГВС (ТК-10а ГВС) -ТК-17/10 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17/8 ГВС -ТК-17/9 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	49
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-17/3 ГВС -ТК-17/4 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	64
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/4 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 9
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	58
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/4 ГВС -ТК-17/5 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/4 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 15
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/5 ГВС -ТК-17/6 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	66
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/6 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 11
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-17/6 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	45
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-70 ГВС -ТК-70/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	56
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-70/1 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	16
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-67 ГВС -Задвижка (ТК-67)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-68 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	112
	Надземная
	2025
	2026

	Стена-3 ГВС Грудничк. корпус -Стена ГВС Поликлиника
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	55
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-66 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-66/2 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	9
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-65 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-65 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-65 ГВС -Задвижка 1-2 (ТК-65 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	1
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66 ГВС -Задвижка 1-2 (ТК-66 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	Врезка ГВС в Роддом -ТК-66/3 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-66/3 ГВС -Стена ГВС Димитрова 31а/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	25
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-66/3 ГВС -ТК-66/3а ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	50
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66/3а ГВС -ТК-66/4 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	31
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66/4 ГВС -Врезка на прачечную ГВС Димитрова 31/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	11
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-66/4 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	34
	Канальная 
	2024
	2025

	Врезка ГВС в Роддом -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-21 ГВС -ТК-21/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-21/1 ГВС -ТК-21/3 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	73
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-21/3 ГВС -стена-1 ГВС К. Маркса 16
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	52
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-21/3 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 18
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 ГВС К. Маркса 16 -Ответвление на ЖД ГВС К. Маркса 16
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	49
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ГВС К. Маркса 16 -стена-1 ГВС К. Маркса 16
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	49
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-21 ГВС -Стена ГВС В. Соломиной 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	44
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-21/1 ГВС -Стена-1 ГВС К. Маркса 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Канальная 
	2021
	2022

	Стена-1 ГВС К. Маркса 22 -Ответвление на ЖД ГВС К. Маркса 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Ответвление на ЖД ГВС К. Маркса 22 -Стена-2 ГВС К. Маркса 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	Стена-2 ГВС К. Маркса 22 -Стена ГВС К. Маркса 20
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-22 ГВС -УТ-1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	56
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-23 ГВС -ТК-23/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	14
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/1 ГВС -ТК-23б ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	5
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-24 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	27
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23 ГВС -ТК-23/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	75
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/1 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	6
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-23/1 ГВС -ТК-23/2 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	89
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/2 ГВС -Стена ГВС Трестовский 2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	88
	Канальная 
	2025
	2026

	П3; О4 (ТК-23/3 ГВС) -ТК-23/3 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	81
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/3 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	16
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-23/3 ГВС -ТК-23/4 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	61
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/4 ГВС -ТК-23/5 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/5 ГВС -Стена ГВС Трестовский 10
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	11
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-23/5 ГВС -ТК-23/6 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	33
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/5 ГВС -Стена-2 ГВС Трестовский 12
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-23/3 ГВС -ТК-23/8 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/8 ГВС -Стена-1 ГВС Трестовский 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2025
	2026

	Стена-1 ГВС Трестовский 4 -Ответвление на ЖД ГВС Трестовский 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	18
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Ответвление на ЖД ГВС Трестовский 4 -Стена-2 ГВС Трестовский 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	9
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Стена-2 ГВС Трестовский 4 -Стена ГВС Трестовский 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/4 ГВС -Стена-1 ГВС Трестовский 12
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	42
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/4 ГВС -Стена ГВС Челюскина 40
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	26,5
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-23/9 ГВС -ТК-23/4 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	113
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-9 ГВС (ТК-23/10 ГВС) -ТК-23/9 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-9 ГВС -УТ-1 ГВС (ТК-9а ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	40
	Бесканальная
	2027
	2028

	УТ-1 ГВС (ТК-9а ГВС) -УТ-2 ГВС (ТК-9б ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	468
	Надземная
	2027
	2028

	УТ-3 ГВС (ТК-10а ГВС) -УТ-4 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	71
	Надземная
	2027
	2028

	УТ-4 ГВС -Стена ГВС Челюскина 44
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-4 ГВС -Стена ГВС Челюскина 42а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	21
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-4 ГВС -УТ-5 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	87
	Бесканальная
	2027
	2028

	УТ-5 ГВС -Стена ГВС Челюскина 54
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-5 ГВС -УТ-6 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	73
	Бесканальная
	2027
	2028

	УТ-6 ГВС -УТ-7 ГВС (ТК-23/12 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	57
	Бесканальная
	2027
	2028

	УТ-7 ГВС (ТК-23/12 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 49
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2021
	2022

	УТ-7 ГВС (ТК-23/12 ГВС) -УТ-8 ГВС (ТК-23/11 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	53
	Бесканальная
	2027
	2028

	УТ-8 ГВС (ТК-23/11 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 47
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2022
	2023

	УТ-7 ГВС (ТК-23/12 ГВС) -Стена-2 ГВС Челюскина 51
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	37
	Канальная 
	2019
	2020

	УТ-8 ГВС (ТК-23/11 ГВС) -УТ-9 ГВС (ТК-23/10 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	36
	Бесканальная
	2027
	2028

	УТ-9 ГВС (ТК-23/10 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 51а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28
	Канальная 
	2019
	2020

	УТ-9 ГВС (ТК-23/10 ГВС) -УТ-10 ГВС (ТК-23/13 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Бесканальная
	2027
	2028

	УТ-10 ГВС (ТК-23/13 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 45
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14,5
	Канальная 
	2022
	2023

	УТ-10 ГВС (ТК-23/13 ГВС) -УТ-11 ГВС (ТК-23/14 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	39
	Бесканальная
	2027
	2028

	УТ-11 ГВС (ТК-23/14 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 43
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2022
	2023

	УТ-11 ГВС (ТК-23/14 ГВС) -ТК-41 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	77
	Бесканальная
	2027
	2028

	ТК-25 ГВС -ТК-25/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	31
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-25/1 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26 ГВС -ТК-26/1с ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	10
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/1с ГВС -ТК-26/2с ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/2с ГВС -ТК-26/3с ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	19
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/3с ГВС -ТК-26/4 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	53
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/4 ГВС -Стена-1 ГВС К. Маркса 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	13
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена-1 ГВС К. Маркса 1 -Ответвление на ГВС-1 К. Маркса 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ГВС-1 К. Маркса 1 -Стена-2 ГВС К. Маркса 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена-2 ГВС К. Маркса 1 -ТК-26/10 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/10 ГВС -Стена-2 ГВС К. Маркса 1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	25
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/10 ГВС -ТК-26/11 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	17
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/11 ГВС -Стена ГВС 1 Мая 6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	44
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/11 ГВС -Стена ГВС 1 Мая 6а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/4 ГВС -ТК-26/5 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	38
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/5 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	27,5
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-26/4 ГВС -ТК-26/7 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	73
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-26/7 ГВС -ТК-26/9 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	35
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/9 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/7 ГВС -ТК-26/9 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	36
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/9 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-26/5 ГВС -ТК-26/6 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	53
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-26/6 ГВС -Стена ГВС 1 Мая 8а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-26/6 ГВС -Стена ГВС 1 Мая 10а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	46
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-41/2 ГВС -Задвижка (ТК-41/2 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-53/1 ГВС -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9,5
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-53/1 ГВС -Задвижка
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-55 ГВС -Задвижка 3-4 (ТК-55 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-17/6 ГВС -Стена-1 ГВС В. Соломиной 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	33
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена Челюскина 48 -Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 48
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	39,5
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Ответвление на ЖД ИТП-2 Челюскина 48 -Смена диаметра Челюскина 48
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	27
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Стена-1 ГВС Челюскина 46а -Ответвление на ЖД ГВС Челюскина 46а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	35
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Ответвление на ЖД ГВС Челюскина 46а -Стена-2 ГВС Челюскина 46а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Транзит подвалом
	2025
	2026

	Стена-2 ГВС Челюскина 46а -Стена-1 ГВС Челюскина 46
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-6 -Стена ВНС Челюскина 42
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12,5
	Канальная 
	2025
	2026

	Ответвление на ИТП В. Соломиной 37 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Ответвление на ИТП В. Соломиной 37 -Стена-2 В. Соломиной 37
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена-2 В. Соломиной 37 -Стена ВНС В. Соломиной 35а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	30
	Канальная 
	2022
	2023

	ТК-21/3 -Стена ВНС К. Маркса 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Канальная 
	2025
	2026

	ТК-21/3 -Стена КНС К. Маркса 22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	48
	Канальная 
	2025
	2026

	УТ-2 ГВС (ТК-9б ГВС) -УТ-3 ГВС (ТК-10а ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	132
	Надземная
	2027
	2028

	Стена-2 Грудничк. корпус -Стена-2 Главный корпус
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Канальная 
	2025
	2026

	Стена-2 ГВС Грудничк. корпус -Стена-2 ГВС Главный корпус
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	35
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-66/1 -ТК-66/2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	72
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-66/1 ГВС -ТК-66/2 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	72
	Канальная 
	2018
	2019

	УТ-1 -Стена К. Маркса 12
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	21
	Канальная 
	2022
	2023

	УТ-1 ГВС -Стена ГВС К. Маркса 12
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	21
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена-1 В. Соломиной 26 -Ответвление на В. Соломиной 26
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	45
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	стена-2 К. Маркса 16 -Стена К. Маркса 14
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2022
	2023

	стена-1 ГВС К. Маркса 16 -Стена ГВС К. Маркса 14
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	5
	Канальная 
	2022
	2023

	врезка на ВНС К. Маркса 10а -Стена-2 К. Маркса 10а
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,045
	0,045
	6
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ответвление на Магазин В. Соломиной 1 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Задвижка 3-4 (ТК-55 ГВС) -Стена ГВС Челюскина 7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11
	Канальная 
	2022
	2023

	Задвижка (ТК-55) -Стена Челюскина 7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11
	Канальная 
	2022
	2023

	Задвижка (ТК-41/2 ГВС) -Стена ГВс Челюскина 41
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	67
	Канальная 
	2022
	2023

	Задвижка 1-2 (ТК-65) -Стена Гаража
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16
	Канальная 
	2026
	2027

	Задвижка 1-2 (ТК-65 ГВС) -Стена ГВС Гаража
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16
	Канальная 
	2026
	2027

	Задвижка 1-2 (ТК-66) -Врезка в Роддом
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	37,7
	Канальная 
	2019
	2020

	Задвижка 1-2 (ТК-66 ГВС) -Врезка ГВС в Роддом
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	37,6
	Канальная 
	2019
	2020

	Задвижка 3-4 (ТК-66) -ТК-66/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	44
	Канальная 
	2018
	2019

	Задвижка 3-4 (ТК-66 ГВС) -ТК-66/1 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	44
	Канальная 
	2018
	2019

	Задвижка (ТК-67) -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Канальная 
	2026
	2027

	Задвижка (ТК-67) -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	20
	Канальная 
	2026
	2027

	Задвижка 3-4 (ТК-65) -Прибор учета
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	18
	Канальная 
	2021
	2022

	Задвижка 3-4 (ТК-65 ГВС) -Прибор учета ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	16
	Канальная 
	2021
	2022

	Задвижка -Стена Челюскина 14
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	64
	Канальная 
	2022
	2023

	Задвижка -Стена ГВС Челюскина 14
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	64
	Канальная 
	2022
	2023

	Задвижка 3-4 (ТК-5) -ТК-6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	23
	Канальная 
	2022
	2023

	Задвижка 3-4 (ТК-5 ГВС) -ТК-6 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	23
	Канальная 
	2022
	2023

	Задвижка 3-4 (ТК-4 ГВС) -ТК-3 ГВС
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	30
	Канальная 
	2022
	2023

	Задвижка (ТК-10/2) -Стена Горноспасательная 21
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Канальная 
	2026
	2027

	Задвижка (ТК-10/2 ГВС) -Стена ГВС Горноспасательная 21
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	15
	Канальная 
	2026
	2027

	Ответвление на В. Соломиной 8 -ЖД ИТП
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	22
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Врезка 2 ГВС -т. А
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	65
	Надземная
	2026
	2027

	Врезка на прачечную Димитрова 31/1 -Стена Слесарка
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Канальная 
	2026
	2027

	Врезка на прачечную ГВС Димитрова 31/1 -Стена ГВС Слесарка
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	4
	Канальная 
	2026
	2027

	ТК-19/1 -Стена В. Соломиной 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	4
	Канальная 
	2022
	2023

	Стена В. Соломиной 3 -Стена-2 В. Соломиной 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	87
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Смена диаметра В. Соломиной, 3 -Ответвление на ЖД ИТП-1 В. Соломиной 3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Смена диаметра Челюскина 48 -ЖД ИТП-1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	33
	Транзит подвалом
	2026
	2027

	Смена диаметр В. Соломиной 17 -Ответвление на ЖД ИТП-2 В. Соломиной 17
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	Стена  В. Соломиной 7 -разветвление  В. Соломиной 7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	0,5
	Транзит подвалом
	2022
	2023

	ТК-23/2 ГВС -П3; О4 (ТК-23/3 ГВС)
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2026
	2027

	т.Б - врезка 1
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	118
	Надземная
	2018
	2019

	врезка 1 - врезка 2
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	101
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 2 - врезка 3
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	35
	Надземная
	2017
	2018

	врезка 3 - врезка 4
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	66
	Надземная
	2017
	2018

	врезка 4 - врезка 5
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	93
	Надземная
	2017
	2018

	врезка 5 - врезка 6
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	43
	Надземная
	2020
	2021

	врезка 6 - врезка 7
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Надземная
	2018
	2019

	врезка 7 - врезка 8
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	38
	Надземная
	2018
	2019

	врезка 8 - стена Серпуховская 47
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4,5
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 8 - Прибор учета
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	31
	Канальная 
	2019
	2020

	врезка 7 - стена Серпуховская 49
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7,5
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 6 - стена Серпуховская 51
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	8
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 5 - стена Серпуховская 53
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	15
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 5 - стена Суданская 46
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	82
	Бесканальная
	2019
	2020

	т.А - ответвление на Суданская
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	122
	Канальная 
	2019
	2020

	ответвление на Суданская - ответвление на Каирская 51а
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	48
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-2 - ответвление на Каирская 29
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	180
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-3 - ТК-4
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	52
	Надземная
	2017
	2018

	ТК-4 - ТК-5
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	34
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5 - стена-1 Кубинская 23
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	12
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-4 - ТК-9
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	69
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-10 - стена Луговая 4
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	9
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Луговая 4 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-10 - ТК-11
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-11 - стена Луговая  2
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	12
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-11 - Прибор учета
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	70
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-10 - ТК-12
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	40
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-12 - стена Луговая 1
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Надземная
	2019
	2020

	стена Луговая 1 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-12 - ТК-1
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	114,5
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-1 - стена Луговая 3
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	3
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Луговая 3 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-1 - смена типа прокладки
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	57
	Канальная 
	2027
	2028

	ответвление на Луговая 6 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-11 - стена-1 Экскаваторная 5
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	130
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-1 Экскаваторная 5 - ответвление на ИТП Экскаваторн
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Экскаваторн - стена-2 Экскаваторная 5
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	11
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Экскаваторн - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-2 Экскаваторная 5 - стена-1 Экскаваторная 7
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-1 Экскаваторная 7 - ответвление на ИТП Экскаваторн
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Экскаваторн - стена-2 Экскаваторная 7
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Экскаваторн - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-2 Экскаваторная 7 - стена Экскаваторная 9
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	24
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Экскаваторная 9 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	2
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-1 Кубинская 23 - ответвление на ИТП Кубинская 23
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	14
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Кубинская 23 - стена-2 Кубинская 23
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	14
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на ИТП Кубинская 23 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-2 Кубинская 23 - ТК-6
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-6 - ТК-7
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	50
	Канальная 
	2028
	2029

	ТК-7 - стена Кубинская 21
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Кубинская 21 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-7 - ТК-8
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-8 - стена Кубинская 19
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	5
	Канальная 
	2020
	2021

	стена Кубинская 19 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	т.Б - ТК-21
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	150
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-21 - т.В
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	59
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-21б - ответвление на Каирская 5
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	58
	Надземная
	2020
	2021

	ответвление на Каирская 5 - т.А
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	127
	Надземная
	2020
	2021

	Врезка на пер. Шумный - ответвление на Учительская 1
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	126,5
	Надземная
	2020
	2021

	ответвление на Учительская 1 - ТК-22
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	40,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-22 - Задвижка 3-4 (ТК-22)
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-25 - ТК-26
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	20
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-26 - ТК-27
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	37
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-27 - стена Учительская 11
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-26 - стена Учительская 9
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	6
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-24 - ТК-25
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	17
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-24 - стена Учительская 7
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	12
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-25 - ТК-28
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	86
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-28 - ТК-29
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Надземная
	2019
	2020

	ТК-29 - ТК-30
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	27
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-30 - стена Шушталепская 17
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	4
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-30 - ТК-31
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	46
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-31 - стена Шушталепская 19
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-31 - ТК-32
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	39
	Надземная
	2026
	2027

	ТК-32 - стена Шушталепская 21
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	5
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-28 - ТК-33
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	81
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-33 - ТК-34
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	88
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-33 - ответвление на Поссоветская 18
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	46
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Поссоветская 18 - стена Поссоветская 18
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-34 - ответвление на Железноводская
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	65
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Железноводская - ответвление на Железноводская
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	24
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Железноводская - ответвление на Железноводская
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Железноводская - ответвление на Железноводская
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	23
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Железноводская - стена Железноводская 10
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Железноводская - стена Железноводская 12
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Железноводская - стена Железноводская 11
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Железноводская - стена Железноводская 13
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	7
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3 - ТК-18
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	132
	Канальная 
	2023
	2024

	ТК-18 - Задвижка (ТК-18)
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-37 - Задвижка (ТК-37)
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Кубинская 25 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-18 - ТК-19
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	41
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-19 - Задвижка (ТК-19)
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	1
	Канальная 
	2024
	2025

	стена Кубинская 29 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	2024
	2025

	ТК-20 - стена Кубинская 35
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Канальная 
	2023
	2024

	стена Кубинская 35 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	2023
	2024

	ТК-20 - стена Кубинская 37
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	28
	Канальная 
	2018
	2019

	стена Кубинская 37 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	2018
	2019

	ТК-9 - ТК-10
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,273
	122
	Канальная 
	2019
	2020

	смена типа прокладки - стена-1 Луговая 6
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	25,5
	Надземная
	2020
	2021

	стена Луговая  2 - ЖД ИТП
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	84
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-19 - ТК-20
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	105
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-35 - Задвижка (ТК-35)
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-23 - ТК-24
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	63
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-22 - Задвижка 1-2 (ТК-22)
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-25 - Прибор учета
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	41
	Канальная 
	2017
	2018

	стена-2 Хозблока Ливинская 3а/ - стена Поликлиника Ливинская 3а
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2017
	2018

	стена-2 Хозблока Ливинская 3а/ - стена Больница Ливинская 3а
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	67
	Канальная 
	2017
	2018

	ответвление на Суданская 29 - ТК-3
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	255
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Луговая 6 - ответвление на Луговая 6
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на Каирская 29 - ответвление на Суданская 29
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	20
	Канальная 
	2020
	2021

	ответвление на Каирская 51а - т.А
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	13
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-35 - ТК-36
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	93
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-22 - стена Учительская 3
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	49
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-22 - ТК-23
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	148
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-19 - стена Кубинская 29
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	29
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-18 - ТК-35
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	94
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-37 - стена Кубинская 25
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	19
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-35 - ТК-37
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	53
	Канальная 
	2019
	2020

	т.А - УТ-1
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	50
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-21а - ТК-21б
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	25
	Надземная
	2020
	2021

	т.В - т.С
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	6
	Бесканальная
	2020
	2021

	т.С - ТК-21а
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	109
	Надземная
	2020
	2021

	УТ-1 - ТК-2
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	83
	Канальная 
	2020
	2021

	т.А - Врезка на пер. Шумный
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,219
	90
	Надземная
	2020
	2021

	Котельная п. Притомский - стена-1 котельная Притомский
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	13,03
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-1 котельная Притомский - ответвление на Промзону
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	1
	Надземная
	2020
	2021

	стена-1 Угольный склад - стена-2 Угольный склад
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	18
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	врезка 3 - проходная ТК
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	42,75
	Надземная
	2020
	2021

	стена-2 Угольный склад - врезка 1
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	197
	Надземная
	2020
	2021

	врезка 1 - врезка 2
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	723
	Надземная
	2019
	2020

	врезка 2 - врезка 3
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	490
	Надземная
	2017
	2018

	проходная ТК - КСЗ-1 (УТ-1)
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	376,5
	Надземная
	2020
	2021

	КСЗ-1 (УТ-1) - стена-1 ЦТП
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,325
	2
	Надземная
	2020
	2021

	ответвление на Промзону - стена-1 Угольный склад
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,426
	32
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-2 - ТК-4
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	56,5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 ГВС - ТК-4 ГВС
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	56,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-4 - ТК-5
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	42,5
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-4 ГВС - ТК-5 ГВС
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	42,5
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-2 - ТК-3
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	48
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 ГВС - ТК-3 ГВС
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	48
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 котельной - ТК-2
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	85
	Канальная 
	2020
	2021

	Стена-2 котельной - ТК-2 ГВС
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	85
	Канальная 
	2020
	2021

	ТК-3 - стена Лесогорная 1
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	39
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3 ГВС - стена ГВС Лесогорная 1
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	39
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3 - стена Лесогорная 5
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-3 ГВС - стена ГВС Лесогорная 5
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2 - стена Лесогорная 7
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-2 ГВС - стена ГВС Лесогорная 7
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4 - стена Лесогорная 3
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-4 ГВС - стена ГВС Лесогорная 3
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5 ГВС - стена ГВС Лесогорная 9
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,032
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5 - стена Лесогорная 9
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	10
	Канальная 
	2021
	2022

	ТК-5 - стена Лесогорная 6
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	46
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-5 ГВС - стена ГВС Лесогорная 6
	Разъезд абагуровский 1
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	46
	Канальная 
	2024
	2025

	ТК-2 - стена-1 Бабушкина 2
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-2 - Врезка на Бабушкина 2а
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	20
	Надземная
	2018
	2019

	дорога - СК
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	52
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-2 ГВС - дорога ГВС
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	60
	Надземная
	2018
	2019

	СК - ТК-5
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	74
	Канальная 
	2018
	2019

	СК ГВС - ТК-5 ГВС
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	74
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-5 - Задвижка
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	2018
	2019

	ТК-5 ГВС - Задвижка
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2020
	2021

	стена-1 Спортивная 5а - Ответвление на Спортивная 2
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ТК-5 - стена-1 Спортивная 9
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	14
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-5 ГВС - стена-1 ГВС Спортивная 9
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	14
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-1 Спортивная 9 - ответвление на Спортивная 9
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	15
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на Спортивная 9 - стена-2 Спортивная 9
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	6
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ответвление на Спортивная 9 - ЖД ИТП
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-1 ГВС Спортивная 9 - ответвление на ГВС Спортивная 9
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	15
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-2 Спортивная 9 - ТК-6
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	стена-2 ГВС Спортивная 9 - ТК-6 ГВС
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	25
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-6 - стена Спортивная 13
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	ТК-6 ГВС - стена ГВС Спортивная 13
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	7
	Канальная 
	2019
	2020

	стена Спортивная 13 - ЖД ИТП
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	ТК-6 - Задвижка
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Канальная 
	 
	2019

	ТК-6 ГВС - Задвижка
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-1 Спортивная 15 - ответвление на Спортивная 15
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на Спортивная 15 - стена-2 Спортивная 15
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	26
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ответвление на Спортивная 15 - ЖД ИТП
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-1 ГВС Спортивная 15 - ответвление на ГВС Спортивная 15
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	30
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	стена-2 Спортивная 15 - стена Спортивная 17
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	стена-2 ГВС Спортивная 15 - стена ГВС Спортивная 17
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Канальная 
	2021
	2022

	стена Спортивная 17 - ЖД ИТП
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	2021
	2022

	ТК-1 - Задвижка
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	ТК-1 - Задвижка
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	1
	Канальная 
	2017
	2018

	стена-1 Спортивная 10 - ответвление на Спортивная 10
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	20
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	Ответвление на Спортивная 2 - ЖД ИТП
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ГВС Спортивная 9 - стена-2 ГВС Спортивная 9
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	ответвление на ГВС Спортивная 15 - стена-2 ГВС Спортивная 15
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	26
	Транзит подвалом
	2020
	2021

	стена-3 котельная - Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Надземная
	2020
	2021

	ответвление на Спортивная 10 - ЖД ИТП
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	2019
	2020

	стена-1 котельная - Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Надземная
	2019
	2020

	стена-3 ГВС котельная - Прибор учета ГВС Взлет котельная разъезд Абагуровский-2
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	0,5
	Надземная
	2020
	2021

	ТК-2 ГВС - стена ГВС Бабушкина 2
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	16
	Канальная 
	2017
	2018

	Врезка на Бабушкина 2а - стена Бабушкина 2а
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	14,5
	Канальная 
	2017
	2018

	ответвление на Спортивная 11б - ТК-1
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	76,5
	Надземная
	2019
	2020

	Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 - ответвление на Спортивная 11б
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	1,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Прибор учета Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 - смена типа прокладки
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Надземная
	2020
	2021

	Прибор учета ГВС Взлет котельная разъезд Абагуровский-2 - смена типа прокладки ГВС
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	0,5
	Надземная
	2020
	2021

	смена типа прокладки - ТК-2
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	0,5
	Канальная 
	2027
	2028

	смена типа прокладки ГВС - ТК-2 ГВС
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	0,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Задвижка - стена Спортивная 11
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,057
	3,5
	Канальная 
	2019
	2020

	Задвижка - стена-1 Спортивная 10
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	40
	Канальная 
	2019
	2020

	Задвижка - стена-1 Спортивная 5а
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	Задвижка - стена ГВС Спортивная 5а
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	32
	Канальная 
	2020
	2021

	Задвижка - стена-1 Спортивная 15
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,108
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021

	Задвижка - стена-1 ГВС Спортивная 15
	Разъезд абагуровский 2
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,076
	11,5
	Канальная 
	2020
	2021
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