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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 Г.
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	№ п/п
	Адресная привязка
	Год сноса
	Площадь застройки, м2
	№ теплоисточника
	Теплоисточник
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	отапливаемая
	жилая
	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС (средняя)
	ГВС (максимальная)
	технология
	сумма с учетом средней ГВС
	сумма с учетом максимальной ГВС

	1002
	ул. 40 лет ВЛКСМ, 14
	2026
	3400,0
	2833,3
	2
	ЗСТЭЦ
	0,057
	0,018
	0,044
	0,000
	0,075
	0,101

	1003
	ул. 40 лет ВЛКСМ, 61
	2027
	3176,1
	2646,8
	2
	ЗСТЭЦ
	0,053
	0,017
	0,041
	0,000
	0,070
	0,094

	2001
	ул. 40 лет ВЛКСМ, 64
	2028
	3211,6
	2676,3
	2
	ЗСТЭЦ
	0,045
	0,017
	0,041
	0,000
	0,062
	0,086

	1004
	ул. Аварийная, 1
	2026
	359,7
	299,8
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,014
	0,004
	0,009
	0,000
	0,017
	0,023

	1005
	ул. Аварийная, 2
	2027
	362,0
	301,7
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,014
	0,004
	0,009
	0,000
	0,017
	0,023

	1006
	ул. Аварийная, 3
	2028
	361,7
	301,4
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,011
	0,004
	0,009
	0,000
	0,015
	0,020

	1007
	ул. Аварийная, 4
	2029
	348,6
	290,5
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,011
	0,004
	0,009
	0,000
	0,015
	0,020

	1008
	ул. Аварийная, 5
	2030
	404,9
	337,4
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,013
	0,004
	0,010
	0,000
	0,017
	0,023

	1010
	ул. Алюминиевая, 35
	2026
	406,7
	338,9
	1
	КТЭЦ
	0,008
	0,002
	0,005
	0,000
	0,010
	0,013

	1011
	ул. Алюминиевая, 37
	2027
	398,2
	331,8
	1
	КТЭЦ
	0,008
	0,002
	0,005
	0,000
	0,010
	0,013

	1012
	ул. Алюминиевая, 40
	2028
	408,3
	340,3
	1
	КТЭЦ
	0,007
	0,002
	0,005
	0,000
	0,009
	0,012

	1013
	ул. Алюминиевая, 44
	2029
	380,0
	316,7
	1
	КТЭЦ
	0,006
	0,002
	0,005
	0,000
	0,008
	0,011

	1016
	ул. Антоновская, 116
	2030
	685,9
	571,6
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,022
	0,007
	0,017
	0,000
	0,029
	0,039

	2002
	пр-кт Архитекторов, 12
	2026
	5157,1
	4297,6
	2
	ЗСТЭЦ
	0,077
	0,028
	0,066
	0,000
	0,104
	0,143

	2003
	ул. Бугарева, 7
	2026
	364,1
	303,4
	1
	КТЭЦ
	0,007
	0,002
	0,005
	0,000
	0,009
	0,012

	2004
	ул. Веры Соломиной, 26
	2026
	2111,4
	1759,5
	5
	ЦТЭЦ
	0,031
	0,010
	0,024
	0,000
	0,041
	0,055

	1021
	ул. Веры Соломиной, 41
	2027
	1260,1
	1050,1
	5
	ЦТЭЦ
	0,019
	0,006
	0,014
	0,000
	0,025
	0,033

	1025
	ул. Глинки, 5
	2026
	1581,9
	1318,3
	5
	ЦТЭЦ
	0,023
	0,007
	0,018
	0,000
	0,031
	0,041

	2005
	ул. Горьковская, 18
	2026
	2543,5
	2119,6
	2
	ЗСТЭЦ
	0,042
	0,014
	0,033
	0,000
	0,056
	0,075

	1032
	ул. Горьковская, 47
	2027
	43,6
	36,3
	2
	ЗСТЭЦ
	0,001
	0,000
	0,001
	0,000
	0,001
	0,001

	1034
	ул. Горьковская, 52
	2028
	1612,6
	1343,8
	2
	ЗСТЭЦ
	0,022
	0,009
	0,021
	0,000
	0,031
	0,043

	1035
	ул. Громовой, 105
	2026
	673,9
	561,6
	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,022
	0,006
	0,014
	0,000
	0,028
	0,036

	2006
	ул. Дагестанская, 20
	2026
	627,4
	522,8
	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,014
	0,004
	0,010
	0,000
	0,018
	0,024

	2007
	ул. Ермака, 26
	2026
	1887,8
	1573,2
	5
	ЦТЭЦ
	0,029
	0,009
	0,021
	0,000
	0,038
	0,050

	2008
	ул. Земнухова, 25
	2026
	776,2
	646,8
	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,025
	0,007
	0,017
	0,000
	0,032
	0,042

	2009
	ул. Земнухова, 56
	2027
	960,4
	800,3
	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,031
	0,009
	0,021
	0,000
	0,039
	0,051

	1040
	ул. Зыряновская, 72а
	2026
	738,9
	615,8
	8
	Зыряновская районная котельная
	0,016
	0,004
	0,011
	0,000
	0,020
	0,027

	1041
	ул. Зыряновская, 72
	2027
	1258,3
	1048,6
	8
	Зыряновская районная котельная
	0,024
	0,008
	0,018
	0,000
	0,032
	0,042

	1042
	ул. Зыряновская, 74а
	2028
	2008,5
	1673,8
	8
	Зыряновская районная котельная
	0,032
	0,012
	0,029
	0,000
	0,044
	0,061

	1043
	ул. Зыряновская, 75
	2029
	1368,0
	1140,0
	8
	Зыряновская районная котельная
	0,025
	0,008
	0,020
	0,000
	0,033
	0,044

	1044
	ул. Зыряновская, 78а
	2030
	1284,6
	1070,5
	8
	Зыряновская районная котельная
	0,023
	0,008
	0,018
	0,000
	0,031
	0,041

	1045
	ул. Интернатная, 3
	2026
	581,0
	484,2
	10
	Котельная пос. Притомский
	0,009
	0,003
	0,006
	0,000
	0,012
	0,016

	1046
	ул. Каирская, 49
	2026
	2542,4
	2118,7
	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,018
	0,005
	0,012
	0,000
	0,024
	0,031

	1047
	ул. Калужская, 38
	2026
	1522,2
	1268,5
	5
	ЦТЭЦ
	0,026
	0,007
	0,017
	0,000
	0,033
	0,043

	1049
	ул. Кандолепская, 3
	2026
	881,6
	734,7
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,037
	0,009
	0,022
	0,000
	0,046
	0,059

	1050
	ул. Капитальная, 8
	2026
	525,7
	438,1
	10
	Котельная пос. Притомский
	0,008
	0,002
	0,006
	0,000
	0,011
	0,014

	1051
	ул. Капитальная, 10
	2027
	525,7
	438,1
	10
	Котельная пос. Притомский
	0,008
	0,002
	0,006
	0,000
	0,011
	0,014

	1052
	проезд Карбышева, 4
	2026
	919,6
	766,3
	5
	ЦТЭЦ
	0,016
	0,004
	0,010
	0,000
	0,020
	0,026

	2010
	ул. Кирпичная, 52
	2026
	1401,7
	1168,1
	8
	Зыряновская районная котельная
	0,030
	0,008
	0,020
	0,000
	0,039
	0,050

	2011
	ул. Климасенко, 10к1
	2026
	4103,6
	3419,7
	2
	ЗСТЭЦ
	0,069
	0,022
	0,053
	0,000
	0,091
	0,121

	1054
	ул. Климасенко, 11к1
	2027
	3099,7
	2583,1
	2
	ЗСТЭЦ
	0,052
	0,017
	0,040
	0,000
	0,068
	0,092

	2012
	ул. Климасенко, 12к1
	2028
	4227,3
	3522,8
	2
	ЗСТЭЦ
	0,059
	0,023
	0,054
	0,000
	0,081
	0,113

	2013
	ул. Климасенко, 12к2
	2029
	3867,7
	3223,1
	2
	ЗСТЭЦ
	0,054
	0,021
	0,050
	0,000
	0,075
	0,104

	2014
	ул. Климасенко, 14к1
	2030
	21,9
	18,3
	2
	ЗСТЭЦ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001

	2015
	ул. Климасенко, 20к4
	2031
	4156,4
	3463,7
	2
	ЗСТЭЦ
	0,058
	0,022
	0,053
	0,000
	0,080
	0,111

	2016
	ул. Кубинская, 2
	2026
	716,1
	596,8
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,027
	0,008
	0,018
	0,000
	0,034
	0,045

	1056
	ул. Кутузова, 26
	2026
	3162,2
	2635,2
	5
	ЦТЭЦ
	0,047
	0,015
	0,036
	0,000
	0,062
	0,083

	1057
	ул. Ленина, 48
	2026
	2551,9
	2126,6
	1
	КТЭЦ
	0,045
	0,014
	0,033
	0,000
	0,058
	0,078

	2017
	ул. Ленина, 52
	2027
	2481,3
	2067,8
	1
	КТЭЦ
	0,043
	0,013
	0,032
	0,000
	0,057
	0,076

	2018
	ул. Ленина, 65
	2028
	2564,9
	2137,4
	1
	КТЭЦ
	0,037
	0,014
	0,033
	0,000
	0,051
	0,071

	1060
	ул. Ленина, 160
	2029
	2152,6
	1793,8
	1
	КТЭЦ
	0,031
	0,012
	0,028
	0,000
	0,043
	0,059

	2019
	ул. Ленинградская, 36
	2026
	397,0
	330,8
	1
	КТЭЦ
	0,008
	0,002
	0,005
	0,000
	0,010
	0,013

	1061
	ул. Ленинградская, 38
	2027
	395,4
	329,5
	1
	КТЭЦ
	0,008
	0,002
	0,005
	0,000
	0,010
	0,013

	1062
	ул. Ленинградская, 39
	2028
	406,2
	338,5
	1
	КТЭЦ
	0,007
	0,002
	0,005
	0,000
	0,009
	0,012

	1064
	ул. Ленинградская, 43
	2029
	398,2
	331,8
	1
	КТЭЦ
	0,006
	0,002
	0,005
	0,000
	0,009
	0,012

	2020
	ул. Лесная, 103
	2026
	217,5
	181,3
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,009
	0,002
	0,005
	0,000
	0,011
	0,014

	2021
	ул. Локомотивная, 29А
	2026
	261,9
	218,3
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,010
	0,003
	0,007
	0,000
	0,013
	0,016

	1069
	пер. Магнитогорский, 10
	2026
	718,7
	598,9
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,012
	0,003
	0,008
	0,000
	0,016
	0,021

	1072
	ул. Маркшейдерская, 15
	2026
	809,7
	674,8
	6
	Абашевская районная котельная
	0,024
	0,007
	0,016
	0,000
	0,030
	0,040

	2022
	ул. Микрорайон 13, 4
	2026
	3627,3
	3022,8
	2
	ЗСТЭЦ
	0,061
	0,019
	0,047
	0,000
	0,080
	0,107

	2023
	ул. Микрорайон 13, 5
	2027
	3559,4
	2966,2
	2
	ЗСТЭЦ
	0,059
	0,019
	0,046
	0,000
	0,079
	0,105

	2024
	ул. Микрорайон 13, 6
	2028
	3628,9
	3024,1
	2
	ЗСТЭЦ
	0,050
	0,019
	0,047
	0,000
	0,070
	0,097

	2025
	ул. Микрорайон 13, 8
	2029
	3611,8
	3009,8
	2
	ЗСТЭЦ
	0,050
	0,019
	0,046
	0,000
	0,070
	0,097

	1074
	ул. Мурманская, 26
	2026
	2225,9
	1854,9
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,034
	0,011
	0,026
	0,000
	0,045
	0,060

	2026
	ул. Мурманская, 30
	2026
	2040,0
	1700,0
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,032
	0,010
	0,023
	0,000
	0,041
	0,055

	2027
	ул. Мурманская, 31
	2027
	1096,1
	913,4
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,019
	0,005
	0,013
	0,000
	0,024
	0,032

	1075
	ул. Мурманская, 34
	2027
	910,0
	758,3
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,016
	0,004
	0,010
	0,000
	0,020
	0,026

	1076
	ул. Мурманская, 36
	2028
	731,9
	609,9
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,011
	0,004
	0,008
	0,000
	0,014
	0,019

	2028
	ул. Мурманская, 37
	2028
	905,1
	754,3
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,013
	0,004
	0,010
	0,000
	0,017
	0,023

	1077
	ул. Мурманская, 38
	2029
	701,6
	584,7
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,010
	0,003
	0,008
	0,000
	0,013
	0,018

	1078
	ул. Мурманская, 39
	2029
	721,9
	601,6
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,010
	0,003
	0,008
	0,000
	0,014
	0,019

	2029
	ул. Мурманская, 41
	2030
	754,9
	629,1
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,011
	0,004
	0,009
	0,000
	0,014
	0,020

	1081
	ул. Мурманская, 46
	2030
	528,6
	440,5
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,008
	0,003
	0,006
	0,000
	0,010
	0,014

	1082
	ул. Мурманская, 49
	2030
	537,9
	448,3
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,008
	0,003
	0,006
	0,000
	0,010
	0,014

	2030
	ул. Народная, 35
	2026
	4977,8
	4148,2
	1
	КТЭЦ
	0,084
	0,027
	0,065
	0,000
	0,111
	0,149

	2031
	ул. Невского, 7
	2026
	642,3
	535,3
	5
	ЦТЭЦ
	0,010
	0,003
	0,007
	0,000
	0,013
	0,017

	2032
	ул. Обнорского, 78
	2026
	393,0
	327,5
	1
	КТЭЦ
	0,008
	0,002
	0,005
	0,000
	0,010
	0,013

	1086
	ул. Обнорского, 98
	2027
	624,1
	520,1
	1
	КТЭЦ
	0,013
	0,003
	0,008
	0,000
	0,017
	0,021

	1087
	ул. Олеко-Дундича, 4
	2026
	569,5
	474,6
	10
	Котельная пос. Притомский
	0,009
	0,003
	0,006
	0,000
	0,012
	0,015

	1088
	ул. Олеко-Дундича, 12
	2027
	584,0
	486,7
	10
	Котельная пос. Притомский
	0,009
	0,003
	0,006
	0,000
	0,012
	0,016

	1089
	ул. Олеко-Дундича, 14
	2028
	537,5
	447,9
	10
	Котельная пос. Притомский
	0,007
	0,002
	0,006
	0,000
	0,010
	0,013

	1090
	ул. Первостроителей, 9
	2026
	3892,6
	3243,8
	2
	ЗСТЭЦ
	0,065
	0,021
	0,050
	0,000
	0,086
	0,115

	2033
	ул. Пинская, 43
	2026
	485,3
	404,4
	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,011
	0,003
	0,007
	0,000
	0,014
	0,019

	1093
	ул. Пушкина, 16
	2026
	2757,0
	2297,5
	6
	Абашевская районная котельная
	0,073
	0,023
	0,054
	0,000
	0,095
	0,127

	1096
	ул. Пушкина, 19
	2027
	2550,6
	2125,5
	6
	Абашевская районная котельная
	0,067
	0,021
	0,050
	0,000
	0,088
	0,117

	1097
	ул. Пушкина, 20
	2028
	1996,9
	1664,1
	6
	Абашевская районная котельная
	0,044
	0,016
	0,039
	0,000
	0,060
	0,083

	2034
	ул. Пушкина, 23
	2029
	2588,2
	2156,8
	6
	Абашевская районная котельная
	0,057
	0,021
	0,051
	0,000
	0,078
	0,108

	2035
	ул. Разведчиков, 17
	2026
	1172,0
	976,7
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,020
	0,006
	0,013
	0,000
	0,026
	0,034

	1099
	ул. Разведчиков, 19
	2027
	1318,1
	1098,4
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,023
	0,006
	0,015
	0,000
	0,029
	0,038

	1100
	ул. Разведчиков, 64
	2028
	1625,8
	1354,8
	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,021
	0,008
	0,019
	0,000
	0,029
	0,040

	1103
	проезд Рыночный, 3
	2026
	1673,0
	1394,2
	5
	ЦТЭЦ
	0,026
	0,008
	0,019
	0,000
	0,033
	0,045

	2036
	ул. Садопарковая, 32
	2026
	3502,9
	2919,1
	5
	ЦТЭЦ
	0,052
	0,017
	0,040
	0,000
	0,068
	0,092

	2037
	ул. Серпуховская, 51
	2026
	618,5
	515,4
	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,004
	0,001
	0,003
	0,000
	0,006
	0,007

	2038
	ул. Серпуховская, 53
	2027
	783,9
	653,3
	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,006
	0,002
	0,004
	0,000
	0,007
	0,009

	1109
	пр. Советской Армии, 4
	2026
	3149,5
	2624,6
	2
	ЗСТЭЦ
	0,053
	0,017
	0,041
	0,000
	0,069
	0,093

	2039
	пр. Советской Армии, 8
	2027
	3173,9
	2644,9
	2
	ЗСТЭЦ
	0,053
	0,017
	0,041
	0,000
	0,070
	0,094

	1110
	ул. Спортивная, 11
	2026
	877,9
	731,6
	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,023
	0,006
	0,015
	0,000
	0,030
	0,039

	2040
	ул. Станционная, 15
	2026
	1381,3
	1151,1
	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,027
	0,009
	0,021
	0,000
	0,036
	0,049

	2041
	ул. Станционная, 19
	2027
	1371,5
	1142,9
	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,027
	0,009
	0,021
	0,000
	0,036
	0,048

	1111
	ул. Сызранская, 1
	2026
	351,8
	293,2
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,013
	0,004
	0,009
	0,000
	0,017
	0,022

	1112
	ул. Сызранская, 2
	2027
	37,7
	31,4
	-
	Не обеспеченные ЦСТ
	0,002
	0,000
	0,001
	0,000
	0,002
	0,003

	1113
	ул. Толбухина, 23
	2026
	1202,3
	1001,9
	6
	Абашевская районная котельная
	0,035
	0,010
	0,024
	0,000
	0,045
	0,059

	1114
	ул. Толбухина, 25
	2027
	1190,2
	991,8
	6
	Абашевская районная котельная
	0,035
	0,010
	0,023
	0,000
	0,045
	0,058

	1115
	ул. Толбухина, 27
	2028
	1461,5
	1217,9
	6
	Абашевская районная котельная
	0,036
	0,012
	0,029
	0,000
	0,048
	0,064

	2042
	ул. Тореза, 6
	2026
	3114,5
	2595,4
	2
	ЗСТЭЦ
	0,052
	0,017
	0,040
	0,000
	0,069
	0,092

	1116
	ул. Тореза, 17
	2027
	4882,1
	4068,4
	2
	ЗСТЭЦ
	0,082
	0,026
	0,063
	0,000
	0,108
	0,144

	1118
	пер. Трестовский, 10
	2026
	616,0
	513,3
	5
	ЦТЭЦ
	0,010
	0,003
	0,007
	0,000
	0,013
	0,017

	1120
	ул. Тузовского, 2
	2026
	1471,8
	1226,5
	6
	Абашевская районная котельная
	0,043
	0,012
	0,029
	0,000
	0,055
	0,072

	1122
	ул. Тузовского, 4
	2027
	929,5
	774,6
	6
	Абашевская районная котельная
	0,027
	0,008
	0,018
	0,000
	0,035
	0,045

	1123
	ул. Тузовского, 6
	2028
	878,8
	732,3
	6
	Абашевская районная котельная
	0,021
	0,007
	0,017
	0,000
	0,029
	0,039

	1125
	ул. Тузовского, 15
	2029
	928,2
	773,5
	6
	Абашевская районная котельная
	0,023
	0,008
	0,018
	0,000
	0,030
	0,041

	1126
	ул. Тузовского, 22
	2030
	913,0
	760,8
	6
	Абашевская районная котельная
	0,022
	0,007
	0,018
	0,000
	0,030
	0,040

	2043
	ул. Учительская, 3
	2026
	380,2
	316,8
	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,003
	0,001
	0,002
	0,000
	0,004
	0,005

	2044
	ул. Фестивальная, 21
	2026
	1910,1
	1591,8
	5
	ЦТЭЦ
	0,029
	0,009
	0,022
	0,000
	0,038
	0,051

	1129
	ул. Челюскина, 5
	2026
	1672,5
	1393,8
	5
	ЦТЭЦ
	0,026
	0,008
	0,019
	0,000
	0,033
	0,045

	1131
	ул. Челюскина, 23
	2027
	1088,1
	906,8
	5
	ЦТЭЦ
	0,019
	0,005
	0,012
	0,000
	0,024
	0,031

	1132
	ул. Челюскина, 24
	2028
	2618,8
	2182,3
	5
	ЦТЭЦ
	0,033
	0,012
	0,030
	0,000
	0,046
	0,063

	1133
	ул. Челюскина, 26
	2029
	1203,6
	1003,0
	5
	ЦТЭЦ
	0,015
	0,006
	0,014
	0,000
	0,021
	0,029

	1134
	ул. Челюскина, 30
	2030
	1199,2
	999,3
	5
	ЦТЭЦ
	0,015
	0,006
	0,014
	0,000
	0,021
	0,029

	1135
	ул. Челюскина, 40
	2030
	2174,5
	1812,1
	5
	ЦТЭЦ
	0,028
	0,010
	0,025
	0,000
	0,038
	0,052

	1138
	ул. Челюскина, 49
	2030
	1291,1
	1075,9
	5
	ЦТЭЦ
	0,016
	0,006
	0,015
	0,000
	0,023
	0,031

	1139
	ул. Черноморская, 6
	2026
	640,9
	534,1
	5
	ЦТЭЦ
	0,010
	0,003
	0,007
	0,000
	0,013
	0,017

	2045
	ул. Электролизная, 39
	2026
	373,9
	311,6
	1
	КТЭЦ
	0,007
	0,002
	0,005
	0,000
	0,009
	0,012

	1143
	ул. Юбилейная, 15
	2026
	1237,4
	1031,2
	6
	Абашевская районная котельная
	0,036
	0,010
	0,024
	0,000
	0,046
	0,061

	1145
	ул. Юбилейная, 37
	2027
	1334,6
	1112,2
	6
	Абашевская районная котельная
	0,039
	0,011
	0,026
	0,000
	0,050
	0,065

	ИТОГО:
	189702,8
	158085,7
	-
	-
	3,349
	1,078
	2,588
	0,000
	4,427
	5,937
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