**Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах Новокузнецкого городского округа**

1. Наличие сведений о выявлении в ходе контрольного мероприятия без взаимодействия в течение тридцати календарных дней подряд трех и более аналогичных случаев отклонения от состояния объекта контроля, требования к которому установлены Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470737) от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и свидетельствуют об имеющихся признаках нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах Новокузнецкого городского округа.

2. Две и более аварии подряд, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение отопительного периода.

При осуществлении муниципального контроля согласно положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах Новокузнецкого городского округа, утвержденному решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2021 №9/86 система оценки и управления рисками не применяется, в связи с чем отнесение объектов контроля к категориям риска не осуществляется.