СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 19. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу

| УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур" Регистрационный номер: 01013348 |  |
| Предприятие: 1328, Схема теплоснабжения Новокузнецк |  |
| Город: 1328, Новокузнецк |  |
| Район: 1, Новый район |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Разработчик: |  |
| ИНН: |  |
| ОКПО: |  |
| Отрасль: |  |
| Величина нормативной санзоны: 0 м |  |
| ВИД: 5, Существующее положение 2025 |  |
| ВР: 1, Существующее положение 2025 |  |
| Расчетные константы: S=999999,99 |  |
| Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) |  |
| Метеорологические параметры |  |
| Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: | -19,7 |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 25,2 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 200 |
| U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 12 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1,29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

| Параметры источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет: "%" - источник учитывается с исключением из фона; "+" - источник учитывается без исключения из фона; "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом вбок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) |  |  | Плотность ГВС, (кг/куб.м) |  |  | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) |  | Отклонение выброса, град |  |  | Коэф. рел. | Координаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) |  | X2 (м) |  | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл.: 1, № цеха: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 1 | КТЭЦ ДТ1 | 1 | 1 | 37 | 1,85 |  | 22,96 | 8,54 |  |  | 1,29 |  |  | 97,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35687,42 | 24631,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,7460000 |  |  | 80,419122 |  |  | 1 | 0,41 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,38 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 2,7490000 |  |  | 50,488246 |  |  | 1 | 0,07 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,07 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,7140000 |  |  | 9,444864 |  |  | 1 | 0,05 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,05 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 10,4340000 |  |  | 134,132112 |  |  | 1 | 0,22 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,20 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7290000 |  |  | 8,662578 |  |  | 1 | 0,00 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,00 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000037 |  |  | 0,000046 |  |  | 1 | 0,00 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,00 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0160000 |  |  | 0,002590 |  |  | 1 | 0,00 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,00 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,4170000 |  |  | 126,291422 |  |  | 1 | 0,33 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,30 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| + | 2 | КТЭЦ ДТ2 | 1 | 1 | 37 | 1,85 |  | 28,41 | 10,57 |  |  | 1,29 |  |  | 98,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35724,01 | 24617,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,8750000 |  |  | 89,959331 |  |  | 1 | 0,36 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,33 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 2,7840000 |  |  | 56,505311 |  |  | 1 | 0,06 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,06 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,7780000 |  |  | 11,337534 |  |  | 1 | 0,05 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,04 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |

| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 12,0707000 |  |  | 176,127737 |  | 1 | 0,22 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,20 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,4720000 |  |  | 6,816023 |  | 1 | 0,00 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,00 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000027 |  |  | 0,000039 |  | 1 | 0,00 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,00 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0155300 |  |  | 0,002760 |  | 1 | 0,00 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,00 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,9640000 |  |  | 141,087807 |  | 1 | 0,31 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,28 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| + | 3 | КТЭЦ ДТ3 | 1 | 1 | 37 | 1,85 |  | 22,42 | 8,34 |  | 1,29 |  |  | 98,70 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35751,27 | 24643,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,6990000 |  |  | 79,592410 |  | 1 | 0,41 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,38 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 2,7250000 |  |  | 49,886579 |  | 1 | 0,07 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,07 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,6920000 |  |  | 9,685775 |  | 1 | 0,05 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,05 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 11,2600000 |  |  | 147,877761 |  | 1 | 0,24 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,22 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,4900000 |  |  | 6,812662 |  | 1 | 0,00 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,00 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  | 0,000036 |  | 1 | 0,00 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,00 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0184000 |  |  | 0,002980 |  | 1 | 0,00 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,00 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,1120000 |  |  | 121,560696 |  | 1 | 0,33 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,30 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| + | 4 | КТЭЦ ДТ4 | 1 | 1 | 37 | 1,85 |  | 25,91 | 9,64 |  | 1,29 |  |  | 103,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35665,18 | 24640,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 8,0813900 |  |  | 70,733782 |  | 1 | 0,39 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,36 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 2,8710200 |  |  | 44,360042 |  | 1 | 0,07 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,06 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,7443400 |  |  | 7,681969 |  | 1 | 0,05 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,04 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 11,7820000 |  |  | 132,183161 |  | 1 | 0,23 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,21 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,6040000 |  |  | 6,710324 |  | 1 | 0,00 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,00 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000036 |  |  | 0,000040 |  | 1 | 0,00 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,00 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0141400 |  |  | 0,002520 |  | 1 | 0,00 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,00 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,8050000 |  |  | 103,788288 |  | 1 | 0,32 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,29 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| + | 5 | КТЭЦ ДТ5 | 1 | 1 | 80 | 3,50 |  | 221,38 | 23,01 |  | 1,29 |  |  | 95,90 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35694,42 | 24644,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 63,7327600 |  |  | 1080,858872 |  | 1 | 0,28 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,26 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 22,5463900 |  |  | 678,859814 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,05 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,7395000 |  |  | 103,969157 |  | 1 | 0,03 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,03 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 91,1414300 |  |  | 2063,767759 |  | 1 | 0,16 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,15 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 3,2798600 |  |  | 74,962245 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,00 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000315 |  |  | 0,000642 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,00 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,1197900 |  |  | 0,010660 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,00 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 55,8560000 |  |  | 1275,085513 |  | 1 | 0,16 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,15 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| + | 6 | КТЭЦ ДТ6 | 1 | 1 | 100 | 4,30 |  | 210,42 | 14,49 |  | 1,29 |  |  | 84,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35667,41 | 24608,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 42,7825000 |  |  | 712,928737 |  | 1 | 0,16 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,14 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 15,1832800 |  |  | 447,147380 |  | 1 | 0,03 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,02 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 6,8844200 |  |  | 152,506812 |  | 1 | 0,03 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,03 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 132,3197000 |  |  | 2900,765838 |  | 1 | 0,19 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,17 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 4,3007000 |  |  | 92,745436 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,00 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000468 |  |  | 0,001002 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,00 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,1442200 |  |  | 0,044385 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,00 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 49,9030000 |  |  | 1026,134604 |  | 1 | 0,12 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,11 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| + | 7 | КТЭЦ ДТ7 | 1 | 1 | 250 | 9,60 |  | 232,35 | 3,21 |  | 1,29 |  |  | 99,70 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35690,53 | 24613,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 47,4751500 |  |  | 333,892581 |  | 1 | 0,04 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,03 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 16,8083600 |  |  | 209,345346 |  | 1 | 0,01 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,01 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 2,7911400 |  |  | 23,956622 |  | 1 | 0,00 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,00 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 96,2343800 |  |  | 883,727446 |  | 1 | 0,03 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,03 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,2006400 |  |  | 31,697101 |  | 1 | 0,00 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,00 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000271 |  |  | 0,000237 |  | 1 | 0,00 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,00 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0774500 |  |  | 0,007070 |  | 1 | 0,00 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,00 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 30,8277900 |  |  | 270,147398 |  | 1 | 0,02 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,01 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |

| + | 8 | ЗСТЭЦ ДТ1 | 1 | 1 | 100 | 6,00 |  | 319,50 | 11,30 |  | 1,29 |  |  | 550,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35681,09 | 36495,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 59,3439000 |  |  | 1414,871534 |  | 1 | 0,12 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,12 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 9,9753000 |  |  | 158,386186 |  | 1 | 0,01 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,01 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,5163000 |  |  | 89,309015 |  | 1 | 0,01 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,01 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 24,1951000 |  |  | 563,636863 |  | 1 | 0,02 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,02 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 9,0810000 |  |  | 203,392080 |  | 1 | 0,00 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,00 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000296 |  |  | 0,000438 |  | 1 | 0,00 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,00 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 73,2893500 |  |  | 1721,118078 |  | 1 | 0,10 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,10 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| + | 9 | ЗСТЭЦ ДТ2 | 1 | 1 | 250 | 8,00 |  | 432,28 | 8,60 |  | 1,29 |  |  | 545,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35613,38 | 36520,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 124,8328000 |  |  | 2869,636484 |  | 1 | 0,04 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,04 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 13,5022000 |  |  | 269,864980 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,00 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 10,0923000 |  |  | 188,755003 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,00 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 77,5777000 |  |  | 1687,418027 |  | 1 | 0,01 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,01 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 6,9458000 |  |  | 141,483125 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,00 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000556 |  |  | 0,000969 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,00 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 136,1520590 |  |  | 3181,782069 |  | 1 | 0,03 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,03 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| + | 10 | Новоильинская газовая котельная ДТ1 | 1 | 1 | 24,9 | 0,70 |  | 6,39 | 16,60 |  | 1,29 |  |  | 163,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 27323,42 | 38513,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,3200000 |  |  | 4,338955 |  | 1 | 0,04 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,04 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0500000 |  |  | 0,704913 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,4500000 |  |  | 0,316088 |  | 1 | 0,02 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,02 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,9700000 |  |  | 9,725090 |  | 1 | 0,01 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,01 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,000003 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| + | 11 | Новоильинская газовая котельная ДТ2 | 1 | 1 | 24,9 | 0,70 |  | 6,39 | 16,60 |  | 1,29 |  |  | 163,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 27391,13 | 38488,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2810000 |  |  | 4,338955 |  | 1 | 0,04 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,04 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0460000 |  |  | 0,704913 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,3110000 |  |  | 0,316088 |  | 1 | 0,02 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,02 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,1900000 |  |  | 9,725090 |  | 1 | 0,01 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,01 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,000003 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| + | 12 | Новоильинская газовая котельная ДТ3 | 1 | 1 | 24,9 | 0,70 |  | 6,39 | 16,60 |  | 1,29 |  |  | 163,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 27423,37 | 38459,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2130000 |  |  | 4,338955 |  | 1 | 0,03 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,03 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0350000 |  |  | 0,704913 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,2370000 |  |  | 0,316088 |  | 1 | 0,01 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,01 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,1200000 |  |  | 9,725090 |  | 1 | 0,01 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,01 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,000003 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| + | 13 | Котельная кв. 24 ДТ1 | 1 | 1 | 24,82 | 0,55 |  | 3,49 | 14,70 |  | 1,29 |  |  | 157,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25994,73 | 37971,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1700000 |  |  | 1,954390 |  | 1 | 0,03 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,03 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0300000 |  |  | 0,317513 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,00 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0900000 |  |  | 0,142375 |  | 1 | 0,01 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,01 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,6300000 |  |  | 4,380460 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,00 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| + | 14 | Котельная кв. 24 ДТ2 | 1 | 1 | 24,82 | 0,55 |  | 2,35 | 9,90 |  | 1,29 |  |  | 156,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26062,43 | 37946,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0800000 |  |  | 1,604350 |  | 1 | 0,02 |  |  | 230,07 |  |  | 1,50 |  | 0,02 |  | 249,18 |  | 1,66 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0100000 |  |  | 0,485612 |  | 1 | 0,00 |  |  | 230,07 |  |  | 1,50 |  | 0,00 |  | 249,18 |  | 1,66 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0700000 |  |  | 0,217752 |  | 1 | 0,01 |  |  | 230,07 |  |  | 1,50 |  | 0,01 |  | 249,18 |  | 1,66 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7300000 |  |  | 6,699582 |  | 1 | 0,01 |  |  | 230,07 |  |  | 1,50 |  | 0,01 |  | 249,18 |  | 1,66 |  |
| + | 15 | Котельная кв. 24 ДТ3 | 1 | 1 | 24,82 | 0,55 |  | 3,49 | 14,70 |  | 1,29 |  |  | 157,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26094,67 | 37918,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1100000 |  |  | 1,954390 |  | 1 | 0,02 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,02 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |

| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0200000 |  |  | 0,317513 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,00 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,1200000 |  |  | 0,142375 |  | 1 | 0,01 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,01 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7900000 |  |  | 4,380460 |  | 1 | 0,01 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,01 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| + | 16 | ЦТЭЦ ДТ1 | 1 | 1 | 55 | 3,50 |  | 163,56 | 17,00 |  | 1,29 |  |  | 425,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25609,11 | 24570,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,6450000 |  |  | 208,070478 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,06 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,2423000 |  |  | 33,811307 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,00 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 5,2780000 |  |  | 16,687858 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,05 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 15,8332000 |  |  | 76,282534 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,05 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,1237000 |  |  | 30,006187 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,00 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000128 |  |  | 0,000347 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,00 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0177000 |  |  | 0,027579 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,00 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 25,3162000 |  |  | 84,387662 |  | 1 | 0,13 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,13 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| + | 17 | ЦТЭЦ ДТ2 | 1 | 1 | 55 | 3,50 |  | 164,52 | 17,10 |  | 1,29 |  |  | 425,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25636,58 | 24578,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,7461000 |  |  | 210,031910 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,06 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,2587000 |  |  | 34,130141 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,00 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,6573000 |  |  | 15,121008 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,05 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 12,1503000 |  |  | 67,365300 |  | 1 | 0,04 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,04 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,2467000 |  |  | 33,661130 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,00 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000195 |  |  | 0,000318 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,00 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0172000 |  |  | 0,026806 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,00 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 25,7684000 |  |  | 85,576811 |  | 1 | 0,13 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,13 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| + | 18 | ЦТЭЦ ДТ3 | 1 | 1 | 55 | 3,50 |  | 158,75 | 16,50 |  | 1,29 |  |  | 425,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25649,88 | 24583,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,9467000 |  |  | 213,921218 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,06 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,2933000 |  |  | 34,810411 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,6977000 |  |  | 14,995807 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,05 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |

| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 14,5582000 |  |  | 72,349916 |  | 1 | 0,04 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,04 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,2137000 |  |  | 29,526768 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000138 |  |  | 0,000373 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0157000 |  |  | 0,024422 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 26,1362000 |  |  | 87,013324 |  | 1 | 0,13 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,13 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| + | 22 | ЦТЭЦ ДТ4 | 1 | 1 | 53 | 2,80 |  | 118,84 | 19,30 |  | 1,29 |  |  | 425,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25666,92 | 24543,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 8,0253000 |  |  | 220,497638 |  | 1 | 0,07 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,07 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,3041000 |  |  | 35,831324 |  | 1 | 0,01 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,01 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,1374000 |  |  | 31,251208 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,00 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,0477000 |  |  | 28,784851 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,00 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000177 |  |  | 0,000486 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,00 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| + | 23 | ЦТЭЦ ДТ5 | 1 | 1 | 56 | 2,90 |  | 130,78 | 19,80 |  | 1,29 |  |  | 410,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25677,35 | 24592,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 9,4089000 |  |  | 251,815944 |  | 1 | 0,07 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,07 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,5289000 |  |  | 40,919942 |  | 1 | 0,01 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,01 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,6093333 |  |  | 13,955645 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,05 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 13,9913333 |  |  | 69,113358 |  | 1 | 0,04 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,04 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,2640000 |  |  | 30,645583 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000178 |  |  | 0,000481 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0159000 |  |  | 0,024681 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 26,0268000 |  |  | 84,879203 |  | 1 | 0,14 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,13 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| + | 24 | ЦТЭЦ ДТ6 | 1 | 1 | 120 | 4,80 |  | 76,00 | 4,20 |  | 1,29 |  |  | 130,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25738,37 | 24578,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 22,1255000 |  |  | 204,551998 |  | 1 | 0,09 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,08 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 3,5954000 |  |  | 33,239798 |  | 1 | 0,01 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,01 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,5041300 |  |  | 4,652358 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,00 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |

| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,0483300 |  |  | 18,896580 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,00 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000060 |  |  | 0,000058 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,00 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |
| + | 25 | Абашевская районная котельная | 1 | 1 | 90 | 3,60 |  | 31,25 | 3,07 |  | 1,29 |  |  | 194,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 44447,02 | 29517,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 6,0971203 |  |  | 155,918194 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,05 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,9907820 |  |  | 25,336705 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,00 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 5,0329535 |  |  | 130,060574 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,06 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 9,6081559 |  |  | 219,710879 |  | 1 | 0,03 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,03 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 13,9511841 |  |  | 334,454806 |  | 1 | 0,01 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,00 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000843 |  |  | 0,002000 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,00 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,6796612 |  |  | 305,437064 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,05 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| + | 26 | Байдаевская центральная котельная №2 ДТ1 | 1 | 1 | 45 | 1,70 |  | 26,24 | 11,56 |  | 1,29 |  |  | 200,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 40069,45 | 26645,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 5,1347942 |  |  | 80,227976 |  | 1 | 0,15 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,14 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,8344041 |  |  | 13,037047 |  | 1 | 0,01 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,01 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 7,1965670 |  |  | 126,464207 |  | 1 | 0,27 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,26 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 7,6284635 |  |  | 135,662419 |  | 1 | 0,09 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,08 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 11,9542030 |  |  | 215,186182 |  | 1 | 0,01 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,01 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000714 |  |  | 0,001132 |  | 1 | 0,00 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,00 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 7,6977783 |  |  | 136,001148 |  | 1 | 0,15 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,14 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| + | 27 | Байдаевская центральная котельная №2 ДТ2 | 1 | 1 | 38 | 1,00 |  | 19,02 | 24,22 |  | 1,29 |  |  | 211,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 40137,15 | 26620,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 4,6585648 |  |  | 55,302701 |  | 1 | 0,17 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,16 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,7570168 |  |  | 8,986689 |  | 1 | 0,01 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,01 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 5,3830648 |  |  | 63,616909 |  | 1 | 0,26 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,25 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 6,1894800 |  |  | 70,829970 |  | 1 | 0,09 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,09 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 13,4835788 |  |  | 162,736665 |  | 1 | 0,02 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,02 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |

| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000288 |  |  | 0,000341 |  | 1 | 0,00 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,00 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 5,0621628 |  |  | 57,863210 |  | 1 | 0,12 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,12 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| + | 28 | Зыряновская районная котельная ДТ1 | 1 | 1 | 60 | 2,10 |  | 32,73 | 9,45 |  | 1,29 |  |  | 152,80 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 42450,48 | 27461,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 5,1924611 |  |  | 70,876111 |  | 1 | 0,09 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,08 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,8437749 |  |  | 11,517368 |  | 1 | 0,01 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,01 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,4735231 |  |  | 65,327709 |  | 1 | 0,10 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,10 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 6,7714031 |  |  | 97,004105 |  | 1 | 0,05 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,04 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 19,7092984 |  |  | 267,762561 |  | 1 | 0,01 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,01 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000448 |  |  | 0,000646 |  | 1 | 0,00 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,00 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 5,5443249 |  |  | 77,914766 |  | 1 | 0,06 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,06 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| + | 29 | Зыряновская районная котельная ДТ2 | 1 | 1 | 60 | 2,10 |  | 25,15 | 7,26 |  | 1,29 |  |  | 215,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 42518,18 | 27436,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 6,8959347 |  |  | 106,685631 |  | 1 | 0,13 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,12 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,1205894 |  |  | 17,336414 |  | 1 | 0,01 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,01 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,1643871 |  |  | 70,489838 |  | 1 | 0,10 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,10 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 8,9407702 |  |  | 147,206097 |  | 1 | 0,07 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,06 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 13,7461952 |  |  | 291,383703 |  | 1 | 0,01 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,01 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000505 |  |  | 0,000859 |  | 1 | 0,00 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,00 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 5,8083260 |  |  | 103,771188 |  | 1 | 0,07 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,07 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| + | 32 | Котельная пос. Притомский | 1 | 1 | 45 | 1,50 |  | 18,24 | 10,32 |  | 1,29 |  |  | 209,70 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 40935,04 | 23585,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 2,3366625 |  |  | 62,400271 |  | 1 | 0,08 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,07 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,3797077 |  |  | 10,139997 |  | 1 | 0,01 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,01 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 7,1138406 |  |  | 184,178008 |  | 1 | 0,32 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,30 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 4,1264993 |  |  | 107,487141 |  | 1 | 0,05 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,05 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 12,1231072 |  |  | 311,640413 |  | 1 | 0,02 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,02 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |

| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0001475 |  |  | 0,003747 |  | 1 | 0,00 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,00 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 11,7444189 |  |  | 309,918464 |  | 1 | 0,26 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,25 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| + | 33 | Котельная №19 | 1 | 1 | 30 | 0,60 |  | 2,09 | 7,39 |  | 1,29 |  |  | 251,10 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 38423,51 | 27021,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1049177 |  |  | 3,137040 |  | 1 | 0,02 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,02 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0170491 |  |  | 0,509769 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,00 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,2935197 |  |  | 7,717867 |  | 1 | 0,07 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,06 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,2997648 |  |  | 8,433784 |  | 1 | 0,02 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,02 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,3705426 |  |  | 12,414798 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,00 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000010 |  |  | 0,000035 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,00 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,4538106 |  |  | 13,468146 |  | 1 | 0,05 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,05 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| + | 34 | Котельная №72 | 1 | 1 | 30 | 0,50 |  | 0,99 | 5,04 |  | 1,29 |  |  | 208,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 40812,57 | 25514,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0540280 |  |  | 1,611374 |  | 1 | 0,02 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,02 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0087796 |  |  | 0,261848 |  | 1 | 0,00 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,00 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,4934968 |  |  | 14,719695 |  | 1 | 0,21 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,19 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,2502000 |  |  | 7,462800 |  | 1 | 0,03 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,03 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7691565 |  |  | 22,941892 |  | 1 | 0,01 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,01 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000009 |  |  | 0,000028 |  | 1 | 0,00 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,00 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,5108250 |  |  | 15,236550 |  | 1 | 0,11 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,10 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| + | 35 | Котельная УПК | 1 | 1 | 30 | 0,60 |  | 7,23 | 25,56 |  | 1,29 |  |  | 180,50 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 29734,29 | 25942,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0877668 |  |  | 3,776292 |  | 1 | 0,01 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,01 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0142621 |  |  | 0,613647 |  | 1 | 0,00 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,00 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,1962675 |  |  | 9,583496 |  | 1 | 0,02 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,02 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,2153910 |  |  | 9,238799 |  | 1 | 0,01 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,01 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,4851330 |  |  | 20,924734 |  | 1 | 0,00 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,00 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000006 |  |  | 0,000024 |  | 1 | 0,00 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,00 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |

| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,5445165 |  |  | 20,197805 |  | 1 | 0,03 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,03 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 36 | Котельная ОРК "Таргай" | 1 | 1 | 30 | 1,00 |  | 1,85 | 2,35 |  | 1,29 |  |  | 306,40 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26695,88 | 1547,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2602320 |  |  | 6,260784 |  | 1 | 0,05 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,05 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0422877 |  |  | 1,017377 |  | 1 | 0,00 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,00 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,5643309 |  |  | 13,087517 |  | 1 | 0,14 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,13 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,6785184 |  |  | 16,368845 |  | 1 | 0,05 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,05 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,5788661 |  |  | 36,617797 |  | 1 | 0,01 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,01 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000021 |  |  | 0,000051 |  | 1 | 0,00 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,00 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,0223220 |  |  | 24,169430 |  | 1 | 0,13 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,12 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| + | 37 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1 | 1 | 32 | 0,80 |  | 3,27 | 6,50 |  | 1,29 |  |  | 168,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 36693,01 | 20361,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 1,2129016 |  |  | 25,547152 |  | 1 | 0,18 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,16 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,1970965 |  |  | 4,151413 |  | 1 | 0,01 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,01 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,1177908 |  |  | 25,330901 |  | 1 | 0,22 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,20 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,1502196 |  |  | 24,611290 |  | 1 | 0,07 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,06 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 3,1859759 |  |  | 72,093858 |  | 1 | 0,02 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,02 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000070 |  |  | 0,000172 |  | 1 | 0,00 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,00 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 3,5917511 |  |  | 73,749297 |  | 1 | 0,35 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,32 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| + | 38 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 1 | 1 | 32 | 0,80 |  | 3,14 | 6,25 |  | 1,29 |  |  | 130,40 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35482,75 | 20266,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,6548327 |  |  | 12,352432 |  | 1 | 0,12 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,10 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,1064103 |  |  | 2,007270 |  | 1 | 0,01 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,01 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,2876078 |  |  | 25,996711 |  | 1 | 0,30 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,26 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,1188160 |  |  | 20,081460 |  | 1 | 0,08 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,07 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,9547428 |  |  | 49,126693 |  | 1 | 0,02 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,02 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000104 |  |  | 0,000190 |  | 1 | 0,00 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,00 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,4868782 |  |  | 22,292860 |  | 1 | 0,17 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,15 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |

| + | 39 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 1 | 1 | 27 | 0,50 |  | 3,38 | 17,21 |  | 1,29 |  |  | 329,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35686,32 | 18952,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,3316356 |  |  | 5,415994 |  | 1 | 0,04 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,04 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0538908 |  |  | 0,880099 |  | 1 | 0,00 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,00 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,3643056 |  |  | 5,462961 |  | 1 | 0,06 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,06 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,3685393 |  |  | 5,565596 |  | 1 | 0,02 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,02 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7177687 |  |  | 11,037373 |  | 1 | 0,00 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,00 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000007 |  |  | 0,000012 |  | 1 | 0,00 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,00 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,0568303 |  |  | 18,248672 |  | 1 | 0,09 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,09 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| + | 40 | Котельная пос. Листвяги | 1 | 1 | 44 | 1,70 |  | 9,12 | 4,02 |  | 1,29 |  |  | 186,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 17093,13 | 15224,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 3,6925504 |  |  | 47,549710 |  | 1 | 0,20 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,18 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,5456963 |  |  | 7,013151 |  | 1 | 0,01 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,01 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 3,9356743 |  |  | 50,678657 |  | 1 | 0,28 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,26 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 7,4470058 |  |  | 95,955391 |  | 1 | 0,16 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,15 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 6,9486332 |  |  | 89,435365 |  | 1 | 0,01 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,01 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000337 |  |  | 0,000434 |  | 1 | 0,00 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,00 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 4,0061792 |  |  | 66,063260 |  | 1 | 0,14 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,13 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| + | 41 | Котельная №6 | 1 | 1 | 35 | 1,20 |  | 1,97 | 1,74 |  | 1,29 |  |  | 172,90 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 24355,30 | 21568,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,6800894 |  |  | 13,599562 |  | 1 | 0,13 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,12 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,1105146 |  |  | 2,209930 |  | 1 | 0,01 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,01 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,6248049 |  |  | 13,226730 |  | 1 | 0,16 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,14 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,4703091 |  |  | 30,110900 |  | 1 | 0,12 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,10 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,6637140 |  |  | 57,833352 |  | 1 | 0,02 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,02 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000033 |  |  | 0,000063 |  | 1 | 0,00 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,00 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,6694342 |  |  | 14,641236 |  | 1 | 0,09 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,08 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| + | 42 | Котельная № 32 (БПОУ) | 1 | 1 | 45 | 1,20 |  | 2,24 | 1,98 |  | 1,29 |  |  | 193,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 21035,42 | 21458,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,4816656 |  |  | 9,787318 |  | 1 | 0,05 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,05 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0782707 |  |  | 1,590440 |  | 1 | 0,00 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,00 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,9802288 |  |  | 19,877953 |  | 1 | 0,15 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,13 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,9177304 |  |  | 18,668947 |  | 1 | 0,04 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,04 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,7778748 |  |  | 56,530799 |  | 1 | 0,01 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,01 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000021 |  |  | 0,000042 |  | 1 | 0,00 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,00 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 2,0220844 |  |  | 41,431871 |  | 1 | 0,15 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,13 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| + | 43 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 1 | 1 | 28 | 0,60 |  | 3,33 | 11,78 |  | 1,29 |  |  | 230,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 33918,94 | 15697,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2646394 |  |  | 5,996187 |  | 1 | 0,04 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,04 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0430039 |  |  | 0,974380 |  | 1 | 0,00 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,00 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,7082197 |  |  | 15,771863 |  | 1 | 0,14 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,13 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,5523824 |  |  | 13,179457 |  | 1 | 0,03 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,03 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,0128743 |  |  | 24,302052 |  | 1 | 0,01 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,01 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000016 |  |  | 0,000036 |  | 1 | 0,00 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,00 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 2,7060061 |  |  | 48,473706 |  | 1 | 0,26 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,25 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| + | 44 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 1 | 1 | 30 | 0,80 |  | 1,59 | 3,17 |  | 1,29 |  |  | 201,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 34651,42 | 15124,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,4113437 |  |  | 10,176972 |  | 1 | 0,10 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,09 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0668433 |  |  | 1,653757 |  | 1 | 0,01 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,01 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,5957326 |  |  | 15,389662 |  | 1 | 0,20 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,18 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,8618168 |  |  | 20,718935 |  | 1 | 0,09 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,08 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,3179724 |  |  | 30,424079 |  | 1 | 0,01 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,01 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000037 |  |  | 0,000094 |  | 1 | 0,00 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,00 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,3397698 |  |  | 33,446198 |  | 1 | 0,22 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,20 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| + | 45 | Котельная проф. "Бунгурский" | 1 | 1 | 30 | 0,50 |  | 1,27 | 6,47 |  | 1,29 |  |  | 294,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 16879,02 | 21051,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1565111 |  |  | 2,823064 |  | 1 | 0,03 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,03 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0254331 |  |  | 0,458749 |  | 1 | 0,00 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,00 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,8417684 |  |  | 18,238481 |  | 1 | 0,24 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,22 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,4216391 |  |  | 7,651187 |  | 1 | 0,04 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,03 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,2956375 |  |  | 7,911740 |  | 1 | 0,00 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,00 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000012 |  |  | 0,000022 |  | 1 | 0,00 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,00 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,3662092 |  |  | 29,745676 |  | 1 | 0,20 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,18 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| + | 46 | Котельная "РТРС" | 1 | 1 | 22 | 0,80 |  | 2,32 | 4,62 |  | 1,29 |  |  | 155,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26170,72 | 17174,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1248156 |  |  | 2,595298 |  | 1 | 0,05 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,04 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0202826 |  |  | 0,421737 |  | 1 | 0,00 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,00 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,1497070 |  |  | 23,728034 |  | 1 | 0,55 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,49 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,6601030 |  |  | 13,906520 |  | 1 | 0,10 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,08 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,4305390 |  |  | 8,835304 |  | 1 | 0,01 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,01 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000009 |  |  | 0,000018 |  | 1 | 0,00 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,00 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,9042232 |  |  | 39,329047 |  | 1 | 0,46 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,40 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| + | 47 | Котельная ОЦ "Голубь" | 1 | 1 | 22 | 0,74 |  | 2,14 | 5,04 |  | 1,29 |  |  | 195,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 49529,50 | 38198,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1891584 |  |  | 4,232959 |  | 1 | 0,06 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,06 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0343238 |  |  | 0,687857 |  | 1 | 0,01 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,01 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,9357296 |  |  | 19,218568 |  | 1 | 0,41 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,38 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,5845967 |  |  | 12,563043 |  | 1 | 0,08 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,07 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,2385407 |  |  | 28,588665 |  | 1 | 0,02 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,01 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000013 |  |  | 0,000030 |  | 1 | 0,00 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,00 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,4793068 |  |  | 30,166777 |  | 1 | 0,33 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,30 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| + | 48 | Котельная школы №1 | 1 | 1 | 16,3 | 1,80 |  | 7,99 | 3,14 |  | 1,29 |  |  | 77,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 27487,54 | 20781,27 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2166568 |  |  | 3,275348 |  | 1 | 0,10 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,08 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0352068 |  |  | 0,532244 |  | 1 | 0,01 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,01 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,8874970 |  |  | 27,483155 |  | 1 | 1,10 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,98 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,9569500 |  |  | 13,933800 |  | 1 | 0,17 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,15 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,9418239 |  |  | 42,834824 |  | 1 | 0,05 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,05 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000066 |  |  | 0,000093 |  | 1 | 0,00 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,00 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,9537730 |  |  | 28,448175 |  | 1 | 0,57 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,51 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| + | 49 | Котельная школы №23 | 1 | 1 | 30 | 0,50 |  | 3,68 | 18,74 |  | 1,29 |  |  | 98,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26123,13 | 18838,19 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,3225976 |  |  | 3,418311 |  | 1 | 0,05 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,04 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0524221 |  |  | 0,555475 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,00 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 2,0569269 |  |  | 19,697268 |  | 1 | 0,44 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,37 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,0428499 |  |  | 9,986400 |  | 1 | 0,07 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,06 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 3,2058946 |  |  | 30,699858 |  | 1 | 0,02 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,02 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000064 |  |  | 0,000061 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,00 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 2,1291521 |  |  | 20,388900 |  | 1 | 0,23 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,19 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| + | 50 | Котельная школы №37 | 1 | 1 | 25,2 | 0,57 |  | 1,27 | 4,98 |  | 1,29 |  |  | 294,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 28333,65 | 18448,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2022107 |  |  | 3,495430 |  | 1 | 0,06 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,06 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0328593 |  |  | 0,568008 |  | 1 | 0,00 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,00 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,6698720 |  |  | 7,133664 |  | 1 | 0,26 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,24 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,1717807 |  |  | 3,131115 |  | 1 | 0,02 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,02 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,6232720 |  |  | 13,625269 |  | 1 | 0,01 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,01 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000011 |  |  | 0,000018 |  | 1 | 0,00 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,00 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,6299930 |  |  | 22,676649 |  | 1 | 0,32 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,30 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| + | 51 | Котельная школы №43 | 1 | 1 | 25 | 0,50 |  | 3,67 | 18,69 |  | 1,29 |  |  | 100,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 21961,54 | 21816,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1753623 |  |  | 2,498160 |  | 1 | 0,04 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,03 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |

| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0284964 |  |  | 0,405951 |  | 1 | 0,00 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,00 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,7692513 |  |  | 25,189638 |  | 1 | 0,49 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,41 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,8970001 |  |  | 12,771000 |  | 1 | 0,07 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,06 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,7575279 |  |  | 39,260183 |  | 1 | 0,02 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,02 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  | 0,000081 |  | 1 | 0,00 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,00 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,8313752 |  |  | 26,074125 |  | 1 | 0,25 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,21 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| + | 52 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 1 | 1 | 25 | 0,50 |  | 0,89 | 4,53 |  | 1,29 |  |  | 105,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 17689,46 | 21078,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2406533 |  |  | 2,547059 |  | 1 | 0,16 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,13 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0391062 |  |  | 0,413897 |  | 1 | 0,01 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,01 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,1822621 |  |  | 11,627353 |  | 1 | 1,08 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,87 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,5994000 |  |  | 5,895000 |  | 1 | 0,16 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,13 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,8426555 |  |  | 18,122213 |  | 1 | 0,05 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,04 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000022 |  |  | 0,000023 |  | 1 | 0,00 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,00 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,2237750 |  |  | 12,035625 |  | 1 | 0,56 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,45 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| + | 53 | Котельная школы №16 | 1 | 1 | 16 | 0,50 |  | 1,73 | 8,81 |  | 1,29 |  |  | 60,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35911,00 | 20825,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1444764 |  |  | 1,903447 |  | 1 | 0,15 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,11 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0234774 |  |  | 0,309310 |  | 1 | 0,01 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,01 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,2472531 |  |  | 17,251085 |  | 1 | 1,76 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 1,26 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,9439496 |  |  | 8,746200 |  | 1 | 0,82 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,59 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,6323500 |  |  | 26,887277 |  | 1 | 0,03 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,02 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000038 |  |  | 0,000053 |  | 1 | 0,00 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,00 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,2910481 |  |  | 17,856825 |  | 1 | 0,91 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,65 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| + | 55 | Котельная ст. Полосухино | 1 | 1 | 23 | 0,50 |  | 2,20 | 11,19 |  | 1,29 |  |  | 63,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 41426,29 | 38979,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,5688235 |  |  | 16,009939 |  | 1 | 0,28 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,20 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0924338 |  |  | 2,601615 |  | 1 | 0,02 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,02 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |

| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,2320012 |  |  | 118,787162 |  | 1 | 2,78 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 2,03 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 2,1456000 |  |  | 60,224400 |  | 1 | 0,42 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,31 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 6,5959320 |  |  | 185,139843 |  | 1 | 0,13 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,09 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000090 |  |  | 0,000251 |  | 1 | 0,00 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 4,3806000 |  |  | 122,958150 |  | 1 | 1,44 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 1,05 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| + | 56 | Котельная АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ДТ1 | 1 | 1 | 100 | 6,00 |  | 644,37 | 22,79 |  | 1,29 |  |  | 65,80 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 38342,13 | 36880,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 55,9980000 |  |  | 1331,308000 |  | 1 | 0,12 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,11 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 8,4840000 |  |  | 184,729000 |  | 1 | 0,01 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,01 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 28,9400000 |  |  | 346,838000 |  | 1 | 0,08 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,07 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 36,5834000 |  |  | 718,811000 |  | 1 | 0,03 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,03 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 10,9786000 |  |  | 240,526000 |  | 1 | 0,00 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,00 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000320 |  |  | 0,000691 |  | 1 | 0,00 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,00 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 80,9950000 |  |  | 184,031000 |  | 1 | 0,11 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,10 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| + | 57 | Котельная АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ДТ2 | 1 | 1 | 250 | 8,00 |  | 1000,28 | 19,90 |  | 1,29 |  |  | 116,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 38402,02 | 36888,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 424,7895000 |  |  | 2288,992600 |  | 1 | 0,15 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,14 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 71,1556000 |  |  | 404,567000 |  | 1 | 0,01 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,01 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 196,1840000 |  |  | 1621,424400 |  | 1 | 0,09 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,08 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 270,8812000 |  |  | 1996,749000 |  | 1 | 0,04 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,03 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 12,2636000 |  |  | 176,727270 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,00 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000582 |  |  | 0,000905 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,00 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,2408000 |  |  | 0,015402 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,00 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 354,7580000 |  |  | 6943,334000 |  | 1 | 0,08 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,08 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| + | 58 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 1 | 1 | 10 | 1,00 |  | 9,91 | 12,62 |  | 1,29 |  |  | 100,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 33795,45 | 18213,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 2,1079104 |  |  | 33,920494 |  | 1 | 1,12 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 1,08 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |

| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,3288883 |  |  | 5,512163 |  | 1 | 0,09 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,08 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,2935197 |  |  | 7,717867 |  | 1 | 0,21 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,20 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0795072 |  |  | 1,254404 |  | 1 | 0,02 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,02 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 7,5109094 |  |  | 29,955197 |  | 1 | 0,16 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,15 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000027 |  |  | 0,000016 |  | 1 | 0,00 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,00 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,4538106 |  |  | 13,468146 |  | 1 | 0,16 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,16 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| + | 59 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный | 1 | 1 | 21 | 1,30 |  | 12,74 | 9,60 |  | 1,29 |  |  | 130,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25195,07 | 21908,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1863212 |  |  | 2,517467 |  | 1 | 0,03 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,03 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0302772 |  |  | 0,409742 |  | 1 | 0,00 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0270000 |  |  | 0,516672 |  | 1 | 0,01 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,01 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0176949 |  |  | 0,042155 |  | 1 | 0,00 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,5498385 |  |  | 8,000924 |  | 1 | 0,00 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000002 |  |  | 0,000002 |  | 1 | 0,00 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,0580000 |  |  | 1,132704 |  | 1 | 0,01 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,01 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| + | 60 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1 | 1 | 20 | 0,60 |  | 1,84 | 6,50 |  | 1,29 |  |  | 105,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 36984,68 | 19828,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1522925 |  |  | 2,325849 |  | 1 | 0,09 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,07 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0247176 |  |  | 0,377861 |  | 1 | 0,01 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,01 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0250000 |  |  | 0,734789 |  | 1 | 0,02 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,02 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0107641 |  |  | 0,169435 |  | 1 | 0,00 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,00 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,3368774 |  |  | 5,213028 |  | 1 | 0,01 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,01 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 7,9734300E-08 |  |  | 0,000002 |  | 1 | 0,00 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,00 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,0390000 |  |  | 1,103760 |  | 1 | 0,01 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,01 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| + | 61 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 1 | 1 | 22 | 0,50 |  | 3,48 | 17,72 |  | 1,29 |  |  | 63,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 28195,80 | 18332,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,5552855 |  |  | 15,628902 |  | 1 | 0,18 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,14 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0902339 |  |  | 2,539697 |  | 1 | 0,02 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,01 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,1312796 |  |  | 115,960028 |  | 1 | 1,83 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 1,37 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 2,0945347 |  |  | 58,791059 |  | 1 | 0,28 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,21 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 6,4389488 |  |  | 180,733515 |  | 1 | 0,09 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,06 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000088 |  |  | 0,000245 |  | 1 | 0,00 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,00 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 4,2763417 |  |  | 120,031746 |  | 1 | 0,95 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,71 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| + | 62 | Котельная ООО ТК "Садовая" | 1 | 1 | 32 | 0,80 |  | 8,61 | 17,13 |  | 1,29 |  |  | 136,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 30138,54 | 27376,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 2,3116444 |  |  | 24,560383 |  | 1 | 0,18 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,17 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,3756421 |  |  | 3,991063 |  | 1 | 0,01 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,01 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,8730710 |  |  | 26,663168 |  | 1 | 0,20 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,19 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 6,6408120 |  |  | 94,531968 |  | 1 | 0,21 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,20 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 20,4149629 |  |  | 290,607027 |  | 1 | 0,06 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,06 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000121 |  |  | 0,000196 |  | 1 | 0,00 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,00 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,9388404 |  |  | 27,599396 |  | 1 | 0,10 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,10 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| + | 63 | Котельная ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" ДТ1 | 1 | 1 | 23,7 | 0,72 |  | 2,91 | 7,15 |  | 1,29 |  |  | 47,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 15948,88 | 14468,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0260000 |  |  | 0,429235 |  | 1 | 0,01 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,01 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0043000 |  |  | 0,069751 |  | 1 | 0,00 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0270000 |  |  | 0,516672 |  | 1 | 0,02 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,01 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0061000 |  |  | 0,119232 |  | 1 | 0,00 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,2350000 |  |  | 4,556650 |  | 1 | 0,01 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000003 |  |  | 0,000006 |  | 1 | 0,00 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,0580000 |  |  | 1,132704 |  | 1 | 0,02 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,01 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| + | 64 | Котельная ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" ДТ2 | 1 | 1 | 17,9 | 0,53 |  | 1,78 | 8,07 |  | 1,29 |  |  | 59,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 15990,31 | 14477,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0136000 | 0,411229 | 1 | 0,01 | 121,83 | 0,97 | 0,01 | 149,91 | 1,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0022000 | 0,066825 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0250000 | 0,734789 | 1 | 0,03 | 121,83 | 0,97 | 0,02 | 149,91 | 1,29 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0038000 | 0,113530 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,1260000 | 3,636101 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000004 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 0,0390000 | 1,103760 | 1 | 0,02 | 121,83 | 0,97 | 0,02 | 149,91 | 1,29 |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 7,7460000 | 1 | 0,41 | 515,49 | 2,63 | 0,38 | 539,13 | 3,01 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 7,8750000 | 1 | 0,36 | 554,29 | 2,92 | 0,33 | 577,06 | 3,32 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 7,6990000 | 1 | 0,41 | 512,61 | 2,62 | 0,38 | 536,00 | 2,99 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 8,0813900 | 1 | 0,39 | 540,11 | 2,84 | 0,36 | 562,42 | 3,22 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 63,7327600 | 1 | 0,28 | 1575,14 | 4,69 | 0,26 | 1629,70 | 5,29 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 42,7825000 | 1 | 0,16 | 1667,46 | 3,73 | 0,14 | 1755,45 | 4,35 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 47,4751500 | 1 | 0,04 | 3080,75 | 2,72 | 0,03 | 3297,82 | 3,17 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 59,3439000 | 1 | 0,12 | 2231,99 | 8,08 | 0,12 | 2254,89 | 8,29 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 124,8328000 | 1 | 0,04 | 4705,90 | 6,37 | 0,04 | 4762,41 | 6,55 |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 0,3200000 | 1 | 0,04 | 348,10 | 2,52 | 0,04 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 11 | 1 | 0,2810000 | 1 | 0,04 | 348,10 | 2,52 | 0,04 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 0,2130000 | 1 | 0,03 | 348,10 | 2,52 | 0,03 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 13 | 1 | 0,1700000 | 1 | 0,03 | 278,59 | 1,72 | 0,03 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 14 | 1 | 0,0800000 | 1 | 0,02 | 230,07 | 1,50 | 0,02 | 249,18 | 1,66 |
| 1 | 1 | 15 | 1 | 0,1100000 | 1 | 0,02 | 278,59 | 1,72 | 0,02 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 7,6450000 | 1 | 0,06 | 1276,81 | 7,64 | 0,06 | 1290,20 | 7,88 |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 7,7461000 | 1 | 0,06 | 1279,10 | 7,66 | 0,06 | 1292,49 | 7,90 |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 7,9467000 | 1 | 0,06 | 1265,24 | 7,54 | 0,06 | 1278,66 | 7,78 |
| 1 | 1 | 22 | 1 | 8,0253000 | 1 | 0,07 | 1182,52 | 6,99 | 0,07 | 1194,68 | 7,21 |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 9,4089000 | 1 | 0,07 | 1251,26 | 7,00 | 0,07 | 1264,57 | 7,22 |
| 1 | 1 | 24 | 1 | 22,1255000 | 1 | 0,09 | 1509,36 | 2,71 | 0,08 | 1584,23 | 3,04 |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 6,0971203 | 1 | 0,06 | 1082,99 | 2,57 | 0,05 | 1119,94 | 2,78 |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 5,1347942 | 1 | 0,15 | 681,57 | 3,33 | 0,14 | 697,91 | 3,56 |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 4,6585648 | 1 | 0,17 | 622,38 | 3,47 | 0,16 | 633,27 | 3,67 |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 5,1924611 | 1 | 0,09 | 829,43 | 2,88 | 0,08 | 857,83 | 3,15 |
| 1 | 1 | 29 | 1 | 6,8959347 | 1 | 0,13 | 809,41 | 2,93 | 0,12 | 830,98 | 3,13 |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 2,3366625 | 1 | 0,08 | 631,22 | 2,95 | 0,07 | 646,57 | 3,15 |
| 1 | 1 | 33 | 1 | 0,1049177 | 1 | 0,02 | 278,73 | 1,63 | 0,02 | 293,79 | 1,73 |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 0,0540280 | 1 | 0,02 | 196,64 | 1,18 | 0,02 | 209,98 | 1,27 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 0,0877668 | 1 | 0,01 | 431,89 | 2,61 | 0,01 | 440,21 | 2,78 |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 0,2602320 | 1 | 0,05 | 269,18 | 1,68 | 0,05 | 281,82 | 1,77 |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 1,2129016 | 1 | 0,18 | 294,87 | 1,59 | 0,16 | 318,85 | 1,74 |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 0,6548327 | 1 | 0,12 | 265,78 | 1,42 | 0,10 | 293,98 | 1,59 |

| 1 | 1 | 39 | 1 | 0,3316356 | 1 | 0,04 | 347,84 | 2,40 | 0,04 | 352,78 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 3,6925504 | 1 | 0,20 | 501,12 | 2,17 | 0,18 | 517,54 | 2,34 |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 0,6800894 | 1 | 0,13 | 245,40 | 1,32 | 0,12 | 266,50 | 1,44 |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 0,4816656 | 1 | 0,05 | 313,49 | 1,32 | 0,05 | 337,65 | 1,43 |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 0,2646394 | 1 | 0,04 | 319,91 | 1,88 | 0,04 | 336,64 | 2,17 |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 0,4113437 | 1 | 0,10 | 224,41 | 1,37 | 0,09 | 240,41 | 1,48 |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 0,1565111 | 1 | 0,03 | 244,02 | 1,46 | 0,03 | 255,49 | 1,54 |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 0,1248156 | 1 | 0,05 | 200,10 | 1,56 | 0,04 | 217,73 | 1,72 |
| 1 | 1 | 47 | 1 | 0,1891584 | 1 | 0,06 | 211,01 | 1,65 | 0,06 | 225,67 | 1,79 |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 0,2166568 | 1 | 0,10 | 201,13 | 1,91 | 0,08 | 218,32 | 2,59 |
| 1 | 1 | 49 | 1 | 0,3225976 | 1 | 0,05 | 278,15 | 1,35 | 0,04 | 312,93 | 1,58 |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 0,2022107 | 1 | 0,06 | 216,92 | 1,55 | 0,06 | 227,13 | 1,63 |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 0,1753623 | 1 | 0,04 | 256,46 | 1,44 | 0,03 | 286,79 | 1,69 |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 0,2406533 | 1 | 0,16 | 132,73 | 0,92 | 0,13 | 151,00 | 1,07 |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 0,1444764 | 1 | 0,15 | 116,68 | 1,01 | 0,11 | 142,16 | 1,33 |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 0,5688235 | 1 | 0,28 | 160,34 | 1,00 | 0,20 | 194,07 | 1,30 |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 55,9980000 | 1 | 0,12 | 2215,55 | 5,54 | 0,11 | 2312,15 | 6,55 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 424,7895000 | 1 | 0,15 | 4638,80 | 5,06 | 0,14 | 4843,26 | 5,69 |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 2,1079104 | 1 | 1,12 | 205,44 | 4,24 | 1,08 | 208,10 | 4,59 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0,1863212 | 1 | 0,03 | 327,85 | 3,10 | 0,03 | 337,09 | 3,39 |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0,1522925 | 1 | 0,09 | 157,44 | 1,26 | 0,07 | 177,49 | 1,47 |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 0,5552855 | 1 | 0,18 | 202,11 | 1,18 | 0,14 | 240,42 | 1,53 |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 2,3116444 | 1 | 0,18 | 431,47 | 2,36 | 0,17 | 443,77 | 2,59 |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0,0260000 | 1 | 0,01 | 149,16 | 0,91 | 0,01 | 196,75 | 1,31 |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0,0136000 | 1 | 0,01 | 121,83 | 0,97 | 0,01 | 149,91 | 1,29 |
| Итого: |  |  |  | 960,6739602 |  | 7,31 |  |  | 6,65 |  |  |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2,7490000 | 1 | 0,07 | 515,49 | 2,63 | 0,07 | 539,13 | 3,01 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2,7840000 | 1 | 0,06 | 554,29 | 2,92 | 0,06 | 577,06 | 3,32 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2,7250000 | 1 | 0,07 | 512,61 | 2,62 | 0,07 | 536,00 | 2,99 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2,8710200 | 1 | 0,07 | 540,11 | 2,84 | 0,06 | 562,42 | 3,22 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 22,5463900 | 1 | 0,05 | 1575,14 | 4,69 | 0,05 | 1629,70 | 5,29 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 15,1832800 | 1 | 0,03 | 1667,46 | 3,73 | 0,02 | 1755,45 | 4,35 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 16,8083600 | 1 | 0,01 | 3080,75 | 2,72 | 0,01 | 3297,82 | 3,17 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 9,9753000 | 1 | 0,01 | 2231,99 | 8,08 | 0,01 | 2254,89 | 8,29 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 13,5022000 | 1 | 0,00 | 4705,90 | 6,37 | 0,00 | 4762,41 | 6,55 |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 0,0500000 | 1 | 0,00 | 348,10 | 2,52 | 0,00 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 11 | 1 | 0,0460000 | 1 | 0,00 | 348,10 | 2,52 | 0,00 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 0,0350000 | 1 | 0,00 | 348,10 | 2,52 | 0,00 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 13 | 1 | 0,0300000 | 1 | 0,00 | 278,59 | 1,72 | 0,00 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 14 | 1 | 0,0100000 | 1 | 0,00 | 230,07 | 1,50 | 0,00 | 249,18 | 1,66 |
| 1 | 1 | 15 | 1 | 0,0200000 | 1 | 0,00 | 278,59 | 1,72 | 0,00 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 1,2423000 | 1 | 0,00 | 1276,81 | 7,64 | 0,00 | 1290,20 | 7,88 |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 1,2587000 | 1 | 0,00 | 1279,10 | 7,66 | 0,00 | 1292,49 | 7,90 |

| 1 | 1 | 18 | 1 | 1,2933000 | 1 | 0,00 | 1265,24 | 7,54 | 0,00 | 1278,66 | 7,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 22 | 1 | 1,3041000 | 1 | 0,01 | 1182,52 | 6,99 | 0,01 | 1194,68 | 7,21 |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 1,5289000 | 1 | 0,01 | 1251,26 | 7,00 | 0,01 | 1264,57 | 7,22 |
| 1 | 1 | 24 | 1 | 3,5954000 | 1 | 0,01 | 1509,36 | 2,71 | 0,01 | 1584,23 | 3,04 |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 0,9907820 | 1 | 0,00 | 1082,99 | 2,57 | 0,00 | 1119,94 | 2,78 |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 0,8344041 | 1 | 0,01 | 681,57 | 3,33 | 0,01 | 697,91 | 3,56 |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 0,7570168 | 1 | 0,01 | 622,38 | 3,47 | 0,01 | 633,27 | 3,67 |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 0,8437749 | 1 | 0,01 | 829,43 | 2,88 | 0,01 | 857,83 | 3,15 |
| 1 | 1 | 29 | 1 | 1,1205894 | 1 | 0,01 | 809,41 | 2,93 | 0,01 | 830,98 | 3,13 |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 0,3797077 | 1 | 0,01 | 631,22 | 2,95 | 0,01 | 646,57 | 3,15 |
| 1 | 1 | 33 | 1 | 0,0170491 | 1 | 0,00 | 278,73 | 1,63 | 0,00 | 293,79 | 1,73 |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 0,0087796 | 1 | 0,00 | 196,64 | 1,18 | 0,00 | 209,98 | 1,27 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 0,0142621 | 1 | 0,00 | 431,89 | 2,61 | 0,00 | 440,21 | 2,78 |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 0,0422877 | 1 | 0,00 | 269,18 | 1,68 | 0,00 | 281,82 | 1,77 |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 0,1970965 | 1 | 0,01 | 294,87 | 1,59 | 0,01 | 318,85 | 1,74 |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 0,1064103 | 1 | 0,01 | 265,78 | 1,42 | 0,01 | 293,98 | 1,59 |
| 1 | 1 | 39 | 1 | 0,0538908 | 1 | 0,00 | 347,84 | 2,40 | 0,00 | 352,78 | 2,50 |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 0,5456963 | 1 | 0,01 | 501,12 | 2,17 | 0,01 | 517,54 | 2,34 |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 0,1105146 | 1 | 0,01 | 245,40 | 1,32 | 0,01 | 266,50 | 1,44 |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 0,0782707 | 1 | 0,00 | 313,49 | 1,32 | 0,00 | 337,65 | 1,43 |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 0,0430039 | 1 | 0,00 | 319,91 | 1,88 | 0,00 | 336,64 | 2,17 |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 0,0668433 | 1 | 0,01 | 224,41 | 1,37 | 0,01 | 240,41 | 1,48 |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 0,0254331 | 1 | 0,00 | 244,02 | 1,46 | 0,00 | 255,49 | 1,54 |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 0,0202826 | 1 | 0,00 | 200,10 | 1,56 | 0,00 | 217,73 | 1,72 |
| 1 | 1 | 47 | 1 | 0,0343238 | 1 | 0,01 | 211,01 | 1,65 | 0,01 | 225,67 | 1,79 |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 0,0352068 | 1 | 0,01 | 201,13 | 1,91 | 0,01 | 218,32 | 2,59 |
| 1 | 1 | 49 | 1 | 0,0524221 | 1 | 0,00 | 278,15 | 1,35 | 0,00 | 312,93 | 1,58 |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 0,0328593 | 1 | 0,00 | 216,92 | 1,55 | 0,00 | 227,13 | 1,63 |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 0,0284964 | 1 | 0,00 | 256,46 | 1,44 | 0,00 | 286,79 | 1,69 |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 0,0391062 | 1 | 0,01 | 132,73 | 0,92 | 0,01 | 151,00 | 1,07 |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 0,0234774 | 1 | 0,01 | 116,68 | 1,01 | 0,01 | 142,16 | 1,33 |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 0,0924338 | 1 | 0,02 | 160,34 | 1,00 | 0,02 | 194,07 | 1,30 |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 8,4840000 | 1 | 0,01 | 2215,55 | 5,54 | 0,01 | 2312,15 | 6,55 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 71,1556000 | 1 | 0,01 | 4638,80 | 5,06 | 0,01 | 4843,26 | 5,69 |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 0,3288883 | 1 | 0,09 | 205,44 | 4,24 | 0,08 | 208,10 | 4,59 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0,0302772 | 1 | 0,00 | 327,85 | 3,10 | 0,00 | 337,09 | 3,39 |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0,0247176 | 1 | 0,01 | 157,44 | 1,26 | 0,01 | 177,49 | 1,47 |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 0,0902339 | 1 | 0,02 | 202,11 | 1,18 | 0,01 | 240,42 | 1,53 |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 0,3756421 | 1 | 0,01 | 431,47 | 2,36 | 0,01 | 443,77 | 2,59 |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0,0043000 | 1 | 0,00 | 149,16 | 0,91 | 0,00 | 196,75 | 1,31 |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0,0022000 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| Итого: |  |  |  | 186,6485305 |  | 0,79 |  |  | 0,72 |  |  |
| Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7140000 | 1 | 0,05 | 515,49 | 2,63 | 0,05 | 539,13 | 3,01 |

| 1 | 1 | 2 | 1 | 0,7780000 | 1 | 0,05 | 554,29 | 2,92 | 0,04 | 577,06 | 3,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0,6920000 | 1 | 0,05 | 512,61 | 2,62 | 0,05 | 536,00 | 2,99 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 0,7443400 | 1 | 0,05 | 540,11 | 2,84 | 0,04 | 562,42 | 3,22 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 4,7395000 | 1 | 0,03 | 1575,14 | 4,69 | 0,03 | 1629,70 | 5,29 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 6,8844200 | 1 | 0,03 | 1667,46 | 3,73 | 0,03 | 1755,45 | 4,35 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 2,7911400 | 1 | 0,00 | 3080,75 | 2,72 | 0,00 | 3297,82 | 3,17 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 4,5163000 | 1 | 0,01 | 2231,99 | 8,08 | 0,01 | 2254,89 | 8,29 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 10,0923000 | 1 | 0,00 | 4705,90 | 6,37 | 0,00 | 4762,41 | 6,55 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 5,2780000 | 1 | 0,05 | 1276,81 | 7,64 | 0,05 | 1290,20 | 7,88 |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 4,6573000 | 1 | 0,05 | 1279,10 | 7,66 | 0,05 | 1292,49 | 7,90 |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 4,6977000 | 1 | 0,05 | 1265,24 | 7,54 | 0,05 | 1278,66 | 7,78 |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 4,6093333 | 1 | 0,05 | 1251,26 | 7,00 | 0,05 | 1264,57 | 7,22 |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 5,0329535 | 1 | 0,06 | 1082,99 | 2,57 | 0,06 | 1119,94 | 2,78 |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 7,1965670 | 1 | 0,27 | 681,57 | 3,33 | 0,26 | 697,91 | 3,56 |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 5,3830648 | 1 | 0,26 | 622,38 | 3,47 | 0,25 | 633,27 | 3,67 |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 4,4735231 | 1 | 0,10 | 829,43 | 2,88 | 0,10 | 857,83 | 3,15 |
| 1 | 1 | 29 | 1 | 4,1643871 | 1 | 0,10 | 809,41 | 2,93 | 0,10 | 830,98 | 3,13 |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 7,1138406 | 1 | 0,32 | 631,22 | 2,95 | 0,30 | 646,57 | 3,15 |
| 1 | 1 | 33 | 1 | 0,2935197 | 1 | 0,07 | 278,73 | 1,63 | 0,06 | 293,79 | 1,73 |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 0,4934968 | 1 | 0,21 | 196,64 | 1,18 | 0,19 | 209,98 | 1,27 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 0,1962675 | 1 | 0,02 | 431,89 | 2,61 | 0,02 | 440,21 | 2,78 |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 0,5643309 | 1 | 0,14 | 269,18 | 1,68 | 0,13 | 281,82 | 1,77 |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 1,1177908 | 1 | 0,22 | 294,87 | 1,59 | 0,20 | 318,85 | 1,74 |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 1,2876078 | 1 | 0,30 | 265,78 | 1,42 | 0,26 | 293,98 | 1,59 |
| 1 | 1 | 39 | 1 | 0,3643056 | 1 | 0,06 | 347,84 | 2,40 | 0,06 | 352,78 | 2,50 |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 3,9356743 | 1 | 0,28 | 501,12 | 2,17 | 0,26 | 517,54 | 2,34 |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 0,6248049 | 1 | 0,16 | 245,40 | 1,32 | 0,14 | 266,50 | 1,44 |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 0,9802288 | 1 | 0,15 | 313,49 | 1,32 | 0,13 | 337,65 | 1,43 |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 0,7082197 | 1 | 0,14 | 319,91 | 1,88 | 0,13 | 336,64 | 2,17 |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 0,5957326 | 1 | 0,20 | 224,41 | 1,37 | 0,18 | 240,41 | 1,48 |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 0,8417684 | 1 | 0,24 | 244,02 | 1,46 | 0,22 | 255,49 | 1,54 |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 1,1497070 | 1 | 0,55 | 200,10 | 1,56 | 0,49 | 217,73 | 1,72 |
| 1 | 1 | 47 | 1 | 0,9357296 | 1 | 0,41 | 211,01 | 1,65 | 0,38 | 225,67 | 1,79 |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 1,8874970 | 1 | 1,10 | 201,13 | 1,91 | 0,98 | 218,32 | 2,59 |
| 1 | 1 | 49 | 1 | 2,0569269 | 1 | 0,44 | 278,15 | 1,35 | 0,37 | 312,93 | 1,58 |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 0,6698720 | 1 | 0,26 | 216,92 | 1,55 | 0,24 | 227,13 | 1,63 |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 1,7692513 | 1 | 0,49 | 256,46 | 1,44 | 0,41 | 286,79 | 1,69 |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 1,1822621 | 1 | 1,08 | 132,73 | 0,92 | 0,87 | 151,00 | 1,07 |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 1,2472531 | 1 | 1,76 | 116,68 | 1,01 | 1,26 | 142,16 | 1,33 |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 4,2320012 | 1 | 2,78 | 160,34 | 1,00 | 2,03 | 194,07 | 1,30 |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 28,9400000 | 1 | 0,08 | 2215,55 | 5,54 | 0,07 | 2312,15 | 6,55 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 196,1840000 | 1 | 0,09 | 4638,80 | 5,06 | 0,08 | 4843,26 | 5,69 |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 0,2935197 | 1 | 0,21 | 205,44 | 4,24 | 0,20 | 208,10 | 4,59 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0,0270000 | 1 | 0,01 | 327,85 | 3,10 | 0,01 | 337,09 | 3,39 |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0,0250000 | 1 | 0,02 | 157,44 | 1,26 | 0,02 | 177,49 | 1,47 |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 4,1312796 | 1 | 1,83 | 202,11 | 1,18 | 1,37 | 240,42 | 1,53 |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 1,8730710 | 1 | 0,20 | 431,47 | 2,36 | 0,19 | 443,77 | 2,59 |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0,0270000 | 1 | 0,02 | 149,16 | 0,91 | 0,01 | 196,75 | 1,31 |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0,0250000 | 1 | 0,03 | 121,83 | 0,97 | 0,02 | 149,91 | 1,29 |
| Итого: |  |  |  | 343,2187877 |  | 15,15 |  |  | 12,49 |  |  |

| Вещество: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10,4340000 | 1 | 0,22 | 515,49 | 2,63 | 0,20 | 539,13 | 3,01 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 12,0707000 | 1 | 0,22 | 554,29 | 2,92 | 0,20 | 577,06 | 3,32 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 11,2600000 | 1 | 0,24 | 512,61 | 2,62 | 0,22 | 536,00 | 2,99 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 11,7820000 | 1 | 0,23 | 540,11 | 2,84 | 0,21 | 562,42 | 3,22 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 91,1414300 | 1 | 0,16 | 1575,14 | 4,69 | 0,15 | 1629,70 | 5,29 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 132,3197000 | 1 | 0,19 | 1667,46 | 3,73 | 0,17 | 1755,45 | 4,35 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 96,2343800 | 1 | 0,03 | 3080,75 | 2,72 | 0,03 | 3297,82 | 3,17 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 24,1951000 | 1 | 0,02 | 2231,99 | 8,08 | 0,02 | 2254,89 | 8,29 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 77,5777000 | 1 | 0,01 | 4705,90 | 6,37 | 0,01 | 4762,41 | 6,55 |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 0,4500000 | 1 | 0,02 | 348,10 | 2,52 | 0,02 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 11 | 1 | 0,3110000 | 1 | 0,02 | 348,10 | 2,52 | 0,02 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 0,2370000 | 1 | 0,01 | 348,10 | 2,52 | 0,01 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 13 | 1 | 0,0900000 | 1 | 0,01 | 278,59 | 1,72 | 0,01 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 14 | 1 | 0,0700000 | 1 | 0,01 | 230,07 | 1,50 | 0,01 | 249,18 | 1,66 |
| 1 | 1 | 15 | 1 | 0,1200000 | 1 | 0,01 | 278,59 | 1,72 | 0,01 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 15,8332000 | 1 | 0,05 | 1276,81 | 7,64 | 0,05 | 1290,20 | 7,88 |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 12,1503000 | 1 | 0,04 | 1279,10 | 7,66 | 0,04 | 1292,49 | 7,90 |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 14,5582000 | 1 | 0,04 | 1265,24 | 7,54 | 0,04 | 1278,66 | 7,78 |
| 1 | 1 | 22 | 1 | 1,1374000 | 1 | 0,00 | 1182,52 | 6,99 | 0,00 | 1194,68 | 7,21 |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 13,9913333 | 1 | 0,04 | 1251,26 | 7,00 | 0,04 | 1264,57 | 7,22 |
| 1 | 1 | 24 | 1 | 0,5041300 | 1 | 0,00 | 1509,36 | 2,71 | 0,00 | 1584,23 | 3,04 |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 9,6081559 | 1 | 0,03 | 1082,99 | 2,57 | 0,03 | 1119,94 | 2,78 |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 7,6284635 | 1 | 0,09 | 681,57 | 3,33 | 0,08 | 697,91 | 3,56 |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 6,1894800 | 1 | 0,09 | 622,38 | 3,47 | 0,09 | 633,27 | 3,67 |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 6,7714031 | 1 | 0,05 | 829,43 | 2,88 | 0,04 | 857,83 | 3,15 |
| 1 | 1 | 29 | 1 | 8,9407702 | 1 | 0,07 | 809,41 | 2,93 | 0,06 | 830,98 | 3,13 |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 4,1264993 | 1 | 0,05 | 631,22 | 2,95 | 0,05 | 646,57 | 3,15 |
| 1 | 1 | 33 | 1 | 0,2997648 | 1 | 0,02 | 278,73 | 1,63 | 0,02 | 293,79 | 1,73 |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 0,2502000 | 1 | 0,03 | 196,64 | 1,18 | 0,03 | 209,98 | 1,27 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 0,2153910 | 1 | 0,01 | 431,89 | 2,61 | 0,01 | 440,21 | 2,78 |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 0,6785184 | 1 | 0,05 | 269,18 | 1,68 | 0,05 | 281,82 | 1,77 |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 1,1502196 | 1 | 0,07 | 294,87 | 1,59 | 0,06 | 318,85 | 1,74 |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 1,1188160 | 1 | 0,08 | 265,78 | 1,42 | 0,07 | 293,98 | 1,59 |
| 1 | 1 | 39 | 1 | 0,3685393 | 1 | 0,02 | 347,84 | 2,40 | 0,02 | 352,78 | 2,50 |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 7,4470058 | 1 | 0,16 | 501,12 | 2,17 | 0,15 | 517,54 | 2,34 |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 1,4703091 | 1 | 0,12 | 245,40 | 1,32 | 0,10 | 266,50 | 1,44 |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 0,9177304 | 1 | 0,04 | 313,49 | 1,32 | 0,04 | 337,65 | 1,43 |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 0,5523824 | 1 | 0,03 | 319,91 | 1,88 | 0,03 | 336,64 | 2,17 |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 0,8618168 | 1 | 0,09 | 224,41 | 1,37 | 0,08 | 240,41 | 1,48 |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 0,4216391 | 1 | 0,04 | 244,02 | 1,46 | 0,03 | 255,49 | 1,54 |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 0,6601030 | 1 | 0,10 | 200,10 | 1,56 | 0,08 | 217,73 | 1,72 |
| 1 | 1 | 47 | 1 | 0,5845967 | 1 | 0,08 | 211,01 | 1,65 | 0,07 | 225,67 | 1,79 |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 0,9569500 | 1 | 0,17 | 201,13 | 1,91 | 0,15 | 218,32 | 2,59 |

| 1 | 1 | 49 | 1 | 1,0428499 | 1 | 0,07 | 278,15 | 1,35 | 0,06 | 312,93 | 1,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 0,1717807 | 1 | 0,02 | 216,92 | 1,55 | 0,02 | 227,13 | 1,63 |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 0,8970001 | 1 | 0,07 | 256,46 | 1,44 | 0,06 | 286,79 | 1,69 |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 0,5994000 | 1 | 0,16 | 132,73 | 0,92 | 0,13 | 151,00 | 1,07 |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 1,9439496 | 1 | 0,82 | 116,68 | 1,01 | 0,59 | 142,16 | 1,33 |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 2,1456000 | 1 | 0,42 | 160,34 | 1,00 | 0,31 | 194,07 | 1,30 |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 36,5834000 | 1 | 0,03 | 2215,55 | 5,54 | 0,03 | 2312,15 | 6,55 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 270,8812000 | 1 | 0,04 | 4638,80 | 5,06 | 0,03 | 4843,26 | 5,69 |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 0,0795072 | 1 | 0,02 | 205,44 | 4,24 | 0,02 | 208,10 | 4,59 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0,0176949 | 1 | 0,00 | 327,85 | 3,10 | 0,00 | 337,09 | 3,39 |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0,0107641 | 1 | 0,00 | 157,44 | 1,26 | 0,00 | 177,49 | 1,47 |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 2,0945347 | 1 | 0,28 | 202,11 | 1,18 | 0,21 | 240,42 | 1,53 |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 6,6408120 | 1 | 0,21 | 431,47 | 2,36 | 0,20 | 443,77 | 2,59 |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0,0061000 | 1 | 0,00 | 149,16 | 0,91 | 0,00 | 196,75 | 1,31 |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0,0038000 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| Итого: |  |  |  | 910,8047210 |  | 5,20 |  |  | 4,46 |  |  |
| Вещество: 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7290000 | 1 | 0,00 | 515,49 | 2,63 | 0,00 | 539,13 | 3,01 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0,4720000 | 1 | 0,00 | 554,29 | 2,92 | 0,00 | 577,06 | 3,32 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0,4900000 | 1 | 0,00 | 512,61 | 2,62 | 0,00 | 536,00 | 2,99 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 0,6040000 | 1 | 0,00 | 540,11 | 2,84 | 0,00 | 562,42 | 3,22 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 3,2798600 | 1 | 0,00 | 1575,14 | 4,69 | 0,00 | 1629,70 | 5,29 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 4,3007000 | 1 | 0,00 | 1667,46 | 3,73 | 0,00 | 1755,45 | 4,35 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 2,2006400 | 1 | 0,00 | 3080,75 | 2,72 | 0,00 | 3297,82 | 3,17 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 9,0810000 | 1 | 0,00 | 2231,99 | 8,08 | 0,00 | 2254,89 | 8,29 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 6,9458000 | 1 | 0,00 | 4705,90 | 6,37 | 0,00 | 4762,41 | 6,55 |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 1,9700000 | 1 | 0,01 | 348,10 | 2,52 | 0,01 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 11 | 1 | 2,1900000 | 1 | 0,01 | 348,10 | 2,52 | 0,01 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 2,1200000 | 1 | 0,01 | 348,10 | 2,52 | 0,01 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 13 | 1 | 0,6300000 | 1 | 0,00 | 278,59 | 1,72 | 0,00 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 14 | 1 | 0,7300000 | 1 | 0,01 | 230,07 | 1,50 | 0,01 | 249,18 | 1,66 |
| 1 | 1 | 15 | 1 | 0,7900000 | 1 | 0,01 | 278,59 | 1,72 | 0,01 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 1,1237000 | 1 | 0,00 | 1276,81 | 7,64 | 0,00 | 1290,20 | 7,88 |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 1,2467000 | 1 | 0,00 | 1279,10 | 7,66 | 0,00 | 1292,49 | 7,90 |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 1,2137000 | 1 | 0,00 | 1265,24 | 7,54 | 0,00 | 1278,66 | 7,78 |
| 1 | 1 | 22 | 1 | 1,0477000 | 1 | 0,00 | 1182,52 | 6,99 | 0,00 | 1194,68 | 7,21 |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 1,2640000 | 1 | 0,00 | 1251,26 | 7,00 | 0,00 | 1264,57 | 7,22 |
| 1 | 1 | 24 | 1 | 2,0483300 | 1 | 0,00 | 1509,36 | 2,71 | 0,00 | 1584,23 | 3,04 |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 13,9511841 | 1 | 0,01 | 1082,99 | 2,57 | 0,00 | 1119,94 | 2,78 |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 11,9542030 | 1 | 0,01 | 681,57 | 3,33 | 0,01 | 697,91 | 3,56 |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 13,4835788 | 1 | 0,02 | 622,38 | 3,47 | 0,02 | 633,27 | 3,67 |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 19,7092984 | 1 | 0,01 | 829,43 | 2,88 | 0,01 | 857,83 | 3,15 |
| 1 | 1 | 29 | 1 | 13,7461952 | 1 | 0,01 | 809,41 | 2,93 | 0,01 | 830,98 | 3,13 |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 12,1231072 | 1 | 0,02 | 631,22 | 2,95 | 0,02 | 646,57 | 3,15 |

| 1 | 1 | 33 | 1 | 0,3705426 | 1 | 0,00 | 278,73 | 1,63 | 0,00 | 293,79 | 1,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 0,7691565 | 1 | 0,01 | 196,64 | 1,18 | 0,01 | 209,98 | 1,27 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 0,4851330 | 1 | 0,00 | 431,89 | 2,61 | 0,00 | 440,21 | 2,78 |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 1,5788661 | 1 | 0,01 | 269,18 | 1,68 | 0,01 | 281,82 | 1,77 |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 3,1859759 | 1 | 0,02 | 294,87 | 1,59 | 0,02 | 318,85 | 1,74 |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 2,9547428 | 1 | 0,02 | 265,78 | 1,42 | 0,02 | 293,98 | 1,59 |
| 1 | 1 | 39 | 1 | 0,7177687 | 1 | 0,00 | 347,84 | 2,40 | 0,00 | 352,78 | 2,50 |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 6,9486332 | 1 | 0,01 | 501,12 | 2,17 | 0,01 | 517,54 | 2,34 |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 2,6637140 | 1 | 0,02 | 245,40 | 1,32 | 0,02 | 266,50 | 1,44 |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 2,7778748 | 1 | 0,01 | 313,49 | 1,32 | 0,01 | 337,65 | 1,43 |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 1,0128743 | 1 | 0,01 | 319,91 | 1,88 | 0,01 | 336,64 | 2,17 |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 1,3179724 | 1 | 0,01 | 224,41 | 1,37 | 0,01 | 240,41 | 1,48 |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 0,2956375 | 1 | 0,00 | 244,02 | 1,46 | 0,00 | 255,49 | 1,54 |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 0,4305390 | 1 | 0,01 | 200,10 | 1,56 | 0,01 | 217,73 | 1,72 |
| 1 | 1 | 47 | 1 | 1,2385407 | 1 | 0,02 | 211,01 | 1,65 | 0,01 | 225,67 | 1,79 |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 2,9418239 | 1 | 0,05 | 201,13 | 1,91 | 0,05 | 218,32 | 2,59 |
| 1 | 1 | 49 | 1 | 3,2058946 | 1 | 0,02 | 278,15 | 1,35 | 0,02 | 312,93 | 1,58 |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 0,6232720 | 1 | 0,01 | 216,92 | 1,55 | 0,01 | 227,13 | 1,63 |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 2,7575279 | 1 | 0,02 | 256,46 | 1,44 | 0,02 | 286,79 | 1,69 |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 1,8426555 | 1 | 0,05 | 132,73 | 0,92 | 0,04 | 151,00 | 1,07 |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 0,6323500 | 1 | 0,03 | 116,68 | 1,01 | 0,02 | 142,16 | 1,33 |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 6,5959320 | 1 | 0,13 | 160,34 | 1,00 | 0,09 | 194,07 | 1,30 |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 10,9786000 | 1 | 0,00 | 2215,55 | 5,54 | 0,00 | 2312,15 | 6,55 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 12,2636000 | 1 | 0,00 | 4638,80 | 5,06 | 0,00 | 4843,26 | 5,69 |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 7,5109094 | 1 | 0,16 | 205,44 | 4,24 | 0,15 | 208,10 | 4,59 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0,5498385 | 1 | 0,00 | 327,85 | 3,10 | 0,00 | 337,09 | 3,39 |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0,3368774 | 1 | 0,01 | 157,44 | 1,26 | 0,01 | 177,49 | 1,47 |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 6,4389488 | 1 | 0,09 | 202,11 | 1,18 | 0,06 | 240,42 | 1,53 |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 20,4149629 | 1 | 0,06 | 431,47 | 2,36 | 0,06 | 443,77 | 2,59 |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0,2350000 | 1 | 0,01 | 149,16 | 0,91 | 0,00 | 196,75 | 1,31 |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0,1260000 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| Итого: |  |  |  | 233,6468611 |  | 0,94 |  |  | 0,82 |  |  |
| Вещество: 3714 Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 9,4170000 | 1 | 0,33 | 515,49 | 2,63 | 0,30 | 539,13 | 3,01 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 9,9640000 | 1 | 0,31 | 554,29 | 2,92 | 0,28 | 577,06 | 3,32 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 9,1120000 | 1 | 0,33 | 512,61 | 2,62 | 0,30 | 536,00 | 2,99 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 9,8050000 | 1 | 0,32 | 540,11 | 2,84 | 0,29 | 562,42 | 3,22 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 55,8560000 | 1 | 0,16 | 1575,14 | 4,69 | 0,15 | 1629,70 | 5,29 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 49,9030000 | 1 | 0,12 | 1667,46 | 3,73 | 0,11 | 1755,45 | 4,35 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 30,8277900 | 1 | 0,02 | 3080,75 | 2,72 | 0,01 | 3297,82 | 3,17 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 73,2893500 | 1 | 0,10 | 2231,99 | 8,08 | 0,10 | 2254,89 | 8,29 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 136,1520590 | 1 | 0,03 | 4705,90 | 6,37 | 0,03 | 4762,41 | 6,55 |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 0,0000001 | 1 | 0,00 | 348,10 | 2,52 | 0,00 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 25,3162000 | 1 | 0,13 | 1276,81 | 7,64 | 0,13 | 1290,20 | 7,88 |

| 1 | 1 | 17 | 1 | 25,7684000 | 1 | 0,13 | 1279,10 | 7,66 | 0,13 | 1292,49 | 7,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 26,1362000 | 1 | 0,13 | 1265,24 | 7,54 | 0,13 | 1278,66 | 7,78 |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 26,0268000 | 1 | 0,14 | 1251,26 | 7,00 | 0,13 | 1264,57 | 7,22 |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 9,6796612 | 1 | 0,06 | 1082,99 | 2,57 | 0,05 | 1119,94 | 2,78 |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 7,6977783 | 1 | 0,15 | 681,57 | 3,33 | 0,14 | 697,91 | 3,56 |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 5,0621628 | 1 | 0,12 | 622,38 | 3,47 | 0,12 | 633,27 | 3,67 |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 5,5443249 | 1 | 0,06 | 829,43 | 2,88 | 0,06 | 857,83 | 3,15 |
| 1 | 1 | 29 | 1 | 5,8083260 | 1 | 0,07 | 809,41 | 2,93 | 0,07 | 830,98 | 3,13 |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 11,7444189 | 1 | 0,26 | 631,22 | 2,95 | 0,25 | 646,57 | 3,15 |
| 1 | 1 | 33 | 1 | 0,4538106 | 1 | 0,05 | 278,73 | 1,63 | 0,05 | 293,79 | 1,73 |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 0,5108250 | 1 | 0,11 | 196,64 | 1,18 | 0,10 | 209,98 | 1,27 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 0,5445165 | 1 | 0,03 | 431,89 | 2,61 | 0,03 | 440,21 | 2,78 |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 1,0223220 | 1 | 0,13 | 269,18 | 1,68 | 0,12 | 281,82 | 1,77 |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 3,5917511 | 1 | 0,35 | 294,87 | 1,59 | 0,32 | 318,85 | 1,74 |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 1,4868782 | 1 | 0,17 | 265,78 | 1,42 | 0,15 | 293,98 | 1,59 |
| 1 | 1 | 39 | 1 | 1,0568303 | 1 | 0,09 | 347,84 | 2,40 | 0,09 | 352,78 | 2,50 |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 4,0061792 | 1 | 0,14 | 501,12 | 2,17 | 0,13 | 517,54 | 2,34 |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 0,6694342 | 1 | 0,09 | 245,40 | 1,32 | 0,08 | 266,50 | 1,44 |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 2,0220844 | 1 | 0,15 | 313,49 | 1,32 | 0,13 | 337,65 | 1,43 |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 2,7060061 | 1 | 0,26 | 319,91 | 1,88 | 0,25 | 336,64 | 2,17 |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 1,3397698 | 1 | 0,22 | 224,41 | 1,37 | 0,20 | 240,41 | 1,48 |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 1,3662092 | 1 | 0,20 | 244,02 | 1,46 | 0,18 | 255,49 | 1,54 |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 1,9042232 | 1 | 0,46 | 200,10 | 1,56 | 0,40 | 217,73 | 1,72 |
| 1 | 1 | 47 | 1 | 1,4793068 | 1 | 0,33 | 211,01 | 1,65 | 0,30 | 225,67 | 1,79 |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 1,9537730 | 1 | 0,57 | 201,13 | 1,91 | 0,51 | 218,32 | 2,59 |
| 1 | 1 | 49 | 1 | 2,1291521 | 1 | 0,23 | 278,15 | 1,35 | 0,19 | 312,93 | 1,58 |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 1,6299930 | 1 | 0,32 | 216,92 | 1,55 | 0,30 | 227,13 | 1,63 |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 1,8313752 | 1 | 0,25 | 256,46 | 1,44 | 0,21 | 286,79 | 1,69 |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 1,2237750 | 1 | 0,56 | 132,73 | 0,92 | 0,45 | 151,00 | 1,07 |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 1,2910481 | 1 | 0,91 | 116,68 | 1,01 | 0,65 | 142,16 | 1,33 |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 4,3806000 | 1 | 1,44 | 160,34 | 1,00 | 1,05 | 194,07 | 1,30 |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 80,9950000 | 1 | 0,11 | 2215,55 | 5,54 | 0,10 | 2312,15 | 6,55 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 354,7580000 | 1 | 0,08 | 4638,80 | 5,06 | 0,08 | 4843,26 | 5,69 |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 0,4538106 | 1 | 0,16 | 205,44 | 4,24 | 0,16 | 208,10 | 4,59 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0,0580000 | 1 | 0,01 | 327,85 | 3,10 | 0,01 | 337,09 | 3,39 |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0,0390000 | 1 | 0,01 | 157,44 | 1,26 | 0,01 | 177,49 | 1,47 |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 4,2763417 | 1 | 0,95 | 202,11 | 1,18 | 0,71 | 240,42 | 1,53 |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 1,9388404 | 1 | 0,10 | 431,47 | 2,36 | 0,10 | 443,77 | 2,59 |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0,0580000 | 1 | 0,02 | 149,16 | 0,91 | 0,01 | 196,75 | 1,31 |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0,0390000 | 1 | 0,02 | 121,83 | 0,97 | 0,02 | 149,91 | 1,29 |
| Итого: |  |  |  | 1014,3263269 |  | 11,50 |  |  | 9,85 |  |  |

| Выбросы источников по группам суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0301 | 7,7460000 | 1 | 0,41 | 515,49 | 2,63 | 0,38 | 539,13 | 3,01 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0301 | 7,8750000 | 1 | 0,36 | 554,29 | 2,92 | 0,33 | 577,06 | 3,32 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0301 | 7,6990000 | 1 | 0,41 | 512,61 | 2,62 | 0,38 | 536,00 | 2,99 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 0301 | 8,0813900 | 1 | 0,39 | 540,11 | 2,84 | 0,36 | 562,42 | 3,22 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 0301 | 63,7327600 | 1 | 0,28 | 1575,14 | 4,69 | 0,26 | 1629,70 | 5,29 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0301 | 42,7825000 | 1 | 0,16 | 1667,46 | 3,73 | 0,14 | 1755,45 | 4,35 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 0301 | 47,4751500 | 1 | 0,04 | 3080,75 | 2,72 | 0,03 | 3297,82 | 3,17 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 0301 | 59,3439000 | 1 | 0,12 | 2231,99 | 8,08 | 0,12 | 2254,89 | 8,29 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 0301 | 124,8328000 | 1 | 0,04 | 4705,90 | 6,37 | 0,04 | 4762,41 | 6,55 |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 0301 | 0,3200000 | 1 | 0,04 | 348,10 | 2,52 | 0,04 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 11 | 1 | 0301 | 0,2810000 | 1 | 0,04 | 348,10 | 2,52 | 0,04 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 0301 | 0,2130000 | 1 | 0,03 | 348,10 | 2,52 | 0,03 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 13 | 1 | 0301 | 0,1700000 | 1 | 0,03 | 278,59 | 1,72 | 0,03 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 14 | 1 | 0301 | 0,0800000 | 1 | 0,02 | 230,07 | 1,50 | 0,02 | 249,18 | 1,66 |
| 1 | 1 | 15 | 1 | 0301 | 0,1100000 | 1 | 0,02 | 278,59 | 1,72 | 0,02 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 0301 | 7,6450000 | 1 | 0,06 | 1276,81 | 7,64 | 0,06 | 1290,20 | 7,88 |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 0301 | 7,7461000 | 1 | 0,06 | 1279,10 | 7,66 | 0,06 | 1292,49 | 7,90 |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 0301 | 7,9467000 | 1 | 0,06 | 1265,24 | 7,54 | 0,06 | 1278,66 | 7,78 |
| 1 | 1 | 22 | 1 | 0301 | 8,0253000 | 1 | 0,07 | 1182,52 | 6,99 | 0,07 | 1194,68 | 7,21 |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 0301 | 9,4089000 | 1 | 0,07 | 1251,26 | 7,00 | 0,07 | 1264,57 | 7,22 |
| 1 | 1 | 24 | 1 | 0301 | 22,1255000 | 1 | 0,09 | 1509,36 | 2,71 | 0,08 | 1584,23 | 3,04 |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 0301 | 6,0971203 | 1 | 0,06 | 1082,99 | 2,57 | 0,05 | 1119,94 | 2,78 |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 0301 | 5,1347942 | 1 | 0,15 | 681,57 | 3,33 | 0,14 | 697,91 | 3,56 |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 0301 | 4,6585648 | 1 | 0,17 | 622,38 | 3,47 | 0,16 | 633,27 | 3,67 |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 0301 | 5,1924611 | 1 | 0,09 | 829,43 | 2,88 | 0,08 | 857,83 | 3,15 |
| 1 | 1 | 29 | 1 | 0301 | 6,8959347 | 1 | 0,13 | 809,41 | 2,93 | 0,12 | 830,98 | 3,13 |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 0301 | 2,3366625 | 1 | 0,08 | 631,22 | 2,95 | 0,07 | 646,57 | 3,15 |
| 1 | 1 | 33 | 1 | 0301 | 0,1049177 | 1 | 0,02 | 278,73 | 1,63 | 0,02 | 293,79 | 1,73 |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 0301 | 0,0540280 | 1 | 0,02 | 196,64 | 1,18 | 0,02 | 209,98 | 1,27 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 0301 | 0,0877668 | 1 | 0,01 | 431,89 | 2,61 | 0,01 | 440,21 | 2,78 |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 0301 | 0,2602320 | 1 | 0,05 | 269,18 | 1,68 | 0,05 | 281,82 | 1,77 |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 0301 | 1,2129016 | 1 | 0,18 | 294,87 | 1,59 | 0,16 | 318,85 | 1,74 |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 0301 | 0,6548327 | 1 | 0,12 | 265,78 | 1,42 | 0,10 | 293,98 | 1,59 |

| 1 | 1 | 39 | 1 | 0301 | 0,3316356 | 1 | 0,04 | 347,84 | 2,40 | 0,04 | 352,78 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 0301 | 3,6925504 | 1 | 0,20 | 501,12 | 2,17 | 0,18 | 517,54 | 2,34 |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 0301 | 0,6800894 | 1 | 0,13 | 245,40 | 1,32 | 0,12 | 266,50 | 1,44 |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 0301 | 0,4816656 | 1 | 0,05 | 313,49 | 1,32 | 0,05 | 337,65 | 1,43 |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 0301 | 0,2646394 | 1 | 0,04 | 319,91 | 1,88 | 0,04 | 336,64 | 2,17 |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 0301 | 0,4113437 | 1 | 0,10 | 224,41 | 1,37 | 0,09 | 240,41 | 1,48 |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 0301 | 0,1565111 | 1 | 0,03 | 244,02 | 1,46 | 0,03 | 255,49 | 1,54 |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 0301 | 0,1248156 | 1 | 0,05 | 200,10 | 1,56 | 0,04 | 217,73 | 1,72 |
| 1 | 1 | 47 | 1 | 0301 | 0,1891584 | 1 | 0,06 | 211,01 | 1,65 | 0,06 | 225,67 | 1,79 |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 0301 | 0,2166568 | 1 | 0,10 | 201,13 | 1,91 | 0,08 | 218,32 | 2,59 |
| 1 | 1 | 49 | 1 | 0301 | 0,3225976 | 1 | 0,05 | 278,15 | 1,35 | 0,04 | 312,93 | 1,58 |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 0301 | 0,2022107 | 1 | 0,06 | 216,92 | 1,55 | 0,06 | 227,13 | 1,63 |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 0301 | 0,1753623 | 1 | 0,04 | 256,46 | 1,44 | 0,03 | 286,79 | 1,69 |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 0301 | 0,2406533 | 1 | 0,16 | 132,73 | 0,92 | 0,13 | 151,00 | 1,07 |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 0301 | 0,1444764 | 1 | 0,15 | 116,68 | 1,01 | 0,11 | 142,16 | 1,33 |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 0301 | 0,5688235 | 1 | 0,28 | 160,34 | 1,00 | 0,20 | 194,07 | 1,30 |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 0301 | 55,9980000 | 1 | 0,12 | 2215,55 | 5,54 | 0,11 | 2312,15 | 6,55 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 0301 | 424,7895000 | 1 | 0,15 | 4638,80 | 5,06 | 0,14 | 4843,26 | 5,69 |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 0301 | 2,1079104 | 1 | 1,12 | 205,44 | 4,24 | 1,08 | 208,10 | 4,59 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0301 | 0,1863212 | 1 | 0,03 | 327,85 | 3,10 | 0,03 | 337,09 | 3,39 |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0301 | 0,1522925 | 1 | 0,09 | 157,44 | 1,26 | 0,07 | 177,49 | 1,47 |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 0301 | 0,5552855 | 1 | 0,18 | 202,11 | 1,18 | 0,14 | 240,42 | 1,53 |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 0301 | 2,3116444 | 1 | 0,18 | 431,47 | 2,36 | 0,17 | 443,77 | 2,59 |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0301 | 0,0260000 | 1 | 0,01 | 149,16 | 0,91 | 0,01 | 196,75 | 1,31 |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0301 | 0,0136000 | 1 | 0,01 | 121,83 | 0,97 | 0,01 | 149,91 | 1,29 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0330 | 10,4340000 | 1 | 0,22 | 515,49 | 2,63 | 0,20 | 539,13 | 3,01 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0330 | 12,0707000 | 1 | 0,22 | 554,29 | 2,92 | 0,20 | 577,06 | 3,32 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0330 | 11,2600000 | 1 | 0,24 | 512,61 | 2,62 | 0,22 | 536,00 | 2,99 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 0330 | 11,7820000 | 1 | 0,23 | 540,11 | 2,84 | 0,21 | 562,42 | 3,22 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 0330 | 91,1414300 | 1 | 0,16 | 1575,14 | 4,69 | 0,15 | 1629,70 | 5,29 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0330 | 132,3197000 | 1 | 0,19 | 1667,46 | 3,73 | 0,17 | 1755,45 | 4,35 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 0330 | 96,2343800 | 1 | 0,03 | 3080,75 | 2,72 | 0,03 | 3297,82 | 3,17 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 0330 | 24,1951000 | 1 | 0,02 | 2231,99 | 8,08 | 0,02 | 2254,89 | 8,29 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 0330 | 77,5777000 | 1 | 0,01 | 4705,90 | 6,37 | 0,01 | 4762,41 | 6,55 |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 0330 | 0,4500000 | 1 | 0,02 | 348,10 | 2,52 | 0,02 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 11 | 1 | 0330 | 0,3110000 | 1 | 0,02 | 348,10 | 2,52 | 0,02 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 0330 | 0,2370000 | 1 | 0,01 | 348,10 | 2,52 | 0,01 | 356,05 | 2,71 |
| 1 | 1 | 13 | 1 | 0330 | 0,0900000 | 1 | 0,01 | 278,59 | 1,72 | 0,01 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 14 | 1 | 0330 | 0,0700000 | 1 | 0,01 | 230,07 | 1,50 | 0,01 | 249,18 | 1,66 |
| 1 | 1 | 15 | 1 | 0330 | 0,1200000 | 1 | 0,01 | 278,59 | 1,72 | 0,01 | 300,29 | 1,90 |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 0330 | 15,8332000 | 1 | 0,05 | 1276,81 | 7,64 | 0,05 | 1290,20 | 7,88 |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 0330 | 12,1503000 | 1 | 0,04 | 1279,10 | 7,66 | 0,04 | 1292,49 | 7,90 |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 0330 | 14,5582000 | 1 | 0,04 | 1265,24 | 7,54 | 0,04 | 1278,66 | 7,78 |
| 1 | 1 | 22 | 1 | 0330 | 1,1374000 | 1 | 0,00 | 1182,52 | 6,99 | 0,00 | 1194,68 | 7,21 |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 0330 | 13,9913333 | 1 | 0,04 | 1251,26 | 7,00 | 0,04 | 1264,57 | 7,22 |
| 1 | 1 | 24 | 1 | 0330 | 0,5041300 | 1 | 0,00 | 1509,36 | 2,71 | 0,00 | 1584,23 | 3,04 |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 0330 | 9,6081559 | 1 | 0,03 | 1082,99 | 2,57 | 0,03 | 1119,94 | 2,78 |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 0330 | 7,6284635 | 1 | 0,09 | 681,57 | 3,33 | 0,08 | 697,91 | 3,56 |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 0330 | 6,1894800 | 1 | 0,09 | 622,38 | 3,47 | 0,09 | 633,27 | 3,67 |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 0330 | 6,7714031 | 1 | 0,05 | 829,43 | 2,88 | 0,04 | 857,83 | 3,15 |

| 1 | 1 | 29 | 1 | 0330 | 8,9407702 | 1 | 0,07 | 809,41 | 2,93 | 0,06 | 830,98 | 3,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 0330 | 4,1264993 | 1 | 0,05 | 631,22 | 2,95 | 0,05 | 646,57 | 3,15 |
| 1 | 1 | 33 | 1 | 0330 | 0,2997648 | 1 | 0,02 | 278,73 | 1,63 | 0,02 | 293,79 | 1,73 |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 0330 | 0,2502000 | 1 | 0,03 | 196,64 | 1,18 | 0,03 | 209,98 | 1,27 |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 0330 | 0,2153910 | 1 | 0,01 | 431,89 | 2,61 | 0,01 | 440,21 | 2,78 |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 0330 | 0,6785184 | 1 | 0,05 | 269,18 | 1,68 | 0,05 | 281,82 | 1,77 |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 0330 | 1,1502196 | 1 | 0,07 | 294,87 | 1,59 | 0,06 | 318,85 | 1,74 |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 0330 | 1,1188160 | 1 | 0,08 | 265,78 | 1,42 | 0,07 | 293,98 | 1,59 |
| 1 | 1 | 39 | 1 | 0330 | 0,3685393 | 1 | 0,02 | 347,84 | 2,40 | 0,02 | 352,78 | 2,50 |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 0330 | 7,4470058 | 1 | 0,16 | 501,12 | 2,17 | 0,15 | 517,54 | 2,34 |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 0330 | 1,4703091 | 1 | 0,12 | 245,40 | 1,32 | 0,10 | 266,50 | 1,44 |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 0330 | 0,9177304 | 1 | 0,04 | 313,49 | 1,32 | 0,04 | 337,65 | 1,43 |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 0330 | 0,5523824 | 1 | 0,03 | 319,91 | 1,88 | 0,03 | 336,64 | 2,17 |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 0330 | 0,8618168 | 1 | 0,09 | 224,41 | 1,37 | 0,08 | 240,41 | 1,48 |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 0330 | 0,4216391 | 1 | 0,04 | 244,02 | 1,46 | 0,03 | 255,49 | 1,54 |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 0330 | 0,6601030 | 1 | 0,10 | 200,10 | 1,56 | 0,08 | 217,73 | 1,72 |
| 1 | 1 | 47 | 1 | 0330 | 0,5845967 | 1 | 0,08 | 211,01 | 1,65 | 0,07 | 225,67 | 1,79 |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 0330 | 0,9569500 | 1 | 0,17 | 201,13 | 1,91 | 0,15 | 218,32 | 2,59 |
| 1 | 1 | 49 | 1 | 0330 | 1,0428499 | 1 | 0,07 | 278,15 | 1,35 | 0,06 | 312,93 | 1,58 |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 0330 | 0,1717807 | 1 | 0,02 | 216,92 | 1,55 | 0,02 | 227,13 | 1,63 |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 0330 | 0,8970001 | 1 | 0,07 | 256,46 | 1,44 | 0,06 | 286,79 | 1,69 |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 0330 | 0,5994000 | 1 | 0,16 | 132,73 | 0,92 | 0,13 | 151,00 | 1,07 |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 0330 | 1,9439496 | 1 | 0,82 | 116,68 | 1,01 | 0,59 | 142,16 | 1,33 |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 0330 | 2,1456000 | 1 | 0,42 | 160,34 | 1,00 | 0,31 | 194,07 | 1,30 |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 0330 | 36,5834000 | 1 | 0,03 | 2215,55 | 5,54 | 0,03 | 2312,15 | 6,55 |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 0330 | 270,8812000 | 1 | 0,04 | 4638,80 | 5,06 | 0,03 | 4843,26 | 5,69 |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 0330 | 0,0795072 | 1 | 0,02 | 205,44 | 4,24 | 0,02 | 208,10 | 4,59 |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 0330 | 0,0176949 | 1 | 0,00 | 327,85 | 3,10 | 0,00 | 337,09 | 3,39 |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0330 | 0,0107641 | 1 | 0,00 | 157,44 | 1,26 | 0,00 | 177,49 | 1,47 |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 0330 | 2,0945347 | 1 | 0,28 | 202,11 | 1,18 | 0,21 | 240,42 | 1,53 |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 0330 | 6,6408120 | 1 | 0,21 | 431,47 | 2,36 | 0,20 | 443,77 | 2,59 |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 0330 | 0,0061000 | 1 | 0,00 | 149,16 | 0,91 | 0,00 | 196,75 | 1,31 |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 0330 | 0,0038000 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| Итого: |  |  |  |  | 1871,4786812 |  | 7,82 |  |  | 6,95 |  |  |
| Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |  |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  | Расчет среднегодовых концентраций |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Значение | Тип | Значение | Тип | Значение | Учет | Интерп. |  |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,200 | ПДК с/г | 0,040 | ПДК с/с | 0,100 | Нет | Нет |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,400 | ПДК с/г | 0,060 | ПДК с/с | - | Нет | Нет |  |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,150 | ПДК с/г | 0,025 | ПДК с/с | 0,050 | Нет | Нет |  |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,500 | ПДК с/с | 0,050 | ПДК с/с | 0,050 | Нет | Нет |  |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5,000 | ПДК с/г | 3,000 | ПДК с/с | 3,000 | Нет | Нет |  |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | ОБУВ | 0,300 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |  |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид | Группа суммации | - | Группа суммации | - | Группа суммации | - | Нет | Нет |  |

| Перебор метеопараметров при расчете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор-автомат |  |  |  |  |  |
|  | Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически |  |  |  |  |
|  | Направление ветра |  |  |  |  |
|  | Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |  |  |
|  | 0 | 360 | 1 |  |  |

| УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур" Регистрационный номер: 01013348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие: 1328, Схема теплоснабжения Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: 1328, Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район: 1, Новый район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина нормативной санзоны: 0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД: 5, Существующее положение 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВР: 1, Существующее положение 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные константы: S=999999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метеорологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: |  |  |  |  |  |  | -19,7 |  |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: |  |  |  |  |  |  | 25,2 |  |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |
| Скорость звука, м/с: |  |  |  |  |  |  | 331 |  |
| Роза ветров, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| 13,00 | 4,00 | 7,00 | 14,00 | 25,00 | 21,00 | 10,00 | 6,00 |  |

| Параметры источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет: "%" - источник учитывается с исключением из фона; "+" - источник учитывается без исключения из фона; "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом вбок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) |  |  | Плотность ГВС, (кг/куб.м) |  |  | Темп. ГВС (°С) | Ширина источ. (м) |  | Отклонение выброса, град |  |  | Коэф. рел. | Координаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 (м) | Y1 (м) |  | X2 (м) |  | Y2 (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол | Направл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл.: 1, № цеха: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 1 | КТЭЦ ДТ1 | 1 | 1 | 37 | 1,85 |  | 22,96 | 8,54 |  |  | 1,29 |  |  | 97,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35687,42 | 24631,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,7460000 |  |  | 80,419122 |  |  | 1 | 0,41 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,38 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 2,7490000 |  |  | 50,488246 |  |  | 1 | 0,07 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,07 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,7140000 |  |  | 9,444864 |  |  | 1 | 0,05 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,05 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 10,4340000 |  |  | 134,132112 |  |  | 1 | 0,22 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,20 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7290000 |  |  | 8,662578 |  |  | 1 | 0,00 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,00 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000037 |  |  | 0,000046 |  |  | 1 | 0,00 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,00 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0160000 |  |  | 0,002590 |  |  | 1 | 0,00 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,00 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,4170000 |  |  | 126,291422 |  |  | 1 | 0,33 |  |  | 515,49 |  |  | 2,63 |  | 0,30 |  | 539,13 |  | 3,01 |  |
| + | 2 | КТЭЦ ДТ2 | 1 | 1 | 37 | 1,85 |  | 28,41 | 10,57 |  |  | 1,29 |  |  | 98,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35724,01 | 24617,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,8750000 |  |  | 89,959331 |  |  | 1 | 0,36 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,33 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 2,7840000 |  |  | 56,505311 |  |  | 1 | 0,06 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,06 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,7780000 |  |  | 11,337534 |  |  | 1 | 0,05 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,04 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |

| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 12,0707000 |  |  | 176,127737 |  | 1 | 0,22 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,20 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,4720000 |  |  | 6,816023 |  | 1 | 0,00 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,00 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000027 |  |  | 0,000039 |  | 1 | 0,00 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,00 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0155300 |  |  | 0,002760 |  | 1 | 0,00 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,00 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,9640000 |  |  | 141,087807 |  | 1 | 0,31 |  |  | 554,29 |  |  | 2,92 |  | 0,28 |  | 577,06 |  | 3,32 |  |
| + | 3 | КТЭЦ ДТ3 | 1 | 1 | 37 | 1,85 |  | 22,42 | 8,34 |  | 1,29 |  |  | 98,70 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35751,27 | 24643,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,6990000 |  |  | 79,592410 |  | 1 | 0,41 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,38 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 2,7250000 |  |  | 49,886579 |  | 1 | 0,07 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,07 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,6920000 |  |  | 9,685775 |  | 1 | 0,05 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,05 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 11,2600000 |  |  | 147,877761 |  | 1 | 0,24 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,22 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,4900000 |  |  | 6,812662 |  | 1 | 0,00 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,00 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  | 0,000036 |  | 1 | 0,00 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,00 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0184000 |  |  | 0,002980 |  | 1 | 0,00 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,00 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,1120000 |  |  | 121,560696 |  | 1 | 0,33 |  |  | 512,61 |  |  | 2,62 |  | 0,30 |  | 536,00 |  | 2,99 |  |
| + | 4 | КТЭЦ ДТ4 | 1 | 1 | 37 | 1,85 |  | 25,91 | 9,64 |  | 1,29 |  |  | 103,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35665,18 | 24640,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 8,0813900 |  |  | 70,733782 |  | 1 | 0,39 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,36 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 2,8710200 |  |  | 44,360042 |  | 1 | 0,07 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,06 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,7443400 |  |  | 7,681969 |  | 1 | 0,05 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,04 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 11,7820000 |  |  | 132,183161 |  | 1 | 0,23 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,21 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,6040000 |  |  | 6,710324 |  | 1 | 0,00 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,00 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000036 |  |  | 0,000040 |  | 1 | 0,00 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,00 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0141400 |  |  | 0,002520 |  | 1 | 0,00 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,00 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,8050000 |  |  | 103,788288 |  | 1 | 0,32 |  |  | 540,11 |  |  | 2,84 |  | 0,29 |  | 562,42 |  | 3,22 |  |
| + | 5 | КТЭЦ ДТ5 | 1 | 1 | 80 | 3,50 |  | 221,38 | 23,01 |  | 1,29 |  |  | 95,90 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35694,42 | 24644,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 63,7327600 |  |  | 1080,858872 |  | 1 | 0,28 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,26 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 22,5463900 |  |  | 678,859814 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,05 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,7395000 |  |  | 103,969157 |  | 1 | 0,03 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,03 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 91,1414300 |  |  | 2063,767759 |  | 1 | 0,16 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,15 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 3,2798600 |  |  | 74,962245 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,00 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000315 |  |  | 0,000642 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,00 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,1197900 |  |  | 0,010660 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,00 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 55,8560000 |  |  | 1275,085513 |  | 1 | 0,16 |  |  | 1575,14 |  |  | 4,69 |  | 0,15 |  | 1629,70 |  | 5,29 |  |
| + | 6 | КТЭЦ ДТ6 | 1 | 1 | 100 | 4,30 |  | 210,42 | 14,49 |  | 1,29 |  |  | 84,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35667,41 | 24608,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 42,7825000 |  |  | 712,928737 |  | 1 | 0,16 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,14 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 15,1832800 |  |  | 447,147380 |  | 1 | 0,03 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,02 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 6,8844200 |  |  | 152,506812 |  | 1 | 0,03 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,03 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 132,3197000 |  |  | 2900,765838 |  | 1 | 0,19 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,17 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 4,3007000 |  |  | 92,745436 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,00 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000468 |  |  | 0,001002 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,00 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,1442200 |  |  | 0,044385 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,00 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 49,9030000 |  |  | 1026,134604 |  | 1 | 0,12 |  |  | 1667,46 |  |  | 3,73 |  | 0,11 |  | 1755,45 |  | 4,35 |  |
| + | 7 | КТЭЦ ДТ7 | 1 | 1 | 250 | 9,60 |  | 232,35 | 3,21 |  | 1,29 |  |  | 99,70 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35690,53 | 24613,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 47,4751500 |  |  | 333,892581 |  | 1 | 0,04 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,03 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 16,8083600 |  |  | 209,345346 |  | 1 | 0,01 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,01 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 2,7911400 |  |  | 23,956622 |  | 1 | 0,00 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,00 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 96,2343800 |  |  | 883,727446 |  | 1 | 0,03 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,03 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,2006400 |  |  | 31,697101 |  | 1 | 0,00 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,00 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000271 |  |  | 0,000237 |  | 1 | 0,00 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,00 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0774500 |  |  | 0,007070 |  | 1 | 0,00 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,00 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 30,8277900 |  |  | 270,147398 |  | 1 | 0,02 |  |  | 3080,75 |  |  | 2,72 |  | 0,01 |  | 3297,82 |  | 3,17 |  |

| + | 8 | ЗСТЭЦ ДТ1 | 1 | 1 | 100 | 6,00 |  | 319,50 | 11,30 |  | 1,29 |  |  | 550,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35681,09 | 36495,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 59,3439000 |  |  | 1414,871534 |  | 1 | 0,12 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,12 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 9,9753000 |  |  | 158,386186 |  | 1 | 0,01 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,01 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,5163000 |  |  | 89,309015 |  | 1 | 0,01 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,01 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 24,1951000 |  |  | 563,636863 |  | 1 | 0,02 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,02 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 9,0810000 |  |  | 203,392080 |  | 1 | 0,00 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,00 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000296 |  |  | 0,000438 |  | 1 | 0,00 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,00 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 73,2893500 |  |  | 1721,118078 |  | 1 | 0,10 |  |  | 2231,99 |  |  | 8,08 |  | 0,10 |  | 2254,89 |  | 8,29 |  |
| + | 9 | ЗСТЭЦ ДТ2 | 1 | 1 | 250 | 8,00 |  | 432,28 | 8,60 |  | 1,29 |  |  | 545,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35613,38 | 36520,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 124,8328000 |  |  | 2869,636484 |  | 1 | 0,04 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,04 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 13,5022000 |  |  | 269,864980 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,00 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 10,0923000 |  |  | 188,755003 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,00 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 77,5777000 |  |  | 1687,418027 |  | 1 | 0,01 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,01 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 6,9458000 |  |  | 141,483125 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,00 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000556 |  |  | 0,000969 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,00 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 136,1520590 |  |  | 3181,782069 |  | 1 | 0,03 |  |  | 4705,90 |  |  | 6,37 |  | 0,03 |  | 4762,41 |  | 6,55 |  |
| + | 10 | Новоильинская газовая котельная ДТ1 | 1 | 1 | 24,9 | 0,70 |  | 6,39 | 16,60 |  | 1,29 |  |  | 163,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 27323,42 | 38513,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,3200000 |  |  | 4,338955 |  | 1 | 0,04 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,04 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0500000 |  |  | 0,704913 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,4500000 |  |  | 0,316088 |  | 1 | 0,02 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,02 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,9700000 |  |  | 9,725090 |  | 1 | 0,01 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,01 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,000003 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| + | 11 | Новоильинская газовая котельная ДТ2 | 1 | 1 | 24,9 | 0,70 |  | 6,39 | 16,60 |  | 1,29 |  |  | 163,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 27391,13 | 38488,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2810000 |  |  | 4,338955 |  | 1 | 0,04 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,04 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0460000 |  |  | 0,704913 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,3110000 |  |  | 0,316088 |  | 1 | 0,02 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,02 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,1900000 |  |  | 9,725090 |  | 1 | 0,01 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,01 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,000003 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| + | 12 | Новоильинская газовая котельная ДТ3 | 1 | 1 | 24,9 | 0,70 |  | 6,39 | 16,60 |  | 1,29 |  |  | 163,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 27423,37 | 38459,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2130000 |  |  | 4,338955 |  | 1 | 0,03 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,03 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0350000 |  |  | 0,704913 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,2370000 |  |  | 0,316088 |  | 1 | 0,01 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,01 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,1200000 |  |  | 9,725090 |  | 1 | 0,01 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,01 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,000003 |  | 1 | 0,00 |  |  | 348,10 |  |  | 2,52 |  | 0,00 |  | 356,05 |  | 2,71 |  |
| + | 13 | Котельная кв. 24 ДТ1 | 1 | 1 | 24,82 | 0,55 |  | 3,49 | 14,70 |  | 1,29 |  |  | 157,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25994,73 | 37971,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1700000 |  |  | 1,954390 |  | 1 | 0,03 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,03 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0300000 |  |  | 0,317513 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,00 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0900000 |  |  | 0,142375 |  | 1 | 0,01 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,01 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,6300000 |  |  | 4,380460 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,00 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| + | 14 | Котельная кв. 24 ДТ2 | 1 | 1 | 24,82 | 0,55 |  | 2,35 | 9,90 |  | 1,29 |  |  | 156,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26062,43 | 37946,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0800000 |  |  | 1,604350 |  | 1 | 0,02 |  |  | 230,07 |  |  | 1,50 |  | 0,02 |  | 249,18 |  | 1,66 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0100000 |  |  | 0,485612 |  | 1 | 0,00 |  |  | 230,07 |  |  | 1,50 |  | 0,00 |  | 249,18 |  | 1,66 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0700000 |  |  | 0,217752 |  | 1 | 0,01 |  |  | 230,07 |  |  | 1,50 |  | 0,01 |  | 249,18 |  | 1,66 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7300000 |  |  | 6,699582 |  | 1 | 0,01 |  |  | 230,07 |  |  | 1,50 |  | 0,01 |  | 249,18 |  | 1,66 |  |
| + | 15 | Котельная кв. 24 ДТ3 | 1 | 1 | 24,82 | 0,55 |  | 3,49 | 14,70 |  | 1,29 |  |  | 157,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26094,67 | 37918,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1100000 |  |  | 1,954390 |  | 1 | 0,02 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,02 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |

| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0200000 |  |  | 0,317513 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,00 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,1200000 |  |  | 0,142375 |  | 1 | 0,01 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,01 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7900000 |  |  | 4,380460 |  | 1 | 0,01 |  |  | 278,59 |  |  | 1,72 |  | 0,01 |  | 300,29 |  | 1,90 |  |
| + | 16 | ЦТЭЦ ДТ1 | 1 | 1 | 55 | 3,50 |  | 163,56 | 17,00 |  | 1,29 |  |  | 425,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25609,11 | 24570,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,6450000 |  |  | 208,070478 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,06 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,2423000 |  |  | 33,811307 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,00 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 5,2780000 |  |  | 16,687858 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,05 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 15,8332000 |  |  | 76,282534 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,05 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,1237000 |  |  | 30,006187 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,00 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000128 |  |  | 0,000347 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,00 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0177000 |  |  | 0,027579 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,00 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 25,3162000 |  |  | 84,387662 |  | 1 | 0,13 |  |  | 1276,81 |  |  | 7,64 |  | 0,13 |  | 1290,20 |  | 7,88 |  |
| + | 17 | ЦТЭЦ ДТ2 | 1 | 1 | 55 | 3,50 |  | 164,52 | 17,10 |  | 1,29 |  |  | 425,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25636,58 | 24578,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,7461000 |  |  | 210,031910 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,06 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,2587000 |  |  | 34,130141 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,00 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,6573000 |  |  | 15,121008 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,05 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 12,1503000 |  |  | 67,365300 |  | 1 | 0,04 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,04 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,2467000 |  |  | 33,661130 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,00 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000195 |  |  | 0,000318 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,00 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0172000 |  |  | 0,026806 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,00 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 25,7684000 |  |  | 85,576811 |  | 1 | 0,13 |  |  | 1279,10 |  |  | 7,66 |  | 0,13 |  | 1292,49 |  | 7,90 |  |
| + | 18 | ЦТЭЦ ДТ3 | 1 | 1 | 55 | 3,50 |  | 158,75 | 16,50 |  | 1,29 |  |  | 425,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25649,88 | 24583,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 7,9467000 |  |  | 213,921218 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,06 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,2933000 |  |  | 34,810411 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,6977000 |  |  | 14,995807 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,05 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |

| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 14,5582000 |  |  | 72,349916 |  | 1 | 0,04 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,04 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,2137000 |  |  | 29,526768 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000138 |  |  | 0,000373 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0157000 |  |  | 0,024422 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 26,1362000 |  |  | 87,013324 |  | 1 | 0,13 |  |  | 1265,24 |  |  | 7,54 |  | 0,13 |  | 1278,66 |  | 7,78 |  |
| + | 22 | ЦТЭЦ ДТ4 | 1 | 1 | 53 | 2,80 |  | 118,84 | 19,30 |  | 1,29 |  |  | 425,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25666,92 | 24543,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 8,0253000 |  |  | 220,497638 |  | 1 | 0,07 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,07 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,3041000 |  |  | 35,831324 |  | 1 | 0,01 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,01 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,1374000 |  |  | 31,251208 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,00 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,0477000 |  |  | 28,784851 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,00 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000177 |  |  | 0,000486 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1182,52 |  |  | 6,99 |  | 0,00 |  | 1194,68 |  | 7,21 |  |
| + | 23 | ЦТЭЦ ДТ5 | 1 | 1 | 56 | 2,90 |  | 130,78 | 19,80 |  | 1,29 |  |  | 410,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25677,35 | 24592,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 9,4089000 |  |  | 251,815944 |  | 1 | 0,07 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,07 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,5289000 |  |  | 40,919942 |  | 1 | 0,01 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,01 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,6093333 |  |  | 13,955645 |  | 1 | 0,05 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,05 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 13,9913333 |  |  | 69,113358 |  | 1 | 0,04 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,04 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,2640000 |  |  | 30,645583 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000178 |  |  | 0,000481 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,0159000 |  |  | 0,024681 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 26,0268000 |  |  | 84,879203 |  | 1 | 0,14 |  |  | 1251,26 |  |  | 7,00 |  | 0,13 |  | 1264,57 |  | 7,22 |  |
| + | 24 | ЦТЭЦ ДТ6 | 1 | 1 | 120 | 4,80 |  | 76,00 | 4,20 |  | 1,29 |  |  | 130,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25738,37 | 24578,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 22,1255000 |  |  | 204,551998 |  | 1 | 0,09 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,08 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 3,5954000 |  |  | 33,239798 |  | 1 | 0,01 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,01 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,5041300 |  |  | 4,652358 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,00 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |

| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,0483300 |  |  | 18,896580 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,00 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000060 |  |  | 0,000058 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1509,36 |  |  | 2,71 |  | 0,00 |  | 1584,23 |  | 3,04 |  |
| + | 25 | Абашевская районная котельная | 1 | 1 | 90 | 3,60 |  | 31,25 | 3,07 |  | 1,29 |  |  | 194,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 44447,02 | 29517,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 6,0971203 |  |  | 155,918194 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,05 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,9907820 |  |  | 25,336705 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,00 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 5,0329535 |  |  | 130,060574 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,06 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 9,6081559 |  |  | 219,710879 |  | 1 | 0,03 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,03 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 13,9511841 |  |  | 334,454806 |  | 1 | 0,01 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,00 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000843 |  |  | 0,002000 |  | 1 | 0,00 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,00 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 9,6796612 |  |  | 305,437064 |  | 1 | 0,06 |  |  | 1082,99 |  |  | 2,57 |  | 0,05 |  | 1119,94 |  | 2,78 |  |
| + | 26 | Байдаевская центральная котельная №2 ДТ1 | 1 | 1 | 45 | 1,70 |  | 26,24 | 11,56 |  | 1,29 |  |  | 200,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 40069,45 | 26645,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 5,1347942 |  |  | 80,227976 |  | 1 | 0,15 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,14 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,8344041 |  |  | 13,037047 |  | 1 | 0,01 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,01 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 7,1965670 |  |  | 126,464207 |  | 1 | 0,27 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,26 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 7,6284635 |  |  | 135,662419 |  | 1 | 0,09 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,08 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 11,9542030 |  |  | 215,186182 |  | 1 | 0,01 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,01 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000714 |  |  | 0,001132 |  | 1 | 0,00 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,00 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 7,6977783 |  |  | 136,001148 |  | 1 | 0,15 |  |  | 681,57 |  |  | 3,33 |  | 0,14 |  | 697,91 |  | 3,56 |  |
| + | 27 | Байдаевская центральная котельная №2 ДТ2 | 1 | 1 | 38 | 1,00 |  | 19,02 | 24,22 |  | 1,29 |  |  | 211,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 40137,15 | 26620,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 4,6585648 |  |  | 55,302701 |  | 1 | 0,17 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,16 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,7570168 |  |  | 8,986689 |  | 1 | 0,01 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,01 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 5,3830648 |  |  | 63,616909 |  | 1 | 0,26 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,25 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 6,1894800 |  |  | 70,829970 |  | 1 | 0,09 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,09 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 13,4835788 |  |  | 162,736665 |  | 1 | 0,02 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,02 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |

| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000288 |  |  | 0,000341 |  | 1 | 0,00 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,00 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 5,0621628 |  |  | 57,863210 |  | 1 | 0,12 |  |  | 622,38 |  |  | 3,47 |  | 0,12 |  | 633,27 |  | 3,67 |  |
| + | 28 | Зыряновская районная котельная ДТ1 | 1 | 1 | 60 | 2,10 |  | 32,73 | 9,45 |  | 1,29 |  |  | 152,80 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 42450,48 | 27461,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 5,1924611 |  |  | 70,876111 |  | 1 | 0,09 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,08 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,8437749 |  |  | 11,517368 |  | 1 | 0,01 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,01 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,4735231 |  |  | 65,327709 |  | 1 | 0,10 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,10 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 6,7714031 |  |  | 97,004105 |  | 1 | 0,05 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,04 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 19,7092984 |  |  | 267,762561 |  | 1 | 0,01 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,01 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000448 |  |  | 0,000646 |  | 1 | 0,00 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,00 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 5,5443249 |  |  | 77,914766 |  | 1 | 0,06 |  |  | 829,43 |  |  | 2,88 |  | 0,06 |  | 857,83 |  | 3,15 |  |
| + | 29 | Зыряновская районная котельная ДТ2 | 1 | 1 | 60 | 2,10 |  | 25,15 | 7,26 |  | 1,29 |  |  | 215,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 42518,18 | 27436,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 6,8959347 |  |  | 106,685631 |  | 1 | 0,13 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,12 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 1,1205894 |  |  | 17,336414 |  | 1 | 0,01 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,01 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,1643871 |  |  | 70,489838 |  | 1 | 0,10 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,10 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 8,9407702 |  |  | 147,206097 |  | 1 | 0,07 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,06 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 13,7461952 |  |  | 291,383703 |  | 1 | 0,01 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,01 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000505 |  |  | 0,000859 |  | 1 | 0,00 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,00 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 5,8083260 |  |  | 103,771188 |  | 1 | 0,07 |  |  | 809,41 |  |  | 2,93 |  | 0,07 |  | 830,98 |  | 3,13 |  |
| + | 32 | Котельная пос. Притомский | 1 | 1 | 45 | 1,50 |  | 18,24 | 10,32 |  | 1,29 |  |  | 209,70 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 40935,04 | 23585,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 2,3366625 |  |  | 62,400271 |  | 1 | 0,08 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,07 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,3797077 |  |  | 10,139997 |  | 1 | 0,01 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,01 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 7,1138406 |  |  | 184,178008 |  | 1 | 0,32 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,30 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 4,1264993 |  |  | 107,487141 |  | 1 | 0,05 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,05 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 12,1231072 |  |  | 311,640413 |  | 1 | 0,02 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,02 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |

| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0001475 |  |  | 0,003747 |  | 1 | 0,00 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,00 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 11,7444189 |  |  | 309,918464 |  | 1 | 0,26 |  |  | 631,22 |  |  | 2,95 |  | 0,25 |  | 646,57 |  | 3,15 |  |
| + | 33 | Котельная №19 | 1 | 1 | 30 | 0,60 |  | 2,09 | 7,39 |  | 1,29 |  |  | 251,10 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 38423,51 | 27021,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1049177 |  |  | 3,137040 |  | 1 | 0,02 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,02 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0170491 |  |  | 0,509769 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,00 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,2935197 |  |  | 7,717867 |  | 1 | 0,07 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,06 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,2997648 |  |  | 8,433784 |  | 1 | 0,02 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,02 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,3705426 |  |  | 12,414798 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,00 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000010 |  |  | 0,000035 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,00 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,4538106 |  |  | 13,468146 |  | 1 | 0,05 |  |  | 278,73 |  |  | 1,63 |  | 0,05 |  | 293,79 |  | 1,73 |  |
| + | 34 | Котельная №72 | 1 | 1 | 30 | 0,50 |  | 0,99 | 5,04 |  | 1,29 |  |  | 208,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 40812,57 | 25514,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0540280 |  |  | 1,611374 |  | 1 | 0,02 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,02 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0087796 |  |  | 0,261848 |  | 1 | 0,00 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,00 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,4934968 |  |  | 14,719695 |  | 1 | 0,21 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,19 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,2502000 |  |  | 7,462800 |  | 1 | 0,03 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,03 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7691565 |  |  | 22,941892 |  | 1 | 0,01 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,01 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000009 |  |  | 0,000028 |  | 1 | 0,00 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,00 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,5108250 |  |  | 15,236550 |  | 1 | 0,11 |  |  | 196,64 |  |  | 1,18 |  | 0,10 |  | 209,98 |  | 1,27 |  |
| + | 35 | Котельная УПК | 1 | 1 | 30 | 0,60 |  | 7,23 | 25,56 |  | 1,29 |  |  | 180,50 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 29734,29 | 25942,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0877668 |  |  | 3,776292 |  | 1 | 0,01 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,01 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0142621 |  |  | 0,613647 |  | 1 | 0,00 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,00 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,1962675 |  |  | 9,583496 |  | 1 | 0,02 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,02 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,2153910 |  |  | 9,238799 |  | 1 | 0,01 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,01 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,4851330 |  |  | 20,924734 |  | 1 | 0,00 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,00 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000006 |  |  | 0,000024 |  | 1 | 0,00 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,00 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |

| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,5445165 |  |  | 20,197805 |  | 1 | 0,03 |  |  | 431,89 |  |  | 2,61 |  | 0,03 |  | 440,21 |  | 2,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 36 | Котельная ОРК "Таргай" | 1 | 1 | 30 | 1,00 |  | 1,85 | 2,35 |  | 1,29 |  |  | 306,40 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26695,88 | 1547,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2602320 |  |  | 6,260784 |  | 1 | 0,05 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,05 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0422877 |  |  | 1,017377 |  | 1 | 0,00 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,00 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,5643309 |  |  | 13,087517 |  | 1 | 0,14 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,13 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,6785184 |  |  | 16,368845 |  | 1 | 0,05 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,05 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,5788661 |  |  | 36,617797 |  | 1 | 0,01 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,01 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000021 |  |  | 0,000051 |  | 1 | 0,00 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,00 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,0223220 |  |  | 24,169430 |  | 1 | 0,13 |  |  | 269,18 |  |  | 1,68 |  | 0,12 |  | 281,82 |  | 1,77 |  |
| + | 37 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1 | 1 | 32 | 0,80 |  | 3,27 | 6,50 |  | 1,29 |  |  | 168,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 36693,01 | 20361,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 1,2129016 |  |  | 25,547152 |  | 1 | 0,18 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,16 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,1970965 |  |  | 4,151413 |  | 1 | 0,01 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,01 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,1177908 |  |  | 25,330901 |  | 1 | 0,22 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,20 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,1502196 |  |  | 24,611290 |  | 1 | 0,07 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,06 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 3,1859759 |  |  | 72,093858 |  | 1 | 0,02 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,02 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000070 |  |  | 0,000172 |  | 1 | 0,00 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,00 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 3,5917511 |  |  | 73,749297 |  | 1 | 0,35 |  |  | 294,87 |  |  | 1,59 |  | 0,32 |  | 318,85 |  | 1,74 |  |
| + | 38 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 1 | 1 | 32 | 0,80 |  | 3,14 | 6,25 |  | 1,29 |  |  | 130,40 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35482,75 | 20266,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,6548327 |  |  | 12,352432 |  | 1 | 0,12 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,10 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,1064103 |  |  | 2,007270 |  | 1 | 0,01 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,01 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,2876078 |  |  | 25,996711 |  | 1 | 0,30 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,26 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,1188160 |  |  | 20,081460 |  | 1 | 0,08 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,07 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,9547428 |  |  | 49,126693 |  | 1 | 0,02 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,02 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000104 |  |  | 0,000190 |  | 1 | 0,00 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,00 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,4868782 |  |  | 22,292860 |  | 1 | 0,17 |  |  | 265,78 |  |  | 1,42 |  | 0,15 |  | 293,98 |  | 1,59 |  |

| + | 39 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 1 | 1 | 27 | 0,50 |  | 3,38 | 17,21 |  | 1,29 |  |  | 329,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35686,32 | 18952,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,3316356 |  |  | 5,415994 |  | 1 | 0,04 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,04 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0538908 |  |  | 0,880099 |  | 1 | 0,00 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,00 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,3643056 |  |  | 5,462961 |  | 1 | 0,06 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,06 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,3685393 |  |  | 5,565596 |  | 1 | 0,02 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,02 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,7177687 |  |  | 11,037373 |  | 1 | 0,00 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,00 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000007 |  |  | 0,000012 |  | 1 | 0,00 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,00 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,0568303 |  |  | 18,248672 |  | 1 | 0,09 |  |  | 347,84 |  |  | 2,40 |  | 0,09 |  | 352,78 |  | 2,50 |  |
| + | 40 | Котельная пос. Листвяги | 1 | 1 | 44 | 1,70 |  | 9,12 | 4,02 |  | 1,29 |  |  | 186,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 17093,13 | 15224,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 3,6925504 |  |  | 47,549710 |  | 1 | 0,20 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,18 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,5456963 |  |  | 7,013151 |  | 1 | 0,01 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,01 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 3,9356743 |  |  | 50,678657 |  | 1 | 0,28 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,26 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 7,4470058 |  |  | 95,955391 |  | 1 | 0,16 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,15 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 6,9486332 |  |  | 89,435365 |  | 1 | 0,01 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,01 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000337 |  |  | 0,000434 |  | 1 | 0,00 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,00 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 4,0061792 |  |  | 66,063260 |  | 1 | 0,14 |  |  | 501,12 |  |  | 2,17 |  | 0,13 |  | 517,54 |  | 2,34 |  |
| + | 41 | Котельная №6 | 1 | 1 | 35 | 1,20 |  | 1,97 | 1,74 |  | 1,29 |  |  | 172,90 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 24355,30 | 21568,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,6800894 |  |  | 13,599562 |  | 1 | 0,13 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,12 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,1105146 |  |  | 2,209930 |  | 1 | 0,01 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,01 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,6248049 |  |  | 13,226730 |  | 1 | 0,16 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,14 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,4703091 |  |  | 30,110900 |  | 1 | 0,12 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,10 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,6637140 |  |  | 57,833352 |  | 1 | 0,02 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,02 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000033 |  |  | 0,000063 |  | 1 | 0,00 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,00 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,6694342 |  |  | 14,641236 |  | 1 | 0,09 |  |  | 245,40 |  |  | 1,32 |  | 0,08 |  | 266,50 |  | 1,44 |  |
| + | 42 | Котельная № 32 (БПОУ) | 1 | 1 | 45 | 1,20 |  | 2,24 | 1,98 |  | 1,29 |  |  | 193,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 21035,42 | 21458,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,4816656 |  |  | 9,787318 |  | 1 | 0,05 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,05 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0782707 |  |  | 1,590440 |  | 1 | 0,00 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,00 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,9802288 |  |  | 19,877953 |  | 1 | 0,15 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,13 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,9177304 |  |  | 18,668947 |  | 1 | 0,04 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,04 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,7778748 |  |  | 56,530799 |  | 1 | 0,01 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,01 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000021 |  |  | 0,000042 |  | 1 | 0,00 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,00 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 2,0220844 |  |  | 41,431871 |  | 1 | 0,15 |  |  | 313,49 |  |  | 1,32 |  | 0,13 |  | 337,65 |  | 1,43 |  |
| + | 43 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 1 | 1 | 28 | 0,60 |  | 3,33 | 11,78 |  | 1,29 |  |  | 230,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 33918,94 | 15697,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2646394 |  |  | 5,996187 |  | 1 | 0,04 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,04 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0430039 |  |  | 0,974380 |  | 1 | 0,00 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,00 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,7082197 |  |  | 15,771863 |  | 1 | 0,14 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,13 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,5523824 |  |  | 13,179457 |  | 1 | 0,03 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,03 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,0128743 |  |  | 24,302052 |  | 1 | 0,01 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,01 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000016 |  |  | 0,000036 |  | 1 | 0,00 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,00 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 2,7060061 |  |  | 48,473706 |  | 1 | 0,26 |  |  | 319,91 |  |  | 1,88 |  | 0,25 |  | 336,64 |  | 2,17 |  |
| + | 44 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 1 | 1 | 30 | 0,80 |  | 1,59 | 3,17 |  | 1,29 |  |  | 201,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 34651,42 | 15124,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,4113437 |  |  | 10,176972 |  | 1 | 0,10 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,09 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0668433 |  |  | 1,653757 |  | 1 | 0,01 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,01 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,5957326 |  |  | 15,389662 |  | 1 | 0,20 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,18 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,8618168 |  |  | 20,718935 |  | 1 | 0,09 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,08 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,3179724 |  |  | 30,424079 |  | 1 | 0,01 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,01 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000037 |  |  | 0,000094 |  | 1 | 0,00 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,00 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,3397698 |  |  | 33,446198 |  | 1 | 0,22 |  |  | 224,41 |  |  | 1,37 |  | 0,20 |  | 240,41 |  | 1,48 |  |
| + | 45 | Котельная проф. "Бунгурский" | 1 | 1 | 30 | 0,50 |  | 1,27 | 6,47 |  | 1,29 |  |  | 294,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 16879,02 | 21051,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1565111 |  |  | 2,823064 |  | 1 | 0,03 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,03 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0254331 |  |  | 0,458749 |  | 1 | 0,00 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,00 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,8417684 |  |  | 18,238481 |  | 1 | 0,24 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,22 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,4216391 |  |  | 7,651187 |  | 1 | 0,04 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,03 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,2956375 |  |  | 7,911740 |  | 1 | 0,00 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,00 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000012 |  |  | 0,000022 |  | 1 | 0,00 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,00 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,3662092 |  |  | 29,745676 |  | 1 | 0,20 |  |  | 244,02 |  |  | 1,46 |  | 0,18 |  | 255,49 |  | 1,54 |  |
| + | 46 | Котельная "РТРС" | 1 | 1 | 22 | 0,80 |  | 2,32 | 4,62 |  | 1,29 |  |  | 155,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26170,72 | 17174,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1248156 |  |  | 2,595298 |  | 1 | 0,05 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,04 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0202826 |  |  | 0,421737 |  | 1 | 0,00 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,00 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,1497070 |  |  | 23,728034 |  | 1 | 0,55 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,49 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,6601030 |  |  | 13,906520 |  | 1 | 0,10 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,08 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,4305390 |  |  | 8,835304 |  | 1 | 0,01 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,01 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000009 |  |  | 0,000018 |  | 1 | 0,00 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,00 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,9042232 |  |  | 39,329047 |  | 1 | 0,46 |  |  | 200,10 |  |  | 1,56 |  | 0,40 |  | 217,73 |  | 1,72 |  |
| + | 47 | Котельная ОЦ "Голубь" | 1 | 1 | 22 | 0,74 |  | 2,14 | 5,04 |  | 1,29 |  |  | 195,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 49529,50 | 38198,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1891584 |  |  | 4,232959 |  | 1 | 0,06 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,06 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0343238 |  |  | 0,687857 |  | 1 | 0,01 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,01 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,9357296 |  |  | 19,218568 |  | 1 | 0,41 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,38 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,5845967 |  |  | 12,563043 |  | 1 | 0,08 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,07 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,2385407 |  |  | 28,588665 |  | 1 | 0,02 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,01 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000013 |  |  | 0,000030 |  | 1 | 0,00 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,00 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,4793068 |  |  | 30,166777 |  | 1 | 0,33 |  |  | 211,01 |  |  | 1,65 |  | 0,30 |  | 225,67 |  | 1,79 |  |
| + | 48 | Котельная школы №1 | 1 | 1 | 16,3 | 1,80 |  | 7,99 | 3,14 |  | 1,29 |  |  | 77,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 27487,54 | 20781,27 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2166568 |  |  | 3,275348 |  | 1 | 0,10 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,08 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0352068 |  |  | 0,532244 |  | 1 | 0,01 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,01 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,8874970 |  |  | 27,483155 |  | 1 | 1,10 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,98 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,9569500 |  |  | 13,933800 |  | 1 | 0,17 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,15 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,9418239 |  |  | 42,834824 |  | 1 | 0,05 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,05 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000066 |  |  | 0,000093 |  | 1 | 0,00 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,00 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,9537730 |  |  | 28,448175 |  | 1 | 0,57 |  |  | 201,13 |  |  | 1,91 |  | 0,51 |  | 218,32 |  | 2,59 |  |
| + | 49 | Котельная школы №23 | 1 | 1 | 30 | 0,50 |  | 3,68 | 18,74 |  | 1,29 |  |  | 98,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 26123,13 | 18838,19 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,3225976 |  |  | 3,418311 |  | 1 | 0,05 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,04 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0524221 |  |  | 0,555475 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,00 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 2,0569269 |  |  | 19,697268 |  | 1 | 0,44 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,37 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,0428499 |  |  | 9,986400 |  | 1 | 0,07 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,06 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 3,2058946 |  |  | 30,699858 |  | 1 | 0,02 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,02 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000064 |  |  | 0,000061 |  | 1 | 0,00 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,00 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 2,1291521 |  |  | 20,388900 |  | 1 | 0,23 |  |  | 278,15 |  |  | 1,35 |  | 0,19 |  | 312,93 |  | 1,58 |  |
| + | 50 | Котельная школы №37 | 1 | 1 | 25,2 | 0,57 |  | 1,27 | 4,98 |  | 1,29 |  |  | 294,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 28333,65 | 18448,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2022107 |  |  | 3,495430 |  | 1 | 0,06 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,06 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0328593 |  |  | 0,568008 |  | 1 | 0,00 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,00 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,6698720 |  |  | 7,133664 |  | 1 | 0,26 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,24 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,1717807 |  |  | 3,131115 |  | 1 | 0,02 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,02 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,6232720 |  |  | 13,625269 |  | 1 | 0,01 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,01 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000011 |  |  | 0,000018 |  | 1 | 0,00 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,00 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,6299930 |  |  | 22,676649 |  | 1 | 0,32 |  |  | 216,92 |  |  | 1,55 |  | 0,30 |  | 227,13 |  | 1,63 |  |
| + | 51 | Котельная школы №43 | 1 | 1 | 25 | 0,50 |  | 3,67 | 18,69 |  | 1,29 |  |  | 100,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 21961,54 | 21816,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1753623 |  |  | 2,498160 |  | 1 | 0,04 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,03 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |

| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0284964 |  |  | 0,405951 |  | 1 | 0,00 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,00 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,7692513 |  |  | 25,189638 |  | 1 | 0,49 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,41 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,8970001 |  |  | 12,771000 |  | 1 | 0,07 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,06 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 2,7575279 |  |  | 39,260183 |  | 1 | 0,02 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,02 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  | 0,000081 |  | 1 | 0,00 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,00 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,8313752 |  |  | 26,074125 |  | 1 | 0,25 |  |  | 256,46 |  |  | 1,44 |  | 0,21 |  | 286,79 |  | 1,69 |  |
| + | 52 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 1 | 1 | 25 | 0,50 |  | 0,89 | 4,53 |  | 1,29 |  |  | 105,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 17689,46 | 21078,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,2406533 |  |  | 2,547059 |  | 1 | 0,16 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,13 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0391062 |  |  | 0,413897 |  | 1 | 0,01 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,01 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,1822621 |  |  | 11,627353 |  | 1 | 1,08 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,87 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,5994000 |  |  | 5,895000 |  | 1 | 0,16 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,13 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 1,8426555 |  |  | 18,122213 |  | 1 | 0,05 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,04 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000022 |  |  | 0,000023 |  | 1 | 0,00 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,00 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,2237750 |  |  | 12,035625 |  | 1 | 0,56 |  |  | 132,73 |  |  | 0,92 |  | 0,45 |  | 151,00 |  | 1,07 |  |
| + | 53 | Котельная школы №16 | 1 | 1 | 16 | 0,50 |  | 1,73 | 8,81 |  | 1,29 |  |  | 60,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 35911,00 | 20825,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1444764 |  |  | 1,903447 |  | 1 | 0,15 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,11 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0234774 |  |  | 0,309310 |  | 1 | 0,01 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,01 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,2472531 |  |  | 17,251085 |  | 1 | 1,76 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 1,26 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 1,9439496 |  |  | 8,746200 |  | 1 | 0,82 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,59 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,6323500 |  |  | 26,887277 |  | 1 | 0,03 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,02 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000038 |  |  | 0,000053 |  | 1 | 0,00 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,00 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,2910481 |  |  | 17,856825 |  | 1 | 0,91 |  |  | 116,68 |  |  | 1,01 |  | 0,65 |  | 142,16 |  | 1,33 |  |
| + | 55 | Котельная ст. Полосухино | 1 | 1 | 23 | 0,50 |  | 2,20 | 11,19 |  | 1,29 |  |  | 63,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 41426,29 | 38979,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,5688235 |  |  | 16,009939 |  | 1 | 0,28 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,20 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0924338 |  |  | 2,601615 |  | 1 | 0,02 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,02 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |

| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,2320012 |  |  | 118,787162 |  | 1 | 2,78 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 2,03 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 2,1456000 |  |  | 60,224400 |  | 1 | 0,42 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,31 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 6,5959320 |  |  | 185,139843 |  | 1 | 0,13 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,09 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000090 |  |  | 0,000251 |  | 1 | 0,00 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 4,3806000 |  |  | 122,958150 |  | 1 | 1,44 |  |  | 160,34 |  |  | 1,00 |  | 1,05 |  | 194,07 |  | 1,30 |  |
| + | 56 | Котельная АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ДТ1 | 1 | 1 | 100 | 6,00 |  | 644,37 | 22,79 |  | 1,29 |  |  | 65,80 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 38342,13 | 36880,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 55,9980000 |  |  | 1331,308000 |  | 1 | 0,12 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,11 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 8,4840000 |  |  | 184,729000 |  | 1 | 0,01 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,01 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 28,9400000 |  |  | 346,838000 |  | 1 | 0,08 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,07 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 36,5834000 |  |  | 718,811000 |  | 1 | 0,03 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,03 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 10,9786000 |  |  | 240,526000 |  | 1 | 0,00 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,00 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000320 |  |  | 0,000691 |  | 1 | 0,00 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,00 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 80,9950000 |  |  | 184,031000 |  | 1 | 0,11 |  |  | 2215,55 |  |  | 5,54 |  | 0,10 |  | 2312,15 |  | 6,55 |  |
| + | 57 | Котельная АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ДТ2 | 1 | 1 | 250 | 8,00 |  | 1000,28 | 19,90 |  | 1,29 |  |  | 116,20 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 38402,02 | 36888,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 424,7895000 |  |  | 2288,992600 |  | 1 | 0,15 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,14 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 71,1556000 |  |  | 404,567000 |  | 1 | 0,01 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,01 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 196,1840000 |  |  | 1621,424400 |  | 1 | 0,09 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,08 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 270,8812000 |  |  | 1996,749000 |  | 1 | 0,04 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,03 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 12,2636000 |  |  | 176,727270 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,00 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000582 |  |  | 0,000905 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,00 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 2904 |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  | 0,2408000 |  |  | 0,015402 |  | 1 | 0,00 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,00 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 354,7580000 |  |  | 6943,334000 |  | 1 | 0,08 |  |  | 4638,80 |  |  | 5,06 |  | 0,08 |  | 4843,26 |  | 5,69 |  |
| + | 58 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 1 | 1 | 10 | 1,00 |  | 9,91 | 12,62 |  | 1,29 |  |  | 100,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 33795,45 | 18213,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 2,1079104 |  |  | 33,920494 |  | 1 | 1,12 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 1,08 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |

| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,3288883 |  |  | 5,512163 |  | 1 | 0,09 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,08 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,2935197 |  |  | 7,717867 |  | 1 | 0,21 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,20 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0795072 |  |  | 1,254404 |  | 1 | 0,02 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,02 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 7,5109094 |  |  | 29,955197 |  | 1 | 0,16 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,15 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000027 |  |  | 0,000016 |  | 1 | 0,00 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,00 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,4538106 |  |  | 13,468146 |  | 1 | 0,16 |  |  | 205,44 |  |  | 4,24 |  | 0,16 |  | 208,10 |  | 4,59 |  |
| + | 59 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный | 1 | 1 | 21 | 1,30 |  | 12,74 | 9,60 |  | 1,29 |  |  | 130,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 25195,07 | 21908,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1863212 |  |  | 2,517467 |  | 1 | 0,03 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,03 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0302772 |  |  | 0,409742 |  | 1 | 0,00 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0270000 |  |  | 0,516672 |  | 1 | 0,01 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,01 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0176949 |  |  | 0,042155 |  | 1 | 0,00 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,5498385 |  |  | 8,000924 |  | 1 | 0,00 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000002 |  |  | 0,000002 |  | 1 | 0,00 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,0580000 |  |  | 1,132704 |  | 1 | 0,01 |  |  | 327,85 |  |  | 3,10 |  | 0,01 |  | 337,09 |  | 3,39 |  |
| + | 60 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1 | 1 | 20 | 0,60 |  | 1,84 | 6,50 |  | 1,29 |  |  | 105,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 36984,68 | 19828,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,1522925 |  |  | 2,325849 |  | 1 | 0,09 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,07 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0247176 |  |  | 0,377861 |  | 1 | 0,01 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,01 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0250000 |  |  | 0,734789 |  | 1 | 0,02 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,02 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0107641 |  |  | 0,169435 |  | 1 | 0,00 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,00 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,3368774 |  |  | 5,213028 |  | 1 | 0,01 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,01 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 7,9734300E-08 |  |  | 0,000002 |  | 1 | 0,00 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,00 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,0390000 |  |  | 1,103760 |  | 1 | 0,01 |  |  | 157,44 |  |  | 1,26 |  | 0,01 |  | 177,49 |  | 1,47 |  |
| + | 61 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 1 | 1 | 22 | 0,50 |  | 3,48 | 17,72 |  | 1,29 |  |  | 63,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 28195,80 | 18332,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,5552855 |  |  | 15,628902 |  | 1 | 0,18 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,14 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0902339 |  |  | 2,539697 |  | 1 | 0,02 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,01 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 4,1312796 |  |  | 115,960028 |  | 1 | 1,83 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 1,37 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 2,0945347 |  |  | 58,791059 |  | 1 | 0,28 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,21 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 6,4389488 |  |  | 180,733515 |  | 1 | 0,09 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,06 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000088 |  |  | 0,000245 |  | 1 | 0,00 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,00 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 4,2763417 |  |  | 120,031746 |  | 1 | 0,95 |  |  | 202,11 |  |  | 1,18 |  | 0,71 |  | 240,42 |  | 1,53 |  |
| + | 62 | Котельная ООО ТК "Садовая" | 1 | 1 | 32 | 0,80 |  | 8,61 | 17,13 |  | 1,29 |  |  | 136,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 30138,54 | 27376,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 2,3116444 |  |  | 24,560383 |  | 1 | 0,18 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,17 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,3756421 |  |  | 3,991063 |  | 1 | 0,01 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,01 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 1,8730710 |  |  | 26,663168 |  | 1 | 0,20 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,19 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 6,6408120 |  |  | 94,531968 |  | 1 | 0,21 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,20 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 20,4149629 |  |  | 290,607027 |  | 1 | 0,06 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,06 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000121 |  |  | 0,000196 |  | 1 | 0,00 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,00 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 1,9388404 |  |  | 27,599396 |  | 1 | 0,10 |  |  | 431,47 |  |  | 2,36 |  | 0,10 |  | 443,77 |  | 2,59 |  |
| + | 63 | Котельная ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" ДТ1 | 1 | 1 | 23,7 | 0,72 |  | 2,91 | 7,15 |  | 1,29 |  |  | 47,30 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 15948,88 | 14468,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |
| 0301 |  | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  | 0,0260000 |  |  | 0,429235 |  | 1 | 0,01 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,01 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  | 0,0043000 |  |  | 0,069751 |  | 1 | 0,00 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0328 |  | Углерод (Пигмент черный) |  |  |  |  | 0,0270000 |  |  | 0,516672 |  | 1 | 0,02 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,01 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  |  |  | 0,0061000 |  |  | 0,119232 |  | 1 | 0,00 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0337 |  | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  | 0,2350000 |  |  | 4,556650 |  | 1 | 0,01 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | 0,0000003 |  |  | 0,000006 |  | 1 | 0,00 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,00 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| 3714 |  | Угольная зола (20<SiO2<70) |  |  |  |  | 0,0580000 |  |  | 1,132704 |  | 1 | 0,02 |  |  | 149,16 |  |  | 0,91 |  | 0,01 |  | 196,75 |  | 1,31 |  |
| + | 64 | Котельная ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" ДТ2 | 1 | 1 | 17,9 | 0,53 |  | 1,78 | 8,07 |  | 1,29 |  |  | 59,00 | 0,00 |  | - | - |  | 1 | 15990,31 | 14477,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Выброс, (г/с) |  |  | Выброс, (т/г) |  | F |  | Лето |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК |  | Xm |  |  | Um |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |

| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0136000 | 0,411229 | 1 | 0,01 | 121,83 | 0,97 | 0,01 | 149,91 | 1,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0022000 | 0,066825 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0250000 | 0,734789 | 1 | 0,03 | 121,83 | 0,97 | 0,02 | 149,91 | 1,29 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0038000 | 0,113530 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,1260000 | 3,636101 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000004 | 1 | 0,00 | 121,83 | 0,97 | 0,00 | 149,91 | 1,29 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 0,0390000 | 1,103760 | 1 | 0,02 | 121,83 | 0,97 | 0,02 | 149,91 | 1,29 |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча; 11- Неорганизованный (полигон); 12 - Передвижной. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0703 Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | F | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Средний выброс (г/с) |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0000037 | 0,000046 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,0000027 | 0,000039 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,0000028 | 0,000036 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,0000036 | 0,000040 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,0000315 | 0,000642 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0,0000468 | 0,001002 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0,0000271 | 0,000237 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0,0000296 | 0,000438 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0,0000556 | 0,000969 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0,0000001 | 0,000003 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0,0000001 | 0,000003 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0,0000128 | 0,000347 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0,0000195 | 0,000318 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0,0000138 | 0,000373 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0,0000177 | 0,000486 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0,0000178 | 0,000481 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0,0000060 | 0,000058 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0,0000843 | 0,002000 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0,0000714 | 0,001132 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0,0000288 | 0,000341 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0,0000448 | 0,000646 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0,0000505 | 0,000859 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0,0001475 | 0,003747 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0,0000010 | 0,000035 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0,0000009 | 0,000028 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0,0000006 | 0,000024 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0,0000021 | 0,000051 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0,0000070 | 0,000172 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0,0000104 | 0,000190 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0,0000007 | 0,000012 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0,0000337 | 0,000434 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0,0000033 | 0,000063 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 0,0000021 | 0,000042 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0,0000016 | 0,000036 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0,0000037 | 0,000094 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0,0000012 | 0,000022 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 0,0000009 | 0,000018 | 0,0000000 |  |

| 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 0,0000013 | 0,000030 | 0,0000000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 0,0000066 | 0,000093 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 0,0000064 | 0,000061 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0,0000011 | 0,000018 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 0,0000057 | 0,000081 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 0,0000022 | 0,000023 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 0,0000038 | 0,000053 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 0,0000090 | 0,000251 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 0,0000320 | 0,000691 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 0,0000582 | 0,000905 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 0,0000027 | 0,000016 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 0,0000002 | 0,000002 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 7,9734300E-08 | 0,000002 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 0,0000088 | 0,000245 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 0,0000121 | 0,000196 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 0,0000003 | 0,000006 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 0,0000001 | 0,000004 | 0,0000000 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0009382354323 | 0,01813925195 | 0 |  |
| Вещество: 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | F | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Средний выброс (г/с) |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0160000 | 0,002590 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,0155300 | 0,002760 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,0184000 | 0,002980 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,0141400 | 0,002520 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,1197900 | 0,010660 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0,1442200 | 0,044385 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0,0774500 | 0,007070 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0,0177000 | 0,027579 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0,0172000 | 0,026806 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0,0157000 | 0,024422 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0,0159000 | 0,024681 | 0,0000000 |  |
| 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 0,2408000 | 0,015402 | 0,0000000 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0,71283 | 0,19185518 | 0 |  |

| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |  |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  | Расчет среднегодовых концентраций |  | Расчет среднесуточных концентраций |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Значение | Тип | Значение | Тип | Значение | Учет | Интерп. |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | ПДК с/г | 1,000E-06 | ПДК с/с | 1,000E-06 | Нет | Нет |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | - | - | ПДК с/с | 0,002 | ПДК с/с | 0,002 | Нет | Нет |  |

| Перебор метеопараметров при расчете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор-автомат |  |  |  |  |  |
|  | Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически |  |  |  |  |
|  | Направление ветра |  |  |  |  |
|  | Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |  |  |
|  | 0 | 360 | 1 |  |  |