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1. [bookmark: _Toc39072026][bookmark: _Toc532485093][bookmark: _Toc171540938]АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ
При формировании перспективного потребления на расчетный период по сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения:
Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период актуализации (2025 г.).
Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения представлен в Приложении 3.
Перечень перспективных потребителей (Приложение 1) скорректирован в соответствии с актуальным прогнозом прироста площадей, нагрузок и теплопотребления.
2. [bookmark: _Toc532485094][bookmark: _Toc39072027][bookmark: _Toc171540939]ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (В Т.Ч. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)
Порядок определения расчетных нагрузок (в том числе расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии) детализирован в разделе 5.3 Главы 1.
Данные базового уровня (тепловая нагрузка и потребление тепловой энергии в ретроспективном периоде) указаны с разделением по системам теплоснабжения и ЕТО в соответствии с приложением № 23 МУ:
- тепловая нагрузка в муниципальном образовании, за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (в соответствии с формой таблицы П23.1 МУ);
- потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в муниципальном образовании за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (в соответствии с формой таблицы П23.2 МУ).






[bookmark: _Toc38299531][bookmark: _Toc236229989]Таблица 2.1 - Расчетные тепловые нагрузки абонентов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, по состоянию на 01.01.2026 г. (форма таблицы П23.1 МУ)
	№ зоны
	Наименование ЕТО
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение (средняя)
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение (средняя)
	суммарная нагрузка
	

	1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	353,820
	46,641
	400,462
	96,703
	12,748
	109,450
	509,912

	2
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	233,807
	59,231
	293,038
	445,271
	110,272
	555,543
	848,580

	3
	ООО «ЭнергоТранзит»
	99,756
	18,667
	118,423
	132,504
	24,795
	157,298
	275,721

	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	36,105
	5,920
	42,025
	11,342
	1,803
	13,145
	55,170

	4
	ООО «ЭнергоТранзит»
	6,437
	1,179
	7,616
	6,563
	0,858
	7,422
	15,038

	5
	ПАО «ЕВРАЗ»
	0,000
	0,000
	0,000
	26,247
	0,000
	26,247
	26,247

	6
	ОАО «РЖД»
	1,366
	0,000
	1,366
	9,642
	0,000
	9,642
	11,008

	7
	ООО ТК «Садовая»
	0,000
	0,000
	0,000
	3,487
	0,000
	3,487
	3,487

	9
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,080
	0,008
	0,088
	0,000
	0,000
	0,000
	0,088

	ИТОГО:
	731,372
	131,645
	863,017
	731,759
	150,476
	882,234
	1745,251



[bookmark: _Toc38299532][bookmark: _Toc236229990]Таблица 2.2 - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе, за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (форма таблицы П23.2 МУ)
	№ зоны
	Наименование ЕТО
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего сумм. потр.

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление
	

	1
	ООО «ЭнергоТранзит»
	1132,8
	149,3
	1282,1
	309,6
	40,8
	350,4
	1632,5

	2
	ООО «КузнецкТеплоСбыт»
	856,8
	216,2
	1073,0
	1630,7
	404,5
	2035,3
	3108,3

	3
	ООО «ЭнергоТранзит»
	381,3
	71,3
	452,6
	506,4
	94,8
	601,2
	1053,8

	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	154,0
	25,2
	179,2
	49,6
	7,8
	57,4
	236,7

	4
	ООО «ЭнергоТранзит»
	37,7
	8,1
	45,8
	30,6
	4,3
	34,9
	80,7

	5
	ПАО «ЕВРАЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	124,3
	0,0
	124,3
	124,3

	6
	ОАО «РЖД»
	3,3
	0,0
	3,3
	24,6
	0,0
	24,6
	27,9

	7
	ООО ТК «Садовая»
	0,0
	0,0
	0,0
	27,5
	0,0
	27,5
	27,5

	9
	ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,6
	0,1
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7

	ИТОГО:
	2566,4
	470,3
	3036,7
	2703,2
	552,3
	3255,4
	6292,1



3. [bookmark: _Toc532485097][bookmark: _Toc39072028][bookmark: _Toc171540940]ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
[bookmark: _Hlk202346160]В настоящее время реализуется Генеральный план города Новокузнецка, утвержденный решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2024 «Об утверждении генерального плана Новокузнецкого городского округа на период до 2044 года». Расчетный срок реализации – 2044 г.
В соответствии с действующим Генеральным планом, в состав муниципального образования входит 6 административных районов:
1. Заводской;
2. Кузнецкий;
3. Куйбышевский;
4. Новоильинский;
5. Орджоникидзевский;
6. Центральный.
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[bookmark: _Toc532485127][bookmark: _Toc38299500][bookmark: _Toc204702547]Рисунок 3.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)
В свою очередь планировочные районы разделены кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.
[bookmark: _Toc467203429][bookmark: _Toc516328885]
[image: ]
[bookmark: _Toc204702548]Рисунок 3.2 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов (рисунок П25.1 МУ)
3.1. [bookmark: _Toc39072029][bookmark: _Toc532485098][bookmark: _Toc171540941]Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования
3.1.1. [bookmark: _Toc516328886][bookmark: _Toc532485099][bookmark: _Toc39072030][bookmark: _Toc467203430][bookmark: _Toc171540942]Численность населения
Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.
Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице ниже, принята по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/), сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат).
Также в таблице представлено прогнозное увеличение численности, в соответствии с Генеральным планом.
[bookmark: _Toc236229991]Таблица 3.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет
	Наименование
	Численность населения (к окончанию года), тыс. чел.

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Фактическая численность населения
	552,4
	553,6
	552,1
	549,1
	537,5
	536,4
	533,6
	531,2
	528,7
	526,3

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, %
	0,22%
	0,22%
	-0,28%
	-0,54%
	-2,12%
	-0,20%
	-0,53%
	-0,45%
	-0,46%
	-0,46%

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2016, %
	-
	0,22%
	-0,06%
	-0,60%
	-2,71%
	-2,91%
	-3,42%
	-3,85%
	-4,29%
	-4,73%

	Реализация Генерального плана
	-
	-
	-
	-
	-
	539,9
	548,2
	556,4
	564,7
	573,0

	Разница между фактической численностью населения и численностью населения согласно ГП, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-0,65%
	-2,74%
	-4,75%
	-6,80%
	-8,86%



За последние 10 лет численность населения города сократилась на 26,1 тыс. чел (4,73%), Тенденция к сокращению прослеживается с окончания 2017 г.
На рисунке ниже представлено сравнение с прогнозом Генерального плана.
[image: ]
[bookmark: _Toc115263577][bookmark: _Toc204702549]Рисунок 3.3 – Сравнение фактической численности населения с прогнозом по Генеральному плану
Как видно, фактическое изменение численности не соответствует прогнозу Генерального плана. При этом разница ежегодно увеличивается. Следовательно, для целей актуализации Схемы теплоснабжения принимать прогноз численности населения в строгом соответствии с Генеральным планом нецелесообразно.
3.1.2. [bookmark: _Toc532485100][bookmark: _Toc39072031][bookmark: _Toc171540943]Объемы строительства
Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице ниже. Информация принята согласно следующим сведениям:
- сведения базовой версии;
- итогам социально-экономического развития города Новокузнецка за 2025 год.
Ключевые показатели представлены на рисунке ниже.
Наибольшую долю жилой застройки составляют многоквартирные жилые дома, индивидуальное жилищное строительство развивается, но темпы ввода ИЖС не увеличиваются.
На начало 2026 г. уровень жилищной обеспеченности в городе составил 27,0 м2/чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 50,0% (18 кв. м общей площади на человека).
В соответствии с п. 71 и 72, а также в соответствии с Приложением 24.1 МУ, составлена расширенная таблица ретроспективных показателей по изменению строительных фондов муниципального образования






[bookmark: _Toc532485359][bookmark: _Toc38299534][bookmark: _Toc236229992]Таблица 3.2 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (таблица П24.1 МУ)
	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел.
	552,4
	553,6
	552,1
	549,1
	537,5
	536,4
	533,6
	531,2
	528,7
	526,3

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	539,9
	548,2
	556,4
	564,7
	573,0

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	552,4
	553,6
	552,1
	549,1
	537,5
	536,4
	533,6
	531,2
	528,7
	526,6

	1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года)
	28,7
	29,0
	29,3
	29,8
	30,7
	31,1
	31,5
	31,8
	32,3
	32,7

	1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года)
	23,7
	23,8
	24,1
	24,5
	25,3
	25,5
	25,9
	26,3
	26,7
	27,0

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	23,8
	24,0
	24,1
	24,2
	24,4

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	23,7
	23,8
	24,1
	24,5
	25,3
	25,5
	25,9
	26,3
	26,7
	27,6

	2. Площадь территории городского округа, га
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	42427,0
	44536,0
	44536,0

	3. Застроенные территории (га), в том числе
	19209,0
	19296,0
	19679,0
	19720,0
	19859,0
	20063,0
	20695,0
	20955,0
	21210,2
	21508,2

	3.1. Территории жилой застройки, га
	12737,0
	12813,0
	13185,0
	13215,0
	13343,0
	13535,0
	14131,0
	14388,0
	14628,6
	14911,3

	3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га
	9287,0
	9345,0
	9393,0
	9412,0
	9485,0
	9575,0
	9594,0
	9678,0
	9735,0
	9799,6

	3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га
	3450,0
	3468,0
	3792,0
	3803,0
	3858,0
	3960,0
	4537,0
	4710,0
	4893,6
	5111,7

	3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га
	6472,0
	6483,0
	6494,0
	6505,0
	6516,0
	6528,0
	6564,0
	6567,0
	6581,6
	6596,9

	4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м

	4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	36256,3
	36526,2
	36746,9
	36945,8
	37189,2
	37412,2
	37702,6
	37884,9
	38168,6
	38413,2

	4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	269,9
	220,7
	198,9
	243,4
	223,0
	290,4
	182,3
	283,7
	244,6
	244,8

	4.2.1. Новое строительство, в том числе
	293,3
	243,7
	224,0
	246,0
	241,9
	293,5
	188,1
	284,1
	250,7
	251,7

	4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания
	101,1
	177,0
	139,1
	142,6
	39,1
	13,1
	80,9
	119,8
	79,1
	66,4

	4.2.1.2. Общественно-деловая застройка
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	58,6
	129,3
	56,6
	80,0
	73,4
	79,6

	4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка
	129,6
	4,1
	22,3
	40,8
	119,9
	110,7
	32,4
	78,4
	76,4
	83,6

	4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	24,3
	40,4
	18,2
	5,9
	21,8
	22,1

	4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади
	23,4
	23,0
	25,1
	2,6
	18,9
	3,1
	5,8
	0,4
	6,2
	6,9

	4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года
	36526,2
	36746,9
	36945,8
	37189,2
	37412,2
	37702,6
	37884,9
	38168,6
	38413,2
	38658,0

	5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.:
	12879,6
	13069,0
	13191,6
	13301,6
	13450,1
	13585,5
	13703,9
	13794,1
	13964,3
	14096,8

	5.1. Многоквартирные жилые дома
	11463,9
	11538,1
	11670,8
	11773,9
	11883,2
	11910,4
	11920,0
	11981,3
	12073,4
	12133,3

	5.2. Индивидуальные жилые дома
	1415,7
	1530,9
	1520,8
	1527,7
	1566,9
	1675,1
	1783,9
	1812,8
	1890,9
	1963,6

	6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м

	6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего
	12879,6
	13069,0
	13191,6
	13301,6
	13450,1
	13585,5
	13703,9
	13794,1
	13964,3
	14096,8

	6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе:
	189,4
	122,6
	110,0
	148,5
	135,4
	118,4
	90,2
	170,2
	132,5
	129,3

	6.2.1. Новое строительство
	207,4
	140,3
	129,3
	150,5
	150,0
	120,8
	94,6
	170,5
	137,3
	134,6

	6.2.1.1. Многоквартирные дома
	77,8
	136,2
	107,0
	109,7
	30,1
	10,1
	62,2
	92,1
	60,8
	51,1

	6.2.1.2. Индивидуальные дома
	129,6
	4,1
	22,3
	40,8
	119,9
	110,7
	32,4
	78,4
	76,4
	83,6

	6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего
	18,0
	17,7
	19,3
	2,0
	14,6
	2,4
	4,4
	0,3
	4,7
	5,3

	6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего
	13069,0
	13191,6
	13301,6
	13450,1
	13585,5
	13703,9
	13794,1
	13964,3
	14096,8
	14226,2

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	12871,8
	13144,0
	13416,3
	13688,5
	13960,8

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	12879,6
	13069
	13191,6
	13301,6
	13450,1
	13585,5
	13703,9
	13794,1
	13964,3
	14096,8

	7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м

	7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего
	15838,3
	16045,6
	16203,7
	16340,0
	16520,8
	16660,9
	16781,6
	16889,1
	17086,9
	17236,3

	7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе:
	207,3
	158,1
	136,3
	180,8
	140,1
	120,7
	107,5
	197,8
	149,4
	143,1

	7.2.1. Новое строительство
	230,7
	181,1
	161,4
	183,4
	159,0
	123,8
	113,3
	198,2
	155,5
	150,0

	7.2.1.1. Многоквартирные дома
	101,1
	177,0
	139,1
	142,6
	39,1
	13,1
	80,9
	119,8
	79,1
	66,4

	7.2.1.2. Индивидуальные дома
	129,6
	4,1
	22,3
	40,8
	119,9
	110,7
	32,4
	78,4
	76,4
	83,6

	7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего
	23,4
	23,0
	25,1
	2,6
	18,9
	3,1
	5,8
	0,4
	6,2
	6,9

	7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего
	16045,6
	16203,7
	16340,0
	16520,8
	16660,9
	16781,6
	16889,1
	17086,9
	17236,3
	17379,4

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	15785,6
	16096,0
	16426,5
	16749,5
	17069,9

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	15838,3
	16045,6
	16203,7
	16340
	16520,8
	16660,9
	16781,6
	16889,1
	17086,9
	17236,3

	8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м

	8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего
	8749,1
	8791,5
	8833,9
	8876,3
	8918,7
	8977,3
	9106,6
	9163,2
	9243,2
	9316,6

	8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе:
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	58,6
	129,3
	56,6
	80,0
	73,4
	79,6

	8.2.1. Новое строительство
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	58,6
	129,3
	56,6
	80,0
	73,4
	79,6

	8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего
	8791,5
	8833,9
	8876,3
	8918,7
	8977,3
	9106,6
	9163,2
	9243,2
	9316,6
	9396,2

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	8749,1
	8791,5
	8833,9
	8876,3
	8918,7
	8977,3
	9106,6
	9163,2
	9243,2
	9316,6

	9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м

	9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего
	11668,9
	11689,1
	11709,3
	11729,5
	11749,7
	11774,0
	11814,4
	11832,6
	11838,5
	11860,3

	9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе:
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	24,3
	40,4
	18,2
	5,9
	21,8
	22,1

	9.2.1. Новое строительство
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	24,3
	40,4
	18,2
	5,9
	21,8
	22,1

	9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего
	11689,1
	11709,3
	11729,5
	11749,7
	11774,0
	11814,4
	11832,6
	11838,5
	11860,3
	11882,4

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	11668,9
	11689,1
	11709,3
	11729,5
	11749,7
	11774
	11814,4
	11832,6
	11838,5
	11860,3




Наибольший интерес для целей разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения, представляет анализ ежегодного ввода многоквартирной застройки, т.к. данная категория объектов практически в полном объеме подключается к системам централизованного теплоснабжения.
[image: ]
[bookmark: _Toc532485129][bookmark: _Toc38299502][bookmark: _Toc204702550]Рисунок 3.4 - Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города
В период 2016-2021 гг. наблюдался спад ежегодного ввода жилищного фонда. 2020-2021 гг. отмечены рекордно низкими показателями ввода площадей МКД. Однако с 2022 г. данный показатель растет и приблизился к вводимым ранее темпам:
Средний ввод многоквартирного жилья составляет:
1) за последние 5 лет – 55,0 тыс. кв. м;
2) за последние 10 лет – 74,0 тыс. кв. м.
3.2. [bookmark: _Toc532485101][bookmark: _Toc39072032][bookmark: _Toc516328889][bookmark: _Toc171540944]Анализ показателей на расчетный период
3.2.1. [bookmark: _Toc532485102][bookmark: _Toc39072033][bookmark: _Toc171540945]Численность населения
Действующей версией Генерального плана предусматривается увеличение численности населения в городе к 2044 г. до 730 тыс. чел.
Несоответствие фактических темпов роста прогнозу Генерального плана отражено в разделе 3.1.1.
На рисунках ниже представлено сравнение изменения среднегодовой численности населения по нескольким сценариям:
1) На основе среднегодовой убыли за последние 10 лет (-2,5 тыс. чел.);
2) На основе среднегодовой убыли за последние 5 лет (-2,2 тыс. чел.).
3) Прогноз ГП;
4) Прогноз ГП с учетом фактически сложившейся численности населения (принят в схеме теплоснабжения).
[image: ]
[bookmark: _Toc166436512][bookmark: _Toc169205391][bookmark: _Toc204702551]Рисунок 3.5 – Прогноз численности населения по различным сценариям
Принимая во внимание аномальную убыль численности населения в последние годы, а также демографическую политику Российской Федерации, целями которой являются стабилизация численности населения и создание условий для его роста, проектом Схемы теплоснабжения принимается прогноз численности населения на основе прогноза ГП с учетом фактически сложившейся численности населения.
При последующих актуализациях Схемы теплоснабжения прогноз численности населения будет уточняться. Сводные показатели численности населения представлены в таблице 3.3.


[bookmark: _Toc166436528][bookmark: _Toc169205401][bookmark: _Toc236229993][bookmark: ЧислПрог]Таблица 3.3 - Прогноз увеличения численности населения города по этапам расчетного периода
	Наименование
	Численность населения (к окончанию года), тыс. чел.

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Фактическая численность населения
	534,6
	542,8
	551,1
	559,4
	567,6
	575,9
	584,2
	592,4
	600,7
	609,0
	617,2
	625,5
	633,8
	642,0
	650,3
	658,6
	666,8
	675,1
	683,4

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, %
	1,57%
	1,55%
	1,52%
	1,50%
	1,48%
	1,46%
	1,44%
	1,41%
	1,40%
	1,38%
	1,36%
	1,34%
	1,32%
	1,30%
	1,29%
	1,27%
	1,26%
	1,24%
	1,22%

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2016, %
	-3,23%
	-1,74%
	-0,24%
	1,26%
	2,75%
	4,25%
	5,74%
	7,24%
	8,74%
	10,23%
	11,73%
	13,22%
	14,72%
	16,22%
	17,71%
	19,21%
	20,70%
	22,20%
	23,70%

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с окончания 2025, %
	1,57%
	3,14%
	4,71%
	6,28%
	7,85%
	9,42%
	10,99%
	12,56%
	14,13%
	15,70%
	17,27%
	18,84%
	20,41%
	21,99%
	23,56%
	25,13%
	26,70%
	28,27%
	29,84%

	Реализация Генерального плана
	581,2
	589,5
	597,8
	606,0
	614,3
	622,6
	630,8
	639,1
	647,3
	655,6
	663,9
	672,1
	680,4
	688,7
	696,9
	705,2
	713,5
	721,7
	730,0

	Разница между фактической численностью населения и численностью населения согласно ГП, %
	-8,72%
	-8,59%
	-8,46%
	-8,34%
	-8,22%
	-8,10%
	-7,98%
	-7,87%
	-7,76%
	-7,66%
	-7,56%
	-7,46%
	-7,36%
	-7,26%
	-7,17%
	-7,08%
	-6,99%
	-6,91%
	-6,83%



3.2.2. [bookmark: _Toc532485103][bookmark: _Toc39072034][bookmark: _Toc171540946]Объемы строительства
Прогноз прироста площадей строительных фондов, потребления тепловой мощности и энергии составлен на основании следующих исходных данных:
· материалы Генерального плана;
· перечень объектов капитального строительства, планируемых к вводу на территории города (информация выдана Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка);
· утвержденные проекты планировок и межевания по районам г. Новокузнецка;
· действующие технические условия на присоединение к тепловым сетям по теплоснабжающим организациям.
Актуализирован реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1 (таблица П33.2 МУ).
Перспектива развития промышленных предприятий представлена в разделе 7. Более точные сведения об увеличении потребности в тепловой мощности и тепловой энергии производственными площадками отсутствуют. Схемой теплоснабжения планируется ввод в эксплуатацию нежилых зданий – перспективных объектов коммунально-складского назначения:
- склады;
- парковки (подземные и надземные);
- автосервисы, мойки;
- предприятия сервисного обслуживания и т.д.
Указанные группы потребителей условно отнесены в категорию «производственные здания промышленных предприятий». Указанные группы не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.
Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.
Несмотря на существенное снижение темпов жилищного строительства в 2020-2021 гг., следует ожидать увеличения темпов ввода примерно до уровня среднегодовых значений за последние 10 лет.
В случае, если прогнозные темпы достигнуты не будут, при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения необходимо осуществлять мониторинг за темпами изменения среднегодового ввода площадей и (при необходимости переносить площадки нового жилищного строительства на более поздний период, в том числе и в период после 2044 г.).
[bookmark: _Toc532485361]

[bookmark: _Toc38299536][bookmark: _Toc236229994]Таблица 3.4 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)
	Показатели
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2025-2029
	2030-2034
	2035-2039
	2040-2044

	1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел.
	534,6
	542,8
	551,1
	559,4
	567,6
	575,9
	584,2
	592,4
	600,7
	609,0
	617,2
	625,5
	633,8
	642,0
	650,3
	658,6
	666,8
	675,1
	683,4
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	581,2
	589,5
	597,8
	606,0
	614,3
	622,6
	630,8
	639,1
	647,3
	655,6
	663,9
	672,1
	680,4
	688,7
	696,9
	705,2
	713,5
	721,7
	730,0
	-
	-
	-
	-

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	524,5
	522,3
	520,2
	518,1
	515,9
	513,8
	511,6
	509,5
	507,4
	505,2
	503,1
	501,0
	498,8
	496,7
	494,5
	492,4
	490,3
	488,1
	486,0
	-
	-
	-
	-

	1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года)
	32,5
	32,0
	32,7
	33,9
	33,7
	34,1
	34,0
	34,6
	34,5
	34,4
	34,3
	34,2
	34,1
	34,2
	34,2
	34,1
	34,1
	34,1
	34,0
	-
	-
	-
	-

	1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года)
	26,6
	27,2
	28,2
	28,0
	28,4
	28,3
	28,8
	28,7
	28,6
	28,6
	28,5
	28,4
	28,5
	28,4
	28,4
	28,4
	28,4
	28,3
	28,2
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	24,5
	24,6
	24,7
	24,8
	24,9
	25,0
	25,2
	25,3
	25,4
	25,4
	25,5
	25,6
	25,7
	25,8
	25,9
	26,0
	26,1
	26,1
	26,2
	-
	-
	-
	-

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	27,9
	28,5
	29,7
	30
	30,6
	31,3
	31,9
	32,4
	32,9
	33,5
	34,0
	34,5
	35,9
	36,4
	37,0
	37,6
	38,3
	38,8
	39,4
	-
	-
	-
	-

	2. Площадь территории городского округа, га
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	44536,0
	-
	-
	-
	-

	3. Застроенные территории (га), в том числе
	21509,3
	21529,2
	21540,8
	21543,2
	21550,4
	21558,8
	21568,2
	21570,5
	21572,8
	21575,3
	21581,1
	21584,0
	21591,0
	21594,0
	21600,2
	21602,9
	21608,5
	21613,6
	21617,6
	-
	-
	-
	-

	3.1. Территории жилой застройки, га
	14909,3
	14919,3
	14928,7
	14929,7
	14936,3
	14939,5
	14945,5
	14947,8
	14950,1
	14952,5
	14954,8
	14957,1
	14960,6
	14962,9
	14965,5
	14968,2
	14970,8
	14973,1
	14975,5
	-
	-
	-
	-

	3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га
	9800,1
	9810,4
	9820,5
	9822,2
	9829,2
	9832,4
	9838,4
	9840,7
	9843,1
	9845,5
	9847,8
	9850,1
	9853,5
	9855,8
	9858,5
	9861,1
	9863,8
	9866,1
	9868,4
	-
	-
	-
	-

	3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га
	5109,2
	5108,9
	5108,2
	5107,5
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	5107,1
	-
	-
	-
	-

	3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га
	6600,0
	6610,0
	6612,1
	6613,5
	6614,1
	6619,3
	6622,7
	6622,7
	6622,7
	6622,7
	6626,2
	6626,8
	6630,4
	6631,1
	6634,6
	6634,7
	6637,6
	6640,5
	6642,1
	-
	-
	-
	-

	4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м

	4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	38658,0
	38704,6
	39602,3
	40624,7
	40776,1
	41320,5
	41627,4
	42284,1
	42514,6
	42745,2
	42981,2
	43281,8
	43524,4
	43940,6
	44186,1
	44520,1
	44785,6
	45108,2
	45396,6
	-
	-
	-
	-

	4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	46,6
	897,7
	1022,4
	151,4
	544,4
	306,9
	656,6
	230,6
	230,6
	236,0
	300,6
	242,6
	416,2
	245,6
	334,0
	265,5
	322,6
	288,4
	265,7
	2662,6
	1660,7
	1538,9
	1142,2

	4.2.1. Новое строительство, в том числе
	135,5
	937,1
	1051,6
	169,7
	554,2
	311,1
	656,6
	230,6
	230,6
	236,0
	300,6
	242,6
	416,2
	245,6
	334,0
	265,5
	322,6
	288,4
	265,7
	2848,1
	1664,8
	1538,9
	1142,2

	4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания
	82,1
	666,5
	1002,6
	129,7
	537,5
	252,6
	604,0
	230,6
	230,6
	236,0
	230,6
	230,6
	344,7
	230,6
	264,0
	264,0
	264,0
	232,2
	232,2
	2418,3
	1553,8
	1300,4
	992,4

	4.2.1.2. Общественно-деловая застройка
	53,5
	248,2
	48,9
	26,0
	16,8
	9,8
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	70,0
	12,0
	71,5
	15,0
	70,0
	1,5
	58,6
	56,2
	33,5
	393,4
	62,4
	238,5
	149,8

	4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка
	0,0
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка
	0,0
	5,1
	0,0
	14,0
	0,0
	48,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,1
	48,7
	0,0
	0,0

	4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади
	88,9
	39,4
	29,2
	18,3
	9,8
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	185,5
	4,2
	0,0
	0,0

	4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года
	38704,6
	39602,3
	40624,7
	40776,1
	41320,5
	41627,4
	42284,1
	42514,6
	42745,2
	42981,2
	43281,8
	43524,4
	43940,6
	44186,1
	44520,1
	44785,6
	45108,2
	45396,6
	45662,3
	-
	-
	-
	-

	5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.:
	14226,2
	14219,6
	14756,7
	15567,9
	15660,7
	16100,4
	16307,5
	16810,8
	17002,9
	17195,1
	17391,8
	17583,9
	17776,1
	18063,3
	18255,5
	18475,5
	18695,5
	18915,5
	19109,0
	-
	-
	-
	-

	5.1. Многоквартирные жилые дома
	12183,3
	12236,0
	12784,8
	13615,5
	13720,5
	14166,8
	14376,6
	14879,9
	15072,0
	15264,2
	15460,9
	15653,0
	15845,1
	16132,4
	16324,5
	16544,5
	16764,5
	16984,5
	17178,0
	-
	-
	-
	-

	5.2. Индивидуальные жилые дома
	2042,9
	1983,7
	1971,8
	1952,4
	1940,2
	1933,7
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	1930,9
	-
	-
	-
	-

	6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м

	6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего
	14226,2
	14219,6
	14756,7
	15567,9
	15660,7
	16100,4
	16307,5
	16810,8
	17002,9
	17195,1
	17391,8
	17583,9
	17776,1
	18063,3
	18255,5
	18475,5
	18695,5
	18915,5
	19109,0
	-
	-
	-
	-

	6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе:
	-6,6
	537,0
	811,2
	92,9
	439,7
	207,0
	503,3
	192,1
	192,1
	196,7
	192,1
	192,1
	287,3
	192,1
	220,0
	220,0
	220,0
	193,5
	193,5
	1874,3
	1291,3
	1083,7
	827,0

	6.2.1. Новое строительство
	67,5
	569,9
	835,5
	108,1
	447,9
	210,5
	503,3
	192,1
	192,1
	196,7
	192,1
	192,1
	287,3
	192,1
	220,0
	220,0
	220,0
	193,5
	193,5
	2028,9
	1294,8
	1083,7
	827,0

	6.2.1.1. Многоквартирные дома
	67,5
	555,4
	835,5
	108,1
	447,9
	210,5
	503,3
	192,1
	192,1
	196,7
	192,1
	192,1
	287,3
	192,1
	220,0
	220,0
	220,0
	193,5
	193,5
	2014,4
	1294,8
	1083,7
	827,0

	6.2.1.2. Индивидуальные дома
	0,0
	14,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,5
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего
	74,1
	32,8
	24,3
	15,2
	8,2
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	154,6
	3,5
	0,0
	0,0

	6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего
	14219,6
	14756,7
	15567,9
	15660,7
	16100,4
	16307,5
	16810,8
	17002,9
	17195,1
	17391,8
	17583,9
	17776,1
	18063,3
	18255,5
	18475,5
	18695,5
	18915,5
	19109,0
	19302,5
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	14233,0
	14505,3
	14777,5
	15049,8
	15322,0
	15594,3
	15866,5
	16138,8
	16411,0
	16683,3
	16955,5
	17227,8
	17500,0
	17772,3
	18044,5
	18316,8
	18589,0
	18861,3
	19133,5
	
	
	
	

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	14528,9
	14640,7
	14908,4
	15433,1
	15521,7
	15773,6
	16059,9
	16303,7
	16503,6
	16704,3
	16901,0
	17093,2
	17285,3
	17903,8
	18095,9
	18315,9
	18535,9
	18755,9
	18949,4
	-
	-
	-
	-

	7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м

	7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего
	17379,4
	17372,5
	18017,0
	18990,4
	19101,9
	19629,5
	19878,0
	20482,0
	20712,5
	20943,1
	21179,1
	21409,7
	21640,3
	21985,0
	22215,5
	22479,5
	22743,5
	23007,5
	23239,7
	-
	-
	-
	-

	7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе:
	-6,8
	644,4
	973,5
	111,4
	527,7
	248,4
	604,0
	230,6
	230,6
	236,0
	230,6
	230,6
	344,7
	230,6
	264,0
	264,0
	264,0
	232,2
	232,2
	2250,1
	1549,6
	1300,4
	992,4

	7.2.1. Новое строительство
	82,1
	683,8
	1002,6
	129,7
	537,5
	252,6
	604,0
	230,6
	230,6
	236,0
	230,6
	230,6
	344,7
	230,6
	264,0
	264,0
	264,0
	232,2
	232,2
	2435,7
	1553,8
	1300,4
	992,4

	7.2.1.1. Многоквартирные дома
	82,1
	666,5
	1002,6
	129,7
	537,5
	252,6
	604,0
	230,6
	230,6
	236,0
	230,6
	230,6
	344,7
	230,6
	264,0
	264,0
	264,0
	232,2
	232,2
	2418,3
	1553,8
	1300,4
	992,4

	7.2.1.2. Индивидуальные дома
	0,0
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего
	88,9
	39,4
	29,2
	18,3
	9,8
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	185,5
	4,2
	0,0
	0,0

	7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего
	17372,5
	18017,0
	18990,4
	19101,9
	19629,5
	19878,0
	20482,0
	20712,5
	20943,1
	21179,1
	21409,7
	21640,3
	21985,0
	22215,5
	22479,5
	22743,5
	23007,5
	23239,7
	23471,9
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	17387,7
	17721,5
	18042,5
	18358,4
	18688,7
	19012,4
	19340,5
	19663,2
	19991,5
	20319,7
	20647,9
	20976,1
	21304,2
	21630,7
	21958,8
	22286,4
	22614,0
	22941,6
	23269,6
	
	
	
	

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	17754,8
	17889,3
	18217,6
	18847,2
	18953,5
	19255,8
	19599,3
	19892,0
	20131,8
	20372,7
	20608,7
	20839,3
	21069,9
	21812,0
	22042,6
	22306,6
	22570,6
	22834,6
	23066,8
	-
	-
	-
	-

	8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м

	8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего
	9396,2
	9449,6
	9697,8
	9746,7
	9772,8
	9789,5
	9799,3
	9851,9
	9851,9
	9851,9
	9851,9
	9921,9
	9933,9
	10005,4
	10020,4
	10090,4
	10091,9
	10150,5
	10206,7
	-
	-
	-
	-

	8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе:
	53,5
	248,2
	48,9
	26,0
	16,8
	9,8
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	70,0
	12,0
	71,5
	15,0
	70,0
	1,5
	58,6
	56,2
	33,5
	393,4
	62,4
	238,5
	149,8

	8.2.1. Новое строительство
	53,5
	248,2
	48,9
	26,0
	16,8
	9,8
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	70,0
	12,0
	71,5
	15,0
	70,0
	1,5
	58,6
	56,2
	33,5
	393,4
	62,4
	238,5
	149,8

	8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего
	9449,6
	9697,8
	9746,7
	9772,8
	9789,5
	9799,3
	9851,9
	9851,9
	9851,9
	9851,9
	9921,9
	9933,9
	10005,4
	10020,4
	10090,4
	10091,9
	10150,5
	10206,7
	10240,2
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	9418,3
	9457,9
	9508,4
	9544,6
	9603,3
	9626,1
	9674,6
	9723,0
	9723,0
	9723,0
	9723,0
	9793,0
	9805,0
	9876,5
	9891,5
	9961,5
	9963,0
	10021,6
	10077,8
	-
	-
	-
	-

	9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м

	9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего
	11882,4
	11882,4
	11887,5
	11887,5
	11901,5
	11901,5
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	-
	-
	-
	-

	9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе:
	0,0
	5,1
	0,0
	14,0
	0,0
	48,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,1
	48,7
	0,0
	0,0

	9.2.1. Новое строительство
	0,0
	5,1
	0,0
	14,0
	0,0
	48,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,1
	48,7
	0,0
	0,0

	9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего
	11882,4
	11887,5
	11887,5
	11901,5
	11901,5
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	11950,2
	-
	-
	-
	-

	А) Генеральный план
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Б) СТ, утвержденная в 2025 г.
	11865,9
	11865,9
	11909,8
	11909,8
	11911,3
	11911,9
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	11923,3
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Hlk166836889][image: ]
[bookmark: _Toc532485143][bookmark: _Toc169205392][bookmark: _Toc204702552]Рисунок 3.6 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу
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[bookmark: _Toc169205393][bookmark: _Toc204702553]Рисунок 3.7 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по расчетным этапам

При последующих актуализациях проекта необходимо отслеживать динамику изменения строительных фондов, как это сделано за базовый период.
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[bookmark: _Toc169205394][bookmark: _Toc204702554]Рисунок 3.8 – Модели годовых приростов строительных фондов (рисунок П28.1 МУ)
[image: ]
[bookmark: _Toc169205395][bookmark: _Toc204702555]Рисунок 3.9 - Прирост строительных фондов накопительным итогом (рисунок П28.2 МУ)

При последующих актуализациях планы могут быть скорректированы после разработки и утверждения ППТ новых, неосвоенных территорий. Прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен на тепловую энергию.
Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО приведены в таблице 3.5.


[bookmark: _Toc532485363][bookmark: _Toc169205403][bookmark: _Toc236229995][bookmark: СтройФондП]Таблица 3.5 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Прирост отапливаемых площадей за указанный период, м²
	Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, м²

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	15677,5
	280989,6
	538989,2
	61128,8
	92279,7
	989064,8
	97622,0
	0,0
	0,0
	15677,5
	296667,1
	835656,3
	896785,1
	989064,8
	1086686,8
	1086686,8
	1086686,8

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	550,0
	200073,3
	525561,3
	61128,8
	92279,7
	879593,1
	83177,6
	0,0
	0,0
	550,0
	200623,3
	726184,6
	787313,4
	879593,1
	962770,7
	962770,7
	962770,7

	1а-многоквартирные дома
	550,0
	200073,3
	525561,3
	61128,8
	92279,7
	879593,1
	83177,6
	0,0
	0,0
	550,0
	200623,3
	726184,6
	787313,4
	879593,1
	962770,7
	962770,7
	962770,7

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	15127,5
	80791,6
	13427,9
	0,0
	0,0
	109347,0
	14444,4
	0,0
	0,0
	15127,5
	95919,2
	109347,0
	109347,0
	109347,0
	123791,4
	123791,4
	123791,4

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	124,7
	0,0
	0,0
	0,0
	124,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	124,7
	124,7
	124,7
	124,7
	124,7
	124,7
	124,7

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	68455,2
	335709,1
	100211,4
	61898,7
	71063,1
	637337,6
	458992,8
	19297,0
	0,0
	68455,2
	404164,4
	504375,8
	566274,5
	637337,6
	1096330,4
	1115627,4
	1115627,4

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	68455,2
	182985,2
	76949,5
	55305,6
	55299,9
	438995,3
	366704,0
	19297,0
	0,0
	68455,2
	251440,4
	328389,9
	383695,5
	438995,3
	805699,3
	824996,3
	824996,3

	1а-многоквартирные дома
	68455,2
	182985,2
	76949,5
	55305,6
	55299,9
	438995,3
	366704,0
	19297,0
	0,0
	68455,2
	251440,4
	328389,9
	383695,5
	438995,3
	805699,3
	824996,3
	824996,3

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	152723,9
	23262,0
	6593,1
	15763,3
	198342,3
	43876,5
	0,0
	0,0
	0,0
	152723,9
	175985,9
	182579,0
	198342,3
	242218,8
	242218,8
	242218,8

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48412,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48412,3
	48412,3
	48412,3

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	37520,6
	191718,4
	150789,5
	39204,5
	373889,4
	793122,4
	79634,4
	0,0
	0,0
	37520,6
	229239,0
	380028,5
	419233,0
	793122,4
	872756,8
	872756,8
	872756,8

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	173696,3
	150298,5
	5819,0
	373889,4
	703703,2
	75567,3
	0,0
	0,0
	0,0
	173696,3
	323994,8
	329813,8
	703703,2
	779270,4
	779270,4
	779270,4

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	173696,3
	150298,5
	5819,0
	373889,4
	703703,2
	75567,3
	0,0
	0,0
	0,0
	173696,3
	323994,8
	329813,8
	703703,2
	779270,4
	779270,4
	779270,4

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	37520,6
	13027,3
	491,0
	19435,2
	0,0
	70474,1
	4067,1
	0,0
	0,0
	37520,6
	50547,9
	51038,9
	70474,1
	70474,1
	74541,2
	74541,2
	74541,2

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	4994,8
	0,0
	13950,3
	0,0
	18945,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4994,8
	4994,8
	18945,1
	18945,1
	18945,1
	18945,1
	18945,1

	ИТОГО по ТЭЦ
	121653,4
	808417,1
	789990,1
	162232,0
	537232,2
	2419524,8
	636249,2
	19297,0
	0,0
	121653,4
	930070,5
	1720060,6
	1882292,6
	2419524,8
	3055773,9
	3075071,0
	3075071,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	69005,2
	556754,8
	752809,2
	122253,4
	521468,9
	2022291,6
	525448,9
	19297,0
	0,0
	69005,2
	625760,0
	1378569,2
	1500822,7
	2022291,6
	2547740,4
	2567037,5
	2567037,5

	1а-многоквартирные дома
	69005,2
	556754,8
	752809,2
	122253,4
	521468,9
	2022291,6
	525448,9
	19297,0
	0,0
	69005,2
	625760,0
	1378569,2
	1500822,7
	2022291,6
	2547740,4
	2567037,5
	2567037,5

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	52648,2
	246542,8
	37180,8
	26028,3
	15763,3
	378163,4
	62388,0
	0,0
	0,0
	52648,2
	299191,0
	336371,8
	362400,1
	378163,4
	440551,4
	440551,4
	440551,4

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	5119,5
	0,0
	13950,3
	0,0
	19069,8
	48412,3
	0,0
	0,0
	0,0
	5119,5
	5119,5
	19069,8
	19069,8
	67482,1
	67482,1
	67482,1

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная кв. 24
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152723,9
	175985,9
	182579,0
	198342,3
	290631,1
	290631,1
	290631,1

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	68455,2
	251440,4
	328389,9
	383695,5
	438995,3
	805699,3
	824996,3
	824996,3

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152723,9
	175985,9
	182579,0
	198342,3
	242218,8
	242218,8
	242218,8

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48412,3
	48412,3
	48412,3

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	0,0
	0,0
	7885,3
	0,0
	0,0
	7885,3
	9600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7885,3
	7885,3
	7885,3
	17485,3
	17485,3
	17485,3

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	7885,3
	0,0
	0,0
	7885,3
	9600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7885,3
	7885,3
	7885,3
	17485,3
	17485,3
	17485,3

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	7885,3
	0,0
	0,0
	7885,3
	9600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7885,3
	7885,3
	7885,3
	17485,3
	17485,3
	17485,3

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	1599,0
	3623,5
	3285,5
	7447,2
	15981,1
	31936,3
	6334,3
	0,0
	0,0
	1599,0
	5222,4
	8508,0
	15955,2
	31936,3
	38270,6
	38270,6
	38270,6

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	1599,0
	3623,5
	3285,5
	7447,2
	15981,1
	31936,3
	6047,4
	0,0
	0,0
	1599,0
	5222,4
	8508,0
	15955,2
	31936,3
	37983,7
	37983,7
	37983,7

	1а-многоквартирные дома
	1599,0
	3623,5
	3285,5
	7447,2
	15981,1
	31936,3
	6047,4
	0,0
	0,0
	1599,0
	5222,4
	8508,0
	15955,2
	31936,3
	37983,7
	37983,7
	37983,7

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	286,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	286,8
	286,8
	286,8

	8
	Зыряновская районная котельная
	11460,1
	59707,6
	195683,6
	0,0
	0,0
	266851,3
	310062,8
	0,0
	0,0
	11460,1
	71167,7
	266851,3
	266851,3
	266851,3
	576914,1
	576914,1
	576914,1

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	11460,1
	59707,6
	188911,0
	0,0
	0,0
	260078,6
	310062,8
	0,0
	0,0
	11460,1
	71167,7
	260078,6
	260078,6
	260078,6
	570141,4
	570141,4
	570141,4

	1а-многоквартирные дома
	11460,1
	59707,6
	188911,0
	0,0
	0,0
	260078,6
	310062,8
	0,0
	0,0
	11460,1
	71167,7
	260078,6
	260078,6
	260078,6
	570141,4
	570141,4
	570141,4

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	6772,7
	0,0
	0,0
	6772,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6772,7
	6772,7
	6772,7
	6772,7
	6772,7
	6772,7

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №10
	13059,0
	63331,1
	206854,4
	7447,2
	15981,1
	306672,9
	325997,1
	0,0
	0,0
	13059,0
	76390,1
	283244,6
	290691,8
	306672,9
	632670,0
	632670,0
	632670,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	13059,0
	63331,1
	200081,8
	7447,2
	15981,1
	299900,2
	325710,2
	0,0
	0,0
	13059,0
	76390,1
	276471,9
	283919,1
	299900,2
	625610,5
	625610,5
	625610,5

	1а-многоквартирные дома
	13059,0
	63331,1
	200081,8
	7447,2
	15981,1
	299900,2
	325710,2
	0,0
	0,0
	13059,0
	76390,1
	276471,9
	283919,1
	299900,2
	625610,5
	625610,5
	625610,5

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	6772,7
	0,0
	0,0
	6772,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6772,7
	6772,7
	6772,7
	6772,7
	6772,7
	6772,7

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	286,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	286,8
	286,8
	286,8

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная №19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №6
	0,0
	969,1
	0,0
	0,0
	0,0
	969,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	969,1
	0,0
	0,0
	0,0
	969,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Котельная «РТРС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Котельная школы №1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная школы №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Котельная школы №37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Котельная школы №43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Котельная школы №16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №04
	0,0
	18359,2
	0,0
	0,0
	0,0
	18359,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18359,2
	18359,2
	18359,2
	18359,2
	18359,2
	18359,2
	18359,2

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	17390,2
	0,0
	0,0
	0,0
	17390,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17390,2
	17390,2
	17390,2
	17390,2
	17390,2
	17390,2
	17390,2

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4

	2-общественные здания
	0,0
	969,1
	0,0
	0,0
	0,0
	969,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1
	969,1

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,0
	46356,7
	54747,7
	0,0
	0,0
	101104,4
	10876,8
	0,0
	0,0
	0,0
	46356,7
	101104,4
	101104,4
	101104,4
	111981,2
	111981,2
	111981,2

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	46356,7
	49751,7
	0,0
	0,0
	96108,4
	10876,8
	0,0
	0,0
	0,0
	46356,7
	96108,4
	96108,4
	96108,4
	106985,2
	106985,2
	106985,2

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	46356,7
	49751,7
	0,0
	0,0
	96108,4
	10876,8
	0,0
	0,0
	0,0
	46356,7
	96108,4
	96108,4
	96108,4
	106985,2
	106985,2
	106985,2

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	4996,0
	0,0
	0,0
	4996,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4996,0
	4996,0
	4996,0
	4996,0
	4996,0
	4996,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	691714,3
	1160785,7
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	691714,3
	1852500,0
	1854000,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	691714,3
	922285,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	691714,3
	1614000,0
	1614000,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	691714,3
	922285,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	691714,3
	1614000,0
	1614000,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	238500,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	238500,0
	240000,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264000,0
	644300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264000,0
	908300,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264000,0
	528000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264000,0
	792000,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264000,0
	528000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264000,0
	792000,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	116300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	116300,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	496400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	496400,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464400,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464400,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32000,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,0
	46356,7
	54747,7
	0,0
	0,0
	101104,4
	702591,1
	1424785,7
	1142200,0
	0,0
	46356,7
	101104,4
	101104,4
	101104,4
	803695,5
	2228481,2
	3370681,2

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	46356,7
	49751,7
	0,0
	0,0
	96108,4
	702591,1
	1186285,7
	992400,0
	0,0
	46356,7
	96108,4
	96108,4
	96108,4
	798699,5
	1984985,2
	2977385,2

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	46356,7
	49751,7
	0,0
	0,0
	96108,4
	702591,1
	1186285,7
	992400,0
	0,0
	46356,7
	96108,4
	96108,4
	96108,4
	798699,5
	1984985,2
	2977385,2

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	4996,0
	0,0
	0,0
	4996,0
	0,0
	238500,0
	149800,0
	0,0
	0,0
	4996,0
	4996,0
	4996,0
	4996,0
	243496,0
	393296,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельным
	13059,0
	128047,0
	261602,1
	7447,2
	15981,1
	426136,5
	1028588,2
	1424785,7
	1142200,0
	13059,0
	141106,1
	402708,2
	410155,4
	426136,5
	1454724,7
	2879510,4
	4021710,4

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	13059,0
	127077,9
	249833,5
	7447,2
	15981,1
	413398,8
	1028301,3
	1186285,7
	992400,0
	13059,0
	140137,0
	389970,5
	397417,7
	413398,8
	1441700,1
	2627985,9
	3620385,9

	1а-многоквартирные дома
	13059,0
	109735,6
	249833,5
	7447,2
	15981,1
	396056,4
	1028301,3
	1186285,7
	992400,0
	13059,0
	122794,6
	372628,1
	380075,3
	396056,4
	1424357,8
	2610643,5
	3603043,5

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4

	2-общественные здания
	0,0
	969,1
	11768,6
	0,0
	0,0
	12737,7
	0,0
	238500,0
	149800,0
	0,0
	969,1
	12737,7
	12737,7
	12737,7
	12737,7
	251237,7
	401037,7

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	286,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	286,8
	286,8
	286,8

	ИТОГО по муниципальному образованию
	134712,5
	936464,1
	1051592,2
	169679,2
	553213,3
	2845661,3
	1664837,3
	1444082,7
	1142200,0
	134712,5
	1071176,6
	2122768,8
	2292448,0
	2845661,3
	4510498,6
	5954581,4
	7096781,4

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	82064,3
	683832,7
	1002642,7
	129700,6
	537450,0
	2435690,4
	1553750,2
	1205582,7
	992400,0
	82064,3
	765897,0
	1768539,7
	1898240,3
	2435690,4
	3989440,6
	5195023,3
	6187423,3

	1а-многоквартирные дома
	82064,3
	666490,3
	1002642,7
	129700,6
	537450,0
	2418348,0
	1553750,2
	1205582,7
	992400,0
	82064,3
	748554,6
	1751197,3
	1880898,0
	2418348,0
	3972098,2
	5177680,9
	6170080,9

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4
	17342,4

	2-общественные здания
	52648,2
	247511,9
	48949,5
	26028,3
	15763,3
	390901,1
	62388,0
	238500,0
	149800,0
	52648,2
	300160,1
	349109,6
	375137,8
	390901,1
	453289,1
	691789,1
	841589,1

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	5119,5
	0,0
	13950,3
	0,0
	19069,8
	48699,1
	0,0
	0,0
	0,0
	5119,5
	5119,5
	19069,8
	19069,8
	67768,9
	67768,9
	67768,9



При актуализации Схемы теплоснабжения учтен реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания и аварийных многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2026 г.
Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых объектов в период 2026-2044 гг. представлен в Приложении 2.
Прогнозный снос строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО приведен в таблице 3.6.


[bookmark: _Toc169205404][bookmark: _Toc236229996][bookmark: СтройФондС]Таблица 3.6 - Показатели сноса строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Убыль отапливаемых площадей за указанный период, м²
	Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, м²

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	9464,4
	3899,0
	3379,4
	2930,8
	0,0
	19673,6
	0,0
	0,0
	0,0
	9464,4
	13363,4
	16742,8
	19673,6
	19673,6
	19673,6
	19673,6
	19673,6

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	9464,4
	3899,0
	3379,4
	2930,8
	0,0
	19673,6
	0,0
	0,0
	0,0
	9464,4
	13363,4
	16742,8
	19673,6
	19673,6
	19673,6
	19673,6
	19673,6

	1а-многоквартирные дома
	364,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	364,1
	0,0
	0,0
	0,0
	364,1
	364,1
	364,1
	364,1
	364,1
	364,1
	364,1
	364,1

	1б-индивидуальные жилые дома
	9100,3
	3899,0
	3379,4
	2930,8
	0,0
	19309,5
	0,0
	0,0
	0,0
	9100,3
	12999,3
	16378,7
	19309,5
	19309,5
	19309,5
	19309,5
	19309,5

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	28988,1
	17934,8
	12680,4
	7479,5
	21,9
	67104,7
	4156,4
	0,0
	0,0
	28988,1
	46922,9
	59603,3
	67082,8
	67104,7
	71261,1
	71261,1
	71261,1

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	28988,1
	17934,8
	12680,4
	7479,5
	21,9
	67104,7
	4156,4
	0,0
	0,0
	28988,1
	46922,9
	59603,3
	67082,8
	67104,7
	71261,1
	71261,1
	71261,1

	1а-многоквартирные дома
	11100,6
	3219,7
	4824,2
	0,0
	0,0
	19144,5
	0,0
	0,0
	0,0
	11100,6
	14320,3
	19144,5
	19144,5
	19144,5
	19144,5
	19144,5
	19144,5

	1б-индивидуальные жилые дома
	17887,5
	14715,1
	7856,2
	7479,5
	21,9
	47960,2
	4156,4
	0,0
	0,0
	17887,5
	32602,6
	40458,8
	47938,3
	47960,2
	52116,6
	52116,6
	52116,6

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	21842,8
	2348,2
	2618,8
	1203,6
	4664,8
	32678,2
	0,0
	0,0
	0,0
	21842,8
	24191,0
	26809,8
	28013,4
	32678,2
	32678,2
	32678,2
	32678,2

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	21842,8
	2348,2
	2618,8
	1203,6
	4664,8
	32678,2
	0,0
	0,0
	0,0
	21842,8
	24191,0
	26809,8
	28013,4
	32678,2
	32678,2
	32678,2
	32678,2

	1а-многоквартирные дома
	5215,5
	1260,1
	0,0
	0,0
	0,0
	6475,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5215,5
	6475,6
	6475,6
	6475,6
	6475,6
	6475,6
	6475,6
	6475,6

	1б-индивидуальные жилые дома
	16627,3
	1088,1
	2618,8
	1203,6
	4664,8
	26202,6
	0,0
	0,0
	0,0
	16627,3
	17715,4
	20334,2
	21537,8
	26202,6
	26202,6
	26202,6
	26202,6

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ТЭЦ
	60295,3
	24182,0
	18678,6
	11613,9
	4686,7
	119456,5
	4156,4
	0,0
	0,0
	60295,3
	84477,3
	103155,9
	114769,8
	119456,5
	123612,9
	123612,9
	123612,9

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	60295,3
	24182,0
	18678,6
	11613,9
	4686,7
	119456,5
	4156,4
	0,0
	0,0
	60295,3
	84477,3
	103155,9
	114769,8
	119456,5
	123612,9
	123612,9
	123612,9

	1а-многоквартирные дома
	16680,2
	4479,8
	4824,2
	0,0
	0,0
	25984,2
	0,0
	0,0
	0,0
	16680,2
	21160,0
	25984,2
	25984,2
	25984,2
	25984,2
	25984,2
	25984,2

	1б-индивидуальные жилые дома
	43615,1
	19702,2
	13854,4
	11613,9
	4686,7
	93472,3
	4156,4
	0,0
	0,0
	43615,1
	63317,3
	77171,7
	88785,6
	93472,3
	97628,7
	97628,7
	97628,7

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная кв. 24
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11100,6
	14320,3
	19144,5
	19144,5
	19144,5
	19144,5
	19144,5
	19144,5

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17887,5
	32602,6
	40458,8
	47938,3
	47960,2
	52116,6
	52116,6
	52116,6

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	7478,2
	6004,9
	4337,2
	3516,4
	913,0
	22249,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7478,2
	13483,1
	17820,3
	21336,7
	22249,7
	22249,7
	22249,7
	22249,7

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	7478,2
	6004,9
	4337,2
	3516,4
	913,0
	22249,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7478,2
	13483,1
	17820,3
	21336,7
	22249,7
	22249,7
	22249,7
	22249,7

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	7478,2
	6004,9
	4337,2
	3516,4
	913,0
	22249,7
	0,0
	0,0
	0,0
	7478,2
	13483,1
	17820,3
	21336,7
	22249,7
	22249,7
	22249,7
	22249,7

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	6156,6
	3324,2
	3262,8
	1423,5
	1821,4
	15988,5
	0,0
	0,0
	0,0
	6156,6
	9480,8
	12743,6
	14167,1
	15988,5
	15988,5
	15988,5
	15988,5

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	6156,6
	3324,2
	3262,8
	1423,5
	1821,4
	15988,5
	0,0
	0,0
	0,0
	6156,6
	9480,8
	12743,6
	14167,1
	15988,5
	15988,5
	15988,5
	15988,5

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	6156,6
	3324,2
	3262,8
	1423,5
	1821,4
	15988,5
	0,0
	0,0
	0,0
	6156,6
	9480,8
	12743,6
	14167,1
	15988,5
	15988,5
	15988,5
	15988,5

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	2140,6
	1258,3
	2008,5
	1368,0
	1284,6
	8060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2140,6
	3398,9
	5407,4
	6775,4
	8060,0
	8060,0
	8060,0
	8060,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	2140,6
	1258,3
	2008,5
	1368,0
	1284,6
	8060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2140,6
	3398,9
	5407,4
	6775,4
	8060,0
	8060,0
	8060,0
	8060,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	1258,3
	2008,5
	0,0
	0,0
	3266,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1258,3
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8

	1б-индивидуальные жилые дома
	2140,6
	0,0
	0,0
	1368,0
	1284,6
	4793,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2140,6
	2140,6
	2140,6
	3508,6
	4793,2
	4793,2
	4793,2
	4793,2

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №10
	15775,4
	10587,4
	9608,5
	6307,9
	4019,0
	46298,2
	0,0
	0,0
	0,0
	15775,4
	26362,8
	35971,3
	42279,2
	46298,2
	46298,2
	46298,2
	46298,2

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	15775,4
	10587,4
	9608,5
	6307,9
	4019,0
	46298,2
	0,0
	0,0
	0,0
	15775,4
	26362,8
	35971,3
	42279,2
	46298,2
	46298,2
	46298,2
	46298,2

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	1258,3
	2008,5
	0,0
	0,0
	3266,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1258,3
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8

	1б-индивидуальные жилые дома
	15775,4
	9329,1
	7600,0
	6307,9
	4019,0
	43031,4
	0,0
	0,0
	0,0
	15775,4
	25104,5
	32704,5
	39012,4
	43031,4
	43031,4
	43031,4
	43031,4

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	1676,2
	1109,7
	537,5
	0,0
	0,0
	3323,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1676,2
	2785,9
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	1676,2
	1109,7
	537,5
	0,0
	0,0
	3323,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1676,2
	2785,9
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	1676,2
	1109,7
	537,5
	0,0
	0,0
	3323,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1676,2
	2785,9
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4
	3323,4

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная №19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	1450,1
	960,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2410,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1450,1
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	1450,1
	960,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2410,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1450,1
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	1450,1
	960,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2410,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1450,1
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5
	2410,5

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	1112,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1112,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	1112,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1112,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	1112,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1112,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7
	1112,7

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	3541,1
	783,9
	0,0
	0,0
	0,0
	4325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3541,1
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	3541,1
	783,9
	0,0
	0,0
	0,0
	4325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3541,1
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	3541,1
	783,9
	0,0
	0,0
	0,0
	4325,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3541,1
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0
	4325,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	877,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	877,9
	0,0
	0,0
	0,0
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	877,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	877,9
	0,0
	0,0
	0,0
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	877,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	877,9
	0,0
	0,0
	0,0
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9
	877,9

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Котельная «РТРС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Котельная школы №1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная школы №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Котельная школы №37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Котельная школы №43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Котельная школы №16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	1381,3
	1371,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2752,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1381,3
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	1381,3
	1371,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2752,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1381,3
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	1381,3
	1371,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2752,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1381,3
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8
	2752,8

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №04
	10039,3
	4225,5
	537,5
	0,0
	0,0
	14802,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10039,3
	14264,8
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	10039,3
	4225,5
	537,5
	0,0
	0,0
	14802,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10039,3
	14264,8
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	10039,3
	4225,5
	537,5
	0,0
	0,0
	14802,3
	0,0
	0,0
	0,0
	10039,3
	14264,8
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3
	14802,3

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельным
	25814,7
	14812,9
	10146,0
	6307,9
	4019,0
	61100,5
	0,0
	0,0
	0,0
	25814,7
	40627,6
	50773,6
	57081,5
	61100,5
	61100,5
	61100,5
	61100,5

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	25814,7
	14812,9
	10146,0
	6307,9
	4019,0
	61100,5
	0,0
	0,0
	0,0
	25814,7
	40627,6
	50773,6
	57081,5
	61100,5
	61100,5
	61100,5
	61100,5

	1а-многоквартирные дома
	0,0
	1258,3
	2008,5
	0,0
	0,0
	3266,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1258,3
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8
	3266,8

	1б-индивидуальные жилые дома
	25814,7
	13554,6
	8137,5
	6307,9
	4019,0
	57833,7
	0,0
	0,0
	0,0
	25814,7
	39369,3
	47506,8
	53814,7
	57833,7
	57833,7
	57833,7
	57833,7

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	86110,0
	38994,9
	28824,6
	17921,8
	8705,7
	180557,0
	4156,4
	0,0
	0,0
	86110,0
	125104,9
	153929,5
	171851,3
	180557,0
	184713,4
	184713,4
	184713,4

	1-жилищный фонд, в т.ч.
	86110,0
	38994,9
	28824,6
	17921,8
	8705,7
	180557,0
	4156,4
	0,0
	0,0
	86110,0
	125104,9
	153929,5
	171851,3
	180557,0
	184713,4
	184713,4
	184713,4

	1а-многоквартирные дома
	16680,2
	5738,1
	6832,7
	0,0
	0,0
	29251,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16680,2
	22418,3
	29251,0
	29251,0
	29251,0
	29251,0
	29251,0
	29251,0

	1б-индивидуальные жилые дома
	69429,8
	33256,8
	21991,9
	17921,8
	8705,7
	151306,0
	4156,4
	0,0
	0,0
	69429,8
	102686,6
	124678,5
	142600,3
	151306,0
	155462,4
	155462,4
	155462,4

	2-общественные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3-производственные здания промышленных предприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




4. [bookmark: _Toc532485104][bookmark: _Toc39072035][bookmark: _Toc171540947]ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий». В документе выделены нормативы (таблица 4.1) для 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:
· жилые здания, общежития;
· общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;
· поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;
· дошкольные учреждения, хосписы;
· административного назначения (офисы);
· сервисного обслуживания.
[bookmark: _Toc164752003][bookmark: _Toc166436532][bookmark: _Toc169205405][bookmark: _Toc236229997][bookmark: Норм1]Таблица 4.1 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 °С)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



Данные нормативы представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания и расчетной температурой внутреннего воздуха зданий (таблица 4.2).
[bookmark: _Toc164752004][bookmark: _Toc166436533][bookmark: _Toc169205406][bookmark: _Toc236229998][bookmark: Парам]Таблица 4.2 - Параметры, принимаемые для расчета прогнозного удельного спроса на тепловую мощность и тепловую энергии  на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение
	Источник данных

	Расчетная температура внутреннего воздуха здания:
	-
	-
	-

	- жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	°С
	21
	принимается по ГОСТ 30494, таблица 1

	- общественные и производственные
	°С
	18
	принимается по ГОСТ 30494, таблица 3

	- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	°С
	22
	принимается по ГОСТ 30494, таблица 3

	- дошкольные учреждения, хосписы
	°С
	19
	принимается по ГОСТ 30494, таблица 2

	- сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	°С
	18
	принимается по ГОСТ 30494, таблица 3

	- административного назначения (офисы)
	°С
	18
	принимается по ГОСТ 30494, таблица 3

	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	°С
	-35,0
	принимается по СП 131.13330.2025, таблица 3.1

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	°С
	-6,6
	принимается по СП 131.13330.2025, таблица 3.1

	Продолжительность отопительного периода
	сут.
	223
	принимается по СП 131.13330.2025, таблица 3.1



Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:
с 2018 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;
с 2023 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;
с 2028 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».
Дополнительные требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Согласно п. 7 данного документа:
«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:
с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».
Климатические характеристики г. Новокузнецка определены в соответствии с СП131.13330.2025 «Строительная климатология».
[bookmark: _Toc164752005][bookmark: _Toc166436534][bookmark: _Toc169205407][bookmark: _Toc236229999]Таблица 4.3 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)
	Поселение, городской округ
	Продолжительность отопительного периода, сут.
	Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, °С
	Средняя температура отопительного периода, °С
	Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий, ч

	город Новокузнецк
	227
	-36,0
	-6,8
	2657



Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» приведены в таблицах 4.4 - 4.11.
[bookmark: _Toc164752006][bookmark: _Toc166436535][bookmark: _Toc169205408][bookmark: _Toc236230000][bookmark: ннн1]Таблица 4.4 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330, (ккал/(ч∙м²)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	69,013
	62,794
	56,424
	54,452
	50,963
	48,385
	45,655
	43,986

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	88,774
	80,206
	76,014
	67,629
	65,441
	62,342
	59,061
	56,691

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	57,931
	56,167
	54,549
	52,785
	51,168
	49,403
	47,639
	45,727

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	84,668
	84,668
	84,668
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	36,366
	34,862
	33,222
	31,718
	31,718
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	95,017
	89,776
	87,042
	71,320
	63,345
	58,104
	52,863
	52,863



[bookmark: _Toc164752007][bookmark: _Toc166436536][bookmark: _Toc169205409][bookmark: _Toc236230001]Таблица 4.5 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления на 2022 г., (ккал/(ч∙м²)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	55,210
	50,235
	45,139
	43,562
	40,771
	38,708
	36,524
	35,189

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	71,019
	64,165
	60,811
	54,103
	52,353
	49,874
	47,249
	45,353

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	46,345
	44,933
	43,640
	42,228
	40,934
	39,523
	38,111
	36,582

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	67,734
	67,734
	67,734
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	29,093
	27,890
	26,577
	25,374
	25,374
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	76,014
	71,821
	69,634
	57,056
	50,676
	46,483
	42,291
	42,291



[bookmark: _Toc164752008][bookmark: _Toc166436537][bookmark: _Toc169205410][bookmark: _Toc236230002]Таблица 4.6 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2023-2027 гг., (ккал/(ч∙м²)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	41,408
	37,676
	33,854
	32,671
	30,578
	29,031
	27,393
	26,392

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	53,264
	48,124
	45,608
	40,577
	39,265
	37,405
	35,437
	34,015

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	34,759
	33,700
	32,730
	31,671
	30,701
	29,642
	28,583
	27,436

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	50,801
	50,801
	50,801
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	21,820
	20,917
	19,933
	19,031
	19,031
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	57,010
	53,866
	52,225
	42,792
	38,007
	34,862
	31,718
	31,718



[bookmark: _Toc164752009][bookmark: _Toc166436538][bookmark: _Toc169205411][bookmark: _Toc236230003]Таблица 4.7 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2028 г., (ккал/(ч∙м²)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	34,506
	31,397
	28,212
	27,226
	25,482
	24,192
	22,827
	21,993

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	44,387
	40,103
	38,007
	33,814
	32,721
	31,171
	29,531
	28,346

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	28,966
	28,083
	27,275
	26,393
	25,584
	24,702
	23,819
	22,864

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	42,334
	42,334
	42,334
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	18,183
	17,431
	16,611
	15,859
	15,859
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	47,509
	44,888
	43,521
	35,660
	31,672
	29,052
	26,432
	26,432



[bookmark: _Toc164752010][bookmark: _Toc166436539][bookmark: _Toc169205412][bookmark: _Toc236230004]Таблица 4.8 - Расчетное (базовое) удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий, (Гкал/м²/год)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,182
	0,166
	0,149
	0,144
	0,134
	0,128
	0,120
	0,116

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,221
	0,199
	0,189
	0,168
	0,163
	0,155
	0,147
	0,141

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,156
	0,151
	0,146
	0,142
	0,137
	0,133
	0,128
	0,123

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,215
	0,215
	0,215
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,090
	0,087
	0,083
	0,079
	0,079
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	0,236
	0,223
	0,216
	0,177
	0,157
	0,144
	0,131
	0,131



[bookmark: _Toc164752011][bookmark: _Toc166436540][bookmark: _Toc169205413][bookmark: _Toc236230005]Таблица 4.9 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления на 2022 гг., (Гкал/м²/год)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,146
	0,133
	0,119
	0,115
	0,108
	0,102
	0,096
	0,093

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,176
	0,159
	0,151
	0,134
	0,130
	0,124
	0,117
	0,113

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,124
	0,121
	0,117
	0,113
	0,110
	0,106
	0,102
	0,098

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,172
	0,172
	0,172
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,072
	0,069
	0,066
	0,063
	0,063
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	0,189
	0,178
	0,173
	0,142
	0,126
	0,115
	0,105
	0,105



[bookmark: _Toc164752012][bookmark: _Toc166436541][bookmark: _Toc169205414][bookmark: _Toc236230006]Таблица 4.10 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2023-2027 гг., (Гкал/м²/год)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,109
	0,099
	0,089
	0,086
	0,081
	0,077
	0,072
	0,070

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,132
	0,120
	0,113
	0,101
	0,098
	0,093
	0,088
	0,084

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,093
	0,090
	0,088
	0,085
	0,082
	0,080
	0,077
	0,074

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,129
	0,129
	0,129
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,054
	0,052
	0,050
	0,047
	0,047
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	0,142
	0,134
	0,130
	0,106
	0,094
	0,087
	0,079
	0,079



[bookmark: _Toc164752013][bookmark: _Toc166436542][bookmark: _Toc169205415][bookmark: _Toc236230007][bookmark: ннн2]Таблица 4.11 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся жилых зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2028 г., (Гкал/м²/год)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,091
	0,083
	0,074
	0,072
	0,067
	0,064
	0,060
	0,058

	2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,110
	0,100
	0,094
	0,084
	0,081
	0,077
	0,073
	0,070

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,078
	0,075
	0,073
	0,071
	0,069
	0,066
	0,064
	0,061

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,107
	0,107
	0,107
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,045
	0,043
	0,041
	0,039
	0,039
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	0,118
	0,112
	0,108
	0,089
	0,079
	0,072
	0,066
	0,066



Таким образом, принятые величины удельного теплопотребления и удельной тепловой нагрузки для вновь строящихся зданий применительно к рассматриваемой климатической зоне выглядят согласно таблице ниже. Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утвержденых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы.
[bookmark: _Toc109859745][bookmark: _Toc115362327][bookmark: _Toc236230008]Таблица 4.12 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)

	
	
	
	

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2018-2022 гг.
	Жилая многоэтажная
	0,088
	0,000
	0,057
	0,145
	44,0
	0,0
	7,7
	51,7

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,120
	0,000
	0,057
	0,177
	56,4
	0,0
	7,7
	64,1

	
	Жилая индивидуальная
	0,158
	0,000
	0,057
	0,215
	71,4
	0,0
	7,7
	79,1

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,071
	0,062
	0,036
	0,168
	50,9
	46,0
	4,6
	101,5

	2023-2027 гг.
	Жилая многоэтажная
	0,066
	0,000
	0,053
	0,119
	35,3
	0,0
	7,1
	42,4

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,090
	0,000
	0,053
	0,143
	44,6
	0,0
	7,1
	51,7

	
	Жилая индивидуальная
	0,119
	0,000
	0,053
	0,172
	55,8
	0,0
	7,1
	62,9

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,046
	0,052
	0,034
	0,132
	41,8
	38,6
	4,3
	84,7

	2028-2044 гг.
	Жилая многоэтажная
	0,055
	0,000
	0,049
	0,104
	31,0
	0,0
	6,7
	37,7

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,075
	0,000
	0,049
	0,124
	38,7
	0,0
	6,7
	45,4

	
	Жилая индивидуальная
	0,099
	0,000
	0,049
	0,148
	48,1
	0,0
	6,7
	54,8

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,040
	0,042
	0,032
	0,114
	40,6
	31,3
	4,0
	75,9



5. [bookmark: _Toc39072036][bookmark: _Toc532485107][bookmark: _Toc171540948]ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления сформирован на основе:
· прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2044 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;
· планов сноса ветхого и аварийного фонда.
Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2044 года.
На рисунках ниже представлен сравнительный анализ роста объёмов потребления тепловой мощности и тепловой энергии по сравнению с показателями утверждённой схемы теплоснабжения.
[image: ]
[bookmark: _Toc204702556]Рисунок 5.1 – Сравнение показателей прироста тепловой нагрузки
[image: ]
[bookmark: _Toc204702557]Рисунок 5.2 – Сравнение показателей прироста объемов потребления тепловой энергии
5.1. [bookmark: _Toc519274053][bookmark: _Toc532485108][bookmark: _Toc39072037][bookmark: _Toc171540949]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогнозы изменения потребления тепловой мощности представлены в таблицах ниже:
- приросты в зоне действия источников тепловой энергии и ЕТО;
- убыль зоне действия источников тепловой энергии;
- «приросты» минус «убыль» зоне действия источников тепловой энергии – абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования и составления последующих Глав.






[bookmark: _Toc532485367][bookmark: _Toc38299550][bookmark: _Toc236230009]Таблица 5.1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч
	Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	1,187
	18,819
	24,135
	2,977
	6,134
	53,252
	4,113
	0,000
	0,000
	1,187
	20,006
	44,141
	47,118
	53,252
	57,365
	57,365
	57,365

	отопление и вентиляция
	1,073
	15,364
	18,415
	1,969
	4,213
	41,033
	2,939
	0,000
	0,000
	1,073
	16,437
	34,851
	36,820
	41,033
	43,973
	43,973
	43,973

	ГВС (средняя)
	0,114
	3,455
	5,720
	0,905
	1,921
	12,115
	1,174
	0,000
	0,000
	0,114
	3,569
	9,289
	10,194
	12,115
	13,289
	13,289
	13,289

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	4,414
	21,010
	6,751
	4,091
	4,798
	41,062
	33,650
	1,218
	0,000
	4,414
	25,423
	32,174
	36,265
	41,062
	74,712
	75,930
	75,930

	отопление и вентиляция
	3,114
	14,013
	5,239
	3,219
	3,478
	29,064
	24,958
	0,881
	0,000
	3,114
	17,127
	22,367
	25,586
	29,064
	54,022
	54,903
	54,903

	ГВС (средняя)
	1,299
	6,997
	1,511
	0,872
	1,319
	11,998
	8,691
	0,337
	0,000
	1,299
	8,296
	9,807
	10,679
	11,998
	20,690
	21,027
	21,027

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	4,449
	10,980
	9,889
	2,837
	14,059
	42,214
	5,343
	0,000
	0,000
	4,449
	15,429
	25,318
	28,155
	42,214
	47,557
	47,557
	47,557

	отопление и вентиляция
	3,149
	9,296
	6,976
	2,191
	9,972
	31,585
	3,665
	0,000
	0,000
	3,149
	12,445
	19,421
	21,612
	31,585
	35,250
	35,250
	35,250

	ГВС (средняя)
	1,300
	1,684
	2,913
	0,646
	4,087
	10,630
	1,678
	0,000
	0,000
	1,300
	2,984
	5,897
	6,543
	10,630
	12,308
	12,308
	12,308

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ТЭЦ
	10,049
	50,809
	40,774
	9,905
	24,991
	136,529
	43,106
	1,218
	0,000
	10,049
	60,859
	101,633
	111,538
	136,529
	179,634
	180,852
	180,852

	отопление и вентиляция
	7,336
	38,673
	30,630
	7,379
	17,664
	101,682
	31,563
	0,881
	0,000
	7,336
	46,009
	76,639
	84,018
	101,682
	133,245
	134,126
	134,126

	ГВС (средняя)
	2,713
	12,136
	10,144
	2,422
	7,327
	34,743
	11,543
	0,337
	0,000
	2,713
	14,850
	24,994
	27,416
	34,743
	46,286
	46,623
	46,623

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Котельная кв. 24
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	0,000
	0,000
	0,502
	0,000
	0,000
	0,502
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,502
	0,502
	0,502
	0,822
	0,822
	0,822

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,360
	0,000
	0,000
	0,360
	0,219
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,360
	0,360
	0,360
	0,579
	0,579
	0,579

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,142
	0,000
	0,000
	0,142
	0,101
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,142
	0,142
	0,142
	0,243
	0,243
	0,243

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,109
	0,202
	0,223
	0,478
	0,889
	1,900
	0,366
	0,000
	0,000
	0,109
	0,311
	0,534
	1,012
	1,900
	2,266
	2,266
	2,266

	отопление и вентиляция
	0,073
	0,165
	0,150
	0,340
	0,730
	1,458
	0,296
	0,000
	0,000
	0,073
	0,238
	0,388
	0,728
	1,458
	1,755
	1,755
	1,755

	ГВС (средняя)
	0,036
	0,036
	0,073
	0,138
	0,159
	0,442
	0,069
	0,000
	0,000
	0,036
	0,072
	0,145
	0,283
	0,442
	0,511
	0,511
	0,511

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Зыряновская районная котельная
	0,589
	4,193
	6,850
	0,000
	0,000
	11,632
	10,331
	0,000
	0,000
	0,589
	4,782
	11,632
	11,632
	11,632
	21,962
	21,962
	21,962

	отопление и вентиляция
	0,353
	2,919
	4,782
	0,000
	0,000
	8,054
	7,078
	0,000
	0,000
	0,353
	3,272
	8,054
	8,054
	8,054
	15,132
	15,132
	15,132

	ГВС (средняя)
	0,236
	1,274
	2,067
	0,000
	0,000
	3,577
	3,253
	0,000
	0,000
	0,236
	1,510
	3,577
	3,577
	3,577
	6,830
	6,830
	6,830

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №10
	0,698
	4,395
	7,575
	0,478
	0,889
	14,034
	11,016
	0,000
	0,000
	0,698
	5,093
	12,667
	13,145
	14,034
	25,050
	25,050
	25,050

	отопление и вентиляция
	0,426
	3,084
	5,292
	0,340
	0,730
	9,872
	7,594
	0,000
	0,000
	0,426
	3,510
	8,803
	9,143
	9,872
	17,466
	17,466
	17,466

	ГВС (средняя)
	0,272
	1,310
	2,282
	0,138
	0,159
	4,162
	3,423
	0,000
	0,000
	0,272
	1,582
	3,865
	4,003
	4,162
	7,584
	7,584
	7,584

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №19
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная УПК
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,000
	1,136
	0,000
	0,000
	0,000
	1,136
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,136
	1,136
	1,136
	1,136
	1,136
	1,136
	1,136

	отопление и вентиляция
	0,000
	1,089
	0,000
	0,000
	0,000
	1,089
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,089
	1,089
	1,089
	1,089
	1,089
	1,089
	1,089

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,047
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	Котельная №6
	0,000
	0,093
	0,000
	0,000
	0,000
	0,093
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,000
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	Котельная «РТРС»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	26
	Котельная школы №1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	27
	Котельная школы №23
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	28
	Котельная школы №37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	29
	Котельная школы №43
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	31
	Котельная школы №16
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	Котельная детского сада №123
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №04
	0,000
	1,233
	0,000
	0,000
	0,000
	1,233
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233

	отопление и вентиляция
	0,000
	1,179
	0,000
	0,000
	0,000
	1,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179
	1,179

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,054
	0,000
	0,000
	0,000
	0,054
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,000
	2,867
	3,503
	0,000
	0,000
	6,370
	0,718
	0,000
	0,000
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	7,088
	7,088
	7,088

	отопление и вентиляция
	0,000
	2,116
	2,694
	0,000
	0,000
	4,811
	0,683
	0,000
	0,000
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	5,494
	5,494
	5,494

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,751
	0,809
	0,000
	0,000
	1,559
	0,035
	0,000
	0,000
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	1,594
	1,594
	1,594

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23,046
	40,699
	0,062
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23,046
	63,745
	63,807

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,790
	30,618
	0,060
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,790
	46,408
	46,468

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,256
	10,081
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,256
	17,337
	17,339

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	22,444
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	31,240

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	16,717
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	22,743

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	5,727
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	8,496

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,778
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,778

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,884
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,884

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,894
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,894

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,000
	2,867
	3,503
	0,000
	0,000
	6,370
	23,764
	49,495
	39,284
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	30,134
	79,629
	118,913

	отопление и вентиляция
	0,000
	2,116
	2,694
	0,000
	0,000
	4,811
	16,473
	36,644
	28,661
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	21,284
	57,928
	86,589

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,751
	0,809
	0,000
	0,000
	1,559
	7,291
	12,850
	10,622
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	8,851
	21,701
	32,323

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по котельным
	0,698
	8,495
	11,078
	0,478
	0,889
	21,637
	34,780
	49,495
	39,284
	0,698
	9,193
	20,270
	20,748
	21,637
	56,417
	105,912
	145,196

	отопление и вентиляция
	0,426
	6,380
	7,987
	0,340
	0,730
	15,862
	24,067
	36,644
	28,661
	0,426
	6,806
	14,793
	15,133
	15,862
	39,929
	76,573
	105,234

	ГВС (средняя)
	0,272
	2,115
	3,091
	0,138
	0,159
	5,775
	10,714
	12,850
	10,622
	0,272
	2,387
	5,478
	5,616
	5,775
	16,489
	29,339
	39,961

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по муниципальному образованию
	10,747
	59,304
	51,852
	10,383
	25,880
	158,166
	77,886
	50,713
	39,284
	10,747
	70,051
	121,903
	132,286
	158,166
	236,052
	286,765
	326,048

	отопление и вентиляция
	7,762
	45,053
	38,617
	7,719
	18,393
	117,544
	55,629
	37,525
	28,661
	7,762
	52,815
	91,431
	99,151
	117,544
	173,174
	210,699
	239,360

	ГВС (средняя)
	2,985
	14,251
	13,236
	2,560
	7,486
	40,518
	22,257
	13,187
	10,622
	2,985
	17,236
	30,472
	33,032
	40,518
	62,775
	75,963
	86,585

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103



[bookmark: _Toc38299551][bookmark: _Toc236230010]Таблица 5.2 - Убыль тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч
	Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	0,217
	0,093
	0,069
	0,060
	0,000
	0,439
	0,000
	0,000
	0,000
	0,217
	0,310
	0,379
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439

	отопление и вентиляция
	0,166
	0,072
	0,051
	0,044
	0,000
	0,333
	0,000
	0,000
	0,000
	0,166
	0,238
	0,289
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333

	ГВС (средняя)
	0,051
	0,021
	0,018
	0,016
	0,000
	0,106
	0,000
	0,000
	0,000
	0,051
	0,072
	0,091
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	0,630
	0,396
	0,244
	0,144
	0,000
	1,414
	0,080
	0,000
	0,000
	0,630
	1,025
	1,270
	1,414
	1,414
	1,494
	1,494
	1,494

	отопление и вентиляция
	0,474
	0,299
	0,176
	0,104
	0,000
	1,055
	0,058
	0,000
	0,000
	0,474
	0,774
	0,950
	1,054
	1,055
	1,112
	1,112
	1,112

	ГВС (средняя)
	0,155
	0,096
	0,068
	0,040
	0,000
	0,360
	0,022
	0,000
	0,000
	0,155
	0,252
	0,319
	0,360
	0,360
	0,382
	0,382
	0,382

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	0,437
	0,048
	0,046
	0,021
	0,082
	0,634
	0,000
	0,000
	0,000
	0,437
	0,485
	0,531
	0,552
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634

	отопление и вентиляция
	0,334
	0,037
	0,033
	0,015
	0,059
	0,479
	0,000
	0,000
	0,000
	0,334
	0,371
	0,404
	0,419
	0,479
	0,479
	0,479
	0,479

	ГВС (средняя)
	0,103
	0,011
	0,012
	0,006
	0,022
	0,155
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,115
	0,127
	0,133
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ТЭЦ
	1,284
	0,537
	0,359
	0,225
	0,082
	2,487
	0,080
	0,000
	0,000
	1,284
	1,821
	2,180
	2,405
	2,487
	2,567
	2,567
	2,567

	отопление и вентиляция
	0,974
	0,409
	0,260
	0,163
	0,060
	1,866
	0,058
	0,000
	0,000
	0,974
	1,383
	1,643
	1,806
	1,866
	1,924
	1,924
	1,924

	ГВС (средняя)
	0,310
	0,128
	0,099
	0,062
	0,022
	0,621
	0,022
	0,000
	0,000
	0,310
	0,438
	0,537
	0,599
	0,621
	0,643
	0,643
	0,643

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Котельная кв. 24
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	0,272
	0,218
	0,136
	0,108
	0,030
	0,764
	0,000
	0,000
	0,000
	0,272
	0,490
	0,626
	0,734
	0,764
	0,764
	0,764
	0,764

	отопление и вентиляция
	0,211
	0,168
	0,101
	0,080
	0,022
	0,582
	0,000
	0,000
	0,000
	0,211
	0,380
	0,481
	0,560
	0,582
	0,582
	0,582
	0,582

	ГВС (средняя)
	0,061
	0,049
	0,035
	0,029
	0,007
	0,182
	0,000
	0,000
	0,000
	0,061
	0,110
	0,145
	0,174
	0,182
	0,182
	0,182
	0,182

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	0,128
	0,073
	0,060
	0,027
	0,035
	0,324
	0,000
	0,000
	0,000
	0,128
	0,201
	0,261
	0,289
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324

	отопление и вентиляция
	0,099
	0,057
	0,044
	0,020
	0,026
	0,247
	0,000
	0,000
	0,000
	0,099
	0,156
	0,200
	0,221
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	ГВС (средняя)
	0,030
	0,016
	0,016
	0,007
	0,009
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,030
	0,045
	0,061
	0,068
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Зыряновская районная котельная
	0,059
	0,032
	0,044
	0,033
	0,031
	0,199
	0,000
	0,000
	0,000
	0,059
	0,091
	0,135
	0,168
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	отопление и вентиляция
	0,046
	0,024
	0,032
	0,025
	0,023
	0,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,046
	0,070
	0,103
	0,127
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	ГВС (средняя)
	0,013
	0,008
	0,012
	0,008
	0,008
	0,048
	0,000
	0,000
	0,000
	0,013
	0,020
	0,032
	0,041
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №10
	0,459
	0,323
	0,241
	0,168
	0,095
	1,286
	0,000
	0,000
	0,000
	0,459
	0,782
	1,023
	1,191
	1,286
	1,286
	1,286
	1,286

	отопление и вентиляция
	0,356
	0,250
	0,178
	0,124
	0,071
	0,980
	0,000
	0,000
	0,000
	0,356
	0,606
	0,784
	0,908
	0,980
	0,980
	0,980
	0,980

	ГВС (средняя)
	0,103
	0,073
	0,063
	0,044
	0,024
	0,307
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,176
	0,239
	0,283
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	0,035
	0,023
	0,010
	0,000
	0,000
	0,067
	0,000
	0,000
	0,000
	0,035
	0,057
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	отопление и вентиляция
	0,027
	0,018
	0,007
	0,000
	0,000
	0,052
	0,000
	0,000
	0,000
	0,027
	0,045
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	ГВС (средняя)
	0,008
	0,005
	0,002
	0,000
	0,000
	0,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,008
	0,013
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №19
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная УПК
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,060
	0,039
	0,000
	0,000
	0,000
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	0,060
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	отопление и вентиляция
	0,047
	0,031
	0,000
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,047
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	ГВС (средняя)
	0,013
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,013
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	отопление и вентиляция
	0,026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	ГВС (средняя)
	0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,033
	0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,040
	0,000
	0,000
	0,000
	0,033
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	отопление и вентиляция
	0,026
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,031
	0,000
	0,000
	0,000
	0,026
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	ГВС (средняя)
	0,007
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,007
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	Котельная №6
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	отопление и вентиляция
	0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	ГВС (средняя)
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	Котельная «РТРС»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	26
	Котельная школы №1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	27
	Котельная школы №23
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	28
	Котельная школы №37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	29
	Котельная школы №43
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	31
	Котельная школы №16
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	Котельная детского сада №123
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,036
	0,036
	0,000
	0,000
	0,000
	0,072
	0,000
	0,000
	0,000
	0,036
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	отопление и вентиляция
	0,027
	0,027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,055
	0,000
	0,000
	0,000
	0,027
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	ГВС (средняя)
	0,009
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,009
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №04
	0,225
	0,106
	0,010
	0,000
	0,000
	0,341
	0,000
	0,000
	0,000
	0,225
	0,331
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	отопление и вентиляция
	0,175
	0,082
	0,007
	0,000
	0,000
	0,264
	0,000
	0,000
	0,000
	0,175
	0,257
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	ГВС (средняя)
	0,050
	0,024
	0,002
	0,000
	0,000
	0,076
	0,000
	0,000
	0,000
	0,050
	0,074
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по котельным
	0,684
	0,428
	0,251
	0,168
	0,095
	1,627
	0,000
	0,000
	0,000
	0,684
	1,113
	1,363
	1,531
	1,627
	1,627
	1,627
	1,627

	отопление и вентиляция
	0,531
	0,332
	0,185
	0,124
	0,071
	1,244
	0,000
	0,000
	0,000
	0,531
	0,863
	1,048
	1,172
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244

	ГВС (средняя)
	0,153
	0,096
	0,066
	0,044
	0,024
	0,383
	0,000
	0,000
	0,000
	0,153
	0,250
	0,315
	0,359
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по муниципальному образованию
	1,969
	0,965
	0,610
	0,393
	0,177
	4,114
	0,080
	0,000
	0,000
	1,969
	2,934
	3,543
	3,936
	4,114
	4,194
	4,194
	4,194

	отопление и вентиляция
	1,505
	0,740
	0,445
	0,288
	0,131
	3,110
	0,058
	0,000
	0,000
	1,505
	2,245
	2,691
	2,979
	3,110
	3,168
	3,168
	3,168

	ГВС (средняя)
	0,463
	0,225
	0,164
	0,105
	0,046
	1,004
	0,022
	0,000
	0,000
	0,463
	0,688
	0,852
	0,958
	1,004
	1,026
	1,026
	1,026

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Toc38299552][bookmark: _Toc236230011]Таблица 5.3 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования и составления последующих Глав
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Абсолютный прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч
	Абсолютный прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	0,969
	18,726
	24,066
	2,917
	6,134
	52,813
	4,113
	0,000
	0,000
	0,969
	19,696
	43,762
	46,679
	52,813
	56,926
	56,926
	56,926

	отопление и вентиляция
	0,907
	15,292
	18,364
	1,925
	4,213
	40,701
	2,939
	0,000
	0,000
	0,907
	16,199
	34,563
	36,488
	40,701
	43,640
	43,640
	43,640

	ГВС (средняя)
	0,063
	3,434
	5,702
	0,889
	1,921
	12,009
	1,174
	0,000
	0,000
	0,063
	3,497
	9,199
	10,088
	12,009
	13,182
	13,182
	13,182

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	3,784
	20,614
	6,506
	3,946
	4,797
	39,648
	33,569
	1,218
	0,000
	3,784
	24,398
	30,904
	34,851
	39,648
	73,218
	74,436
	74,436

	отопление и вентиляция
	2,640
	13,714
	5,063
	3,115
	3,478
	28,009
	24,901
	0,881
	0,000
	2,640
	16,354
	21,416
	24,531
	28,009
	52,910
	53,791
	53,791

	ГВС (средняя)
	1,144
	6,901
	1,443
	0,832
	1,319
	11,639
	8,669
	0,337
	0,000
	1,144
	8,045
	9,488
	10,319
	11,639
	20,308
	20,645
	20,645

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	4,012
	10,932
	9,843
	2,816
	13,978
	41,581
	5,343
	0,000
	0,000
	4,012
	14,944
	24,787
	27,603
	41,581
	46,924
	46,924
	46,924

	отопление и вентиляция
	2,815
	9,259
	6,942
	2,176
	9,913
	31,106
	3,665
	0,000
	0,000
	2,815
	12,074
	19,017
	21,193
	31,106
	34,771
	34,771
	34,771

	ГВС (средняя)
	1,197
	1,673
	2,900
	0,640
	4,065
	10,475
	1,678
	0,000
	0,000
	1,197
	2,870
	5,770
	6,410
	10,475
	12,153
	12,153
	12,153

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ТЭЦ
	8,765
	50,272
	40,415
	9,680
	24,909
	134,042
	43,026
	1,218
	0,000
	8,765
	59,038
	99,453
	109,133
	134,042
	177,067
	178,285
	178,285

	отопление и вентиляция
	6,362
	38,264
	30,370
	7,216
	17,604
	99,816
	31,505
	0,881
	0,000
	6,362
	44,626
	74,996
	82,212
	99,816
	131,321
	132,202
	132,202

	ГВС (средняя)
	2,403
	12,008
	10,046
	2,361
	7,305
	34,122
	11,521
	0,337
	0,000
	2,403
	14,411
	24,457
	26,817
	34,122
	45,643
	45,980
	45,980

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Котельная кв. 24
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	-0,272
	-0,218
	0,366
	-0,108
	-0,030
	-0,262
	0,320
	0,000
	0,000
	-0,272
	-0,490
	-0,124
	-0,232
	-0,262
	0,058
	0,058
	0,058

	отопление и вентиляция
	-0,211
	-0,168
	0,259
	-0,080
	-0,022
	-0,222
	0,219
	0,000
	0,000
	-0,211
	-0,380
	-0,121
	-0,200
	-0,222
	-0,003
	-0,003
	-0,003

	ГВС (средняя)
	-0,061
	-0,049
	0,107
	-0,029
	-0,007
	-0,040
	0,101
	0,000
	0,000
	-0,061
	-0,110
	-0,003
	-0,032
	-0,040
	0,061
	0,061
	0,061

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	-0,019
	0,128
	0,163
	0,451
	0,854
	1,577
	0,366
	0,000
	0,000
	-0,019
	0,109
	0,272
	0,723
	1,577
	1,942
	1,942
	1,942

	отопление и вентиляция
	-0,026
	0,108
	0,106
	0,320
	0,703
	1,211
	0,296
	0,000
	0,000
	-0,026
	0,083
	0,188
	0,508
	1,211
	1,508
	1,508
	1,508

	ГВС (средняя)
	0,006
	0,020
	0,057
	0,131
	0,150
	0,366
	0,069
	0,000
	0,000
	0,006
	0,027
	0,084
	0,215
	0,366
	0,435
	0,435
	0,435

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Зыряновская районная котельная
	0,530
	4,162
	6,805
	-0,033
	-0,031
	11,433
	10,331
	0,000
	0,000
	0,530
	4,691
	11,497
	11,464
	11,433
	21,764
	21,764
	21,764

	отопление и вентиляция
	0,307
	2,895
	4,750
	-0,025
	-0,023
	7,904
	7,078
	0,000
	0,000
	0,307
	3,202
	7,952
	7,927
	7,904
	14,982
	14,982
	14,982

	ГВС (средняя)
	0,223
	1,267
	2,055
	-0,008
	-0,008
	3,529
	3,253
	0,000
	0,000
	0,223
	1,490
	3,545
	3,537
	3,529
	6,782
	6,782
	6,782

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №10
	0,239
	4,072
	7,334
	0,310
	0,793
	12,748
	11,016
	0,000
	0,000
	0,239
	4,311
	11,645
	11,954
	12,748
	23,764
	23,764
	23,764

	отопление и вентиляция
	0,070
	2,834
	5,114
	0,216
	0,658
	8,893
	7,594
	0,000
	0,000
	0,070
	2,905
	8,019
	8,235
	8,893
	16,486
	16,486
	16,486

	ГВС (средняя)
	0,168
	1,238
	2,219
	0,094
	0,135
	3,855
	3,423
	0,000
	0,000
	0,168
	1,406
	3,626
	3,720
	3,855
	7,278
	7,278
	7,278

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	-0,035
	-0,023
	-0,010
	0,000
	0,000
	-0,067
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,035
	-0,057
	-0,067
	-0,067
	-0,067
	-0,067
	-0,067
	-0,067

	отопление и вентиляция
	-0,027
	-0,018
	-0,007
	0,000
	0,000
	-0,052
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,027
	-0,045
	-0,052
	-0,052
	-0,052
	-0,052
	-0,052
	-0,052

	ГВС (средняя)
	-0,008
	-0,005
	-0,002
	0,000
	0,000
	-0,015
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,008
	-0,013
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015
	-0,015

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №19
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная УПК
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	-0,060
	-0,039
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,060
	-0,099
	-0,099
	-0,099
	-0,099
	-0,099
	-0,099
	-0,099

	отопление и вентиляция
	-0,047
	-0,031
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,047
	-0,077
	-0,077
	-0,077
	-0,077
	-0,077
	-0,077
	-0,077

	ГВС (средняя)
	-0,013
	-0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,022
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,013
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	-0,033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,033
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033

	отопление и вентиляция
	-0,026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,026
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026
	-0,026

	ГВС (средняя)
	-0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,007
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007
	-0,007

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная пос. Листвяги
	-0,033
	1,129
	0,000
	0,000
	0,000
	1,096
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,033
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096

	отопление и вентиляция
	-0,026
	1,083
	0,000
	0,000
	0,000
	1,058
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,026
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058

	ГВС (средняя)
	-0,007
	0,045
	0,000
	0,000
	0,000
	0,038
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,007
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	Котельная №6
	0,000
	0,093
	0,000
	0,000
	0,000
	0,093
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,000
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	-0,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,030
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030
	-0,030

	отопление и вентиляция
	-0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023
	-0,023

	ГВС (средняя)
	-0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,006
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006
	-0,006

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	Котельная «РТРС»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	26
	Котельная школы №1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	27
	Котельная школы №23
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	28
	Котельная школы №37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	29
	Котельная школы №43
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	31
	Котельная школы №16
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	32
	Котельная детского сада №123
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	33
	Котельная ст. Полосухино
	-0,036
	-0,036
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,072
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,036
	-0,072
	-0,072
	-0,072
	-0,072
	-0,072
	-0,072
	-0,072

	отопление и вентиляция
	-0,027
	-0,027
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,055
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,027
	-0,055
	-0,055
	-0,055
	-0,055
	-0,055
	-0,055
	-0,055

	ГВС (средняя)
	-0,009
	-0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,018
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,009
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №04
	-0,225
	1,127
	-0,010
	0,000
	0,000
	0,892
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,225
	0,902
	0,892
	0,892
	0,892
	0,892
	0,892
	0,892

	отопление и вентиляция
	-0,175
	1,097
	-0,007
	0,000
	0,000
	0,915
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,175
	0,922
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	ГВС (средняя)
	-0,050
	0,030
	-0,002
	0,000
	0,000
	-0,022
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,050
	-0,020
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022
	-0,022

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,000
	2,867
	3,503
	0,000
	0,000
	6,370
	0,718
	0,000
	0,000
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	7,088
	7,088
	7,088

	отопление и вентиляция
	0,000
	2,116
	2,694
	0,000
	0,000
	4,811
	0,683
	0,000
	0,000
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	5,494
	5,494
	5,494

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,751
	0,809
	0,000
	0,000
	1,559
	0,035
	0,000
	0,000
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	1,594
	1,594
	1,594

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23,046
	40,699
	0,062
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23,046
	63,745
	63,807

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,790
	30,618
	0,060
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,790
	46,408
	46,468

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,256
	10,081
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,256
	17,337
	17,339

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	22,444
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	31,240

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	16,717
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	22,743

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	5,727
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	8,496

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,778
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,778

	отопление и вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,884
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,884

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,894
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,894

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,000
	2,867
	3,503
	0,000
	0,000
	6,370
	23,764
	49,495
	39,284
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	30,134
	79,629
	118,913

	отопление и вентиляция
	0,000
	2,116
	2,694
	0,000
	0,000
	4,811
	16,473
	36,644
	28,661
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	21,284
	57,928
	86,589

	ГВС (средняя)
	0,000
	0,751
	0,809
	0,000
	0,000
	1,559
	7,291
	12,850
	10,622
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	8,851
	21,701
	32,323

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по котельным
	0,013
	8,067
	10,827
	0,310
	0,793
	20,011
	34,780
	49,495
	39,284
	0,013
	8,080
	18,907
	19,217
	20,011
	54,791
	104,285
	143,569

	отопление и вентиляция
	-0,105
	6,048
	7,802
	0,216
	0,658
	14,618
	24,067
	36,644
	28,661
	-0,105
	5,943
	13,745
	13,960
	14,618
	38,685
	75,329
	103,991

	ГВС (средняя)
	0,118
	2,019
	3,026
	0,094
	0,135
	5,392
	10,714
	12,850
	10,622
	0,118
	2,137
	5,163
	5,257
	5,392
	16,106
	28,956
	39,579

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по муниципальному образованию
	8,778
	58,339
	51,243
	9,990
	25,702
	154,052
	77,806
	50,713
	39,284
	8,778
	67,118
	118,360
	128,350
	154,052
	231,858
	282,571
	321,854

	отопление и вентиляция
	6,257
	44,313
	38,171
	7,432
	18,262
	114,434
	55,572
	37,525
	28,661
	6,257
	50,569
	88,741
	96,172
	114,434
	170,006
	207,531
	236,193

	ГВС (средняя)
	2,521
	14,027
	13,071
	2,455
	7,440
	39,515
	22,234
	13,187
	10,622
	2,521
	16,548
	29,620
	32,074
	39,515
	61,749
	74,936
	85,559

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,000
	0,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103








5.2. [bookmark: _Toc519274054][bookmark: _Toc39072038][bookmark: _Toc532485109][bookmark: _Toc171540950]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогноз потребления тепловой энергии представлен:
- в разрезе источников теплоснабжения и ЕТО (пропорционально приросту нагрузок);
- прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия каждого источника тепловой энергии и ЕТО (для инвестиционного планирования).







[bookmark: _Toc532485373][bookmark: _Toc38299562][bookmark: _Toc236230012]Таблица 5.4 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей в зоне действия источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Прирост теплопотребления, Гкал
	Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	1488,0
	28432,6
	41476,3
	5499,7
	11364,1
	88260,7
	6851,4
	0,0
	0,0
	1488,0
	29920,6
	71396,9
	76896,6
	88260,7
	95112,1
	95112,1
	95112,1

	отопление и вентиляция
	1386,9
	20502,7
	25148,0
	2698,2
	5773,2
	55509,1
	3981,4
	0,0
	0,0
	1386,9
	21889,6
	47037,7
	49735,9
	55509,1
	59490,5
	59490,5
	59490,5

	ГВС
	101,1
	7929,9
	16328,3
	2632,9
	5590,9
	32583,0
	2870,0
	0,0
	0,0
	101,1
	8031,0
	24359,2
	26992,1
	32583,0
	35453,0
	35453,0
	35453,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	7975,8
	35090,9
	11053,0
	6766,8
	7781,0
	68667,5
	56479,7
	2168,0
	0,0
	7975,8
	43066,7
	54119,7
	60886,5
	68667,5
	125147,2
	127315,2
	127315,2

	отопление и вентиляция
	4228,6
	18572,8
	6996,4
	4340,7
	4636,7
	38775,1
	33318,9
	1196,2
	0,0
	4228,6
	22801,3
	29797,7
	34138,4
	38775,1
	72094,0
	73290,2
	73290,2

	ГВС
	3747,3
	16518,1
	4056,6
	2426,1
	3144,3
	29892,4
	23160,8
	971,8
	0,0
	3747,3
	20265,4
	24322,0
	26748,1
	29892,4
	53053,2
	54025,0
	54025,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	4806,2
	13846,4
	15774,6
	3174,0
	20579,8
	58180,9
	8502,7
	0,0
	0,0
	4806,2
	18652,6
	34427,1
	37601,1
	58180,9
	66683,7
	66683,7
	66683,7

	отопление и вентиляция
	3557,4
	10178,1
	8367,7
	2494,6
	10165,5
	34763,3
	4382,3
	0,0
	0,0
	3557,4
	13735,6
	22103,3
	24597,9
	34763,3
	39145,6
	39145,6
	39145,6

	ГВС
	1248,8
	3668,2
	7406,9
	679,4
	10414,3
	23417,6
	4120,4
	0,0
	0,0
	1248,8
	4917,0
	12323,8
	13003,3
	23417,6
	27538,0
	27538,0
	27538,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ТЭЦ
	14270,0
	77369,8
	68303,9
	15440,5
	39724,9
	215109,1
	71833,8
	2168,0
	0,0
	14270,0
	91639,8
	159943,7
	175384,2
	215109,1
	286943,0
	289110,9
	289110,9

	отопление и вентиляция
	9172,9
	49253,6
	40512,2
	9533,5
	20575,4
	129047,6
	41682,6
	1196,2
	0,0
	9172,9
	58426,5
	98938,7
	108472,2
	129047,6
	170730,2
	171926,4
	171926,4

	ГВС
	5097,1
	28116,2
	27791,7
	5738,4
	19149,5
	85893,0
	30151,2
	971,8
	0,0
	5097,1
	33213,3
	61005,1
	66743,4
	85893,0
	116044,2
	117016,0
	117016,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная кв. 24
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	0,0
	0,0
	1368,2
	0,0
	0,0
	1368,2
	895,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1368,2
	1368,2
	1368,2
	2263,6
	2263,6
	2263,6

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	744,5
	0,0
	0,0
	744,5
	453,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	744,5
	744,5
	744,5
	1197,7
	1197,7
	1197,7

	ГВС
	0,0
	0,0
	623,7
	0,0
	0,0
	623,7
	442,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	623,7
	623,7
	623,7
	1066,0
	1066,0
	1066,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	181,6
	294,1
	370,6
	769,2
	1297,3
	2912,9
	533,3
	0,0
	0,0
	181,6
	475,7
	846,4
	1615,6
	2912,9
	3446,1
	3446,1
	3446,1

	отопление и вентиляция
	88,7
	201,0
	182,3
	413,1
	886,5
	1771,5
	359,5
	0,0
	0,0
	88,7
	289,7
	471,9
	885,1
	1771,5
	2131,1
	2131,1
	2131,1

	ГВС
	92,9
	93,1
	188,4
	356,1
	410,8
	1141,3
	173,8
	0,0
	0,0
	92,9
	186,0
	374,4
	730,5
	1141,3
	1315,1
	1315,1
	1315,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	1294,7
	8533,0
	13633,1
	0,0
	0,0
	23460,9
	21214,0
	0,0
	0,0
	1294,7
	9827,7
	23460,9
	23460,9
	23460,9
	44674,8
	44674,8
	44674,8

	отопление и вентиляция
	535,4
	4427,5
	7218,5
	0,0
	0,0
	12181,4
	10735,8
	0,0
	0,0
	535,4
	4962,9
	12181,4
	12181,4
	12181,4
	22917,2
	22917,2
	22917,2

	ГВС
	759,3
	4105,5
	6414,7
	0,0
	0,0
	11279,5
	10478,2
	0,0
	0,0
	759,3
	4864,8
	11279,5
	11279,5
	11279,5
	21757,7
	21757,7
	21757,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №10
	1476,3
	8827,1
	15371,9
	769,2
	1297,3
	27741,9
	22642,8
	0,0
	0,0
	1476,3
	10303,5
	25675,4
	26444,6
	27741,9
	50384,6
	50384,6
	50384,6

	отопление и вентиляция
	624,1
	4628,5
	8145,2
	413,1
	886,5
	14697,4
	11548,5
	0,0
	0,0
	624,1
	5252,6
	13397,8
	13810,9
	14697,4
	26245,9
	26245,9
	26245,9

	ГВС
	852,2
	4198,6
	7226,7
	356,1
	410,8
	13044,5
	11094,3
	0,0
	0,0
	852,2
	5050,8
	12277,6
	12633,7
	13044,5
	24138,7
	24138,7
	24138,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная №19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,0
	578,9
	0,0
	0,0
	0,0
	578,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	578,9
	578,9
	578,9
	578,9
	578,9
	578,9
	578,9

	отопление и вентиляция
	0,0
	557,6
	0,0
	0,0
	0,0
	557,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	557,6
	557,6
	557,6
	557,6
	557,6
	557,6
	557,6

	ГВС
	0,0
	21,3
	0,0
	0,0
	0,0
	21,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №6
	0,0
	66,1
	0,0
	0,0
	0,0
	66,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1

	отопление и вентиляция
	0,0
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4

	ГВС
	0,0
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,0
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6

	отопление и вентиляция
	0,0
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	ГВС
	0,0
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Котельная «РТРС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Котельная школы №1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная школы №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Котельная школы №37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Котельная школы №43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Котельная школы №16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №04
	0,0
	661,5
	0,0
	0,0
	0,0
	661,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	661,5
	661,5
	661,5
	661,5
	661,5
	661,5
	661,5

	отопление и вентиляция
	0,0
	629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	629,7
	629,7
	629,7
	629,7
	629,7
	629,7
	629,7

	ГВС
	0,0
	31,8
	0,0
	0,0
	0,0
	31,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,0
	9859,4
	11584,6
	0,0
	0,0
	21444,0
	2012,3
	0,0
	0,0
	0,0
	9859,4
	21444,0
	21444,0
	21444,0
	23456,3
	23456,3
	23456,3

	отопление и вентиляция
	0,0
	5623,5
	7116,3
	0,0
	0,0
	12739,8
	1814,8
	0,0
	0,0
	0,0
	5623,5
	12739,8
	12739,8
	12739,8
	14554,6
	14554,6
	14554,6

	ГВС
	0,0
	4235,9
	4468,3
	0,0
	0,0
	8704,2
	197,5
	0,0
	0,0
	0,0
	4235,9
	8704,2
	8704,2
	8704,2
	8901,7
	8901,7
	8901,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82904,5
	135334,3
	154,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82904,5
	218238,8
	218392,9

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41955,5
	79871,8
	150,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41955,5
	121827,3
	121977,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40948,9
	55462,6
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40948,9
	96411,5
	96415,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31641,4
	75352,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31641,4
	106993,9

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16012,8
	43695,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16012,8
	59707,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15628,6
	31657,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15628,6
	47286,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58917,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58917,7

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31378,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31378,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27538,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27538,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,0
	9859,4
	11584,6
	0,0
	0,0
	21444,0
	84916,8
	166975,7
	134424,3
	0,0
	9859,4
	21444,0
	21444,0
	21444,0
	106360,8
	273336,5
	407760,8

	отопление и вентиляция
	0,0
	5623,5
	7116,3
	0,0
	0,0
	12739,8
	43770,3
	95884,5
	75224,4
	0,0
	5623,5
	12739,8
	12739,8
	12739,8
	56510,1
	152394,7
	227619,0

	ГВС
	0,0
	4235,9
	4468,3
	0,0
	0,0
	8704,2
	41146,4
	71091,1
	59199,9
	0,0
	4235,9
	8704,2
	8704,2
	8704,2
	49850,6
	120941,8
	180141,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельным
	1476,3
	19348,0
	26956,6
	769,2
	1297,3
	49847,4
	107559,5
	166975,7
	134424,3
	1476,3
	20824,3
	47780,9
	48550,1
	49847,4
	157406,9
	324382,6
	458806,9

	отопление и вентиляция
	624,1
	10881,7
	15261,5
	413,1
	886,5
	28066,9
	55318,8
	95884,5
	75224,4
	624,1
	11505,8
	26767,3
	27180,4
	28066,9
	83385,7
	179270,2
	254494,6

	ГВС
	852,2
	8466,3
	11695,0
	356,1
	410,8
	21780,5
	52240,7
	71091,1
	59199,9
	852,2
	9318,5
	21013,6
	21369,7
	21780,5
	74021,2
	145112,3
	204312,3

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	15746,3
	96717,8
	95260,5
	16209,7
	41022,1
	264956,5
	179393,3
	169143,7
	134424,3
	15746,3
	112464,1
	207724,6
	223934,3
	264956,5
	444349,8
	613493,5
	747917,8

	отопление и вентиляция
	9797,0
	60135,3
	55773,7
	9946,6
	21461,9
	157114,5
	97001,4
	97080,7
	75224,4
	9797,0
	69932,3
	125706,0
	135652,6
	157114,5
	254115,9
	351196,6
	426421,0

	ГВС
	5949,3
	36582,5
	39486,8
	6094,5
	19560,3
	107673,4
	82391,9
	72063,0
	59199,9
	5949,3
	42531,8
	82018,6
	88113,1
	107673,4
	190065,4
	262128,3
	321328,3

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6



[bookmark: _Toc236230013][bookmark: _Toc532485375][bookmark: _Toc38299572][bookmark: _Toc532486231][bookmark: _Toc38299565]Таблица 5.5 - Убыль потребления тепловой энергии в зоне действия источников теплоснабжения и ЕТО
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Убыль теплопотребления за указанный период, Гкал
	Убыль теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	568,0
	241,1
	177,2
	154,0
	0,0
	1140,3
	0,0
	0,0
	0,0
	568,0
	809,1
	986,3
	1140,3
	1140,3
	1140,3
	1140,3
	1140,3

	отопление и вентиляция
	441,1
	191,5
	134,2
	116,7
	0,0
	883,5
	0,0
	0,0
	0,0
	441,1
	632,6
	766,8
	883,5
	883,5
	883,5
	883,5
	883,5

	ГВС
	126,9
	49,6
	43,0
	37,3
	0,0
	256,8
	0,0
	0,0
	0,0
	126,9
	176,5
	219,5
	256,8
	256,8
	256,8
	256,8
	256,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	1821,7
	1078,5
	713,7
	370,8
	1,1
	3985,7
	206,0
	0,0
	0,0
	1821,7
	2900,1
	3613,8
	3984,6
	3985,7
	4191,7
	4191,7
	4191,7

	отопление и вентиляция
	1260,4
	795,6
	468,7
	276,5
	0,8
	2802,0
	153,6
	0,0
	0,0
	1260,4
	2056,0
	2524,7
	2801,2
	2802,0
	2955,7
	2955,7
	2955,7

	ГВС
	561,3
	282,9
	245,0
	94,3
	0,3
	1183,6
	52,4
	0,0
	0,0
	561,3
	844,1
	1089,1
	1183,4
	1183,6
	1236,0
	1236,0
	1236,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	1211,2
	144,4
	117,8
	54,1
	209,9
	1737,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1211,2
	1355,6
	1473,4
	1527,5
	1737,4
	1737,4
	1737,4
	1737,4

	отопление и вентиляция
	886,6
	98,6
	88,6
	40,7
	157,9
	1272,4
	0,0
	0,0
	0,0
	886,6
	985,1
	1073,8
	1114,5
	1272,4
	1272,4
	1272,4
	1272,4

	ГВС
	324,6
	45,8
	29,2
	13,4
	52,0
	465,0
	0,0
	0,0
	0,0
	324,6
	370,4
	399,6
	413,0
	465,0
	465,0
	465,0
	465,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ТЭЦ
	3600,9
	1463,9
	1008,7
	578,9
	210,9
	6863,3
	206,0
	0,0
	0,0
	3600,9
	5064,8
	6073,5
	6652,4
	6863,3
	7069,4
	7069,4
	7069,4

	отопление и вентиляция
	2588,1
	1085,7
	691,6
	433,9
	158,7
	4958,0
	153,6
	0,0
	0,0
	2588,1
	3673,8
	4365,3
	4799,3
	4958,0
	5111,6
	5111,6
	5111,6

	ГВС
	1012,8
	378,3
	317,1
	145,0
	52,2
	1905,3
	52,4
	0,0
	0,0
	1012,8
	1391,0
	1708,1
	1853,1
	1905,3
	1957,7
	1957,7
	1957,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная кв. 24
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	704,4
	563,0
	351,7
	278,8
	76,8
	1974,7
	0,0
	0,0
	0,0
	704,4
	1267,4
	1619,1
	1897,9
	1974,7
	1974,7
	1974,7
	1974,7

	отопление и вентиляция
	560,9
	447,7
	268,5
	211,3
	59,3
	1547,6
	0,0
	0,0
	0,0
	560,9
	1008,6
	1277,0
	1488,3
	1547,6
	1547,6
	1547,6
	1547,6

	ГВС
	143,6
	115,3
	83,3
	67,5
	17,5
	427,1
	0,0
	0,0
	0,0
	143,6
	258,8
	342,1
	409,6
	427,1
	427,1
	427,1
	427,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	331,5
	189,7
	155,0
	70,4
	90,0
	836,5
	0,0
	0,0
	0,0
	331,5
	521,1
	676,1
	746,5
	836,5
	836,5
	836,5
	836,5

	отопление и вентиляция
	262,0
	152,2
	118,2
	54,3
	69,5
	656,2
	0,0
	0,0
	0,0
	262,0
	414,2
	532,4
	586,7
	656,2
	656,2
	656,2
	656,2

	ГВС
	69,4
	37,5
	36,8
	16,1
	20,5
	180,3
	0,0
	0,0
	0,0
	69,4
	106,9
	143,7
	159,8
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	152,5
	107,1
	153,8
	84,4
	79,3
	577,1
	0,0
	0,0
	0,0
	152,5
	259,6
	413,4
	497,8
	577,1
	577,1
	577,1
	577,1

	отопление и вентиляция
	122,3
	64,6
	85,9
	65,1
	61,2
	399,2
	0,0
	0,0
	0,0
	122,3
	186,9
	272,9
	338,0
	399,2
	399,2
	399,2
	399,2

	ГВС
	30,1
	42,5
	67,9
	19,3
	18,1
	177,9
	0,0
	0,0
	0,0
	30,1
	72,7
	140,5
	159,8
	177,9
	177,9
	177,9
	177,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №10
	1188,4
	859,8
	660,5
	433,5
	246,1
	3388,3
	0,0
	0,0
	0,0
	1188,4
	2048,2
	2708,7
	3142,2
	3388,3
	3388,3
	3388,3
	3388,3

	отопление и вентиляция
	945,2
	664,5
	472,6
	330,7
	189,9
	2603,0
	0,0
	0,0
	0,0
	945,2
	1609,7
	2082,3
	2413,0
	2603,0
	2603,0
	2603,0
	2603,0

	ГВС
	243,1
	195,3
	187,9
	102,8
	56,2
	785,4
	0,0
	0,0
	0,0
	243,1
	438,4
	626,4
	729,2
	785,4
	785,4
	785,4
	785,4

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	89,5
	59,3
	24,9
	0,0
	0,0
	173,7
	0,0
	0,0
	0,0
	89,5
	148,8
	173,7
	173,7
	173,7
	173,7
	173,7
	173,7

	отопление и вентиляция
	71,8
	47,6
	19,2
	0,0
	0,0
	138,6
	0,0
	0,0
	0,0
	71,8
	119,4
	138,6
	138,6
	138,6
	138,6
	138,6
	138,6

	ГВС
	17,7
	11,7
	5,7
	0,0
	0,0
	35,1
	0,0
	0,0
	0,0
	17,7
	29,4
	35,1
	35,1
	35,1
	35,1
	35,1
	35,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная №19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	154,2
	102,1
	0,0
	0,0
	0,0
	256,3
	0,0
	0,0
	0,0
	154,2
	256,3
	256,3
	256,3
	256,3
	256,3
	256,3
	256,3

	отопление и вентиляция
	123,7
	81,9
	0,0
	0,0
	0,0
	205,7
	0,0
	0,0
	0,0
	123,7
	205,7
	205,7
	205,7
	205,7
	205,7
	205,7
	205,7

	ГВС
	30,5
	20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	50,7
	0,0
	0,0
	0,0
	30,5
	50,7
	50,7
	50,7
	50,7
	50,7
	50,7
	50,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	84,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	84,5
	0,0
	0,0
	0,0
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5

	отопление и вентиляция
	67,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,8
	0,0
	0,0
	0,0
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8

	ГВС
	16,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,7
	0,0
	0,0
	0,0
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	85,1
	18,8
	0,0
	0,0
	0,0
	104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	85,1
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	отопление и вентиляция
	68,3
	15,1
	0,0
	0,0
	0,0
	83,4
	0,0
	0,0
	0,0
	68,3
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4

	ГВС
	16,8
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	20,6
	0,0
	0,0
	0,0
	16,8
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	76,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	76,6
	0,0
	0,0
	0,0
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6
	76,6

	отопление и вентиляция
	61,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	61,4
	0,0
	0,0
	0,0
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4

	ГВС
	15,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,1
	0,0
	0,0
	0,0
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Котельная «РТРС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Котельная школы №1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная школы №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Котельная школы №37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Котельная школы №43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Котельная школы №16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	93,5
	92,9
	0,0
	0,0
	0,0
	186,4
	0,0
	0,0
	0,0
	93,5
	186,4
	186,4
	186,4
	186,4
	186,4
	186,4
	186,4

	отопление и вентиляция
	72,8
	72,3
	0,0
	0,0
	0,0
	145,1
	0,0
	0,0
	0,0
	72,8
	145,1
	145,1
	145,1
	145,1
	145,1
	145,1
	145,1

	ГВС
	20,7
	20,5
	0,0
	0,0
	0,0
	41,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20,7
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2
	41,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №04
	583,5
	273,1
	24,9
	0,0
	0,0
	881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	583,5
	856,6
	881,4
	881,4
	881,4
	881,4
	881,4
	881,4

	отопление и вентиляция
	465,9
	216,9
	19,2
	0,0
	0,0
	702,0
	0,0
	0,0
	0,0
	465,9
	682,9
	702,0
	702,0
	702,0
	702,0
	702,0
	702,0

	ГВС
	117,5
	56,2
	5,7
	0,0
	0,0
	179,4
	0,0
	0,0
	0,0
	117,5
	173,7
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельным
	1771,8
	1132,9
	685,4
	433,5
	246,1
	4269,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1771,8
	2904,7
	3590,1
	4023,7
	4269,8
	4269,8
	4269,8
	4269,8

	отопление и вентиляция
	1411,1
	881,4
	491,8
	330,7
	189,9
	3305,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1411,1
	2292,6
	2784,3
	3115,1
	3305,0
	3305,0
	3305,0
	3305,0

	ГВС
	360,7
	251,5
	193,6
	102,8
	56,2
	964,8
	0,0
	0,0
	0,0
	360,7
	612,2
	805,8
	908,6
	964,8
	964,8
	964,8
	964,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	5372,7
	2596,8
	1694,1
	1012,4
	457,0
	11133,1
	206,0
	0,0
	0,0
	5372,7
	7969,5
	9663,6
	10676,1
	11133,1
	11339,1
	11339,1
	11339,1

	отопление и вентиляция
	3999,2
	1967,1
	1183,4
	764,6
	348,6
	8263,0
	153,6
	0,0
	0,0
	3999,2
	5966,3
	7149,7
	7914,3
	8263,0
	8416,6
	8416,6
	8416,6

	ГВС
	1373,5
	629,8
	510,7
	247,8
	108,4
	2870,1
	52,4
	0,0
	0,0
	1373,5
	2003,2
	2513,9
	2761,7
	2870,1
	2922,5
	2922,5
	2922,5

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc236230014]Таблица 5.6 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Абсолютный прирост теплопотребления за указанный период, Гкал
	Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	КТЭЦ
	920,0
	28191,5
	41299,1
	5345,7
	11364,1
	87120,4
	6851,4
	0,0
	0,0
	920,0
	29111,5
	70410,6
	75756,3
	87120,4
	93971,8
	93971,8
	93971,8

	отопление и вентиляция
	945,8
	20311,2
	25013,8
	2581,5
	5773,2
	54625,6
	3981,4
	0,0
	0,0
	945,8
	21257,0
	46270,8
	48852,4
	54625,6
	58607,0
	58607,0
	58607,0

	ГВС
	-25,8
	7880,3
	16285,3
	2595,6
	5590,9
	32326,2
	2870,0
	0,0
	0,0
	-25,8
	7854,5
	24139,8
	26735,3
	32326,2
	35196,2
	35196,2
	35196,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	2
	ЗСТЭЦ
	6154,2
	34012,4
	10339,3
	6396,0
	7779,9
	64681,8
	56273,7
	2168,0
	0,0
	6154,2
	40166,6
	50505,9
	56901,9
	64681,8
	120955,5
	123123,5
	123123,5

	отопление и вентиляция
	2968,2
	17777,2
	6527,7
	4064,2
	4635,9
	35973,1
	33165,2
	1196,2
	0,0
	2968,2
	20745,3
	27273,0
	31337,2
	35973,1
	69138,4
	70334,5
	70334,5

	ГВС
	3186,0
	16235,2
	3811,6
	2331,8
	3144,0
	28708,7
	23108,4
	971,8
	0,0
	3186,0
	19421,2
	23232,9
	25564,7
	28708,7
	51817,1
	52789,0
	52789,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	5
	ЦТЭЦ
	3595,0
	13702,0
	15656,8
	3119,9
	20369,9
	56443,6
	8502,7
	0,0
	0,0
	3595,0
	17297,0
	32953,7
	36073,6
	56443,6
	64946,3
	64946,3
	64946,3

	отопление и вентиляция
	2670,9
	10079,6
	8279,1
	2453,8
	10007,6
	33490,9
	4382,3
	0,0
	0,0
	2670,9
	12750,4
	21029,5
	23483,3
	33490,9
	37873,2
	37873,2
	37873,2

	ГВС
	924,1
	3622,4
	7377,7
	666,0
	10362,4
	22952,7
	4120,4
	0,0
	0,0
	924,1
	4546,6
	11924,3
	12590,3
	22952,7
	27073,1
	27073,1
	27073,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ТЭЦ
	10669,2
	75905,9
	67295,2
	14861,6
	39513,9
	208245,8
	71627,8
	2168,0
	0,0
	10669,2
	86575,1
	153870,2
	168731,9
	208245,8
	279873,6
	282041,6
	282041,6

	отопление и вентиляция
	6584,9
	48167,9
	39820,6
	9099,6
	20416,7
	124089,6
	41529,0
	1196,2
	0,0
	6584,9
	54752,8
	94573,3
	103672,9
	124089,6
	165618,5
	166814,7
	166814,7

	ГВС
	4084,3
	27737,9
	27474,6
	5593,4
	19097,3
	83987,6
	30098,8
	971,8
	0,0
	4084,3
	31822,3
	59296,9
	64890,3
	83987,6
	114086,4
	115058,2
	115058,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6

	Котельные

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	3
	Новоильинская газовая котельная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная кв. 24
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №02
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	6
	Абашевская районная котельная
	-704,4
	-563,0
	1016,4
	-278,8
	-76,8
	-606,6
	895,5
	0,0
	0,0
	-704,4
	-1267,4
	-251,0
	-529,7
	-606,6
	288,9
	288,9
	288,9

	отопление и вентиляция
	-560,9
	-447,7
	476,0
	-211,3
	-59,3
	-803,1
	453,2
	0,0
	0,0
	-560,9
	-1008,6
	-532,6
	-743,8
	-803,1
	-349,9
	-349,9
	-349,9

	ГВС
	-143,6
	-115,3
	540,4
	-67,5
	-17,5
	196,5
	442,3
	0,0
	0,0
	-143,6
	-258,8
	281,6
	214,1
	196,5
	638,9
	638,9
	638,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	-149,9
	104,5
	215,7
	698,9
	1207,2
	2076,4
	533,3
	0,0
	0,0
	-149,9
	-45,4
	170,3
	869,1
	2076,4
	2609,6
	2609,6
	2609,6

	отопление и вентиляция
	-173,3
	48,8
	64,1
	358,8
	817,0
	1115,4
	359,5
	0,0
	0,0
	-173,3
	-124,5
	-60,4
	298,4
	1115,4
	1474,9
	1474,9
	1474,9

	ГВС
	23,5
	55,6
	151,6
	340,1
	390,2
	961,0
	173,8
	0,0
	0,0
	23,5
	79,1
	230,7
	570,7
	961,0
	1134,7
	1134,7
	1134,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	1142,2
	8425,9
	13479,3
	-84,4
	-79,3
	22883,7
	21214,0
	0,0
	0,0
	1142,2
	9568,1
	23047,4
	22963,0
	22883,7
	44097,7
	44097,7
	44097,7

	отопление и вентиляция
	413,1
	4362,9
	7132,5
	-65,1
	-61,2
	11782,2
	10735,8
	0,0
	0,0
	413,1
	4776,0
	11908,5
	11843,4
	11782,2
	22518,0
	22518,0
	22518,0

	ГВС
	729,2
	4062,9
	6346,8
	-19,3
	-18,1
	11101,6
	10478,2
	0,0
	0,0
	729,2
	4792,1
	11138,9
	11119,7
	11101,6
	21579,8
	21579,8
	21579,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №10
	287,9
	7967,4
	14711,4
	335,7
	1051,2
	24353,5
	22642,8
	0,0
	0,0
	287,9
	8255,3
	22966,7
	23302,4
	24353,5
	46996,3
	46996,3
	46996,3

	отопление и вентиляция
	-321,1
	3964,0
	7672,6
	82,4
	696,6
	12094,5
	11548,5
	0,0
	0,0
	-321,1
	3642,9
	11315,5
	11397,9
	12094,5
	23642,9
	23642,9
	23642,9

	ГВС
	609,1
	4003,3
	7038,8
	253,3
	354,6
	12259,1
	11094,3
	0,0
	0,0
	609,1
	4612,4
	11651,2
	11904,5
	12259,1
	23353,4
	23353,4
	23353,4

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит»

	10
	Котельная пос. Притомский
	-89,5
	-59,3
	-24,9
	0,0
	0,0
	-173,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-89,5
	-148,8
	-173,7
	-173,7
	-173,7
	-173,7
	-173,7
	-173,7

	отопление и вентиляция
	-71,8
	-47,6
	-19,2
	0,0
	0,0
	-138,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-71,8
	-119,4
	-138,6
	-138,6
	-138,6
	-138,6
	-138,6
	-138,6

	ГВС
	-17,7
	-11,7
	-5,7
	0,0
	0,0
	-35,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-17,7
	-29,4
	-35,1
	-35,1
	-35,1
	-35,1
	-35,1
	-35,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная №19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	-154,2
	-102,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-256,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-154,2
	-256,3
	-256,3
	-256,3
	-256,3
	-256,3
	-256,3
	-256,3

	отопление и вентиляция
	-123,7
	-81,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-205,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-123,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7
	-205,7

	ГВС
	-30,5
	-20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-50,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-30,5
	-50,7
	-50,7
	-50,7
	-50,7
	-50,7
	-50,7
	-50,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	-84,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-84,5
	0,0
	0,0
	0,0
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5
	-84,5

	отопление и вентиляция
	-67,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-67,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8
	-67,8

	ГВС
	-16,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-16,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7
	-16,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	-85,1
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	474,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-85,1
	474,9
	474,9
	474,9
	474,9
	474,9
	474,9
	474,9

	отопление и вентиляция
	-68,3
	542,4
	0,0
	0,0
	0,0
	474,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-68,3
	474,1
	474,1
	474,1
	474,1
	474,1
	474,1
	474,1

	ГВС
	-16,8
	17,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-16,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №6
	0,0
	66,1
	0,0
	0,0
	0,0
	66,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1

	отопление и вентиляция
	0,0
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	62,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4

	ГВС
	0,0
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	0,0
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6

	отопление и вентиляция
	0,0
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	ГВС
	0,0
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	-76,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-76,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6
	-76,6

	отопление и вентиляция
	-61,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-61,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4
	-61,4

	ГВС
	-15,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-15,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1
	-15,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Котельная «РТРС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Котельная школы №1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная школы №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Котельная школы №37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Котельная школы №43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Котельная школы №16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	-93,5
	-92,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-186,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-93,5
	-186,4
	-186,4
	-186,4
	-186,4
	-186,4
	-186,4
	-186,4

	отопление и вентиляция
	-72,8
	-72,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-145,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-72,8
	-145,1
	-145,1
	-145,1
	-145,1
	-145,1
	-145,1
	-145,1

	ГВС
	-20,7
	-20,5
	0,0
	0,0
	0,0
	-41,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-20,7
	-41,2
	-41,2
	-41,2
	-41,2
	-41,2
	-41,2
	-41,2

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №04
	-583,5
	388,4
	-24,9
	0,0
	0,0
	-220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-583,5
	-195,1
	-220,0
	-220,0
	-220,0
	-220,0
	-220,0
	-220,0

	отопление и вентиляция
	-465,9
	412,7
	-19,2
	0,0
	0,0
	-72,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-465,9
	-53,2
	-72,4
	-72,4
	-72,4
	-72,4
	-72,4
	-72,4

	ГВС
	-117,5
	-24,4
	-5,7
	0,0
	0,0
	-147,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-117,5
	-141,9
	-147,6
	-147,6
	-147,6
	-147,6
	-147,6
	-147,6

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ»

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	41
	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	0,0
	9859,4
	11584,6
	0,0
	0,0
	21444,0
	2012,3
	0,0
	0,0
	0,0
	9859,4
	21444,0
	21444,0
	21444,0
	23456,3
	23456,3
	23456,3

	отопление и вентиляция
	0,0
	5623,5
	7116,3
	0,0
	0,0
	12739,8
	1814,8
	0,0
	0,0
	0,0
	5623,5
	12739,8
	12739,8
	12739,8
	14554,6
	14554,6
	14554,6

	ГВС
	0,0
	4235,9
	4468,3
	0,0
	0,0
	8704,2
	197,5
	0,0
	0,0
	0,0
	4235,9
	8704,2
	8704,2
	8704,2
	8901,7
	8901,7
	8901,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82904,5
	135334,3
	154,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82904,5
	218238,8
	218392,9

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41955,5
	79871,8
	150,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41955,5
	121827,3
	121977,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40948,9
	55462,6
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40948,9
	96411,5
	96415,1

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31641,4
	75352,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31641,4
	106993,9

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16012,8
	43695,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16012,8
	59707,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15628,6
	31657,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15628,6
	47286,0

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58917,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58917,7

	отопление и вентиляция
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31378,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31378,8

	ГВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27538,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27538,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по ЕТО №ХХ
	0,0
	9859,4
	11584,6
	0,0
	0,0
	21444,0
	84916,8
	166975,7
	134424,3
	0,0
	9859,4
	21444,0
	21444,0
	21444,0
	106360,8
	273336,5
	407760,8

	отопление и вентиляция
	0,0
	5623,5
	7116,3
	0,0
	0,0
	12739,8
	43770,3
	95884,5
	75224,4
	0,0
	5623,5
	12739,8
	12739,8
	12739,8
	56510,1
	152394,7
	227619,0

	ГВС
	0,0
	4235,9
	4468,3
	0,0
	0,0
	8704,2
	41146,4
	71091,1
	59199,9
	0,0
	4235,9
	8704,2
	8704,2
	8704,2
	49850,6
	120941,8
	180141,7

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по котельным
	-295,5
	18215,1
	26271,2
	335,7
	1051,2
	45577,6
	107559,5
	166975,7
	134424,3
	-295,5
	17919,6
	44190,7
	44526,4
	45577,6
	153137,1
	320112,8
	454537,1

	отопление и вентиляция
	-787,1
	10000,3
	14769,8
	82,4
	696,6
	24761,9
	55318,8
	95884,5
	75224,4
	-787,1
	9213,2
	23983,0
	24065,3
	24761,9
	80080,7
	175965,2
	251189,6

	ГВС
	491,5
	8214,8
	11501,4
	253,3
	354,6
	20815,7
	52240,7
	71091,1
	59199,9
	491,5
	8706,4
	20207,8
	20461,1
	20815,7
	73056,4
	144147,6
	203347,5

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО по муниципальному образованию
	10373,7
	94121,0
	93566,4
	15197,3
	40565,1
	253823,4
	179187,3
	169143,7
	134424,3
	10373,7
	104494,6
	198061,0
	213258,3
	253823,4
	433010,7
	602154,4
	736578,7

	отопление и вентиляция
	5797,8
	58168,2
	54590,3
	9182,0
	21113,2
	148851,5
	96847,8
	97080,7
	75224,4
	5797,8
	63966,0
	118556,3
	127738,3
	148851,5
	245699,2
	342780,0
	418004,3

	ГВС
	4575,9
	35952,8
	38976,0
	5846,7
	19451,9
	104803,3
	82339,5
	72063,0
	59199,9
	4575,9
	40528,6
	79504,7
	85351,4
	104803,3
	187142,9
	259205,8
	318405,8

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	0,0
	168,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6
	168,6







5.3. [bookmark: _Toc39072039][bookmark: _Toc519274055][bookmark: _Toc532485110][bookmark: _Toc171540951]Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk197240232][bookmark: _Hlk193900936]Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии в отопительный и летний периоды приведен в таблицах 5.6 и 5.7.


[bookmark: _Toc193898553][bookmark: _Toc202280888][bookmark: _Toc236230015][bookmark: Winter_G]Таблица 5.7 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в отопительный период
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расход фактический зимний, т/ч

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	1
	КТЭЦ
	8 935,4
	8 956,4
	9 039,6
	9 536,2
	9 506,3
	9 477,2
	9 479,7
	9 460,6
	9 429,7
	9 398,8
	9 368,0
	9 337,1
	9 306,2
	9 275,4
	9 244,5
	9 213,6
	9 182,7
	9 151,9
	9 121,0
	9 090,1

	2
	ЗСТЭЦ
	12 770,0
	12 778,7
	12 801,5
	12 837,6
	12 863,3
	12 823,8
	12 779,8
	12 949,5
	12 864,6
	12 779,8
	12 694,9
	12 610,1
	12 525,2
	12 948,0
	12 859,7
	12 771,4
	12 683,1
	12 594,8
	12 506,4
	12 418,1

	3
	Новоильинская газовая котельная
	343,3
	329,5
	315,8
	302,1
	288,3
	274,6
	260,8
	247,1
	233,3
	219,6
	205,8
	192,1
	178,3
	164,6
	150,9
	137,1
	123,4
	109,6
	95,9
	82,1

	4
	Котельная кв. 24
	99,2
	98,9
	98,6
	98,2
	97,9
	97,6
	97,2
	96,9
	96,6
	96,2
	95,9
	95,6
	95,2
	94,9
	94,6
	94,3
	93,9
	93,6
	93,3
	92,9

	5
	ЦТЭЦ
	6 739,0
	6 646,1
	6 735,4
	6 637,7
	6 607,4
	6 684,2
	6 601,3
	6 500,5
	6 393,2
	6 285,9
	6 178,6
	6 071,3
	5 964,0
	5 856,7
	5 749,4
	5 642,1
	5 534,8
	5 427,5
	5 320,2
	5 212,9

	6
	Абашевская районная котельная
	390,6
	384,6
	378,5
	378,6
	372,9
	366,8
	527,1
	518,2
	509,2
	500,2
	491,2
	482,3
	473,3
	464,3
	455,3
	446,4
	437,4
	428,4
	419,5
	410,5

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	1 159,5
	1 156,8
	1 140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	2 252,5
	2 471,3
	2 447,6
	3 467,6
	3 230,4
	3 198,5
	3 214,5
	3 386,0
	3 366,6
	3 360,8
	3 340,2
	3 305,2
	3 270,2
	3 235,3
	3 200,3
	3 165,3
	3 130,3
	3 095,3
	3 060,3
	3 025,3

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Котельная пос. Притомский
	473,4
	468,8
	464,3
	459,8
	455,2
	483,6
	478,8
	473,9
	469,0
	464,1
	459,3
	454,4
	449,5
	444,6
	439,8
	434,9
	430,0
	425,1
	420,2
	415,4

	11
	Котельная №19
	19,2
	18,3
	17,4
	16,4
	15,5
	14,5
	13,6
	12,7
	11,7
	10,8
	9,8
	8,9
	8,0
	7,0
	6,1
	5,2
	4,2
	3,3
	2,3
	1,4

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	40,2
	40,2
	40,1
	40,0
	40,0
	39,9
	39,9
	39,8
	39,8
	39,7
	39,7
	39,6
	39,6
	39,5
	39,5
	39,4
	39,4
	39,3
	39,3
	39,2

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	141,6
	139,7
	137,8
	135,9
	134,0
	142,4
	140,4
	138,4
	136,3
	134,3
	132,3
	130,2
	128,2
	126,2
	124,1
	122,1
	120,0
	118,0
	116,0
	113,9

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	173,9
	169,7
	165,6
	161,5
	157,3
	153,2
	149,1
	156,8
	152,4
	147,9
	143,4
	138,9
	134,5
	130,0
	125,5
	121,0
	116,6
	112,1
	107,6
	103,1

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	35,9
	34,5
	33,0
	31,5
	30,0
	28,5
	27,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	272,1
	267,7
	267,0
	262,5
	258,1
	256,2
	269,6
	264,8
	260,0
	255,1
	250,3
	245,5
	240,7
	235,8
	231,0
	226,2
	221,3
	216,5
	211,7
	206,9

	19
	Котельная №6
	24,4
	24,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	110,7
	119,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	23,6
	23,6
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	36,0
	35,8
	35,7
	35,5
	35,3
	35,2
	35,0
	34,9
	34,7
	34,5
	34,4
	34,2
	34,0
	33,9
	33,7
	33,5
	33,4
	33,2
	33,0
	32,9

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	24
	Котельная «РТРС»
	16,6
	16,2
	15,7
	15,2
	14,7
	14,2
	13,8
	13,3
	12,8
	12,3
	11,8
	11,4
	10,9
	10,4
	9,9
	9,4
	9,0
	8,5
	8,0
	7,5

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	16,4
	16,0
	15,5
	15,1
	14,6
	14,2
	13,7
	13,3
	12,8
	12,3
	11,9
	11,4
	11,0
	10,5
	10,1
	9,6
	9,2
	8,7
	8,3
	7,8

	26
	Котельная школы №1
	17,1
	16,7
	16,3
	15,9
	15,5
	15,1
	14,7
	14,3
	13,9
	13,5
	13,2
	12,8
	12,4
	12,0
	11,6
	11,2
	10,8
	10,4
	10,0
	9,6

	27
	Котельная школы №23
	16,8
	16,4
	15,9
	15,4
	15,0
	14,5
	14,1
	13,6
	13,1
	12,7
	12,2
	11,7
	11,3
	10,8
	10,3
	9,9
	9,4
	9,0
	8,5
	8,0

	28
	Котельная школы №37
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2

	29
	Котельная школы №43
	63,0
	61,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	18,4
	18,1
	17,9
	17,7
	17,5
	17,3
	17,1
	16,8
	16,6
	16,4
	16,2
	16,0
	15,7
	15,5
	15,3
	15,1
	14,9
	14,7
	14,4
	14,2

	31
	Котельная школы №16
	33,5
	32,1
	30,8
	29,5
	28,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	2,8
	2,7
	2,7
	2,6
	2,6
	2,5
	2,5
	2,4
	2,4
	2,3
	2,3
	2,2
	2,2
	2,1
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	1,9
	1,9

	33
	Котельная ст. Полосухино
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0
	1 120,0

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	326,1
	326,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7
	148,7

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	109,0
	109,0
	109,0
	133,2
	133,2
	133,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2
	243,2

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	316,8
	633,6
	950,4
	1 384,9
	1 722,1
	2 160,0
	2 510,9
	2 628,7
	2 631,2
	2 631,2
	2 631,2
	2 631,2

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	362,7
	725,4
	1 186,9
	1 285,7
	1 288,2

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	319,0
	691,9




[bookmark: _Toc193898554][bookmark: _Toc202280889][bookmark: _Toc236230016][bookmark: Winter_S]Таблица 5.8 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в летний период
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Расчетный расход теплоносителя в летний период, т/ч

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	1
	КТЭЦ
	2865,2
	2871,9
	2898,6
	3057,8
	3048,2
	3038,9
	3039,7
	3033,6
	3023,7
	3013,8
	3003,9
	2994,0
	2984,1
	2974,2
	2964,3
	2954,4
	2944,5
	2934,6
	2924,7
	2914,8

	2
	ЗСТЭЦ
	2255,7
	2257,3
	2261,3
	2267,7
	2272,2
	2265,2
	2257,4
	2287,4
	2272,4
	2257,4
	2242,5
	2227,5
	2212,5
	2287,2
	2271,6
	2256,0
	2240,4
	2224,8
	2209,2
	2193,6

	3
	Новоильинская газовая котельная
	96,6
	92,7
	88,8
	85,0
	81,1
	77,2
	73,4
	69,5
	65,6
	61,8
	57,9
	54,0
	50,2
	46,3
	42,4
	38,6
	34,7
	30,8
	27,0
	23,1

	4
	Котельная кв. 24
	120,7
	120,3
	119,9
	119,5
	119,1
	118,7
	118,3
	117,9
	117,5
	117,1
	116,7
	116,3
	115,8
	115,4
	115,0
	114,6
	114,2
	113,8
	113,4
	113,0

	5
	ЦТЭЦ
	2902,7
	2862,7
	2901,2
	2859,1
	2846,1
	2879,1
	2843,4
	2800,0
	2753,8
	2707,5
	2661,3
	2615,1
	2568,9
	2522,7
	2476,5
	2430,2
	2384,0
	2337,8
	2291,6
	2245,4

	6
	Абашевская районная котельная
	251,2
	247,3
	243,4
	243,5
	239,8
	235,9
	339,0
	333,2
	327,4
	321,7
	315,9
	310,1
	304,4
	298,6
	292,8
	287,1
	281,3
	275,5
	269,7
	264,0

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	525,8
	524,5
	516,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Зыряновская районная котельная
	669,4
	734,4
	727,4
	1030,5
	960,0
	950,5
	955,3
	1006,3
	1000,5
	998,8
	992,6
	982,3
	971,9
	961,5
	951,1
	940,7
	930,3
	919,9
	909,5
	899,1

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Котельная пос. Притомский
	390,3
	386,5
	382,8
	379,0
	375,3
	398,7
	394,7
	390,7
	386,7
	382,6
	378,6
	374,6
	370,6
	366,6
	362,5
	358,5
	354,5
	350,5
	346,5
	342,4

	11
	Котельная №19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Котельная УПК
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	29,3
	29,2
	29,2
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	29,0
	29,0
	28,9
	28,9
	28,8
	28,8
	28,8
	28,7
	28,7
	28,6
	28,6
	28,6
	28,5

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная №6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	18,7
	20,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	2,6
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,3
	2,3

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0

	24
	Котельная «РТРС»
	11,7
	11,3
	11,0
	10,7
	10,3
	10,0
	9,6
	9,3
	9,0
	8,6
	8,3
	8,0
	7,6
	7,3
	7,0
	6,6
	6,3
	5,9
	5,6
	5,3

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	5,8
	5,7
	5,5
	5,4
	5,2
	5,0
	4,9
	4,7
	4,5
	4,4
	4,2
	4,1
	3,9
	3,7
	3,6
	3,4
	3,3
	3,1
	2,9
	2,8

	26
	Котельная школы №1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27
	Котельная школы №23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28
	Котельная школы №37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Котельная школы №43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	23,7
	23,4
	23,2
	22,9
	22,6
	22,3
	22,0
	21,7
	21,5
	21,2
	20,9
	20,6
	20,3
	20,1
	19,8
	19,5
	19,2
	18,9
	18,6
	18,4

	31
	Котельная школы №16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	Котельная детского сада №123
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	35
	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	42
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	5,5
	5,5
	5,5
	6,8
	6,8
	6,8
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4

	43
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,1
	32,2
	48,3
	70,4
	87,6
	109,9
	127,7
	133,7
	133,8
	133,8
	133,8
	133,8

	44
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18,4
	36,9
	60,4
	65,4
	65,5

	45
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,2
	35,2



6. [bookmark: _Toc39072040][bookmark: _Toc532485111][bookmark: _Toc171540952]ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Согласно Генеральному плану города, до 2044 г. наряду со строительством многоэтажного жилого фонда планируется строительство малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.
Ниже приведены основные площадки массового малоэтажного жилищного строительства:
· Индивидуальные и малоэтажные жилые дома мкр. Лучезарный Куйбышевского района;
· Индивидуальные и малоэтажные жилые дома в 18 микрорайоне Новоильинского района;
· Индивидуальные жилые дома в мкр. Прибрежный Орджоникидзевского района.
Ввод индивидуальной застройки на территории прочих районов имеет преимущественно точечную направленность и не окажет влияния на развитие систем централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение указанных площадок будет осуществляться преимущественно от индивидуальных теплогенераторов, работающих на газе, либо на твердом топливе.
[bookmark: _Hlk171759741]В таблице ниже представлен прирост потребления тепловой мощности потребителями в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения.
В таблице ниже представлен прирост потребления тепловой энергии потребителями в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения.


[bookmark: _Toc15663802][bookmark: _Toc166436550][bookmark: _Toc169205422][bookmark: _Toc236230017][bookmark: _Hlk171759768]Таблица 6.1 - Прогноз приростов потребления тепловой мощности объектами индивидуального теплоснабжения 
	Район
	Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал/ч
	Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал/ч

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	ИТОГО по муниципальному образованию
	-0,091
	0,015
	-0,015
	-0,015
	0,059
	-0,053
	0,000
	6,320
	0,000
	-0,091
	-0,076
	-0,091
	-0,106
	-0,046
	-0,046
	6,274
	6,274

	отопление и вентиляция
	-0,062
	0,019
	-0,011
	-0,011
	0,046
	-0,027
	0,000
	4,330
	0,000
	-0,062
	-0,043
	-0,054
	-0,065
	-0,020
	-0,020
	4,310
	4,310

	ГВС (средняя)
	-0,028
	-0,004
	-0,004
	-0,004
	0,014
	-0,027
	0,000
	1,990
	0,000
	-0,028
	-0,033
	-0,036
	-0,040
	-0,027
	-0,027
	1,963
	1,963

	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


[bookmark: _Toc15663803][bookmark: _Toc166436551][bookmark: _Toc169205423][bookmark: _Toc236230018]Таблица 6.2 - Прогноз приростов потребления тепловой энергии объектами индивидуального теплоснабжения 
	Район
	Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал
	Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026 - 2030
	2031 - 2035
	2036 - 2040
	2041 - 2044
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2044

	ИТОГО по муниципальному образованию
	-239,5
	35,3
	-39,1
	-37,7
	120,1
	-167,2
	0,0
	22735,6
	0,0
	-239,5
	-204,2
	-243,3
	-281,0
	-160,9
	-160,9
	22574,7
	22574,7

	отопление и вентиляция
	-172,4
	45,1
	-30,2
	-29,1
	109,2
	-83,6
	0,0
	11505,1
	0,0
	-172,4
	-127,2
	-157,4
	-186,5
	-77,3
	-77,3
	11427,8
	11427,8

	ГВС (средняя)
	-67,1
	-9,9
	-8,9
	-8,6
	10,9
	-83,6
	0,0
	11230,5
	0,0
	-67,1
	-77,0
	-85,9
	-94,5
	-83,6
	-83,6
	11146,9
	11146,9

	технология
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





7. [bookmark: _Toc532485112][bookmark: _Toc39072041][bookmark: _Toc171540953]ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Как показал анализ имеющихся планов развития и перепрофилирования производственных зон, изменения не затронут существенно деятельность источников централизованного теплоснабжения города. Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия установят собственный источник тепловой энергии, который будет функционировать исключительно для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для варианта строительства новых промышленных предприятий.
На территории города в период до 2044 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.
Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.
К утвержденной Схеме теплоснабжения поступило замечание от экспертов Минэнерго № 58:
Строительство крупных промышленных предприятий в границах городского округа не предусматривается. Планируемые к вводу объекты коммунально-складского назначения включены в состав Приложения 1 Главы 2.
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