Схема теплоснабжения

города Новокузнецка

на период до 2044 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы

Глава 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	5

1.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	6

2.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)	7

3.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	9

3.1.	Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования	10

3.1.1.Численность населения	10

3.1.2.Объемы строительства	12

3.2.	Анализ показателей на расчетный период	16

3.2.1.Численность населения	16

3.2.2.Объемы строительства	19

4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	40

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	47

5.1.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	48

5.2.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	62

5.3.	Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	76

6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	79

7.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой эергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	81

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Расчетные тепловые нагрузки абонентов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, по состоянию на 01.01.2026 г. (форма таблицы П23.1 МУ)	8

Таблица 2.2 - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе, за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (форма таблицы П23.2 МУ)	8

Таблица 3.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет	11

Таблица 3.2 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (таблица П24.1 МУ)	13

Таблица 3.3 - Прогноз увеличения численности населения города по этапам расчетного периода	18

Таблица 3.4 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)	21

Таблица 3.5 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО	27

Таблица 3.6 - Показатели сноса строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии	34

Таблица 4.1 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 °С)	40

Таблица 4.2 - Параметры, принимаемые для расчета прогнозного удельного спроса на тепловую мощность и тепловую энергии  на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий	40

Таблица 4.3 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)	42

Таблица 4.4 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330, (ккал/(ч∙м²)	42

Таблица 4.5 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления на 2022 г., (ккал/(ч∙м²)	43

Таблица 4.6 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2023-2027 гг., (ккал/(ч∙м²)	43

Таблица 4.7 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2028 г., (ккал/(ч∙м²)	43

Таблица 4.8 - Расчетное (базовое) удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий, (Гкал/м²/год)	44

Таблица 4.9 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления на 2022 гг., (Гкал/м²/год)	44

Таблица 4.10 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2023-2027 гг., (Гкал/м²/год)	45

Таблица 4.11 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся жилых зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2028 г., (Гкал/м²/год)	45

Таблица 4.12 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)	46

Таблица 5.1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения	49

Таблица 5.2 - Убыль тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения	53

Таблица 5.3 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования и составления последующих Глав	57

Таблица 5.4 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей в зоне действия источников тепловой энергии	63

Таблица 5.5 - Убыль потребления тепловой энергии в зоне действия источников теплоснабжения и ЕТО	67

Таблица 5.6 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)	71

Таблица 5.7 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в отопительный период	77

Таблица 5.8 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в летний период	78

Таблица 6.1 - Прогноз приростов потребления тепловой мощности объектами индивидуального теплоснабжения	80

Таблица 6.2 - Прогноз приростов потребления тепловой энергии объектами индивидуального теплоснабжения	80

# Перечень рисунков

Рисунок 3.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)	9

Рисунок 3.2 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов (рисунок П25.1 МУ)	10

Рисунок 3.3 – Сравнение фактической численности населения с прогнозом по Генеральному плану	11

Рисунок 3.4 - Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города	16

Рисунок 3.5 – Прогноз численности населения по различным сценариям	17

Рисунок 3.6 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу	23

Рисунок 3.7 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по расчетным этапам	23

Рисунок 3.8 – Модели годовых приростов строительных фондов (рисунок П28.1 МУ)	24

Рисунок 3.9 - Прирост строительных фондов накопительным итогом (рисунок П28.2 МУ)	25

Рисунок 5.1 – Сравнение показателей прироста объемов потребления тепловой мощности	47

Рисунок 5.2 – Сравнение показателей прироста объемов потребления тепловой энергии	48

- Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

При формировании перспективного потребления на расчетный период по сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения:

Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период актуализации (2025 г.).

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения представлен в Приложении 3.

Перечень перспективных потребителей (Приложение 1) скорректирован в соответствии с актуальным прогнозом прироста площадей, нагрузок и теплопотребления.

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)

Порядок определения расчетных нагрузок (в том числе расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии) детализирован в разделе 5.3 Главы 1.

Данные базового уровня (тепловая нагрузка и потребление тепловой энергии в ретроспективном периоде) указаны с разделением по системам теплоснабжения и ЕТО в соответствии с приложением № 23 МУ:

- тепловая нагрузка в муниципальном образовании, за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (в соответствии с формой таблицы П23.1 МУ);

- потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в муниципальном образовании за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (в соответствии с формой таблицы П23.2 МУ).

Таблица 2.1 - Расчетные тепловые нагрузки абонентов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, по состоянию на 01.01.2026 г. (форма таблицы П23.1 МУ)

| № зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение (средняя) | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение (средняя) | суммарная нагрузка |  |
| 1 | ООО «ЭнергоТранзит» | 353,820 | 46,641 | 400,462 | 96,703 | 12,748 | 109,450 | 509,912 |
| 2 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 233,807 | 59,231 | 293,038 | 445,271 | 110,272 | 555,543 | 848,580 |
| 3 | ООО «ЭнергоТранзит» | 99,756 | 18,667 | 118,423 | 132,504 | 24,795 | 157,298 | 275,721 |
| 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 36,105 | 5,920 | 42,025 | 11,342 | 1,803 | 13,145 | 55,170 |
| 4 | ООО «ЭнергоТранзит» | 6,437 | 1,179 | 7,616 | 6,563 | 0,858 | 7,422 | 15,038 |
| 5 | ПАО «ЕВРАЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,247 | 0,000 | 26,247 | 26,247 |
| 6 | ОАО «РЖД» | 1,366 | 0,000 | 1,366 | 9,642 | 0,000 | 9,642 | 11,008 |
| 7 | ООО ТК «Садовая» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,487 | 0,000 | 3,487 | 3,487 |
| 9 | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,080 | 0,008 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
| ИТОГО: |  | 731,372 | 131,645 | 863,017 | 731,759 | 150,476 | 882,234 | 1745,251 |

Таблица 2.2 - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе, за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (форма таблицы П23.2 МУ)

| № зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Всего сумм. потр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | ООО «ЭнергоТранзит» | 1132,8 | 149,3 | 1282,1 | 309,6 | 40,8 | 350,4 | 1632,5 |
| 2 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 856,8 | 216,2 | 1073,0 | 1630,7 | 404,5 | 2035,3 | 3108,3 |
| 3 | ООО «ЭнергоТранзит» | 381,3 | 71,3 | 452,6 | 506,4 | 94,8 | 601,2 | 1053,8 |
| 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | 154,0 | 25,2 | 179,2 | 49,6 | 7,8 | 57,4 | 236,7 |
| 4 | ООО «ЭнергоТранзит» | 37,7 | 8,1 | 45,8 | 30,6 | 4,3 | 34,9 | 80,7 |
| 5 | ПАО «ЕВРАЗ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 | 0,0 | 124,3 | 124,3 |
| 6 | ОАО «РЖД» | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 24,6 | 0,0 | 24,6 | 27,9 |
| 7 | ООО ТК «Садовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 27,5 |
| 9 | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| ИТОГО: |  | 2566,4 | 470,3 | 3036,7 | 2703,2 | 552,3 | 3255,4 | 6292,1 |

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В настоящее время реализуется Генеральный план города Новокузнецка, утвержденный решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2024 «Об утверждении генерального плана Новокузнецкого городского округа на период до 2044 года». Расчетный срок реализации – 2044 г.

В соответствии с действующим Генеральным планом, в состав муниципального образования входит 6 административных районов:

- Заводской;

- Кузнецкий;

- Куйбышевский;

- Новоильинский;

- Орджоникидзевский;

- Центральный.

Рисунок 3.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)

В свою очередь планировочные районы разделены кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.

Рисунок 3.2 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов (рисунок П25.1 МУ)

  - Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

    - Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице ниже, принята по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/), сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат).

Также в таблице представлено прогнозное увеличение численности, в соответствии с Генеральным планом.

Таблица 3.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет

| Наименование | Численность населения (к окончанию года), тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Фактическая численность населения | 552,4 | 553,6 | 552,1 | 549,1 | 537,5 | 536,4 | 533,6 | 531,2 | 528,7 | 526,3 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | 0,22% | 0,22% | -0,28% | -0,54% | -2,12% | -0,20% | -0,53% | -0,45% | -0,46% | -0,46% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2016, % | - | 0,22% | -0,06% | -0,60% | -2,71% | -2,91% | -3,42% | -3,85% | -4,29% | -4,73% |
| Реализация Генерального плана | - | - | - | - | - | 539,9 | 548,2 | 556,4 | 564,7 | 573,0 |
| Разница между фактической численностью населения и численностью населения согласно ГП, % | - | - | - | - | - | -0,65% | -2,74% | -4,75% | -6,80% | -8,86% |

За последние 10 лет численность населения города сократилась на 26,1 тыс. чел (4,73%), Тенденция к сокращению прослеживается с окончания 2017 г.

На рисунке ниже представлено сравнение с прогнозом Генерального плана.

Рисунок 3.3 – Сравнение фактической численности населения с прогнозом по Генеральному плану

Как видно, фактическое изменение численности не соответствует прогнозу Генерального плана. При этом разница ежегодно увеличивается. Следовательно, для целей актуализации Схемы теплоснабжения принимать прогноз численности населения в строгом соответствии с Генеральным планом нецелесообразно.

    - Объемы строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице ниже. Информация принята согласно следующим сведениям:

- сведения базовой версии;

- итогам социально-экономического развития города Новокузнецка за 2025 год.

Ключевые показатели представлены на рисунке ниже.

Наибольшую долю жилой застройки составляют многоквартирные жилые дома, индивидуальное жилищное строительство развивается, но темпы ввода ИЖС не увеличиваются.

На начало 2026 г. уровень жилищной обеспеченности в городе составил 27,0 м2/чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 50,0% (18 кв. м общей площади на человека).

В соответствии с п. 71 и 72, а также в соответствии с Приложением 24.1 МУ, составлена расширенная таблица ретроспективных показателей по изменению строительных фондов муниципального образования

Таблица 3.2 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (таблица П24.1 МУ)

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 552,4 | 553,6 | 552,1 | 549,1 | 537,5 | 536,4 | 533,6 | 531,2 | 528,7 | 526,3 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | 539,9 | 548,2 | 556,4 | 564,7 | 573,0 |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 552,4 | 553,6 | 552,1 | 549,1 | 537,5 | 536,4 | 533,6 | 531,2 | 528,7 | 526,6 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 28,7 | 29,0 | 29,3 | 29,8 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,8 | 32,3 | 32,7 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 23,7 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 25,3 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,0 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,4 |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 23,7 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 25,3 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,6 |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 44536,0 | 44536,0 |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 19209,0 | 19296,0 | 19679,0 | 19720,0 | 19859,0 | 20063,0 | 20695,0 | 20955,0 | 21210,2 | 21508,2 |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 12737,0 | 12813,0 | 13185,0 | 13215,0 | 13343,0 | 13535,0 | 14131,0 | 14388,0 | 14628,6 | 14911,3 |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 9287,0 | 9345,0 | 9393,0 | 9412,0 | 9485,0 | 9575,0 | 9594,0 | 9678,0 | 9735,0 | 9799,6 |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 3450,0 | 3468,0 | 3792,0 | 3803,0 | 3858,0 | 3960,0 | 4537,0 | 4710,0 | 4893,6 | 5111,7 |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 6472,0 | 6483,0 | 6494,0 | 6505,0 | 6516,0 | 6528,0 | 6564,0 | 6567,0 | 6581,6 | 6596,9 |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 36256,3 | 36526,2 | 36746,9 | 36945,8 | 37189,2 | 37412,2 | 37702,6 | 37884,9 | 38168,6 | 38413,2 |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 269,9 | 220,7 | 198,9 | 243,4 | 223,0 | 290,4 | 182,3 | 283,7 | 244,6 | 244,8 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 293,3 | 243,7 | 224,0 | 246,0 | 241,9 | 293,5 | 188,1 | 284,1 | 250,7 | 251,7 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 101,1 | 177,0 | 139,1 | 142,6 | 39,1 | 13,1 | 80,9 | 119,8 | 79,1 | 66,4 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 58,6 | 129,3 | 56,6 | 80,0 | 73,4 | 79,6 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 129,6 | 4,1 | 22,3 | 40,8 | 119,9 | 110,7 | 32,4 | 78,4 | 76,4 | 83,6 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 24,3 | 40,4 | 18,2 | 5,9 | 21,8 | 22,1 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 23,4 | 23,0 | 25,1 | 2,6 | 18,9 | 3,1 | 5,8 | 0,4 | 6,2 | 6,9 |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 36526,2 | 36746,9 | 36945,8 | 37189,2 | 37412,2 | 37702,6 | 37884,9 | 38168,6 | 38413,2 | 38658,0 |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 12879,6 | 13069,0 | 13191,6 | 13301,6 | 13450,1 | 13585,5 | 13703,9 | 13794,1 | 13964,3 | 14096,8 |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 11463,9 | 11538,1 | 11670,8 | 11773,9 | 11883,2 | 11910,4 | 11920,0 | 11981,3 | 12073,4 | 12133,3 |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 1415,7 | 1530,9 | 1520,8 | 1527,7 | 1566,9 | 1675,1 | 1783,9 | 1812,8 | 1890,9 | 1963,6 |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 12879,6 | 13069,0 | 13191,6 | 13301,6 | 13450,1 | 13585,5 | 13703,9 | 13794,1 | 13964,3 | 14096,8 |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 189,4 | 122,6 | 110,0 | 148,5 | 135,4 | 118,4 | 90,2 | 170,2 | 132,5 | 129,3 |
| 6.2.1. Новое строительство | 207,4 | 140,3 | 129,3 | 150,5 | 150,0 | 120,8 | 94,6 | 170,5 | 137,3 | 134,6 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 77,8 | 136,2 | 107,0 | 109,7 | 30,1 | 10,1 | 62,2 | 92,1 | 60,8 | 51,1 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 129,6 | 4,1 | 22,3 | 40,8 | 119,9 | 110,7 | 32,4 | 78,4 | 76,4 | 83,6 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 18,0 | 17,7 | 19,3 | 2,0 | 14,6 | 2,4 | 4,4 | 0,3 | 4,7 | 5,3 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 13069,0 | 13191,6 | 13301,6 | 13450,1 | 13585,5 | 13703,9 | 13794,1 | 13964,3 | 14096,8 | 14226,2 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | 12871,8 | 13144,0 | 13416,3 | 13688,5 | 13960,8 |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 12879,6 | 13069 | 13191,6 | 13301,6 | 13450,1 | 13585,5 | 13703,9 | 13794,1 | 13964,3 | 14096,8 |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 15838,3 | 16045,6 | 16203,7 | 16340,0 | 16520,8 | 16660,9 | 16781,6 | 16889,1 | 17086,9 | 17236,3 |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 207,3 | 158,1 | 136,3 | 180,8 | 140,1 | 120,7 | 107,5 | 197,8 | 149,4 | 143,1 |
| 7.2.1. Новое строительство | 230,7 | 181,1 | 161,4 | 183,4 | 159,0 | 123,8 | 113,3 | 198,2 | 155,5 | 150,0 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 101,1 | 177,0 | 139,1 | 142,6 | 39,1 | 13,1 | 80,9 | 119,8 | 79,1 | 66,4 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 129,6 | 4,1 | 22,3 | 40,8 | 119,9 | 110,7 | 32,4 | 78,4 | 76,4 | 83,6 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 23,4 | 23,0 | 25,1 | 2,6 | 18,9 | 3,1 | 5,8 | 0,4 | 6,2 | 6,9 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 16045,6 | 16203,7 | 16340,0 | 16520,8 | 16660,9 | 16781,6 | 16889,1 | 17086,9 | 17236,3 | 17379,4 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | 15785,6 | 16096,0 | 16426,5 | 16749,5 | 17069,9 |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 15838,3 | 16045,6 | 16203,7 | 16340 | 16520,8 | 16660,9 | 16781,6 | 16889,1 | 17086,9 | 17236,3 |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 8749,1 | 8791,5 | 8833,9 | 8876,3 | 8918,7 | 8977,3 | 9106,6 | 9163,2 | 9243,2 | 9316,6 |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 58,6 | 129,3 | 56,6 | 80,0 | 73,4 | 79,6 |
| 8.2.1. Новое строительство | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 58,6 | 129,3 | 56,6 | 80,0 | 73,4 | 79,6 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 8791,5 | 8833,9 | 8876,3 | 8918,7 | 8977,3 | 9106,6 | 9163,2 | 9243,2 | 9316,6 | 9396,2 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 8749,1 | 8791,5 | 8833,9 | 8876,3 | 8918,7 | 8977,3 | 9106,6 | 9163,2 | 9243,2 | 9316,6 |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 11668,9 | 11689,1 | 11709,3 | 11729,5 | 11749,7 | 11774,0 | 11814,4 | 11832,6 | 11838,5 | 11860,3 |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 24,3 | 40,4 | 18,2 | 5,9 | 21,8 | 22,1 |
| 9.2.1. Новое строительство | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 24,3 | 40,4 | 18,2 | 5,9 | 21,8 | 22,1 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 11689,1 | 11709,3 | 11729,5 | 11749,7 | 11774,0 | 11814,4 | 11832,6 | 11838,5 | 11860,3 | 11882,4 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 11668,9 | 11689,1 | 11709,3 | 11729,5 | 11749,7 | 11774 | 11814,4 | 11832,6 | 11838,5 | 11860,3 |

Наибольший интерес для целей разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения, представляет анализ ежегодного ввода многоквартирной застройки, т.к. данная категория объектов практически в полном объеме подключается к системам централизованного теплоснабжения.

Рисунок 3.4 - Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города

В период 2016-2021 гг. наблюдался спад ежегодного ввода жилищного фонда. 2020-2021 гг. отмечены рекордно низкими показателями ввода площадей МКД. Однако с 2022 г. данный показатель растет и приблизился к вводимым ранее темпам:

Средний ввод многоквартирного жилья составляет:

- за последние 5 лет – 55,0 тыс. кв. м;

- за последние 10 лет – 74,0 тыс. кв. м.

  - Анализ показателей на расчетный период

    - Численность населения

Действующей версией Генерального плана предусматривается увеличение численности населения в городе к 2044 г. до 730 тыс. чел.

Несоответствие фактических темпов роста прогнозу Генерального плана отражено в разделе 3.1.1.

На рисунках ниже представлено сравнение изменения среднегодовой численности населения по нескольким сценариям:

- На основе среднегодовой убыли за последние 10 лет (-2,5 тыс. чел.);

- На основе среднегодовой убыли за последние 5 лет (-2,2 тыс. чел.).

- Прогноз ГП;

- Прогноз ГП с учетом фактически сложившейся численности населения (принят в схеме теплоснабжения).

Рисунок 3.5 – Прогноз численности населения по различным сценариям

Принимая во внимание аномальную убыль численности населения в последние годы, а также демографическую политику Российской Федерации, целями которой являются стабилизация численности населения и создание условий для его роста, проектом Схемы теплоснабжения принимается прогноз численности населения на основе прогноза ГП с учетом фактически сложившейся численности населения.

При последующих актуализациях Схемы теплоснабжения прогноз численности населения будет уточняться. Сводные показатели численности населения представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Прогноз увеличения численности населения города по этапам расчетного периода

| Наименование | Численность населения (к окончанию года), тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Фактическая численность населения | 534,6 | 542,8 | 551,1 | 559,4 | 567,6 | 575,9 | 584,2 | 592,4 | 600,7 | 609,0 | 617,2 | 625,5 | 633,8 | 642,0 | 650,3 | 658,6 | 666,8 | 675,1 | 683,4 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | 1,57% | 1,55% | 1,52% | 1,50% | 1,48% | 1,46% | 1,44% | 1,41% | 1,40% | 1,38% | 1,36% | 1,34% | 1,32% | 1,30% | 1,29% | 1,27% | 1,26% | 1,24% | 1,22% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2016, % | -3,23% | -1,74% | -0,24% | 1,26% | 2,75% | 4,25% | 5,74% | 7,24% | 8,74% | 10,23% | 11,73% | 13,22% | 14,72% | 16,22% | 17,71% | 19,21% | 20,70% | 22,20% | 23,70% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с окончания 2025, % | 1,57% | 3,14% | 4,71% | 6,28% | 7,85% | 9,42% | 10,99% | 12,56% | 14,13% | 15,70% | 17,27% | 18,84% | 20,41% | 21,99% | 23,56% | 25,13% | 26,70% | 28,27% | 29,84% |
| Реализация Генерального плана | 581,2 | 589,5 | 597,8 | 606,0 | 614,3 | 622,6 | 630,8 | 639,1 | 647,3 | 655,6 | 663,9 | 672,1 | 680,4 | 688,7 | 696,9 | 705,2 | 713,5 | 721,7 | 730,0 |
| Разница между фактической численностью населения и численностью населения согласно ГП, % | -8,72% | -8,59% | -8,46% | -8,34% | -8,22% | -8,10% | -7,98% | -7,87% | -7,76% | -7,66% | -7,56% | -7,46% | -7,36% | -7,26% | -7,17% | -7,08% | -6,99% | -6,91% | -6,83% |

    - Объемы строительства

Прогноз прироста площадей строительных фондов, потребления тепловой мощности и энергии составлен на основании следующих исходных данных:

- материалы Генерального плана;

- перечень объектов капитального строительства, планируемых к вводу на территории города (информация выдана Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка);

- утвержденные проекты планировок и межевания по районам г. Новокузнецка;

- действующие технические условия на присоединение к тепловым сетям по теплоснабжающим организациям.

Актуализирован реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1 (таблица П33.2 МУ).

Перспектива развития промышленных предприятий представлена в разделе 7. Более точные сведения об увеличении потребности в тепловой мощности и тепловой энергии производственными площадками отсутствуют. Схемой теплоснабжения планируется ввод в эксплуатацию нежилых зданий – перспективных объектов коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные группы потребителей условно отнесены в категорию «производственные здания промышленных предприятий». Указанные группы не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.

Несмотря на существенное снижение темпов жилищного строительства в 2020-2021 гг., следует ожидать увеличения темпов ввода примерно до уровня среднегодовых значений за последние 10 лет.

В случае, если прогнозные темпы достигнуты не будут, при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения необходимо осуществлять мониторинг за темпами изменения среднегодового ввода площадей и (при необходимости переносить площадки нового жилищного строительства на более поздний период, в том числе и в период после 2044 г.).

Таблица 3.4 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)

| Показатели | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 534,6 | 542,8 | 551,1 | 559,4 | 567,6 | 575,9 | 584,2 | 592,4 | 600,7 | 609,0 | 617,2 | 625,5 | 633,8 | 642,0 | 650,3 | 658,6 | 666,8 | 675,1 | 683,4 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | 581,2 | 589,5 | 597,8 | 606,0 | 614,3 | 622,6 | 630,8 | 639,1 | 647,3 | 655,6 | 663,9 | 672,1 | 680,4 | 688,7 | 696,9 | 705,2 | 713,5 | 721,7 | 730,0 | - | - | - | - |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 524,5 | 522,3 | 520,2 | 518,1 | 515,9 | 513,8 | 511,6 | 509,5 | 507,4 | 505,2 | 503,1 | 501,0 | 498,8 | 496,7 | 494,5 | 492,4 | 490,3 | 488,1 | 486,0 | - | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 32,5 | 32,0 | 32,7 | 33,9 | 33,7 | 34,1 | 34,0 | 34,6 | 34,5 | 34,4 | 34,3 | 34,2 | 34,1 | 34,2 | 34,2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,0 | - | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 26,6 | 27,2 | 28,2 | 28,0 | 28,4 | 28,3 | 28,8 | 28,7 | 28,6 | 28,6 | 28,5 | 28,4 | 28,5 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | - | - | - | - |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 27,9 | 28,5 | 29,7 | 30 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,9 | 36,4 | 37,0 | 37,6 | 38,3 | 38,8 | 39,4 | - | - | - | - |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | - | - | - | - |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 21509,3 | 21529,2 | 21540,8 | 21543,2 | 21550,4 | 21558,8 | 21568,2 | 21570,5 | 21572,8 | 21575,3 | 21581,1 | 21584,0 | 21591,0 | 21594,0 | 21600,2 | 21602,9 | 21608,5 | 21613,6 | 21617,6 | - | - | - | - |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 14909,3 | 14919,3 | 14928,7 | 14929,7 | 14936,3 | 14939,5 | 14945,5 | 14947,8 | 14950,1 | 14952,5 | 14954,8 | 14957,1 | 14960,6 | 14962,9 | 14965,5 | 14968,2 | 14970,8 | 14973,1 | 14975,5 | - | - | - | - |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 9800,1 | 9810,4 | 9820,5 | 9822,2 | 9829,2 | 9832,4 | 9838,4 | 9840,7 | 9843,1 | 9845,5 | 9847,8 | 9850,1 | 9853,5 | 9855,8 | 9858,5 | 9861,1 | 9863,8 | 9866,1 | 9868,4 | - | - | - | - |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 5109,2 | 5108,9 | 5108,2 | 5107,5 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | - | - | - | - |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 6600,0 | 6610,0 | 6612,1 | 6613,5 | 6614,1 | 6619,3 | 6622,7 | 6622,7 | 6622,7 | 6622,7 | 6626,2 | 6626,8 | 6630,4 | 6631,1 | 6634,6 | 6634,7 | 6637,6 | 6640,5 | 6642,1 | - | - | - | - |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 38658,0 | 38704,6 | 39602,3 | 40624,7 | 40776,1 | 41320,5 | 41627,4 | 42284,1 | 42514,6 | 42745,2 | 42981,2 | 43281,8 | 43524,4 | 43940,6 | 44186,1 | 44520,1 | 44785,6 | 45108,2 | 45396,6 | - | - | - | - |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 46,6 | 897,7 | 1022,4 | 151,4 | 544,4 | 306,9 | 656,6 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 300,6 | 242,6 | 416,2 | 245,6 | 334,0 | 265,5 | 322,6 | 288,4 | 265,7 | 2662,6 | 1660,7 | 1538,9 | 1142,2 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 135,5 | 937,1 | 1051,6 | 169,7 | 554,2 | 311,1 | 656,6 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 300,6 | 242,6 | 416,2 | 245,6 | 334,0 | 265,5 | 322,6 | 288,4 | 265,7 | 2848,1 | 1664,8 | 1538,9 | 1142,2 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 82,1 | 666,5 | 1002,6 | 129,7 | 537,5 | 252,6 | 604,0 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 230,6 | 230,6 | 344,7 | 230,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 232,2 | 232,2 | 2418,3 | 1553,8 | 1300,4 | 992,4 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 53,5 | 248,2 | 48,9 | 26,0 | 16,8 | 9,8 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 12,0 | 71,5 | 15,0 | 70,0 | 1,5 | 58,6 | 56,2 | 33,5 | 393,4 | 62,4 | 238,5 | 149,8 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 88,9 | 39,4 | 29,2 | 18,3 | 9,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 38704,6 | 39602,3 | 40624,7 | 40776,1 | 41320,5 | 41627,4 | 42284,1 | 42514,6 | 42745,2 | 42981,2 | 43281,8 | 43524,4 | 43940,6 | 44186,1 | 44520,1 | 44785,6 | 45108,2 | 45396,6 | 45662,3 | - | - | - | - |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 14226,2 | 14219,6 | 14756,7 | 15567,9 | 15660,7 | 16100,4 | 16307,5 | 16810,8 | 17002,9 | 17195,1 | 17391,8 | 17583,9 | 17776,1 | 18063,3 | 18255,5 | 18475,5 | 18695,5 | 18915,5 | 19109,0 | - | - | - | - |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 12183,3 | 12236,0 | 12784,8 | 13615,5 | 13720,5 | 14166,8 | 14376,6 | 14879,9 | 15072,0 | 15264,2 | 15460,9 | 15653,0 | 15845,1 | 16132,4 | 16324,5 | 16544,5 | 16764,5 | 16984,5 | 17178,0 | - | - | - | - |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 2042,9 | 1983,7 | 1971,8 | 1952,4 | 1940,2 | 1933,7 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | - | - | - | - |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 14226,2 | 14219,6 | 14756,7 | 15567,9 | 15660,7 | 16100,4 | 16307,5 | 16810,8 | 17002,9 | 17195,1 | 17391,8 | 17583,9 | 17776,1 | 18063,3 | 18255,5 | 18475,5 | 18695,5 | 18915,5 | 19109,0 | - | - | - | - |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | -6,6 | 537,0 | 811,2 | 92,9 | 439,7 | 207,0 | 503,3 | 192,1 | 192,1 | 196,7 | 192,1 | 192,1 | 287,3 | 192,1 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 193,5 | 193,5 | 1874,3 | 1291,3 | 1083,7 | 827,0 |
| 6.2.1. Новое строительство | 67,5 | 569,9 | 835,5 | 108,1 | 447,9 | 210,5 | 503,3 | 192,1 | 192,1 | 196,7 | 192,1 | 192,1 | 287,3 | 192,1 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 193,5 | 193,5 | 2028,9 | 1294,8 | 1083,7 | 827,0 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 67,5 | 555,4 | 835,5 | 108,1 | 447,9 | 210,5 | 503,3 | 192,1 | 192,1 | 196,7 | 192,1 | 192,1 | 287,3 | 192,1 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 193,5 | 193,5 | 2014,4 | 1294,8 | 1083,7 | 827,0 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 74,1 | 32,8 | 24,3 | 15,2 | 8,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 14219,6 | 14756,7 | 15567,9 | 15660,7 | 16100,4 | 16307,5 | 16810,8 | 17002,9 | 17195,1 | 17391,8 | 17583,9 | 17776,1 | 18063,3 | 18255,5 | 18475,5 | 18695,5 | 18915,5 | 19109,0 | 19302,5 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | 14233,0 | 14505,3 | 14777,5 | 15049,8 | 15322,0 | 15594,3 | 15866,5 | 16138,8 | 16411,0 | 16683,3 | 16955,5 | 17227,8 | 17500,0 | 17772,3 | 18044,5 | 18316,8 | 18589,0 | 18861,3 | 19133,5 |  |  |  |  |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 14528,9 | 14640,7 | 14908,4 | 15433,1 | 15521,7 | 15773,6 | 16059,9 | 16303,7 | 16503,6 | 16704,3 | 16901,0 | 17093,2 | 17285,3 | 17903,8 | 18095,9 | 18315,9 | 18535,9 | 18755,9 | 18949,4 | - | - | - | - |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 17379,4 | 17372,5 | 18017,0 | 18990,4 | 19101,9 | 19629,5 | 19878,0 | 20482,0 | 20712,5 | 20943,1 | 21179,1 | 21409,7 | 21640,3 | 21985,0 | 22215,5 | 22479,5 | 22743,5 | 23007,5 | 23239,7 | - | - | - | - |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | -6,8 | 644,4 | 973,5 | 111,4 | 527,7 | 248,4 | 604,0 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 230,6 | 230,6 | 344,7 | 230,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 232,2 | 232,2 | 2250,1 | 1549,6 | 1300,4 | 992,4 |
| 7.2.1. Новое строительство | 82,1 | 683,8 | 1002,6 | 129,7 | 537,5 | 252,6 | 604,0 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 230,6 | 230,6 | 344,7 | 230,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 232,2 | 232,2 | 2435,7 | 1553,8 | 1300,4 | 992,4 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 82,1 | 666,5 | 1002,6 | 129,7 | 537,5 | 252,6 | 604,0 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 230,6 | 230,6 | 344,7 | 230,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 232,2 | 232,2 | 2418,3 | 1553,8 | 1300,4 | 992,4 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 88,9 | 39,4 | 29,2 | 18,3 | 9,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 17372,5 | 18017,0 | 18990,4 | 19101,9 | 19629,5 | 19878,0 | 20482,0 | 20712,5 | 20943,1 | 21179,1 | 21409,7 | 21640,3 | 21985,0 | 22215,5 | 22479,5 | 22743,5 | 23007,5 | 23239,7 | 23471,9 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | 17387,7 | 17721,5 | 18042,5 | 18358,4 | 18688,7 | 19012,4 | 19340,5 | 19663,2 | 19991,5 | 20319,7 | 20647,9 | 20976,1 | 21304,2 | 21630,7 | 21958,8 | 22286,4 | 22614,0 | 22941,6 | 23269,6 |  |  |  |  |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 17754,8 | 17889,3 | 18217,6 | 18847,2 | 18953,5 | 19255,8 | 19599,3 | 19892,0 | 20131,8 | 20372,7 | 20608,7 | 20839,3 | 21069,9 | 21812,0 | 22042,6 | 22306,6 | 22570,6 | 22834,6 | 23066,8 | - | - | - | - |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 9396,2 | 9449,6 | 9697,8 | 9746,7 | 9772,8 | 9789,5 | 9799,3 | 9851,9 | 9851,9 | 9851,9 | 9851,9 | 9921,9 | 9933,9 | 10005,4 | 10020,4 | 10090,4 | 10091,9 | 10150,5 | 10206,7 | - | - | - | - |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 53,5 | 248,2 | 48,9 | 26,0 | 16,8 | 9,8 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 12,0 | 71,5 | 15,0 | 70,0 | 1,5 | 58,6 | 56,2 | 33,5 | 393,4 | 62,4 | 238,5 | 149,8 |
| 8.2.1. Новое строительство | 53,5 | 248,2 | 48,9 | 26,0 | 16,8 | 9,8 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 12,0 | 71,5 | 15,0 | 70,0 | 1,5 | 58,6 | 56,2 | 33,5 | 393,4 | 62,4 | 238,5 | 149,8 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 9449,6 | 9697,8 | 9746,7 | 9772,8 | 9789,5 | 9799,3 | 9851,9 | 9851,9 | 9851,9 | 9851,9 | 9921,9 | 9933,9 | 10005,4 | 10020,4 | 10090,4 | 10091,9 | 10150,5 | 10206,7 | 10240,2 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 9418,3 | 9457,9 | 9508,4 | 9544,6 | 9603,3 | 9626,1 | 9674,6 | 9723,0 | 9723,0 | 9723,0 | 9723,0 | 9793,0 | 9805,0 | 9876,5 | 9891,5 | 9961,5 | 9963,0 | 10021,6 | 10077,8 | - | - | - | - |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 11882,4 | 11882,4 | 11887,5 | 11887,5 | 11901,5 | 11901,5 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | - | - | - | - |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.1. Новое строительство | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 11882,4 | 11887,5 | 11887,5 | 11901,5 | 11901,5 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 11865,9 | 11865,9 | 11909,8 | 11909,8 | 11911,3 | 11911,9 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | - | - | - | - |

Рисунок 3.6 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу

Рисунок 3.7 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по расчетным этапам

При последующих актуализациях проекта необходимо отслеживать динамику изменения строительных фондов, как это сделано за базовый период.

Рисунок 3.8 – Модели годовых приростов строительных фондов (рисунок П28.1 МУ)

Рисунок 3.9 - Прирост строительных фондов накопительным итогом (рисунок П28.2 МУ)

При последующих актуализациях планы могут быть скорректированы после разработки и утверждения ППТ новых, неосвоенных территорий. Прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен на тепловую энергию.

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, м² |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, м² |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 15677,5 | 280989,6 | 538989,2 | 61128,8 | 92279,7 | 989064,8 | 97622,0 | 0,0 | 0,0 | 15677,5 | 296667,1 | 835656,3 | 896785,1 | 989064,8 | 1086686,8 | 1086686,8 | 1086686,8 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 550,0 | 200073,3 | 525561,3 | 61128,8 | 92279,7 | 879593,1 | 83177,6 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 200623,3 | 726184,6 | 787313,4 | 879593,1 | 962770,7 | 962770,7 | 962770,7 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 550,0 | 200073,3 | 525561,3 | 61128,8 | 92279,7 | 879593,1 | 83177,6 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 200623,3 | 726184,6 | 787313,4 | 879593,1 | 962770,7 | 962770,7 | 962770,7 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 15127,5 | 80791,6 | 13427,9 | 0,0 | 0,0 | 109347,0 | 14444,4 | 0,0 | 0,0 | 15127,5 | 95919,2 | 109347,0 | 109347,0 | 109347,0 | 123791,4 | 123791,4 | 123791,4 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 68455,2 | 335709,1 | 100211,4 | 61898,7 | 71063,1 | 637337,6 | 458992,8 | 19297,0 | 0,0 | 68455,2 | 404164,4 | 504375,8 | 566274,5 | 637337,6 | 1096330,4 | 1115627,4 | 1115627,4 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 68455,2 | 182985,2 | 76949,5 | 55305,6 | 55299,9 | 438995,3 | 366704,0 | 19297,0 | 0,0 | 68455,2 | 251440,4 | 328389,9 | 383695,5 | 438995,3 | 805699,3 | 824996,3 | 824996,3 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 68455,2 | 182985,2 | 76949,5 | 55305,6 | 55299,9 | 438995,3 | 366704,0 | 19297,0 | 0,0 | 68455,2 | 251440,4 | 328389,9 | 383695,5 | 438995,3 | 805699,3 | 824996,3 | 824996,3 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 152723,9 | 23262,0 | 6593,1 | 15763,3 | 198342,3 | 43876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152723,9 | 175985,9 | 182579,0 | 198342,3 | 242218,8 | 242218,8 | 242218,8 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48412,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48412,3 | 48412,3 | 48412,3 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 37520,6 | 191718,4 | 150789,5 | 39204,5 | 373889,4 | 793122,4 | 79634,4 | 0,0 | 0,0 | 37520,6 | 229239,0 | 380028,5 | 419233,0 | 793122,4 | 872756,8 | 872756,8 | 872756,8 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 173696,3 | 150298,5 | 5819,0 | 373889,4 | 703703,2 | 75567,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173696,3 | 323994,8 | 329813,8 | 703703,2 | 779270,4 | 779270,4 | 779270,4 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 173696,3 | 150298,5 | 5819,0 | 373889,4 | 703703,2 | 75567,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173696,3 | 323994,8 | 329813,8 | 703703,2 | 779270,4 | 779270,4 | 779270,4 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 37520,6 | 13027,3 | 491,0 | 19435,2 | 0,0 | 70474,1 | 4067,1 | 0,0 | 0,0 | 37520,6 | 50547,9 | 51038,9 | 70474,1 | 70474,1 | 74541,2 | 74541,2 | 74541,2 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 4994,8 | 0,0 | 13950,3 | 0,0 | 18945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4994,8 | 4994,8 | 18945,1 | 18945,1 | 18945,1 | 18945,1 | 18945,1 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 121653,4 | 808417,1 | 789990,1 | 162232,0 | 537232,2 | 2419524,8 | 636249,2 | 19297,0 | 0,0 | 121653,4 | 930070,5 | 1720060,6 | 1882292,6 | 2419524,8 | 3055773,9 | 3075071,0 | 3075071,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 69005,2 | 556754,8 | 752809,2 | 122253,4 | 521468,9 | 2022291,6 | 525448,9 | 19297,0 | 0,0 | 69005,2 | 625760,0 | 1378569,2 | 1500822,7 | 2022291,6 | 2547740,4 | 2567037,5 | 2567037,5 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 69005,2 | 556754,8 | 752809,2 | 122253,4 | 521468,9 | 2022291,6 | 525448,9 | 19297,0 | 0,0 | 69005,2 | 625760,0 | 1378569,2 | 1500822,7 | 2022291,6 | 2547740,4 | 2567037,5 | 2567037,5 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 52648,2 | 246542,8 | 37180,8 | 26028,3 | 15763,3 | 378163,4 | 62388,0 | 0,0 | 0,0 | 52648,2 | 299191,0 | 336371,8 | 362400,1 | 378163,4 | 440551,4 | 440551,4 | 440551,4 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 5119,5 | 0,0 | 13950,3 | 0,0 | 19069,8 | 48412,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5119,5 | 5119,5 | 19069,8 | 19069,8 | 67482,1 | 67482,1 | 67482,1 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152723,9 | 175985,9 | 182579,0 | 198342,3 | 290631,1 | 290631,1 | 290631,1 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68455,2 | 251440,4 | 328389,9 | 383695,5 | 438995,3 | 805699,3 | 824996,3 | 824996,3 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152723,9 | 175985,9 | 182579,0 | 198342,3 | 242218,8 | 242218,8 | 242218,8 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48412,3 | 48412,3 | 48412,3 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 7885,3 | 7885,3 | 17485,3 | 17485,3 | 17485,3 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 7885,3 | 7885,3 | 17485,3 | 17485,3 | 17485,3 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7885,3 | 7885,3 | 7885,3 | 17485,3 | 17485,3 | 17485,3 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 1599,0 | 3623,5 | 3285,5 | 7447,2 | 15981,1 | 31936,3 | 6334,3 | 0,0 | 0,0 | 1599,0 | 5222,4 | 8508,0 | 15955,2 | 31936,3 | 38270,6 | 38270,6 | 38270,6 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 1599,0 | 3623,5 | 3285,5 | 7447,2 | 15981,1 | 31936,3 | 6047,4 | 0,0 | 0,0 | 1599,0 | 5222,4 | 8508,0 | 15955,2 | 31936,3 | 37983,7 | 37983,7 | 37983,7 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 1599,0 | 3623,5 | 3285,5 | 7447,2 | 15981,1 | 31936,3 | 6047,4 | 0,0 | 0,0 | 1599,0 | 5222,4 | 8508,0 | 15955,2 | 31936,3 | 37983,7 | 37983,7 | 37983,7 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 11460,1 | 59707,6 | 195683,6 | 0,0 | 0,0 | 266851,3 | 310062,8 | 0,0 | 0,0 | 11460,1 | 71167,7 | 266851,3 | 266851,3 | 266851,3 | 576914,1 | 576914,1 | 576914,1 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 11460,1 | 59707,6 | 188911,0 | 0,0 | 0,0 | 260078,6 | 310062,8 | 0,0 | 0,0 | 11460,1 | 71167,7 | 260078,6 | 260078,6 | 260078,6 | 570141,4 | 570141,4 | 570141,4 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 11460,1 | 59707,6 | 188911,0 | 0,0 | 0,0 | 260078,6 | 310062,8 | 0,0 | 0,0 | 11460,1 | 71167,7 | 260078,6 | 260078,6 | 260078,6 | 570141,4 | 570141,4 | 570141,4 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 6772,7 | 0,0 | 0,0 | 6772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6772,7 | 6772,7 | 6772,7 | 6772,7 | 6772,7 | 6772,7 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 13059,0 | 63331,1 | 206854,4 | 7447,2 | 15981,1 | 306672,9 | 325997,1 | 0,0 | 0,0 | 13059,0 | 76390,1 | 283244,6 | 290691,8 | 306672,9 | 632670,0 | 632670,0 | 632670,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 13059,0 | 63331,1 | 200081,8 | 7447,2 | 15981,1 | 299900,2 | 325710,2 | 0,0 | 0,0 | 13059,0 | 76390,1 | 276471,9 | 283919,1 | 299900,2 | 625610,5 | 625610,5 | 625610,5 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 13059,0 | 63331,1 | 200081,8 | 7447,2 | 15981,1 | 299900,2 | 325710,2 | 0,0 | 0,0 | 13059,0 | 76390,1 | 276471,9 | 283919,1 | 299900,2 | 625610,5 | 625610,5 | 625610,5 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 6772,7 | 0,0 | 0,0 | 6772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6772,7 | 6772,7 | 6772,7 | 6772,7 | 6772,7 | 6772,7 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №6 | 0,0 | 969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 0,0 | 18359,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18359,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18359,2 | 18359,2 | 18359,2 | 18359,2 | 18359,2 | 18359,2 | 18359,2 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 17390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17390,2 | 17390,2 | 17390,2 | 17390,2 | 17390,2 | 17390,2 | 17390,2 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,0 | 46356,7 | 54747,7 | 0,0 | 0,0 | 101104,4 | 10876,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46356,7 | 101104,4 | 101104,4 | 101104,4 | 111981,2 | 111981,2 | 111981,2 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 46356,7 | 49751,7 | 0,0 | 0,0 | 96108,4 | 10876,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46356,7 | 96108,4 | 96108,4 | 96108,4 | 106985,2 | 106985,2 | 106985,2 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 46356,7 | 49751,7 | 0,0 | 0,0 | 96108,4 | 10876,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46356,7 | 96108,4 | 96108,4 | 96108,4 | 106985,2 | 106985,2 | 106985,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4996,0 | 4996,0 | 4996,0 | 4996,0 | 4996,0 | 4996,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691714,3 | 1160785,7 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691714,3 | 1852500,0 | 1854000,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691714,3 | 922285,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691714,3 | 1614000,0 | 1614000,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691714,3 | 922285,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691714,3 | 1614000,0 | 1614000,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238500,0 | 240000,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264000,0 | 644300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264000,0 | 908300,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264000,0 | 528000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264000,0 | 792000,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264000,0 | 528000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264000,0 | 792000,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116300,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496400,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464400,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464400,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,0 | 46356,7 | 54747,7 | 0,0 | 0,0 | 101104,4 | 702591,1 | 1424785,7 | 1142200,0 | 0,0 | 46356,7 | 101104,4 | 101104,4 | 101104,4 | 803695,5 | 2228481,2 | 3370681,2 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 46356,7 | 49751,7 | 0,0 | 0,0 | 96108,4 | 702591,1 | 1186285,7 | 992400,0 | 0,0 | 46356,7 | 96108,4 | 96108,4 | 96108,4 | 798699,5 | 1984985,2 | 2977385,2 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 46356,7 | 49751,7 | 0,0 | 0,0 | 96108,4 | 702591,1 | 1186285,7 | 992400,0 | 0,0 | 46356,7 | 96108,4 | 96108,4 | 96108,4 | 798699,5 | 1984985,2 | 2977385,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 4996,0 | 0,0 | 238500,0 | 149800,0 | 0,0 | 0,0 | 4996,0 | 4996,0 | 4996,0 | 4996,0 | 243496,0 | 393296,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по котельным |  | 13059,0 | 128047,0 | 261602,1 | 7447,2 | 15981,1 | 426136,5 | 1028588,2 | 1424785,7 | 1142200,0 | 13059,0 | 141106,1 | 402708,2 | 410155,4 | 426136,5 | 1454724,7 | 2879510,4 | 4021710,4 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 13059,0 | 127077,9 | 249833,5 | 7447,2 | 15981,1 | 413398,8 | 1028301,3 | 1186285,7 | 992400,0 | 13059,0 | 140137,0 | 389970,5 | 397417,7 | 413398,8 | 1441700,1 | 2627985,9 | 3620385,9 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 13059,0 | 109735,6 | 249833,5 | 7447,2 | 15981,1 | 396056,4 | 1028301,3 | 1186285,7 | 992400,0 | 13059,0 | 122794,6 | 372628,1 | 380075,3 | 396056,4 | 1424357,8 | 2610643,5 | 3603043,5 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 969,1 | 11768,6 | 0,0 | 0,0 | 12737,7 | 0,0 | 238500,0 | 149800,0 | 0,0 | 969,1 | 12737,7 | 12737,7 | 12737,7 | 12737,7 | 251237,7 | 401037,7 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 134712,5 | 936464,1 | 1051592,2 | 169679,2 | 553213,3 | 2845661,3 | 1664837,3 | 1444082,7 | 1142200,0 | 134712,5 | 1071176,6 | 2122768,8 | 2292448,0 | 2845661,3 | 4510498,6 | 5954581,4 | 7096781,4 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 82064,3 | 683832,7 | 1002642,7 | 129700,6 | 537450,0 | 2435690,4 | 1553750,2 | 1205582,7 | 992400,0 | 82064,3 | 765897,0 | 1768539,7 | 1898240,3 | 2435690,4 | 3989440,6 | 5195023,3 | 6187423,3 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 82064,3 | 666490,3 | 1002642,7 | 129700,6 | 537450,0 | 2418348,0 | 1553750,2 | 1205582,7 | 992400,0 | 82064,3 | 748554,6 | 1751197,3 | 1880898,0 | 2418348,0 | 3972098,2 | 5177680,9 | 6170080,9 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 | 17342,4 |
| 2-общественные здания |  | 52648,2 | 247511,9 | 48949,5 | 26028,3 | 15763,3 | 390901,1 | 62388,0 | 238500,0 | 149800,0 | 52648,2 | 300160,1 | 349109,6 | 375137,8 | 390901,1 | 453289,1 | 691789,1 | 841589,1 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 5119,5 | 0,0 | 13950,3 | 0,0 | 19069,8 | 48699,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5119,5 | 5119,5 | 19069,8 | 19069,8 | 67768,9 | 67768,9 | 67768,9 |

При актуализации Схемы теплоснабжения учтен реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания и аварийных многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2026 г.

Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых объектов в период 2026-2044 гг. представлен в Приложении 2.

Прогнозный снос строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО приведен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Показатели сноса строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, м² |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, м² |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 9464,4 | 3899,0 | 3379,4 | 2930,8 | 0,0 | 19673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9464,4 | 13363,4 | 16742,8 | 19673,6 | 19673,6 | 19673,6 | 19673,6 | 19673,6 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 9464,4 | 3899,0 | 3379,4 | 2930,8 | 0,0 | 19673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9464,4 | 13363,4 | 16742,8 | 19673,6 | 19673,6 | 19673,6 | 19673,6 | 19673,6 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 364,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 | 364,1 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 9100,3 | 3899,0 | 3379,4 | 2930,8 | 0,0 | 19309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9100,3 | 12999,3 | 16378,7 | 19309,5 | 19309,5 | 19309,5 | 19309,5 | 19309,5 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 28988,1 | 17934,8 | 12680,4 | 7479,5 | 21,9 | 67104,7 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 28988,1 | 46922,9 | 59603,3 | 67082,8 | 67104,7 | 71261,1 | 71261,1 | 71261,1 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 28988,1 | 17934,8 | 12680,4 | 7479,5 | 21,9 | 67104,7 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 28988,1 | 46922,9 | 59603,3 | 67082,8 | 67104,7 | 71261,1 | 71261,1 | 71261,1 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 11100,6 | 3219,7 | 4824,2 | 0,0 | 0,0 | 19144,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11100,6 | 14320,3 | 19144,5 | 19144,5 | 19144,5 | 19144,5 | 19144,5 | 19144,5 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 17887,5 | 14715,1 | 7856,2 | 7479,5 | 21,9 | 47960,2 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 17887,5 | 32602,6 | 40458,8 | 47938,3 | 47960,2 | 52116,6 | 52116,6 | 52116,6 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 21842,8 | 2348,2 | 2618,8 | 1203,6 | 4664,8 | 32678,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21842,8 | 24191,0 | 26809,8 | 28013,4 | 32678,2 | 32678,2 | 32678,2 | 32678,2 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 21842,8 | 2348,2 | 2618,8 | 1203,6 | 4664,8 | 32678,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21842,8 | 24191,0 | 26809,8 | 28013,4 | 32678,2 | 32678,2 | 32678,2 | 32678,2 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 5215,5 | 1260,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6475,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5215,5 | 6475,6 | 6475,6 | 6475,6 | 6475,6 | 6475,6 | 6475,6 | 6475,6 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 16627,3 | 1088,1 | 2618,8 | 1203,6 | 4664,8 | 26202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16627,3 | 17715,4 | 20334,2 | 21537,8 | 26202,6 | 26202,6 | 26202,6 | 26202,6 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 60295,3 | 24182,0 | 18678,6 | 11613,9 | 4686,7 | 119456,5 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 60295,3 | 84477,3 | 103155,9 | 114769,8 | 119456,5 | 123612,9 | 123612,9 | 123612,9 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 60295,3 | 24182,0 | 18678,6 | 11613,9 | 4686,7 | 119456,5 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 60295,3 | 84477,3 | 103155,9 | 114769,8 | 119456,5 | 123612,9 | 123612,9 | 123612,9 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 16680,2 | 4479,8 | 4824,2 | 0,0 | 0,0 | 25984,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16680,2 | 21160,0 | 25984,2 | 25984,2 | 25984,2 | 25984,2 | 25984,2 | 25984,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 43615,1 | 19702,2 | 13854,4 | 11613,9 | 4686,7 | 93472,3 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 43615,1 | 63317,3 | 77171,7 | 88785,6 | 93472,3 | 97628,7 | 97628,7 | 97628,7 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11100,6 | 14320,3 | 19144,5 | 19144,5 | 19144,5 | 19144,5 | 19144,5 | 19144,5 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17887,5 | 32602,6 | 40458,8 | 47938,3 | 47960,2 | 52116,6 | 52116,6 | 52116,6 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 7478,2 | 6004,9 | 4337,2 | 3516,4 | 913,0 | 22249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7478,2 | 13483,1 | 17820,3 | 21336,7 | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 7478,2 | 6004,9 | 4337,2 | 3516,4 | 913,0 | 22249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7478,2 | 13483,1 | 17820,3 | 21336,7 | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 7478,2 | 6004,9 | 4337,2 | 3516,4 | 913,0 | 22249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7478,2 | 13483,1 | 17820,3 | 21336,7 | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 | 22249,7 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 6156,6 | 3324,2 | 3262,8 | 1423,5 | 1821,4 | 15988,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6156,6 | 9480,8 | 12743,6 | 14167,1 | 15988,5 | 15988,5 | 15988,5 | 15988,5 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 6156,6 | 3324,2 | 3262,8 | 1423,5 | 1821,4 | 15988,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6156,6 | 9480,8 | 12743,6 | 14167,1 | 15988,5 | 15988,5 | 15988,5 | 15988,5 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 6156,6 | 3324,2 | 3262,8 | 1423,5 | 1821,4 | 15988,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6156,6 | 9480,8 | 12743,6 | 14167,1 | 15988,5 | 15988,5 | 15988,5 | 15988,5 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 2140,6 | 1258,3 | 2008,5 | 1368,0 | 1284,6 | 8060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2140,6 | 3398,9 | 5407,4 | 6775,4 | 8060,0 | 8060,0 | 8060,0 | 8060,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 2140,6 | 1258,3 | 2008,5 | 1368,0 | 1284,6 | 8060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2140,6 | 3398,9 | 5407,4 | 6775,4 | 8060,0 | 8060,0 | 8060,0 | 8060,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 1258,3 | 2008,5 | 0,0 | 0,0 | 3266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1258,3 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 2140,6 | 0,0 | 0,0 | 1368,0 | 1284,6 | 4793,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2140,6 | 2140,6 | 2140,6 | 3508,6 | 4793,2 | 4793,2 | 4793,2 | 4793,2 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 15775,4 | 10587,4 | 9608,5 | 6307,9 | 4019,0 | 46298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15775,4 | 26362,8 | 35971,3 | 42279,2 | 46298,2 | 46298,2 | 46298,2 | 46298,2 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 15775,4 | 10587,4 | 9608,5 | 6307,9 | 4019,0 | 46298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15775,4 | 26362,8 | 35971,3 | 42279,2 | 46298,2 | 46298,2 | 46298,2 | 46298,2 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 1258,3 | 2008,5 | 0,0 | 0,0 | 3266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1258,3 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 15775,4 | 9329,1 | 7600,0 | 6307,9 | 4019,0 | 43031,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15775,4 | 25104,5 | 32704,5 | 39012,4 | 43031,4 | 43031,4 | 43031,4 | 43031,4 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 1676,2 | 1109,7 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 3323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1676,2 | 2785,9 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 1676,2 | 1109,7 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 3323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1676,2 | 2785,9 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 1676,2 | 1109,7 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 3323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1676,2 | 2785,9 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 | 3323,4 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1450,1 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,1 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 1450,1 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,1 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 1450,1 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,1 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 | 2410,5 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 1112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 1112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 1112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 3541,1 | 783,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3541,1 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 3541,1 | 783,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3541,1 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 3541,1 | 783,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3541,1 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 | 4325,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 877,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 877,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 877,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 1381,3 | 1371,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1381,3 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 1381,3 | 1371,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1381,3 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 1381,3 | 1371,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1381,3 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 | 2752,8 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 10039,3 | 4225,5 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 14802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10039,3 | 14264,8 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 10039,3 | 4225,5 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 14802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10039,3 | 14264,8 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 10039,3 | 4225,5 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 14802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10039,3 | 14264,8 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 | 14802,3 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по котельным |  | 25814,7 | 14812,9 | 10146,0 | 6307,9 | 4019,0 | 61100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25814,7 | 40627,6 | 50773,6 | 57081,5 | 61100,5 | 61100,5 | 61100,5 | 61100,5 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 25814,7 | 14812,9 | 10146,0 | 6307,9 | 4019,0 | 61100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25814,7 | 40627,6 | 50773,6 | 57081,5 | 61100,5 | 61100,5 | 61100,5 | 61100,5 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 1258,3 | 2008,5 | 0,0 | 0,0 | 3266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1258,3 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 | 3266,8 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 25814,7 | 13554,6 | 8137,5 | 6307,9 | 4019,0 | 57833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25814,7 | 39369,3 | 47506,8 | 53814,7 | 57833,7 | 57833,7 | 57833,7 | 57833,7 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 86110,0 | 38994,9 | 28824,6 | 17921,8 | 8705,7 | 180557,0 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 86110,0 | 125104,9 | 153929,5 | 171851,3 | 180557,0 | 184713,4 | 184713,4 | 184713,4 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 86110,0 | 38994,9 | 28824,6 | 17921,8 | 8705,7 | 180557,0 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 86110,0 | 125104,9 | 153929,5 | 171851,3 | 180557,0 | 184713,4 | 184713,4 | 184713,4 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 16680,2 | 5738,1 | 6832,7 | 0,0 | 0,0 | 29251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16680,2 | 22418,3 | 29251,0 | 29251,0 | 29251,0 | 29251,0 | 29251,0 | 29251,0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 69429,8 | 33256,8 | 21991,9 | 17921,8 | 8705,7 | 151306,0 | 4156,4 | 0,0 | 0,0 | 69429,8 | 102686,6 | 124678,5 | 142600,3 | 151306,0 | 155462,4 | 155462,4 | 155462,4 |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий». В документе выделены нормативы (таблица 4.1) для 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Таблица 4.1 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 °С)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Данные нормативы представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания и расчетной температурой внутреннего воздуха зданий (таблица 4.2).

Таблица 4.2 - Параметры, принимаемые для расчета прогнозного удельного спроса на тепловую мощность и тепловую энергии  на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура внутреннего воздуха здания: | - | - | - |
| - жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | °С | 21 | принимается по ГОСТ 30494, таблица 1 |
| - общественные и производственные | °С | 18 | принимается по ГОСТ 30494, таблица 3 |
| - поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | °С | 22 | принимается по ГОСТ 30494, таблица 3 |
| - дошкольные учреждения, хосписы | °С | 19 | принимается по ГОСТ 30494, таблица 2 |
| - сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | °С | 18 | принимается по ГОСТ 30494, таблица 3 |
| - административного назначения (офисы) | °С | 18 | принимается по ГОСТ 30494, таблица 3 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | °С | -35,0 | принимается по СП 131.13330.2025, таблица 3.1 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | °С | -6,6 | принимается по СП 131.13330.2025, таблица 3.1 |
| Продолжительность отопительного периода | сут. | 223 | принимается по СП 131.13330.2025, таблица 3.1 |

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

с 2018 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

с 2023 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

с 2028 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».

Дополнительные требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».

Климатические характеристики г. Новокузнецка определены в соответствии с СП131.13330.2025 «Строительная климатология».

Таблица 4.3 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)

| Поселение, городской округ | Продолжительность отопительного периода, сут. | Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, °С | Средняя температура отопительного периода, °С | Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Новокузнецк | 227 | -36,0 | -6,8 | 2657 |

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» приведены в таблицах 4.4 - 4.11.

Таблица 4.4 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330, (ккал/(ч∙м²)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 69,013 | 62,794 | 56,424 | 54,452 | 50,963 | 48,385 | 45,655 | 43,986 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 88,774 | 80,206 | 76,014 | 67,629 | 65,441 | 62,342 | 59,061 | 56,691 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 57,931 | 56,167 | 54,549 | 52,785 | 51,168 | 49,403 | 47,639 | 45,727 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 84,668 | 84,668 | 84,668 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 36,366 | 34,862 | 33,222 | 31,718 | 31,718 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 95,017 | 89,776 | 87,042 | 71,320 | 63,345 | 58,104 | 52,863 | 52,863 |

Таблица 4.5 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления на 2022 г., (ккал/(ч∙м²)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 55,210 | 50,235 | 45,139 | 43,562 | 40,771 | 38,708 | 36,524 | 35,189 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 71,019 | 64,165 | 60,811 | 54,103 | 52,353 | 49,874 | 47,249 | 45,353 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 46,345 | 44,933 | 43,640 | 42,228 | 40,934 | 39,523 | 38,111 | 36,582 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 67,734 | 67,734 | 67,734 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 29,093 | 27,890 | 26,577 | 25,374 | 25,374 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 76,014 | 71,821 | 69,634 | 57,056 | 50,676 | 46,483 | 42,291 | 42,291 |

Таблица 4.6 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2023-2027 гг., (ккал/(ч∙м²)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 41,408 | 37,676 | 33,854 | 32,671 | 30,578 | 29,031 | 27,393 | 26,392 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 53,264 | 48,124 | 45,608 | 40,577 | 39,265 | 37,405 | 35,437 | 34,015 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 34,759 | 33,700 | 32,730 | 31,671 | 30,701 | 29,642 | 28,583 | 27,436 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 50,801 | 50,801 | 50,801 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 21,820 | 20,917 | 19,933 | 19,031 | 19,031 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 57,010 | 53,866 | 52,225 | 42,792 | 38,007 | 34,862 | 31,718 | 31,718 |

Таблица 4.7 - Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся МКД по СП 50.13330 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2028 г., (ккал/(ч∙м²)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 34,506 | 31,397 | 28,212 | 27,226 | 25,482 | 24,192 | 22,827 | 21,993 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 44,387 | 40,103 | 38,007 | 33,814 | 32,721 | 31,171 | 29,531 | 28,346 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 28,966 | 28,083 | 27,275 | 26,393 | 25,584 | 24,702 | 23,819 | 22,864 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 42,334 | 42,334 | 42,334 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 18,183 | 17,431 | 16,611 | 15,859 | 15,859 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 47,509 | 44,888 | 43,521 | 35,660 | 31,672 | 29,052 | 26,432 | 26,432 |

Таблица 4.8 - Расчетное (базовое) удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий, (Гкал/м²/год)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,182 | 0,166 | 0,149 | 0,144 | 0,134 | 0,128 | 0,120 | 0,116 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,221 | 0,199 | 0,189 | 0,168 | 0,163 | 0,155 | 0,147 | 0,141 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,156 | 0,151 | 0,146 | 0,142 | 0,137 | 0,133 | 0,128 | 0,123 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,215 | 0,215 | 0,215 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,090 | 0,087 | 0,083 | 0,079 | 0,079 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,236 | 0,223 | 0,216 | 0,177 | 0,157 | 0,144 | 0,131 | 0,131 |

Таблица 4.9 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления на 2022 гг., (Гкал/м²/год)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,146 | 0,133 | 0,119 | 0,115 | 0,108 | 0,102 | 0,096 | 0,093 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,176 | 0,159 | 0,151 | 0,134 | 0,130 | 0,124 | 0,117 | 0,113 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,124 | 0,121 | 0,117 | 0,113 | 0,110 | 0,106 | 0,102 | 0,098 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,172 | 0,172 | 0,172 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,072 | 0,069 | 0,066 | 0,063 | 0,063 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,189 | 0,178 | 0,173 | 0,142 | 0,126 | 0,115 | 0,105 | 0,105 |

Таблица 4.10 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2023-2027 гг., (Гкал/м²/год)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,109 | 0,099 | 0,089 | 0,086 | 0,081 | 0,077 | 0,072 | 0,070 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,132 | 0,120 | 0,113 | 0,101 | 0,098 | 0,093 | 0,088 | 0,084 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,093 | 0,090 | 0,088 | 0,085 | 0,082 | 0,080 | 0,077 | 0,074 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,129 | 0,129 | 0,129 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,047 | 0,047 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,142 | 0,134 | 0,130 | 0,106 | 0,094 | 0,087 | 0,079 | 0,079 |

Таблица 4.11 - Расчетное удельное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся жилых зданий с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2028 г., (Гкал/м²/год)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,091 | 0,083 | 0,074 | 0,072 | 0,067 | 0,064 | 0,060 | 0,058 |
| 2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,110 | 0,100 | 0,094 | 0,084 | 0,081 | 0,077 | 0,073 | 0,070 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,078 | 0,075 | 0,073 | 0,071 | 0,069 | 0,066 | 0,064 | 0,061 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,107 | 0,107 | 0,107 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,045 | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,039 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,118 | 0,112 | 0,108 | 0,089 | 0,079 | 0,072 | 0,066 | 0,066 |

Таким образом, принятые величины удельного теплопотребления и удельной тепловой нагрузки для вновь строящихся зданий применительно к рассматриваемой климатической зоне выглядят согласно таблице ниже. Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утвержденых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы.

Таблица 4.12 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2018-2022 гг. | Жилая многоэтажная | 0,088 | 0,000 | 0,057 | 0,145 | 44,0 | 0,0 | 7,7 | 51,7 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,120 | 0,000 | 0,057 | 0,177 | 56,4 | 0,0 | 7,7 | 64,1 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,158 | 0,000 | 0,057 | 0,215 | 71,4 | 0,0 | 7,7 | 79,1 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,071 | 0,062 | 0,036 | 0,168 | 50,9 | 46,0 | 4,6 | 101,5 |
| 2023-2027 гг. | Жилая многоэтажная | 0,066 | 0,000 | 0,053 | 0,119 | 35,3 | 0,0 | 7,1 | 42,4 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,090 | 0,000 | 0,053 | 0,143 | 44,6 | 0,0 | 7,1 | 51,7 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,119 | 0,000 | 0,053 | 0,172 | 55,8 | 0,0 | 7,1 | 62,9 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,046 | 0,052 | 0,034 | 0,132 | 41,8 | 38,6 | 4,3 | 84,7 |
| 2028-2044 гг. | Жилая многоэтажная | 0,055 | 0,000 | 0,049 | 0,104 | 31,0 | 0,0 | 6,7 | 37,7 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,075 | 0,000 | 0,049 | 0,124 | 38,7 | 0,0 | 6,7 | 45,4 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,099 | 0,000 | 0,049 | 0,148 | 48,1 | 0,0 | 6,7 | 54,8 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,040 | 0,042 | 0,032 | 0,114 | 40,6 | 31,3 | 4,0 | 75,9 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2044 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;

- планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2044 года.

На рисунках ниже представлен сравнительный анализ роста объёмов потребления тепловой мощности и тепловой энергии по сравнению с показателями утверждённой схемы теплоснабжения.

Рисунок 5.1 – Сравнение показателей прироста тепловой нагрузки

Рисунок 5.2 – Сравнение показателей прироста объемов потребления тепловой энергии

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы изменения потребления тепловой мощности представлены в таблицах ниже:

- приросты в зоне действия источников тепловой энергии и ЕТО;

- убыль зоне действия источников тепловой энергии;

- «приросты» минус «убыль» зоне действия источников тепловой энергии – абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования и составления последующих Глав.

Таблица 5.1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 1,187 | 18,819 | 24,135 | 2,977 | 6,134 | 53,252 | 4,113 | 0,000 | 0,000 | 1,187 | 20,006 | 44,141 | 47,118 | 53,252 | 57,365 | 57,365 | 57,365 |
| отопление и вентиляция |  | 1,073 | 15,364 | 18,415 | 1,969 | 4,213 | 41,033 | 2,939 | 0,000 | 0,000 | 1,073 | 16,437 | 34,851 | 36,820 | 41,033 | 43,973 | 43,973 | 43,973 |
| ГВС (средняя) |  | 0,114 | 3,455 | 5,720 | 0,905 | 1,921 | 12,115 | 1,174 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | 3,569 | 9,289 | 10,194 | 12,115 | 13,289 | 13,289 | 13,289 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 4,414 | 21,010 | 6,751 | 4,091 | 4,798 | 41,062 | 33,650 | 1,218 | 0,000 | 4,414 | 25,423 | 32,174 | 36,265 | 41,062 | 74,712 | 75,930 | 75,930 |
| отопление и вентиляция |  | 3,114 | 14,013 | 5,239 | 3,219 | 3,478 | 29,064 | 24,958 | 0,881 | 0,000 | 3,114 | 17,127 | 22,367 | 25,586 | 29,064 | 54,022 | 54,903 | 54,903 |
| ГВС (средняя) |  | 1,299 | 6,997 | 1,511 | 0,872 | 1,319 | 11,998 | 8,691 | 0,337 | 0,000 | 1,299 | 8,296 | 9,807 | 10,679 | 11,998 | 20,690 | 21,027 | 21,027 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 4,449 | 10,980 | 9,889 | 2,837 | 14,059 | 42,214 | 5,343 | 0,000 | 0,000 | 4,449 | 15,429 | 25,318 | 28,155 | 42,214 | 47,557 | 47,557 | 47,557 |
| отопление и вентиляция |  | 3,149 | 9,296 | 6,976 | 2,191 | 9,972 | 31,585 | 3,665 | 0,000 | 0,000 | 3,149 | 12,445 | 19,421 | 21,612 | 31,585 | 35,250 | 35,250 | 35,250 |
| ГВС (средняя) |  | 1,300 | 1,684 | 2,913 | 0,646 | 4,087 | 10,630 | 1,678 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 2,984 | 5,897 | 6,543 | 10,630 | 12,308 | 12,308 | 12,308 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 10,049 | 50,809 | 40,774 | 9,905 | 24,991 | 136,529 | 43,106 | 1,218 | 0,000 | 10,049 | 60,859 | 101,633 | 111,538 | 136,529 | 179,634 | 180,852 | 180,852 |
| отопление и вентиляция |  | 7,336 | 38,673 | 30,630 | 7,379 | 17,664 | 101,682 | 31,563 | 0,881 | 0,000 | 7,336 | 46,009 | 76,639 | 84,018 | 101,682 | 133,245 | 134,126 | 134,126 |
| ГВС (средняя) |  | 2,713 | 12,136 | 10,144 | 2,422 | 7,327 | 34,743 | 11,543 | 0,337 | 0,000 | 2,713 | 14,850 | 24,994 | 27,416 | 34,743 | 46,286 | 46,623 | 46,623 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 0,000 | 0,000 | 0,502 | 0,000 | 0,000 | 0,502 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,822 | 0,822 | 0,822 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,109 | 0,202 | 0,223 | 0,478 | 0,889 | 1,900 | 0,366 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,311 | 0,534 | 1,012 | 1,900 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
| отопление и вентиляция |  | 0,073 | 0,165 | 0,150 | 0,340 | 0,730 | 1,458 | 0,296 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,238 | 0,388 | 0,728 | 1,458 | 1,755 | 1,755 | 1,755 |
| ГВС (средняя) |  | 0,036 | 0,036 | 0,073 | 0,138 | 0,159 | 0,442 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,072 | 0,145 | 0,283 | 0,442 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 0,589 | 4,193 | 6,850 | 0,000 | 0,000 | 11,632 | 10,331 | 0,000 | 0,000 | 0,589 | 4,782 | 11,632 | 11,632 | 11,632 | 21,962 | 21,962 | 21,962 |
| отопление и вентиляция |  | 0,353 | 2,919 | 4,782 | 0,000 | 0,000 | 8,054 | 7,078 | 0,000 | 0,000 | 0,353 | 3,272 | 8,054 | 8,054 | 8,054 | 15,132 | 15,132 | 15,132 |
| ГВС (средняя) |  | 0,236 | 1,274 | 2,067 | 0,000 | 0,000 | 3,577 | 3,253 | 0,000 | 0,000 | 0,236 | 1,510 | 3,577 | 3,577 | 3,577 | 6,830 | 6,830 | 6,830 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 0,698 | 4,395 | 7,575 | 0,478 | 0,889 | 14,034 | 11,016 | 0,000 | 0,000 | 0,698 | 5,093 | 12,667 | 13,145 | 14,034 | 25,050 | 25,050 | 25,050 |
| отопление и вентиляция |  | 0,426 | 3,084 | 5,292 | 0,340 | 0,730 | 9,872 | 7,594 | 0,000 | 0,000 | 0,426 | 3,510 | 8,803 | 9,143 | 9,872 | 17,466 | 17,466 | 17,466 |
| ГВС (средняя) |  | 0,272 | 1,310 | 2,282 | 0,138 | 0,159 | 4,162 | 3,423 | 0,000 | 0,000 | 0,272 | 1,582 | 3,865 | 4,003 | 4,162 | 7,584 | 7,584 | 7,584 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная УПК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,000 | 1,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 1,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №6 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 0,000 | 1,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1,233 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 1,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,000 | 2,867 | 3,503 | 0,000 | 0,000 | 6,370 | 0,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 7,088 | 7,088 | 7,088 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 2,116 | 2,694 | 0,000 | 0,000 | 4,811 | 0,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 5,494 | 5,494 | 5,494 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,751 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 1,559 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,046 | 40,699 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,046 | 63,745 | 63,807 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,790 | 30,618 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,790 | 46,408 | 46,468 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,256 | 10,081 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,256 | 17,337 | 17,339 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 22,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 31,240 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 16,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 22,743 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 5,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 8,496 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,778 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,884 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,000 | 2,867 | 3,503 | 0,000 | 0,000 | 6,370 | 23,764 | 49,495 | 39,284 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 30,134 | 79,629 | 118,913 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 2,116 | 2,694 | 0,000 | 0,000 | 4,811 | 16,473 | 36,644 | 28,661 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 21,284 | 57,928 | 86,589 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,751 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 1,559 | 7,291 | 12,850 | 10,622 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 8,851 | 21,701 | 32,323 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным |  | 0,698 | 8,495 | 11,078 | 0,478 | 0,889 | 21,637 | 34,780 | 49,495 | 39,284 | 0,698 | 9,193 | 20,270 | 20,748 | 21,637 | 56,417 | 105,912 | 145,196 |
| отопление и вентиляция |  | 0,426 | 6,380 | 7,987 | 0,340 | 0,730 | 15,862 | 24,067 | 36,644 | 28,661 | 0,426 | 6,806 | 14,793 | 15,133 | 15,862 | 39,929 | 76,573 | 105,234 |
| ГВС (средняя) |  | 0,272 | 2,115 | 3,091 | 0,138 | 0,159 | 5,775 | 10,714 | 12,850 | 10,622 | 0,272 | 2,387 | 5,478 | 5,616 | 5,775 | 16,489 | 29,339 | 39,961 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 10,747 | 59,304 | 51,852 | 10,383 | 25,880 | 158,166 | 77,886 | 50,713 | 39,284 | 10,747 | 70,051 | 121,903 | 132,286 | 158,166 | 236,052 | 286,765 | 326,048 |
| отопление и вентиляция |  | 7,762 | 45,053 | 38,617 | 7,719 | 18,393 | 117,544 | 55,629 | 37,525 | 28,661 | 7,762 | 52,815 | 91,431 | 99,151 | 117,544 | 173,174 | 210,699 | 239,360 |
| ГВС (средняя) |  | 2,985 | 14,251 | 13,236 | 2,560 | 7,486 | 40,518 | 22,257 | 13,187 | 10,622 | 2,985 | 17,236 | 30,472 | 33,032 | 40,518 | 62,775 | 75,963 | 86,585 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |

Таблица 5.2 - Убыль тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 0,217 | 0,093 | 0,069 | 0,060 | 0,000 | 0,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,217 | 0,310 | 0,379 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| отопление и вентиляция |  | 0,166 | 0,072 | 0,051 | 0,044 | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,238 | 0,289 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| ГВС (средняя) |  | 0,051 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,072 | 0,091 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 0,630 | 0,396 | 0,244 | 0,144 | 0,000 | 1,414 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 1,025 | 1,270 | 1,414 | 1,414 | 1,494 | 1,494 | 1,494 |
| отопление и вентиляция |  | 0,474 | 0,299 | 0,176 | 0,104 | 0,000 | 1,055 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,474 | 0,774 | 0,950 | 1,054 | 1,055 | 1,112 | 1,112 | 1,112 |
| ГВС (средняя) |  | 0,155 | 0,096 | 0,068 | 0,040 | 0,000 | 0,360 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 0,252 | 0,319 | 0,360 | 0,360 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 0,437 | 0,048 | 0,046 | 0,021 | 0,082 | 0,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,437 | 0,485 | 0,531 | 0,552 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| отопление и вентиляция |  | 0,334 | 0,037 | 0,033 | 0,015 | 0,059 | 0,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,334 | 0,371 | 0,404 | 0,419 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| ГВС (средняя) |  | 0,103 | 0,011 | 0,012 | 0,006 | 0,022 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,115 | 0,127 | 0,133 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 1,284 | 0,537 | 0,359 | 0,225 | 0,082 | 2,487 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 1,284 | 1,821 | 2,180 | 2,405 | 2,487 | 2,567 | 2,567 | 2,567 |
| отопление и вентиляция |  | 0,974 | 0,409 | 0,260 | 0,163 | 0,060 | 1,866 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,974 | 1,383 | 1,643 | 1,806 | 1,866 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| ГВС (средняя) |  | 0,310 | 0,128 | 0,099 | 0,062 | 0,022 | 0,621 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,438 | 0,537 | 0,599 | 0,621 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 0,272 | 0,218 | 0,136 | 0,108 | 0,030 | 0,764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,272 | 0,490 | 0,626 | 0,734 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| отопление и вентиляция |  | 0,211 | 0,168 | 0,101 | 0,080 | 0,022 | 0,582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,380 | 0,481 | 0,560 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| ГВС (средняя) |  | 0,061 | 0,049 | 0,035 | 0,029 | 0,007 | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,110 | 0,145 | 0,174 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,128 | 0,073 | 0,060 | 0,027 | 0,035 | 0,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,201 | 0,261 | 0,289 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| отопление и вентиляция |  | 0,099 | 0,057 | 0,044 | 0,020 | 0,026 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,156 | 0,200 | 0,221 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| ГВС (средняя) |  | 0,030 | 0,016 | 0,016 | 0,007 | 0,009 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,045 | 0,061 | 0,068 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 0,059 | 0,032 | 0,044 | 0,033 | 0,031 | 0,199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,091 | 0,135 | 0,168 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| отопление и вентиляция |  | 0,046 | 0,024 | 0,032 | 0,025 | 0,023 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,070 | 0,103 | 0,127 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| ГВС (средняя) |  | 0,013 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,008 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,020 | 0,032 | 0,041 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 0,459 | 0,323 | 0,241 | 0,168 | 0,095 | 1,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,459 | 0,782 | 1,023 | 1,191 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| отопление и вентиляция |  | 0,356 | 0,250 | 0,178 | 0,124 | 0,071 | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,356 | 0,606 | 0,784 | 0,908 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
| ГВС (средняя) |  | 0,103 | 0,073 | 0,063 | 0,044 | 0,024 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,176 | 0,239 | 0,283 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 0,035 | 0,023 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,057 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| отопление и вентиляция |  | 0,027 | 0,018 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,045 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| ГВС (средняя) |  | 0,008 | 0,005 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная УПК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,060 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| отопление и вентиляция |  | 0,047 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| ГВС (средняя) |  | 0,013 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| отопление и вентиляция |  | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ГВС (средняя) |  | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,033 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| отопление и вентиляция |  | 0,026 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| ГВС (средняя) |  | 0,007 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| отопление и вентиляция |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ГВС (средняя) |  | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,036 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| отопление и вентиляция |  | 0,027 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| ГВС (средняя) |  | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 0,225 | 0,106 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,331 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| отопление и вентиляция |  | 0,175 | 0,082 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,257 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| ГВС (средняя) |  | 0,050 | 0,024 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,074 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным |  | 0,684 | 0,428 | 0,251 | 0,168 | 0,095 | 1,627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,684 | 1,113 | 1,363 | 1,531 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,627 |
| отопление и вентиляция |  | 0,531 | 0,332 | 0,185 | 0,124 | 0,071 | 1,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,531 | 0,863 | 1,048 | 1,172 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| ГВС (средняя) |  | 0,153 | 0,096 | 0,066 | 0,044 | 0,024 | 0,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,250 | 0,315 | 0,359 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1,969 | 0,965 | 0,610 | 0,393 | 0,177 | 4,114 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 1,969 | 2,934 | 3,543 | 3,936 | 4,114 | 4,194 | 4,194 | 4,194 |
| отопление и вентиляция |  | 1,505 | 0,740 | 0,445 | 0,288 | 0,131 | 3,110 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 1,505 | 2,245 | 2,691 | 2,979 | 3,110 | 3,168 | 3,168 | 3,168 |
| ГВС (средняя) |  | 0,463 | 0,225 | 0,164 | 0,105 | 0,046 | 1,004 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,463 | 0,688 | 0,852 | 0,958 | 1,004 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 5.3 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования и составления последующих Глав

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 0,969 | 18,726 | 24,066 | 2,917 | 6,134 | 52,813 | 4,113 | 0,000 | 0,000 | 0,969 | 19,696 | 43,762 | 46,679 | 52,813 | 56,926 | 56,926 | 56,926 |
| отопление и вентиляция |  | 0,907 | 15,292 | 18,364 | 1,925 | 4,213 | 40,701 | 2,939 | 0,000 | 0,000 | 0,907 | 16,199 | 34,563 | 36,488 | 40,701 | 43,640 | 43,640 | 43,640 |
| ГВС (средняя) |  | 0,063 | 3,434 | 5,702 | 0,889 | 1,921 | 12,009 | 1,174 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 3,497 | 9,199 | 10,088 | 12,009 | 13,182 | 13,182 | 13,182 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 3,784 | 20,614 | 6,506 | 3,946 | 4,797 | 39,648 | 33,569 | 1,218 | 0,000 | 3,784 | 24,398 | 30,904 | 34,851 | 39,648 | 73,218 | 74,436 | 74,436 |
| отопление и вентиляция |  | 2,640 | 13,714 | 5,063 | 3,115 | 3,478 | 28,009 | 24,901 | 0,881 | 0,000 | 2,640 | 16,354 | 21,416 | 24,531 | 28,009 | 52,910 | 53,791 | 53,791 |
| ГВС (средняя) |  | 1,144 | 6,901 | 1,443 | 0,832 | 1,319 | 11,639 | 8,669 | 0,337 | 0,000 | 1,144 | 8,045 | 9,488 | 10,319 | 11,639 | 20,308 | 20,645 | 20,645 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 4,012 | 10,932 | 9,843 | 2,816 | 13,978 | 41,581 | 5,343 | 0,000 | 0,000 | 4,012 | 14,944 | 24,787 | 27,603 | 41,581 | 46,924 | 46,924 | 46,924 |
| отопление и вентиляция |  | 2,815 | 9,259 | 6,942 | 2,176 | 9,913 | 31,106 | 3,665 | 0,000 | 0,000 | 2,815 | 12,074 | 19,017 | 21,193 | 31,106 | 34,771 | 34,771 | 34,771 |
| ГВС (средняя) |  | 1,197 | 1,673 | 2,900 | 0,640 | 4,065 | 10,475 | 1,678 | 0,000 | 0,000 | 1,197 | 2,870 | 5,770 | 6,410 | 10,475 | 12,153 | 12,153 | 12,153 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 8,765 | 50,272 | 40,415 | 9,680 | 24,909 | 134,042 | 43,026 | 1,218 | 0,000 | 8,765 | 59,038 | 99,453 | 109,133 | 134,042 | 177,067 | 178,285 | 178,285 |
| отопление и вентиляция |  | 6,362 | 38,264 | 30,370 | 7,216 | 17,604 | 99,816 | 31,505 | 0,881 | 0,000 | 6,362 | 44,626 | 74,996 | 82,212 | 99,816 | 131,321 | 132,202 | 132,202 |
| ГВС (средняя) |  | 2,403 | 12,008 | 10,046 | 2,361 | 7,305 | 34,122 | 11,521 | 0,337 | 0,000 | 2,403 | 14,411 | 24,457 | 26,817 | 34,122 | 45,643 | 45,980 | 45,980 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | -0,272 | -0,218 | 0,366 | -0,108 | -0,030 | -0,262 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | -0,272 | -0,490 | -0,124 | -0,232 | -0,262 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| отопление и вентиляция |  | -0,211 | -0,168 | 0,259 | -0,080 | -0,022 | -0,222 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | -0,211 | -0,380 | -0,121 | -0,200 | -0,222 | -0,003 | -0,003 | -0,003 |
| ГВС (средняя) |  | -0,061 | -0,049 | 0,107 | -0,029 | -0,007 | -0,040 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | -0,061 | -0,110 | -0,003 | -0,032 | -0,040 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | -0,019 | 0,128 | 0,163 | 0,451 | 0,854 | 1,577 | 0,366 | 0,000 | 0,000 | -0,019 | 0,109 | 0,272 | 0,723 | 1,577 | 1,942 | 1,942 | 1,942 |
| отопление и вентиляция |  | -0,026 | 0,108 | 0,106 | 0,320 | 0,703 | 1,211 | 0,296 | 0,000 | 0,000 | -0,026 | 0,083 | 0,188 | 0,508 | 1,211 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| ГВС (средняя) |  | 0,006 | 0,020 | 0,057 | 0,131 | 0,150 | 0,366 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,027 | 0,084 | 0,215 | 0,366 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 0,530 | 4,162 | 6,805 | -0,033 | -0,031 | 11,433 | 10,331 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 4,691 | 11,497 | 11,464 | 11,433 | 21,764 | 21,764 | 21,764 |
| отопление и вентиляция |  | 0,307 | 2,895 | 4,750 | -0,025 | -0,023 | 7,904 | 7,078 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 3,202 | 7,952 | 7,927 | 7,904 | 14,982 | 14,982 | 14,982 |
| ГВС (средняя) |  | 0,223 | 1,267 | 2,055 | -0,008 | -0,008 | 3,529 | 3,253 | 0,000 | 0,000 | 0,223 | 1,490 | 3,545 | 3,537 | 3,529 | 6,782 | 6,782 | 6,782 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 0,239 | 4,072 | 7,334 | 0,310 | 0,793 | 12,748 | 11,016 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 4,311 | 11,645 | 11,954 | 12,748 | 23,764 | 23,764 | 23,764 |
| отопление и вентиляция |  | 0,070 | 2,834 | 5,114 | 0,216 | 0,658 | 8,893 | 7,594 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 2,905 | 8,019 | 8,235 | 8,893 | 16,486 | 16,486 | 16,486 |
| ГВС (средняя) |  | 0,168 | 1,238 | 2,219 | 0,094 | 0,135 | 3,855 | 3,423 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 1,406 | 3,626 | 3,720 | 3,855 | 7,278 | 7,278 | 7,278 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | -0,035 | -0,023 | -0,010 | 0,000 | 0,000 | -0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,035 | -0,057 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 |
| отопление и вентиляция |  | -0,027 | -0,018 | -0,007 | 0,000 | 0,000 | -0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,027 | -0,045 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 |
| ГВС (средняя) |  | -0,008 | -0,005 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,008 | -0,013 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная УПК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | -0,060 | -0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,060 | -0,099 | -0,099 | -0,099 | -0,099 | -0,099 | -0,099 | -0,099 |
| отопление и вентиляция |  | -0,047 | -0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,047 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 |
| ГВС (средняя) |  | -0,013 | -0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,013 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | -0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 |
| отопление и вентиляция |  | -0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 |
| ГВС (средняя) |  | -0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | -0,033 | 1,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,033 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| отопление и вентиляция |  | -0,026 | 1,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,026 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| ГВС (средняя) |  | -0,007 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,007 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №6 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | -0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 |
| отопление и вентиляция |  | -0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 |
| ГВС (средняя) |  | -0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | -0,036 | -0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,036 | -0,072 | -0,072 | -0,072 | -0,072 | -0,072 | -0,072 | -0,072 |
| отопление и вентиляция |  | -0,027 | -0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,027 | -0,055 | -0,055 | -0,055 | -0,055 | -0,055 | -0,055 | -0,055 |
| ГВС (средняя) |  | -0,009 | -0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,009 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | -0,225 | 1,127 | -0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,225 | 0,902 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| отопление и вентиляция |  | -0,175 | 1,097 | -0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,175 | 0,922 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| ГВС (средняя) |  | -0,050 | 0,030 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,050 | -0,020 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,000 | 2,867 | 3,503 | 0,000 | 0,000 | 6,370 | 0,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 7,088 | 7,088 | 7,088 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 2,116 | 2,694 | 0,000 | 0,000 | 4,811 | 0,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 5,494 | 5,494 | 5,494 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,751 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 1,559 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,046 | 40,699 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,046 | 63,745 | 63,807 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,790 | 30,618 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,790 | 46,408 | 46,468 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,256 | 10,081 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,256 | 17,337 | 17,339 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 22,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 31,240 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 16,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 22,743 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 5,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 8,496 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,778 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,884 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,000 | 2,867 | 3,503 | 0,000 | 0,000 | 6,370 | 23,764 | 49,495 | 39,284 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 30,134 | 79,629 | 118,913 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 2,116 | 2,694 | 0,000 | 0,000 | 4,811 | 16,473 | 36,644 | 28,661 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 21,284 | 57,928 | 86,589 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,751 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 1,559 | 7,291 | 12,850 | 10,622 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 8,851 | 21,701 | 32,323 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным |  | 0,013 | 8,067 | 10,827 | 0,310 | 0,793 | 20,011 | 34,780 | 49,495 | 39,284 | 0,013 | 8,080 | 18,907 | 19,217 | 20,011 | 54,791 | 104,285 | 143,569 |
| отопление и вентиляция |  | -0,105 | 6,048 | 7,802 | 0,216 | 0,658 | 14,618 | 24,067 | 36,644 | 28,661 | -0,105 | 5,943 | 13,745 | 13,960 | 14,618 | 38,685 | 75,329 | 103,991 |
| ГВС (средняя) |  | 0,118 | 2,019 | 3,026 | 0,094 | 0,135 | 5,392 | 10,714 | 12,850 | 10,622 | 0,118 | 2,137 | 5,163 | 5,257 | 5,392 | 16,106 | 28,956 | 39,579 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 8,778 | 58,339 | 51,243 | 9,990 | 25,702 | 154,052 | 77,806 | 50,713 | 39,284 | 8,778 | 67,118 | 118,360 | 128,350 | 154,052 | 231,858 | 282,571 | 321,854 |
| отопление и вентиляция |  | 6,257 | 44,313 | 38,171 | 7,432 | 18,262 | 114,434 | 55,572 | 37,525 | 28,661 | 6,257 | 50,569 | 88,741 | 96,172 | 114,434 | 170,006 | 207,531 | 236,193 |
| ГВС (средняя) |  | 2,521 | 14,027 | 13,071 | 2,455 | 7,440 | 39,515 | 22,234 | 13,187 | 10,622 | 2,521 | 16,548 | 29,620 | 32,074 | 39,515 | 61,749 | 74,936 | 85,559 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз потребления тепловой энергии представлен:

- в разрезе источников теплоснабжения и ЕТО (пропорционально приросту нагрузок);

- прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия каждого источника тепловой энергии и ЕТО (для инвестиционного планирования).

Таблица 5.4 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей в зоне действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 1488,0 | 28432,6 | 41476,3 | 5499,7 | 11364,1 | 88260,7 | 6851,4 | 0,0 | 0,0 | 1488,0 | 29920,6 | 71396,9 | 76896,6 | 88260,7 | 95112,1 | 95112,1 | 95112,1 |
| отопление и вентиляция |  | 1386,9 | 20502,7 | 25148,0 | 2698,2 | 5773,2 | 55509,1 | 3981,4 | 0,0 | 0,0 | 1386,9 | 21889,6 | 47037,7 | 49735,9 | 55509,1 | 59490,5 | 59490,5 | 59490,5 |
| ГВС |  | 101,1 | 7929,9 | 16328,3 | 2632,9 | 5590,9 | 32583,0 | 2870,0 | 0,0 | 0,0 | 101,1 | 8031,0 | 24359,2 | 26992,1 | 32583,0 | 35453,0 | 35453,0 | 35453,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 7975,8 | 35090,9 | 11053,0 | 6766,8 | 7781,0 | 68667,5 | 56479,7 | 2168,0 | 0,0 | 7975,8 | 43066,7 | 54119,7 | 60886,5 | 68667,5 | 125147,2 | 127315,2 | 127315,2 |
| отопление и вентиляция |  | 4228,6 | 18572,8 | 6996,4 | 4340,7 | 4636,7 | 38775,1 | 33318,9 | 1196,2 | 0,0 | 4228,6 | 22801,3 | 29797,7 | 34138,4 | 38775,1 | 72094,0 | 73290,2 | 73290,2 |
| ГВС |  | 3747,3 | 16518,1 | 4056,6 | 2426,1 | 3144,3 | 29892,4 | 23160,8 | 971,8 | 0,0 | 3747,3 | 20265,4 | 24322,0 | 26748,1 | 29892,4 | 53053,2 | 54025,0 | 54025,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 4806,2 | 13846,4 | 15774,6 | 3174,0 | 20579,8 | 58180,9 | 8502,7 | 0,0 | 0,0 | 4806,2 | 18652,6 | 34427,1 | 37601,1 | 58180,9 | 66683,7 | 66683,7 | 66683,7 |
| отопление и вентиляция |  | 3557,4 | 10178,1 | 8367,7 | 2494,6 | 10165,5 | 34763,3 | 4382,3 | 0,0 | 0,0 | 3557,4 | 13735,6 | 22103,3 | 24597,9 | 34763,3 | 39145,6 | 39145,6 | 39145,6 |
| ГВС |  | 1248,8 | 3668,2 | 7406,9 | 679,4 | 10414,3 | 23417,6 | 4120,4 | 0,0 | 0,0 | 1248,8 | 4917,0 | 12323,8 | 13003,3 | 23417,6 | 27538,0 | 27538,0 | 27538,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 14270,0 | 77369,8 | 68303,9 | 15440,5 | 39724,9 | 215109,1 | 71833,8 | 2168,0 | 0,0 | 14270,0 | 91639,8 | 159943,7 | 175384,2 | 215109,1 | 286943,0 | 289110,9 | 289110,9 |
| отопление и вентиляция |  | 9172,9 | 49253,6 | 40512,2 | 9533,5 | 20575,4 | 129047,6 | 41682,6 | 1196,2 | 0,0 | 9172,9 | 58426,5 | 98938,7 | 108472,2 | 129047,6 | 170730,2 | 171926,4 | 171926,4 |
| ГВС |  | 5097,1 | 28116,2 | 27791,7 | 5738,4 | 19149,5 | 85893,0 | 30151,2 | 971,8 | 0,0 | 5097,1 | 33213,3 | 61005,1 | 66743,4 | 85893,0 | 116044,2 | 117016,0 | 117016,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 0,0 | 0,0 | 1368,2 | 0,0 | 0,0 | 1368,2 | 895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1368,2 | 1368,2 | 1368,2 | 2263,6 | 2263,6 | 2263,6 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 744,5 | 0,0 | 0,0 | 744,5 | 453,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 1197,7 | 1197,7 | 1197,7 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 623,7 | 0,0 | 0,0 | 623,7 | 442,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,7 | 623,7 | 623,7 | 1066,0 | 1066,0 | 1066,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 181,6 | 294,1 | 370,6 | 769,2 | 1297,3 | 2912,9 | 533,3 | 0,0 | 0,0 | 181,6 | 475,7 | 846,4 | 1615,6 | 2912,9 | 3446,1 | 3446,1 | 3446,1 |
| отопление и вентиляция |  | 88,7 | 201,0 | 182,3 | 413,1 | 886,5 | 1771,5 | 359,5 | 0,0 | 0,0 | 88,7 | 289,7 | 471,9 | 885,1 | 1771,5 | 2131,1 | 2131,1 | 2131,1 |
| ГВС |  | 92,9 | 93,1 | 188,4 | 356,1 | 410,8 | 1141,3 | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 186,0 | 374,4 | 730,5 | 1141,3 | 1315,1 | 1315,1 | 1315,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 1294,7 | 8533,0 | 13633,1 | 0,0 | 0,0 | 23460,9 | 21214,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,7 | 9827,7 | 23460,9 | 23460,9 | 23460,9 | 44674,8 | 44674,8 | 44674,8 |
| отопление и вентиляция |  | 535,4 | 4427,5 | 7218,5 | 0,0 | 0,0 | 12181,4 | 10735,8 | 0,0 | 0,0 | 535,4 | 4962,9 | 12181,4 | 12181,4 | 12181,4 | 22917,2 | 22917,2 | 22917,2 |
| ГВС |  | 759,3 | 4105,5 | 6414,7 | 0,0 | 0,0 | 11279,5 | 10478,2 | 0,0 | 0,0 | 759,3 | 4864,8 | 11279,5 | 11279,5 | 11279,5 | 21757,7 | 21757,7 | 21757,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 1476,3 | 8827,1 | 15371,9 | 769,2 | 1297,3 | 27741,9 | 22642,8 | 0,0 | 0,0 | 1476,3 | 10303,5 | 25675,4 | 26444,6 | 27741,9 | 50384,6 | 50384,6 | 50384,6 |
| отопление и вентиляция |  | 624,1 | 4628,5 | 8145,2 | 413,1 | 886,5 | 14697,4 | 11548,5 | 0,0 | 0,0 | 624,1 | 5252,6 | 13397,8 | 13810,9 | 14697,4 | 26245,9 | 26245,9 | 26245,9 |
| ГВС |  | 852,2 | 4198,6 | 7226,7 | 356,1 | 410,8 | 13044,5 | 11094,3 | 0,0 | 0,0 | 852,2 | 5050,8 | 12277,6 | 12633,7 | 13044,5 | 24138,7 | 24138,7 | 24138,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,0 | 578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,9 | 578,9 | 578,9 | 578,9 | 578,9 | 578,9 | 578,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 557,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 |
| ГВС |  | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №6 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| ГВС |  | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| ГВС |  | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 0,0 | 661,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 629,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 |
| ГВС |  | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,0 | 9859,4 | 11584,6 | 0,0 | 0,0 | 21444,0 | 2012,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9859,4 | 21444,0 | 21444,0 | 21444,0 | 23456,3 | 23456,3 | 23456,3 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 5623,5 | 7116,3 | 0,0 | 0,0 | 12739,8 | 1814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5623,5 | 12739,8 | 12739,8 | 12739,8 | 14554,6 | 14554,6 | 14554,6 |
| ГВС |  | 0,0 | 4235,9 | 4468,3 | 0,0 | 0,0 | 8704,2 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4235,9 | 8704,2 | 8704,2 | 8704,2 | 8901,7 | 8901,7 | 8901,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82904,5 | 135334,3 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82904,5 | 218238,8 | 218392,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41955,5 | 79871,8 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41955,5 | 121827,3 | 121977,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40948,9 | 55462,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40948,9 | 96411,5 | 96415,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31641,4 | 75352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31641,4 | 106993,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16012,8 | 43695,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16012,8 | 59707,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15628,6 | 31657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15628,6 | 47286,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58917,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58917,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31378,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27538,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27538,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,0 | 9859,4 | 11584,6 | 0,0 | 0,0 | 21444,0 | 84916,8 | 166975,7 | 134424,3 | 0,0 | 9859,4 | 21444,0 | 21444,0 | 21444,0 | 106360,8 | 273336,5 | 407760,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 5623,5 | 7116,3 | 0,0 | 0,0 | 12739,8 | 43770,3 | 95884,5 | 75224,4 | 0,0 | 5623,5 | 12739,8 | 12739,8 | 12739,8 | 56510,1 | 152394,7 | 227619,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 4235,9 | 4468,3 | 0,0 | 0,0 | 8704,2 | 41146,4 | 71091,1 | 59199,9 | 0,0 | 4235,9 | 8704,2 | 8704,2 | 8704,2 | 49850,6 | 120941,8 | 180141,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по котельным |  | 1476,3 | 19348,0 | 26956,6 | 769,2 | 1297,3 | 49847,4 | 107559,5 | 166975,7 | 134424,3 | 1476,3 | 20824,3 | 47780,9 | 48550,1 | 49847,4 | 157406,9 | 324382,6 | 458806,9 |
| отопление и вентиляция |  | 624,1 | 10881,7 | 15261,5 | 413,1 | 886,5 | 28066,9 | 55318,8 | 95884,5 | 75224,4 | 624,1 | 11505,8 | 26767,3 | 27180,4 | 28066,9 | 83385,7 | 179270,2 | 254494,6 |
| ГВС |  | 852,2 | 8466,3 | 11695,0 | 356,1 | 410,8 | 21780,5 | 52240,7 | 71091,1 | 59199,9 | 852,2 | 9318,5 | 21013,6 | 21369,7 | 21780,5 | 74021,2 | 145112,3 | 204312,3 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 15746,3 | 96717,8 | 95260,5 | 16209,7 | 41022,1 | 264956,5 | 179393,3 | 169143,7 | 134424,3 | 15746,3 | 112464,1 | 207724,6 | 223934,3 | 264956,5 | 444349,8 | 613493,5 | 747917,8 |
| отопление и вентиляция |  | 9797,0 | 60135,3 | 55773,7 | 9946,6 | 21461,9 | 157114,5 | 97001,4 | 97080,7 | 75224,4 | 9797,0 | 69932,3 | 125706,0 | 135652,6 | 157114,5 | 254115,9 | 351196,6 | 426421,0 |
| ГВС |  | 5949,3 | 36582,5 | 39486,8 | 6094,5 | 19560,3 | 107673,4 | 82391,9 | 72063,0 | 59199,9 | 5949,3 | 42531,8 | 82018,6 | 88113,1 | 107673,4 | 190065,4 | 262128,3 | 321328,3 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |

Таблица 5.5 - Убыль потребления тепловой энергии в зоне действия источников теплоснабжения и ЕТО

| № п/п | Наименование теплоисточника | Убыль теплопотребления за указанный период, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 568,0 | 241,1 | 177,2 | 154,0 | 0,0 | 1140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,0 | 809,1 | 986,3 | 1140,3 | 1140,3 | 1140,3 | 1140,3 | 1140,3 |
| отопление и вентиляция |  | 441,1 | 191,5 | 134,2 | 116,7 | 0,0 | 883,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,1 | 632,6 | 766,8 | 883,5 | 883,5 | 883,5 | 883,5 | 883,5 |
| ГВС |  | 126,9 | 49,6 | 43,0 | 37,3 | 0,0 | 256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,9 | 176,5 | 219,5 | 256,8 | 256,8 | 256,8 | 256,8 | 256,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 1821,7 | 1078,5 | 713,7 | 370,8 | 1,1 | 3985,7 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 1821,7 | 2900,1 | 3613,8 | 3984,6 | 3985,7 | 4191,7 | 4191,7 | 4191,7 |
| отопление и вентиляция |  | 1260,4 | 795,6 | 468,7 | 276,5 | 0,8 | 2802,0 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 1260,4 | 2056,0 | 2524,7 | 2801,2 | 2802,0 | 2955,7 | 2955,7 | 2955,7 |
| ГВС |  | 561,3 | 282,9 | 245,0 | 94,3 | 0,3 | 1183,6 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 561,3 | 844,1 | 1089,1 | 1183,4 | 1183,6 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 1211,2 | 144,4 | 117,8 | 54,1 | 209,9 | 1737,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1211,2 | 1355,6 | 1473,4 | 1527,5 | 1737,4 | 1737,4 | 1737,4 | 1737,4 |
| отопление и вентиляция |  | 886,6 | 98,6 | 88,6 | 40,7 | 157,9 | 1272,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886,6 | 985,1 | 1073,8 | 1114,5 | 1272,4 | 1272,4 | 1272,4 | 1272,4 |
| ГВС |  | 324,6 | 45,8 | 29,2 | 13,4 | 52,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,6 | 370,4 | 399,6 | 413,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 3600,9 | 1463,9 | 1008,7 | 578,9 | 210,9 | 6863,3 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,9 | 5064,8 | 6073,5 | 6652,4 | 6863,3 | 7069,4 | 7069,4 | 7069,4 |
| отопление и вентиляция |  | 2588,1 | 1085,7 | 691,6 | 433,9 | 158,7 | 4958,0 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 2588,1 | 3673,8 | 4365,3 | 4799,3 | 4958,0 | 5111,6 | 5111,6 | 5111,6 |
| ГВС |  | 1012,8 | 378,3 | 317,1 | 145,0 | 52,2 | 1905,3 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 | 1391,0 | 1708,1 | 1853,1 | 1905,3 | 1957,7 | 1957,7 | 1957,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 704,4 | 563,0 | 351,7 | 278,8 | 76,8 | 1974,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704,4 | 1267,4 | 1619,1 | 1897,9 | 1974,7 | 1974,7 | 1974,7 | 1974,7 |
| отопление и вентиляция |  | 560,9 | 447,7 | 268,5 | 211,3 | 59,3 | 1547,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,9 | 1008,6 | 1277,0 | 1488,3 | 1547,6 | 1547,6 | 1547,6 | 1547,6 |
| ГВС |  | 143,6 | 115,3 | 83,3 | 67,5 | 17,5 | 427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 258,8 | 342,1 | 409,6 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 331,5 | 189,7 | 155,0 | 70,4 | 90,0 | 836,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,5 | 521,1 | 676,1 | 746,5 | 836,5 | 836,5 | 836,5 | 836,5 |
| отопление и вентиляция |  | 262,0 | 152,2 | 118,2 | 54,3 | 69,5 | 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,0 | 414,2 | 532,4 | 586,7 | 656,2 | 656,2 | 656,2 | 656,2 |
| ГВС |  | 69,4 | 37,5 | 36,8 | 16,1 | 20,5 | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 106,9 | 143,7 | 159,8 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 152,5 | 107,1 | 153,8 | 84,4 | 79,3 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,5 | 259,6 | 413,4 | 497,8 | 577,1 | 577,1 | 577,1 | 577,1 |
| отопление и вентиляция |  | 122,3 | 64,6 | 85,9 | 65,1 | 61,2 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 186,9 | 272,9 | 338,0 | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 399,2 |
| ГВС |  | 30,1 | 42,5 | 67,9 | 19,3 | 18,1 | 177,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,1 | 72,7 | 140,5 | 159,8 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 1188,4 | 859,8 | 660,5 | 433,5 | 246,1 | 3388,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1188,4 | 2048,2 | 2708,7 | 3142,2 | 3388,3 | 3388,3 | 3388,3 | 3388,3 |
| отопление и вентиляция |  | 945,2 | 664,5 | 472,6 | 330,7 | 189,9 | 2603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 945,2 | 1609,7 | 2082,3 | 2413,0 | 2603,0 | 2603,0 | 2603,0 | 2603,0 |
| ГВС |  | 243,1 | 195,3 | 187,9 | 102,8 | 56,2 | 785,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,1 | 438,4 | 626,4 | 729,2 | 785,4 | 785,4 | 785,4 | 785,4 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 89,5 | 59,3 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 148,8 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| отопление и вентиляция |  | 71,8 | 47,6 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,8 | 119,4 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
| ГВС |  | 17,7 | 11,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 29,4 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 154,2 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,2 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |
| отопление и вентиляция |  | 123,7 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 |
| ГВС |  | 30,5 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| отопление и вентиляция |  | 67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| ГВС |  | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 85,1 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| отопление и вентиляция |  | 68,3 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| ГВС |  | 16,8 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| отопление и вентиляция |  | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| ГВС |  | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 93,5 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 |
| отопление и вентиляция |  | 72,8 | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,8 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 |
| ГВС |  | 20,7 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 583,5 | 273,1 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 881,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,5 | 856,6 | 881,4 | 881,4 | 881,4 | 881,4 | 881,4 | 881,4 |
| отопление и вентиляция |  | 465,9 | 216,9 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 682,9 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 702,0 |
| ГВС |  | 117,5 | 56,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 179,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 173,7 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по котельным |  | 1771,8 | 1132,9 | 685,4 | 433,5 | 246,1 | 4269,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1771,8 | 2904,7 | 3590,1 | 4023,7 | 4269,8 | 4269,8 | 4269,8 | 4269,8 |
| отопление и вентиляция |  | 1411,1 | 881,4 | 491,8 | 330,7 | 189,9 | 3305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,1 | 2292,6 | 2784,3 | 3115,1 | 3305,0 | 3305,0 | 3305,0 | 3305,0 |
| ГВС |  | 360,7 | 251,5 | 193,6 | 102,8 | 56,2 | 964,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,7 | 612,2 | 805,8 | 908,6 | 964,8 | 964,8 | 964,8 | 964,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 5372,7 | 2596,8 | 1694,1 | 1012,4 | 457,0 | 11133,1 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 5372,7 | 7969,5 | 9663,6 | 10676,1 | 11133,1 | 11339,1 | 11339,1 | 11339,1 |
| отопление и вентиляция |  | 3999,2 | 1967,1 | 1183,4 | 764,6 | 348,6 | 8263,0 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 3999,2 | 5966,3 | 7149,7 | 7914,3 | 8263,0 | 8416,6 | 8416,6 | 8416,6 |
| ГВС |  | 1373,5 | 629,8 | 510,7 | 247,8 | 108,4 | 2870,1 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 1373,5 | 2003,2 | 2513,9 | 2761,7 | 2870,1 | 2922,5 | 2922,5 | 2922,5 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.6 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост теплопотребления за указанный период, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 920,0 | 28191,5 | 41299,1 | 5345,7 | 11364,1 | 87120,4 | 6851,4 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 29111,5 | 70410,6 | 75756,3 | 87120,4 | 93971,8 | 93971,8 | 93971,8 |
| отопление и вентиляция |  | 945,8 | 20311,2 | 25013,8 | 2581,5 | 5773,2 | 54625,6 | 3981,4 | 0,0 | 0,0 | 945,8 | 21257,0 | 46270,8 | 48852,4 | 54625,6 | 58607,0 | 58607,0 | 58607,0 |
| ГВС |  | -25,8 | 7880,3 | 16285,3 | 2595,6 | 5590,9 | 32326,2 | 2870,0 | 0,0 | 0,0 | -25,8 | 7854,5 | 24139,8 | 26735,3 | 32326,2 | 35196,2 | 35196,2 | 35196,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 6154,2 | 34012,4 | 10339,3 | 6396,0 | 7779,9 | 64681,8 | 56273,7 | 2168,0 | 0,0 | 6154,2 | 40166,6 | 50505,9 | 56901,9 | 64681,8 | 120955,5 | 123123,5 | 123123,5 |
| отопление и вентиляция |  | 2968,2 | 17777,2 | 6527,7 | 4064,2 | 4635,9 | 35973,1 | 33165,2 | 1196,2 | 0,0 | 2968,2 | 20745,3 | 27273,0 | 31337,2 | 35973,1 | 69138,4 | 70334,5 | 70334,5 |
| ГВС |  | 3186,0 | 16235,2 | 3811,6 | 2331,8 | 3144,0 | 28708,7 | 23108,4 | 971,8 | 0,0 | 3186,0 | 19421,2 | 23232,9 | 25564,7 | 28708,7 | 51817,1 | 52789,0 | 52789,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 3595,0 | 13702,0 | 15656,8 | 3119,9 | 20369,9 | 56443,6 | 8502,7 | 0,0 | 0,0 | 3595,0 | 17297,0 | 32953,7 | 36073,6 | 56443,6 | 64946,3 | 64946,3 | 64946,3 |
| отопление и вентиляция |  | 2670,9 | 10079,6 | 8279,1 | 2453,8 | 10007,6 | 33490,9 | 4382,3 | 0,0 | 0,0 | 2670,9 | 12750,4 | 21029,5 | 23483,3 | 33490,9 | 37873,2 | 37873,2 | 37873,2 |
| ГВС |  | 924,1 | 3622,4 | 7377,7 | 666,0 | 10362,4 | 22952,7 | 4120,4 | 0,0 | 0,0 | 924,1 | 4546,6 | 11924,3 | 12590,3 | 22952,7 | 27073,1 | 27073,1 | 27073,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 10669,2 | 75905,9 | 67295,2 | 14861,6 | 39513,9 | 208245,8 | 71627,8 | 2168,0 | 0,0 | 10669,2 | 86575,1 | 153870,2 | 168731,9 | 208245,8 | 279873,6 | 282041,6 | 282041,6 |
| отопление и вентиляция |  | 6584,9 | 48167,9 | 39820,6 | 9099,6 | 20416,7 | 124089,6 | 41529,0 | 1196,2 | 0,0 | 6584,9 | 54752,8 | 94573,3 | 103672,9 | 124089,6 | 165618,5 | 166814,7 | 166814,7 |
| ГВС |  | 4084,3 | 27737,9 | 27474,6 | 5593,4 | 19097,3 | 83987,6 | 30098,8 | 971,8 | 0,0 | 4084,3 | 31822,3 | 59296,9 | 64890,3 | 83987,6 | 114086,4 | 115058,2 | 115058,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | -704,4 | -563,0 | 1016,4 | -278,8 | -76,8 | -606,6 | 895,5 | 0,0 | 0,0 | -704,4 | -1267,4 | -251,0 | -529,7 | -606,6 | 288,9 | 288,9 | 288,9 |
| отопление и вентиляция |  | -560,9 | -447,7 | 476,0 | -211,3 | -59,3 | -803,1 | 453,2 | 0,0 | 0,0 | -560,9 | -1008,6 | -532,6 | -743,8 | -803,1 | -349,9 | -349,9 | -349,9 |
| ГВС |  | -143,6 | -115,3 | 540,4 | -67,5 | -17,5 | 196,5 | 442,3 | 0,0 | 0,0 | -143,6 | -258,8 | 281,6 | 214,1 | 196,5 | 638,9 | 638,9 | 638,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | -149,9 | 104,5 | 215,7 | 698,9 | 1207,2 | 2076,4 | 533,3 | 0,0 | 0,0 | -149,9 | -45,4 | 170,3 | 869,1 | 2076,4 | 2609,6 | 2609,6 | 2609,6 |
| отопление и вентиляция |  | -173,3 | 48,8 | 64,1 | 358,8 | 817,0 | 1115,4 | 359,5 | 0,0 | 0,0 | -173,3 | -124,5 | -60,4 | 298,4 | 1115,4 | 1474,9 | 1474,9 | 1474,9 |
| ГВС |  | 23,5 | 55,6 | 151,6 | 340,1 | 390,2 | 961,0 | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 79,1 | 230,7 | 570,7 | 961,0 | 1134,7 | 1134,7 | 1134,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 1142,2 | 8425,9 | 13479,3 | -84,4 | -79,3 | 22883,7 | 21214,0 | 0,0 | 0,0 | 1142,2 | 9568,1 | 23047,4 | 22963,0 | 22883,7 | 44097,7 | 44097,7 | 44097,7 |
| отопление и вентиляция |  | 413,1 | 4362,9 | 7132,5 | -65,1 | -61,2 | 11782,2 | 10735,8 | 0,0 | 0,0 | 413,1 | 4776,0 | 11908,5 | 11843,4 | 11782,2 | 22518,0 | 22518,0 | 22518,0 |
| ГВС |  | 729,2 | 4062,9 | 6346,8 | -19,3 | -18,1 | 11101,6 | 10478,2 | 0,0 | 0,0 | 729,2 | 4792,1 | 11138,9 | 11119,7 | 11101,6 | 21579,8 | 21579,8 | 21579,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 287,9 | 7967,4 | 14711,4 | 335,7 | 1051,2 | 24353,5 | 22642,8 | 0,0 | 0,0 | 287,9 | 8255,3 | 22966,7 | 23302,4 | 24353,5 | 46996,3 | 46996,3 | 46996,3 |
| отопление и вентиляция |  | -321,1 | 3964,0 | 7672,6 | 82,4 | 696,6 | 12094,5 | 11548,5 | 0,0 | 0,0 | -321,1 | 3642,9 | 11315,5 | 11397,9 | 12094,5 | 23642,9 | 23642,9 | 23642,9 |
| ГВС |  | 609,1 | 4003,3 | 7038,8 | 253,3 | 354,6 | 12259,1 | 11094,3 | 0,0 | 0,0 | 609,1 | 4612,4 | 11651,2 | 11904,5 | 12259,1 | 23353,4 | 23353,4 | 23353,4 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | -89,5 | -59,3 | -24,9 | 0,0 | 0,0 | -173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -89,5 | -148,8 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 |
| отопление и вентиляция |  | -71,8 | -47,6 | -19,2 | 0,0 | 0,0 | -138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -71,8 | -119,4 | -138,6 | -138,6 | -138,6 | -138,6 | -138,6 | -138,6 |
| ГВС |  | -17,7 | -11,7 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | -35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,7 | -29,4 | -35,1 | -35,1 | -35,1 | -35,1 | -35,1 | -35,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | -154,2 | -102,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -154,2 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 |
| отопление и вентиляция |  | -123,7 | -81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -123,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 |
| ГВС |  | -30,5 | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,5 | -50,7 | -50,7 | -50,7 | -50,7 | -50,7 | -50,7 | -50,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | -84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 |
| отопление и вентиляция |  | -67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 |
| ГВС |  | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | -85,1 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85,1 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 |
| отопление и вентиляция |  | -68,3 | 542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,3 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 |
| ГВС |  | -16,8 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №6 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| ГВС |  | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| ГВС |  | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | -76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 |
| отопление и вентиляция |  | -61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 |
| ГВС |  | -15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | -93,5 | -92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,5 | -186,4 | -186,4 | -186,4 | -186,4 | -186,4 | -186,4 | -186,4 |
| отопление и вентиляция |  | -72,8 | -72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -145,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -72,8 | -145,1 | -145,1 | -145,1 | -145,1 | -145,1 | -145,1 | -145,1 |
| ГВС |  | -20,7 | -20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,7 | -41,2 | -41,2 | -41,2 | -41,2 | -41,2 | -41,2 | -41,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | -583,5 | 388,4 | -24,9 | 0,0 | 0,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -583,5 | -195,1 | -220,0 | -220,0 | -220,0 | -220,0 | -220,0 | -220,0 |
| отопление и вентиляция |  | -465,9 | 412,7 | -19,2 | 0,0 | 0,0 | -72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -465,9 | -53,2 | -72,4 | -72,4 | -72,4 | -72,4 | -72,4 | -72,4 |
| ГВС |  | -117,5 | -24,4 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | -147,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -117,5 | -141,9 | -147,6 | -147,6 | -147,6 | -147,6 | -147,6 | -147,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,0 | 9859,4 | 11584,6 | 0,0 | 0,0 | 21444,0 | 2012,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9859,4 | 21444,0 | 21444,0 | 21444,0 | 23456,3 | 23456,3 | 23456,3 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 5623,5 | 7116,3 | 0,0 | 0,0 | 12739,8 | 1814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5623,5 | 12739,8 | 12739,8 | 12739,8 | 14554,6 | 14554,6 | 14554,6 |
| ГВС |  | 0,0 | 4235,9 | 4468,3 | 0,0 | 0,0 | 8704,2 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4235,9 | 8704,2 | 8704,2 | 8704,2 | 8901,7 | 8901,7 | 8901,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82904,5 | 135334,3 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82904,5 | 218238,8 | 218392,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41955,5 | 79871,8 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41955,5 | 121827,3 | 121977,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40948,9 | 55462,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40948,9 | 96411,5 | 96415,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31641,4 | 75352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31641,4 | 106993,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16012,8 | 43695,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16012,8 | 59707,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15628,6 | 31657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15628,6 | 47286,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58917,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58917,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31378,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27538,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27538,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,0 | 9859,4 | 11584,6 | 0,0 | 0,0 | 21444,0 | 84916,8 | 166975,7 | 134424,3 | 0,0 | 9859,4 | 21444,0 | 21444,0 | 21444,0 | 106360,8 | 273336,5 | 407760,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 5623,5 | 7116,3 | 0,0 | 0,0 | 12739,8 | 43770,3 | 95884,5 | 75224,4 | 0,0 | 5623,5 | 12739,8 | 12739,8 | 12739,8 | 56510,1 | 152394,7 | 227619,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 4235,9 | 4468,3 | 0,0 | 0,0 | 8704,2 | 41146,4 | 71091,1 | 59199,9 | 0,0 | 4235,9 | 8704,2 | 8704,2 | 8704,2 | 49850,6 | 120941,8 | 180141,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по котельным |  | -295,5 | 18215,1 | 26271,2 | 335,7 | 1051,2 | 45577,6 | 107559,5 | 166975,7 | 134424,3 | -295,5 | 17919,6 | 44190,7 | 44526,4 | 45577,6 | 153137,1 | 320112,8 | 454537,1 |
| отопление и вентиляция |  | -787,1 | 10000,3 | 14769,8 | 82,4 | 696,6 | 24761,9 | 55318,8 | 95884,5 | 75224,4 | -787,1 | 9213,2 | 23983,0 | 24065,3 | 24761,9 | 80080,7 | 175965,2 | 251189,6 |
| ГВС |  | 491,5 | 8214,8 | 11501,4 | 253,3 | 354,6 | 20815,7 | 52240,7 | 71091,1 | 59199,9 | 491,5 | 8706,4 | 20207,8 | 20461,1 | 20815,7 | 73056,4 | 144147,6 | 203347,5 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 10373,7 | 94121,0 | 93566,4 | 15197,3 | 40565,1 | 253823,4 | 179187,3 | 169143,7 | 134424,3 | 10373,7 | 104494,6 | 198061,0 | 213258,3 | 253823,4 | 433010,7 | 602154,4 | 736578,7 |
| отопление и вентиляция |  | 5797,8 | 58168,2 | 54590,3 | 9182,0 | 21113,2 | 148851,5 | 96847,8 | 97080,7 | 75224,4 | 5797,8 | 63966,0 | 118556,3 | 127738,3 | 148851,5 | 245699,2 | 342780,0 | 418004,3 |
| ГВС |  | 4575,9 | 35952,8 | 38976,0 | 5846,7 | 19451,9 | 104803,3 | 82339,5 | 72063,0 | 59199,9 | 4575,9 | 40528,6 | 79504,7 | 85351,4 | 104803,3 | 187142,9 | 259205,8 | 318405,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии в отопительный и летний периоды приведен в таблицах 5.6 и 5.7.

Таблица 5.7 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в отопительный период

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расход фактический зимний, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 1 | КТЭЦ | 8 935,4 | 8 956,4 | 9 039,6 | 9 536,2 | 9 506,3 | 9 477,2 | 9 479,7 | 9 460,6 | 9 429,7 | 9 398,8 | 9 368,0 | 9 337,1 | 9 306,2 | 9 275,4 | 9 244,5 | 9 213,6 | 9 182,7 | 9 151,9 | 9 121,0 | 9 090,1 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 12 770,0 | 12 778,7 | 12 801,5 | 12 837,6 | 12 863,3 | 12 823,8 | 12 779,8 | 12 949,5 | 12 864,6 | 12 779,8 | 12 694,9 | 12 610,1 | 12 525,2 | 12 948,0 | 12 859,7 | 12 771,4 | 12 683,1 | 12 594,8 | 12 506,4 | 12 418,1 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 343,3 | 329,5 | 315,8 | 302,1 | 288,3 | 274,6 | 260,8 | 247,1 | 233,3 | 219,6 | 205,8 | 192,1 | 178,3 | 164,6 | 150,9 | 137,1 | 123,4 | 109,6 | 95,9 | 82,1 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 99,2 | 98,9 | 98,6 | 98,2 | 97,9 | 97,6 | 97,2 | 96,9 | 96,6 | 96,2 | 95,9 | 95,6 | 95,2 | 94,9 | 94,6 | 94,3 | 93,9 | 93,6 | 93,3 | 92,9 |
| 5 | ЦТЭЦ | 6 739,0 | 6 646,1 | 6 735,4 | 6 637,7 | 6 607,4 | 6 684,2 | 6 601,3 | 6 500,5 | 6 393,2 | 6 285,9 | 6 178,6 | 6 071,3 | 5 964,0 | 5 856,7 | 5 749,4 | 5 642,1 | 5 534,8 | 5 427,5 | 5 320,2 | 5 212,9 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 390,6 | 384,6 | 378,5 | 378,6 | 372,9 | 366,8 | 527,1 | 518,2 | 509,2 | 500,2 | 491,2 | 482,3 | 473,3 | 464,3 | 455,3 | 446,4 | 437,4 | 428,4 | 419,5 | 410,5 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 1 159,5 | 1 156,8 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 2 252,5 | 2 471,3 | 2 447,6 | 3 467,6 | 3 230,4 | 3 198,5 | 3 214,5 | 3 386,0 | 3 366,6 | 3 360,8 | 3 340,2 | 3 305,2 | 3 270,2 | 3 235,3 | 3 200,3 | 3 165,3 | 3 130,3 | 3 095,3 | 3 060,3 | 3 025,3 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 473,4 | 468,8 | 464,3 | 459,8 | 455,2 | 483,6 | 478,8 | 473,9 | 469,0 | 464,1 | 459,3 | 454,4 | 449,5 | 444,6 | 439,8 | 434,9 | 430,0 | 425,1 | 420,2 | 415,4 |
| 11 | Котельная №19 | 19,2 | 18,3 | 17,4 | 16,4 | 15,5 | 14,5 | 13,6 | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 9,8 | 8,9 | 8,0 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 3,3 | 2,3 | 1,4 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 40,2 | 40,2 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 39,9 | 39,9 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,6 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,4 | 39,3 | 39,3 | 39,2 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 141,6 | 139,7 | 137,8 | 135,9 | 134,0 | 142,4 | 140,4 | 138,4 | 136,3 | 134,3 | 132,3 | 130,2 | 128,2 | 126,2 | 124,1 | 122,1 | 120,0 | 118,0 | 116,0 | 113,9 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 173,9 | 169,7 | 165,6 | 161,5 | 157,3 | 153,2 | 149,1 | 156,8 | 152,4 | 147,9 | 143,4 | 138,9 | 134,5 | 130,0 | 125,5 | 121,0 | 116,6 | 112,1 | 107,6 | 103,1 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 35,9 | 34,5 | 33,0 | 31,5 | 30,0 | 28,5 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 272,1 | 267,7 | 267,0 | 262,5 | 258,1 | 256,2 | 269,6 | 264,8 | 260,0 | 255,1 | 250,3 | 245,5 | 240,7 | 235,8 | 231,0 | 226,2 | 221,3 | 216,5 | 211,7 | 206,9 |
| 19 | Котельная №6 | 24,4 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 110,7 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 23,6 | 23,6 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 36,0 | 35,8 | 35,7 | 35,5 | 35,3 | 35,2 | 35,0 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,4 | 34,2 | 34,0 | 33,9 | 33,7 | 33,5 | 33,4 | 33,2 | 33,0 | 32,9 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 16,6 | 16,2 | 15,7 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 16,4 | 16,0 | 15,5 | 15,1 | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,4 | 11,0 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 7,8 |
| 26 | Котельная школы №1 | 17,1 | 16,7 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 9,6 |
| 27 | Котельная школы №23 | 16,8 | 16,4 | 15,9 | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 29 | Котельная школы №43 | 63,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 18,4 | 18,1 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,2 |
| 31 | Котельная школы №16 | 33,5 | 32,1 | 30,8 | 29,5 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 326,1 | 326,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,8 | 633,6 | 950,4 | 1 384,9 | 1 722,1 | 2 160,0 | 2 510,9 | 2 628,7 | 2 631,2 | 2 631,2 | 2 631,2 | 2 631,2 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,7 | 725,4 | 1 186,9 | 1 285,7 | 1 288,2 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 691,9 |

Таблица 5.8 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в летний период

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетный расход теплоносителя в летний период, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 1 | КТЭЦ | 2865,2 | 2871,9 | 2898,6 | 3057,8 | 3048,2 | 3038,9 | 3039,7 | 3033,6 | 3023,7 | 3013,8 | 3003,9 | 2994,0 | 2984,1 | 2974,2 | 2964,3 | 2954,4 | 2944,5 | 2934,6 | 2924,7 | 2914,8 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 2255,7 | 2257,3 | 2261,3 | 2267,7 | 2272,2 | 2265,2 | 2257,4 | 2287,4 | 2272,4 | 2257,4 | 2242,5 | 2227,5 | 2212,5 | 2287,2 | 2271,6 | 2256,0 | 2240,4 | 2224,8 | 2209,2 | 2193,6 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 96,6 | 92,7 | 88,8 | 85,0 | 81,1 | 77,2 | 73,4 | 69,5 | 65,6 | 61,8 | 57,9 | 54,0 | 50,2 | 46,3 | 42,4 | 38,6 | 34,7 | 30,8 | 27,0 | 23,1 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 120,7 | 120,3 | 119,9 | 119,5 | 119,1 | 118,7 | 118,3 | 117,9 | 117,5 | 117,1 | 116,7 | 116,3 | 115,8 | 115,4 | 115,0 | 114,6 | 114,2 | 113,8 | 113,4 | 113,0 |
| 5 | ЦТЭЦ | 2902,7 | 2862,7 | 2901,2 | 2859,1 | 2846,1 | 2879,1 | 2843,4 | 2800,0 | 2753,8 | 2707,5 | 2661,3 | 2615,1 | 2568,9 | 2522,7 | 2476,5 | 2430,2 | 2384,0 | 2337,8 | 2291,6 | 2245,4 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 251,2 | 247,3 | 243,4 | 243,5 | 239,8 | 235,9 | 339,0 | 333,2 | 327,4 | 321,7 | 315,9 | 310,1 | 304,4 | 298,6 | 292,8 | 287,1 | 281,3 | 275,5 | 269,7 | 264,0 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 525,8 | 524,5 | 516,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 669,4 | 734,4 | 727,4 | 1030,5 | 960,0 | 950,5 | 955,3 | 1006,3 | 1000,5 | 998,8 | 992,6 | 982,3 | 971,9 | 961,5 | 951,1 | 940,7 | 930,3 | 919,9 | 909,5 | 899,1 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 390,3 | 386,5 | 382,8 | 379,0 | 375,3 | 398,7 | 394,7 | 390,7 | 386,7 | 382,6 | 378,6 | 374,6 | 370,6 | 366,6 | 362,5 | 358,5 | 354,5 | 350,5 | 346,5 | 342,4 |
| 11 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 29,3 | 29,2 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,7 | 28,7 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,5 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 18,7 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 11,7 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 5,3 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 23,7 | 23,4 | 23,2 | 22,9 | 22,6 | 22,3 | 22,0 | 21,7 | 21,5 | 21,2 | 20,9 | 20,6 | 20,3 | 20,1 | 19,8 | 19,5 | 19,2 | 18,9 | 18,6 | 18,4 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 32,2 | 48,3 | 70,4 | 87,6 | 109,9 | 127,7 | 133,7 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 36,9 | 60,4 | 65,4 | 65,5 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 35,2 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Согласно Генеральному плану города, до 2044 г. наряду со строительством многоэтажного жилого фонда планируется строительство малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Ниже приведены основные площадки массового малоэтажного жилищного строительства:

- Индивидуальные и малоэтажные жилые дома мкр. Лучезарный Куйбышевского района;

- Индивидуальные и малоэтажные жилые дома в 18 микрорайоне Новоильинского района;

- Индивидуальные жилые дома в мкр. Прибрежный Орджоникидзевского района.

Ввод индивидуальной застройки на территории прочих районов имеет преимущественно точечную направленность и не окажет влияния на развитие систем централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение указанных площадок будет осуществляться преимущественно от индивидуальных теплогенераторов, работающих на газе, либо на твердом топливе.

В таблице ниже представлен прирост потребления тепловой мощности потребителями в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В таблице ниже представлен прирост потребления тепловой энергии потребителями в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения.

Таблица 6.1 - Прогноз приростов потребления тепловой мощности объектами индивидуального теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | -0,091 | 0,015 | -0,015 | -0,015 | 0,059 | -0,053 | 0,000 | 6,320 | 0,000 | -0,091 | -0,076 | -0,091 | -0,106 | -0,046 | -0,046 | 6,274 | 6,274 |
| отопление и вентиляция | -0,062 | 0,019 | -0,011 | -0,011 | 0,046 | -0,027 | 0,000 | 4,330 | 0,000 | -0,062 | -0,043 | -0,054 | -0,065 | -0,020 | -0,020 | 4,310 | 4,310 |
| ГВС (средняя) | -0,028 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | 0,014 | -0,027 | 0,000 | 1,990 | 0,000 | -0,028 | -0,033 | -0,036 | -0,040 | -0,027 | -0,027 | 1,963 | 1,963 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 6.2 - Прогноз приростов потребления тепловой энергии объектами индивидуального теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | -239,5 | 35,3 | -39,1 | -37,7 | 120,1 | -167,2 | 0,0 | 22735,6 | 0,0 | -239,5 | -204,2 | -243,3 | -281,0 | -160,9 | -160,9 | 22574,7 | 22574,7 |
| отопление и вентиляция | -172,4 | 45,1 | -30,2 | -29,1 | 109,2 | -83,6 | 0,0 | 11505,1 | 0,0 | -172,4 | -127,2 | -157,4 | -186,5 | -77,3 | -77,3 | 11427,8 | 11427,8 |
| ГВС (средняя) | -67,1 | -9,9 | -8,9 | -8,6 | 10,9 | -83,6 | 0,0 | 11230,5 | 0,0 | -67,1 | -77,0 | -85,9 | -94,5 | -83,6 | -83,6 | 11146,9 | 11146,9 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Как показал анализ имеющихся планов развития и перепрофилирования производственных зон, изменения не затронут существенно деятельность источников централизованного теплоснабжения города. Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия установят собственный источник тепловой энергии, который будет функционировать исключительно для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для варианта строительства новых промышленных предприятий.

На территории города в период до 2044 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

К утвержденной Схеме теплоснабжения поступило замечание от экспертов Минэнерго № 58:

Строительство крупных промышленных предприятий в границах городского округа не предусматривается. Планируемые к вводу объекты коммунально-складского назначения включены в состав Приложения 1 Главы 2.